**REPUBLIKA SLOVENIJA**

**Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov**

**Republike Slovenije**

Spoštovani!

Seznanjamo vas z rezultati analize vode iz namakalnega sistema Vogršček, ki nam ga je posredoval Hidrotehnik d.d.

**Mikrobiološka ocena (Poročilo o preskusu št. 001324)**

**Vrednosti koliformnih bakterij presegajo mejno vrednost za namakanje rastlin, katerih deli se uživajo surovi ali prekuhani (razen pri namakanju s kapljači), ustrezajo pa kriteriju za namakanje rastlin za predelavo.**

**Kemijska ocena (Poročilo o preskusu št. 15 VO 034)**

Vsi parametri ( T, vsebnost suspendiranih snovi, raztopljenih snovi, elektroprevodnost, natrij, kloridi, nitrati) so skladni z mejnimi vrednostmi.

Težke kovine ( Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10 in 96/13) ne presegajo mejnih vrednosti dobrega kemijskega stanja za težke kovine v površinskih vodah, vsebnost živega srebra je višja od mejne vrednosti, vendar ne presega mejne vrednosti določene za pitno vodo 1 µg/l (Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15))

**Prosimo, da pri namakanju upoštevate navedeno mnenje, ki ga je podal Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano.**

Lepo pozdravljeni!

SKLAD KZG RS

Upravljavec namakalnega sistema Vogršček