## POPIS DEL
Investitor:
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
TOMAZINOVA ULICA 2
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
Objekt:
SEKUNDARNA KANALIZACIJA ŠMARTNO
KANALIZACIJA OŠ ŠMARTNO IN STRELSKI DOM
POPIS DEL IN OCENA VREDNOSTI
SKUPNA REKAPITULACIJA
| I. PREDDELA |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| V. ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST BREZ DDV: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  | 0.22 |  | 0
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST Z DDV: |  |  |  | 0
Litija, junij 2016
| Projektant: |  | Odgovorni projektant:
| Maja Sakač Rožmanec, dipl.inž.grad. |  | Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad.
št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek [€]
I. PREDDELA
1.1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kos | 1 |  | 0
0
1.2 | Vzpostavitev, ureditev, zavarovanje in organizacija gradbišča - postavitev začasnih gradbiščnih objektov, ograj, oznak, opozorilnih znakov in trakov, vključno z odstranitvijo po končanih delih - vse skladno z varnostnim načrtom gradbišča | kpl | 1 |  | 0
0
1.3 | Zakoličba predvidenih jaškov (zaradi delno manjkajočih podatkov o obstoječi infrastrukturi bo morda potrebno natančno lokacijo predvidenih jaškov naknadno nekoliko spremeniti.) | kos | 13 |  | 0
0
1.4 | Zakoličba vseh komunalnih vodov s strani pooblaščenega izvajalca (vodovod, kanalizacija, elektrovodi, TK vodi) | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Pripravljalna dela, ki so potrebna za nemoteno gradnjo sekundarne kanalizacije. | kpl | 1 |  | 0
| I. PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
2.1 | Rušenje dela obstoječe kanalizacije na mestih, kjer je potrebna prilagoditev obstoječe kanalizacije zaradi poteka projektirane kanalizacije, z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo. | m' | 15 |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
3.1 | Strojni izkop humusa v debelini 15 - 20 cm in nakladanje na kamion | m3 | 150 |  | 0
3.2 | Strojni in ročni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III.-IV. kategorije v normalnih pogojih dela, vključno z nakladanjem na kamion (90% strojno, 10% ročno - za potrebe natančne lokacije komunalnih vodov in obstoječih priključkov je potrebna izvedba ročnega izkopa) | m3 | 1910 |  | 0
0
3.3 | Odvoz izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse gradbenih odpadkov s pridobitvijo evidenčnih listov, ki se hranijo do primopredaje. Faktorji razsipa so upoštevani. | m3 | 2607.75 |  | 0
0
3.4 | Strojno in ročno planiranje ter utrjevanje dna jarka pod objekti kanalizacije (cevi, jaški) z natančnostjo do +/- 2 cm (95% strojno, 5% ročno) | m2 | 210 |  | 0
0
3.5 | Dobava, dovoz in vgrajevanje kvalitetnega kamnitega drobljenca 0-8 mm - posteljica in obsip kanalizacijskih cevi. Utrjevanje v plasteh po 20-30 cm do deformacijskega modula Ev2 = 80 MPa ter planiranje z nančnostjo ± 2,0 cm | m3 | 160 |  | 0
3.6 | Dobava, dovoz in vgrajevanje kvalitetnega zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-32 mm - zasipanje jarkov po zgrajeni kanalizaciji. Utrjevanje v plasteh po 30 cm do deformacijskega modula Ev2 = 80 MPa | m3 | 1750 |  | 0
3.7 | Zavarovanje brežin pred podorom v jarek, razpiranje in opaž izkopov na mestih slabše nosilnega terena (npr. z jeklenimi opaži). | m2 | 300 |  | 0
3.12 | Črpanje podtalnice s stalnim dotokom iz gradbene jame. Črpalka moči do 10 kW. Črpanje bo potrebno ves čas gradnje, do zasutja gradbene jame. Zagotovljen tudi stalni iztok vode izven območja gradbišča | dni | 30 |  | 0
| III. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. KANALIZACIJA
4.1 | Izdelava revizijskega jaška (PE DN1000 mm) z LTŽ pokrovom (D400 kN) z razbremenilno redukcijskim AB obročem, vključena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi prikopi in zagotovitev vodotesnosti za fekalni kanal: |  |  |  | 0
| - globina jaška 4,00 - 4,50 m | kos | 1 |  | 0
| - globina jaška 3,50 - 4,00 m | kos | 3 |  | 0
| - globina jaška 2,50 - 3,00 m | kos | 2 |  | 0
0
4.2 | Izdelava kaskadnega jaška (PE DN1000 mm) z LTŽ pokrovom (D400 kN) z razbremenilno redukcijskim AB obročem, globina jaška 2,50 - 3,00 m, vključena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi prikopi in zagotovitev vodotesnosti za fekalni kanal | kos | 1 |  | 0
0
4.3 | Izdelava revizijskega jaška (PE DN800 mm) z LTŽ pokrovom (D400 kN) z razbremenilno redukcijskim AB obročem, vključena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi prikopi in zagotovitev vodotesnosti za fekalni kanal: |  |  |  | 0
| - globina jaška 2,00 - 2,50 m | kos | 1 |  | 0
| - globina jaška 1,00 - 1,50 m | kos | 3 |  | 0
0
4.4 | Izdelava kaskadnega jaška (PE DN800 mm) z LTŽ pokrovom (D400 kN) z razbremenilno redukcijskim AB obročem, globina jaška 2,00 - 2,50 m, vključena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi prikopi in zagotovitev vodotesnosti za fekalni kanal | kos | 2 |  | 0
0
4.5 | Izdelava fekalne kanalizacije iz PVC cevi SN16 DN200 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, vključeni vsi priklopi na jaške (pesek obračunan v zemeljskih delih) | m' | 205 |  | 0
0
4.6 | Izdelava fekalne kanalizacije iz PVC cevi SN8 DN160 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, vključeni vsi priklopi na jaške (pesek obračunan v zemeljskih delih) | m' | 48 |  | 0
0
4.7 | Izdelava priključitve na obstoječi jašek iz betonske cevi, kompletno z vsemi potrebnimi deli in pomožnim materialom. | kos | 3 |  | 0
0
4.8 | Izdelava prilagoditve obstoječe kanalizacijske cevi in morebitnih popravkov poškodovane obstoječe kanalizacije do premera DN250. | m' | 20 |  | 0
0
4.9 | Izdelava odcepov hišnih priključkov iz kanalizacijske cevi SN8 DN160 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, v dolžini do 10,00 m z vsemi pomožnimi deli in materialom OPOMBA: Hišni priključek se ne izdeluje v celoti, pusti se samo odcep. Izdelava hišnega priključka do objekta ni predmet tega projekta. | kos | 4 |  | 0
| IV. KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
5.1 | Zaščita obstoječega elektrovoda (po potrebi tudi ostalih vodov infrastrukture) | m' | 10 |  | 0
0
5.2 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m' | 253 |  | 0
0
5.3 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m' | 253 |  | 0
0
5.4 | Preizkus vodotesnosti jaškov. | kos | 13 |  | 0
0
5.5 | Snemanje kanala s kamero. | m' | 253 |  | 0
0
5.6 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
0
5.7 | Projektantski nadzor med gradnjo in manjše spremembe PZI projekta. | ur | 10 |  | 0
0
5.8 | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih s certifikatom pooblaščenega geodeta za izdelavo PID projekta in vnosa v kataster GJI | kpl | 1 |  | 0
0
5.9 | Vnos v kataster GJI | m' | 253 |  | 0
0
5.10 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) | kpl | 1 |  | 0
0
5.11 | Razna manjša nepredvidena dela, ki se izvedejo po predhodnem pisnem naročilu investitorja ali nadzora (10% od vseh del) | 10% | 0.1 | 0 | 0
| V. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0