## POPIS DEL
Investitor:
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
TOMAZINOVA ULICA 2
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
Objekt:
SEKUNDARNA KANALIZACIJA ŠMARTNO
SEKUNDARNI VOD STARETOV TRG
POPIS DEL IN OCENA VREDNOSTI
SKUPNA REKAPITULACIJA
| I. PREDDELA |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  | 0
| III. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| IV. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
| V. KANALIZACIJA |  |  | 0
| VI. ČRPALIŠČE |  |  | 0
| VII. ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  | 0
| VIII. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN TELEMETRIJA |  |  | 26300
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST BREZ DDV: |  |  | 26300
| DDV 22% |  | 0.22 | 5786
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST Z DDV: |  |  | 32086
Litija, maj 2016
| Projektant: |  | Odgovorni projektant:
| Maja Sakač Rožmanec, dipl.inž.grad. |  | Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad.
I. PREDDELA
1.1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kos | 1 | 0
0
1.2 | Vzpostavitev, ureditev, zavarovanje in organizacija gradbišča - postavitev začasnih gradbiščnih objektov, ograj, oznak, opozorilnih znakov in trakov, vključno z odstranitvijo po končanih delih - vse skladno z varnostnim načrtom gradbišča | kpl | 1 | 0
0
1.3 | Zakoličba predvidenih jaškov in črpališča (zaradi delno manjkajočih podatkov o obstoječi infrastrukturi bo morda potrebno natančno lokacijo predvidenih jaškov naknadno nekoliko spremeniti.) | kos | 7 | 0
0
1.4 | Zakoličba vseh komunalnih vodov s strani pooblaščenega izvajalca (vodovod, kanalizacija, elektrovodi, TK vodi) | kpl | 1 | 0
1.5 | Pripravljalna dela, ki so potrebna za nemoteno gradnjo sekundarne kanalizacije. | kpl | 1 | 0
| I. PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
2.1 | Rušenje dela obstoječe kanalizacije na mestih, kjer je potrebna prilagoditev obstoječe kanalizacije zaradi poteka projektirane kanalizacije, z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo. | m' | 100 | 0
| II. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
3.1 | Široki strojni in ročni izkop zemljine v terenu III. kategorije v normalnih pogojih dela, vključno z nakladanjem na kamion (60% strojno, 40% ročno - za potrebe natančne lokacije komunalnih vodov in obstoječih priključkov je potrebna izvedba ročnega izkopa) za fekalni kanal. Izkopani material, ki bo primeren za zasipanje kanalov se shrani na gradbiščni deponiji in se kasneje uporabi za zasipanje. | m3 | 600 | 0
0
3.2 | Odvoz izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji, faktorji razrahljivosti so upoštevani. | m3 | 750 | 0
0
3.3 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov.Faktorji razrahljivosti so upoštevani. | m3 | 750 | 0
0
3.4 | Strojno in ročno planiranje ter utrjevanje dna širokega izkopa in dna pod objekti kanalizacije (cevi, jaški) z natančnostjo do +/- 2 cm (95% strojno, 5% ročno) | m2 | 125 | 0
0
3.5 | Dobava, dovoz in vgrajevanje drobljenca 0 - 8 mm - zasipanje jarkov do višine 20 cm nad temenom cevi. Utrjevanje v plasteh po 20 - 30 cm do zbitosti 97% Proctorja ter planiranje z natančnostjo ± 2,0 cm (posteljica in obsip cevi) | m3 | 105 | 0
3.6 | Dobava, dovoz in vgrajevanje drobljenca 0 - 16 mm - zasipanje jaškov v obsegu do 50 cm od stene jaška. Utrjevanje v plasteh po 20 - 30 cm do zbitosti 97% Proctorja. (Varianta je zasipanje z okroglo zrnatim materialom frakcije 0 - 32 mm) | m3 | 40 | 0
3.7 | Dobava, dovoz in vgrajevanje tamponskega drobljenca - od 20 cm nad temenom cevi do višine pod finim planumom ceste. Granulacija drobljenca znaša 0-32 mm, utrjevanje v plasteh po 20 - 30 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 100 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 460 | 0
3.8 | Zavarovanje brežin pred podorom v jarek, razpiranje in opaž izkopov na mestih slabše nosilnega terena (npr z jeklenimi opaži). | m2 | 440 | 0
| III. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
IV. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.1 | Dobava in dovoz kvalitetnega materiala granulacije 0 - 16 mm za fini planum. | m3 | 35 | 0
0
4.2 | Strojna - ročna izdelava finega planuma v debelini 15 cm, v pravilnih prečnih in vzdolžnih sklonih (upoštevati obstoječo niveleto dvorišča) s komprimiranjem do predpisane potrebne zbitosti Me = 110 MPa in natančnostjo +/- 1,0 cm | m2 | 215 | 0
| IV. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
V. KANALIZACIJA
5.1 | Izdelava revizijskega jaška (PE DN800 mm) z LTŽ pokrovom (D400 - 40 t), globina jaška do 1,50 m. Vključena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi prikopi in zagotovitev vodotesnosti za fekalni kanalizacijski vod. | kos | 2 | 0
5.2 | Izdelava revizijskega jaška (PE DN800 mm) z LTŽ pokrovom (D400 - 40 t), globina jaška 1,50 m do 2,50 m. Vključena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi prikopi in zagotovitev vodotesnosti za fekalni kanalizacijski vod. | kos | 4 | 0
5.3 | Izdelava fekalne kanalizacije iz PVC cevi SN16 DN200 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, vključeni vsi priklopi na jaške (pesek obračunan v zemeljskih delih). | m' | 135 | 0
0
5.4 | Izdelava priključitve na obstoječi polietilenski jašek, kompletno z vsemi potrebnimi deli in pomožnim materialom. | kos | 1 | 0
5.5 | Izdelava prilagoditve obstoječe kanalizacijske cevi in morebitnih popravkov poškodovane obstoječe kanalizacije do premera DN 250. | m' | 150 | 0
5.6 | Izdelava odcepov hišnih priključkov iz kanalizacijske cevi SN8 DN160 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, v dolžini do 10,00 m z vsemi pomožnimi deli in materialom. (Opomba: hišni priključek se ne izdeluje v celoti. Pusti se samo odcep. Izdelava hišnega priključka do objekta ni predmet tega projekta.) | kos | 11 | 0
5.7 | Izdelava tlačnega voda iz cevi PE100 DN90 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, vključeni vsi priklopi na jaške (pesek obračunan v zemeljskih delih). | m' | 8 | 0
| V. KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
VI. ČRPALIŠČE
Dobava in montaža črpališča iz poliestra (vodotesnega in odpornega na kemijsko sestavo komunalnih odpadni vod). Črpališče dvodelno z dvojnima črpalkama ter zapornim in protipovratnim ventilom, pokritim s pokrovi iz nodularne litine. Črpališče je sestavljeno iz:
6.1 | Posode z dvema črpalnima komorama: |  |  | 0
| Posoda iz poliestra f 1600 x 3500 mm | kos | 1 | 0
| Posoda iz poliestra f 1200 x 1150 mm | kos | 1 | 0
| Priključek za dotok iz umetzne mase DN200 | kos | 1 | 0
| Priključek za iztok iz nerjavnega jekla AISI 304 DN80 | kos | 1 | 0
| Priključek za električni kabel iz umetne mase DN75 | kos | 2 | 0
| Priključek za zračnik iz umetne mase DN110 | kos | 1 | 0
| Vgradnja pete črpalke v poliestrski laminat | kpl | 2 | 0
| Komplet: |  |  | 0
0
6.2 | Oprema črpališča: |  |  | 0
| Tlačni vod iz nerjavnega jekla AISI 304 DN65 reduciran na DN80, 2500 mm (2 x nepovratni ventil, 2 x zasun, združitvene hlače, pritrdilni in tesnilni material) | kpl | 1 | 0
| Črpalka KSB Amarex NF 65-220/014 ULG - 175 | kos | 2 | 0
| Krmiljenje KSB LevelControl 2 BC2400DFNA040 | kpl | 1 | 0
| Cev Ø33,7/2 mm iz nerjavnega jekla AISI 304 za dvig črpalk | m | 14 | 0
| Veriga za dvig črpalk iz nerjavnega jekla AISI 304 | m | 7 | 0
| Komplet: |  |  | 0
0
6.3 | Izdelava elektro priključka za črpališče s priključitvijo na obstoječo elektro omarico pri črpališči pri 'Gabru'. Ocena materiala in del. | kpl | 1 | 0
0
6.4 | Pregled in zagon črpališča | kpl | 1 | 0
| VI. ČRPALIŠČE SKUPAJ: |  |  | 0
VII. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
7.1 | Zaščita obstoječega vodovoda (po potrebi tudi ostalih vodov infrastrukture) | m' | 200 | 0
7.2 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m' | 143 | 0
7.3 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m' | 143 | 0
7.4 | Preizkus vodotesnosti jaškov. | kos | 6 | 0
7.5 | Snemanje kanala s kamero. | m' | 143 | 0
7.6 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih | kpl | 1 | 0
0
7.7 | Projektantski nadzor med gradnjo in manjše spremembe PZI projekta. | ur | 10 | 0
0
7.8 | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih s certifikatom pooblaščenega geodeta za izdelavo PID projekta in vnosa v kataster GJI | kpl | 1 | 0
0
7.9 | Vnos v kataster GJI | m' | 143 | 0
7.10 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) | kpl | 1 | 0
0
7.11 | Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - 10% od vseh del (postavke I.-VII.) | 0.1 | 0 | 0
| VII. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0