## POPIS DEL
Investitor:
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
TOMAZINOVA ULICA 2
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
Objekt:
SEKUNDARNA KANALIZACIJA ŠMARTNO
SEKUNDARNI VOD CERKOVNIK
POPIS DEL IN OCENA VREDNOSTI
SKUPNA REKAPITULACIJA
| I. PREDDELA |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| V. ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST BREZ DDV: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  | 0.22 |  | 0
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST Z DDV: |  |  |  | 0
Litija, junij 2016
| Projektant: |  | Odgovorni projektant:
| Maja Sakač Rožmanec, dipl.inž.grad. |  | Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad.
št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek [€]
I. PREDDELA
1.1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kos | 1 |  | 0
0
1.2 | Vzpostavitev, ureditev, zavarovanje in organizacija gradbišča - postavitev začasnih gradbiščnih objektov, ograj, oznak, opozorilnih znakov in trakov, vključno z odstranitvijo po končanih delih - vse skladno z varnostnim načrtom gradbišča | kpl | 1 |  | 0
0
1.3 | Zakoličba predvidenih jaškov (zaradi delno manjkajočih podatkov o obstoječi infrastrukturi bo morda potrebno natančno lokacijo predvidenih jaškov naknadno nekoliko spremeniti.) | kos | 23 |  | 0
0
1.4 | Zakoličba vseh komunalnih vodov s strani pooblaščenega izvajalca (vodovod, kanalizacija, elektrovodi, TK vodi) | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Pripravljalna dela, ki so potrebna za nemoteno gradnjo sekundarne kanalizacije. | kpl | 1 |  | 0
| I. PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
2.1 | Rušenje dela obstoječe kanalizacije na mestih, kjer je potrebna prilagoditev obstoječe kanalizacije zaradi poteka projektirane kanalizacije, z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo. | m' | 20 |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
3.1 | Strojni izkop humusa v debelini 15 - 20 cm in nakladanje na kamion | m3 | 240 |  | 0
3.2 | Strojni in ročni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III.-IV. kategorije v normalnih pogojih dela, vključno z nakladanjem na kamion (90% strojno, 10% ročno - za potrebe natančne lokacije komunalnih vodov in obstoječih priključkov je potrebna izvedba ročnega izkopa) | m3 | 2290 |  | 0
0
3.3 | Odvoz izkopanega humusa na začasno deponijo v oddaljenosti do h = 1000 m od gradbišča, za humusiranje ob končni ureditvi površin, faktorji razsipa so upoštevani | m3 | 276 |  | 0
0
3.4 | Odvoz izkopane zemljine na začasno deponijo v oddaljenosti do h = 1000 m od gradbišča, za ponovno zasipanje gradbene jame in jarkov, faktorji razrahljivosti so upoštevani | m3 | 2129.25 |  | 0
3.5 | Odvoz izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse gradbenih odpadkov s pridobitvijo evidenčnih listov, ki se hranijo do primopredaje. Faktorji razsipa so upoštevani. | m3 | 790.5 |  | 0
0
3.6 | Strojno in ročno planiranje ter utrjevanje dna jarka pod objekti kanalizacije (cevi, jaški) z natančnostjo do +/- 2 cm (95% strojno, 5% ročno) | m2 | 420 |  | 0
0
3.7 | Dobava, dovoz in vgrajevanje kvalitetnega kamnitega drobljenca 0-8 mm - posteljica in obsip kanalizacijskih cevi. Utrjevanje v plasteh po 20-30 cm do deformacijskega modula Ev2 = 80 MPa ter planiranje z nančnostjo ± 2,0 cm | m3 | 320 |  | 0
3.8 | Dobava, dovoz in vgrajevanje kvalitetnega zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-32 mm - zasipanje jarkov po zgrajeni kanalizaciji. Utrjevanje v plasteh po 30 cm do deformacijskega modula Ev2 = 80 MPa | m3 | 300 |  | 0
3.9 | Zasipanje gradbene jame z izkopano zemljino z začasne gradbiščne deponije, z nakladanjem na kamion, dovozom materiala (do h = 1000 m) in nabijanjem v plasteh po 30 cm (95% strojno, 5% ročno) | m3 | 1670 |  | 0
0
3.10 | Humusiranje izkopnih in nasipnih brežin ceste s humusom iz gradbiščne deponije v debelini 15 - 20 cm, vključno s transportom, strojnim in ročnim planiranjem | m3 | 240 |  | 0
3.11 | Zavarovanje brežin pred podorom v jarek, razpiranje in opaž izkopov na mestih slabše nosilnega terena (npr. z jeklenimi opaži). | m2 | 600 |  | 0
3.12 | Črpanje podtalnice s stalnim dotokom iz gradbene jame. Črpalka moči do 10 kW. Črpanje bo potrebno ves čas gradnje, do zasutja gradbene jame. Zagotovljen tudi stalni iztok vode izven območja gradbišča | dni | 30 |  | 0
| III. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. KANALIZACIJA
4.1 | Izdelava revizijskega jaška (PE DN800 mm) z LTŽ pokrovom (D400 kN) z razbremenilno redukcijskim AB obročem, vključena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi prikopi in zagotovitev vodotesnosti za fekalni kanal: |  |  |  | 0
| - globina jaška 2,00 - 2,50 m | kos | 3 |  | 0
| - globina jaška 1,50 - 2,00 m | kos | 15 |  | 0
| - globina jaška 1,00 - 1,50 m | kos | 5 |  | 0
0
4.2 | Izdelava fekalne kanalizacije iz PVC cevi SN16 DN200 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, vključeni vsi priklopi na jaške (pesek obračunan v zemeljskih delih) | m' | 50 |  | 0
0
4.3 | Izdelava fekalne kanalizacije iz PVC cevi SN8 DN200 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, vključeni vsi priklopi na jaške (pesek obračunan v zemeljskih delih) | m' | 470 |  | 0
0
4.4 | Izdelava priključitve na obstoječi jašek iz betonske cevi, kompletno z vsemi potrebnimi deli in pomožnim materialom. | kos | 1 |  | 0
0
4.5 | Izdelava prilagoditve obstoječe kanalizacijske cevi in morebitnih popravkov poškodovane obstoječe kanalizacije do premera DN250. | m' | 50 |  | 0
0
4.6 | Izdelava odcepov hišnih priključkov iz kanalizacijske cevi SN8 DN160 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, v dolžini do 10,00 m z vsemi pomožnimi deli in materialom OPOMBA: Hišni priključek se ne izdeluje v celoti, pusti se samo odcep. Izdelava hišnega priključka do objekta ni predmet tega projekta. | kos | 10 |  | 0
| IV. KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
5.1 | Fino planiranje zelenih površin z razbijanjem grud, frezanjem in pripravo tal za setev trave. Zatravitev humusiranih površin z avtohtonimi travnimi vrstami, vključno z dobavo semen, valjanjem posejane površine, zalivanjem in vsemi pomožnimi deli | m2 | 2400 |  | 0
5.2 | Zaščita obstoječega elektrovoda (po potrebi tudi ostalih vodov infrastrukture) | m' | 10 |  | 0
0
5.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m' | 520 |  | 0
0
5.4 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m' | 520 |  | 0
0
5.5 | Preizkus vodotesnosti jaškov. | kos | 23 |  | 0
0
5.6 | Snemanje kanala s kamero. | m' | 520 |  | 0
0
5.7 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
0
5.8 | Projektantski nadzor med gradnjo in manjše spremembe PZI projekta. | ur | 15 |  | 0
0
5.9 | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih s certifikatom pooblaščenega geodeta za izdelavo PID projekta in vnosa v kataster GJI | kpl | 1 |  | 0
0
5.10 | Vnos v kataster GJI | m' | 520 |  | 0
0
5.11 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) | kpl | 1 |  | 0
0
5.12 | Razna manjša nepredvidena dela, ki se izvedejo po predhodnem pisnem naročilu investitorja ali nadzora (10% od vseh del) | 10% | 0.1 | 0 | 0
| V. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0