## POPIS DEL
Investitor:
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
TOMAZINOVA ULICA 2
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
Objekt:
SEKUNDARNA KANALIZACIJA ŠMARTNO
SEKUNDARNI VOD GRUMOVA
POPIS DEL IN OCENA VREDNOSTI
SKUPNA REKAPITULACIJA
| I. PREDDELA |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  | 0
| III. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| IV. KANALIZACIJA |  |  | 0
| V. ČRPALIŠČE |  |  | 0
| VI. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE. ČRPALIŠČE |  |  | 0
| VII. ASFALTERSKA DELA |  |  | 0
| VIII. ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  | 0
VIII. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN TELEMETRIJA
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST BREZ DDV: |  |  | 0
| DDV 22% |  | 0.22 | 0
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST Z DDV: |  |  | 0
Litija, maj 2016
| Projektant: |  | Odgovorni projektant:
| Maja Sakač Rožmanec, dipl.inž.grad. |  | Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad.
I. PREDDELA
1.1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kos | 1 | 0
0
1.2 | Vzpostavitev, ureditev, zavarovanje in organizacija gradbišča - postavitev začasnih gradbiščnih objektov, ograj, oznak, opozorilnih znakov in trakov, vključno z odstranitvijo po končanih delih - vse skladno z varnostnim načrtom gradbišča | kpl | 1 | 0
0
1.3 | Zakoličba predvidenih jaškov in črpališča (zaradi delno manjkajočih podatkov o obstoječi infrastrukturi bo morda potrebno natančno lokacijo predvidenih jaškov naknadno nekoliko spremeniti.) | kos | 4 | 0
0
1.4 | Zakoličba vseh komunalnih vodov s strani pooblaščenega izvajalca (vodovod, kanalizacija, elektrovodi, TK vodi) | kpl | 1 | 0
1.5 | Izdelava projekta za zaporo regionalne ceste in pridobitev soglasja k projektu s strani DRSC oz. DRI. | kpl | 1 | 0
1.6 | Zapora regionalne ceste s postavitvijo označb skladno z izdelanim in potrjenim projektom zapore ceste. | kpl | 1 | 0
1.7 | Pripravljalna dela, ki so potrebna za nemoteno gradnjo sekundarne kanalizacije. | kpl | 1 | 0
| I. PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
2.1 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m' | 130 | 0
0
2.2 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 235 | 0
2.3 | Strojno in ročno rušenje betonskih robnikov in ostalih obrob vseh vrst (tudi granitne kocke) ter nakladanje na kamion in odvoz na stalno uradno deponijo h = 30 km, vključno s plačilom deponijske takse | m' | 50 | 0
| II. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
3.1 | Strojni izkop humusa v debelini 15 - 20 cm in nakladanje na kamion | m3 | 5 | 0
3.2 | Široki strojni in ročni izkop zemljine v terenu III. kategorije v normalnih pogojih dela, vključno z nakladanjem na kamion (60% strojno, 40% ročno - za potrebe natančne lokacije komunalnih vodov in obstoječih priključkov je potrebna izvedba ročnega izkopa) za fekalni kanal. Izkopani material, ki bo primeren za zasipanje kanalov se shrani na gradbiščni deponiji in se kasneje uporabi za zasipanje. | m3 | 370 | 0
3.3 | Odvoz izkopanega humusa na začasno deponijo v oddaljenosti do h = 500 m od gradbišča, za humusiranje ob končni ureditvi površin, faktorji razsipa so upoštevani | m3 | 6 | 0
0
3.4 | Odvoz izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji, faktorji razrahljivosti so upoštevani. | m3 | 350 | 0
0
3.5 | Plačilo takse deponije gradbenih odpadkov ter pridobitev evidenčnih listov gradbenih odpadkov.Faktorji razrahljivosti so upoštevani. | m3 | 350 | 0
0
3.6 | Strojno in ročno planiranje ter utrjevanje dna širokega izkopa in dna pod objekti kanalizacije (cevi, jaški) z natančnostjo do +/- 2 cm (95% strojno, 5% ročno) | m2 | 110 | 0
0
3.7 | Dobava, dovoz in vgrajevanje drobljenca 0 - 8 mm - zasipanje jarkov do višine 20 cm nad temenom cevi. Utrjevanje v plasteh po 20 - 30 cm do zbitosti 97% Proctorja ter planiranje z natančnostjo ± 2,0 cm (posteljica in obsip cevi) | m3 | 60 | 0
3.8 | Dobava, dovoz in vgrajevanje drobljenca 0 - 16 mm - zasipanje jaškov v obsegu do 50 cm od stene jaška. Utrjevanje v plasteh po 20 - 30 cm do zbitosti 97% Proctorja. (Varianta je zasipanje z okroglo zrnatim materialom frakcije 0 - 32 mm) | m3 | 20 | 0
3.9 | Dovoz z nakladanjem materiala iz začasne gradbiščne deponije in zasipanje jarkov z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh po 20 - 30 cm in primernim komprimiranjem. | m3 | 20 | 0
3.10 | Dobava dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega lomljenca premera zrna 0 - 200 mm v spodnji ustroj cestnega telesa (posteljica), vključno z mehanskim utrjevanjem v plasteh po 40 cm do predpisanega deformacijskega modula Ev2 = 80 Mpa | m3 | 110 | 0
3.11 | Zavarovanje brežin pred podorom v jarek, razpiranje in opaž izkopov na mestih slabše nosilnega terena (npr z jeklenimi opaži). | m2 | 180 | 0
3.12 | Humusiranje zelenih površin ob cesti s humusom z gradbiščne deponije v debelini 15 cm, vključno s transportom, strojnim in ročnim planiranjem | m3 | 5 | 0
| III. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
IV. KANALIZACIJA
4.1 | Izdelava revizijskega jaška (PE DN800 mm) z LTŽ pokrovom (C250 - 25 t), globina jaška do 1,50 m. Vključena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi prikopi in zagotovitev vodotesnosti za fekalni kanalizacijski vod. | kos | 2 | 0
4.2 | Izdelava revizijskega jaška (PE DN800 mm) z LTŽ pokrovom (C250 - 25 t), globina jaška 1,50 m do 2,50 m. Vključena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi prikopi in zagotovitev vodotesnosti za fekalni kanalizacijski vod. | kos | 1 | 0
4.3 | Izdelava fekalne kanalizacije iz PVC cevi SN16 DN200 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, vključeni vsi priklopi na jaške (pesek obračunan v zemeljskih delih). | m' | 43 | 0
0
4.4 | Izdelava priključitve na obstoječi jašek iz polietilena, kompletno z vsemi potrebnimi deli in pomožnim materialom. | kos | 1 | 0
4.5 | Izdelava prilagoditve obstoječe kanalizacijske cevi in morebitnih popravkov poškodovane obstoječe kanalizacije. Količina je ocenjena, obračun se izvede po dejansko izvedenih delih po potrditvi nadzora. | m' | 20 | 0
4.6 | Izdelava odcepov hišnih priključkov iz kanalizacijske cevi SN8 DN160 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, v dolžini do 10,00 m z vsemi pomožnimi deli in materialom. (Opomba: hišni priključek se ne izdeluje v celoti. Pusti se samo odcep. Izdelava hišnega priključka do objekta ni predmet tega projekta) | kos | 2 | 0
4.7 | Izdelava tlačnega voda iz cevi PE100 DN90 mm na peščeno podlago z zasipanjem s peščenim materialom debeline 0-8 mm, vključeni vsi priklopi na jaške (pesek obračunan v zemeljskih delih). | m' | 30 | 0
| IV. KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
V. ČRPALIŠČE
Dobava in montaža črpališča iz poliestra (vodotesnega in odpornega na kemijsko sestavo komunalnih odpadni vod). Črpališče dvodelno z dvojnima črpalkama ter zapornim in protipovratnim ventilom, pokritim s pokrovi iz nodularne litine. Črpališče je sestavljeno iz:
5.1 | Posode z dvema črpalnima komorama: |  |  | 0
| Posoda iz poliestra f 1600 x 3500 mm | kos | 1 | 0
| Posoda iz poliestra f 1200 x 1150 mm | kos | 1 | 0
| Priključek za dotok iz umetzne mase DN200 | kos | 1 | 0
| Priključek za iztok iz nerjavnega jekla AISI 304 DN80 | kos | 1 | 0
| Priključek za električni kabel iz umetne mase DN75 | kos | 2 | 0
| Priključek za zračnik iz umetne mase DN110 | kos | 1 | 0
| Vgradnja pete črpalke v poliestrski laminat | kpl | 2 | 0
| Komplet: |  |  | 0
0
5.2 | Oprema črpališča: |  |  | 0
| Tlačni vod iz nerjavnega jekla AISI 304 DN65 reduciran na DN80, 2500 mm (2 x nepovratni ventil, 2 x zasun, združitvene hlače, pritrdilni in tesnilni material) | kpl | 1 | 0
| Črpalka KSB Amarex NF 65-220/014 ULG - 175 | kos | 2 | 0
| Krmiljenje KSB LevelControl 2 BC2400DFNA040 | kpl | 1 | 0
| Cev Ø33,7/2 mm iz nerjavnega jekla AISI 304 za dvig črpalk | m | 14 | 0
| Veriga za dvig črpalk iz nerjavnega jekla AISI 304 | m | 7 | 0
| Komplet: |  |  | 0
0
5.3 | Izdelava elektro priključka za črpališče s priključitvijo na obstoječo elektro omarico pri črpališči pri 'Gabru'. Ocena materiala in del. | kpl | 1 | 0
0
5.4 | Pregled in zagon črpališča | kpl | 1 | 0
| V. ČRPALIŠČE SKUPAJ: |  |  | 0
VI. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
6.1 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-32 mm v cestno konstrukcijo (tampon nasip ceste), v debelini 50 cm, utrjevanje v plasteh po 15-20 cm do deformacijskega modula Ev2 = 90 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 120 | 0
0
6.2 | Dobava, dovoz in polaganje dvignjenih in potopljenih cestnih robnikov b/h = 15/25 cm za pločnik, kompletno s podložnim betonom C16/20, obbetoniranjem ter fugiranjem stikov s fino cementno malto z vseh strani ter izdelavo trajnoelastičnih reg na vsakih 8 m' robnikov | m' | 40 | 0
6.3 | Dobava, dovoz in polaganje ravnih betonskih robnikov b/h = 5/20 cm na zunanjem robu pločnika, kompletno s podložnim betonom C16/20, obbetoniranjem ter fugiranjem stikov s fino cementno malto z vseh strani | m' | 10 | 0
0
6.4 | Dobava in dovoz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16 mm za izdelavo finega planuma na traso ceste v skladu s terminskim planom in naročilom asfalterjev | m3 | 50 | 0
0
6.5 | Strojna - ročna izdelava finega planuma v debelini 15 cm, v pravilnih prečnih in vzdolžnih sklonih (glej grafični del načrta) s komprimiranjem do deformacijskega modula Ev2 = 100 MPa in natančnostjo +/- 1,0 cm | m2 | 330 | 0
0
6.6 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 2 | 0
0
| VI. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
VII. ASFALTERSKA DELA
7.1 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 225 | 0
7.2 | Dobava, dovoz in izdelava obrabno zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 8 surf B 50/70 A3, v debelini 3 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 225 | 0
0
7.3 | Dobava, dovoz in izdelava obrabno zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 8 surf B 70/100 A5 (pločniki), v debelini 4 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 10 | 0
7.4 | Doplačilo za izdelavo vodotesnih trajno elastičnih stikov z obstoječim asfaltom | m' | 130 | 0
0
| VII. ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
VIII. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
8.1 | Fino planiranje zelenih površin z razbijanjem grud, frezanjem in pripravo tal za setev trave. Zatravitev humusiranih površin z avtohtonimi travnimi vrstami, vključno z dobavo semen, valjanjem posejane površine, zalivanjem in vsemi pomožnimi deli | m2 | 650 | 0
8.2 | Zaščita obstoječega vodovoda (po potrebi tudi ostalih vodov infrastrukture) | m' | 100 | 0
8.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti. | m' | 43 | 0
8.4 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m' | 43 | 0
8.5 | Preizkus vodotesnosti jaškov. | kos | 3 | 0
8.6 | Snemanje kanala s kamero. | m' | 43 | 0
8.7 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih | kpl | 1 | 0
0
8.8 | Projektantski nadzor med gradnjo in manjše spremembe PZI projekta. | ur | 10 | 0
0
8.9 | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih s certifikatom pooblaščenega geodeta za izdelavo PID projekta in vnosa v kataster GJI | kpl | 1 | 0
8.10 | Vnos v kataster GJI | m' | 43 | 0
0
8.11 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) | kpl | 1 | 0
0
8.12 | Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - 10% od vseh del (postavke I.-VI.) | 0.1 | 0 | 0
| VIII. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0