## Rekapitulacija
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
PODRUŽNIČNA ŠOLA DOBRNIČ
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ:
1 | SKUPAJ (VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA) |  |  |  | 0
2 | SKUPAJ (OGREVANJE IN HLAJENJE): |  |  |  | 0
3 | SKUPAJ (PREZRAČEVANJE): |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Rekapitulacija VODOVOD
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
REKAPITULACIJA VODOVODA:
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
1 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
2 | HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD |  |  |  | 0
3 | NOTRANJA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ (VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA) |  |  |  | 0

## VODOVOD
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
VODOVOD
SANITARNA OPREMA
Vsi elementi v popisu so projektirani možna je zamenjava le teh z enakovrednimi.
Vsa sanitarna oprema mora biti 1. kvalitete.
1 | Kompletno stranišče sestoječe iz:
-konzolne školjke s stenski odtokom izdelane iz sanitarne
keramike prilagojeno za otroke po izboru in potrditvi arhitekta
-plastične sedežne deske s pokrovom, tečaji
in vijaki, odbijači, držalo za dvig
-podometni izplakovalnega kotlička kot npr. Geberit z dotočno in
odtočno armaturo, ter dvokoličinsko aktivirno tipko po izboru arhitekta
-kotnega ventila DN15 vključno z zidno rozeto in
vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30cm
-tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi kapami
| -montažnega in tesnilnega materiala | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Umivalnik 600x450mm:
*umivalnik iz sanitarne keramike po izboru in potrditvi arhitekta
*mešalna baterija kpo izboru in potrditvi arhitekta
*kromiran sifon z rozeto
*ogledalo pri umivalniku, kompletno z vijaki in plastičnimi vložki (po izbiri arhitekta)
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 3 | 0 | 0
3 | Trokadero:
*podkonstrukcija za montažo trokadera na montažno steno, kot npr.: Geberit
*trokadero po izboru in potrditvi arhitekta
*mešalna baterija kpo izboru in potrditvi arhitekta
*odtok-zakrit
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 500 ml dozirnike za milo s kovinskim mehanizmom | kom | 2 | 0 | 0
5 | Držalo za toaletni papir (po izbiri arhitekta) | kom | 2 | 0 | 0
6 | Držalo za papir zloženko (po izbiri arhitekta) | kom | 2 | 0 | 0
7 | Ščetka za WC (po izbiri arhitekta) | kom | 2 | 0 | 0
8 | Koš za odpadke (po izbiri arhitekta) | kom | 2 | 0 | 0
| SANITARNA OPREMA |  |  | Skupaj: | 0
HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD
1 | Plastične cevi za toplo vodo (max T medija 95 st C), tip kot npr.
RAUTITAN flex in izolacija kot npr. Armaflex, skupaj s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Izdela se vertikala v III: nadstropje
| fi 16x2.2 mm, d izolacije = 19mm | m | 6 | 0 | 0
| fi 20x2.8 mm, d izolacije = 19mm | m | 74 | 0 | 0
2 | Plastične cevi za hladno vodo, tip kot npr.
RAUTITAN flex in izolacija kot npr. Armaflex, skupaj s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Izdela se vertikala v III: nadstropje
| fi 16x2.2 mm, d izolacije = 9mm | m | 13 | 0 | 0
| fi 20x2.8 mm, d izolacije = 9mm | m | 81 | 0 | 0
3 | Izdelava prebojev in utorov, ter zatesnitev prebojev razvodov skozi prehode požarnih sektorjev s požarno odpornim tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Navezava na obstoječe razvode sanitarne vode, vključno s cevno povezavo, fazonskimi kosi, tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
| HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD |  |  | Skupaj: | 0
KANALIZACIJA
NOTRANJA KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža odtočne kanalizacijske cevi za hišno kanalizacijo, za razvode v tlaku, iz polipropilena - PP z naglavkom po ÖNORM B5178, skupno z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, čistilnimi komadi tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom
| DN100 | m | 3 | 0 | 0
| DN70 | m | 14 | 0 | 0
| DN50 | m | 16 | 0 | 0
2 | PP talni sifon, kot npr. HL, nerjaveča plošča
| 15x15 cm | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža odtočne kanalizacijske cevi za hišno kanalizacijo, za vertikalne razvode, iz polipropilena - PP z naglavkom po ÖNORM B5178, skupno z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, čistilnimi komadi, tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom. Izolirano z izolacijo debeline 9mm
| DN100 | m | 3 | 0 | 0
4 | Hitromontažne konzole z gumo, kot npr.: ME-FA
| DN100 | kom | 2 | 0 | 0
5 | Čistilni kos
| DN100 | kom | 1 | 0 | 0
6 | Odduh kanalizacije vključno s strešno obrobo in vsem montažnim materialom
| DN70 | kom | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava prebojev in utorov, ter zatesnitev prebojev razvodov skozi prehode požarnih sektorjev s požarno odpornim tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Navezava na obstoječe razvode fekalne kanalizacije, vključno s cevno povezavo, fazonskimi kosi, tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
| NOTRANJA KANALIZACIJA |  |  | Skupaj: | 0
SPLOŠNO
1 | Tlačna preizkušnja vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Funkcionalni preizkus kanalizacije | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, klorni šok | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Priprava dokumentacije, projekt za izvedbo, projekt za obratovanje in vzdrževanje, fotografije vseh podometnih inštalacij - fotografije predati v elektronski obliki, vris vseh sprememb v načrte PZI | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Osnovno čiščenje po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nepredvidena dela | ocena | 1 | 0 | 0
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj | 0

## Rekapitulacija OGREVANJE_HL
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
REKAPITULACIJA OGREVANJE+HLAJENJE:
1 | RAZDELILEC ZBIRALEC OGREVANJE |  |  |  | 0
2 | OGREVALNA IN HLADILNA TELESA TER RAZVOD |  |  |  | 0
3 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ (OGREVANJE IN HLAJENJE): |  |  |  | 0

## OGREVANJE IN HLAJENJE
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
OGREVANJE
Vsi elementi v popisu so projektirani možna je zamenjava le teh z enakovrednimi.
RAZDELILEC ZBIRALEC OGREVANJE
1 | Tropotni ventil IMI INTERNATIONAL -TA CV316 RGA | kpl | 1 | 0 | 0
DN15, kvs=4,0m3/h
Zamenjava tropotnega ventila, pogon MC55/230 ostane obstoječ
| RAZDELILEC ZBIRALEC OGREVANJE |  |  | Skupaj: | 0
OGREVALNA IN HLADILNA TELESA TER RAZVOD
1 | Dobava in montaža radiatorjev kot npr.:Vogel&Noot, tip T6 izdelani za tlak
max. 10 bar in temperaturo 110stC, obarvani z belo barvo, skupaj
v kompletu z vsemi čepi in odzračno pipico,
22VM/600
| L=1200mm | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža radiatorskih ventilov oz. zapornih organov
– spodnji priključek za dvocevni sistem za vgradnjo na radiatorje
kot npr.: Vogel&Noot, tip T6 – dvojni ravni priključek za dvocevni sistem,
priključna matica za kovinske cevi16 (z vsemi potrebnimi pritrdilnimi
materialom):
|  | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža radiatorskih termostatskih glav za javne prostore,
| za radiatorje kot npr.:Vogel&Noot-T6, komplet s tesnilnim materialom: | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža šablon za predpripravo priključkov za radiatorje
kot npr.: Vogel&Noot-T6 na zidu, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim in
| tesnilnim materialom | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža elementov za pritrjevanje radiatorjev
kot npr.: Vogel&Noot-T6 na zid, kompletno z vsem pritrdilnim materialom:
| h = 600 | kom | 2 | 0 | 0
6 | Nastavitev termostatskih glav v skladu s predpisanimi temperaturami, izdelava zapisnika o nastavitvah termostatskih ventilov | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Cevi za talno ogrevanje kot npr.:
| PEX-a16x2 | m | 343 | 0 | 0 | 0
8 | Omarica za talno gretje z regulacijskim sklopom:
*termometrom, manometrom, ter z vsemi pripadajočimi priključki in ventili, ves pritrdilni in tesnilni material.
*razdelilec talno ogrevanje
*regulacijski sklop z mikroprocesorsko regulacijo, zunanjim tipalom, elektronsko krmiljena obtočna črpalka, tropotni ventil
*Sobni termostat
| 5 priklj. dxvxš=885x710x150 | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izolacijske talne plošče NP VARIO d=39mm z montažnim materialom | m2 | 81 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža plastifikatorja - dodatek estrihu | kg | 4 | 0 | 0
11 | Robni trak za dušenje raztezkov estriha iz ekstrudirane
| penaste mase | m | 140 | 0 | 0
12 | Prestavitev obstoječega radiatorja in priklop na novo cev, ves pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Zaščitna cev | kom | 12 | 0 | 0
14 | Predizolirane plastične cevi za ogrevanje in hlajenje kot npr.:
RAUTITAN flex, debelina izolacije d=19mm, skupaj s fitingi,
tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| fi 20x2.8 mm | m | 12 | 0 | 0
| fi 32x4.4 mm | m | 64 | 0 | 0
15 | Navezava obstoječih radiatorjev na novo ogrevalno cev | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Navezava na obstoječ razvod radiatorskega ogrevanja | kpl | 2 | 0 | 0
17 | Klima naprava FUJITSU, AOYG09LUCB | kpl | 1 | 0 | 0
Qhl=2,5kW, Qgr=3,2kW
Pel=0,68kW
vxšxg=540x660x290mm
teža=25kg,
vključno z konzolami, in pritrdilnim materialom
notranja enota:
ASYG09LUCA
vxdxg=382x870x185mm
18 | Cevna povezavo(∅6.35, Cu ∅9.52) med notranjo in zunanjo enoto, in elektro priključki | m | 16 | 0 | 0
19 | Izdelava odvoda kondenza dim.:DN32, z vsem fazonskimi kosi in navezavo na meteorno kanalizacijo | m | 16 | 0 | 0
20 | Prestavitev obstoječe zunanje enote klimatske naprave na streho, vključno s cevnimi povezavami (∅6.35, Cu ∅9.52 cca 6m) in elektirčnim kablom in strešnimi konzolami | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Izdelava stenskih prebojev in utorov | kpl | 1 | 0 | 0
| OGREVALNA IN HLADILNA TELESA TER RAZVOD |  |  | Skupaj | 0
SPLOŠNO
1 | Tlačna preizkušnja | kompl | 1 | 0 | 0
*sistem ogrevanje
*o preizkusu je potrebno voditi zapisnik
2 | Polnjenje sistema z mehčano vodo | kompl | 1 | 0 | 0
*radiatorji, konvektorji, kotlarna
3 | Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kompl | 1 | 0 | 0
0
5 | Transportni in ostali splošni stroški | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Priprava tehnične dokumentacije, projekta za obratovanje in vzdrževanje, projekt izvedenih del | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Osnovno čiščenje po končanih delih | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Nepredvidena dela | ocena | 1 | 0 | 0
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj: | 0

## Rekapitulacija PREZRAČEVANJE
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
REKAPITULACIJA:
1 | Strešni ventilator |  |  |  | 0
2 | Splošno |  |  |  | 0
| SKUPAJ (PREZRAČEVANJE): |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
PREZRAČEVANJE
Vsi elementi v popisu so projektirani možna je zamenjava le teh z enakovrednimi.
Sprememba vidnih elementov je možna le ob soglasju arhitekta
1 | Strešni ventilator
q=180m3/h, Dp=150Pa, 5kg
1x230V
0,08kW
5-stopenjsko stikalo
samodvižna loputa v kanalu, podstavek, dušilec zvoka
strešna obroba
| kot npr. SYSTEMAIR DHS 190EZ | kom | 1 | 0 | 0
2 | Prezračevalni ventil, za odvod zraka, kot npr. IMP Hidria ali enakovreden
| PV-1/100 | kom | 3 | 0 | 0
3 | Vratne aluminjaste rešetke za odvod/dovod zraka v prostorih, kot npr. IMP Klima ali enakovreden
| AR-4/P, 425x325 mm | kom | 1 | 0 | 0
4 | Kanali za dovod in odvod zraka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del., ROČNE REGULACIJSKE LOPUTE NA ODCEPIH | kg | 37 | 0 | 0
5 | Nosilna konstrukcija za prezračevanje iz negorljivih materialov, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali za kanalski razvod | kg | 15 | 0 | 0
6 | Izolacija kanalov odvod, kot npr. Armstrong Armaflex AC, v ploščah debeline 9 mm, komplet s pritrdilnim materialom
| Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo m > 5000, toplotno prevodnostjo l < 0.038 W/mK (pri 20°C) | m2 | 5 | 0 | 0
7 | Elektro priključki loput, ventilatorjev (brez elektro kablov) | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava manjših stenskih prebojev, utorov in prebojev skozi zid | kpl | 1 | 0 | 0
| Strešni ventilator |  |  | Skupaj | 0
1 | Splošno
| Volumska nastavitev rešetk in ventilov | kpl | 1 | 0 | 0
| Funkcionalni zagon, meritve prezračevanja, sheme | kpl | 1 | 0 | 0
| Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kpl | 1 | 0 | 0
| Transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| Priprava PID dokumentacije, navodil za obrat. in vzdrž. | kpl | 1 | 0 | 0
| Osnovno čiščenje po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
| Označba cevi, kanalov in opreme z nalepkami oz. označevalnimi ploščicami na nosilcih. Označbe za: vrsto, temperaturo, delovni in nazivni tlak medija; namen cevovoda ali opreme; tip in proizvajalec opreme; smer pretoka,... predvidena dimenzija označevalni | kpl | 1 | 0 | 0
| Nepredvidena dela | ocena | 1 | 0 | 0
| Splošno |  |  | Skupaj | 0