## 43_REK
4/3.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
Občina Brežice,
INVESTITOR: |  | Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Osnovna šola Artiče
OBJEKT: |  | I. faza
SESTAVIL: |  | Andrej Molan, el. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2018
REKAPITULACIJA: |  | TEHNIČNA ZAŠČITA
1. | SPLOŠNO |  | 0
2. | PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  | 0
3. | VIDEONADZORNA ZAŠČITA |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 43_1.SPL
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
1. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
2 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora. (% se določi po predhodnem dogovoru z investitorjem. Upošteva se % celotne investicije načrta 4/3)
| komplet |  | 10% |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 43_2_PV
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
2. | PROTIVLOMNA ZAŠČITA
2.1. INSTALACIJE
1 | Kabel 2x0,5+4x0,22 LiYCY
| dobava in polaganje | m | 1200 |  | 0
2 | Kabel 3x1,5mm2,
| dobava in polaganje | m | 18 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 15 |  | 0
4 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
2.2. OPREMA
5 | Alarmna centrala z 8-192 con - možnost klasične žične, adresabilne ali brezžične razširitve sistema. Nadgradnja EVO 192 centrale, 8 neodvisnih particij, 999 uporabniških kod,
GRADE 3, spomin za 2048 dogodkov - samo PCB, brez tipkovnice in ohišja, AUX napanje je max. 2,5 A, potrebuje priporočeni transformator 16Vac, 75VA
Kovinsko ohišje za Paradox centrale tipa EVO in EVO HD, 333x403x110mm, skladno z EN50131 GRADE3, vgrajen transformator 80VA , varovalka in 3x tamper stikalo, priključena ozemljitev vrat in ohišja, kovinski rob zadaj za lažjo montažo instalacije iz zidu.
| enakovredno: PARADOX EVO HD192 + PARBOX 3 | kos | 1 |  | 0
6 | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS
| komplet | kos | 2 |  | 0
7 | LCD tipkovnica s programabilnimi sporočili v slovenskem jeziku za Paradox EVO alarmne centrale, 8 funkcijskih tipk, 3 kombinirane alarmne tipke (F.A.P.), 1 vhod za cono in 1 PGM izhod
| enakovredno: PARADOX PAR K641+ SLO | kos | 4 |  | 0
8 | GSM/SMS/GPRS komunikator za Paradox SPECTRA, MAGELLAN in EVO alarmne centrale. Alternativna rešitev IP javljanja (GPRS), GSM in SMS javljanja in upravljanja ter glasovnega sporočanja
| enakovredno: PARADOX PAR PCS250 | kos | 1 |  | 0
9 | Digitalni detektor gibanja z dvojnim PIR elementom. Pokrivanje 12x12 m, 110°
| enakovredno: PARADOX PAR DG55 | kos | 18 |  | 0
10 | Modul žične conske razširitve za 8 con s sabotažnim stikalom, v PVC ohišju z mehanizmom za zaklepanje. Omogoča vizuelno indikacijo stanja con (odprta, zaprta, sabotaža), napajanja ter komunikacije s centralo.
Priključitev na BUS vodilo za alarmne centrale serije EVO, Spectra in Magellan verzije 6.80 in višje (ni kompatibilno z SP4000). Poraba 95mA (vse led vključene), dimenzije ohišja 16.5 cm x 10.2 cm x 2.5 cm. Certifikat EN50131-3 Grade 3 Class II, CE.
| enakovredno: PARADOX PAR ZX82 | kos | 3 |  | 0
11 | Nadzorovani modul dodatnega napajanja 2,8A preko BUS vodila za Paradox EVO, Spectra, Magellan alarmne centrale verzije 6.80 ali višje (preko BUS ni kompatiblen z SP4000).
Izhodni tok 2,5A max., polnjenje akumulatorja 300mA do 1,2A (preusmeritev iz AUX izhoda). Z ohišjem. Lahko deluje kot samostojni napajalnik. Certifikat EN50131-3 Grade 3 Class II, CE
| enakovredno: PARADOX PAR PS25 + BOX1 | kos | 1 |  | 0
12 | Kovinski nadgradni magnetni kontakt, razmak 40 mm, NC kontakt, 25 cm kabla v armirani/ kovinski cevi v kompletu.
| enakovredno: SL-MGSM-A16 II AR | kos | 2 |  | 0
13 | Sirena z bliskavko, za notranjo montažo brez možnosti samonapajanja, elegantna izvedba s pokrovom bele barve , napajanje 12 Vdc.
| - enakovredno: i-SMARTY-GIB | kos | 1 |  | 0
14 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.2. OPREMA |  |  |  | 0
2.3. STORITVE
15 | Montaža in vezava elementov
| komplet | kpl | 1 |  | 0
16 | Montaža centrale,
Priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
17 | Izdelava izvedbene dokumentacije, podpisane s strani pooblaščenega projektnanta tehnične zaščite ter predaja naročniku - 3 izvodi
| komplet | kpl | 1 |  | 0
18 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  |  |  | 0

## 43_2_VN
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
3. | VIDEONADZORNA ZAŠČITA
3.1. INSTALACIJE
1 | Kabel cat 6A
| dobava in polaganje | m | 700 |  | 0
2 | Kabel 3x2,5mm2,
| dobava in polaganje | m | 12 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 18 |  | 0
4 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
3.2. OPREMA
5 | IP snemalna naprava HiK 32-CH , H265,, H264, H264+, do 8MP resolution recording, Max 32x IP kamere, izhod HDMI 4K(3840 x 2160 ) & VGA resolucije,
4 x SATA interface ( HDD do 6Tb ), vgrajen trdi disk 4TB , 2x USB 2.0 in 1 x USB 3.0 , Alarm In/Out - 4/1 , Onvif , podpira tudi Android , iPAD2 , Iphone
| enakovredno: HIKVISION DS-7732NI-K4 | kos | 1 |  | 0
6 | Upravljalno POE STIKALO, web-managed , 10 kanalno mrežno stikalo ,od tega 8 x 100M PoE port, 2 x 1000M combo port, 802.3af/at, 2 x SFP 1Gb port PoE power 123W
| enakovredno: HIKVISION DS-3E1310P-E | kos | 2 |  | 0
7 | IP kamera HiK 4 megapixel , Dome Outdoor, 1/3" Progressive CMOS, H264+ H264 , 2688x1520@12.5fps, 4 mm lens ( 2,8 , 6 mm ) , auto-iris, 0.01 Lux@F1.2, 0 Lux@IR, ICR, 20m - 30m IR Range, outdoor IP66,
SLOT za SD kartico do 128Gb, DC12V/PoE, 3D DNR, DWDR , BLC , Onvif, ( opcija stenski nosilec DS-1272ZJ-110 ali junction box DS-1259ZJ )
| enakovredno: HIKVISION 'DS-2CD 2142FWD-I | kos | 8 |  | 0
8 | stenski nosilec DS-1272ZJ-110 ali podnožje DS-1259ZJ
| enakovredno:HIKVISION DS-1272ZJ-110 ali DS-1259ZJ | kos | 8 |  | 0
9 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.2. OPREMA |  |  |  | 0
3.3. STORITVE
10 | Montaža in vezava elementov
| komplet | kpl | 1 |  | 0
11 | Povezava na snemalno enoto
Priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema, nastavitve oddaljenega nadzora, povezava na alarmno centralo,
| komplet | kpl | 1 |  | 0
12 | Izdelava izvedbene dokumentacije, podpisane s strani pooblaščenega projektnanta tehnične zaščite ter predaja naročniku - 3 izvodi
| komplet | kpl | 1 |  | 0
13 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - VIDEONADZORNA ZAŠČITA |  |  |  | 0