## 6_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
6.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
Občina Brežice,
INVESTITOR: |  | Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Osnovna šola Artiče
OBJEKT: |  | I. faza
SESTAVIL: |  | Andrej Molan, el. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2018
REKAPITULACIJA: |  | TELEKOMUNIKACIJE
1. | SPLOŠNO
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
ELEKTRO DELA
1. | SPLOŠNO |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA - BAKRENI KABLI |  | 0
3. | MONTAŽNA DELA - OPTIČNI KABLI |  | 0 | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 6_1.SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
1. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 |  | 0
2 | Priprava in zavarovanje gradbišča
| -komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadzor s strani predstavnika TK omrežja
| komplet | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami)
| -komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora. (% se določi po predhodnem dogovoru z investitorjem. Upošteva se % celotne investicije načrta 6)
| -komplet | % | 10% |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 6_2.BAKER
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
2. | MONTAŽNA DELA - BAKRENI KABLI
1 | Kabli
| - KABEL TK 59 1x4x0,6 M | m | 100 |  | 0
| - KABEL TK 59 3x4x0,6 M | m | 100 |  | 0
| - KABEL TK 59 5x4x0,6 M | m | 50 |  | 0
| - KABEL TK 59 10x4x0,6 GM | m | 80 |  | 0
| - KABEL TK 59 35x4x0,6 GM | m | 100 |  | 0
2 | Dobava spojke + TK omare
| - Spojka SOPM K-43/8-150 | kos | 2 |  | 0
| - Spojka SOPM K 55/12-300 | kos | 2 |  | 0
| - Spojka SOPM K 100/25-500 | kos | 2 |  | 0
3 | Izdelava ravne spojke na kablu TK59
| - kapacitete do 5x4 | kos | 6 |  | 0
| - kapacitete do 10x4 | kos | 2 |  | 0
| - kapacitete do 35x4 | kos | 2 |  | 0
| - kapacitete do 35x4 | kos | 2 |  | 0
4 | Dodatek za izdelavo razcepne spojke na kablu TK 59 kapacitete do 50x4
| - komplet za 1 odcep | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža ločilne letvice 10x2 KRONE, s priključitvijo kabla
| - komplet | kos | 10 |  | 0
6 | Dobava in montaža nosilca 2-polnih odvodnikov, komplet z odvodniki (KRONE)
| - komplet | kos | 5 |  | 0
7 | Dobava in montaža nosilca letvic KRONE 1/10
| - komplet | kos | 2 |  | 0
8 | Ranžiranje med elementi
| - komplet | par | 35 |  | 0
9 | Zaključitev kabla na letvico s pripravo kabla in izdelavo ožičenja
| - komplet | par | 70 |  | 0
10 | Polaganje in uvlačenje TK kablov in zaščite
| - uvlačenje predvleke v plastično kabelsko kanalizacijo | m | 100 |  | 0
| - uvlačenje telef.kabla kap.do 10x4 v plastično kab.kanalizacijo. | m | 300 |  | 0
| - uvlačenje telef.kabla kap.od 11x4-100x4 v plastično kab.kanalizacijo. | m | 100 |  | 0
| - izvlačenje telef.kabla kap.do 10x4 iz kabelske kanaliz.ter navitje kabla na boben. | m | 300 |  | 0
| - izvlačenje telef.kabla kap.od 11x4-100x4 iz kabel.kanal.ter navitje kabla na boben. | m | 100 |  | 0
| - Označevanje kabla po kabelskih jaških | kos | 4 |  | 0
11 | Meritve
| - električne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla do 50x4 | par | 20 |  | 0
| - električne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla od 51 do 100x4 | par | 70 |  | 0
| - električne meritve položenih kabelskih dolžin (po polaganju) kapacit. do 50x4 | par | 20 |  | 0
| - električne meritve položenih kabelskih dolžin (po polaganju) kapacit. od 51x4 do 100x4 | par | 70 |  | 0
| - končne električne meritve merilne službe z izdelavo merilnih rezultatov | par | 70 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MONTAŽNA DELA - BAKRENI KABLI |  |  |  | 0

## 6_3_OPTIKA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
3. | MONTAŽNA DELA - OPTIČNI KABLI
1 | Kabli
| - KABEL TOSM 03 (1x12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN | m | 200 |  | 0
| - KABEL TOSM 03 (2x12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN | m | 550 |  | 0
2 | Optični razcepnik
| - S1:32, PLC SPLITTER | kos | 2 |  | 0
3 | Spojka optična
| - FDN IR 12 kaset s košaro | kos | 2 |  | 0
4 | Cablelok 2952; 4,8-9,0 mm; port B
| - komplet | kos | 2 |  | 0
5 | Manipulativni stroški v višini 2 % za gradbena dela na objektih RNO, FTTH ali KOL
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
6 | Vpihovanje optičnega kabla v PeHd cev malega premera nad 1000 metrov
| - komplet | m | 750 |  | 0
7 | Odpiranje in ponovno zapiranje obstoječe spojke
| - komplet | kos | 2 |  | 0
8 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 12 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel
| - komplet | kos | 2 |  | 0
9 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel
| - komplet | kos | 2 |  | 0
10 | Izdelava odcepa v spojki (za posamezno vlakno), brez razstavljanja spojke za odcepe majše 12 vl, odcepi z 12 ali več se obračuna kot spojka brez dobave spojke
| - komplet vlaken | VLA | 20 |  | 0
11 | Priprava vlaken in polaganje v kaseto - brez varjenja
| - komplet vlaken | VLA | 60 |  | 0
12 | Razna dela po dejanskih stroških - odpiranje kabla na celem
| - predvideno | kos | 1 |  | 0
13 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid ali drog
| - komplet | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava oznake in označevanje optičnega kabla v kabelskem jašku in prostorih (oznaka plastificirana)
| - komplet | kos | 4 |  | 0
15 | Izvlačenje optičnega kabla 24vlaken iz cevi fi 50
| - komplet | m | 550 |  | 0
16 | Meritve
| - Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 12 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | kos | 4 |  | 0
| - Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 24 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | kos | 1 |  | 0
| - Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken | kos | 1 |  | 0
17 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabla, ki poteka v kabelski kanalizaciji in je situacijska podlaga že izdelana
| - komplet | km | 0.75 |  | 0
18 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo
| - komplet | ur | 8 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MONTAŽNA DELA - OPTIČNI KABLI |  |  |  | 0