## PB-2
NAROČNIK: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Objekt: Gradnja zadrževalnega bazena deževnih vod - kanalizacija Čatež ob Savi I. faza
--------------------------------------------------------------------------
P O P I S D E L I N
P R O J E K T A N T S K I P R E D R A Č U N
--------------------------------------------------------------------------
Opomba: V ceni posameznih postavk so zajeta vsa pomožna dela, transporti in prenosi, ki k vsaki posebej spadajo !!
Dela se obvezno obračunavajo po dejanskih količinah !
V predračunskih postavkah ni upoštevan DDV !
Geomehanska spremljava in nadzor je vključen v ceno izkopa!
R E K A P I T U L A C I J A - ZBDV Čatež
1.1 PREDDELA |  |  |  |  | 0
1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
1.3 BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
1.4 TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
1.5 ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
1.6 MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
1.7 OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
0
|  |  | Popust |  | 0
|  |  | Skupaj s popustom |  | 0
|  |  | 22% DDV |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0
Brežice, september 2019
Šifra | Postavka/EM | Enota | Količina | Cena/EM | Skupaj
1.1 PREDDELA:
1 | Zakoličevanje in nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem ter določitev absolutnih višinskih kot terena na mestu predvidenega jaška. | m | 91 |  | 0
| jaški | kos | 5 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov z dvakratnim niveliranjem | kos | 12 |  | 0
3 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
4 | Ureditev vseh potrebnih začasnih deponij viška gradbenega materiala, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij. Komplet za celo gradbišče | kpl | 1 |  | 0
5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektro, PTT, kanalizacija, vodovod...). Ocena za celotno gradbišče | kpl | 1 |  | 0
6 | Rušitev obst. kanalizacije do fi 600mm odvozom in deponiranjem na stalno deponijo do 10km. | m' | 20 |  | 0
7 | Rušitev obstoječih betonskih stopnic z odvozom in deponiranjem na stalno deponijo do 10km. | m3 | 4 |  | 0
8 | Demontaža obstoječih prometnih znakov na dveh podstavkih s porušitvijo in odstranitvijo temelja droga ter odvozom znakov na začasno deponijo. | kos | 1 |  | 0
9 | Odstranitev obstoječe kovinske ograje ob stopnicah ter deponiranje na začasni deponijo, za ponovno vgradnjo. | m | 12 |  | 0
10 | Varovanje obstoječe kanalizacije ob izgradnji zadrževalnega bazena. | m | 18 |  | 0
11 | Varovanje obstoječih TK kablov ob izgradnji zadrževalnega bazena. | m | 22 |  | 0
12 | Varovanje obstoječih kablov nn el. ob izgradnji zadrževalnega bazena. | m | 18 |  | 0
13 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj 1.1: | 0
1.2 ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni odriv humusa deb. 20 cm na začasne deponije v oddaljenosti do cca 100 m | m3 | 85 |  | 0
2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III.-IV.ktg. do določene nivelete s točnostjo +-10 cm z odmetom materiala 5.0 m od roba jame. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu.
| III.ktg. | m3 | 243.515 |  | 0
| IV.ktg. | m3 | 243.515 |  | 0
3 | Strojno - ročni izkop jarka do določene nivelete s točnostjo ±10cm, odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. Izkop v težkih pogojih dela - bližina obst. komunalnih, elektro, PTT itd vodov, ... !
| III.ktg. | m3 | 24.88 |  | 0
| IV.ktg. | m3 | 24.88 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu III. in IV., ktg., globine od 2.0 do 3.0m, v naklonu 75°, z nakladanjem in transportom izkopanega materiala na začasno deponijo, oddaljenosti do 500 m.
| III.ktg. | m3 | 199.04 |  | 0
| IV.ktg. | m3 | 248.8 |  | 0
5 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer je možnost zrušenja bokov pri močnejšem zem. pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jame. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 200 |  | 0
6 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami | m2 | 90 |  | 0
7 | Ročno planiranje dna gradbene jame/jarka s točnostjo +- 3 cm z izkopom ali dosipom materiala. | m2 | 175.1 |  | 0
8 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 13cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. '(pesek/gramoz z max. zrnavostjo 32mm) | m3 | 13.013 |  | 0
9 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda z nekoherentnim (gramoznim) materialom s peščenim materialom zrna 4-16mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 30 cm nad teme cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu | m3 | 83.72 |  | 0
10 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka z drobljencem 0/32mm, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona. | m3 | 64.864 |  | 0
11 | Strojno zasipavanje jarka (cevovod) z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm | m3 | 259.456 |  | 0
12 | Strojno zasipavanje ob bazenu z zemljo iz izkopa z deponije na gradbišču. Zasip izvajati v slojih in utrjevati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 20 cm pod koto ureditve terena Vključno z nakladanjem in kipanjem v gradb. jamo. | m3 | 259.1935 |  | 0
13 | Odvoz viška zemlje iz izkopa na stalno deponijo na razdalji do 10 km komplet z nakladanjem razkladanjem in razprostiranjem na odlagališču. | m3 | 465.9805 |  | 0
14 | Komplet črpanje za znižanje nivoja talne vode min 1.0m pod dnom gradbene jame. | ur | 100 |  | 0
15 | Humusiranje površine ob bazenu in razbremenilniku z zatravitvijo. | m2 | 425 |  | 0
16 | Izvedba podvrtanja protipoplavnega zidu z vstavitvijo jeklene cevi fi 800, z izvedbo gradbenih jam in dobavo jeklene cevi v kompletu. Dolžina podvrtanja 8m. | kpl | 1 |  | 0
17 | Komplet izdelava dovozne poti do gradbišča širine 3,0m iz drobljenca v debelini 30,0cm z utrjevanjem. | m3 | 108 |  | 0
|  |  |  | Skupaj 1.2: | 0
1.3 BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pod temeljno ploščo C12/15, debeline d=10cm, skupaj z izravnavo za naknadno betoniranje sten in plošč bazena. | m3 | 8.9815 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev vodotesnega betona C30/37 v arm. bet. stene in plošče bazena, raz., prereza 0,30 m3/m2/m1. Z notranje strani bazena, raz. gladek beton! | m3 | 79.9373 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev naklonskega betona C25/30 v debelini 5-40 cm na AB temeljno ploščo v bazenu, raz.. Beton v padcu po projektu. | m3 | 51.38 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev betona C16/20 polnilni beton/mulda v jašku, prereza 0,30 m3/m2/m1. Po trasi vtok-iztok izdelati betonsko muldo širine vtočnega profila. | m3 | 0.192 |  | 0
5 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in vgraditev betona C25/30 za stopnice ob protipoplavnem zidu. | m3 | 1.9584 |  | 0
7 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature.
| (RA 400/500 do fi 12mm) | kg | 3530 |  | 0
| (RA 400/500 nad fi 12mm) | kg | 1695 |  | 0
| (MAG 500/560) | kg | 14350 |  | 0
|  |  |  | Skupaj 1.3: | 0
1.4 TESARSKA DELA
1 | Izdelava dvostranskega opaža AB sten bazena in razbremenilnika. V ceno vključeno opaženje, razopaženje in čiščenje opaža. Opaž za vidni beton. | m2 | 246.3208 |  | 0
2 | Izdelava enostranskega opaža arm. bet. stropne plošče bazena vključeno s podpiranjem do višine 3,0m (oteženo delo). V ceno je zajeto opaženje, razopaženje in čiščenje opaža. Opaž za vidni beton. | m2 | 71.3786 |  | 0
3 | Izdelava enostranskega opaža za rob krovne plošče. V ceno vključeno opaženje, razopaženje in čiščenje opaža. | m2 | 13.0212 |  | 0
4 | Izdelava enostranskega opaža za rob temeljne plošče V ceno vključeno opaženje, razopaženje in čiščenje opaža. | m2 | 13.0212 |  | 0
5 | Izdelava enostranskega opaža za stopnice in rob le teh. V ceno vključeno opaženje, razopaženje in čiščenje opaža. | m2 | 10.08 |  | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža vstopnega jaška. Jašek pravokotne oblike 80/80cm. V ceno vključeno opaženje, razopaženje in čiščenje opaža. Opaž za vidni beton. | m2 | 7.68 |  | 0
7 | Izdelava dvostranskega opaža vstopnega jaška. Jašek pravokotne oblike 100/100cm. V ceno vključeno opaženje, razopaženje in čiščenje opaža. Opaž za vidni beton. | m2 | 2.4 |  | 0
8 | Izdelava enostranskega opaža odprtin za namestitev vtočnih in odtočnih cevi. Opaž izveden v radiu cevi za gladke vidne površine. do 1.5m2/kos | kos | 4 |  | 0
9 | Opaži odprtin za naknadno vgrajevanje fazonskih kosov in cevi, ki se kontaktno betonirajo. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Dimenzije odprtin 50x50cm. | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj 1.4: | 0
1.5 ZIDARSKA DELA
1 | Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. D=2.0cm. | m | 1 |  | 0
2 | Naprava horizontalne hidroizolacije bazena z lepenko (kot npr. IZOTEKT V-4) na predhodni hladni premaz površine (kot npr. Ibitol) | m2 | 77.7905 |  | 0
3 | Naprava vertikalne hidroizolacije bazena z lepenko (kot npr. IZOTEKT V-4) na predhodni hladni premaz površine (kot npr. Ibitol) | m2 | 143.8708 |  | 0
4 | Zaščita vertikalne hidroizolacije bazena s stiroporjem debeline 2cm izvedene pred zasipom bazena! | m2 | 143.8708 |  | 0
5 | Zaščita horizontalne izolacije krovne plošče s stirodurom deb. 3 cm. | m2 | 77.7905 |  | 0
6 | Dobava in vgraditev LTŽ pokrova na vstopni jašek nad bazenom. Pokrov za težki promet 40ton, dim. 80/80cm | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev LTŽ pokrova na vstopni jašek nad bazenom. Pokrov za težki promet 40ton, dim. 100/100cm | kos | 1 |  | 0
8 | Komplet dobava in vgraditev betonskih cevi, v predpisanih padcih in z vodotesnimi stiki, način vgradnje po navodilih proizvajalca!
| DN 500 | m | 88 |  | 0
9 | Komplet dobava in montaža revizijskih jaškov iz betonskih cevi (komplet jaški z vtoki, iztoki, odcepi, muldami, redukcijami, nastavki, AB vencem in LTŽ pokrovom fi 600mm za težki promet 400kN). Izvajalec je dolžan pred naročilom preveriti in dopolniti podatke za naročilo (uskladitev višin jaškov z izmero dejanskega terena pred gradnjo s projektantskim nadzorom) - povprečne globine 1.5-3.5m
| `1000/500 globine do 2.5m | kos | 2 |  | 0
| `1000/500 globine do 3.5m | kos | 2 |  | 0
10 | Izdelava priključkov kanalizacije (dotok, odtok) za cevi 250 do 500mm na AB steno bazena na predhodno izdelano odprtino komplet z zatesnitvijo stikov. | kos | 5 |  | 0
11 | Izdelava izpustne glave na brežini odvodnika, zavarovana s kamnom v betonu. | kos | 1 |  | 0
12 | Montaža obstoječe kovinske ograje na stopnice s prevozom iz začasne deponije, s pritrdilnim materialom in vsemi ostalimi pomožnimi deli. | m1 | 12 |  | 0
13 | Izvedba by-pasa kanalizacije, zaradi izgradnje ZBDV. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj 1.5: | 0
1.6 MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in montaža mehanske dušilke iz nerjavečega jekla (AISI 304 ali boljše) z iztokom DN 200 mm in zadušenim pretokom Qab=5,0l/s, višina vode pred dušilko 3,45m, zaporni zasun pred dušilko, stenski priključek, zasilno praznjenje, podaljšek vretena zasuna. V kompletu, z vsemi deli in materiali. | kpl | 1 |  | 0
2 | Ponovna postavitev prometnih znakov s prevozom iz začasne deponije | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža vstopnih lestev iz nerjavnega jekla kvalitete 1.4571, vključno pritrdilni material, po detajlu. Ves nerjavni material je kvalietete 1.4571. Mere preveriti na licu mesta! | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | Skupaj 1.6: | 0
[7 empty] | 0 | 0
1.7 OSTALA DELA
1 | Komplet preizkus kanalizacije in jaškov za propustnost, funkcionalnost in vodotesnost (v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi SIST EN 1610)
| cevi | m1 | 91 |  | 0
| jaški | kos | 4 |  | 0
2 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje, ocena za celotno gradbišče | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa. | [5 empty] | 0 | 0
| KV | ur | 50 |  | 0 | 1850 | 185 | 2035
| PKV | ur | 60 |  | 0 | 1250 | 125 | 1375
[7 empty] | 0 | 0
4 | Komplet geodetski posnetek izvedenega stanja | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih ter veljavnih normativih in predpisih. | kos | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
6 | Izdelava komplet preizkusa vodotesnosti bazena (nalivalni) in cevovodov po veljavnih normativih in predpisih. | kos | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Izdelava komplet PID dokumentacije skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, št. 36/18) - 3 izvodi. | kos | 1 |  | 0
8 | Razna nepredvidena in dodatna dela, ki jih pred izvedbo pisno potrdi nadzorni organ in investitor (priključitev na obstoječi kanal, prestavitev obstoječih vodov ...)
| pavšal 10% od postavk 1.1 do 1.6: |  |  |  | 0
9 | Projektantski nadzor | ur | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj 1.7: | 0