## Rekapitulacija
Ocena izvedbe pločnika z ureditvijo odvodnjavanja in JR
na Ulici bratov Gerjovičev v Dobovi
| Predmet | Znesek
1.FAZA - pločnik
1. | Pločnik | 0
2. | Prometna oprema - pločnik | 0
3. | Odvodnjavanje - meteorna kanalizacija | 0
4. | Javna razsvetljava | 0
5. | Nepredvidena dela (10% postavk 1.-4.) | 0
| SKUPAJ: | 0
| Popust % | 0
| Cena brez DDV | 0
| DDV | 0
| Končna cena z DDV | 0

## Pločnik-1
Projekt: Obnova vozišča in dograditve pločnika na Ulici bratov Gerjovičev v Dobovi.
Projekt: | Obnova vozišča in dograditev pločnika na ulici Bratov Gerjovičev v Dobovi
Odsek: | Ulica Bratov Gerjovičev v Dobovi
Načrt: | Načrt ceste
Faza: | 1.Faza | PREDRAČUN - Pločnik
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
1.1 Geodetska dela
0001 | S 1 1 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | KOS | 10 |  | 0
0002 | S 1 1 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | KM | 0.2 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
0001 | S 1 2 383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | M1 | 189 |  | 0
Opomba: V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
0002 | S 1 2 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | M2 | 48 |  | 0
Opomba: V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
0003 | N 2 1 111 | Odstranitev talne vage in izvedba simbolne označitve talne vage s spominsko ploščo. | KOM | 1 |  | 0
0004 | S 1 2 291 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže, hramba za kasnejšo montažo na nov temelj | M2 | 100 |  | 0
0005 | S 1 2 497 | Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona | M3 | 160 |  | 0
Opomba: Zajeto: - rušitev AB zid - rušitev betonskih temeljev za ograjo
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | M3 | 28.6 |  | 0
0002 | S 2 1 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 284 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
0001 | S 2 2 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | M2 | 95 |  | 0
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
0001 | S 2 3 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 | M2 | 95 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | N 2 4 101 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50cm iz zrnate kamnine - 3. kategorje Zajeta dobava in vgraditev. | M3 | 29 |  | 0
Opomba: V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
0002 | N 2 4 107 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 35cm iz zrnate kamnine - 3. kategorje Zajeta dobava in vgraditev. | M3 | 75 |  | 0
0003 | S 2 4 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno | M3 | 2.1 |  | 0
Opomba: Material iz izkopa.
2.5 Brežine in zelenice
0001 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 53 |  | 0
0002 | N 2 4 108 | Dodatna dobava humusa za izvedbo zelenic in brežin. | M3 | 40 |  | 0
0003 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 53 |  | 0
0004 | S 2 5 132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | M2 | 53 |  | 0
Opomba: Zelenice se humusirajo v debelini 20cm.
2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 281.9 |  | 0
|  | 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: | 0
3.1 Nosilne plasti
0001 | S 3 1 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | M3 | 19 |  | 0
Opomba: Zajeta dobava in vgraditev. V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
0002 | S 3 1 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | M3 | 205 |  | 0
Opomba: Zajeta dobava in vgraditev.
0003 | S 3 1 555 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm | M2 | 48 |  | 0
Opomba: V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
0004 | S 3 1 552 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm | M2 | 35 |  | 0
3.2 Obrabne plasti
0001 | S 3 2 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | M2 | 95 |  | 0
Opomba: V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
0002 | N 2 4 109 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A5. | M2 | 430 |  | 0
3.4 Robni elementi vozišč
0001 | S 3 5 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 127 |  | 0
0002 | S 3 5 236 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom ../.. cm | M1 | 80 |  | 0
Opomba: Robnik 8/20cm.
0003 | S 3 5 275 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | M1 | 5 |  | 0
0004 | S 3 5 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | M1 | 60 |  | 0
|  | 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0
5.1 Dela s cementnim betonom
0001 | N 2 1 116 | Izvedba AB težnostnega zidu z ograjo med profilih P5 in P7 Tip ograje se določi v skladu z dogovorom lastnika in naročnika. Postavka vključuje vsa portebna dela in materiale za izvedbo in vzpostavitev funkcionalne celote zidu. Vključno z armaturo, opažem, Zid se izvede v skladu z detajlom G.151.13 | M1 | 41 |  | 0
|  | Montaža obstoječih ograj na nov temelj | M1 | 41 |  | 0
0002 | N 2 1 116 | Izvedba AB težnostnega zidu z ograjo Tip ograje se določi v skladu z dogovorom lastnika in naročnika. Postavka vključuje vsa portebna dela in materiale za izvedbo in vzpostavitev funkcionalne celote zidu. Vključno z armaturo, opažem, ograjo,… Zid primerljiv obstoječim zidovom v profilih med P9 in P11 | M1 | 32 |  | 0
0003 | N 2 1 288 | Bočna ojačitev obstoječega zidu v armirano betonski izvedbi. Ojačitev obstoječega zidu od km 0+155 do km 0+185. | M3 | 12 |  | 0
|  | 6 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
6.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0004 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA | 10 |  | 0
0005 | N 2 1 120 | Zakoličba pred gradnjo ter morebitna zaščita med gradnjo obstoječega KRS VODA. | M1 | 135 |  | 0
0006 |  | Izdelava projekta izvedenih del z geodetskim posnetkom izvedenega stanja, 3 izvodi v digitalni in analogni obliki z zapisom na CD | KPL | 1 |  | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
|  | 6 TUJE STORITVE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0

## PROM-1 P
Projekt: 020-Brežice-PROMETNA OPREMA
Projekt: | Obnova vozišča in dograditev pločnika na ulici Bratov Gerjovičev v Dobovi
Odsek:
Načrt:
Faza: | 1.Faza | PREDRAČUN - PROMETNA OPREMA - Pločnik
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.2 Planum temeljnih tal
0001 | N 1 1 101 | Planum temeljnih tal | M2 | 29 |  | 0
Opomba: Velja za taktilne oznake!
|  | 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: | 0
3.4 Tlakovane obrabne plasti
0001 | N 2 2 101 | Dobava in vgradnja betonske opozorilne (čepaste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanonosom protiprašne emulzije; stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;) | M2 | 11.43 |  | 0
0002 | N 2 2 103 | Dobava in vgradnja betonske vodilne (rebraste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije; stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. (OPOMBA: plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542:2016;) | M2 | 0.9 |  | 0
0003 | N 2 2 102 | Vgradnja bitumenskega traku na stiku med tlakovci in okoliškim asfaltom. | M1 | 49 |  | 0
Opomba: Velja za taktilne oznake!
0004 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | M2 | 29 |  | 0
Opomba: Pesek 0/4 v debelini 5cm. Velja za taktilne označbe!
|  | 7 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
7.6 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA | 1 |  | 0
0002 | N 7 1 102 | Izdelava elaborata ureditve prometa v času gradnje | KOS | 1 |  | 0
Opomba: Elaborat naroči izvajalec in pridobi dovoljenje za zaporo.
0002 | N 6 6 101 | Zapora prometa v času gradnje za izvedbo vseh del JN | kompl | 1 |  | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
|  | 7 TUJE STORITVE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0

## MET-1-P
Projekt št: | 20
Objekt: | Obnova vozišča in dograditev pločnika na ulici Bratov Gerjovičev v Dobovi
Načrt: | odvodnjavanje - meteorna kanalizacija
Faza: | 1.Faza - Pločnik
Projektantski predračun del s predizmeram za meteorno kanalizacijo METEORNA KANALIZACIJA
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
| 1.0 | PREDDELA |  | SKUPAJ: |  | 0
1.1 Geodetska dela
0001 |  | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov, čistilnih jaškov, požiralnikov, ponikalnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 9 |  | 0
0002 |  | Zakoličba in zavarovanje trase meteorne kanalizacije | m1 | 110 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
0003 | S 1 2 383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 | 50 |  | 0 | V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
0004 | S 1 2 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | m2 | 12.5 |  | 0 | V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  | SKUPAJ: |  | 0
0005 |  | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 1,3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 200 |  | 0
0006 |  | Izkopi gradbene jame globine do 4,5 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. Izkop za ponikovalnice | m3 | 40 |  | 0
0007 |  | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame. | m2 | 80 |  | 0
0008 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 17.7 |  | 0
0009 |  | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 66 |  | 0
0010 |  | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. V kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materila se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 70 |  | 0
0011 |  | Dobava in vgraditev materiala lomljenec granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo za obsip revizijskih jaškov v debelini 0,5 m , vključno z transportom materiala. | m3 | 7 |  | 0
0012 |  | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 200 |  | 0 | V ceni upoštevani stroški deponije in faktor razrahljivosti
2.1 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0013 | N 2 4 101 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50cm iz zrnate kamnine - 3. kategorje Zajeta dobava in vgraditev. | M3 | 31 |  | 0 | V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
| 3.0 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA |  | SKUPAJ: |  | 0
3.1 Cevovodi
0014 |  | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | m1 | 184 |  | 0 | Vključno s posteljico, izkopom in zasipom.
0015 |  | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili.
|  | PVC DN 200 mm | m1 | 19 |  | 0
|  | PVC DN 250 mm | m1 | 81 |  | 0
|  | PVC DN 300 mm | m1 | 7 |  | 0
0016 |  | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta
|  | premer 25 cm | m1 | 15 |  | 0 | Potek pod voziščem
|  | premer 30 cm | m1 | 7 |  | 0 | Potek pod voziščem
3.2 Jaški
0017 |  | Izdelava tipskega revizijskega jaška PE DN 500mm vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 1,5 m.
|  | PE DN 500 mm, požiralnik pod robnikom | kos | 5 |  | 0
0018 |  | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = do 2m.
|  | ABC DN 800 mm, po standardu SIST EN 1917 | kos | 5 |  | 0
0019 |  | Nabava, transport in izvedba ponikovalnega ABC jaška DN 2000 mm po detajlu! Globina ponikalnega jaška znaša do 4,0m (min.1,5 m in 1,2m pod vtokom). Perforiran jašek vključno s pranim prodnim nasutjem 32/64mm, peščenim fitrnim dnom in filcem. Vključno z duktil pokrovom 600mm - komplet | kos | 1 |  | 0 | Spodnji del jaška DN 2000 mm, zgornji del nad vtokom je lahko konusni del.
0020 |  | Nabava, transport in izvedba ponikovalnega ABC jaška DN 600 mm po detajlu! Globina ponikalnega jaška znaša do 4,0m (min.1m pod vtokom). Perforiran jašek vključno s pranim prodnim nasutjem 32/64mm, peščenim fitrnim dnom in filcem. Vključno z duktil pokrovom 600mm - komplet | kos | 1 |  | 0
3.3 Pokrovi
0021 |  | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo. | kos | 5 |  | 0
0022 |  | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo. | kos | 5 |  | 0 | Pokrovi požiralnikov
3.4 Ostala dela
0023 |  | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in odcepov, v skladu s standardom SIST EN 13508-2:2003 in smernicami ATV-M 143.2 | m1 | 107 |  | 0
0024 |  | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | m1 | 107 |  | 0
0025 |  | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 500 - 1000 mm po veljavnem slovenskem standardu. | kos | 10 |  | 0
| 4.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  | SKUPAJ: |  | 0
3.1 Nosilne plasti
0026 | S 3 1 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | m3 | 18.6 |  | 0 | V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
0027 | S 3 1 555 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm | m2 | 62 |  | 0 | V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
3.2 Obrabne plasti
0028 | S 3 2 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 62 |  | 0 | V primeru izvedbe pločnika brez rekonstukcije ceste se upošteva ta postavka!
| 5.0 | TUJE STORITVE |  | SKUPAJ: |  | 0
0029 |  | Predvideno križanje predvidene meteorne kanalizacije z obstoječimi vodi TK vodom, vodovodm, kanalizacijo in KRS- zašččita v skladu z projektnimi pogoji/soglasjem upravljalca - komplet Opomba: 3 x križanje TK vod, 1 x NN vod, 1x JR vod | kom | 4 |  | 0
0030 |  | Projektantski nadzor. | ura | 10 |  | 0
0031 |  | Geomehanski nadzor vključno z meritvami utrjenosti podlage in zasipov | ura | 3 |  | 0
0033 |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda s certifikatom ter predaja v tiskani in digitalni obliki z izvedbo postopka vnosa v javni kataster | kom | 1 |  | 0
0034 |  | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | m2 | 100 |  | 0
|  | PREDDELA | 0
|  | ZEMELJSKA DELA | 0
|  | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA | 0
|  | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA | 0
|  | TUJE STORITVE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0

## JR-1
Projekt: 20 Obnova vozišča in dograditev pločnika na ulici Bratov Gerjovičev v Dobovi
Odsek:
Načrt: | 35/2019-E | 3.1 Načrt javne razsvetljave
Faza: | 1.Faza | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 1 GRADBENA DELA |  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
1.1 Pripravljalna dela
0001 |  | Priprava del in materiala | M | 240 |  | 0
0002 |  | Zakoličba tras obstoječih komunalnih vodov | KPL | 1 |  | 0
1.2 Gradbena dela
0001 |  | Dobava in vgradnja rebrastih cevi za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev ozemljitvenega traku Rf 30x3,5mm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | M | 220 |  | 0
0002 |  | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | M | 60 |  | 0
0003 |  | Dobava in postavitev tipskega montažnega betonskega temelja, okvirnih dimenzij 0,8x0,9x1,5m, z delavniško dokumentacijo za AB temelj, statičnim izračunom (za drog višine do 9m, 1. vetrovna cona, pod 800m n.v.) komplet z izkopom, zasipom, utrjevanjem in planiranjem. | KOS | 5 |  | 0
|  | 2 MONTAŽNA DELA |  |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Montažna dela
0001 |  | Dobava in montaža lomljivega droga javne razsvetljave, ustrezati mora standardu SIST EN EN40, SIST EN 12767, protikorozijsko zaščiten, h=8 m z nastavkom ɸ60 mm za direktni natik cestnih svetilk, komplet s sidrno ploščo in priključnico s sponkami in varovalnim elementom 6A | KOS | 5 |  | 0
0002 |  | Dobava, montaža in priklop cestne LED svetilke: -Cestna LED svetilka, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm ali natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, optika za srednje široke ceste, 6130 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, priključna moč svetilke 41W, barvna temperatura vira 4000K, indeks barvnega videza višji od 70. Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, na podlagi izračunavanja točke sredine noči, glede na vklop in izklop svetilke, kot na primer PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/60 | KOS | 7 |  | 0
0003 |  | Dobava in uvlačenje kabla NAYY- 4x16mm2 v cevi ɸ110 mm | M | 240 |  | 0
0004 |  | Izdelava priključka ozemljitve na drog ali kovinsko ograjo z RF 30x3,5 mm (l=1,5 m), kmplet s spojnim materialom | KOS | 7 |  | 0
0005 |  | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov v drogu | KOS | 7 |  | 0
0006 |  | Instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v kandelabru do same svetilke s kablom FG16R16 5x1,5 mm2, kompletno z priključnim setom. | KOS | 7 |  | 0
0007 |  | Dobava Rf križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z antikorozijsko zaščito | KOS | 8 |  | 0
0008 |  | Označevanje drogov in odjemnih mest | KOS | 10 |  | 0
|  | 3 OSTALE STORITVE |  |  | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0
3.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 |  | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA | 3 |  | 0
0002 |  | Izdelava geodetskega posnetka za podzemni kataster | KPL | 1.3 |  | 0
0003 |  | Meritve kablovoda | KPL | 1 |  | 0
0004 |  | Svetlobnotehnične meritve za verifikacijo izpolnjevanja projektno določenih parametrov | KPL | 1 |  | 0
0007 |  | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje | KPL | 2 |  | 0
0008 |  | Priprava in organizacija gradbišča | KPL | 1 |  | 0
Opombe: Merilna mesta oz. NN priključek je predmet ločenega načrta št. 3.3 (23/2019-E).
|  | 1 GRADBENA DELA | 0
|  | 2 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 3 OSTALE STORITVE | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0