## IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA STAVBE

| Objekt: | Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela stanovanjske enote v javno pralnico perila |
| --- | --- |
| Investitor: | Občina Brežice |
| Ulica, naselje: | CPB 18, |
| Kraj: | 8250 Brežice |
| Katastrska(e) občina(e): | k.o. Brežice |
| Parcelna(e) številka(e): | 1344/1 |
| Namembnost (stanovanjska, poslovna, …): | Poslovno-stanovanjska |
| Etažnost (klet, pritličje, mansarda, …): | Pritličje, |

| Celotna zunanja površina stavbe A (m2): (samo za klimatizirane stavbe) | A = 10 m2 |
| --- | --- |
| Prezračevalna / klimatizirana prostornina stavbe Vp (m3): | Vp = 18.4 m3 |
| Prezračevalni faktor f0 = A/Vp (m-1): (samo za klimatizirane stavbe) | f0 = A/Vp = 0,53 m-1 |
| Neto uporabna površina stavbe Au (m2): (samo za klimatizirane stavbe) | Au = 8 m2 |

| Predvideno število ljudi v prezračevalnem / klimatiziranem delu stavbe | Au = 2 |
| --- | --- |

| Projektirane naprave in sistemi – raba energije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Električna energija |  |  |  |  |
| Tip naprave | Prezračevalna Prostornina (m3) | Priključna moč (kW) | Predvideni letni Čas obratovanja (h) | Predvidena letna raba električne energije (kWh/a) |
| Odvodni ventilator | 18.4 | 0.02 | 1825 | 36.5 |
| Skupaj: | ∑ =18.4 | 0.02 | 1825 | ∑ =36.5 |

| Toplota in hlad |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip naprave | Priklučna moč prenosnika toplote (kW) |  |  | Predvideni letni čas Obratovanja Prenosnika toplote (h) |  | Predvidena letna raba Energije (kWh/a) |  |
|  | Grelnik | Hladilnik |  | Grelnik | Hladilnik | Toplota | Hlad |
| Lokalni ventilator | / | / |  | / | / | / | / |
| Skupaj | ∑ =/ | ∑ =/ |  |  |  | ∑ =/ | ∑ =/ |

| Projektna skupna količina zraka | Vtočni zrak (m3/h) | Odočni zrak (m3/h) |
| --- | --- | --- |
| 65 |  |  |
| Skupaj =65 m3/h | ∑ =65 | ∑ =65 |

| Predvidena izmenjava zraka n (h–1 ) v prostornini Vp | n = 3.5 h–1 |
| --- | --- |
| Tip naprave | η= / |
| Projektna celotna priključna moč prezračevalnih naprav | Q= 0.02kW |
| Projektna letna poraba energije za prezračevanje celotne stavbe | Q= 36.5 kWh/a |

| Projektivno podjetje: | Colector d.o.o., Krško | Odgovorni Projektant: | Gašper Rostohar, univ. dipl. Inž. Stroj. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ident. Št.: |  | Ident. Št.: | S-1507 |
| Št. projekta: | C-2020-7 | Podpis: |  |
| Kraj: | Krško | Datum: | februar 2020 |