## Skupna rekapitulacija
| POSTAVKA | VREDNOST V EUR
Št. proj.: 15199-20
Objekt:
Razširitev pokopališča Brežice
IZVEDBA PARKA ZA RAZTROS PEPELA
~ etapa 2: del ureditev območja C
1 | SPK-2 Načrt krajinske arhitekture | 0
2 | SPK-3-1 Načrt gradbenih del | 0
3 | SPK-3-2 Načrt zunanje ureditve | 0
4 | SPK-5 Načrt strojnih inštalacij - VODOVOD | 0
5 | Izdelava PID-a in geodetskega posnetka izvedenih del v treh izvodih z zapisom na CD (analogno in digitalno) |  | 0
6 | Nepredvidena dela (5% od postavk 1.-5.) | 0
| Skupaj | 0
| Popust (%) | 0
| Skupaj s popustom | 0
| 22% DDV | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV | 0

## Krajinska arhitektura
načrt 2 - NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE
II. FAZA - 2. sklop
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
OPOMBA:
V popisu so zajeta vsa dela za izvedbo urbane opreme.
I. ZUNANJA OPREMA
1 | Dobava in postavitev podstavka-stojala za odlaganje molitvenika, svetega pisma na ploščadi zelenice za raztros. Stojalo je iz vroče pocinkanega jekla v antrazit barvi na katerega je v višini 75 cm poševno nameščena plošča dimenzij 50 v 70 cm. Plošča je namenjena odlaganju molitvenikov, zapisnikov ipd., ki jih govorniki potrebujejo za pogreb. Stojalo je nameščeno na tlakovani površini in utrjeno v betonski temelj. Na jeklenem stebričku fi 0,07m. Stojalo je sidrano v betonski temelj dim.30/30 cm, globine 60 cm. Ocena glede na art. št. 379 082 70 in 379 090 70 ponudnika Ziegler d.o.o., Ljubljana). Skupaj z vsemi materiali, prenosi in pomožnimi deli, vključno s temeljem. | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža pohodnih betonskih plošč nameščene v polkrogu na zelenici za raztros. S strukturirano površino so plošče odporne na zmrzal, ne drsijo in so obrabno obstojne. Dimenzije (d x š x v) 100 x 40 (30) x 4,2 cm. Polagajo se na tamponsko podlago v peščeni filter potopljene v zelenico zaradi lažje košnje. Kot primer navajamo pohodne plošče Shade proizvajalca Semmelrock. | kos | 89 |  | 0
1 | Dobava in postavitev klopi, sidrano v pasovni betonski temelj dim. 2,0/0,8/0,5 m ; vse na peščeno podlago. Izbira s sodelovanjem in po izboru investitorja in pristojnega komunalnega podjetja; tip klopi skladen z EN normativi, npr. kot tip Monet, št. 490 260 02 (dobavitelj Ziegler d.o.o. Ljubljana). Skupaj z vsemi materiali, prenosi in pomožnimi deli, vključno s temeljem. - dim. klopi 1,80/0,65/0,81 m | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in postavitev koša za smeti (30l z vgrajenim pepelnikom) ob klopi, sidrano v betonski temelj dim. 0,4/0,4/0,8 m; koš vroče pocinkan s prašnim nanosom v jeklenosivi barvi (DB 703); tip skladen z EN normativi, npr. kot tip Toluca, št. 158 117 70(dobavitelj Ziegler d.o.o. Ljubljana). Skupaj z vsemi materiali, prenosi in pomožnimi deli, vključno s temeljem. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in postavitev stojala za zalivalke iz legiranega jekla, cevni profil fi 5cm, s 6 kljukami, sidran v betonski temelj dim.30/30 cm, globine 50cm (ponudnik Kletinox d.o.o., Ljutomer). Skupaj z vsemi materiali, prenosi in pomožnimi deli, vključno s temeljem. | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža štokano sivega betonskega vodnjaka z rešetko za naslon iz legiranega jekla, odpiranjem vode z varčnim sistemom geberit; kot npr. tip Klasik (dobavitelj Kremen cementarstvo d.o.o. Maribor). Skupaj z vsemi materiali, prenosi in pomožnimi deli, vključno s temeljem. | kos | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ II. ZUNANJA OPREMA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
| I. ZUNANJA OPRAMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ (€): |  |  |  | 0

## gradbeno obrt. dela
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
~ etapa 2: poslovilna ploščad, ravni žarni zidovi
|  | OPIS | EN. | KOL. | CENA (€) | VRED.(€)
Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi morajo ustrezati standardom navedenim v prilogi
"ODREDBA o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih" veljavni na dan sklenitve izvajalske pogodbe
1 |  | ZEMELJSKA DELA
Široki izkop območja je zajet v načrtu zunanje ureditve. Ves material iz tega popisa se predvidoma odstrani iz gradbišča.
Opomba: Za deponiranje deponiranje odvečnega materiala od izkopov na deponiji mora izvajalec del pridobiti ustrezna soglasja. Obračunan je odvoz na deponijo, s kompaktiranjem materiala na le tej in plačilom pristojbin za odlaganje.
1 | 1 | Izkop za pasovne temelje v prodno-meljastem nasipu. Kombinirani strojno-ročni izkop, do globne cca 1,00m. Skupaj z ravnanjem dna izkopa in utrjevanjem za izvedbo podložnega betona.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Odvoz in deponiranje odvečnega materiala na deponijo, kot je opisano v opombi. Obračun v raščenem stanju.
|  | ~ poslovilna ploščad | m3 | 171.05 |  | 0 | 181 | 0.9 |  |  |  | 1.05 | 171.045
1 | 2 | Utrjevanje podlage in izvedba tampona v debelini cca 15cm pod temelji gabionov in žarnimi zidovi ter v skupni debelini posteljica+tampon cca 70cm pod poslovilno ploščadjo. Zmrzlinsko odporen material (tampon, posteljica). Zbitost vsaj 60MPa.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Odvoz in deponiranje odvečnega materiala na deponijo, kot je opisano v opombi. Obračun v raščenem stanju.
|  | ~ poslovilna ploščad | m3 | 133.04 |  | 0 | 181 | 0.7 |  |  |  | 1.05 | 133.035
1 | 3 | Izravnava planuma poslovilne ploščadi s finim peskom (0/4mm) v deb. 2-4cm ter dobava in polaganje ločilnega sloja, ki omogoča drsnost, npr. Gefitas PE 3/300. Skupaj z vsemi deli in transporti. | m2 | 190.05 |  | 0 | 181 |  |  |  |  | 1.05 | 190.05
1 | 4 | Zasip in utrjevanje zasipa za in med temelji. Vglavnem uporaba pripeljanega nasipnega materiala. Nasipavanje in utrjevanje v plasteh debeline do 30cm ali po navodilih geomehanika. Zasip vglavnem s pripeljanim materialom. Skupaj s potrebnim vgrajenim materialom.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Obračun v raščenem stanju.
|  | ~ poslovilna ploščad | m3 | 40.82 |  | 0 | 54 | 0.9 | 0.8 |  |  | 1.05 | 40.824
|  | SKUPAJ : ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | BETONSKA DELA
Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi projektant in nadzor. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona.
Sestavi betona se definirajo tako, da se zagotovi kvaliteta betona (nosilnost, vgradljivost, preprečitev pojava razpok zaradi reoloških pojavov, dodatne zahtevane karakteristike,…) glede na naravo posameznih elementov.
V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi.
V postavkah je zajeta izdelava vsa potrebna tehnološka dokumentacija pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preikzusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo in za dokaz kvalitete
vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
2 | 1 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona. Betoni velikega prereza. Zgornji del betona sega nad koto terena.
Vkopan beton in beton stalno izpostavljen atmosferskim vplivom - izmenično mokro/suho, zmrzovanje, tajanje.
Vidni betoni-zmrzlinsko odporni.
*beton C30/37 XC4 XF3 PV-II:
|  | ~ poslovilna ploščad - oder | m3 | 8.87 |  | 0 | 19.2 | 0.44 |  |  |  | 1.05 | 8.8704
|  | ~ poslovilna ploščad - plato (4 segmenti) | m3 | 37.99 |  | 0 | 27 | 4 | 0.335 |  |  | 1.05 | 37.989
|  | ~ poslovilna ploščad - parapetni zid (4 segmenti) | m3 | 36.23 |  | 0 | 7.5 | 4 | 1 | 1.15 |  | 1.05 | 36.225
2 | 2 | Dobava, razrez, krivljenje, čiščenje in polaganje armature: palična S500-B, do in nad fi12, varjene armaturne mreže S500. V enotni ceni vključeni distančniki in vgradnja strižnih moznikov. Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti.
|  | ~ poslovilna ploščad | kg | 7062.174 |  | 0 | 79.128 |  |  |  | 85 | 1.05 | 7062.174
2 | 3 | Obdelava dilatacij širine 10-15mm s trajno-elastičnim kitom, ki je odporen na atmosferske vplive. Predhodna vgradnja podložnega profila (npr. Tekatrak). Čiščenje in evenutelno potrebno zarezovanje dilatacij. Dobava vsega potrebnega materiala, vključeni vsi potrebni transporti, manipulativni stroški in orodja.
|  | ~ poslovilna ploščad | m1 | 68.15 |  | 0 | 64.9 |  |  |  |  | 1.05 | 68.145
|  | SKUPAJ : BETONSKA DELA |  |  |  | 0
3 |  | TESARSKA DELA
V ceni vseh opažev je zajeta izdelava, mazanje, razopaženje, čiščenje opaža in vsa potrebna pomožna dela in transporti.
3 | 1 | Dobava in izdelava opaža. Grobi opaž za vkopane elemente. Gladek opaž za vidne elemente. Obdečava vidnih robov s trikotno letvico. Poligonalni opaž, potek segmetno sledi radiju.
|  | ~ poslovilna ploščad - oder | m2 | 8.32 |  | 0 | 18 | 0.44 |  |  |  | 1.05 | 8.316
|  | ~ poslovilna ploščad - plato (4 segmenti) | m2 | 37.71 |  | 0 | 26.8 | 4 | 0.335 |  |  | 1.05 | 37.7076
|  | ~ poslovilna ploščad - parapetni zid (4 segmenti) | m2 | 81.72 |  | 0 | 16.92 | 4 | 1.15 |  |  | 1.05 | 81.7236
|  | SKUPAJ : TESARSKA DELA |  |  |  | 0
7 |  | FINALNE OBDELAVE
V enotnih cenah finalnih obdelav je zajeta priprava površine, brušenje in kitanje betonskih površin, premazi. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti.
7 | 1 | Finalna obdelava poslovilne ploščadi. Predvidena je kombinacija metličenega, štokanega in gladkega betona po vsej površini - oder, parapet in preostanek platoja. Vključen ves potrebni material, orodje, mehanizacija, dobava, transporti in delo.
|  | ~ obdelava površin poslovilne ploščadi v kombinaciji štokano-metličeno-gladko | m2 | 227 |  | 0 | 216 |  |  |  |  | 1.05 | 226.8
|  | SKUPAJ : FINALNE OBDELAVE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
3 |  | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
7 |  | FINALNE OBDELAVE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ - GO DELA |  |  |  | 0

## Zunanja ureditev
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
načrt 3/2 - NAČRT ZUNANJE UREDITVE
II. FAZA - 2.etapa
Št. proj.: 15199-20
OPOMBA:
V popisu so zajeta vsa dela za izvedbo prometnega omrežja, kanalizacije in ureditve grobnih polj
I. SPLOŠNO
Opombe:
Spremljajoča dela obsegajo: organizacijo, zaščito in označitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati;
sprotna geodetska dela, stroške gradbiščnih priključkov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje;
organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo,
z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
1 | Čiščenje vegetacije na tangiranem območju predvidenega posega (npr. košnja trave, posek grmovja, mulčenje…. z odvozom na stalno deponijo) | kpl | 1 |  | 0 | 53x3,8=201,4 m2
2 | Projektantski nadzor (gradbeni) in spremljanje objekta med gradnjo (za del prometne in komunalne ureditve) ter sodelovanje pri rednih tedenskih koordinaciji med gradnjo /po potrditvi investitorja ali nadzora/ vključno s potrditvijo morebitnih sprememb projektnih rešitev (po predračunu projektanta) - okvirno 1xtedensko, obračun po dejansko porabljenih urah. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 43 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 12 |  | 0 | 2x6 =12 ur
=========================================================================================
SKUPAJ: I. SPLOŠNO |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
II. GEODETSKA DELA
1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličevanje zunanje ureditve in polkrožnih žarnih zidov,po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali. - raven teren | kpl | 1 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: II. GEODETSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
III. ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju.
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km.
1 | Strojni odkop plodnih tal - humusne prsti, povprečne deb.d=40 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju). Humus se porabi za humuziranje zelenic. | m3 | 872 |  | 0 | 1560m2 x 0.40 = 624 x1,2=749
2 | Izkop v zemljini III.-IV.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču ca 50 m (obračun v raščenem stanju) | m3 | 14.4 |  | 0 | 60x1,0 = 60 m2 x 0.20 = 12 x1,2=14,4
3 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti EV2=40-60 MPa. - pod predvidenimi tamponi (tlakovane peš poti) | m2 | 212.3 |  | 0
4 | Dobava in strojno vgrajevanje zasipnega materiala v plasteh po 20 cm z valjanjem - zasip pod zelenicami (po predhodni odobritvi geomehanika se lahko uporabi material iz izkopa) | m3 | 20 |  | 0 | ocena
5 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 10 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom | m3 | 488.4 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: III. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
IV. ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in vgrajevanje nadomestnega nasipnega kamnitega materiala (gruščnati nasip) v plasteh po 15-20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti
a | Ev2=50 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem - zmrzlinsko odporna posteljica iz kamnitega materiala oz. tamponi II.klase (pod utrjenimi površinami - tlakovane peš poti) skupne debeline min. 20cm | m3 | 46 |  | 0 | 53x2,5+60x1=193m2 x 0.20 = 38,6 x1,2=46,32
2 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamp. materiala (TD 0-32 mm), skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm
a | deb. 20 cm, Ev2 =80 Mpa - pod pohodnimi površinami (tlakovane peš poti) | m3 | 46 |  | 0 | 53x2,5+60x1=193m2 x 0.20 = 38,6 x1,2=46,32
3 | Dobava in polaganje filca oz. PP polsti (200 g) na uvaljano posteljico, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi (po potrebi, oceni geomehanik glede na čas izvedbe oz. vremenske razmere) | m2 | 212.3 |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: IV. ZGORNJI USTROJ |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
V. ZIDARSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev 3 različnih dimenzij (12.5x6,12.5x18.6,12.5x12.5/6cm), v pesek 0/4 mm, debeline 4-6 cm, na pripravljeno in utrjeno tamponsko podlogo, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali. -tlakovanje glavne / vzdolžne peš poti(šir.2,5m). Tlakovci kot npr. Nostalit, multikolor - rdeče-črn; (dobavitelj Cementni izdelki Jarc, Medvode) | m2 | 133 |  | 0 | 53x2,5=133m2
Opomba: Pohodne betonske plošče, nameščene v polkrogu na zelenici za raztros so sestavni del opreme / krajinske ureditve
=========================================================================================
SKUPAJ: V. ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
VI. HORTIKULTURA
Opomba: Saditev novih dreves in grmovnic zajeto v načrtu krajinske arhitekture
1 | Razgrinjanje odstranjene humusne prsti oz. plodne zemlje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +-3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje (proste površine / bodoča grobna polja) - v deb. 30 cm | m2 | 1260 |  | 0 | 1420-160 = 1260 m2 / 378 m3
=========================================================================================
SKUPAJ: VI. HORTIKULTURA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
REKAPITULACIJA II.faze-2.etape
| I. SPLOŠNO |  |  |  | 0
| II. GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
| III. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
| V. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. HORTIKULTURA |  |  |  | 0
| SKUPAJ (€): |  |  |  | 0

## Vodovod
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
5.4.3.1 VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD
SPLOŠNO:
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
VODOVOD - STROJNI DEL
1 | Izvedba priključitve nove instalacije PE40 na obstoječo cev PE63 (v jašku za vodomerom), v sestavi:
| - navrtalna objemka za PE cev PE 63 (nameščeno v vodomernem jašku za vodomerom in armaturo), izhod R1 1/4 | kom | 1 |  | 0
| - krogelni navojni ventil NO32 | kom | 1 |  | 0
| - poc. navojna tulka R1 1/4 | kom | 1 |  | 0
| - prehodna spojka iz poc. na PE cev NO32/PE40 | kom | 1 |  | 0
| - izvedba prehoda za cev PE40 skozi steno jaška (trajnoelastični kit ali podobno) komplet z vrtanjem itd. | kom | 1 |  | 0
2 | Oprema za priključni (izpustni) vodovodni jašek (P.J.1 in P.J.2), nameščen pred vodnjakom oz. točilnim mestom za vodo, v sestavi:
| - krogelni navojni ventil NO15 | kom | 2 |  | 0
| - krogelni navojni ventil NO15 z izpustno pipico | kom | 2 |  | 0
| - poc. navojna tulka R1/2 | kom | 2 |  | 0
| - prehodna spojka iz poc. na PE cev NO15/PE20 | kom | 2 |  | 0
| - hitromontažna spojka za gumi cev, DN15, komplet | kom | 2 |  | 0
| - pocinkana cev DN15, izolirana po polyken postopku, komplet s fitingi, s pritrdilnim materialom (2x objemka ob steni jaška), komplet | m | 4 |  | 0
| - izvedba prehoda za cev PE20 skozi steno jaška (trajnoelastični kit ali podobno) komplet z vrtanjem itd. | kom | 2 |  | 0
3 | Oprema za priključni (izpustni) vodovodni jašek (V.J.2, V.J.3 in V.J.4), nameščen pred vodnjakom oz. točilnim mestom za vodo, v sestavi:
| - krogelni navojni ventil NO15 z izpustno pipico | kom | 1 |  | 0
| - prehodna spojka iz poc. na PE cev NO15/PE20 | kom | 2 |  | 0
| - pocinkana cev DN15, izolirana po polyken postopku, komplet s fitingi, s pritrdilnim materialom (2x objemka ob steni jaška), komplet | m | 1 |  | 0
| - izvedba prehoda za cev PE20 skozi steno jaška (trajnoelastični kit ali podobno) komplet z vrtanjem itd. | kom | 2 |  | 0
4 | Priključitev vodnjaka - točilnega mesta (tipski element), komplet s prehodnim fitingom | kpl | 3 |  | 0
5 | Cevi iz polietilena visoke gostote PE -tip 80 za tlak 12,5 bar, kot npr. "TOTRA" Ljubljana ali podobno, z opozorilnim trakom vzdolž trase, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, dobava v kolutu
| - fi 20 | m | 101 |  | 0
| - fi 25 | m | 12 |  | 0
| - fi 32 | m | 151 |  | 0
| - fi 40 | m | 16 |  | 0
6 | Enako, le cev PE75, uporabljena kot zaščitna cev pri križanju vodovodnih cevi s kanalizacijo, oz., če so vertikalni odmiki pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi manjši od predpisanih (zaščitna cev cca 2,0 m na vsako stran od mesta križanja). Pri poteku vodovoda pod kanalizacijo zaščitno cev na obeh straneh zatesniti s tesnilno manšeto! | m | 15 |  | 0
7 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | cca | 1 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ: VODOVOD - STROJNI DEL |  |  |  |  | 0
GRADBENA DELA ZA VODOVOD
SPLOŠNO: - Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik potrditi naklon izkopa. Vse količine zemeljskih del, tamponov, so podane v raščenem oz. zbitem stanju. - Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ.
1 | Zakoličevanje trase vodovodnega razvoda, komplet | m1 | 280 |  | 0
2 | Obeleženje obstoječih tangiranih komunalnih vodov na trasi vodovoda | kpl | 1 |  | 0
3 | Strojno rušenje asfaltnih površin pred izkopom za vodovod (prečkanje obstoječe asfaltne površine),dolžina trase ca 6m, nakladanje na prevozno sredstvo, odvoz na stalno deponijo | m2 | 12 |  | 0
4 | Široki kombinirani izkop jarka za vodovod, ki poteka po površinah, pripravljenih in utrjenih do kote spodnjega ustroja (-30cm), trasa pod asfaltiranim dovozom, skupna dolžina ca 6,0 m), komplet s selekcioniranjem materiala iz izkopa,
povprečne globine ca 1,0 m, širina spodaj 50 cm, stranice pod nagibom 60 stopinj oziroma ga določi geomehanik, z odmetom min 1m od roba izkopa, z ročnim planiranjem dna (točnost +-3cm)
| - zemlja III.-IV. ktg. | m3 | 7 |  | 0
5 | Široki kombinirani izkop jarka za vodovod, ki poteka po neutrjenih površinah (delno zelenice), zemlja III.-IV. ktg., vključno z odrivom humusa 20cm po zelenicah, skupna
| dolžina ca. 274 m, povprečne globine ca 1,3 m, širina spodaj 50cm, stranice pod nagibom 60 stopinj oz. ga določi geomehanik, s selekcioniranjem materiala iz izkopa, z odmetom min 1m od roba izkopa, z ročnim planiranjem dna (točnost +-3cm) | m3 | 447 |  | 0
6 | Dobava in vmetavanje peska pod cevi 10 cm ter zasip cevi s peskom 15 cm nad temenom cevi. Obračun z vsemi pom. deli, prenosi in materialom | m3 | 45 |  | 0
7 | Zasip jarkov po trasi novopredvidenih asfaltiranih površin, v skupni dolžini ca 6,0 m, zasip do kote spodnjega ustroja (-30cm) s selekcioniranim materialom
iz izkopa (pregleda in odobri nadzorni organ), oz. z novim prodnatim materialom, izvedeno po normativih, v plasteh po 20 cm z nabijanjem, namestitvijo opozorilnega traka, z
| vzpostavitvijo stanja pred izkopom OPOMBA: Upoštevano ca 50% novega prodnatega materiala in 50% iz izkopa! | m3 | 3 |  | 0
8 | Zasip jarkov po trasi nepovoznih površin, s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 25cm, s položitvijo opozorilnega traka, z uvaljanjem oz. nabijanjem do potrebne
| zbitosti glede na naravo terena oz. namen (nepovozne površine - ca 274m), komplet s humuziranjem delov trase iz selekcioniranega izkopa | m3 | 400 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km,skupaj z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju). Po dogovoru z
| investitorjem v ceni zajeti tudi stroške deponiranja materiala OPOMBA: upoštevano 50% zasipa s prodnatim materialom pod utrjenimi površinami in 50% vgradnja izkopanega materiala!) | m3 | 3 |  | 0
10 | Izdelava betonskega jaška, komplet z izkopom zemlje III. oz. IV. ktg., dobava in montaža opaža, vgrajevanje arm., betona C25 (vodotesen) v dno, stene in ploščo, skupaj z Al pokrovom (nepovozna površina) 60/60cm, z lastnim okvirjem in možnostjo zaklepanja. V ceni so zajeti zasip, vsa pom. dela in materiali.
| - nepovozni vodovodni jašek dim. 0,6/0,6/1,0 m | kos | 5 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ: GRADBENA DELA ZA VODOVOD |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.1 VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  |  |  |  | 0
=========================================================================================