## Rekapitulacija
POPIS DEL S KOLIČINAMI za IZGRADNJA PLOČNIKA
OB LC 024270 SKOZI MALI OBREŽ - 2. FAZA
REKAPITULACIJA
PLOČNIK |  |  | 0
1.00 | PREDDELA |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE |  | 0
5.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
6.00 | NEPREDVIDENA DELA (10% postavk 1. - 5.) | 0 | 0
7.00 | TUJE STORITVE |  | 0
CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
1.00 | RAZSVETLJAVA |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI |  | 0
4.00 | STRELOVODNA NAPRAVA |  | 0
5.00 | GRADBENA DELA |  | 0
6.00 | NEPREDVIDENA DELA (10% postavk 1. - 5.) | 0 | 0
7.00 | TUJE STORITVE |  | 0
8.00 | OSTALO |  | 0
| SKUPAJ v EUR |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV V EUR |  | 0

## PLOČNIK
POPIS DEL S KOLIČINAMI za IZGRADNJA PLOČNIKA
OB LC 024270 SKOZI MALI OBREŽ - 2. FAZA
1.00 | PREDDELA | enota | količina | skupaj
12 291
1.01 | Porušitev in odstranitev ograje iz
| žične mreže | m2 | 130 | 0
12 292
1.02 | Porušitev in odstranitev ograje iz
| lesenih letev | m2 | 45 | 0
12 322
1.03 | Porušitev in odstranitev asfaltne
| plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 36 | 0
13 112
1.04 | Zavarovanje gradbišča v času
gradnje s polovično zaporo prometa
| in ročnim usmerjanjem (postavka vključuje izdelavo elaborata za zaporo vozišča in pridobitvijo dovoljenja upravljalca ceste) | kopl. | 1 | 0
00 000
1.05 | Prestavitev telekom jaška | kos | 2 | 0
00 000
1.06 | Prestavitev hidranta | kos | 1 | 0
11 121
1.07 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi
trase ostale javne ceste v
| ravninskem terenu | km | 0.24 | 0
11 131
1.08 | Obnova in zavarovanje zakoličbe
trase komunalnih vodov v ravninskem
| terenu | km | 0.48 | 0
11 221
1.09 | Postavitev in zavarovanje prečnega
profila ostale javne ceste v
| ravninskem terenu | kos | 12 | 0
12 331
1.10 | Porušitev in odstranitev
cementnobetonske krovne plasti v
| debelini do 15 cm | m3 | 50 | 0
19 012
1.11 | Prilagoditev kanalizacijskega jaška
| na novo višino | kos | 5 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | enota | količina | skupaj
21 114
2.01 | Površinski izkop plodne zemljine –
1. kategorije – strojno z
| nakladanjem in odvozom do 10 km | m3 | 58 | 0
21 224
2.02 | Široki izkop vezljive zemljine – 3.
kategorije – strojno z nakladanjem
| in odvozom do 10 km | m3 | 171 | 0
22 112
2.05 | Ureditev planuma temeljnih tal
| vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 500 | 0
24 111
2.06 | Vgraditev nasipa iz vezljive
| zemljine – 3. kategorije | m3 | 10 | 0
25 111
2.09 | Humuziranje brežine brez valjanja,
| v debelini do 15 cm - ročno | m2 | 30 | 0
25 151
2.10 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 30 | 0
24 451
2.11 | Vgraditev posteljice v debelini
plasti do 50 cm iz vezljive
| zemljine – 3. kategorije(ZOM) | m3 | 70 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | enota | količina | skupaj
31 132
3.02 | Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
| kamnine v debelini 21 do 30 cm | m3 | 95 | 0
32 235
3.05 | Izdelava obrabne in zaporne ali
zaščitne plasti bitumenskega betona
BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih
kamnin in cestogradbenega bitumna v
debelini 50 mm(AC 8 surf B 70/100,
| A4 -hodnik) | m2 | 400 | 0
31 342
3.02 | Izdelava zgornje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22 mm v debelini 6
| cm(AC 22 base B70/100, A4 ) | m2 | 50 | 0
32 263
3.03 | Izdelava obrabne in zaporne ali
zaščitne plasti bitumenskega betona
BB 11s, AC 11 surf B70/100, A4, v
| debelini 40 mm | m2 | 100 | 0
35 214
3.03 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 242 | 0
35 211
3.03 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 5/25 cm | m1 | 67 | 0
35 235
3.05 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 30 | 0
36 121
3.06 | Izdelava bankine iz prodca, široke
| do 0,50 m | m2 | 25 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE | enota | količina | skupaj
44 363
4.01 | Izdelava jaška iz polietilena,
krožnega prereza s premerom 80 cm,
| globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 3 | 0
43 114
4.02 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
polipropilena, vgrajenih na planumu
izkopa, premera 30 cm, v globini do
| 1,0 m | m1 | 128 | 0
44 422
4.03 | Izdelava jaška iz polipropilena,
krožnega prereza s premerom 40 cm,
| globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 6 | 0
44 941
4.04 | Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 50 kN,
| krožnega prereza s premerom 450 mm | kos | 6 | 0
44 947
4.05 | Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 50 kN,
| s prerezom 600/600 mm | kos | 2 | 0
43 112
4.06 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
polipropilena, vgrajenih na planumu
izkopa, premera 20 cm, v globini do
| 1,0 m | m1 | 10 | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | enota | količina | skupaj
58 223
5.01 | Dobava in vgraditev ograje iz žične
| mreže, visoke 110 cm | m1 | 40 | 0
51 331
5.02 | Izdelava dvostranskega vezanega
| opaža za raven zid, visok do 2 m | m2 | 400 | 0
52 311
5.03 | Dobava in postavitev mreže iz
vlečene jeklene žice B500A, s
premerom > od 4 in < od 12 mm, masa
| do 2 kg/m2 | kg | 420 | 0
53 128
5.04 | Dobava in vgraditev cementnega
betona C20/25 v prerez 0,31 do 0,50
| m3/m2-m1 | m3 | 60 | 0
00 000
5.05 | Prestavitev obstoječih ograj - tip ograje oz.
| odškodnina se dogovori z lastnikom. | m1 | 140 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
6.00 | TUJE STORITVE | enota | količina | skupaj
72 431
7.01 | Dobava in vgraditev cevi iz
polietilena, premera 110 mm (PC
| 110) zaščita vodovoda | m1 | 80 | 0
72 431
7.01 | Dobava in vgraditev cevi iz
polietilena, premera 110 mm (PC
| 110) zaščita NN voda | m1 | 60 | 0
79 311
7.03 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0
79 514
7.04 | Izdelava projektne dokumentacije
| projekt izvedenih del (v treh izvodih analogno in digitalno) | kos | 1 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
6.00 | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## JR
MALI OBREŽ-2. FAZA
CESTNA RAZSVETLJAVA
POZ | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Skupna cena-€
1.00 | RAZSVETLJAVA
1.01 | Svetilka za cestno razsvetljavo
zaščitena proti prahu in vlagi IP66
za celotno svetilko (del z sijalko in
del z predstiklano napravo),
z vključeno visoko-tlačno natrijevo sijalko
in nizkoizgubno elektromagnetno
predstikalno napravo, z digitalnim
ignitorjem, zaščita proti udarcem IK08,
ohišje in nastavek iz tlačno
ulitega aluminija, ravno
kaljeno steklo, reflektor
iz aluminija visoke čistoče,
kljuka za odpiranje iz inoxa,
silikonsko tesnilo, oddušnik
za izmenjavo zraka v svetilki.
Klasa 2 električne zaščite predstikalne
naprave v ohišju iz propilena.
Vzdrževanje od zgoraj,
menjava sijalke brez uporabe orodja,
demontaža predstikalne brez orodja.
5 pozicij nastavitev sijalke. Vključno
s sijalko SON-TPP P4 70W.
Regulacija brez potrebe dodatnega kabla in
prednastavljenim režimom delovanja,
kot npr. Philips Selenium SGP340
SON-T50/70W II FG SUD CH 48/60
Komplet s sijalko, z ožičenjem in
| ostalim potrebnim pritrdilnim priborom. | kos | 7 | 0
1.02 | Kontrolne meritve:osvetljenost,
svetlosti, galvanski stiki
| ozemljitve in izolacijske upornosti | kom | 1 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL
2.01 | Dobava in montaža droga C.R , vroče
cinkan, debelina cinka je
minimalno 100µm, vključno s
statičnim izračunom in atestno
dokumentacijo za vetrovno cono "I".
Kandelabri morajo ustrezati zahtevam
po standardu SIST v naslednjih delih
- SIST EN 40 3-5.Tip kot na primer
proizvod KTS d.o.o. Maribor
| Višina droga C.R. h=8m | kos | 7 | 0
2.02 | Dobava in montaža KB omarice PVE
| 4/25+varovalka 6A – Stanovnik, komplet | kos | 7 | 0
2.03 | Dobava in montaža nosilca KB
omarice PVE 4/25 – Stanovnik,
| komplet | kos | 7 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI
3.01 | Kabel zemeljski NYY 4x16mm, Cu
0,6/1 Kv, položen v cevi na mivko v zemlji
0.8 m globoko, pri prečkanju ceste
pod asfaltiranimi površinami pa v
| i. ceveh na betonski podlagi | m | 276 | 0
3.02 | Kabel PP00-Y 3 x 1.5mm2, položen od
| tipske omarice v kandelabru do svetilke | m | 49 | 0
3.03 | Izdelava kabelskih končnikov (povitje) | kos | 7 | 0
| SKUPAJ KABLI IN IZVODI |  |  | 0
4.00 | STRELOVODNA NAPRAVA
4.01 | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 mm, za
povezavo kandelabrov položen v
zemljo nad napajalnim kablom,
(komplet skrižnimi sponami),
pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi
površinami pa nad cevjo v kateri je
| napajalni kabel. | m | 260 | 0
4.02 | Izvedba priključka ozemljitve na
kandelaber z vijačenjem s pomočjo
detalja '' A '' in zaščiteni z
| antikorozijskim premazom | kos | 7 | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA NAPRAVA |  |  | 0
5.00 | GRADBENA DELA
5.01 | Zakoličba trase zemeljskega kabla
| ali kabelske kanalizacije | m | 288 | 0
5.02 | Izkop kanalskega rova v lahki
zemljini širine do 0.5 m in globine
do 1.0 m. Deponija ob robu
| izkopanega jarka | m3 | 144 | 0
5.03 | Izkop (za temelje droga C.R., revizijske
jaške dim. 1.1x1.1x1.5m, v lahki zemljini.
| Deponija ob robu izkopanega jarka | m3 | 13 | 0
5.04 | Izdelava kabelske blazine iz
mivke ali presejane zemlje za jarek
dimenzij 0,5x1,0m vključno z
| materialom in pripadajočimi deli | m3 | 23 | 0
5.05 | Zasip kanalskega jarka z izkopano
lahko zemljino, deponirano ob robu
| jarka, z valjanjem v plasteh | m3 | 121 | 0
5.06 | Dobava in polaganje izolacijskih
| cevi PC-E fi 110mm. | m | 80 | 0
5.07 | Obbetoniranje cevi PC-E fi 110mm
| z betonom marke C8/10. | m3 | 1 | 0
5.08 | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku nad kablom in valjancem | m | 288 | 0
5.09 | Dobava in polaganje GAL ščitnika
| nad kablom | m | 288 | 0
5.10 | Dobava in vgraditev betonskega
temelja dim. 0,8x0,8x1,2m s cevjo
(kabelski končnik),za kandelaber,
| dimenzij h=8m, z atestom. | kos | 7 | 0
5.11 | Odvoz odvečne lahke zemljine v
trajno ali začasno deponijo na
| razdaljo 4 km | m3 | 23 | 0
5.12 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster | m1 | 288 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
6.00 | TUJE STORITVE
6.01 | Ocena komunalnega nadzora
rajonskega električarja,
| oz. vzdrževalca C.R. | komplet | 1 | 0
6.02 | Ocena nadzora in sodelovanje
| na tehničnem pregledu. | komplet | 1 | 0
6.03 | Vse potrebne meritve, izdaja
certifikatov, sodelovanje na
| tehničnem pregledu. | komplet | 1 | 0
6.04 | Izdelava načrta PID-elektroinstalacije | komplet | 1 | 0
6.05 | Sodelovanje pri zdelavi načrta
| PID-elektroinstalacije | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0
7.00 | OSTALO
7.01 | Odstranitev obstoječe razsvetljave in
| starih napajlnih kablov za razsvetljavo. | kos | 5 | 0
7.02 | Prevozni stroški dovoza materiala | komplet | 1 | 0
7.03 | Prevozni stroški odvoza materiala | komplet | 1 | 0
7.04 | Prevozni stroški dovoza osebja | komplet | 1 | 0
7.05 | Droben nespecificiran material | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI |  |  | 0
4.00 | STRELOVODNA NAPRAVA |  |  | 0
5.00 | GRADBENA DELA |  |  | 0
6.00 | TUJE STORITVE |  |  | 0
7.00 | OSTALO |  |  | 0
| SKUPAJ CESTNA RAZSVETLJAVA V EUR |  |  | 0