## rekapitulacija
Projekt : | Obnova lokalne ceste Cerklje-Črešnjice in Vel. vas-Vel. Podlog-Črešnjice z izgradnjo pločnika
Načrt : | Načrt s področja elektrotehnika-cestna razsvetljava, zaščita NN in TK omrežja
2.FAZA
SPLOŠNO:
- | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje,dolbljenje, preboji sten vključeni v ceni)
- | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
4.0 | KABELSKA KANALIZACIJA |  | 0
5.0 | TUJE STORITVE |  | 0
|  | Skupaj | 0

## preddela
1. Preddela
Geodetska dela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
11 121 | Trasiranje trase kabelskega kabla oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami v dolžini 180m. | kpl | 1 |  | 0
11 123 | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj v dolžini 180m | kpl | 1 |  | 0
13 411 | Odškodnina zaradi uporabe občinske ceste pri graditvi in vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 412 | Odškodnina zaradi prekomerne uporabe občinske ceste pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 421 | Odškodnina zaradi upočasnitve vožnje železniškega prometa pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 422 | Odškodnina zaradi zastojev železniškega prometa pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 431 | Odškodnina zaradi onesnaženja tekočih voda | EUR | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## zemeljskadela
2. Zemeljska dela in temeljenje
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
21 111 | Izkop jarka v zemlji III. 70% In IV. Ktg 30 %. (dim. 0,4 x 0,8), s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa (obračun v raščenem stanju) - za polaganje kanalizacije | m3 | 63 |  | 0
21 112 | Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije (obračun v raščenem stanju) | m3 | 14 |  | 0
21 113 | Strojni zasip po slojih z utrjevanjem jarka v zemlji (dim. 0,4 x 0,8) za kabelsko infrastrukturo | m3 | 49 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 110 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0.2x0.4m s peskom garnulacije 0-4mm | m3 | 14 |  | 0
24 111 | Zaščita obstoječega optičnega omrežja z prerezano gibljivo PE cevjo fi-250 mm, komplet z montažnim materialom | m | 16 |  | 0
24 112 | Zaščita obstoječega NN zemeljskega omrežja z prerezano gibljivo PE cevjo fi-250 mm, komplet z montažnim materialom | m | 15 |  | 0
24 113 | Zaščita obstoječega TK omrežja z prerezano gibljivo PE cevjo fi-250 mm, komplet z montažnim materialom | m | 140 |  | 0
24 114 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za temelj svetilke (8m drog) fi.900 ali 900/900mm globine 1000m, izdelava temelja z dobavo in vgrajevanjem betona C20/25 in opaža za temelj, skupaj z detajlom potrebnim za vsadni drog svetilke in juvidur cev fi 110 mm po detajlu dobavitelja stebra in projekta v elektroinstalacijah. Vključno z odvozom izkopanega materiala. | kpl | 6 |  | 0
24 115 | Rušitev obstoječih drogov cestne razsvetljave, rušitev temelje, odklop obstoječega napajanja z električno energije in odvoz na ustrezno deponijo | kpl | 5 |  | 0
24 116 | Rušitev obstojčega napajalnega kablovoda v dolžini 126 m in odvoz na ustrezno deponijo | kpl | 1 |  | 0
2.8 Zagatne stene
28 112 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje lesene zagatne stene | m2 | 0 | 0 | 0
28 113 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje sidrane zagatne stene | m2 | 0 | 0 | 0
28 114 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz utorjenih zagatnih desk | m2 | 0 | 0 | 0
28 115 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz plohov iz ojačenega cementnega betona | m2 | 0 | 0 | 0
28 122 | Izvlačenje lesene zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 123 | Izvlačenje sidrane zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 124 | Izvlačenje zagatne stene iz utorjenih zagatnih desk, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 125 | Izvlačenje zagatne stene iz plohov iz ojačenega cementnega betona, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 126 | Izvlačenje zagatne stene iz ………. , vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 111 | Prevoz materiala na razdaljo od 100 do 200 m | t | 0 | 0 | 0
29 112 | Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m | t | 0 | 0 | 0
29 113 | Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m | t | 0 | 0 | 0
29 114 | Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m | t | 0 | 0 | 0
29 115 | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m | t | 0 | 0 | 0
29 116 | Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m | t | 0 | 0 | 0
29 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | t | 0 | 0 | 0
29 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m | t | 0 | 0 | 0
29 121 | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km | t | 0 | 0 | 0
29 122 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | t | 0 | 0 | 0
29 123 | Prevoz materiala na razdaljo nad 20 do 25 km | t | 0 | 0 | 0
29 124 | Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km | t | 0 | 0 | 0
29 125 | Prevoz materiala na razdaljo nad 30 do 35 km | t | 0 | 0 | 0
29 126 | Prevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km | t | 0 | 0 | 0
29 127 | Prevoz materiala na razdaljo nad 40 do 45 km | t | 0 | 0 | 0
29 128 | Prevoz materiala na razdaljo nad 45 do 50 km | t | 0 | 0 | 0
29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 132 | Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 134 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 135 | Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 136 | Razprostiranje odvečne trde kamnine – 5. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 137 | Razprostiranje odvečne sekundarne surovine | m3 | 0 | 0 | 0
29 138 | Razprostiranje odvečnega drugega materiala | m3 | 0 | 0 | 0
29 141 | Ureditev deponije zemljine | m2 | 0 | 0 | 0
29 142 | Ureditev deponije kamnine | m2 | 0 | 0 | 0
29 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t | 0 | 0 | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine | t | 0 | 0 | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | t | 0 | 0 | 0
29 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo | t | 0 | 0 | 0
29 155 | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 25 m.-% nemineralnih primesi | t | 0 | 0 | 0
29 156 | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 50 m.-% nemineralnih primesi | t | 0 | 0 | 0
29 161 | Nakladanje plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 162 | Nakladanje slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 163 | Nakladanje vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 164 | Nakladanje zrnate zemljine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 165 | Nakladanje mehke kamnine – 4. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 166 | Nakladanje trde kamnine- 5. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## odvodnjavanje
4. KABELSKA KANALIZACIJA
4 | Kabelska kanalizacija
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
41 121 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi 29mm od razdelilcev kandelabra do svetilke | m | 48 |  | 0
41 122 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi. 110mm na globini 0.8m, od kandelabra do kandelabra | m | 210 |  | 0
43 161 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 162 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 163 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 164 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 165 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 166 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 167 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 231 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 232 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 234 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 235 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 236 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 284 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 30 cm | m1 | 0 |  | 0
43 285 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 40 cm | m1 | 0 |  | 0
43 286 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 50 cm | m1 | 0 |  | 0
43 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 0 |  | 0
43 512 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 31 do 60 cm | m1 | 0 |  | 0
43 521 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 0 |  | 0
43 522 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm | m1 | 0 |  | 0
43 531 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 0 |  | 0
43 532 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm | m1 | 0 |  | 0
43 741 | Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov do ± 200 mm | kos | 0 |  | 0
43 742 | Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov nad ± 200 mm | kos | 0 |  | 0
43 811 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine za požiralnik ob in pod robnikom, z nosilnostjo 250 kN | kos | 0 |  | 0
43 821 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 15 kN | m1 | 0 |  | 0
43 822 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 50 kN | m1 | 0 |  | 0
43 823 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 125 kN | m1 | 0 |  | 0
43 824 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 250 kN | m1 | 0 |  | 0
43 831 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | m1 | 0 |  | 0
43 832 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | m1 | 0 |  | 0
43 833 | Preskus tesnosti cevi premera nad 50 cm | m1 | 0 |  | 0
43 841 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | m1 | 0 |  | 0
45 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 115 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 116 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 131 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 50 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
45 133 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 80 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
45 134 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 100 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
45 152 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 154 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 80 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 155 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 100 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 212 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 214 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 215 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 232 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 234 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 235 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 113 | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 115 | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 116 | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 213 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
46 215 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm | m1 | 0 | 0 | 0
46 216 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm | m1 | 0 | 0 | 0
46 312 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 1,1 do 2,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 313 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 2,1 do 3,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 314 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 3,1 do 4,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 315 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 4,1 do 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 316 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine nad 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 331 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine do 1,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 332 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 1,1 do 2,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 333 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 2,1 do 3,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 334 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 3,1 do 4,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 335 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 4,1 do 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 336 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine nad 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 351 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine do 1,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 352 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 1,1 do 2,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 353 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 2,1 do 3,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 354 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 3,1 do 4,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 355 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 4,1 do 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 356 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine nad 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 411 | Ureditev vrtače s kamnometom, vezanim s cementnim betonom | m3 | 0 | 0 | 0
46 421 | Ureditev vrtače s prekritjem požiralnika s ploščo iz ojačenega cementnega betona | m3 | 0 | 0 | 0
46 422 | Ureditev vrtače s prekritjem požiralnika z obokom iz ojačenega cementnega betona | m3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## tujestoritve
5. Tuje storitve
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
Elektroenergetski vodi - Cestna razsvetljava
DODATNI STROŠKI INVESTITORJA
1 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ENERGETSKI KABEL, položen nad kabel v kabelski jarek | m | 210 |  | 0
2 | Dobava in polaganje Valjanec Inox 30x3,5 mm | m | 215 |  | 0
3 | Dobava in montaža Inox križnih sponk 60x60mm in izdelava križnih stikov ter zaščita z bitumnom | kom | 11 |  | 0
Cestna razsvetljava
4 | Dobava in polaganje kabla PP00Y 4x2.5mm2 v cev PVC 0 29mm od razdelilcev kandelabrov do svetilke | m | 48 |  | 0
5 | Dobava in polaganje kabla NAYY-j 5x16+2,5mm2 v cev PVC fi. 110 mm od svetilke do svetilke | m | 215 |  | 0
6 | Napajalni priključni vod NA2XY-j 4x70+1,5mm2položen v kabelski jarek uvlečen v izolacijski cevi | m | 22 |  | 0
7 | Izvedba priklopa napajalnega kablovoda NA2XY-J 4x70 +1,5 mm2 komplet s priključnim priborom s strani elektrodistributerja na obstoječi NN kzemeljski vod, z izključitvijo NN omrežja, prerezanjem ter uzankanjem z ustreznimi kabelskimi spojkami ter drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0
6 | Električne in svetlobnotehnične meritve z merilnim protokolom | kpl | 1 |  | 0
7 | Vris kabelske kanalizacije CR v podzemni kataster | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža vroče cinkanega segmentnega droga cestne razsvetljave višine h=8m za montažo svetilk S1 s siderno ploščo in sidemimi vijaki, dimenzioniran skladno z statičnim izračunom v prilogi | kos | 6 |  | 0
9 | Dobava in montaža cestne svetilke S1 kot npr. Jovie 50-AB2L-LRA/3200-730 4G1 ET. Cestna LED svetilka 3000K. Asimetrična osvetlitev. Izstopni svetlobni tok 3200 lm. Moč 29 W, 730, 3000K. IP66, IK 09. Svetlobni izkoristek 110 lm/W. IK09/10J. Več kot 100 000 ur (L80). Redukcija moči. Ohišje iz tlačno litega aluminija. Pretokovna zaščita 10 kV. CLO - konstantni svetlobni tok. Natik na kandelaber premera 76 mm. Optični sistem s tehnologijo Multi-Lens. Življenska doba 100.000 ur (L80/B20). 5LET garanciije. AA++. Zmanjšanje moči brez krmilnega voda komplet z natikom fi 60 mm. | kos | 6 |  | 0
10 | Razdelilec E-CR: | kos | 1 |  | 0
| - tipski temelj s podložnim betonom, komplet z izolacijskimi cevmi PVC 4x50 mm ter sidrnimi vijaki za montažo E-CR po detajlu z kabelskim jaškom FI.1,0x1.0m in LTŽ pokrovim 125kN | kos | 1 |  | 0
| - tipsko ohišje samougasnega trdega polikarbonata 1500x750x400 mm stopnja mehanske zaščite IP5-dvopredelno za PMO in E-CR | kos | 1 |  | 0
| - trofazni števec delovne energije enotarifni 10-100A, 400V | kos | 1 |  | 0
| - glavno stikalo KG ES 68/40A,3p | kos | 1 |  | 0
| - kontaktor KN30 | kos | 2 |  | 0
| - foto rele HTR 03.3. s foto celico | kos | 1 |  | 0
| - grelec 100W za ogrevanje omare | kos | 1 |  | 0
| - termostat 0-30 st. C | kos | 1 |  | 0
| - tipska svetilka omare komplet s stikalom | kos | 1 |  | 0
| - varovalno podnožje PK250/3 | kos | 1 |  | 0
| - varovalčno stikalo 100/20 A z varovalčnim vložkom 3x20A | kos | 1 |  | 0
| - varovalčno stikalo 100/20 A z varovalčnim vložkom 3x80A | kos | 1 |  | 0
| - varovalka Tytyan z vložkom 3x16A | kos | 1 |  | 0
| - varovalka Tytyan z vložkom 3x10A | kos | 2 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tipa B-6-10A | kos | 1 |  | 0
| - pomožni rele PR59 35 | kos | 1 |  | 0
| - stiaklo 4G 10-124U | kos | 1 |  | 0
| `- zbiralka Cu 30x5 mm | kos | 1 |  | 0
| - tipska ključavnica | kos | 1 |  | 0
| - prenapetosni odvodnik razreda PROTEC B2 | kos | 1 |  | 0
| - v. sponke, ožičenje, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja in napisne ploščice | kos | 1 |  | 0
10 | Izdelava stikov na kovinske stebre s kab. čevljem in vijakom | kom | 6
11 | Izdelava bitumenske zaščite proti rjavenju na drogovih cestne razsvetljave, | kpl | 6
12 | Nepredvidena in dodatna dela, ki jih pred izvedbo odobri investitor (max.3% na segment 5. tuje storitve) | kpl |  |  | 0
Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
13 | Projektantski gradbeni nadzor | ur | 8 |  | 0
14 | Projektantski nadzor nad elektro deli | ur | 7 |  | 0
14 | Nadzor s streni upravljalcev NN in TK infrastrukture | kpl | 1 |  | 0
15 | Priključitev na NNO omrežje ter pridobitev soglasij | kpl | 1 |  | 0
15 | Izdelava projektne dokumentacije PID z geodetskim posnetkom, 3 komadi | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0