## GO
investitor: LEKARNA BREŽICE, ČERNELČEVA CESTA 6, BREŽICE
objekt: OBNOVA LEKARNE TRNJE, TRDINOVA ULICA 1, BREŽICE
vsebina: POPIS GO DEL FAZA PZI
A./ | GRADBENA DELA
A1 | PREDDELA |  |  |  | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE |  |  |  | 0
A3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A4 | ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A6 | FASADA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1 | STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE |  |  |  | 0
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B3 | KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
B4 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
B5 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno zakonodajo, veljavnimi standardi in pravili stroke.
Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). v primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
A | GRADBENA DELA
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A1 | PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zavarovanje in ureditev gradbišča v času gradnje, skladno z varnostnim načrtom | kpl | 1 |  | 0
2 | Zaščita površin ki niso predmet prenove, v času adaptacije: tlaki, stene, stropovi, zasteklitve... z odstranitvijo le te skupaj z odpadki in odvozom na stalno deponijo, s plačilom takse. Ocena | m2 | 100 |  | 0
3 | Vsi pomični in nepomični delovni odri, potrebni za vsa gradbena in obrtniška dela, za vse čas gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi prestavitvami, podiranji in ponovnimi postavitvami odrov. Neto površina prostorov cca 210m2 | kpl | 1 |  | 0
4 | Fasadni odri, potrebni za vsa gradbena in obrtniška dela, za vse čas gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi prestavitvami, podiranji in ponovnimi postavitvami odrov. Bruto površina posegov na fasadi cca 190m2. Obdelava fasadnih površin do višine 4m nad terenom. | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava kompletne PID dokumentacije izvedenih del, po vrisanih spremembah v načrtih PZI ki jih pripravi izvajalec. | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE |  |  |  | 0
| Vse rušitve z odvozom na stalno deponijo v ceni je zajeti vse transporte, nakladanja in razkladanja in plačilo takse v deponiji. |  |  |  | 0
| Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila s področja varnosti in zdravja pri delu, pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, zakon o varstvu pred požarom in zakon o varstvu okolja, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki. |  |  |  | 0
| Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov. |  |  |  | 0
| Dela se izvaja med obstoječimi komunalnimi vodi in temelji, ob obstoječih objektih. |  |  |  | 0
1 | Posegi izven objekta |  |  |  | 0
1a | odstranitev dela zunanjega tlaka: - finalni tlak keramične ploščice - 15cm betonska podlaga OP: robniki se ne odstranjujejo | m2 | 26 |  | 0
1b | odstranitev dela zunanjega tlaka: - finalni tlak prane plošče - 15cm betonska podlaga OP: robniki se ne odstranjujejo | m2 | 60 |  | 0
1c | odstranitev dela zunanjega tlaka na območju izvedbe HI in TI na temelje in podstavek fasade: - 15cm betonski tlak OP: robniki se ne odstranjujejo | m2 | 36 |  | 0
1d | odstranitev posameznih poškodovanih cestnih robnikov, vključno s temeljem, ob posegih v tlakih. Ocena | m1 | 25 |  | 0
2 | Odstranitev stavbnega pohištva, oblog, zasteklitev..., z vsemi okvirji, slepimi okvirji, podkonstrukcijo, maskami, policami, obrobami, senčili… |  |  |  | 0
1a | vrata velikosti do 3m2 | kos | 9 |  | 0
1b | vrata velikosti 3-5m2 | kos | 2 |  | 0
1c | lesene stene z vrati in nadsvetlobo | m2 | 29 |  | 0
1d | fasadne zasteklitve in vrata | m2 | 86 |  | 0
1e | steklena stena z avtomatskimi vrati | m2 | 14 |  | 0
3 | Odstranitev kovinskih elementov in opreme, z vso podkonstrukcijo in sidrnim materialom |  |  |  | 0
3a | tende | m1 | 16 |  | 0
3b | kovinske obloge stebrov s 5cm TI | m2 | 20 |  | 0
3c | označbe lekarne | kpl | 3 |  | 0
4 | Rušenje zidanih sten, povečanje obstoječih odprtin in naprava novih odprtin, z ometi, vsemi zidnimi vezmi in prekladami |  |  |  | 0
2a | parapeti zasteklitev, v debelini nad 20cm | m3 | 1 |  | 0
2b | preboj za vrata 110/300cm, v steni deb nad 20cm. | kpl | 1 |  | 0
2c | predelne stene debeline do 20cm | m2 | 86 |  | 0
3 | Rušenje AB konstrukcij in naprava prebojev, z odrezom betona. |  |  |  | 0
3a | rušenje raznih manjših AB elementov | m3 | 1 |  | 0
4 | Odstranitev suhomontažnih sten in oblog, povečanje obstoječih odprtin in naprava novih odprtin, z ometi oziroma keramičnimi in drugimi oblogami, z vso podkosntrukcijo in sloji izolacij ter vgradnimi elementi. |  |  |  | 0
4a | suhomontažne stene debeline do 20cm | m2 | 102 |  | 0
4b | obloge sten in slopov | m2 | 10 |  | 0
4c | raster strop s podkonstrukcijo in vgrajenimi elementi, višinskimi preskoki | m2 | 116 |  | 0
4d | strop iz mavčnokartonskih plošč s podkonstrukcijo in vgrajenimi elementi, višinskimi preskoki | m2 | 31 |  | 0
5 | Odstranitve tlakov in podlog tlakov, z vsemi robnimi in vgrajenimi elementi in nizkostensko obrobo |  |  |  | 0
5a | finalni tlak vinil/PVC, vključno z nizkostensko obrobo | m2 | 109 |  | 0
5b | finalni tlak keramične ploščice, vključno z nizkostensko obrobo | m2 | 6 |  | 0
5c | finalni tlak kamen, vključno z nizkostensko obrobo | m2 | 20 |  | 0
5d | lokalne odstranitve poškodovanih podlog tlaka in ob rušitvi elementov: armiran betonski estrih in sloji izolacij, skupne debeline do 15cm | m2 | 15 |  | 0
5e | kompletna sestava tlaka do podložnega betona: armiran betonski estrih in sloji izolacij, skupne debeline do 15cm | m2 | 75 |  | 0
6 | Odstranitev stenskih oblog, polic… |  |  |  | 0
6a | stenska keramika z lepilom | m2 | 66 |  | 0
6b | notranje kamnite police globine do 30cm, s podkonstrukcijo | m2 | 23 |  | 0
6c | keramična obloga cokla objekta z lepilom | m2 | 22 |  | 0
7 | Zbijanje ometov, do zrave podlage, s pranjem površine. Ocena |  |  |  | 0
7a | poškodovani ometi in ometi ob rušiitvah in odstranitvah. Ocena | m2 | 50 |  | 0
8 | Odstranitev elementov instalacij, z blindiranjem vodov, odstranitvijo vseh vgrajenih elementov in razvodov. |  |  |  | 0
8a | elementi strojnih instalacij in opreme | kpl | 1 |  | 0
8b | elementi elektro instalacij in opreme | kpl | 1 |  | 0
9 | Odstranitev pomične in vgrajene opreme, z vsemi podkonstruckijami in vgarjenimi elementi, po dogovoru z naročnikom | kpl | 1 |  | 0
10 | Naprava vrtin za sidranje novih konstrukcij po projektu GK. |  |  |  | 0
10a | vrtine v opečnih pozidavah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitjem z ekspanzijsko malto | kos | 20 |  | 0
10b | vrtine v AB konstrukcijah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitjem z ekspanzijsko malto | kos | 20 |  | 0
11 | Naprava utorov in prebojev za razvode in prehode instalacij in sidranje novih konstrukcij, v obstoječih konstrukcijah, z zazidavo, obbetoniranjem, zalitjem oz. zametavanjem le teh po vgradnji instalacij in eventualno potrebnimi prekladami oziroma ojačitvami, glede na presek prehoda. Vse prehode izvesti po projektu instalacij. Za vse prehode skozi konstrukcijske elemente je potrebno pridobiti soglasje projektanta gradbenih konstrukcij. Ocena |  |  |  | 0
11a | utori v zidanih stenah preseka do 5/10cm | m1 | 100 |  | 0
11b | utori v zidanih stenah preseka do 10/15cm | m1 | 25 |  | 0
11c | preboji v zidanih konstrukcijah debelin do 20cm, presekov do 20x20cm | kos | 5 |  | 0
11d | utori v estrihih, preseka do 10x5cm | m1 | 20 |  | 0
12 | Razne dodatne rušitve in odstranitve, po potrditi naročnika v GD. |  |  |  | 0
12a | NK | ur | 15 |  | 0
12b | PK | ur | 10 |  | 0
12c | KV | ur | 5 |  | 0
| RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| Dela se izvaja med obstoječimi komunalnimi vodi in temelji, ob obstoječih objektih. |  |  |  | 0
1 | Izkop ob objektu za izvedbo vertikalne HI in TI na temelj in cokel objekta, v globini do 1m, v zemljini III. Ktg in nasutjih, z odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo, s plačilom takse v deponiji. | m3 | 50 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona 0-32, z utrjevanjem v plasteh | m3 | 50 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A4 | ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Krpanje osbtoječega podložnega betona - popravila ob rušitvah, kvalitete C12/15 | m3 | 0.25 |  | 0
2 | Izvedba AB zidnih vezi novih pozidav, z vsem potrebnim sidranjem |  |  |  | 0
2a | beton C25/3, preseka do 0,08m3/m1 | m3 | 0.2 |  | 0
2b | opaž | m2 | 4 |  | 0
2c | armatura | kg | 20 |  | 0
| ARMIRANO BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A6 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Zidanje sten in pozidave elementov z modularno opeko z ustrezno malto, z vsemi potrebnimi sidranji |  |  |  | 0
1a | pozidave v debelini do 20cm z ustrezno malto | m2 | 85 |  | 0
2 | Dobava in naprava ometov. Obrizg, grobi in fini omet oz strojni omet, z vsemi vogalniki in zaključki |  |  |  | 0
2a | omet novih pozidav | m2 | 85 |  | 0
2b | popravila ometov ob rušitvah. Ocena | m2 | 50 |  | 0
3 | Naprava hidroizolacij in talnih toplotnih izolacij, skupaj z zaščito le teh, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke. Ob prebojih HI je uporabiti ustrezen premaz, na stikih AB elementov je uporabiti sistemsko rešitev cementne hidroizolacije. Stiki s zaključnimi pločevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih! |  |  |  | 0
3a | talna HI | m2 | 76 |  | 0
- | izravnava in čiščenje površin |  |  |  | 0
- | hladen bitumenski premaz kot npr IBIZOL HS, ali enakovredno |  |  |  | 0
- | spodnji sloj: npr. Izotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), točkovno navarjen |  |  |  | 0
- | zgornji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno navarjen na spodnji sloj |  |  |  | 0
3b | vertikalna HI na temelj in cokle objekta | m2 | 50 |  | 0
- | izravnava in čiščenje površin |  |  |  | 0
- | hladen bitumenski premaz kot npr IBIZOL HS, ali enakovredno |  |  |  | 0
- | spodnji sloj: npr. Izotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), točkovno navarjen |  |  |  | 0
- | zgornji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno navarjen na spodnji sloj |  |  |  | 0
- | 20cm XPS TI |  |  |  | 0
- | zaščita TI pod nivojem terena - gumbasta membrana iz HDPE |  |  |  | 0
4 | Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu, z vsemi dilatacijami in dilatacijskimi trakovi. |  |  |  | 0
| Sestave so navedene iz spodnjega sloja proti zgornjemu sloju. |  |  |  | 0
| Finalni tlaki zajeti ločeno, razen v sestavah kjer je to navedeno |  |  |  | 0
| V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini estriha, ekspandirani polistiren (EPS) v debelini 1cm oziroma 2cm, ter zrakotesno lepljenje PE folije na stene pri sestavah, ki zahtevajo zrakotesno izvedbo. V ceni je zajeti tudi izvedbo stikov tlaka s stenami in stebri v prostorih, kje obstaja možnost razlite vode, rege je zapolniti z okroglim profilom iz penjenega PE, in rego vodotesno zatesniti s trajnoelastičnim PUR kitom. |  |  |  | 0
4a | sestava tlaka na terenu | m2 | 75 |  | 0
- | 10cm TI EPS |  |  |  | 0
- | PE folija |  |  |  | 0
- | 5cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202), mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno |  |  |  | 0
4b | krpanje obstoječih podlog tlaka na terenu, v debelini in sestavah kot obstoječe |  |  |  | 0
- | 10cm TI EPS |  |  |  | 0
- | PE folija |  |  |  | 0
- | 5cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202), mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno |  |  |  | 0
4b1 | lokalna popravila | m2 | 15 |  | 0
4b1 | linijska popravila | m1 | 20 |  | 0
4c | nivelacija obstoječih estrihov, v debelini do 10mm. Ocena | m2 | 10 |  | 0
4d | nivelacija obstoječih estrihov, v debelini do 20mm. Ocena | m2 | 5 |  | 0
5 | Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje objekta po končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov. Neto površina prostorov 210m2. | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja cevi, zaščitnic cevi…Ocena |  |  |  | 0
6a | PP oddušna cev fi75mm | m1 | 5 |  | 0
6b | INOX vgradni kotniki, profli, obrobe, dimenzij po detajlu, predvidoma L profil 25/25mm | m1 | 25 |  | 0
7 | Zunanja tlaki. Dobava in vgardnja materialov in elementov zunanjih tlakov, v kompletnih sestavah, z niveliranjem na obstoječe višine objekta, robnikov in stičnih površin. |  |  |  | 0
7a | prane plošče | m2 | 121 |  | 0
- | dopolnitev, niveliranje in utrditev nasutja |  |  |  | 0
- | 15cm AB plošča C25/30 |  |  |  | 0
- | prane plošče po izboru projektanta, s fugiranjem stikov |  |  |  | 0
7b | nadomestitev posameznih odstarnjenih cestnih robnikov, vključno s temeljem in fugiranjem, ob posegih v tlakih. Ocena | m1 | 25 |  | 0
8 | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, po potrditi naročnika v GD. |  |  |  | 0
8a | NK | ur | 20 |  | 0
8b | PK | ur | 10 |  | 0
8c | KV | ur | 5 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A7 | FASADA |  |  |  | 0
1 | Naprava kompletne sestave tanskoslojne fasadne obloge. Fasadna obloga v območju pritličja, do montažne fasade nadstropja oz previsnega dela objekta/nadstreška, po detajlu |  |  |  | 0
| Sistemska rešitev proizvajalca fasadne obloge, z vsemi potrebnimi sloji, sidranjem in lepljenjem izolacije v podlago glede na zahteve proizvajalca, z upoštevanjem klimatske cone, veternih pogojev, višine ... |  |  |  | 0
| Vse vogale je potrebno izvesti z ustreznimi ojačitvenimi kotniki. |  |  |  | 0
| Vsa stikovanja toplotnih izolacij z ostalimi robnimi konstrukcijami (napušči, obloge, profili) je potrebno izvesti z ekspanzijskim trakom in ga ustrezno zatesniti s trajnoelastičnim kitom. |  |  |  | 0
| Izvajalec mora v ceni zajeti vse potrebne dodatke in ukrepe zaradi vremenskih pogojev (zaščita fasade ...) |  |  |  | 0
| OP: Vse izolacijske plošče s stopničastim preklopom |  |  |  | 0
1a | obloga fasade | m2 | 102 |  | 0
- | 20cm mineralna volna, kot npr URSA FDP 2, λD=max.0.035W/mK |  |  |  | 0
- | osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s strukturno mrežico |  |  |  | 0
- | 0,5cm tankoslojni paroprepustni fasadni omet v barvi in strukturi po izboru projektanta |  |  |  | 0
1b | obdelave špalet, globine do 25cm | m1 | 85 |  | 0
1c | podloga okenske police, XPS 5cm, v globini do 25cm. | m1 | 40 |  | 0
1d | obdelava cokla, na XPS izolacijo | m2 | 25 |  | 0
- | osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s strukturno mrežico |  |  |  | 0
- | 0,5cm tankoslojni paroprepustni fasadni omet v barvi in strukturi po izboru projektanta |  |  |  | 0
2 | Slikopleskarska obdelava obstoječega previsnega dela fasade, z ustrezno pripravo podlage: pranje, primer, glajenje, 2x slikane s fasadno barvo v tonu po izboru projektanta. | m2 | 28 |  | 0
3 | Zaključna obroba fasade. Izdelava, dobava in montaža zaključne obrobe fasadne obloge proti montažni betonski fasadni oblogi nadstropja. Pločevina alu deb 1mm, barvana v RALu po izboru projektanta, z vso potrebno podksontrukcijo, tesnjenjem in odkapom. RŠ do 45cm. | m1 | 34 |  | 0
| FASADA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B1 | STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE |  |  |  | 0
1 | Dobava in vgradnja stavbnega pohištva. |  |  |  | 0
| V ceni je zajeti vse potrebne slepe okvirje, maske, obrobe, podkonstrukcije, okovja, tesnila, kljuke, senčila po izboru projektanta in ključavnice, vse za gotove vgrajene finalno obdelane elemente. Vse obdelave po izboru projektanta. Glej sheme. |  |  |  | 0
| Izvajalec pred izdelavo elementov pripravi delavniško dokumentacijo in vzorec obdelav in pridobi pisno potrditev projektanta. |  |  |  | 0
1a | fasadne zasteklitve |  |  |  | 0
| Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva Alu/les. Barva alu in lesenih elementov v barvi v RALu po izboru projektanta. Zaključki na gradbene elemente, morajo biti izvedeni, znotraj paro-nepropustni, zunaj pa paro-propustni in vodotesni (izvedeni po smernicah RAL montaže). V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom. |  |  |  | 0
| Uw max=0,9W/m2K |  |  |  | 0
| Zasteklitev troslojno steklo. |  |  |  | 0
| Zunanje police alu deb 2mm v barvi po izboru projektanta, RŠ do 30cm |  |  |  | 0
| Notranje police kamnite, zajete ločeno. |  |  |  | 0
| zunanje alu žaluzije z vodili na elektro pogon, kaseta vgrajena v fasadno oblogo. |  |  |  | 0
1a1 | O1 | kos | 1 |  | 0
| dim 544/250cm |  |  |  | 0
| 8 polj: 4 spodnja fiksna polja 4 zgornja polja odpiranje na ventus z ročico |  |  |  | 0
| zunanje žaluzije |  |  |  | 0
1a2 | O2 | kos | 1 |  | 0
| dim 226/250cm |  |  |  | 0
| 2 polji: 1 spodnje fiksno polje 1 zgornje polje odpiranje na ventus z ročico |  |  |  | 0
| zunanje žaluzije |  |  |  | 0
1a3 | O3 | kos | 1 |  | 0
| dim 342/220cm |  |  |  | 0
| 4 polja: 2 spodnji fiksni polji 2 zgornji polji odpiranje na ventus z ročico |  |  |  | 0
| zunanje žaluzije |  |  |  | 0
1a4 | O4 | kos | 2 |  | 0
| dim 284/220cm |  |  |  | 0
| 4 polja: 2 spodnji fiksni polji 2 zgornji polji odpiranje na ventus z ročico |  |  |  | 0
| zunanje žaluzije |  |  |  | 0
1a5 | O5 | kos | 1 |  | 0
| dim 271/80cm |  |  |  | 0
| 2 polji odpiranje na ventus z ročico |  |  |  | 0
1a6 | O6 | kos | 2 |  | 0
| dim 163/80cm |  |  |  | 0
| 1 polje odpiranje na ventus z ročico |  |  |  | 0
1a7 | O7 | kos | 1 |  | 0
| dim 107/80cm |  |  |  | 0
| 1 polje odpiranje na ventus z ročico |  |  |  | 0
1a8 | O8 | kos | 1 |  | 0
| dim 296/80cm |  |  |  | 0
| 2 polji odpiranje na ventus z ročico |  |  |  | 0
1a9 | O9 | kos | 1 |  | 0
| dim 137/80cm |  |  |  | 0
| 1 polje odpiranje na ventus z ročico |  |  |  | 0
1a10 | O10 | kos | 1 |  | 0
| dim 96/250cm |  |  |  | 0
| 3 polja: 2 fiksni polji 1 polje krilno odpiranje |  |  |  | 0
1a11 | obstoječe okno | kos | 1 |  | 0
| dim 290/250cm |  |  |  | 0
| čiščenje stekel in profilov, po potrebi menjava tesnil. |  |  |  | 0
| nove zunanje žaluzije |  |  |  | 0
1a12 | obstoječe okno | kos | 1 |  | 0
| dim 540/250cm |  |  |  | 0
| čiščenje stekel in profilov, po potrebi menjava tesnil. |  |  |  | 0
| nove zunanje žaluzije |  |  |  | 0
1b | vetrolov |  |  |  | 0
| Samonosni alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom prašno barvani v RAL-u po izboru projektanta |  |  |  | 0
| Zasteklitev zunanjih elementov termoizolacijsko varnostno steklo, Uw max=0,9W/m2K |  |  |  | 0
| Zasteklitev notranjih elementov kaljeno steklo 10mm |  |  |  | 0
| Steklene površine opremljene z opozorilnimi dekorativnimi folijami po predlogi projektanta |  |  |  | 0
| Maske višine 20cm |  |  |  | 0
| Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. |  |  |  | 0
| Vrata opremljena z vso pripadajočo avtomatiko, varnostnim sistemom, zaklepanjem, s priklopom na CNS. |  |  |  | 0
| V ceni je zajeti vso potrebno nosilno konstrukcijo, po detajlu dobavitelja. |  |  |  | 0
1b1 | V01 zunanja vetrolovna avtomatska vrata | kpl | 1 |  | 0
| element dim 181/305cm dvokrilna teleskopska drsna vrata 110/220cm nadsvetloba 181/75cm |  |  |  | 0
1b2 | V02 notranja vetrolovna avtomatska vrata | kpl | 1 |  | 0
| element dim 181/305cm dvokrilna teleskopska drsna vrata 110/220cm nadsvetloba 181/75cm |  |  |  | 0
1c | Protivlomna vhodna vrata, prašno barvani v RAL-u po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Samonosni alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom. Polnila iz alu izolativenga protivlomenaga panela. Krilo in podboj poravnana. |  |  |  | 0
| Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. |  |  |  | 0
1c1 | V03 | kos | 1 |  | 0
| dim 110/300cm - vrata z nadsvetlobo |  |  |  | 0
| krilo 95/220cm nadsvetloba 110/82cm |  |  |  | 0
| električno odpiranje/domofon |  |  |  | 0
1d | notranja vrata |  |  |  | 0
| - podboj kovinski kot npr REMA TELESCOP, barvano s strukturno barvo v RALu po izboru projektanta, robovi zaobljeni r=2mm. - krila obložena perforirana iverica , barvano s strukturno barvo v RALu po izboru projektanta - vratna krila s kvalitetnim inox okovjem - akustična izolativnost po opisih - cilindrična sistemska ključavnica - kljuka npr. HOPPE - označbe na vratih po projektu |  |  |  | 0
| podane svetlke mere vrat |  |  |  | 0
1d1 | V1 | kos | 1 |  | 0
| 80/210cm |  |  |  | 0
| kontrola pristopa |  |  |  | 0
1d2 | V2 | kos | 2 |  | 0
| 70/210cm |  |  |  | 0
1d3 | V3 | kos | 2 |  | 0
| 60/210cm |  |  |  | 0
1d4 | DV1 | kos | 1 |  | 0
| 70/210cm |  |  |  | 0
| drsna vrata, odpiranje v Knauf steno, z vgradno kaseto |  |  |  | 0
1e | lesena notranja vrata |  |  |  | 0
1e1 | V4 | kos | 1 |  | 0
| 120/210cm |  |  |  | 0
| dvokrilna pohištvena vrata, s šarnirjem, magnetna pripira, iveral po izboru projektanta z ABS nalimki. |  |  |  | 0
2 | Dobava in montaža zunanjih tend za senčenje, na elektro pogon, z vso pripadajočo kosntrukcijo, masko, avtomatiko, avtomatskim zapiranjem v primeru vetra. Tkanina po izboru projektanta. | kos | 3 |  | 0
| Tende dolžine cca 540cm, globine cca 200cm. |  |  |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1 | Izdelava predelnih sten in oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji. V ceni je zajeti vse izreze, bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. |  |  |  | 0
1a | mavčnokartonske stene kot npr. Knauf W112. Obojestranska dvojna obloga iz mavčnokartonskih plošč na tipski podkonstrukciji, vmes akustična izolacija kamen volna. Podkonstrkcija ojačana glede na višino stene. V ceni je zajeti vse ojačitve za vgradne elemente. Strop betonski rebrasti, vrh sten prilagoditi geometriji reber stropa. |  |  |  | 0
1a1 | 12,5cm stene z obojestransko oblogo iz običajnih mavčnokartonskih plošč | m2 | 162 |  | 0
1a2 | 12,5cm stene z obojestransko oblogo iz impregniranih mavčnokartonskih plošč | m2 | 23 |  | 0
1a3 | 12,5cm stene z enostransko oblogo iz impregniranih mavčnokartonskih plošč in enostransko oblogo iz običajnih mavčnokartonskih plošč | m2 | 63 |  | 0
1a3 | 15cm instalacijska stena z enostransko oblogo iz impregniranih mavčnokartonskih plošč | m2 | 12 |  | 0
1b | mavčnokartonske obloge kot npr. Knauf. Enostranska obloga iz mavčnokartonskih plošč na tipski podkonstrukciji. V ceni je zajeti vse ojačitve za vgradne elemente. |  |  |  | 0
1b1 | obloge stebrov: 4cm mineralna volna AL/PE folija 12,5mm mavčnokartosnke plošče | m2 | 44 |  | 0
1c | sistemski mavčno-kartonski strop, enojna obloga, mavčno-kartonska plošča 12,5mm, sistem kot npr. Knauf D11, z vsemi robnimi zaključki in kaskadami. Višina obešanja do 1m. | m2 | 158 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja akustičnega spuščenega stropa servisnih prostorov, v kvaliteti kot npr ARMSTRONG z vtopljeno podkonstrukcijo, z vsemi izrezi za vgradne elemente, menjalnike in ojačitve ob vgradnih elementih, z vsemi robnimi zaključki in kaskadami. | m2 | 42 |  | 0
3 | Zaključki mavčnoakrtonskih sten proti profilom fasadnih zasteklitev. Polni zaključek stene in tvočno izolativni panel, širine cca 12cm. | m1 | 16 |  | 0
4 | Ojačitve v mavčnokartonskih stenah in oblogah, OSB plošča 12mm. | m1 | 60 |  | 0
5 | Dobava in vgardnja revizijskih vratic in loput suhomontažnih sten in stropov, po sistemu kot npr Revizijske lopute KNAUF REVO ali enakovredno, z vsemi izrezi in ojačitvami konstrukcije stene oz stropa. Tip revizijske lopute glede na tip stene oz obloge |  |  |  | 0
5a | 300 x 300 mm | kos | 5 |  | 0
5b | 600 x 600 mm | kos | 5 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B3 | KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
1 | Dobava in oblaganje površin s kamnom, po specifikaciji, dimenzijah, debelinah in površinski obdelavi po izboru projektanta in opisih. V ceni je zajeti lepila, tesnjenja, fugiranja, robne zaključke, po detajlih. |  |  |  | 0
1a | notranji tlak | m2 | 56 |  | 0
| 2cm kamen repen |  |  |  | 0
1b | nizkostenska obroba višine 10cm, z obdealnim robom | m1 | 50 |  | 0
| 2cm kamen repen |  |  |  | 0
2 | Notranje okenske police, kamen repen, debeline 3cm, z obdelanim robom, poliran, z sutrezno podksonstrukcijo, globine do 30cm. | m1 | 44 |  | 0
3 | Vgradnja okvirja predpražnika v kamniti tlak. | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja razmejitvenega INOX profila med kamnitim tlakom in VINIL tlakom | m1 | 14 |  | 0
| KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B4 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Dobava in polaganje talnih oblog, z ustrezno pripravo podlage, lepljenjem, vpasovanjem in napravo zaščitnega premaza. vinilna talna obloga (kot npr. UPOFLOOR ZERO), v skupni debelini 2mm, z varjenimi stiki. |  |  |  | 0
| Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: |  |  |  | 0
| primerna za visoko obremenjene prostore, |  |  |  | 0
| odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvišja), |  |  |  | 0
| ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov, nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov |  |  |  | 0
| obrabni sloj impregniran z ionomerom (odpornost na praske kemikalije in kisline ….) |  |  |  | 0
| ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 |  |  |  | 0
| protizdrstnost po EN 13893, |  |  |  | 0
| elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen, |  |  |  | 0
| antibaktericidna in antifungicidna |  |  |  | 0
| odporna na koleščke stolov po EN 425 in točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm |  |  |  | 0
| dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) |  |  |  | 0
| 100 % razgradljiva |  |  |  | 0
| Montaža talne obloge, po tlorisni dispoziciji, v več barvah, ki zajema: čiščenje (brušenje) estriha, 1 x nanos izravnalne mase do 3mm, 100 % lepljenje in upasovanje v prostor z varjenimi spoji |  |  |  | 0
1a | priprava obstoječega estriha: brušenje, čiščenje, razmastitev in ustrezni predpremaz | m2 | 80 |  | 0
1a | tlak | m2 | 155 |  | 0
1b | nizkostenska obroba, zaokrožnica s protiprašnim profilom. | m1 | 170 |  | 0
1c | oblaganje sten, z ustrezno pripravo podlage in robnimi zaključki. | m2 | 3.6 |  | 0
2 | Dobava in vgardnja predpražnika, kvalitete kot npr EMCO, dim 150x100cm, lamele po izboru projektanta, alu okvir. Vgradnja profila zajeta ločeno | kos | 1 |  | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B5 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Obdelava sten in stropov, z ustrezno pripravo podlage. |  |  |  | 0
1b | obdelava ometanih sten |  |  |  | 0
1b1 | odstranitev vseh sloje opleskov sten, s pranjem površine in napravo akrilne emulzije. | m2 | 200 |  | 0
1b2 | emulzija, glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje z disperzijsko barvo: mat lateks barva (npr. Helios Spektra latex mat ali enakovredno) ter finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spektra domflok). | m2 | 250 |  | 0
1c | obdelava mavčno kartonskih sten | m2 | 605 |  | 0
| emulzija, glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje z disperzijsko barvo: mat lateks barva (npr. Helios Spektra latex mat ali enakovredno) ter finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spektra domflok). |  |  |  | 0
1d | obdelava mavčnokartonskih stropov | m2 | 158 |  | 0
| glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje s poldisperzijsko barvo |  |  |  | 0
2 | Slikopleskarska obdelava obstoječih elementov: odstranitev barv, briušenje, kitanje temeljni in 2x zaključni sloj na poliuretanski osnovi v barvi po izboru projektanta. |  |  |  | 0
2a | leseni elementi | m2 | 2 |  | 0
2b | kovinski elementi | m2 | 2 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0