## PRED1
Investitor: OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Objekt: Sanacija igrišča OŠ Velika Dolina
-------------------------------------------------------------------------- |  | --------------------------------------------------------------------------
POPIS DEL
za Sanacijo igrišča OŠ Velika Dolina
-------------------------------------------------------------------------- |  | --------------------------------------------------------------------------
*V ceni posameznih postavk zajeti dobavo in vgraditev vseh potrebnih
materialov, vsa pomožna dela, transporte, prenose
in zavarovanja, ki k vsaki posebej spadajo.
*V ceni del je zajeta priprava in organizacija gradbišča, vključno z vsemi
transportnimi potmi, vsemi priključki, označbami ter napravami v smislu
varnostnih predpisov in vzpostavitev prejšnjega stanja okolice po končanju del
*Dolžnost izvajalca je izvesti predhoden ogled objekta ter tehnologijo obnove
in enotne cene prilagoditi dejanskim razmeram na delovišču
*Med izvajanjem del se ne sme ogrožati okolico.
*Ponudnik se mora s popisom del za izvedbo posega, seznaniti do te mere,
da bo lahko dela izvedel, brez dodatnih zahtev iz naslova nepredvidenih
pogojev za delo, in/ali neustreznega popisa in morebitnih pomanjkljivosti!!!
| Pripravila: Marija Jerič gradb. teh. |  | Brežice, november 2022
SPLOŠNO:
Obstoječe stanje:
*Športno igrišče ob OŠ Velika Dolina, je asfaltirana površina,
s SZ, JV in SV strani omejena, z lovilno mrežo
na kovinskih stebrih, višine 4 m. Delno pa s panelno
žično ograjo, višine 140 cm. Na zahodu meji na objekt telovadnice
in dovozni poti proti stavbi šole. Preko igrišča vodi tudi
krožna intervencijska pot.
*Igrišče je kot celota nepravilne oblike. Osnovni pravokotnik, na
katerem sta zarisana rokometno ( SZ-JV ) in košarkaško igrišče ( SV-JZ ) je
velikosti 42 x 28 m. Površine namenjene za druge igre, so
nepravilne oblike.
*Na igrišču sta dva fiksna kovinska stebra ( na ab temelju ),
za nosilno tablo za koše.
*Asfaltna površina igrišča je razpokana. Razpoke so v vseh smereh,
dolžine od 2 - 35 m, širine od 0.5 - 3 cm. Na površini igrišča so
vidna tudi posedanja, za katerega ne moremo določiti vzroka, ker niso
narejene sonde. Predvidevam lahko, da je prišlo do posedanja zaradi
nedovoljne zbitosti tampona. Teren-zemljina na tem območju
je kraška, kar lahko doprinese k neenakomerni nosilnosti tal
pod igriščem.
*Na SZ in SV strani, je igrišče zaključeno s kulir ploščami.
Na sevru širine 100 cm, na vzhodu 80 cm.
*Odvodnjavanje je speljano z nakloni proti SZ, JV in SV. Zaradi
posedanja so ti nakloni spremenljivi. Na zahodni strani igrišča,
ob telovadnici, padavinska voda, zaradi posedanja, zelo slabo odteka.
Predvideno stanje:
Predvideno je:
* pred pričetkom del se posnamejo črte vseh igrišč in odstrani
ter skladišči za ponovno uporabo, lovilna mreža, višine 4 m.
*Prenovljeno igrišče, bo asfaltirano do zunanjega roba stebrov lovilne ograje, na SZ, JV in SV.
*Odstranijo in v dogovoru s šolo se skladiščijo kulir plošče.
*Odstranitev vrtnih robnikov in vgradnja novih, kjer je to potrebno.
*Odstranitev obstoječega dotrajalega zgornjega ustroja-asfalta
*Odstranitev obstoječega nenosilnega nasutja, v deb.15-20 cm. Izmeri se zbitost
obstoječega nasutja, ki naj dosega 60 Mpa. Sanira se nasutje, na mestih
kjer ne dosega zahtevane zbitosti.
*Na JV strani igrišča ( na robu nasipa ), se izvede izkop, za kamnito peto
kot zakluček nasutja-tampona nad nasipom. Globina pete 70 do 80 cm.
*Na severni in vzhodni strani igrišča, kjer smo odstranili kulir plošče,
se izvede kamnita peta, do globine cca 40 cm.
*Izvedba manjkajoče nasipne plasti spodnjega ustroja, ki naj bo izvedena
v naklonih cca 0.7%, proti SZ in JV ter SV. Zbitost 60 Mpa.
Odvodnjavanje z nakloni, navezovanje na teren na SZ, JV in SV.
*Ovezna navezava na obstoječe dovoze in dostope.
*Izdelava finega planuma, po predvidenem nagibu.
*Ob izvedbi zemeljskih del, je obvezno sodelovanje geomehanika,
ki bo odrejal ukrepe za zahtevano nosilnost oziroma zbitost ter vršil meritve.!!
O izvedenih meritvah in ukrepih izdela geomehansko poročilo.
*Asfaltiranje spodnjega asfaltnega sloja, 5 cm grobega AC 22-base B 70/100 A4
*Asfaltiranje zgornjega asfaltnega sloja, 3 cm finega AC 4-surf B 70/100 A5.
*Časovni razmak med asfaltiranjem grobega in finega asfalta, maksimalno 24 ur! ( oprijem )
*Stiki grobega in finega asfalta se morajo preklapati! ( manj možnosti za pokanje po stikih ).
*Izris talnih označb igrišč, skladno s predpisanimi standardi, za šolska igrišča.
Dela izvajati v skladu z veljavnim tehničnimi predpisi, normativi,
in pravili stroke ter upoštevati predpise iz varstva pri delu.
Vsa dela se morajo izvesti po vseh navodilih, proizvajalca
vgrajenih materialov.
OPIS DEL ZAJETIH V CENO:
*V ceni posameznih postavk zajeti dobavo in vgraditev vseh potrebnih
materialov, vsa potrebna dela, tudi rušitvena, transporte, prenose
in zavarovanja, ki k vsaki posebej spadajo.
*V ceni upoštevati tudi vse transporte in odvoze na stalno deponijo vseh
odpadnih in odvečnih materialov, skladno s Pravilnikom o ravnanju
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
R EK A P I T U L A C I J A
| I/ Preddela in zaključna dela |  |  |  | 0
| II / Rušitvena in zemeljska dela |  |  |  | 0
| III/ zgornji ustroj |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: € |  | 0
| IV / Nepredvidena dela ( cca 5% od predvidenih del ) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: € |  | 0
|  |  | DDV 22%: |  | 0
|  |  | SKUPAJ: € |  | 0
I/ Preddela in zaključna dela
1 | Ureditev gradbišča, skladno z vsemi varnostnimi predpisi,
namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel
in postavitev table za označitev gradbišča.
| kpl | 1 | 0 | 285187.5 | 0
2 | Identifikacija in označba obstoječih podzemnih instalacij,
s strani pooblaščenih upraljalcev instalacij in nadzor nad
izvajanjem. ( elektrika, kanalizacija na dovozih )
| kpl | 1 | 0 | 285187.5 | 0
3 | Zakoličba igrišča in priključka dovoznih poti, z zavarovanjem
zakoličbe in postavitvijo profilov z višinami.
Zunanji rob igrišča je, na SZ,JV in SV strani, zunanja
tangenta okroglih kovinskih stebrov za lovilne mreže.
| kpl | 1 | 0 | 285187.5 | 0
4 | Odstranitev lovilnih varovalnih mrež, na S, J in V strani igrišča,
hramba v skladišču in ponovna montaža.
Mreže so višine 400 cm, pripete na kovinske stebre,
na razdalji cca 4 m.
| m1 | 82 | 0 | 285187.5 | 0
5 | Profesionalno zarisovanje igrišč.
Talne označbe igrišč skladno s standardi in predpisi,
za šolska igrišča, kar omogoča izvedbo tekmovanj šolski ligi.
Igrišče za rokomet in košarko.
črte - barve po predpisih
| m1 | 416 | 0 | 285187.5 | 0
6 | Kompletna izdelava Dokazila o zanesljivosti
objekta, vključno z geodetskim posnetkom
izvedenih del.
| kpl | 1 | 0 | 285187.5 | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
II / Rušitvena in zemeljska dela
Vsa rušitvena in zemeljska dela se prilagodijo obstoječi situaciji na kraju samem!
Količine se obračunajo po dejansko izvedenih delih!
Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno izmeriti zbitost
obstoječega nasutja na igrišču in navezavi na obstoječi
dovoz ( zahtevana zbitost 60 Mpa ) in glede na
dobljene rezultate prilagoditi izvedbo odkopa, potrebnega
ali nepotrebnega tampona igrišča.
Rušitvena dela obsegajo:
*Odstranitev obstoječih kulir plošč, ob SZ in SV strani igrišča
*Porušitev in odvoz obstoječega dotrajalega asfalta
*Porušitev obstoječih, dotrajalih vrtnih robnikov na JZ strani igrišča.
Zemeljska dela obsegajo:
*Ob izvedbi zemeljskih del, je obvezno sodelovanje geomehanika,
ki bo odrejal ukrepe za zahtevano nosilnost oziroma zbitost ter vršil meritve.!!
* izkop zemljine za kamnite pete in delno obstoječega
nenosilnega nasutja-tampona, kjer je zbitost manj, kot 60 MPa.
*Sanacija lokalnih površin tampona, kjer se je igrišče posedalo.
*Izdelava kamnitih pet, na zaključku igrišča na SZ, JV in SV strani igrišča
* Izdelava tampona v potrebni debelini, z zbitostjo 60 Mpa in
* Izdelava izravnave tampona, v potrebni debelini, z zbitostjo
60 Mpa, z vsemi potrebnimi nakloni.
* Vse količine v popisu, so podane v vgrajenem stanju!
rušitvena dela:
1 | *Pažljiva odstranitev obstoječih kulir plošč,
ob SZ ( širine 100 cm ) in SV ( širine 80 cm )strani igrišča.
Plošče, ki jih je možno ponovno uporabiti, skladiščiti na
lokaciji, dogovorjeni z upravo šole.
V ceno vključena vsa potrebna dela in transporti.
| m2 | 53.6 | 0 | 285187.5 | 0
2 | Rezanje in odstranitev dotrajanega zgornjega ustroja-asfalta igršiča |  |  |  |  | 2
in navezave na obstoječe dovoze, z vsemi pomožnimi deli in odvozom
porušenega materiala na deponijo, skladno s Pravilnikom
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Opomba: dovoz na SZ strani se obnovi do kovinske zapore
proti šolskemu dvorišču. Dovoz na JZ strani se obnovi 16 m od
temena krivine ( drevo ) na igrišču. Točno se določi na kraju samem.
| m2 | 1455 | 0 | 285187.5 | 0
3 | Porušitev obstoječih, dotrajalih vrtnih robnikov na JZ strani igrišča.
V ključno z vsemi pomožnimi deli in odvozom
porušenega materiala na deponijo, skladno s Pravilnikom
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
| m1 | 76 | 0 | 285187.5 | 0
zemeljska dela:
4 | Kombinirani izkop zemljine za kamnite pete, med ovirami, s
sprotnim nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo.
*na južni strani, globine 70-80 cm;
*na severni in vzhodni strani ( kjer so bile kulir plošče )
do globine spodnjega roba nasutja.
| m3 | 27.38 | 0 | 285187.5 | 0
5 | Kombinirani izkop nenosilnega dela nasutja, s sprotnim
nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo.
( izkop se izvede po predhodnih meritvah-zahtevana zbitost 60 MPa )
ocenjeno (povprečne globine 15-20 cm)
| m3 | 261.9 | 0 | 285187.5 | 0
6 | Izdelava kamnitih pet, na zaključku igrišča na SZ, JV
in SV strani igrišča, s kamnitim materialom 0 - 125,
do spodnjega nivoa tampona.
V ceno vključiti dobavo materiala, izdelavo z vsemi
potrebnimi deli in transporti.
| m3 | 13.4 | 0 | 285187.5 | 0
7 | Sanacija obstoječega nasutja, na mestih kjer ni izmerjena
zahtevana zbitost, kjer se je igrišče posedalo.
Kompletno z odkopom in nasutjem s tamponskim
materialom, z utrjevanjem do predpisane zbitosti,
in po potrbi z geofilcem.
Z vsemi pomožnimi deli in transporti
Ocenjeno:
| m3 | 12 | 0 | 285187.5 | 0
8 | Planiranje planuma posteljice po izvršenem izkopu
z utrjevanjem do predpisane zbitosti z vsemi pomožnimi
deli in prenosi. Na točnost +-3 cm, v predvidenem nagibu.
| m2 | 1455 | 0 | 285187.5 | 0
9 | Izdelava tampona 0-32 mm, v deb. 30 cm z zbitostjo 60 Mpa
z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
( na južni, vzhodni in severni strani nad kamnito peto )
| m3 | 12.9 | 0 | 285187.5 | 0
10 | Izdelava izravnave tampona 0-32 mm, v deb 10 do 20 cm z zbitostjo
60 Mpa z dobavo materiala in vemi pomožnimi
deli in prenosi. Po predvidenem nagibu.
| m3 | 261.9 | 0 | 285187.5 | 0
11 | Pri vseh zemeljskih delih, je obvezna prisotnost geomehanika,
ki izvede vse potrebne meritve in takoj poda izvajalcu in nadzoru
ukrepe za zagotavljanje ustrezne nosilnosti.
O izvedenih meritvah in ukrepih izdela geomehansko poročilo.
| kpl | 1 | 0 | 285187.5 | 0
12 | Izdelava finega planuma, po predvidenem nagibu,
s točnostjo +-1 cm.
| m2 | 1455 | 0 | 285187.5 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
III/ Zgornji ustroj
*Asfaltiranje spodnjega asfaltnega sloja, 5 cm grobega AC 22-base B 70/100 A4
*Asfaltiranje zgornjega asfaltnega sloja, 3 cm finega AC 4-surf B 70/100 A5.
*Časovni razmak med asfaltiranjem grobega in finega asfalta, maksimalno 24 ur! ( oprijem )
*Stiki grobega in finega asfalta se morajo preklapati! ( manj možnosti za pokanje po stikih ).
1 | Dobava materiala in asfaltiranje spodnjega asfaltnega sloja,
z grobim AC 22-base B 70/100 A4, debeline 5 cm,
na pripravljeno tamponsko podlago, v naklonu.
Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 1455 | 0 | 285187.5 | 0
2 | Dobava materiala in asfaltiranje zgornjega asfaltnega sloja,
s finim AC 4-surf B 70/100 A5, debeline 3 cm,
na pripravljeno tamponsko podlago, v naklonu.
Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 1455 | 0 | 285187.5 | 0
3 | dobava in vgrajevanje vrtnih betonskih robnikov 5/25/100 cm
v betonski temelj MB 10 z vsemi pomožnimi
deli in prenosi.( na zahodni strani-tudi polkrožno )
| m1 | 76 | 0 | 285187.5 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0