## REKAPITULACIJA
Invsestitor: |  | OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naziv objekta: |  | Ureditev ceste z izgradnjo pločnika
čez Žejno - (LC024121)v dolžini 463 m
Št.projekta; |  | 202-12-20
Št.načrta; |  | 202-12-20/1
Faza: |  | PZI
PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO INVESTICIJSKIH STROŠKOV
|  |  | 1.FAZA | 2.FAZA
1. | PREDDELA |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  | 0 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0 | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  | 0 | 0
6. | OPREMA CEST |  | 0 | 0
7. | TUJE STORITVE |  | 0 | 0
| SKUPAJ 1-7 |  | 0 | 0
| Popust |  | 0 | 0
| Skupaj s popustom |  | 0 | 0
| DDV |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  | 0 | 0
| SKUPAJ FAZE: |  |  | 0

## 1 FAZA
Invsestitor: |  | OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naziv objekta: |  | Ureditev ceste z izgradnjo pločnika
čez Žejno - (LC024121)v dolžini 463 m
Št.projekta; |  | 202-12-20
Št.načrta; |  | 202-12-20/1
Faza: |  | PZI - 1.FAZA
PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO INVESTICIJSKIH STROŠKOV
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
6. | OPREMA CEST |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ 1-7 |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
11 | GEODETSKA DELA
11 121 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe osi trase
ostale javne ceste v ravninskem terenu
| km | 0.275 | 0 | 0
11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila
ostale javne ceste v ravninskem terenu
| kos | 12 | 0 | 0
11 299 | Zakoličba geodestkih točk vtočnih in
revizijskih jaškov.
| kos | 12 | 0 | 0
12 | ČIŠČENJE TERENA
12 112 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini
strojno - živa meja
| m2 | 46 | 0 | 0
12 226 | Rušenje vtočnih jaškov
| kos | 1 | 0 | 0
12 229 | Dviganje in nižanje pokrovov instalacij
na novo višino nivelete.
| kos | 2 | 0 | 0
12 294 | Porušitev in odstranitev ograje iz cementnega betona in kovine,
skupaj z odvozom na stalno deponijo
| m3 | 134.8 | 0 | 0
12 282 | Odstranitev prometnega znaka s stranico / premerom 600 mm
| kos | 0 | 0 | 0
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini
nad 10 cm
| m2 | 1716 | 0 | 0
12 372 | Razkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v
debelini 4 do 7 cm
| m2 | 32 | 0 | 0
12 382 | Rezanje asfaltnega roba s talno diamantno žago,
debeline 6 do 10 cm
| m1 | 59 | 0 | 0
12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
| m1 | 94 | 0 | 0
13 | OSTALA PREDELA
13 111 | Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izdelava elaborata cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. Zapora velja za celotno izvedbo in za vsa dela dogovorjena s pogodbo.
| kpl | 1 | 0 | 0
13 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov
| kos | 1 | 0 | 0
13 460 | Monitoring za vse objekte v prvi vrsti ob gradbišču na
obeh straneh ceste s fotodokumentacijo pred,
med in ob zaključku gradnje(spodaj popis objektov po
naslovih, št.etaž, raba) - skupaj 10 objektov.
Monitoring zajema izdelavo poročila o pregledu
stavb ob rekonstrukciji ceste s strani pooblaščene
inštitucije. Poročilo vključuje predhodni ogled stanja
objektov, »monitoring« med gradnjo z vso foto in
ostalo dokumentacijo ter končno poročilo
(začetni, vmesni in končni monitoring,), in sicer:
Žejno 2 :pritličje+mansarda
| kpl | 1 | 0 | 0
Žejno 8 : 2 etaže, stanovanska raba
| kpl | 1 | 0 | 0
Žejno 7 : 2 etaže, stanovanska raba
| kpl | 1 | 0 | 0
13 900 | Dobava in izdelava HI z 2 x bitumenskim premazom,
dobava in polaganje stirodur plošč deb. 5cm,
ter zaščita z čepasto folijo.
Dela se izvedejo na objektih, kjer se posega
z gradbenimi deli do objektov. (ocena)
| m2 | 106 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 | IZKOPI
21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3 kategorije
strojno z nakladanjem
| m3 | 395 | 0 | 0
21 243 | Široki izkop mehke kamenine - 4 kategorije
strojno z nakladanjem
| m3 | 789 | 0 | 0
21 253 | Široki izkop trde kamenine - 5 kategorije
strojno z nakladanjem
| m3 | 789 | 0 | 0
22 | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
| m2 | 2477 | 0 | 0
24 | NASIPI , KLINI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 113 | Vgrajevanje nasipa PSU - posteljica,
kvalitetni nasipni drobljenec GW- GP 0/63 do 0/100
| m3 | 1261 | 0 | 0
25 | BREŽINE IN ZELENICE
25 123 | Humuziranje zelenic z dobavo humusa v debelini 30 cm
z valjanjem in transprotom nad 5 km
| m2 | 310 | 0 | 0
25 151 | Doplačilo za zastravitev s semenom
| m2 | 301 | 0 | 0
25 281 | Izdelava nizkega parapetnega zidu z armiranim
cementnim betonom, v ceni je upoštevan tudi opaž.
| m3 | 288 | 0 | 0
29 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREJANJE DEPONIJ MATERIALA
29 116 | Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m
(izkopana zemljina)
| m3 | 1973 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 | NOSILNE PLASTI
311 | NEVEZANE NOSILNE PLASTI
31 112 | Izdelava nevezane nosilne plasti tamponski drobljenec
GW-GP 0/32
| m3 | 463 | 0 | 0
31 4-6 | ASFALTNE NOSILNE PLASTI
Z BITUMENSKIMI VEZIVI
31 554 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi
AC 22 base B70/100 A4 v debelini 6 cm
| m2 | 1897 | 0 | 0
32 | ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
322 | VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI-BITUMENSKI BETONI
32 254 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi
AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm
hodnik za pešce
| m2 | 435 | 0 | 0
32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi
AC 11 surf B 70/100 A4,Z2 v debelini 4 cm
| m2 | 1897 | 0 | 0
32 281 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi
AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm
hišni priključki in dovozi
| m2 | 106 | 0 | 0
35 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
35 214 | Dobava in vgraditev prefabriciranega dvigdnjenega robnika
iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
| m1 | 365 | 0 | 0
35 235 | Dobava in vgraditev prefabriciranega pogreznenjega robnika
iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
| m1 | 53 | 0 | 0
35 275 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom
15/25cm iz cementnega betona
| m1 | 11 | 0 | 0
35 232 | Dobava in vgraditev prefabriciranega pogreznenjega robnika
iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm
| m1 | 114 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
4.4. | JAŠKI
44 133 | Izdelava jaška iz cementnega betona
krožnega prereza fi 50 cm globine 1,5 do 2,0 m,
| kos | 12 | 0 | 0
44 960 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z
nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom
500 mm.
| kos | 11 | 0 | 0
44 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine
z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 450 x 450 mm
| kos | 1 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | OPREMA CEST
61 | POKONČNA OPREMA CEST
61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15,
globine 80 cm, premera 30 cm,
| kos | 5 | 0 | 0
61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak
iz vroče cinakane jeklene cevi s premerom 64 mm,
dolge 3000 mm
| kos | 3 | 0 | 0
61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak
iz vroče cinakane jeklene cevi s premerom 64 mm,
dolge 3500 mm
| kos | 2 | 0 | 0
61 652 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo
2 vrste, fi 600 mm (2101, 1109 x 2 kos)
| kos | 3 | 0 | 0
61 653 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo
2 vrste, fi 600 mm (2232-3 x2 kos, 2105x 1 kos)
| kos | 3 | 0 | 0
61 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga
iz aluminijaste pločevine, znak z modro barvo - folijo
2 vrste, velikost 600*600 mm.
velikosti od 0,21 do 0,40 m2
(znaki 2106)
| kos | 1 | 0 | 0
62 | OZNAČBE NA VOZIŠČU
62 132 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču
z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa
z drobci / krogljicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi
300 mm, širina črte 12 cm - sredinska črta
| m1 | 275 | 0 | 0
62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih
označb na vozišču, širina črte 12 cm
| m1 | 275 | 0 | 0
62 423 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb
na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z
vmešanimi drobci / krogljicami stekla, vključno
200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla,
strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm
prehodi za pešce
| m2 | 51 | 0 | 0
62 424 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb
na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z
vmešanimi drobci / krogljicami stekla, vključno
200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla,
strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 do 30 cm
rumene barve-bus
| m2 | 14.5 | 0 | 0
62 428 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb
na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z
vmešanimi drobci / krogljicami stekla, vključno
200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla
strojno, debelina plasti 3mm, posamezna površina
označbe nad 1,50 m2.
rumene barve - bus
| m2 | 16 | 0 | 0
64 | OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA
64 111 | Dobava in vgraditev panelne ograje, h=2,00 m, v ravnini
barva antracit z dobavo in vgradnjo
| m1 | 145 | 0 | 0
66 | DRUGA PROMETNA OPREMA CEST
66 922 | Dobava in postavitev koša za smeti
| kos | 1 | 0 | 0
66 923 | Dobava in pritrditev table za vozni red iz
aluminijaste pločevine,
velikosti 350*500 mm.
| kos | 1 | 0 | 0
66 924 | Dobava in postaitev nadstrešnice APL R03
avtobusnih postajališč.
| kos | 1 | 0 | 0
66 930 | Dobava in vgradnja čepaste taktilne oznake - MMA
(metil meta krilat - lepljenje na asfalt)
| m2 | 9 | 0 | 0
66 931 | Dobava in vgradnja rebraste - povezovalne taktilne oznake
MMA - (metil meta krilat - lepljenje na asfalt)
širine 30 cm
| m2 | 4.2 | 0 | 0
66 931 | Dobava in in izdelava vodilne taktilne oznake
MMA - (metil meta krilat) izdelava na prehodih za pešce
širine 30 cm
| m1 | 16 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
79 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 001 | Izdelava geodetskega načrta po končani
gradnji (za vse dele, tudi meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo)
| kos | 1 | 0 | 0
79 311 | Projektantski nadzor nad celoto
| ur | 8 | 0 | 0
79 351 | Geotehnični nadzor
| ur | 8 | 0 | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
in Banke cestnih podatkov,
ki zajemajo tudi meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo
v treh izvodih
| kos | 1 | 0 | 0
79 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje
za celoto (tudi meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo)
| kos | 0 | 0 | 0
79 999 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| ocena | 1 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2 FAZA
Invsestitor: |  | OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naziv objekta: |  | Ureditev ceste z izgradnjo pločnika
čez Žejno - (LC024121)v dolžini 463 m
Št.projekta; |  | 202-12-20
Št.načrta; |  | 202-12-20/1
Faza: |  | PZI - 2.FAZA
PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO INVESTICIJSKIH STROŠKOV
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
6. | OPREMA CEST |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ 1-7 |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Opis in enota mere | št.enot | cena/enoto | skupaj
1. | PREDDELA
11 | GEODETSKA DELA
11 121 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe osi trase
ostale javne ceste v ravninskem terenu
| km | 0.18875 | 0 | 0
11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila
ostale javne ceste v ravninskem terenu
| kos | 9 | 0 | 0
11 299 | Zakoličba geodetskih točk vtočnih in
revizijskih jaškov.
| kos | 10 | 0 | 0
12 | ČIŠČENJE TERENA
12 226 | Rušenje vtočnih jaškov
| kos | 2 | 0 | 0
12 229 | Dviganje in nižanje pokrovov instalacij
na novo višino nivelete.
| kos | 2 | 0 | 0
12 294 | Porušitev in odstranitev ograje iz cementnega betona in kovine,
skupaj z odvozom na stalno deponijo
| m3 | 6.3 | 0 | 0
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini
nad 10 cm
| m2 | 1257 | 0 | 0
12 372 | Razkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v
debelini 4 do 7 cm
| m2 | 45 | 0 | 0
12 382 | Rezanje asfaltnega roba s talno diamantno žago,
debeline 6 do 10 cm
| m1 | 53 | 0 | 0
13 | OSTALA PREDELA
13 111 | Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izdelava elaborata cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. Zapora velja za celotno izvedbo in za vsa dela dogovorjena s pogodbo.
| kpl | 1 | 0 | 0
13 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov
| kos | 1 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 | IZKOPI
21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3 kategorije
strojno z nakladanjem
| m3 | 328 | 0 | 0
21 243 | Široki izkop mehke kamenine - 4 kategorije
strojno z nakladanjem
| m3 | 655 | 0 | 0
21 253 | Široki izkop trde kamenine - 5 kategorije
strojno z nakladanjem
| m3 | 655 | 0 | 0
22 | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
| m2 | 1804 | 0 | 0
24 | NASIPI , KLINI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 113 | Vgrajevanje nasipa PSU - posteljica,
kvalitetni nasipni drobljenec GW- GP 0/63 do 0/100
| m3 | 1039 | 0 | 0
25 | BREŽINE IN ZELENICE
25 123 | Humuziranje zelenic z dobavo humusa v debelini 30 cm
z valjanjem in transprotom nad 5 km
| m2 | 354 | 0 | 0
25 151 | Doplačilo za zastravitev s semenom
| m2 | 354 | 0 | 0
25 281 | Izdelava nizkega parapetnega zidu z armiranim
cementnim betonom, v ceni je upoštevan tudi opaž.
| m3 | 4 | 0 | 0
29 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREJANJE DEPONIJ MATERIALA
29 116 | Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m
(izkopana zemljina)
| m3 | 1638 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 | NOSILNE PLASTI
311 | NEVEZANE NOSILNE PLASTI
31 112 | Izdelava nevezane nosilne plasti tamponski drobljenec
GW-GP 0/32
| m3 | 355 | 0 | 0
31 4-6 | ASFALTNE NOSILNE PLASTI
Z BITUMENSKIMI VEZIVI
31 554 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi
AC 22 base B70/100 A4 v debelini 6 cm
| m2 | 1360 | 0 | 0
32 | ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
322 | VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI-BITUMENSKI BETONI
32 254 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi
AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm
hodnik za pešce
| m2 | 247 | 0 | 0
32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi
AC 11 surf B 70/100 A4,Z2 v debelini 4 cm
| m2 | 1360 | 0 | 0
32 281 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi
AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm
hišni priključki in dovozi
| m2 | 67 | 0 | 0
35 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
35 214 | Dobava in vgraditev prefabriciranega dvigdnjenega robnika
iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
| m1 | 161 | 0 | 0
35 235 | Dobava in vgraditev prefabriciranega pogreznenjega robnika
iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
| m1 | 22 | 0 | 0
35 275 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom
15/25cm iz cementnega betona
| m1 | 7 | 0 | 0
35 232 | Dobava in vgraditev prefabriciranega pogreznenjega robnika
iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm
| m1 | 173 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
4.4. | JAŠKI
44 133 | Izdelava jaška iz cementnega betona
krožnega prereza fi 50 cm globine 1,5 do 2,0 m,
| kos | 10 | 0 | 0
44 960 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z
nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom
500 mm.
| kos | 7 | 0 | 0
44 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine
z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 450 x 450 mm
| kos | 3 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | OPREMA CEST
61 | POKONČNA OPREMA CEST
61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15,
globine 80 cm, premera 30 cm,
| kos | 1 | 0 | 0
61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak
iz vroče cinakane jeklene cevi s premerom 64 mm,
dolge 3000 mm
| kos | 1 | 0 | 0
61 652 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo
2 vrste, fi 600 mm (2101)
| kos | 1 | 0 | 0
62 | OZNAČBE NA VOZIŠČU
62 132 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču
z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa
z drobci / krogljicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi
300 mm, širina črte 12 cm - sredinska črta
| m1 | 275 | 0 | 0
62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih
označb na vozišču, širina črte 12 cm
| m1 | 189 | 0 | 0
62 423 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb
na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z
vmešanimi drobci / krogljicami stekla, vključno
200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla,
strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm
prehodi za pešce
| m2 | 75 | 0 | 0
64 | OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA
64 111 | Dobava in vgraditev panelne ograje, h=2,00 m, v ravnini
barva antracit z dobavo in vgradnjo
| m1 | 7 | 0 | 0
66 | DRUGA PROMETNA OPREMA CEST
66 930 | Dobava in vgradnja čepaste taktilne oznake - MMA
(metil meta krilat - lepljenje na asfalt)
| m2 | 9 | 0 | 0
66 931 | Dobava in vgradnja rebraste - povezovalne taktilne oznake
MMA - (metil meta krilat - lepljenje na asfalt)
širine 30 cm
| m2 | 4.2 | 0 | 0
66 931 | Dobava in in izdelava vodilne taktilne oznake
MMA - (metil meta krilat) izdelava na prehodih za pešce
širine 30 cm
| m1 | 16 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
79 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 001 | Izdelava geodetskega načrta po končani
gradnji (za vse dele, tudi meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo)
| kos | 1 | 0 | 0
79 311 | Projektantski nadzor nad celoto
| ur | 8 | 0 | 0
79 351 | Geotehnični nadzor
| ur | 8 | 0 | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
in Banke cestnih podatkov,
ki zajemajo tudi meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo
v treh izvodih
| kos | 1 | 0 | 0
79 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje
za celoto (tudi meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo)
| kos | 0 | 0 | 0
79 999 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| ocena | 1 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0