## Žejno
Ureditev lokalne ceste LC 024121 z izgradnjo pločnika
in ureditvijo para avtobusnih postajališč
POPIS DEL IN PREDIZMERE
A: | 1. FAZA |  |  | 0
B: | 2.FAZA |  |  | 0
|  |  | Skupaj: | 0
Opomba: PID, BCP , DZO, projektantski nadzor... in izdelava geodetskega posnetka je zajeta v popisu pri gradbenih delih.
| opis postavke in enota mere | št.enot | cena na enoto | skupaj
A: | 1. FAZA
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov
| m1 | 162.3 |  | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala
| kom | 8 |  | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena stroškov | 1 |  | 0
4. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 195.8 |  | 0
5. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm
| m3 | 151.7 |  | 0
6. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije
| m3 | 44.1 |  | 0
7. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 200 m | 13.9 |  | 0
8. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 160 m | 148.4 |  | 0
9. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec, izdelava
pritoka in iztoka
gl.do 1.00 m
| kom | 2 |  | 0
10. | Izdelava ponikovalnice Ø 1000 mm, iz betonskih cevi,
prekrite z LTŽ pokrovom Ø 600 mm; C250,
obsute s kroglami Ø 30-60 mm, izdelava dotoka
globina 3.20 m
| kom | 6 |  | 0
11. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih
delih
| m | 162.3 |  | 0
29. | Čiščenje terena po končanih delih
| m2 | 480 |  | 0
0
B: | 2. FAZA
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov
| m1 | 44.3 |  | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala
| kom | 9 |  | 0
č
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena stroškov | 1 |  | 0
4. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 111.8 |  | 0
5. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm
| m3 | 86.6 |  | 0
6. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije
| m3 | 25.2 |  | 0
7. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 160 m | 44.3 |  | 0
8. | Izdelava ponikovalnice Ø 1000 mm, iz betonskih cevi,
prekrite z LTŽ pokrovom Ø 600 mm; C250,
obsute s kroglami Ø 30-60 mm, izdelava dotoka
globina 3.20 m
| kom | 9 |  | 0
9. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih
delih
| m | 44.3 |  | 0
10. | Čiščenje terena po končanih delih
| m2 | 130 |  | 0
|  |  | Skupaj: | 0