## REKAPITULACIJA
objekt: | Obnova vodovoda v sklopu rekonstrukcije Ceste Bratov Milavcev v Brežicah
odsek: | Ceste Bratov Milavcev: odsek Berdnik - Sv. Rok
investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
REKAPITULACIJA STROŠKOV:
FEKALNA KANALIZACIJA
3A. | Fekalni kanal F1: Obrtna ulica - Mladinska ulica (postavitev jaškov) | 336
02.01 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 336
02.02 | GRADBENO-ZEMELJSKA DELA | 0
3B/I. | Fekalni kanal F2: Mladinska ulica (Komunala) – Dalmatinova ulica | 1722
02.01 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 1722
02.02 | GRADBENO-ZEMELJSKA DELA | 0
04.02 | KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI - FEKALNA KANALIZACIJA | 0
08.01 | SPLOŠNI STROŠKI | 0
| REKAPITULACIJA (brez DDV) | 2058
Opomba 1:
V količine izkopov so zajeta gradbena dela za izkope kanalizacijskih priključkov in število prečkanj obstoječe infrastrukture
Opomba 1:
Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Opomba 4:
V projektantskem popisu del so v zemeljskih delih izkopi jarkov ločeni po globinah od 0-2m, 2-4m in 4-6m. Pri tem so količine izkopov in izvedba mišljeni tako, da pomeni navedba območja globine le del izkopa v tem ombočju globine v določenem profilu kanala. Če je na primer globina jarka v nekem profilu 2,4m se izkop kalkulira ločeno za območje globine od 0m do 2m in ločeno za območje globine od 2m do 4m.
Opomba 5:
Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
Opomba 6:
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Opomba 7:
Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov, vključno z drobnim spojnim in montažnim materialo, in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
Opomba 8:
Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju. Vzporedno se zaključujejo tudi dela na hišnih vodovodnih priljučkih (asfaltiranje dvorišč, polaganje tlakovcev, humuziranje...)
Opomba 9:
Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno gradnjo z vpisom v gradbeni dnevnik odobri geomehanik.
Opomba 10:
Postavitev prometne signalizacije za potrebno zaporo ceste in s tem povezani stroški, so upoštevani v popisu gradbena dela za cesto, saj se bo del vodovoda izvajal hkrati z izgradnjo ostale infrastrukture.
Opomba 11:
V sklopu varnostnega načrta je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
Opomba 12:
Na trasi cevovoda, kjer potekata primarni in sekundarni vod na medsebojni razdalji manjši ali enaki 0,5 m', so podani podatki za zakoličbo primarnega voda, sekundarni vod pa se polaga vzporedno.
Opomba 13:
Na trasi cevovodov je po vsej verjetnosti vgrajena še neevidentirana infrastruktura, ki ni prikazana v gradbeni situaciji ali javno dostopnih podatkih.

## 3A. 2x jašek
projekt: | Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v dolžini 1.350 m',
ter Trga izgnancev med Domom kulture in Gimnazijo Brežice
načrt: | Fekalna kanalizacija
odsek: | 3A. Fekalni kanal F1: Obrtna ulica - Mladinska ulica (postavitev jaškov)
3B/I. Fekalni kanal F2: Mladinska ulica (Komunala) – Dalmatinova ulica
3B/II Fekalni kanal F3: Dalmatinova ulica-Cesta svobode (krožišče R1-220)
3B/II Meteorni kanal M3: Dalmatinova ulica - Cesta svobode (krožišče R1-220);
investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
02.01 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 336
02.02 | GRADBENO-ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 336
Koda | Opis postavke | EM | Količina | Cena EM | Skupaj
02.01. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
02.01.04 | Zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljavcev instalacij z oznako križanj ter nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih stroških. Navedeno je število prečkanj.
| kanalizacija | kos | 1 |  | 0
| vodovod | kos | 1 |  | 0
| TK vod | kos | 1 |  | 0
| elektrika - NN | kos | 1 |  | 0
| JR | kos | 1 |  | 0
| plinovod | kos | 1 |  | 0
02.01.05 | Nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodovov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih količinah
| kanalizacija | ura | 1 |  | 0
| vodovod | ura | 1 |  | 0
| TK vod | ura | 1 |  | 0
| elektrika - NN | ura | 1 |  | 0
| JR | ura | 1 |  | 0
| plinovod | ura | 1 |  | 0
02.01.07 | Priprava gradbišča v celotni dolžini, odstranitev eventuelnih ovir, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja.
|  | kpl | 2 |  | 0
02.01.08 | Projektantski nadzor nad izvedbo del
|  | ur | 8 | 42 | 336
02.01.09 | Izvajanje nadzora s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema
|  | ur | 4 |  | 0
| SKUPAJ 02.01. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 336
02.02. | GRADBENO-ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Sočasno z zgradnjo kanalizacije se bo izvajala rekonstrukcija ceste. V obračunskih postavkah gradbenih del so zajeti izkopi od asfaltom (brez rezanja in rušenja asfalta) do dna kanala za cevovod. Smatra se, da bodo najprej v celoti izvedene instalacije kanalizacije, zato bo potrebno v celoti zasuti gradbeno jamo, pred izkopom za izdelavo spodnjega ustroja ceste
Na revizijske jaške bodo predvidoma vgrajeni samonivelirni pokrovi, zato morajo biti jaški nekoliko nižji. Po tem projektu je projektant previdel pokrove, ki morajo biti 23 cm nižji od končnega terena, vendar je potrebno pred naročilom jaškov natančno definirati tip pokrova in upoštevati morebitne razlike v dilataciji! Podatke o potrebni dilataciji za pokrov poda proizvajalec pokrova v tehničnih navodilih.
02.02.01 | Strojni izkop jarkov, globine izkopa 0-2 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo v oddaljenosti do 3 km. Obračun za 1 m3 (volumen izkopa brez asfalta).
Izkop v zemlji III.-IV. Ktg
|  | m3 | 40 |  | 0
02.02.02 | Strojni izkop jarkov, globine izkopa 2-4 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1 m3.
| Izkop v zemlji III.-IV. Ktg | m3 | 5 |  | 0
02.02.03 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. ktg z odlaganjem odkopanega materiala na rob gradbene jame. - Ročni izkopi so predvideni na vsakokratnem prečkanju obstoječih instalacij po podatkih iz gradbene situacije: vodovod, kanalizacija, Telekom, T2, Optika, plin; obračunani izkop za vsakokratno križanje 1 m3/kos - Ročni izkopi so predvideni pri vsakokratni navezavi hišnega priključka; obračunani izkop za vsakokratni priključek 1 m3/kos - Ročni izkopi so predvideni pri navezavah na obstoječo kanalizacijo: obračunani izkop za vsakokratnio navezavo 5 m3/kos
|  | m3 | 8 |  | 0
02.02.05 | Izvedba razpiranja brežin jarka za vgradnjo revizijskega jaška, z lesenimi opaži iz plohov in razpiranjem; ocenjeno 25 m2 za jašek)
|  | m2 | 50 |  | 0
02.02.06 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa za kanalizacijo ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | m2 | 8 |  | 0
02.02.07 | Izdelava temeljne plasti posteljice iz enozrnate frakcije prodca (pranca) granulacije 4-8 mm , s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dobavo materiala.
|  | m3 | 1 |  | 0
02.02.08 | Izdelava obsutja cevi v višini 30 cm nad temenom cevi, v celotni širini jarka, s peskom - prancem, granulacije 4-8 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. Na osnovni zasip, nad osjo cevovoda, položiti opozorilni PVC trak "POZOR VODOVOD", katerega dostavi izvajalec montažnih del.
|  | m3 | 3 |  | 0
02.02.09 | Zasip jarka z ustreznim izkopanim prodnim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Vključno z nakladanjem in prevozom z gradbiščne deponije (60% preostalega zasipa)
|  | m3 | 25 |  | 0
02.02.10 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi (40% preostalega zasipa) | m3 | 11 |  | 0
02.02.11 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevana kubatura raščenega stanja materiala).
|  | m3 | 4 |  | 0
02.02.13B | Dobava in postavitev v gradbeno jamo tipskih montažnih revizijskih jaškov z ravnim dnom (zunaj) ter predhodno obdelano betonsko muldo, zalikano s cementno malto 1:3. Jašek kpl v sestavi: baza jaška, nastavki jaška, konus, nastavek pokrova jaška z notranjo svetno odprtino 625 mm. AB jaški premera DN 1000mm in s konusnim prehodom na DN 600 mm, izdelani skladno z SIST EN 13598. Vstop in izstop DN 200 ali večji predhodno izdelani in opremljeni s priklopi za cevi PVC-UK po projektu (priključki DN 160 in manjši se izdelajo na gradbišču) gobina do 2,00 m'
| > 2,00 m' | kos | 1 |  | 0
02.02.13C | Dobava in postavitev v gradbeno jamo tipskih montažnih revizijskih jaškov z ravnim dnom (zunaj) ter predhodno obdelano betonsko muldo, zalikano s cementno malto 1:3. Jašek kpl v sestavi: baza jaška, nastavki jaška, konus, nastavek pokrova jaška z notranjo svetno odprtino 625 mm. AB jaški premera DN 1000mm in s konusnim prehodom na DN 600 mm, izdelani skladno z SIST EN 13598. Vstop in izstop DN 200 ali večji predhodno izdelani in opremljeni s priklopi za cevi PVC-UK po projektu (priključki DN 160 in manjši se izdelajo na gradbišču) gobina do 2,50 m'
| > 2,50 m' | kos | 1 |  | 0
02.02.14A | LTŽ okrogli kanalski pokrov in okvir, teleskopski (samonivelirni)- D 400 kN, teža 102 kg, dimenzij Φ600 mm - nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s SIST EN 124-2-2015, s prilagajanjem višine 18 do 28 cm, dvojni zaklep, protihrupni vložek EPDM guma, samostoječ pokrov 120º z varnostno zaporo pri nagibu 90º, odprtine za zračenje na fekalnih kanalih, opcija vijačenja (kolesnice), za mesto vgradnje: vozišče, z napisom: KANALIZACIJA. Primeren tip na primer LIVAR Ivančna Gorica, tip 654. V ceni všteta dobava, prenos na gradbišče, postavitev na jašek in sidranje okvira v betonski jašek.
|  | kpl | 2 |  | 0
02.02.14B | Dodatna dela z niveliranjem pokrovov kanalizacijskih jaškov pri polaganju spodnjega asfaltnega sloja: dvig pokrova, ročno polaganje in uvaljanje spodnjega sloja asfalta v okolici pokrova (upoštevati navodila proizvajalca pokrovov in preveriti višine vgradnje)
|  | kos | 2 |  | 0
02.02.14C | Dodatna dela z niveliranjem pokrovov kanalizacijskih jaškov pri polaganju finega asfaltnega sloja: čiščenje pokrova po nanosu finega asfalta, ročni dvig pokrova, zasipavanje pod prirobnico okvirja pokrova ustrezno nadvišano pred valjanjem (nujno proučiti navodila proizvajalca pokrovov)
|  | kos | 2 |  | 0
02.02.16C | Postavitev novega revizijskega jaška na obstoječi kanalizacijski cevi - za primer, ko ni mogoča vgradnja baze jaška: izkop pod obstoječo cevjo vsaj 20 cm, čiščenje cevi, vstavitev dvojne armaturne mreže pod cev, (npr. 100/100/6), zabetoniranje z C30/37 do višine 2/3 obst, kanalizacijske cevi, rezanje revizijske odprtine na cevi, rezanje nastavka jaška (montažni jašek, beton, pokrov jaška zajeti v drugih postavkah).
|  | kpl | 2 |  | 0
02.02.17 | Dobava in vgraditev črpnega betona C16/20 za obbetoniranje kanalizacijskih cevi (po potrditvi nadzora); količina je ocenjena
|  | m3 | 2 |  | 0
02.02.18 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
|  | ur | 16 |  | 0
02.02.19 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad novo položenimi cevovodi in odcepi za hišne priključke po osnovnem zasipu; trak se polaga nad vsakim cevovodom posebej (primar in sekundar), kot tudi nad odcepi za hišne priključke.
|  | m1 | 10 |  | 0
02.02.20 | Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.
|  | m1 | 10 |  | 0
02.02.23 | Kontrola izvedbe utrjevanja v coni kanala glede na ujemanje s cilji projekta oziroma s statičnim izračunom za cestno telo. V coni kanala je smotrno stopnjo utrditve kontrolirati že med vgradnjo (z dinamičnim preizkusom pritiska plošče), po zaključku utrjevanja pa se določi stopnja utrditve s sondiranjem zabijala oz. preizkusi pritiska plošč. Pred asfaltiranjem pridobiti pisno pozitivno mnenje geomehanika.
|  | kpl | 1 |  | 0
02.02.27 | Preizkus tesnosti jaškov po standardu SIST EN 1610 s strani pooblaščenih institucij. Preizkus se izvaja z vodo ali z zrakom.
|  | kpl | 8 |  | 0
| SKUPAJ 02.02. GRADBENO-ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 3B-I. fekalna
projekt: | Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v dolžini 1.350 m',
ter Trga izgnancev med Domom kulture in Gimnazijo Brežice
načrt: | Fekalna kanalizacija
3A. Fekalni kanal F1: Obrtna ulica - Mladinska ulica (postavitev jaškov)
odsek: | 3B/I. Fekalni kanal F2: Mladinska ulica (Komunala) – Dalmatinova ulica
3B/II Fekalni kanal F3: Dalmatinova ulica-Cesta svobode (krožišče R1-220)
3B/II Meteorni kanal M3: Dalmatinova ulica - Cesta svobode (krožišče R1-220);
investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
02.01 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 1722
02.02 | GRADBENO-ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
04.02 | KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI - FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
08.01 | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 1722
Koda | Opis postavke | EM | Količina | Cena EM | Skupaj
02.01. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
02.01.01 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov
|  | m1 | 203.5 |  | 0
02.01.04 | Zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljavcev instalacij z oznako križanj ter nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih stroških. Navedeno je število prečkanj.
| kanalizacija | kos | 20 |  | 0
| vodovod | kos | 22 |  | 0
| TK vod | kos | 15 |  | 0
| elektrika - NN | kos | 1 |  | 0
| JR | kos | 1 |  | 0
| plinovod | kos | 8 |  | 0
02.01.05 | Nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodovov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih količinah
| kanalizacija | ura | 5 |  | 0
| vodovod | ura | 5 |  | 0
| TK vod | ura | 4 |  | 0
| elektrika - NN | ura | 1 |  | 0
| JR | ura | 1 |  | 0
| plinovod | ura | 3 |  | 0
02.01.06 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os jaškov ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
|  | kos | 8 |  | 0
02.01.07 | Priprava gradbišča v celotni dolžini, odstranitev eventuelnih ovir, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja.
|  | m' | 203.5 |  | 0
02.01.08 | Projektantski nadzor nad izvedbo del
|  | ur | 41 | 42 | 1722
02.01.09 | Izvajanje nadzora s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema
|  | ur | 41 |  | 0
| SKUPAJ 02.01. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 1722
02.02. | GRADBENO-ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Sočasno z zgradnjo kanalizacije se bo izvajala rekonstrukcija ceste. V obračunskih postavkah gradbenih del so zajeti izkopi od asfaltom (brez rezanja in rušenja asfalta) do dna kanala za cevovod. Smatra se, da bodo najprej v celoti izvedene instalacije kanalizacije, zato bo potrebno v celoti zasuti gradbeno jamo, pred izkopom za izdelavo spodnjega ustroja ceste
Na revizijske jaške bodo predvidoma vgrajeni samonivelirni pokrovi, zato morajo biti jaški nekoliko nižji. Po tem projektu je projektant previdel pokrove, ki morajo biti 23 cm nižji od končnega terena, vendar je potrebno pred naročilom jaškov natančno definirati tip pokrova in upoštevati morebitne razlike v dilataciji! Podatke o potrebni dilataciji za pokrov poda proizvajalec pokrova v tehničnih navodilih.
02.02.01 | Strojni izkop jarkov, globine izkopa 0-2 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo v oddaljenosti do 3 km. Obračun za 1 m3 (volumen izkopa brez asfalta).
Izkop v zemlji III.-IV. Ktg
|  | m3 | 897 |  | 0
02.02.02 | Strojni izkop jarkov, globine izkopa 2-4 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1 m3.
| Izkop v zemlji III.-IV. Ktg | m3 | 19.5 |  | 0
02.02.03 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. ktg z odlaganjem odkopanega materiala na rob gradbene jame. - Ročni izkopi so predvideni na vsakokratnem prečkanju obstoječih instalacij po podatkih iz gradbene situacije: vodovod, kanalizacija, Telekom, T2, Optika, plin; obračunani izkop za vsakokratno križanje 1 m3/kos - Ročni izkopi so predvideni pri vsakokratni navezavi hišnega priključka; obračunani izkop za vsakokratni priključek 1 m3/kos - Ročni izkopi so predvideni pri navezavah na obstoječo kanalizacijo: obračunani izkop za vsakokratnio navezavo 5 m3/kos
|  | m3 | 67 |  | 0
02.02.04 | Izvedba razpiranja brežin jarka za kanalizacijo s premičnimi opaži.
|  | m2 | 708.4 |  | 0
02.02.05 | Izvedba razpiranja brežin jarka za vgradnjo revizijskega jaška, z lesenimi opaži iz plohov in razpiranjem; ocenjeno 25 m2 za jašek)
|  | m2 | 200 |  | 0
02.02.06 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa za kanalizacijo ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | m2 | 203.5 |  | 0
02.02.07 | Izdelava temeljne plasti posteljice iz enozrnate frakcije prodca (pranca) granulacije 4-8 mm , s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dobavo materiala.
|  | m3 | 37.6 |  | 0
02.02.08 | Izdelava obsutja cevi v višini 30 cm nad temenom cevi, v celotni širini jarka, s peskom - prancem, granulacije 4-8 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. Na osnovni zasip, nad osjo cevovoda, položiti opozorilni PVC trak "POZOR VODOVOD", katerega dostavi izvajalec montažnih del.
|  | m3 | 129.3 |  | 0
02.02.09 | Zasip jarka z ustreznim izkopanim prodnim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Vključno z nakladanjem in prevozom z gradbiščne deponije (60% preostalega zasipa)
|  | m3 | 374.57 |  | 0
02.02.10 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi (40% preostalega zasipa) | m3 | 160.53 |  | 0
02.02.11 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevana kubatura raščenega stanja materiala).
|  | m3 | 522.43 |  | 0
02.02.12A | Dobava in polaganje enoslojnih PVC DN 250 kanalizacijskih cevi in fazonskih komadov togostnega razreda SN 10, cevi se stikujejo z gumi tesnili
| PVC DN 250 SN 10 | m1 | 100.2 |  | 0
02.02.12B | Dobava in polaganje enoslojnih PVC DN 300 kanalizacijskih cevi in fazonskih komadov togostnega razreda SN 10, cevi se stikujejo z gumi tesnili
| PVC DN 300 SN 10 | m1 | 103.4 |  | 0
02.02.13A | Dobava in postavitev v gradbeno jamo tipskih montažnih revizijskih jaškov z ravnim dnom (zunaj) ter predhodno obdelano betonsko muldo, zalikano s cementno malto 1:3. Jašek kpl v sestavi: baza jaška, nastavki jaška, konus, nastavek pokrova jaška z notranjo svetno odprtino 625 mm. AB jaški premera DN 800mm in s konusnim prehodom na DN 600 mm, izdelani skladno z SIST EN 13598. Vstop in izstop DN 200 ali večji predhodno izdelani in opremljeni s priklopi za cevi PVC-UK po projektu (priključki DN 160 in manjši se izdelajo na gradbišču) gobina do 1,50 m'
| > 1,50 m' | kos | 1 |  | 0
02.02.13B | Dobava in postavitev v gradbeno jamo tipskih montažnih revizijskih jaškov z ravnim dnom (zunaj) ter predhodno obdelano betonsko muldo, zalikano s cementno malto 1:3. Jašek kpl v sestavi: baza jaška, nastavki jaška, konus, nastavek pokrova jaška z notranjo svetno odprtino 625 mm. AB jaški premera DN 1000mm in s konusnim prehodom na DN 600 mm, izdelani skladno z SIST EN 13598. Vstop in izstop DN 200 ali večji predhodno izdelani in opremljeni s priklopi za cevi PVC-UK po projektu (priključki DN 160 in manjši se izdelajo na gradbišču) gobina do 2,00 m'
| > 2,00 m' | kos | 7 |  | 0
02.02.14A | LTŽ okrogli kanalski pokrov in okvir, teleskopski (samonivelirni)- D 400 kN, teža 102 kg, dimenzij Φ600 mm - nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s SIST EN 124-2-2015, s prilagajanjem višine 18 do 28 cm, dvojni zaklep, protihrupni vložek EPDM guma, samostoječ pokrov 120º z varnostno zaporo pri nagibu 90º, odprtine za zračenje na fekalnih kanalih, opcija vijačenja (kolesnice), za mesto vgradnje: vozišče, z napisom: KANALIZACIJA. Primeren tip na primer LIVAR Ivančna Gorica, tip 654. V ceni všteta dobava, prenos na gradbišče, postavitev na jašek in sidranje okvira v betonski jašek.
|  | kpl | 8 |  | 0
02.02.14B | Dodatna dela z niveliranjem pokrovov kanalizacijskih jaškov pri polaganju spodnjega asfaltnega sloja: dvig pokrova, ročno polaganje in uvaljanje spodnjega sloja asfalta v okolici pokrova (upoštevati navodila proizvajalca pokrovov in preveriti višine vgradnje)
|  | kos | 8 |  | 0
02.02.14C | Dodatna dela z niveliranjem pokrovov kanalizacijskih jaškov pri polaganju finega asfaltnega sloja: čiščenje pokrova po nanosu finega asfalta, ročni dvig pokrova, zasipavanje pod prirobnico okvirja pokrova ustrezno nadvišano pred valjanjem (nujno proučiti navodila proizvajalca pokrovov)
|  | kos | 8 |  | 0
02.02.15A | Priključitev nove fekalne kanalizacije na obstoječi kanalizacijski jašek - meteorna kanalizacija s podslapjem: - izrez odprtine v steni obstoječega jaška za vgradnjo kanalizac. cevi (DN 300) - kronsko vrtanje odprtine fi 160 za izdelavo podslapja - vgradnja prehodnega tesnila fi 160 - izdelava podslapja iz cevi PVC-UK DN 160 SN 10, dolžine do 2 m', ter kolena DN 160/87° (celotno podslapje obbetonirati; zajeto v posebni postavki) (postavka za jašek OJ-Žagarska)
|  | kpl | 1 |  | 0
02.02.16A | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanalu Ø300/400/500 mm, z nastavkom Y PVC-UK 300/400/500/160-87° (postavka za jašek OJ-Žagarska)
|  | kpl | 1 |  | 0
02.02.17 | Dobava in vgraditev črpnega betona C16/20 za obbetoniranje kanalizacijskih cevi (po potrditvi nadzora); količina je ocenjena
|  | m3 | 10.175 |  | 0
02.02.18 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
|  | ur | 20 |  | 0
02.02.19 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad novo položenimi cevovodi in odcepi za hišne priključke po osnovnem zasipu; trak se polaga nad vsakim cevovodom posebej (primar in sekundar), kot tudi nad odcepi za hišne priključke.
|  | m1 | 306.7 |  | 0
02.02.20 | Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.
|  | m1 | 167.5 |  | 0
02.02.21 | Izdelava podboja pod obstoječimi intalacijami ali cesto, s pnevmatsko glavo fi 160 ter vgradnja cevi PVC-UK fi 125. V postavki zajeta nabava, dostava, vgradnja zaščitne cevi in vodovodne cevi.
|  | m1 | 10 |  | 0
02.02.22 | Kontakt z lastnikom objekta v zvezi s prevezavami hišnih priključkov meteorne in fekalne kanalizacije
|  | kpl | 16 |  | 0
02.02.23 | Kontrola izvedbe utrjevanja v coni kanala glede na ujemanje s cilji projekta oziroma s statičnim izračunom za cestno telo. V coni kanala je smotrno stopnjo utrditve kontrolirati že med vgradnjo (z dinamičnim preizkusom pritiska plošče), po zaključku utrjevanja pa se določi stopnja utrditve s sondiranjem zabijala oz. preizkusi pritiska plošč. Pred asfaltiranjem pridobiti pisno pozitivno mnenje geomehanika.
|  | kpl | 1 |  | 0
02.02.24 | Čiščenje kanala (kanal-yet) pred posnetjem s kamero
|  | m' | 203.5 |  | 0
02.02.25 | Vizualna kontrola kanala - posnetje kanala s pomočjo kamere pri nepohodnih kanalih po položitvi glede smeri in višine ter pravilne izvedbe cevnih spojev in priključkov.
|  | m' | 203.5 |  | 0
02.02.26 | Preizkus tesnosti cevovodov po standardu SIST EN 1610 s strani pooblaščenih institucij. Preizkus se izvaja z vodo ali z zrakom; pisno dokazilo.
|  | m' | 203.5 |  | 0
02.02.27 | Preizkus tesnosti jaškov po standardu SIST EN 1610 s strani pooblaščenih institucij. Preizkus se izvaja z vodo ali z zrakom.
|  | kpl | 8 |  | 0
| SKUPAJ 02.02. GRADBENO-ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
04.02. | KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI - FEKALNA KANALIZACIJA
OPOMBE:
Priključevanje hišnih fekalnih priključkov je dovoljeno samo na revizijske jaške fekalne kanalizacije. Priključki se navežejo blizu parcelne meje, ter v padcu min. 2% proti jašku na javnem kanalu. Priključna cev znaša praviloma DN 150 (material PVC-UK, enoslojna SN 8). Minimalna globina temena priključne kanalizacijske cevi naj znaša 0,80 m'. Vstopna odprtina v betonski jašek se izdela sproti, ob izdelavi priključka, ter se zatesni s vstopnim tesnilom. V kolikor bo na mestu spoja obstoječega in novega priključka prišlo do spremembe smeri, naklona, prečnega profila kanala ali združitve dveh ali več kanalov, se na tem mestu zgradi nov jašek.
Količine izkopov, zasipov, križanj ipd so zajeti v osnovnem popisu kanalzacije.
04.02.01 | Rušitev obstoječega kanalizacijskega jaška: pikiranje, začasna zatesnitev priključka z balonom, nakladanje in odvoz na deponijo s plačilom takse, čiščenje (zasip je zajet v popisu kanalizacije)
|  | kpl | 1 |  | 0
04.02.02 | Dobava in vgradnja hišnega kanalizacijskega revizijskega jaška iz PE DN 625, SN 8, ravni tip koritnice, višina jaška 1000 mm, vgradnja v povozne površine (dvorišče) Prdhodno uskladiti z lastnikom parcele.
|  | kpl | 16 |  | 0
04.02.03 | Dobava in polaganje enoslojnih PVC DN 160 kanalizacijskih cevi in fazonskih komadov togostnega razreda SN 10, cevi se stikujejo z gumi tesnili
|  | m1 | 103.1 |  | 0
04.02.04 | Diamantno kronsko vrtanje odprtine za vstopno cev fekalnega priključka PVC-UK DN 160 v revizijski betonski jašek. Dobava in vgradnja prehodnega tesnila za cev fi 160 (obbetoniranje spoja ni dovoljeno!)
|  | kos | 16 |  | 0
04.02.05 | Dobava in polaganje LTŽ pokrova in okvira za hišni kanalizacijski revizijski jašek v povoznih površinah (asfaltirano dvorišče pred objektom): DN 600, 250 kN, nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s SIST EN 124-2-2015,skupaj z AB vencem
|  | kpl | 4 |  | 0
04.02.06 | Dobava in polaganje LTŽ pokrova in okvira za hišni kanalizacijski revizijski jašek v nepovoznih površinah: DN 600, 125 kN, nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s SIST EN 124-2-2015,skupaj z AB vencem
|  | kpl | 12 |  | 0
04.02.07 | Dobava in vgraditev črpnega betona C16/20 za obbetoniranje kanalizacijskih priključkov (v primeru cevi na globini temena < 1,0 m'); količina je ocenjena
|  | m3 | 5 |  | 0
04.02.08 | Preizkus tesnosti hišnega fekalnega priključka po standardu SIST EN 1610 s strani pooblaščenih institucij. Preiskušanje cevi z vodo ali zrakom; pisno dokazilo.
|  | kpl | 16 |  | 0
| SKUPAJ 04.02 KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI - FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
08.01. | SPLOŠNI STROŠKI
08.01.01 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del po predpisih geodetske stroke. Geodetski načrt mora biti izdelan v dveh 2) izvodih v tiskani obliki in v elektronski bliki.
|  | m' | 203.5 |  | 0
08.01.02 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence.
|  | m' | 203.5 |  | 0
08.01.03 | Izvedba Dokazila o zanesljivosti objekta, skladno z veljavnim pravilnikom. Izdelati v treh (3) izvodih v tiskani obliki in predati tudi v elektronski obliki.
|  | kpl | 1 |  | 0
08.01.04 | Izdelava projekta izvedenih del; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca javnega vodovodnega sistema. Projekt izvedenih del izdelati v treh (3) izvodih v tiskani obliki in predati tudi v elektronski obliki.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 08.01. SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0