## Predračun
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN za Izgradnja večnamenske poti in pločnika
ob državni cesti R2-420/1335
VODENJE IN ZAVAROVANJE PROMETA V ČASU GRADNJE - Faza 1
1.00 | OPREMA
0
1.01 | Dobava in začasna postavitev
podstavka iz umetne snovi za
prometni znak. Cena dobave,
| postavitve in obrabe za vse faze. | kos | 78 | 0
61 612
1.02 | Dobava in pritrditev okroglega
prometnega znaka, podloga iz vroče
cinkane jeklene pločevine, znak z
odsevno folijo 1. vrste, premera
| 600 mm | kos | 7 | 0
61 411
1.03 | Dobava in pritrditev trikotnega
prometnega znaka, podloga iz vroče
cinkane jeklene pločevine, znak z
odsevno folijo 1. vrste, dolžina
| stranice a = 600 mm | kos | 8 | 0
61 714
1.04 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz vroče cinkane
jeklene pločevine, znak z modro
barvo-folijo 1 vrste, velikost od
| 0,41 do 0,70 m2 | kos | 1 | 0
63 318
1.05 | Dobava in postavitev smerne in
zaporne deske iz ojačanega poliestra ,
z odsevno folijo 1. vrste,
velikost 250x1000mm
Cena dobave,
| postavitve in obrabe za vse faze. | kos | 59 | 0
63 531
1.06 | Dobava in vgraditev samostojne
enojne utripajoče rumene luči
| premera 200 mm | kos | 2 | 0
63 551
1.07 | Dobava in vgraditev smernih
utripajočih luči premera 180 mm, v
nizu 4 luči. Cena dobave,
| postavitve in obrabe za vse faze. | kos | 2 | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  | 0
2.00 | TUJE STORITVE
0
2.01 | Strošek kontrole
| in vzdrževanja za čas zapore. | dni | 30 | 0
0
2.02 | Strošek postavitve/odstranitve/premestitve
| kompletne prometne opreme. | kos | 1 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | OPREMA |  |  | 0
2.00 | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| 22% DDV |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0