## SPLOŠNO
IZVEDBENI PROJEKT MSOE
STROŠKOVNIK MULTIMEDIJSKIH VSEBIN, AVDIO VIDEO OPREME, VZDRŽEVANJA
SPLOŠNO:
Vse mere je potrebno preveriti na lokaciji. Vse nejasnosti in neskladja se rešuje v dogovoru s projektantom.
Splošni pogoji in opozorila glede uporabe načrta
Popis del Multimedijskega stičišča okolja in energetike - MSOE, Brežice.
Naročnik: Občina Brežice in Hidroelektrarne na Spodnji Savi
Stroškovnik razstavne opreme, avdio video opreme in multimedije
Splošni pogoji in opozorila glede uporabe načrta
1. Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z vsebinskim delom Oblikovalskega načrta (v nadaljevanju OBN) in načrtom OBN. Popis tvori celoto s tekstovnim in grafičnim delom OBN načrta in ga je potrebno obravnavati skupaj!
2. Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju ((Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23))!
3. Vsi materiali v postavkah, ki predstavljajo talne, stenske ali stropne obloge prostora morajo ustezati zahtevam požarne odpornosti po ZVP, skladno z Načrtom požarne varnosti, ki ga je izdelal projektant arhitekture.
4. V ponudbi mora izvajalec navesti koordinatorja, ki bo usklajeval potek del med vodjo projekta s strani naročnika, avtorjem OBN in izvajalcem.
5. V ponudbi mora izvajalec navesti vsebinskega koordinatorja, ki bo usklajeval potek vsebinskih del med vodjo projekta s strani naročnika in izvajalcem.
6. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vse vsebinske zasnove iz popisa, ki jih pred izvedbo glede vsebinske pravilnosti, zahtevane kakovosti, obsega in temeljnih sporočil potrdi vodja projekta s strani naročnika.
7. V sklop izvajalčeve ponudbe sodi grafična zasnova, ki upošteva CGP projekta ter vključuje tiskane grafike in multimedijske vsebine. Grafično zasnovo pred izvedbo potrdita vodja projekta s strani naročnika in avtor OBN.
8. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi avtor OBN, izdelovalec in dobavitelj multimedijskih vsebin ter naročnik.
9. Ponudnik je dolžan dokumentacijo temeljito pregledati in pred izvedbo opozoriti na morebitne tipkarske in redakcijske napake, tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov, nejasnosti in morebitna neskladja v projektu oz. podati svoj predlog rešitve! Avtor OBN je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v najkrajšem možnem času.
10. Posamezne tehnične rešitve lahko v detajlih odstopajo od predstavljenih načrtov, vendar morajo opravljati enako ali boljšo funkcijo, biti tehnično, oblikovalsko, kvalitetno enaka ali boljša. S predlaganimi spremembami se mora strinjati avtor OBN. Eventualne predloge za spremembo tehnologije, ki bi vplivale na ceno ponujenega dela mora izvajalec pred izvedbo uskladiti z vodjo projekta s strani naročnika.
11. Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr. ...), se to razume v smislu opisa nivoja kakovosti izdelka: enakovreden ali boljši!
12. Vsi tiskani materiali in rezane folije morajo zagotavljati dolgoročno obstojnost primerno za stalno razstavljanje. Predmet ponudbe za vse tiskane grafike je tudi izdelava testnih potiskov na pravem materialu in prototipu mesta vgradnje (npr. vzorčni light-box, folija na plašču elementa, oz. kakor je posebej navedeno pri posameznih postavkah), ki jih pred izvedbo potrdi avtor OBN.
13. Vsa osvetlitev razstavnih elementov in svetlobnih efektov mora zagotavljati dolgoročno obstojnost primerno za stalno razstavljanje (življensko dobo vsaj 80.000 ur).
14. Barvo in vzorce vseh finalnih obdelav in barv na podlagi vzorčnega polja 1x1m izvedenega na pravi podlagi pred končno izdelavo potrdi avtor OBN. Stiki in prehodi med različnimi tlaki in stenami so določeni v načrtu, pred končno izdelavo jih mora na podlagi vzorca potrditi avtor OBN.
15. Vsi robovi opreme so pobrani na 2mm radija.
16. Za vse inovativne rešitve povezane z multimedijo in multimedijsko opreme, se izdela testna verzija, ki jo mora odobriti iz vidika oblikovne ustreznosti potrdidi avtor OBN, izvajalec multimedijskih vsebin ter dobavitelj multimedijske opreme pa morata ustreznost rešitve potrditi iz vidika varnosti in funkcionalnosti.
17. Vsa vgrajena multimedijska oprema mora biti vgrajena v skladu z zahtevami proizvajalca multimedijske opreme. Dobavitelj multimedijske opreme je dolžen opozoriti na morebitna neskladja vgradnje z zahtevami proizvajalca multimedijske opreme. Dobavitelj multimedijske opreme je dolžen opozoriti na morebitna varnostna tveganja pri uporabi dobavljene tehnologije.
18. Izvedba razstave predvideva tudi ravnanje z originalnimi muzealijami za kar mora biti izvajalec ustrezno usposobljen.
19. Vsi elementi morajo biti funkcionalno dovršeni, estetsko in trajnostno kvalitetni in usklajeni s celostno podobo projekta.
20. Vsi elementi morajo dosegati življenjsko dobo 5 let ali več. Izvedba mora biti robustna in odporna na uporabo v javnem prostoru. Vsi elementi in uporabljeni materiali morajo omogočati normalno obrabo v vsaj 10 letnem obdobju.
21. Vse cene morajo upoštevati dobavo in montažo na lokaciji objekta.
22. Vsa pripravljalna in zaključna dela so zajeta v enotnih cenah.
23. Pred začetkom izvedbe vodja projekta s strani naročnika organizira usklajevalni sestanek na katerem izbranemu izvajalcu podrobno predstavi vse pomembnejše informacije glede izvedbe projekta in preda vsebinska gradiva, ki jih zagotavlja naročnik. Avtor OBN predstavi načrt, izvajalec predstavi svoja vprašanja in pripombe na načrte. Vse pripombe avtor OBN in izvajalec uskladita v roku 10 dni.
24. Med delom je potrebno vzdrževati čimbolj brezprašno stanje oz. je potrebno zagotavljati lokalno zaščito pred vdorom in širjenjem prahu, ki nastane ob montažnih in ostalih obrtniških delih v ostale prostore, ki niso predmet posegov.
25. Vsi vgrajeni materiali in oprema morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami naročnika!
26. V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del oz. opreme, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti naročniku v potrditev!
27. Za odvoz odpadnega materiala oz. embalaže je zadolžen izvajalec v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajalec sam izbere lokacije deponij oz. odlagališč in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
28. Naročnik si pridržuje pravico do naročila manjšega obsega skladno z dejanskimi potrebami. Naročnikova pravica do zmanjšanja obsega naročila, ni pogojena z navedbo ali izkazovanjem posebnih razlogov. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisnih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
29. Dobava mora vključevati ves potrebni potrošni material za celovito montažo oprema na objektu.
30. Dobava mora vključevati dostavo, vgradnjo, konfiguracijo in zagon opreme iz specifikacij na lokaciji naročnika in po navodilih naročnika ter implementacijo sistema do vzpostavitve popolne funkcionalnosti.

## REKAPITULACIJA
IZVEDBENI PROJEKT MSOE
STROŠKOVNIK MULTIMEDIJSKIH VSEBIN, AVDIO VIDEO OPREME
| 1. | AVDIO VIDEO OPREMA | 0
| 2. | PROGRAMSKA OPREMA | 0
| 3. | VZDRŽEVANJE | 0
|  | SKUPAJ 1. - 3. brez DDV | 0
|  | DDV: 22% | 0
|  | SKUPAJ 1. - 3. z DDV | 0

## AVDIO VIDEO OPREMA
IZVEDBENI PROJEKT MSOE
STROŠKOVNIK AVDIO VIDEO OPREME
| Naziv | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj brez DDV
A Vhodna ploščad
AV_A.01 | AVTOMAT ZA KARTE
| Avtomat za karte | kontrolni računalnik s programsko opremo in davčnim potrjevanjem računov; vsaj 17 palčni LCD zaslon na dotik); tiskalnik za karte s kaseto do 5000 kart; POS terminal za plačilo z kreditnimi in debetnimi karticami; omogočeno plačilo preko mobilne aplikacije; opcijsko GSM komunikator; tiskalnik računov; vgrajen alarmni sistem; rezervno napajanje z UPS napajalnikom; grelec; ventilator za hlajenje; prenapetostna zaščita; kovinsko ohišje; dimenzije: Š 75 x G 55 x V 175 cm. Stopnja zaščite primerna za zunanje temperature, vendar ne v direktnem snopu padavin (instalacija pod streho, napuščem) Barva ohišja je izvedena po specifikaciji Arhitekture. | kos | 1 |  | 0
B Recepcija
AV_B.01 | RECEPCIJSKI PULT | Prva interaktivna postaja. Obiskovalec tu aktivira svojo NFC kartico. Ob stiku s čitalnikom se na zaslonu odpre slika z njegovim COE avatarjem. Sledijo navodila rabe AR zaslona in uporabe NFC na različnih postajah.
| POS terminal | procesor: i7 10th gen Spomin: 32GB RAM disk: SSD 1TB zaslon na dotik:15.6" 10 točkovni PCAP IP65 zaščita prednjega stekla delovanje 24/7, pasivno hlajenje priključki: 2x DB9 COM RS232, 4x USB tip A, 2x RJ45 ethernet, 1x HDMI Komunikacijski vmesnik med NFC in namensko programsko opremo za interaktivno postajo primer: 15.6 industrial front panel PC | kos | 3 |  | 0
| NFC čitalec | USB priklop NFC bralnik/zapisovalnik podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm frekvenca delovanja: 13,56 MHz primer: SYRIS RD300-H1-G | kos | 3 |  | 0
| Programska oprema | Aplikacija, ki na prvi interaktivni postaji omogoča obiskovalcem, da aktivirajo svojo NFC napravo. Narejena naj bo z grafičnim pogonom Unity, ki komunicira s serverjem in preverja identiteto NFC naprave. | kos | 1 |  | 0
MM_ B.02 | KOTNI ELEMENT Z ZASLONOM
| zaslon | diagonala 74.5" resolucija: 3840x2160 svetilnost: 400 cd/m² statični kontrast: 1200:1 panel: anti glare priključki: 4x HDMI, Audio OUT 3.5mm, SPDIF, DSUB9 RS232, RJ45 LAN, 2x USB tip A, 1x USB tip C, 1x 3.5mm IR IN, WiFi, Bluetooth vgrajeni zvočniki 24W VESA: 600x400 režim delovanja: 16/7 primer: Panasonic TH-75CQE2 | kos | 1 |  | 0
| mini računalnik | procesor: i7 vsaj 12th gen 16 GB RAM DDR4 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD USB-A: vsaj 3x USB-C/Thunderbolt4: 2x 3.5mm audio in/out HDMI 2.1, RJ45 Win11 primer: Asus NUC | kos | 1 |  | 0
| Programska oprema | Aplikacija, ki bo obiskovalcem ponudila navodila za uporabo NFC, ki vključujejo vizualne prikaze in po korakih razložene postopke. Narejena naj bo z grafičnim pogonom Unity. | kos | 1 |  | 0
AV_B.03 | OBLAZINJENA KLOP Z INTEGRIRANO ANALOGNO POSTAJO | Analogni interaktiv, ki na določeno tematsko vprašanje nudi tri do štiri odgovore.
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 1 |  | 0
| senzor + kontroler + polifonični zvočnik | PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Magnetni senzor rotacije,toleranca +-2 kotni stopinji, minimalno 10 odčitavanj/sekundo Polifonični zvočnik Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo | kpl | 1 |  | 0
C Biomasa
AV_C.01 | GRAFIČNI PANEL Z INTEGRIRANIM INTERAKTIVNIM ZASLONOM | Interaktivna aplikacija na velikem zaslonu na temo zemlje kot vira raznolikih obnovljivih in neobnovljivih energij.
| mini računalnik | procesor: i7 vsaj 12th gen 16 GB RAM DDR4 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD USB-A: vsaj 3x USB-C/Thunderbolt4: 2x 3.5mm audio in/out HDMI 2.1, RJ45 Win11 primer: Asus NUC | kos | 1 |  | 0
| odzivni zaslon | diagonala 49" resolucija: 3840x2160 edge to edge glass, open frame PCAP touch, 15 točk, zaznavanje čez steklo do 6mm svetilnost: 500 cd/m² odzivnost: 8ms statični kontrast: 1100:1 priključki: VGA, 2x HDMI, 1x DP, Audio IN 3.5mm, Audio OUT 3.5mm, RJ45 LAN vgrajeni zvočniki 2x8W VESA: 400x200 MTBF: 50000h režim delovanja: 24/7 primer: iiyama ProLite TF4939UHSC-B1AG | kos | 1 |  | 0
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 1 |  | 0
| Programska oprema | Aplikacija, ki vključuje obsežne edukativne module, ki obiskovalcem predstavijo različne obnovljive in neobnovljive vire energije na Zemlji. Uporabniki lahko interaktivno raziskujejo, kako se ti viri pridobivajo, njihovo uporabo in vpliv na okolje. Narejena naj bo z grafičnim pogonom Unity, ki komunicira s serverjem in preverja identiteto NFC naprave. | kos | 1 |  | 0
D Antropocen – levi krak
AV_ D.01 | PREMIKAJOČA PLATFORMA Z VR OČALI (VIŠINA HRBTIŠČA 80cm) | Doživetje časovnice v navidezni resničnosti.
| tablica za krmiljenje | kapaciteta: 128GB dimenzije: 195x134x6mm zaslon: 8.3" retina, LED IPS, 2266x1488px, 500 nits, apple pencil support procesor: A17, 6 core CPU, 5 core GPU, 16 core neural engine zadnja kamera: 12MP, f/1.8, HDR sprednja kamera: 12MP, 122° kot zajema, f/2.4, HDR video: 4K 24-60fps, HD 25-60fps, slow motion 120&240fps zvočniki: stereo mikrofon: dvojni mikrofon WiFi: 802.11ax WiFi6 senzorji: touch ID, žiroskop, barometer, ambientalna svetloba, 3-osni pospeškoseter zunanji zaslon: DisplayPort čez USB-C 4K Airplay mirroring primer: Apple iPad | kos | 1 |  | 0
| VR očala | procesna enota: Snapdragon XR2 Gen 2 8 GB RAM 256 GB ROM 1832 x 1920px, 72/90/120Hz, 20 PPD/773PPI vidni kot 96/90° kompatibilnost s USB-C slušalkami polnjenje prek USB PD3.0 teža do 520 g Wifi6E primer: Meta Quest 3S | kos | 6 |  | 0
| slušalke | slušalke kompatibilne z VR setom around ear oblika USB C-USB C audio povezava Bluetooth 5.2, A2DP, AVRCP, HFP frekvenčni razpon 6 Hz - 22 kHz aktivno odstranjevanje šuma (ANC), 2 mikrofona na stran USB-C polnjenje čas avtonomije baterije pri predvajanju: do 60 ur (BT + ANC) primer: Sennheiser Momentum 4 wireless | kpl | 6 |  | 0
| DOF3 platforma | 3DOF platforma, statična nosilnost je sedalna površina (interierski design) + 2 osebi, namenjena je prikazu transportnih možnosti skozi čas. Pomiki vsake osi so +-150mm, neodvisno, z pomikom max 150mm/s, max pospešek 5ms2. V Platformi so uporabljene 3 osi. Nagib x, nagib y, vodoravni pomik x/y. Pomiki se izvajajo dinanično iz kontrolnega sistema (del multimedije, predvajalnika) ter so dimnamične, neposnete vnaprej. Transportni medij je TCP/IP omrežni protokol (aplikacija simulacije. Sistem mora vsebovati tudi zaščitne elemente proti poškodbam (stiski etc), po principu kontaktnih senzorjev (trakovi), Sistem mora ob prisilni zaustavitvi obstati na trenutni točki. Dodaten kontrolni element je na lokaciji vodičev razstave. Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo | kpl | 3 |  | 0
AV_ D.02 | PREMIKAJOČA PLATFORMA Z VR OČALI (VIŠINA HRBTIŠČA 100cm) | Doživetje časovnice v navidezni resničnosti.
| VR očala | procesna enota: Snapdragon XR2 Gen 2 8 GB RAM 256 GB ROM 1832 x 1920px, 72/90/120Hz, 20 PPD/773PPI vidni kot 96/90° kompatibilnost s USB-C slušalkami polnjenje prek USB PD3.0 teža do 520 g Wifi6E primer: Meta Quest 3S | kos | 4 |  | 0
| slušalke | slušalke kompatibilne z VR setom around ear oblika USB C-USB C audio povezava Bluetooth 5.2, A2DP, AVRCP, HFP frekvenčni razpon 6 Hz - 22 kHz aktivno odstranjevanje šuma (ANC), 2 mikrofona na stran USB-C polnjenje čas avtonomije baterije pri predvajanju: do 60 ur (BT + ANC) primer: Sennheiser Momentum 4 wireless | kpl | 4 |  | 0
| DOF3 platforma | 3DOF platforma, statična nosilnost je sedalna površina (interierski design) + 2 osebi, namenjena je prikazu transportnih možnosti skozi čas. Pomiki vsake osi so +-150mm, neodvisno, z pomikom max 150mm/s, max pospešek 5ms2. V Platformi so uporabljene 3 osi. Nagib x, nagib y, vodoravni pomik x/y. Pomiki se izvajajo dinanično iz kontrolnega sistema (del multimedije, predvajalnika) ter so dimnamične, neposnete vnaprej. Transportni medij je TCP/IP omrežni protokol (aplikacija simulacije. Sistem mora vsebovati tudi zaščitne elemente proti poškodbam (stiski etc), po principu kontaktnih senzorjev (trakovi), Sistem mora ob prisilni zaustavitvi obstati na trenutni točki. Dodaten kontrolni element je na lokaciji vodičev razstave. Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo | kpl | 2 |  | 0
AV_ D.03 | PREMIKAJOČA PLATFORMA Z VR OČALI (VIŠINA HRBTIŠČA 120cm) | Doživetje časovnice v navidezni resničnosti.
| VR očala | procesna enota: Snapdragon XR2 Gen 2 8 GB RAM 256 GB ROM 1832 x 1920px, 72/90/120Hz, 20 PPD/773PPI vidni kot 96/90° kompatibilnost s USB-C slušalkami polnjenje prek USB PD3.0 teža do 520 g Wifi6E primer: Meta Quest 3S | kos | 2 |  | 0
| slušalke | slušalke kompatibilne z VR setom around ear oblika USB C-USB C audio povezava Bluetooth 5.2, A2DP, AVRCP, HFP frekvenčni razpon 6 Hz - 22 kHz aktivno odstranjevanje šuma (ANC), 2 mikrofona na stran USB-C polnjenje čas avtonomije baterije pri predvajanju: do 60 ur (BT + ANC) primer: Sennheiser Momentum 4 wireless | kpl | 2 |  | 0
| DOF3 platforma | 3DOF platforma, statična nosilnost je sedalna površina (interierski design) + 2 osebi, namenjena je prikazu transportnih možnosti skozi čas. Pomiki vsake osi so +-150mm, neodvisno, z pomikom max 150mm/s, max pospešek 5ms2. V Platformi so uporabljene 3 osi. Nagib x, nagib y, vodoravni pomik x/y. Pomiki se izvajajo dinanično iz kontrolnega sistema (del multimedije, predvajalnika) ter so dimnamične, neposnete vnaprej. Transportni medij je TCP/IP omrežni protokol (aplikacija simulacije. Sistem mora vsebovati tudi zaščitne elemente proti poškodbam (stiski etc), po principu kontaktnih senzorjev (trakovi), Sistem mora ob prisilni zaustavitvi obstati na trenutni točki. Dodaten kontrolni element je na lokaciji vodičev razstave. Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo | kpl | 1 |  | 0
| Programska oprema (D.01 - D0.3) | Aplikacija virtualne resničnosti, ki obiskovalca ozavešča o zgodovini človeškega napredka in vplivu na okolje. Narejena naj bo z grafičnim pogonom Unity, ki komunicira s serverjem in preverja identiteto NFC naprave. | kos | 1 |  | 0
AV_D.06 | GRAFIČNI PANEL Z INTEGRIRANO ANALOGNO POSTAJO
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 1 |  | 0
| senzor + kontroler + polifonični zvočnik | PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Magnetni senzor rotacije,toleranca +-2 kotni stopinji, minimalno 10 odčitavanj/sekundo Polifonični zvočnik Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo | kpl | 1 |  | 0
F kaj pa zdaj – desni krak
AV_F.01 | MIZA Z VGRAJENIMI INTERAKTIVNIMI ZASLONI | Družabna igra na odzivnih zaslonih.
| mini računalnik | procesor: i7 vsaj 12th gen 16 GB RAM DDR4 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD USB-A: vsaj 3x USB-C/Thunderbolt4: 2x 3.5mm audio in/out HDMI 2.1, RJ45 Win11 primer: Asus NUC | kos | 4 |  | 0
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 4 |  | 0
| odzivni zaslon | diagonala 31.5" resolucija: 1920x1080 anti glare, edge to edge glass, open frame PCAP touch, 12 točk, zaznavanje čez steklo do 6mm svetilnost: 500 cd/m² odzivnost: 8ms statični kontrast: 3000:1 orientacija: horizontalno, vertikalno, položeno priključki: VGa, 2x HDMI, 1x DP, Audio IN 3.5mm, Audio OUT 3.5mm, RJ45 LAN vgrajeni zvočniki 2x8W VESA: 400x200 MTBF: 50000h Intel NUC nosilec primer: iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG | kos | 4 |  | 0
G Hitri prsti- desni krak
AV_G.01 | MIZA Z VGRAJENIMI TIPKAMI | Interaktivna družabna igra z gumbi.
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 3 |  | 0
| kontroler za gumbe | Kontrolna enota USB, priklop do 10 kontaktnih stikal, hitrost reakcije <1ms, protokol po specifikaciji multimedisjke aplikacije. Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo. Mikrokontroler. | kos | 1 |  | 0
| Programska oprema | Interaktivna družabna igra, ki preverja znanje in reflekse igralcev skozi serijo vprašanj in izzivov. Narejena naj bo z grafičnim pogonom Unity, ki komunicira s serverjem in preverja identiteto NFC naprave. | kos | 1 |  | 0
AV_G.02 | GRAFIČNI PANEL Z INTEGRIRANIM ZASLONOM
| mini računalnik | procesor: i7 vsaj 12th gen 16 GB RAM DDR4 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD USB-A: vsaj 3x USB-C/Thunderbolt4: 2x 3.5mm audio in/out HDMI 2.1, RJ45 Win11 primer: Asus NUC | kos | 1 |  | 0
| zaslon | diagonala 74.5" resolucija: 3840x2160 svetilnost: 400 cd/m² statični kontrast: 1200:1 panel: anti glare priključki: 4x HDMI, Audio OUT 3.5mm, SPDIF, DSUB9 RS232, RJ45 LAN, 2x USB tip A, 1x USB tip C, 1x 3.5mm IR IN, WiFi, Bluetooth vgrajeni zvočniki 24W VESA: 600x400 režim delovanja: 16/7 primer: Panasonic TH-75CQE2 | kos | 1 |  | 0
I Katedrala sonca
AV_I.01 | Katedrala sonca in vetra
| projektor | Tip projektorja: Laser 3LCD Ločljivost: WUXGA (1920 x 1200), sprejem vhodnega signala 4K Razmerje: 16:10 Kontrast: 3.000.00:1 Priključki: HDMI, USB, D-SUB HD 15-pin, RJ-45 (Ethernet) Kompatibilnost z PJLINK, možen nadzor in kontrola preko interne mreže z PC. Geometrijska korekcija slike za projekcijo na kompleksnih projekcijskih površinah Svetilnost (skladno z ISO 21118): najmanj 8.000 lumnov Hrup pri delovanju (normal): največ 35 dB Življenska doba svetlobnega vira: 20.000 ur Barva projektorja: črna Teža: največ 20 kg | kos | 2 |  | 0
| Objektiv za projektor 0.78-0.98 : 1 | Objektiv za projektor 0.330–0.353:1 pri WUXGA resoluciji, 5.43 mm - 5.82 mm F2.00, kompatibilen s ponujenim projektorjem | kos | 2 |  | 0
| projektor | Tip projektorja: 1-Chip DLP, laser Ločljivost prikazovalne naprave: WUXGA (1920 x 1200) Ločljivost: 4K (3840 x 2400) z Quad Pixel Drive tehnologijo Svetilnost (skladno z ISO 21118): najmanj 8.000 lumnov Razmerje: 16:10 Kontrast: 25.000:1 Priključki: 2xHDMI, USB, DisplayPort, RJ-45 (Ethernet) Kompatibilnost z PJLINK, možen nadzor in kontrola preko interne mreže z PC. Geometrijska korekcija slike za projekcijo na kompleksnih projekcijskih površinah, trapez ±10 °, Vertikalni premik ±50 %, horizontalni premik ±23 % | kos | 1 |  | 0
| Objektiv za projektor | Objektiv za ponujeni projektor projektor: 9.9–12.3 mm, F1.9–2.3 vertikalni premik ±50 %, horizontalni premik ±23 % projekcijska razdalja pri WUXGA: 0.550–0.690:1 za projekcijsko površino 70–1000" | kos | 1 |  | 0
| Konzola za projektor | Pritrdilna konzola projektorja, ki omogiča nastavitve položaja projektorja v 6D izdelana po meri | kos | 3 |  | 0
| Predvajalnik vsebine z eno grafično kartico | PC-baziran predvajalnik multimedijske predvajalne vsebine: Procesor: Intel Core i9-13900KF Hlajenje procesorja: Noctua NH-D15 Osnovna plošča: Gigabyte Z790 UD DDR5 Pomnilnik: Kingston Fury Beast Gaming črn (2x16GB) - 32GB - 6000Mhz Grafična kartica 1 : Nvidia Geforce RTX A2000 SSD disk: Samsung 980 PRO 2TB (7000/5100mb/s) Napajalnik: Antec HCG-1000 80+ Gold - 1000W Ohišje: Lian Li Lancool 215 - črn | kos | 1 |  | 0
| IP zvočnik z nosilcem | IP zvočnik z nosilcem - Frekvenčni odziv (-/+1.5 dB): vsaj 58 Hz - 20 kHz - Moč vgrajenih ojačevalnikov: nizkotonski zvočnik 50W, visokotonski zvočnik 50W - Maksimalen zvočni pritisk, povprečno od 100Hz do 3kHz pri 1m: vsaj 104 dB SPL - Integriran DSP modul z minimalno 10 filtri za prilagajanje zvočnikov na prostor - Vgrajeno vezje za izklop/vklop zvočnika v odvisnosti od prisotnosti avdio signala - Priključki: Avdio vhod, LAN - podpora Dante in AES67 pretočnim avdio signalom - signalizacija delovanja z LED diodo na sprednji strani zvočniak z možnostjo zvezne zatemnitve - Napajanje PoE+/PoE - Barva: črna - Komplet s pritrdilno konzolo | kos | 4 |  | 0
| Nizkotonski zvočnik | Nizkotonski IP PoE zvočnik z vgrajenim DSP modulom - Frekvenčni odziv (-6 dB): 35 Hz - 120 Hz - Moč vgrajenega ojačevalnika: 70W - Maksimalen zvočni pritisk, povprečno od 40 - 85 Hz pri 1m: vsaj 106 dB SPL - Integriran DSP modul z minimalno 10 filtri za prilagajanje zvočnikov na prostor in nastavitvijo zakasnitve signala - Vgrajeno vezje za izklop/vklop zvočnika v odvisnosti od prisotnosti avdio signala - Priključki: Analogni in Eternet - Kompaktne dimenzije: maks. 480 × 480 × 220 mm | kos | 1 |  | 0
| Omrežno stikalo | Omrežno stikalo: 24-port, PoE + | kos | 1 |  | 0
| Drobni kabelski in priključni material | Vsi potrebni HDMI kabli, UTP kabli, napajalni kabli za projekcije, ozvočenje in predvajalnike | kpl | 1 |  | 0
| Programska oprema | Aplikacija za predvajanje multimedijske vsebine: -Slika, Predvajanje najmanj 16 FullHD video vsebin, sinhronizirano -Slika, Nastavitve pozicije predvajanja vsake od vsebin posebej (po scenariju) -Slika, Nastavitve pozicije ozadja (ko se ne predvaja video posnetek) -Slika in zvok, Možnost sinhroniziranega predvajanja med večimi predvajalniki -Zvok, predvajanje sinhrono z filmom -Zvok, predvajanje do 32 kanalov preko Dante vmesnika -Zvok, regulacija skupne glasnosti zvočnega sistema -Krmiljenje sistema preko vgrajene spletne strani, omogoča vklop/izklop projektorjev preko omrežja, zagon predstavitve, regulacijo jakosti, osnovne ukaze predstavitve (predvajanje, zaustavitev, pauzo, predvajanje v zanki). -Vgrajena spletna stran mora vsebovati vse osnovne podatke predvajalnega sistema v realnem času (glasnost, predvajanje, pozicija, status projektorjev etc.) -Vgrajena spletna stran deluje v lokalni zanki ter preko wifi omrežja (v povezavi z omrežjem naročnika) -Vgrajena spletna stran za delovanje ne sme biti odvisna od internetne povezave. Aplikacija za podporo mikropostavitvi projekcij, omogoča: -nastavitev prekrivnih zon med projekcijami (mapping) -nastavitev mehkih svetlobnih prehodov med projekcijami (blending) -nastavitev zatemnjenih delov projekcij (specifika posameznih delov slike) -nastavitev barvnih korekcij projekcij | kos | 1 |  | 0
J Katedrala vetra
AV_J.01 | KATEDRALA JEDRSKE ENERGIJE
| projektor | Tip projektorja: Laser 3LCD Ločljivost: WUXGA (1920 x 1200), sprejem vhodnega signala 4K Razmerje: 16:10 Kontrast: 3.000.00:1 Priključki: HDMI, USB, D-SUB HD 15-pin, RJ-45 (Ethernet) Kompatibilnost z PJLINK, možen nadzor in kontrola preko interne mreže z PC. Geometrijska korekcija slike za projekcijo na kompleksnih projekcijskih površinah Svetilnost (skladno z ISO 21118): najmanj 8.000 lumnov Hrup pri delovanju (normal): največ 35 dB Življenska doba svetlobnega vira: 20.000 ur Barva projektorja: črna Teža: največ 20 kg | kos | 2 |  | 0
| Objektiv za projektor 0.78-0.98 : 1 | Objektiv za projektor 0.330–0.353:1 pri WUXGA resoluciji, 5.43 mm - 5.82 mm F2.00, kompatibilen s ponujenim projektorjem | kos | 2 |  | 0
| projektor | Tip projektorja: 1-Chip DLP, laser Ločljivost prikazovalne naprave: WUXGA (1920 x 1200) Ločljivost: 4K (3840 x 2400) z Quad Pixel Drive tehnologijo Svetilnost (skladno z ISO 21118): najmanj 8.000 lumnov Razmerje: 16:10 Kontrast: 25.000:1 Priključki: 2xHDMI, USB, DisplayPort, RJ-45 (Ethernet) Kompatibilnost z PJLINK, možen nadzor in kontrola preko interne mreže z PC. Geometrijska korekcija slike za projekcijo na kompleksnih projekcijskih površinah, trapez ±10 °, Vertikalni premik ±50 %, horizontalni premik ±23 % | kos | 1 |  | 0
| Objektiv za projektor | Objektiv za ponujeni projektor projektor: 9.9–12.3 mm, F1.9–2.3 vertikalni premik ±50 %, horizontalni premik ±23 % projekcijska razdalja pri WUXGA: 0.550–0.690:1 za projekcijsko površino 70–1000" | kos | 1 |  | 0
| Konzola za projektor | Pritrdilna konzola projektorja, ki omogiča nastavitve položaja projektorja v 6D izdelana po meri | kos | 3 |  | 0
| Predvajalnik vsebine z eno grafično kartico | PC-baziran predvajalnik multimedijske predvajalne vsebine: Procesor: Intel Core i9-13900KF Hlajenje procesorja: Noctua NH-D15 Osnovna plošča: Gigabyte Z790 UD DDR5 Pomnilnik: Kingston Fury Beast Gaming črn (2x16GB) - 32GB - 6000Mhz Grafična kartica 1 : Nvidia Geforce RTX A2000 SSD disk: Samsung 980 PRO 2TB (7000/5100mb/s) Napajalnik: Antec HCG-1000 80+ Gold - 1000W Ohišje: Lian Li Lancool 215 - črn | kos | 1 |  | 0
| IP zvočnik z nosilcem | IP zvočnik z nosilcem - Frekvenčni odziv (-/+1.5 dB): vsaj 58 Hz - 20 kHz - Moč vgrajenih ojačevalnikov: nizkotonski zvočnik 50W, visokotonski zvočnik 50W - Maksimalen zvočni pritisk, povprečno od 100Hz do 3kHz pri 1m: vsaj 104 dB SPL - Integriran DSP modul z minimalno 10 filtri za prilagajanje zvočnikov na prostor - Vgrajeno vezje za izklop/vklop zvočnika v odvisnosti od prisotnosti avdio signala - Priključki: Avdio vhod, LAN - podpora Dante in AES67 pretočnim avdio signalom - signalizacija delovanja z LED diodo na sprednji strani zvočniak z možnostjo zvezne zatemnitve - Napajanje PoE+/PoE - Barva: črna - Komplet s pritrdilno konzolo | kos | 4 |  | 0
| Nizkotonski zvočnik | Nizkotonski IP PoE zvočnik z vgrajenim DSP modulom - Frekvenčni odziv (-6 dB): 35 Hz - 120 Hz - Moč vgrajenega ojačevalnika: 70W - Maksimalen zvočni pritisk, povprečno od 40 - 85 Hz pri 1m: vsaj 106 dB SPL - Integriran DSP modul z minimalno 10 filtri za prilagajanje zvočnikov na prostor in nastavitvijo zakasnitve signala - Vgrajeno vezje za izklop/vklop zvočnika v odvisnosti od prisotnosti avdio signala - Priključki: Analogni in Eternet - Kompaktne dimenzije: maks. 480 × 480 × 220 mm | kos | 1 |  | 0
| Omrežno stikalo | Omrežno stikalo: 24-port, PoE + | kos | 1 |  | 0
| Drobni kabelski in priključni material | Vsi potrebni HDMI kabli, UTP kabli, napajalni kabli za projekcije, ozvočenje in predvajalnike | kpl | 1 |  | 0
| Programska oprema | Aplikacija za predvajanje multimedijske vsebine: -Slika, Predvajanje najmanj 16 FullHD video vsebin, sinhronizirano -Slika, Nastavitve pozicije predvajanja vsake od vsebin posebej (po scenariju) -Slika, Nastavitve pozicije ozadja (ko se ne predvaja video posnetek) -Slika in zvok, Možnost sinhroniziranega predvajanja med večimi predvajalniki -Zvok, predvajanje sinhrono z filmom -Zvok, predvajanje do 32 kanalov preko Dante vmesnika -Zvok, regulacija skupne glasnosti zvočnega sistema -Krmiljenje sistema preko vgrajene spletne strani, omogoča vklop/izklop projektorjev preko omrežja, zagon predstavitve, regulacijo jakosti, osnovne ukaze predstavitve (predvajanje, zaustavitev, pauzo, predvajanje v zanki). -Vgrajena spletna stran mora vsebovati vse osnovne podatke predvajalnega sistema v realnem času (glasnost, predvajanje, pozicija, status projektorjev etc.) -Vgrajena spletna stran deluje v lokalni zanki ter preko wifi omrežja (v povezavi z omrežjem naročnika) -Vgrajena spletna stran za delovanje ne sme biti odvisna od internetne povezave. Aplikacija za podporo mikropostavitvi projekcij, omogoča: -nastavitev prekrivnih zon med projekcijami (mapping) -nastavitev mehkih svetlobnih prehodov med projekcijami (blending) -nastavitev zatemnjenih delov projekcij (specifika posameznih delov slike) -nastavitev barvnih korekcij projekcij | kos | 1 |  | 0
AV_K.02 | NOSILEC ZA INTEGRATIVNI EKRAN | AR Raziskovanje planeta v obogateni resničnosti.
| kontrolni računalnik | procesor: Intel Core i5 13th gen RAM: 16GB DDR 4 HD: 1TB M.2 SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 WiFi 6/ Dual LAN (Gigabit Ethernet, 2.5Gbps Ethernet) 2x HDMI, 3x DP, 4x USB 3.1, Thunderbolt 4, 3,5mm audio in, 3.5mm audio out primer: ZOTAC MAGNUS ONE ERP54060C | kos | 4 |  | 0
| zaslon na dotik | diagonala 54,6" resolucija: 3840x2160 svetilnost: 500 cd/m² odzivnost: 8ms statični kontrast: 5000:1 panel: VA, anti glare touch funkcije: PCAP, 20 točk, USB priključki: 3x HDMI, RJ45 LAN, 2x USBm 1x RS232, 1x IR 3.5mm vgrajeni zvočniki 2x10W VESA: 400x400 režim delovanja: 24/7 MTBF: 50000h orientacija: vertikalno/horizontalno primer: iiyama ProLite T5562AS-B1 | kos | 4 |  | 0
| Kamera | senzor: 1/2.5 CMOS 4K 30p/25p napajanje: USB DC5V ali PoE digitalni zoom 4x kot zajema 111° video izhodi: HDMI, USB, IP vgrajen mikrofon vertikalni premik: 50° (±25°) horizontalni premik 220° (±110°) primer: Panasonic AW-UE4 | kos | 4 |  | 0
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 4 |  | 0
L Baterija – hodnik v pritličju
AV_ L.01 | GRAFIČNI PANEL Z INTEGRIRANIM INTERAKTIVNIM ZASLONOM | Aplikacije na odzivnih zaslonih, ki predstavljajo baterije, pridobivanje in hranjenje energije z vodikom, nuklearno energijo in obetavne načine za pridobivanje energije v prihodnosti.
| mini računalnik | procesor: i7 vsaj 12th gen 16 GB RAM DDR4 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD USB-A: vsaj 3x USB-C/Thunderbolt4: 2x 3.5mm audio in/out HDMI 2.1, RJ45 Win11 primer: Asus NUC | kos | 3 |  | 0
| odzivni zaslon | diagonala 42.5" resolucija: 3840x2160 anti glare, IPS PCAP touch, 20 točk svetilnost: 500 cd/m² odzivnost: 8ms statični kontrast: 1200:1 orientacija: horizontalno, vertikalno priključki: 3x HDMI, RJ45 LAN, RS232, IR 3.5mm, 2x USB vgrajeni zvočniki 2x10W VESA: 200x200 MTBF: 50000h režim delovanja: 24/7 primer: iiyama ProLite T4362AS-B1 | kos | 3 |  | 0
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 3 |  | 0
AV_ L.02 | OBLAZINJENA KLOP Z INTEGRIRANO ANALOGNO POSTAJO
| NFC čitalec | USB priklop NFC bralnik/zapisovalnik podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm frekvenca delovanja: 13,56 MHz primer: SYRIS RD300-H1-G | kos | 1 |  | 0
| POS terminal z NFC + polifonični zvočnik | procesor: i7 10th gen Spomin: 16GB RAM disk: SSD 256GB zaslon na dotik:10.1" 10 točkovni PCAP IP65 zaščita prednjega stekla delovanje 24/7, pasivno hlajenje priključki: 2x DB9 COM RS232, 4x USB tip A, 2x RJ45 ethernet, 1x HDMI Polifonični zvočnik Komunikacijski vmesnik med NFC in namensko programsko opremo za interaktivno postajo primer: 10.1 industrial front panel PC | kos | 1 |  | 0
M Katedrala vode
AV_M.02.1 | KOMPOZICIJA VERTIKALNEGA EKRANA | Video vsebina na stolpu zaslonov z grafiko ob sprožilcu (M.03), video turbine ter aplikacija na velikem odzivnem zaslonu.
| zaslon | diagonala 54.5" resolucija: 3840x2160 svetilnost: 500 cd/m² statični kontrast: 1200:1 panel: anti glare priključki: 4x HDMI s HDCP2.2, Audio OUT 3.5mm, SPDIF, DSUB9 RS232, RJ45 LAN, 2x USB tip A, 1x USB tip C, 1x3.5mm IR IN, WiFi vgrajeni zvočniki 20W VESA: 400x400 režim delovanja: 16/7 orientacija: vertikalno/horizontalno primer: Panasonic TH-55CQE2 | kpl | 4 |  | 0
| kontrolni računalnik | procesor: Intel Core i5 13th gen RAM: 16GB DDR 4 HD: 1TB M.2 SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 WiFi 6/ Dual LAN (Gigabit Ethernet, 2.5Gbps Ethernet) 2x HDMI, 3x DP, 4x USB 3.1, Thunderbolt 4, 3,5mm audio in, 3.5mm audio out primer: ZOTAC MAGNUS ONE ERP54060C | kos | 1 |  | 0
AV_M.02.2 | KOMPOZICIJA HORIZONTALNEGA EKRANA | Video vsebina na stolpu zaslonov z grafiko ob sprožilcu (M.03), video turbine ter aplikacija na velikem odzivnem zaslonu.
| mini računalnik | procesor: i7 vsaj 12th gen 16 GB RAM DDR4 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD USB-A: vsaj 3x USB-C/Thunderbolt4: 2x 3.5mm audio in/out HDMI 2.1, RJ45 Win11 primer: Asus NUC | kos | 1 |  | 0
| zaslon | diagonala 54.5" resolucija: 3840x2160 svetilnost: 500 cd/m² statični kontrast: 1200:1 panel: anti glare priključki: 4x HDMI s HDCP2.2, Audio OUT 3.5mm, SPDIF, DSUB9 RS232, RJ45 LAN, 2x USB tip A, 1x USB tip C, 1x3.5mm IR IN, WiFi vgrajeni zvočniki 20W VESA: 400x400 režim delovanja: 16/7 orientacija: vertikalno/horizontalno primer: Panasonic TH-55CQE2 | kos | 1 |  | 0
| beli zvočniki | SPL: 100 dB moč: 50W + 50W frekvenčni razpon: 55 Hz - 39 kHz (-6dB) natančnost: ± 1.5 dB (62 Hz - 20 kHz) dimenzije zvočniške membrane: 105mm (bass), 19mm (treble) dimenzije: 226x151x142mm teža: 3,1kg konektorji: Euroblock & RJ45 AES67/Dante, PoE+/Poe vključen zidni nosilec GENELEC 4420 | kos | 4 |  | 0
| subwoofer | SPL: 104 dB moč: 150W frekvenčni razpon: 22 Hz - 160 Hz (-6dB) natančnost: ± 3dB (25 Hz - 150 Hz) dimenzija zvočniške membrane: 205mm dimenzije: 410x350x319mm teža: 19kg konektorji: Analog & Digital XLR, RJ45 (control) primer: Genelec 7350 | kos | 1 |  | 0
| Dante konverter | število analognih kanalov: 4 frekvenca vzorčenja: do 96kHz vgrajen DSP mikser (matrični mikser, ANC) napajanje preko PoE+ ali zunanjega napajalnika možnost rack vgradnje poraba: <8W primer: Tascam ML-4D/OUT | kos | 1 |  | 0
AV_M.03 | OBLAZINJENA KLOP Z INTEGRIRANIM UPRAVLJANJEM
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 1 |  | 0
| tresenje klopce + kontroler | PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem. Programsko je krmiljenje povezano preko TCP/IP protokola iz nadzornega sistema multimedijske aplikacije. Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo. Tresenje klopce je izvedeno z dvema elektromagnetnima aktuatorjema z inertno maso, kombinacija katerih povzroči interferenco z sunkovitimi mikropomiki (simulacija občutka moči vode-elektrarna).Aktuatorja se specificirata glede na zahteve interierja. | kos | 1 |  | 0
AV_M.04 | GAFIČNI PANEL Z INTEGRIRANIM INTERAKTIVNIM ZASLONOM
| mini računalnik | procesor: i7 vsaj 12th gen 16 GB RAM DDR4 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD USB-A: vsaj 3x USB-C/Thunderbolt4: 2x 3.5mm audio in/out HDMI 2.1, RJ45 Win11 primer: Asus NUC | kos | 1 |  | 0
| zaslon na dotik | diagonala 54,6" resolucija: 3840x2160 svetilnost: 500 cd/m² odzivnost: 8ms statični kontrast: 5000:1 panel: VA, anti glare touch funkcije: PCAP, 20 točk, USB priključki: 3x HDMI, RJ45 LAN, 2x USBm 1x RS232, 1x IR 3.5mm vgrajeni zvočniki 2x10W VESA: 400x400 režim delovanja: 24/7 MTBF: 50000h orientacija: vertikalno/horizontalno primer: iiyama ProLite T5562AS-B1 | kos | 1 |  | 0
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 1 |  | 0
| Programska oprema | Aplikacija, ki izpostavljaja vodne vire kot ključne za proizvodnjo energije. Narejena naj bo z grafičnim pogonom Unity, ki komunicira s serverjem in preverja identiteto NFC naprave. | kos | 1 |  | 0
AV_M.05 | GAFIČNI PANEL Z INTEGRIRANIM INTERAKTIVNIM ZASLONOM
| mini računalnik | procesor: i7 vsaj 12th gen 16 GB RAM DDR4 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD USB-A: vsaj 3x USB-C/Thunderbolt4: 2x 3.5mm audio in/out HDMI 2.1, RJ45 Win11 primer: Asus NUC | kos | 1 |  | 0
| zaslon na dotik | diagonala 42.5" resolucija: 3840x2160 anti glare, IPS PCAP touch, 20 točk svetilnost: 500 cd/m² odzivnost: 8ms statični kontrast: 1200:1 orientacija: horizontalno, vertikalno priključki: 3x HDMI, RJ45 LAN, RS232, IR 3.5mm, 2x USB vgrajeni zvočniki 2x10W VESA: 200x200 MTBF: 50000h režim delovanja: 24/7 primer: iiyama ProLite T4362AS-B1 | kos | 1 |  | 0
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 1 |  | 0
| Programska oprema | Interaktvina igra na odzivnem zaslonu, ki prikaže delovanje črpalnih hidroelektrarn. Narejena naj bo z grafičnim pogonom Unity, ki komunicira s serverjem in preverja identiteto NFC naprave. | kos | 1 |  | 0
N hodnik v nadstropju
AV_N.02 | Oblazinjena klop z integrirano analogno postajo
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 1 |  | 0
| senzor + kontroler + polifonični zvočnik | PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Magnetni senzor rotacije,toleranca +-2 kotni stopinji, minimalno 10 odčitavanj/sekundo Polifonični zvočnik Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo | kpl | 1 |  | 0
AV_ N.04 | OBLAZINJENA KLOP Z INTEGRIRANO ANALOGNO POSTAJO
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 1 |  | 0
| senzor + kontroler + polifonični zvočnik | PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Magnetni senzor rotacije,toleranca +-2 kotni stopinji, minimalno 10 odčitavanj/sekundo Polifonični zvočnik Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo | kpl | 1 |  | 0
O Soba z zrcalom
AV_ O.01 | CENTRALNA STENA Z OGLEDALOM, INTEGRIRANIM EKRANOM IN TABLIČNIMI RAČUNALNIKI
| predvajalnik | Osnovna plošča AM5 GigaByte B650M D3HP microATX 1xHDMI 2.1 2xDisplayPort 1.4 Napajalnik - 750W Antec 750H EC CSK 80Plus Bronze 88% ATX12V 2.31 Polmodularni 120mm črna Procesor AMD AM5 Ryzen 7 9700X 8C/16T 3,8GHz/5,5GHz BOX 65W/88W grafika Radeon brez hladilnika Vodno hlajenje Antec Vortex Lum - 240mm ARGB črna DDR5 64GB 6000MHz CL38 KIT (2x32GB) Kingston RGB Fury Beast 1,35V črna Disk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 2TB Kingston SVN3S 2280 6000/5000MB/s Grafična kartica nVidia RTX5070Ti MSI SHADOW 3X OC - 16GB GDDR7 ¦ 1xHDMI 2.1b 3xDisplayport 2.1 3xDisplayport 2.1b Windows 11 Pro - 64bit | kos | 3 |  | 0
| zaslon | diagonala 54.5" resolucija: 3840x2160 svetilnost: 500 cd/m² statični kontrast: 1200:1 panel: anti glare priključki: 4x HDMI s HDCP2.2, Audio OUT 3.5mm, SPDIF, DSUB9 RS232, RJ45 LAN, 2x USB tip A, 1x USB tip C, 1x3.5mm IR IN, WiFi vgrajeni zvočniki 20W VESA: 400x400 režim delovanja: 16/7 orientacija: vertikalno/horizontalno primer: Panasonic TH-55CQE2 | kos | 3 |  | 0
| NFC čitalec | NFC čitalec, izvedba za integracijo v interier po specifikaciji oblikovalca podpora standardom: ISO14443AB, ISO15693, Felica, Desfire, NTAG, MiFARE razdalja delovanja: do 5cm, frekvenca delovanja: 13,56 MHz, PoE napajanje IEEE 802.3-compliant, galvansko ločen, namenski TCP/IP protokol za povezavo z krmilnim sistemom, Baziran na mikrokontroler tehnologiji, dvojedrni sistem, Wifi & BT integriran, OTA (daljinska menjava / nadgradnja firmware) nadgradljiv sistem Namenska programska oprema za komunikacijo z interaktivno postajo primer: MFRC522 + mikrokontroler | kos | 3 |  | 0
| kamera | Ločljivosti: 1080p/30 sličic na sekundo (do 1920 x 1080 slikovnih točk) 720p/30 sličic na sekundo (do 1280 x 720 slikovnih točk) Ločljivost kamere: 3 megapiksli Vrsta ostrenja: Samodejno ostrenje (avtofokus) Vrsta leče: Steklena Vgrajen mikrofon: Stereo Domet mikrofona: Do 1 meter (3 čevlje) Diagonalni vidni kot (dFoV): 78° Digitalna povečava: 1x Povezava prek USB: USB-A, plug-and-play (priključi in uporabi) | kos | 3 |  | 0
R Splošna oprema/Konferenčna soba
R.01 | Konferenčna dvorana (13 x 5,7m)
| Platno s projekcijsko površino | površina: 216 x 340 cm, vidna površina 206 x 330 cm razmerje stranic: 16:10 upravljanje s stenskim stikalom, električno dviganje Napeto HD platno za prednjo projekcijo stenska ali stropna montaža primer: Da-Lite Tensioned Elpro Concept, 216 x 340 cm with HD Progressive 11 - 10103970 | kos | 1 |  | 0
Projektor je stran 10-11m | Projektor 8.000,00LUM | LCD projektor svetilnost 8200 lm resolucija 1920x1200 px kontrast: 3,000,000:1 dimenzije platna: 1.02-10.16m premik objektiva: ±67 % vertikalno, ±35% horizontalno keystone korekcija: ±25° V/H namestitev na strop/tla, spredaj/zadaj vhodi: 3xHDMI s HDCP2.3 in CEC, 15pin DSUB RGB, RJ45 ethernet, RJ45 digitalink multiprojektor sync 9pin DSUB In/out, USB DC 5V/2A out primer: PANASONIC PT-MZ882W | kos | 1 |  | 0
| Nosilec za projektor | Nosilec za projektor primer: VOGELS PPC 2585 | kos | 1 |  | 0
| AVoIP krmilna enota | Samodejna identifikacija vseh končnih enot PoE PD (IEEE 802.3af), 2x RJ45 ethernet USB 2.0 in HDMI 1.4 za lokalne naprave Podpora LW3 API, Web GUI, RTC Primer: Lightware MMU GVN-MMU-X100 | kos | 1 |  | 0
| Krmilna enota | kontrolna enota za do 10 simultanih programov relay output 1-2, 5pin COM, USB-C OTG, RJ45 ethernet, 3 pin Cresnet podpora za Cresnet, RS232/422/485, IR/serial, 100 MBps ethernet (SSL, SSH, SFTP, SNMP, HTTPS server, SMTP client) 1GB SDRAM, 8GB flash, podpora za zunanje diske do 1TB Primer: Crestron RMC4 | kos | 1 |  | 0
| AVoIP HDMI oddajnik | HDMI 2.0 4K@60 4:4:4 vhod, lokalni HDMI 2.0 izhod, gigabit LAN PoE PD (IEEE 802.3af), SFP, USB tip B, USB 2.0 over IP, USB K+M over IP, RS232, analogni audio vhod/izhod, DTS-X, Dolby Digital, Dolby Atmos JPEG2000 kompresija, zakasnitev od vira do ponora največ 4 ms AES256, 802.1x, SSH, HDCP 2.2, advanced EDID, HDR, HDR+, Dolby Vision primer: Lightware GVN-HMDI-TX210AP | kos | 3 |  | 0
| AVoIP HDMI sprejemnik | HDMI 2.0 4K@60 4:4:4 izhod Gigabit LAN PoE PD (IEEE 802.3af), SFP, 4x USB tip A, USB K+M over IP, RS232, analogni audio vhod/izhod, DTS-X, Dolby Digital, Dolby Atmos JPEG2000 kompresija, zakasnitev od vira do ponora največ 4 ms AES256, 802.1x, SSH, HDCP 2.2, advanced EDID, HDR, HDR+, Dolby Vision primer: Lightware GVN-HMDI-RX110AP | kos | 2 |  | 0
| Zaslon na dotik | 7" TFT 24-bit barvni zaslon na dotik razmerje stranic 16:10, resolucija 1280x800 px, svetilnost: 300 nit, kontrast 850:1, vidni kot ±80° vertikalno/horizontalno, 5 točkovni kapacitivni dotik podpora Crestron HTML5 in Smart Graphics, Crestron Fusion, Crestron Home OS, TCP/UDP, DHCP, SSL, SSH, SFTP, SNMP, AD, H.265, H.264 100 Mbps PoE+ ethernet, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth, USB tip A host Vgrajen mikrofon in zvočnik primer: CRESTRON TS-770-B-S | kos | 1 |  | 0
| Vmesnik | vmesnik za KNX - IP protokol z DIN montažo podpora za ARP, ICMP, IGMP, DHCP, TCP/UDP primer: CRESTRON DIN-KXI vmesnik | kos | 1 |  | 0
| Krmiljenje motorjev | dvokanalni motorni kontrolnik z DIN montažo skupna moč 1 HP @ 240V Cresnet kontrola primer: CRESTRON DIN-2MC2 | kos | 1 |  | 0
| Ozvočenje BIAMP Tesira | 32 x 32 Dante kanalov AES67-enabled Dante endpoint 12 mic/line vhodov, 8 mic/line izhodov 2 Gigabit Ethernet: Dante + Tesira control do 8 kanalov USB audio RS-232 4-pin GPIO OLED touch ekran port authentication via IEEE 802.1X Rack mount (1RU) primer: Biamp TesiraForte DAN CI | kos | 1 |  | 0
| Avdio ojačevalnik | 4 balansirani analogni audio vhodi Dante 8x8 @ 48/96 KHz, AES67 podpora THD: 0,1% (20 Hz-20 KHz) frekvečni odziv: 20 Hz-20 KHz +/- 0.5 dB @ 4Ω, 8Ω, 70V, 100V, -2.5dB @ 20kHz at 2Ω SNR: 105dB (20Hz to 20kHz pri 8Ω) 32 bitni, 96 KHz DSP vsaj 8 pasovni parametrični ekvilizer zaostajanje izhodnih signalov 100 ms na kanal spletni GUI vmesnik, nadzor preko API vmesnika ali oblaka glasnost hladilnih ventilatorjev: do 63 dB @ 1m varnostna zaščita za DC, VHF, AC, temperatura, električni tok in odpoved ventilacije primer: LEA CONNECT 354D | kos | 1 |  | 0
| mrežno stikalo | upravljano L3 mrežno stikalo s vsaj 24 PoE+ porti, skupna PoE moč vsaj 300W vsaj 2x SFP port podpora: vsaj IGMP v2, snooping in querier DHCP server ali relay, LAG/LACP, STP/MTP/RSTP, PTPv2, multicast static routing, port/subnet/VLAN routing primer: NETGEAR M4250-26G4F-PoE+ GSM4230P | kos | 1 |  | 0
| Vgradni zvočnik | vgradni stropni zvočnik 30 W @ 100 V premer izreza 193 mm teža do 2,6 kg bela barva dvovejni zvočnik: nizkofrekvečni 108 mm, visokofrekvenčni 25 mm frekvenčni odziv: 90 W - 22 KHz nominalna občutljivost na 1 m: 1 W 97 dB, 2,83 V 83 dB SPL @ 1 m: 110 dB max, 104 dB kontinuirano primer: 30W/100V BIAMP DESONO CM30 DTD | kos | 8 |  | 0
| Koaksialni stenski zvočnik | koaksialni dvovejni zvočnik: nizkofrekvečni 250 mm, visokofrekvenčni 35 mm delovanje na 100/70 V kot pokrivanja: 100° x 100° moč: 300 W kontinuirano, 1000W trenutno SPL @ 1 m: 124 dB max, 118 dB kontinuirano moč transformatorja: 120 W @ 100V frekvenčni odziv: 48 Hz - 20 KHz občutljivost pri 1 W/1 m: 91 dB teža: do 15.5 kg dimenzije: do 530 x 320 x 320 mm bela barva, vključen stenski nosilec primer: BIAMP DESONO EX-S10-CM-W 10 | kos | 2 |  | 0
| 2-kanalni mikrofonski sprejemnik | 2 kanalni mikrofonski sprejemnik z DANTE vmesnikom, AES67 podpora dvosmerna komunikacija, ki omogoča oddaljeni nadzor nad brezžičnimi mikrofoni avtomatsko skeniranje in koordinacija prostih frekvenc AES256 enkripcija PoE napajanje do 7W notranja antena teža do 1 kg primer: SHURE MXWAPT2 | kos | 1 |  | 0
| Ročni oddajnik | dvojna notranja antena, dvosmerna komunikacija za oddaljeni nadzor brezžičnih enot programabilen gumb za utišanje delovanje v stanju pripravljenosti delovanje do 50 m z zvočnim opozorilom pred izgubo signala delovanje do 15 ur AES256 enkripcija možnost polnjenja prek USB3 tip A vmesnika nastavitev ojačanja: -25 do +15 dB vhodna impedanca @ 1kHz: >20 kΩ največji vhodni signal pri -16 dB: -9 dBV Primer: SHURE MXW2/SM86 | kos | 1 |  | 0
| Naglavni oddajnik | delovanje z vgrajenim ali zunanjim mikrofonom, dvosmerna komunikacija za oddaljeni nadzor brezžičnih enot programabilen gumb za utišanje delovanje v stanju pripravljenosti delovanje do 50 m z zvočnim opozorilom pred izgubo signala delovanje do 9 ur AES256 enkripcija možnost polnjenja prek USB3 tip A vmesnika nastavitev ojačanja: -25 do +15 dB vhodna impedanca @ 1kHz: >20 kΩ največji vhodni signal pri -16 dB: -9 dBV 3,5 mm izhod za slušalke 4 pinski mikrofonski vhod največja izhodna moč za slušalke: 17,5 mW (1 kHz @ 1% distorzije) primer: SHURE MXW1/O | kos | 1 |  | 0
| Naglavni mikrofon | 5 mm omni mikrofon z možnostjo montaže na levo ali desno stran obraza IP57 zaščita frekvenčni odziv: 20 Hz do 20 kHz občutljivost: –42.5 dBV (7.5 mVRMS) @ 1 kHz SNR: 63.0 dB, dinamični razpon: 101 dB SPL: 132.0 dB, 1 kHz @ 1% THD dolžina kabla do oddajnika vsaj 1,6m teža do 25 g dolžina nosilca mikrofona vsaj 13 cm MTQG/TA4F konektor primer: SHURE DH5T/O-MTQG | kos | 1 |  | 0
| Namizni mikrofon | 19" upogljiv namizni kardioidni kondenzatorski mikrofon XLR konektor s predojačevalnikom, zaščita pred tresljaji frekvenčni odziv: 50 Hz - 17 kHz izhodna impedanca: 150 Ω EIA/ 170 Ω občutljivost: 35 dBV/Pa (17.8 mV) SPL: 124.2 dB SNR: 66 dB dinamični razpon: 96,2 dB primer: SHURE MX418/C | kos | 1 |  | 0
| Namizni podstavek za mikrofon-DANTE | frekvečni odziv: 20 Hz - 20 kHz max vhodni nivo zvoka: -10 dBu @ +30 dB gain / -20 dBu @ +40 dB gain / -30 dBu @ +50 dB gain SNR: 68 dB, 1 kHz @ 1 Pa kapacitivni gumb za vklop/utišanje nastavitve ojačanja: +30 dB, +40 dB, +50 dB napajanje: PoE IEEE802.3af mikrofonski vhod: XLR 3 pin Dante/PoE vhod: RJ-45 primer: AUDIO-TECHNICA ATND 8677a | kos | 1 |  | 0
| Polnilec za baterije | kompatibilnost z baterijami vseh izbranih brezžičnih enot kapaciteta: 4 enote hitrost polnjenja: 100% do 3h mrežna povezava 10/100 Mbps primer: SHURE MXWNCS4 | kos | 1 |  | 0
| Prezentacijsko konferenčni sistem | enota za projiciranje slike iz brezžično povezanih enot Izhodni signal: 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b vhodni signal: 1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b avdio izhodi: USB, 3,5 mm, HDMI USB: 3 X USB-A, 1 X USB-C podpora za dve hkratni oddaljeni brezžični enoti desktop in mobilna aplikacija brezžična povezava IEEE 802.11 a/g/n/ac, IEEE 802.15.1 Podpora Airplay, Google Cast, Miracast 1x gigabit ethernet kensington lock proti kraji bazne enote avtentikacijski protokol WPA2-PSK ali IEEE 802.1X delovanje brezžičnih enot na razdalji do 30 m primer: BARCO ClikShare CX-50 gen 2 | kos | 1 |  | 0
S Strežniška soba
AV_S01 | centralni strežnik: PC, router,switch,patch bay...
| DANTE switchi | managed switch *****vsaj 40x PoE+, vsaj 12W/port power budget ***** podpora za Dante, SDVoE, AES67, NDI protokoli: IGMP snooping v1/2/3, IGMP querier, SSH, Telnet, DHCP server/relay, PTPv2, LAG, STP/MTP/RSTP rackmount 1RU primer: Netgear M4250-40G8F-PoE+ (GSM4248P) | kos | 2 |  | 0
| Kontroler Crestron CP4 | kontrolna enota za do 10 simultanih programov relay output 1-8 I/O outut 1-8 5pin COM1, 3pin COM2-3, USB 2.0 tip A, RJ45 gigabit ethernet, Cresnet port podpora za Cresnet, RS232/422/485, IR/serial, gigabit ethernet (SSL, SSH, SFTP, SNMP, HTTPS server, SMTP client) 2GB SDRAM, 8GB flash, do 32GB SD kartica, podpora za zunanje diske do 1TB Primer: Crestron CP4 | kos | 1 |  | 0
| Relejna polja 4 bloke po 8 | Omrežno vklopno polje za priključitev avdio in video naprav na napajalno napetost 230 VAC. Vklop naprav preko tipk na napravi ali preko LAN ali RS232 priključka. Vgradnja v 19" omarico 8 izhodov 230V 8 vhodov Di za priključitev senzorjev, tipk, stikal Primer: TSE PDU 8-L | kos | 4 |  | 0
| Ustrezni priključni kabli, drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
| Montaža opreme, inštalacijska dela |  | kpl | 1 |  | 0
| Programiranje krmilnih sistemov |  | kpl | 1 |  | 0
| Programiranje in nastavitve avdio sistemov |  | kpl | 1 |  | 0
| Šolanje uporabnika in navodila za vzdrževanje opreme |  | kpl | 1 |  | 0
Skupaj brez DDV-ja | [5 empty] | 0
DDV | [5 empty] | 0
Skupaj z DDV | [5 empty] | 0

## PROGRAMSKA OPREMA
IZVEDBENI PROJEKT MSOE
STROŠKOVNIK PROGRAMSKE OPREME
| Naziv | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto* | Skupaj brez DDV
A Vhodna ploščad
MM_A.01 | Pozdravna grafika "avtomat" in karte | Oblikovanje vizualnih elementov, ki bodo izražali temo in namen avtomata, vključno z barvno shemo, tipografijo in ikonografijo, ki so skladni z celostno podobo centra. | kom | 1 |  | 0
B Recepcija
MM_ B.01. | Aktivacija NFC | Razvoj dinamične animacije in grafike, ki bodo obiskovalce vodile skozi proces aktivacije NFC, z jasnimi navodili in prikazom uporabe tehnologije. | kom | 1 |  | 0
MM_ B.02. 1 | Predstavitveni zaslon NFC | Priprava 2d animacije za predstavitveni zaslon in navodila za aktivacijo NFC | kom | 1 |  | 0
MM_B.03 | ARZ ANKETA, analogna postaja z NFC (Volvela 1) | Analogni interaktiv, ki na določeno tematsko vprašanje nudi tri do štiri odgovore. Z NFC (1X) | kom | 1 |  | 0
C Biomasa
MM_C.01 | OVE ZEMLJA | Priprava vsebine, izdelava 2d/3d animacije in oblikovanje informativnih in privlačnih vizualnih predstavitev različnih energetskih virov, njihovih prednosti in slabosti. | kom | 1 |  | 0
MM_C.01.1 | OVE ZEMLJA - grafika | Pozicijski stavki ob interaktivnem zaslonu. | kom | 1 |  | 0
D Antropocen – levi krak
MM_ D.01 - D.03 | VR pot v antropocen | Grafično oblikovanje in ustvarjanje videa za VR aplikacijo. Kreiranje spremljajočih videoposnetkov in grafik, ki povečajo imerzivnost in izobraževalno vrednost aplikacije. | kom | 1 |  | 0
MM_D.06.1. | Odkod sploh potreba po obnovljivih virih - grafika | Pozdravna grafika obiskovalcem predstavi rdečo nit postaj Človek in Zemlja. | kom | 1 |  | 0
MM_D.06 | ARZ ANKETA, analogna postaja z NFC (Volvela 2) | Oblikovanje grafik za analogni interaktiv, ki na določeno tematsko vprašanje nudi tri do štiri odgovore. | kom | 1 |  | 0
E periskop – desni krak
MM_E.01 - E.03 | POGLED V PRETEKLOST, PRIHODNOST IN SEDANJOST | Grafika na tekstilu: pogled v preteklost, sedanjost in prihodnost | kom | 1 |  | 0
F kaj pa zdaj – desni krak
MM_F.01 | Kaj pa zdaj - interaktivna igra | Interaktivna aplikacija zasnovana za uporabo z NFC tehnologijo, ki omogoča igro dvema igralcema hkrati. | kom | 1 |  | 0
MM_F.01.1 | Kaj pa zdaj - grafika | Ilustracije in 2d grafika na mizi ob igri Kaj pa zdaj. | kom | 1 |  | 0
MM_F.02 | Kaj pravijo okoljevarstveniki in kaj energetiki? | Stena opremljena z grafikami izjav različnih deležnikov, predstavnikov naravovarstva in energetike (4 paneli) | kom | 1 |  | 0
G Hitri prsti- desni krak
MM_G.01, G.02 | Kviz Htri prsti | Priprava vsebine, grafično oblikovanje ter priprava 2d animacije/video vsebine za družabno igro z gumbi "Hitri prsti" | kom | 1 |  | 0
MM_G.04 | Kviz Hitri prsti - grafika | Grafika ob kvizu. | kom | 1 |  | 0
I Katedrala sonca in vetra
MM_I.01 | Prostorska projekcija | 3D film na temo sonca in vetra | kom | 1 |  | 0
J Katedrala jedrske energije
MM_J.01 | Prostorska projekcija | 3D film na temo jedrske energije | kom | 1 |  | 0
K Atrij
MM_K.02 | Kako si, Zemlja? | Aplikacija na štirih tematsko različnih zaslonih, ki obiskovalcem omogoča vizualno raziskovanje različnih okoljskih in geoloških značilnosti Zemlje. | kom | 1 |  | 0
L Baterija – hodnik v pritličju
MM_ L.01 | Baterije, vodik in OVE prihodnosti | Aplikacija na treh odzivnih zaslonih, ki prikazujejo napredne tehnologije za shranjevanje in pridobivanje energije. | kom | 1 |  | 0
MM_L.02 | ARZ ANKETA, analogna postaja z NFC (Volvela 4) | Oblikovanje grafik za analogni interaktiv, ki na določeno tematsko vprašanje nudi tri do štiri odgovore. | kom | 1 |  | 0
M Katedrala vode
MM_M.02, M.03 | KATEDRALA VODE - vodni padec in turbina | Priprava video vsebine na stolpu zaslonov z grafiko ob sprožilcu (M.03) ter video turbine. | kom | 1 |  | 0
MM_M.04 | KATEDRALA VODE - Lastnosti, obeti in slabosti OVE | Priprava vsebine, grafično oblikovanje ter 2d/3d animacija za aplikacijo na velikem odzivnem zaslonu. | kom | 1 |  | 0
MM_M.05 | OVE IGRALNICA HČE interaktivna igra na zaslonu | Priprava vsebine, 2d ilustracij in animacije za aplikacijo na odzivnem zaslonu. | kom | 1 |  | 0
N Hodnik v nadstropju
MM_N01 in N.02 | ARZ ANKETA, analogna postaja z NFC (Volvela 3) | Oblikovanje grafik za analogni interaktiv, ki na določeno tematsko vprašanje nudi tri do štiri odgovore. |  | 1 |  | 0
MM_N.04 | ARZ ANKETA, analogna postaja z NFC (Volvela 5) | Oblikovanje grafik za analogni interaktiv, ki na določeno tematsko vprašanje nudi tri do štiri odgovore. | kom | 1 |  | 0
O Soba z zrcalom
MM_O.01 | AR zrcalo - Kakšna je tvoja okoljsko energijska podoba? | Izdelava vizualne podobe obiskovalec, ki v zrcalu obogatene resničnoste prikažejo energetsko-okoljska podoba obiskovalca. | kom | 1 |  | 0
MM_O.01.1 | AR zrcalo - Kakšna je tvoja okoljsko energijska podoba? - GRAFIKA | Priprava vizualno privlačnih in informativnih grafičnih elementov, ki bodo nameščeni na steni ob postaji AR Zrcalo. Ti elementi bodo služili kot vizualna podpora AR izkušnji, obogatili prostor in nudili dodatne informacije relevantne za uporabnike. | kom | 1 |  | 0
P Splošna oprema
MM_P.01 | Dodatna - označevalna grafika | Označevalne grafike po celotnem centru | kom | 1 |  | 0
S Strežniška soba
AV_S01 | centralni strežnik: PC, router,switch,patch bay...
| Programska oprema | Podatkovna baza shranjuje podrobne informacije o uporabnikih in energetskih demonstracijah. Vključuje naj kompleksno shemo več povezanih tabel, ki omogočajo učinkovito shranjevanje in poizvedovanje podatkov o uporabniških profilih, podrobnostih o demonstracijah in lokacijskih informacijah. Baza naj bo optimizirana za hitro obdelavo in izvajanje poizvedbo. Narejena naj bo v programskem okolju PostgreSQL ali MySQL ali MariaDB | kos | 1 |  | 0
Skupaj brez DDV-ja | [5 empty] | 0
DDV | [5 empty] | 0
Skupaj z DDV | [5 empty] | 0
*Pri vseh postavkah je v ceni zajeto tudi vzdrževanje in podpora delovanju programske opreme v obdobju 24 mesecev od primopredaje.

## VZDRŽEVANJE
IZVEDBENI PROJEKT MSOE
STROŠKOVNIK VZDRŽEVANJA
Naziv | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj brez DDV
Vzdrževanje in podpora delovanju avdio-video opreme | mesec | 24 |  | 0
Skupaj brez DDV-ja |  |  |  | 0
DDV |  |  |  | 0
Skupaj z DDV |  |  |  | 0