OBVESTILO VSEM UPORABNIKOM, KI SE S SPITNO VODO OSKRBUJEJO IZ JAVNEGA SISTEMA DOBJE ZA LETO 2018
Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode iz omrežja vodovoda Dobje izvajajo strokovni delavci Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano, OE Celje v smislu odvzema vzorcev za mikrobiološke in fizikalno kemijske analize, skladno z letnim načrtom vzorčenja po sistemu kakovosti HACCP.
Odvzemno mesto za mikrobiološke in fizikalno kemijske preiskave je določeno v kuhinji osnovne šole Dobje in dodatno odvzemno mesto v času počitnic v Kulturnem domu gospodinjstva Zalokar Boštjan, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji.

Kot upravljavci oskrbnega sistema Dobje moramo zagotavljati vsem uporabnikom ustrezno pitno vodo in varno oskrbo, ki jo določa veljavni Pravilnik o pitni vodi, Ur. List. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15.
V spodnji tabeli so prikazani mikrobiološki parametri, ki se analizirajo v pitni vodi in njihove mejne vrednosti. V primeru, da le te presegajo omenjene vrednosti ocenjujemo pitno vodo kot neustrezno in izvajamo preventivne ukrepe za izboljšanje kvalitete in vas o tem tudi obveščamo.

Mikrobiološki parametri - Redna preskušanja z mejnimi vrednostmi:

	Parameter
	Mejna vred. parametra

	MPN skupnih koliformnih bakterij v 100 ml
	0

	Escherichiae coli MPN v 100 ml
	0

	Število mikroorganizmov pri 220C v 72 urah v 1 ml
	-

	Število mikroorganizmov pri 370C v 48 urah v 1 ml
	100

	Enterokoki v 100 ml
	0


Iz odvzetih mikrobioloških vzorcev v letu 2018 je razvidno, da vsi odvzeti vzorci ustrezajo kriterijem zgoraj citiranega pravilnika. 

Na vodovodnem sistemu Dobje se izvaja kontinuirana dnevna dezinfekcija pitne vode, ki se je v letu 2018 izvajala uspešno.
Fizikalno kemijski parametri – redna preskušanja z mejnimi vrednostmi:
	Parameter
	Mejna vrednost parametra

	Motnost
	Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb

	Barva
	Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb

	Okus
	Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb

	Vonj
	Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb

	pH
	6,5 do 9,5

	Oksidativnost
	5,0 mg O2/l

	Amonij
	0,50 mg/l

	Trihalometani
	100 mikrogramov/l


Fizikalno kemijska preiskava pitne vode za leto 2018 iz omrežja vodovoda Dobje kaže ustrezno kvaliteto le te.
V primeru neustreznosti pitne vode v omrežju našega javnega sistema Dobje se vas kot uporabnike obvešča na sledeče načine:

1. oglasna deska

2. radio Štajerski val

3. Spletna stran Občine Dobje www.dobje.si
4. aplikacija http:/www.npv.si/,  NIJZ, ZIRS, NLZOH
V primeru izrednih razmer (naravnih nesreč – poplave, plazovi) ki lahko povzročijo večje okvare na vodovodnem sistemu in prekinitev dobave pitne vode, pa se lahko obrnete na župana Občine Dobje  Franca Leskovška (041/794-352).
Na isti način se obvesti tudi vse uporabnike po preklicu ukrepov oziroma sanaciji stanja kvaliteti pitne vode. 

Kot upravljavci oskrbnega sistema Dobje, se bomo tudi v bodoče trudili za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov, v smislu zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode in varne oskrbe.

	Marec 2019
	
	Občina Dobje
Franc Leskovšek


