**NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2018**

Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov pitne vode v posameznih primerih glede na zahteve Pravilnika.

Vabimo vas, da se z vsebino obvestil seznanite. Obvestila so stalno objavljena tudi na spletni strani Občine Ig.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ČLEN PRAVILNIKA** | **VZROK ZA OBVEŠČANJE** | **ČAS OBVEŠČANJA** | **NAČIN OBVEŠČANJA** |
| **9.** | Vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje | Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh | 1. Osebno  Pisno obvestilo po pošti 2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja  3. Telefonsko obvestilo upravniku v primeru večstanovanjskega objekta |
| **21.** | Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode | Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica) | 1. Lokalni radio: Radio Slovenija (Val 202, 1. program), Radio Zeleni val 2. Spletna stran upravljavca www.obcina-ig.si   3. Informacijske točke |
| Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa | 4. Aplikacija <http://www.npv.si/>  (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH) |
| **22.** | Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti | Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu. | 1. Lokalni radio:   Radio Slovenija (Val202, 1.program)  Radio Zeleni val   1. Spletna stran upravljavca: www.obcina-ig.si 2. Informacijske točke |
| **31.** | Obveščanje v primeru odstopanja | Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh | 1. Lokalni radio:   Radio Slovenija (Val202, 1.program)  Radio Zeleni val   1. Spletna stran upravljavca: www.obcina-ig.si 2. Informacijske točke |
| **34.** | Letno poročilo o skladnosti pitne vode | Najmanj enkrat letno  (najkasneje do 31. marca za preteklo leto) | 1. Občinsko glasilo Mostiščar  2. Spletna stran upravljavca: www.obcina-ig.si |
| 3. Aplikacija <http://www.npv.si/>  (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)5 |

**Sistem Golo Zapotok (Golo, Zapotok, Škrilje, del Visokega, Podgozd, Dobravica, Sarsko, Klada)**

* Sarsko - oglasna tabla
* Golo - oglasna tabla pri trgovini
* Golo - oglasna tabla pri gasilskem domu
* Golo - avtobusna postaja Gora
* Golo 46- oglasna tabla
* Golo 37 - podružnična šola Golo
* Golo pri št. 164 - oglasna tabla Hrastje
* Zapotok - oglasna tabla avtobusna postaja (odcep)
* Zapotok - oglasna tabla (kamnolom)
* Zapotok - odcep za Zaurbanco - kozolček
* Zapotok 10 - oglasna tabla Brezje
* Zapotok 23a - oglasna tabla
* Škrilje -avtobusna postaja Ledine
* Škrilje -avtobusna postaja pri Škrilje 50
* Škrilje - Tlake - oglasna tabla
* Škrilje - Mali Vrhek - oglasna tabla
* Podgozd 40 - kozolček
* Dobravica - avtobusna postaja
* Dobravica - kozolček v vasi
* Škrilje Krajček - oglasna tabla
* Odcep za Visoko - avtobusna postaja
* Klada - oglasna tabla

**Sistem Visoko Rogatec (Visoko, Rogatec nad Želimljami)**

* Rogatec - v vasi pri kozolčku
* Rogatec - na drevesu pri naselju Raj nad mestom
* Visoko - pri Lenarčiču
* Visoko - na kozolčku
* Visoko - oglasna tabla - Visoko pri 101
* Visoko - oglasna tabla - Visoko blizu 23
* Visoko - oglasna tabla pri trgovini na Golem

**Sistem Iška vas (Iška vas, Iška)**

* Iška vas - oglasna deska pri gasilskem domu
* Iška vas - oglasna deska na končni postaji mestnega avtobusa 19i
* Iška vas - oglasna deska v POŠ Iška vas
* Iška - kozolček pri odcepu za Gornji Ig

**Iz vodarne Brezova noga (Kremenica, Draga)**

* Kremenica - pri kapelici na Kremenici
* Kremenica - drevo pri hiši Kremenica 14
* Draga - drevo pri mostu v Dragi
* Draga - obvestilo CUDV Draga

**Iz vodarne Brest (Ig, Kot, Staje, Brest, Matena, Iška Loka, Vrbljene, Strahomer, Tomišelj, Podkraj)**

* Staje – oglasna tabla pri bifeju
* Kot – oglasna tabla na začetku naselja
* Iška Loka - oglasna tabla pri gasilskem domu
* Iška Loka - kozolček pri Iška Loka 1f
* Matena - oglasna tabla pri gasilskem domu
* Matena - oglasna tabla pri Matena 37a
* Brest - kozolček pri gasilskem domu
* Vrbljene - oglasna tabla na gasilnem domu
* Vrbljene - oglasna tabla nasproti kamnoseštva Žunko
* Strahomer - oglasna tabla nasproti Strahomer 20
* Strahomer - oglasna tabla pri mostu
* Tomišelj - oglasna tabla na gasilskem domu
* Tomišelj - oglasna tabla pri igrišču
* Tomišelj - oglasna tabla pri kapelici
* Podkraj - oglasna tabla pri BUS postaji
* Ig - oglasna tabla pri občini
* Ig - oglasna tabla pri Centru Ig
* Ig - oglasna tabla pri pokopališču

**Sistem Gornji Ig (Gornji Ig)**

* oglasna tabla na začetku naselja Gornji Ig

**Navodila o prekuhavanju vode** (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Zaradi vremenskih razmer v Sloveniji je v nekaterih delih države potrebno prekuhavati vodo. Zato svetujemo, da uporabniki stalno spremljajo navodila upravljalca vodovoda (tudi v primeru prekinitev ipd.). V primeru prekuhavanja vode pa priporočamo upoštevanje spodnjih navodil.

Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto. Ker se pogoji delovanja na klice spreminjajo z naraščajo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo, naj voda vre tri minute. Na ta način uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom.

Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v isti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo). Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oziroma drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

POVZETEK:

* Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
* Tri minute vretja pomeni široko varnost.
* Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
* Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.
* Vodo shranimo na hladnem.
* Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.