| Občina IG, leto 2019 (omrežje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodovodni sistem (VS) | skupno število odvzetih vzorcev |  | mikrobiološka preskušanja (M) |  |  |  |  |  |  |  | fizikalno kemijska preskušanja (K) |  |  |  |
|  | M | K | - SKLADNO |  | NESKLADNO |  | - EC | - Ent. | - KB | CP | - SKLADNO |  | NESKLADNO |  |
|  |  |  | - S | - % | S | % |  |  |  |  | - S | - % | - S | - % |
| IŠKA VAS | 19 | 3 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| GOLO-ZAPOTOK | 55 | 8 | 51 | 92,7 | 4 | 7,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| CVS BREST | 20 | 5 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| VISOKO-ROGATEC | 24 | 3 | 23 | 95,8 | 1 | 4,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| BREZOVA NOGA | 4 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| SKUPAJ (omrežje) | 122 | 20 | 117 | 95,9 | 5 | 4,1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 0 |

Legenda: M - mikrobiologija, K - kemija, S - skupaj, EC.- Escherichia coli, Ent. - enterokoki, KB - koliformne bakterije, CP – Clostridium perfringens

Režijski obrat Občine Ig