Datum: 6.7.2021

Sporočilo za javnost

Spoštovani!

V današnjem sporočilu za javnost vas seznanjamo s trenutnim stanjem na vodovodu Golo - Zapotok in aktivnostmi, ki potekajo zaradi onesnaženja vodnega vira Šumnik v Zapotoku.

Na podlagi dveh sporočil uporabnikov se je dne, 5.7.2021, izvedlo preverjanje stanja vodovodnega sistema in vodnih virov, ki napajajo vodovodni sistem Golo Zapotok (naselja Zapotok, Golo, Škrilje, Visoko – del, Podgozd, Dobravica, Sarsko, Klada).

Po pregledu vodohranov je bilo ugotovljeno, da je zaznati vonj po naftnih derivatih.

Naročen je bil odvzem vzorcev s strani NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolja in hrano).

Vzorci so bili odvzeti dne, 6.7.2021. Rezultati bodo predvidoma v roku dveh dni.

Vodni vir Šumnik je bil izključen iz uporabe.

Izvedlo se je čiščenje vodohranov in izpiranje vodovodnega omrežja.

Vodovodni sistem Golo Zapotok poleg površinskega vodnega vira Šumnik oskrbujejo z vodo še štiri (4) vrtine iz katerih voda nima vonja. V vodovodni sistem se torej dovaja vodo iz štirih vrtin in s pomočjo gasilske cisterne, ki vozi vodo iz drugega vodovodnega sistema.

Občina Ig je postopala skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in na podlagi strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Uporabniki so bili obveščeni preko spletne strani občine Ig, informacijskih točk in lokalnih radijev.

Uveden je ukrep prepovedi uporabe vode iz vodovodnega sistema.

Takoj po prejemu obvestila sta ogled zajetja opravila Gasilska brigada Ljubljana in Policija skupaj s predstavniki režijskega obrata Občine Ig. Zdravstveni inšpektorat RS je takoj po prejemu obvestila, opravil izredni pregled.

Sklican je bil Štab civilne zaščite občine Ig.

Občina bo zagotovila nadomestno oskrbo s pitno vodo na omenjenem območju, in sicer z gasilskimi cisternami, danes, 6.7.2021 ob 19. uri na naslednjih lokacijah: Gasilski dom Golo, Gasilski dom Škrilje ter RTC Zapotok (Štale).

Informacije za uporabnike bodo objavljene na spletni strani občine Ig (www.obcina-ig.si).

Režijski obrat Občine Ig