Datum: 8. 7. 2021

Obvestilo o prejetem mnenju NIJZ in aktivnostih Režijskega obrata Občine Ig

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravilo odgovor glede sprejetih ukrepov na vodovodnem sistemu Golo – Zapotok.

V njem navajajo: »Menimo, da so bili, glede na predložene informacije, do sedaj izvedeni ukrepi ob izrednem dogodku na vodovodnem sistemu Golo – Zapotok ustrezni«. Ob tem priporočajo, da se opravijo dodane analize. 
Voda, ki ima vonj po naftnih derivatih, ni pitna.

Svetujejo, da se voda iz pipe ne uporablja za pitje, pripravo hrane in umivanje zob. Dokler bodo senzorične lastnosti vode izražene (zaznaven vonj po naftnih derivatih), kot je navedeno, odsvetujejo uporabo vode tudi za pranje posode za živila, pranje perila in zalivanje  vrtov. 
Za bolj občutljive skupine ljudi: dojenčki in majhni otroci, nosečnice, osebe s kakorkoli poškodovano kožo (npr. vnetja, poškodbe, občutljiva koža) priporočamo, naj se umivajo z nadomestno pitno vodo, na splošno pa naj se uporabniki izogibajo stiku onesnažene vode s sluznicami, posebej z očmi, tudi sluhovodom.

NIJZ še predlaga, da se v okviru notranjega nadzora razišče vzroke za onesnaženja in sprejme ustrezne preventivne ukrepe.

Skladno s priporočili stroke je Režijski obrat Občine Ig, od dne, 6. 7. 2021 opravil številne aktivnosti. Dne, 8. 7. 2021 pa je izvedel sledeče aktivnosti:

- opravljeno ponovno vzorčenje na vodovodnem sistemu Golo - Zapotok

- sestanek s predstavnikom Geološkega zavoda Slovenije glede priprave mnenja o vplivnem območju onesnaženja v Šumniku na vrtine v Zapotoku

- naročilo izvedbe dezinfekcije oz. dodajanja klordioksida v vodohran Zapotok in vodohran Kurešček (izvaja NLZOH, v petek 9. 7. 2021)

- posredovanje zahtevane dokumentacije zdravstveni inšpekciji

- dogovor s prostovoljci v Zapotoku, da v petek 9. 7.2 2021, opravijo ogled širšega območja ob Šumniku.

- pregled razdeljenih količin vode in priprava nadaljnjih aktivnosti razdeljevanja

- spremljanje stanja na vodovodnem sistemu Golo – Zapotok.

Več informacij na tel. št. 01 2802 315 ali rezijski.obrat@obcina-ig.si.