## Rekapitulacija GO del
Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
Objekt: Izgradnja otroškega igrišča v Zagradcu - Izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
Družba: (izvajalec-ponudnik)
Predračun št.:
Pripravljalna in zaključna dela |  | 0
A1. Zemeljska dela |  | 0
A2. Kanalizacija |  | 0
A3. Gradbena dela |  | 0
A4. Pohodne in povozne površine |  | 0
A5. Razna dela in oprema |  | 0
Razna ostala dodatna in nepredvidena gradbena in obrtniška dela ter oprema 10% vrednosti vseh del. |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA |  | 0
popust | % | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA Z VKLJUČENIM POPUSTOM |  | 0
DDV (22%) |  | 0
VREDNOST Z DDV |  | 0

## SPLOŠNE OPOMBE
Opomba:
* | Ponudnik mora priložiti pred izvedbo vsa dokazila, certifikate in izjave, zahtevane v splošnih navodilih in pri posameznih postavkah iz popisa, ki potrjujejo, da ima ponudnik zagotovljeno kakovost, vezano na dobavo in montažo športne opreme in uveden sistem ravnanja z okoljem.
* | Dela je potrebno izvajati v skladu z :
* | *veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi, *predpisi glede varstva pri delu, varovanja zdravja in življenja ljudi, varstva pred požarom, varstva okolja, *gradbenimi predpisi in standardi, *pravili stroke, *ponudnik si lahko ogleda lokacijo in specifiko predmeta ponudbe na terenu in si pridobi informacije in količine, ki v popisu niso specificirane.
V cenah po enoti posameznih postavk morajo biti zajeti sledeči stroški:
* | *izvedba del po popisu z vsemi pomožnimi ter spremljajočimi deli in materiali za izvedbo posamezne postavke,
*spremljajoča dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za izvršitev dela, vgradnjo materialov in zagotovitev pravilnega dolgoročnega delovanja, pa niso posebej določena v ponudbenem popisu del,
* pripravljalna in zaključna dela, dela, vezana na organizacijo, zaščito in označitev gradbišča, postavitev ograj in začasnih objektov, organizacijo varstva pri delu vključno z vsemi potrebnimi elaborati, stroške gradbiščnih priključkov, vodenje in koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas del in do predaje investitorju, organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje gradbišča, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje, interne transporte in zunanje transporte, osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu,
*vsa nepredvidena dela morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani investitorja, *izkopani odvečni material se uporabi za izravnave v delih, kjer materiala manjka, *vsi izkopi se morajo izvajati pod kotom naravnega trenja oziroma zavarovati glede na danosti terena, *vsa dela se morajo izvajati z geodetsko kontrolo, *v ceni je potrebno upoštevati vse potrebne zaščite zgrajenih površin,
*vsi izkopi in transporti izkopanih materialov se obračunajo v raščenem stanju, *odvoz izkopanega materiala na ustrezno deponijo izvajalca, *v cenah je potrebno upoštevati vse potrebne stroške za ureditev gradbišča: ograje, varnostne table, gradbiščna tabla, če je potrebna… in se jih ne zaračunava posebej.
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in
betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih
materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | DDV prikazati posebej
Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti odgovornega projektanta arhitekture na morebitne tehnične pomanjkljivosti, neskladja ali tiskarske napake izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Morebitne predloge izvajalca potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi odgovorni projektant arhitekture, sem spadajo delavniški načrti vseh jeklenih konstrukcij, delavniški načrti betonskih oblog, če se ne uporabijo projektirani detajli. V primeru, da se investitor, projektant, nadzornik in izvajalec dogovorijo, da se bodo katere betonske stene izvedle z vidnim betonom, mora izvajalec zagotoviti kvaliteto VB4, izdelati testno polje, ki bo vedno na gradbišču za primerjavo s končnim izdelkom, izdelati projekt betona, ki ga potrdi odgovorni projektant arhitekture ter pridobiti sprotne potrditve za izvedena dela. V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Predlagani alternativni materiali, obdelave in oprema morajo ustrezati oziroma biti enakovredni tako iz tehničnega kot tudi estetskega vidika.
Vse mere je potrebno preveriti na mestu vgradnje!
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture in investitor.
1. Vsa GOI dela vključno z odstranitvijo dela objekta in izkopom gradbene jame se morajo izvajati skladno z načrtom varovanja oziroma tako, da so ves čas zagotovljeni vsi ukrepi za varnost zdravja vseh udeležencev gradnje, kot tudi ostalih oseb, ki se nahajajo na ali v bližini gradbišča. Izvajalec GOI del je dolžan varovati tudi vso premično in nepremično lastnino na in v okolici gradbišča.
2. Vse kote, višinske in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
3. Vse odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino morajo biti zaščitene s trdnimi in stabilnimi ograjami višine 1,1 m.
4. Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi vodja projekta in pooblaščeni inženir s področja gradbeništva.
5. Delavniške načrte izdela izvajalec, pri čemer mora upoštevati PZI. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi projektant in investitor.
6. Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geološko geotehničnega poročila oziroma pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in rudarstva in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi koto temeljenja.
7. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in rudarstva izvedba temeljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tudi drug pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in rudarstva in potrdi višino temeljenja).
8. Kota pritličja se lahko spremeni ob ugotovitvah pri izkopu gradbene jame, kjer lahko vpliva na absolutno višinsko koto objekta.
9. Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora ponovno preveriti pooblaščeni inženir s področja gradbeništva v načrtu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).
10. Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta potrditi izključno pooblaščeni arhitekt, ki je izdelal projekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
11. Kote konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo, zato kote ponekod niso merljive v načrtu.
12. Zaradi izbora vgrajenih tipskih elementov (npr. debelin konstrukcij) in drugih delov objekta se lahko v PZI projektu ali med izvedbo spremenijo dimenzije objekta, kar lahko vpliva na podatke o površinah in prostorninah.
13.Vse vgradne mere je potrebno pred pričetkom izvedbe betonskih del uskladiti z izbranim ponudnikom. Svetla dimenzija je fiksna.
14. Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nivojih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt zunanje ureditve,…) je potrebno nemudoma sporočiti vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno.
15. Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
16. Vsi jekleni barvani elementi, ki niso izdelani iz nerjavnega jekla ter so izpostavljeni atmosferi, morajo biti vroče cinkani in preko osnovnega premaza, dvakrat barvani s pokrivno prašno barvo. Ostali jekleni elementi morajo biti razmaščeni, peskani, barvani 2x s temeljno barvo in 2x s prekrivno barvo. Vsak nanos je debel 30 μm (skupaj 120 μm).
17. Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok, ki ga od izvajalca zahteva naročnik. V primeru prašnega barvanja se to izvede skladno s strokovnimi priporočili. Uporablja se npr.: Tiger ali enakovredna barva, s fino strukturo in metalnimi koščki.
18. Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito uskladiti v okviru nadzora.
19. zanašanje in sklicevanje izključno na arhitekturni načrt ni dovoljeno. Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

## Pripravljalna in zaključna dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu. V ceni je upoštevati:
| - postavitev in odstranitev začasne PVC ograje | 550 | m1 |  | 0
| - pizvedba uvoz v delovišče | 1 | kos |  | 0
| - postavitev gradbiščnih vrat | 1 | kos |  | 0
| - tipski poisarniški kontejner, delovna lopa | 1 | kpl |  | 0
| - izdelava in postavitev table za označitev gradbišča, skladno z veljavnim pravilnikom o označitvi gradbišč, opozorilnih tabel | 1 | kpl |  | 0
| - koordinacija varstva pri delu | 1 | kpl |  | 0
| - postavitev kompleta prve pomoči | 1 | kos |  | 0
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Izvedba uradne zakoličbe pred pričetkom gradnje, po projektu zakoličbe. V ceni so zajeti stroški geodeta, izmere in izdelava zapisnika o zakoličbi trase.
|  | 1 | kpl |  | 0
3 | Postavitev gradbenih profilov in prenos geodetskih točk na profil - obračun po geodetski točki
|  | 80 | točk |  | 0
4 | Geomehanski nadzor med izvajanjem zemeljskih del. Količina je ocenjena!
|  | 6 | ur |  | 0
5 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča pred predajo objekta uporabnikom oziroma investitorjem. Zajeta je tlorisna površina območja obdelave po arhitekturnih načrtih.
|  | 850 | m2 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A1. Zemeljska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A1. | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela se obračunajo po prostornini materiala v vgrajenem stanju. Deponije so stvar izvajalca oziroma ponudnika! Ves izkopan material sproti transportirati na deponijo na gradbišču, kjer se posebno odlaga kvaliteten material za ponovno vgradnjo, posebej pa slab material, ki se sproti naklada in transportira na organizirano komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec ali punudnik, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. OPOMBA: način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! Pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik! Ob izkopu mora biti prisoten geomehanik! Deponija kvalitetnega materiala, ki se ponovno uporabi za vgradnjo mora biti obvezno pod nadzorom naročnika ! Dela je potrebno izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. lzkope se obračunava na podlagi profilov, posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu Pri izvedbi izkopov je obvezno upoštevati navodila in mnenja geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Strošek geomehanika pri izkopu nosi izvajalec. Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki še navedena dela, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto: * vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo in material * vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * čiščenje izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju * popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje gradbišča in prostorov ter odvoz odvečnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala * eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozisc ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. lzvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke * dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ▪ eventualno črpanje vode iz gradbene jame in temeljev Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Opomba: Način izvedbe zameljskih del je prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca! Izkop gradbene jame mora biti opravljen v prisotnosti geomehanika, oziroma potrebno je pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame pa teren pregleda geomehanik! Vsa tehnična vprašanja se urejajo na licu mesta po navodilih geomehanskega nadzora!
1 | Strojni odriv zemljine III. ktg. oz. izravnava terena na območju izvedbe pohodnih in igralnih površin parka. Teren na površini predstavljata humus na zatravljenih delih površin, ter deloma peščene parkirne površine. Humus se v primeru dobre kvalitete za ponovno uporabo deponira za poznejšo evtl ponovno uporabo za ureditev zelenih površin oziroma zatravitev. Predvidena povprečna globina za izkop oz. odriv materiala: - Odriv travnate ruše in humusa predvideno do cca 20 cm - Poglobitev za izvedbo tamponov za pohodne oz. tlakovane površine in igralne površine do cca 20 cm (v območju temelja stojala za kolesa do globine cca 60 cm). Skupna globina izkopov zajeto cca 40 cm (do 80 cm v območju stojal za kolesa)
| a) Izkop oz. odriv humusa (ocena): | 135 | m3 |  | 0
| b) Poglobitev za vgradnjo tamponskega nasutja: | 145 | m3 |  | 0
2 | Fino planiranje planuma pohodnih in igralnih površin s točnostjo ± 2 cm in 1-2% padcem proti odvodnjavanju in komprimiranjem do zahtevane zbitosti po navdilih geomehanika. | 670 | m2 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje komprimiranega sloja tamponskega nasutja pod pohodnimi in igralnimi površinami, debeline min. 30-40 cm, vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Material TD 0-32 mm, utrjevanje po plasteh deb. 10 cm, izvedva z vsemi transporti in pomožnimi deli, preizkusi in meritvami. *OPOMBA: Predvidena je izvedba tampona iz APNENEGA GRANULATA (Ev2>80Mp), granulacije 0-32 mm v deb. 30 cm, ter zgornje plasti z materialom deb. 0-16 mm v deb. 5 cm, vključno z izvedbo ustreznih robnih opažev, po celotni površini pohodnih in igralnih površin v parku! Predhodno je v gradbeno jamo potrebna dobava in polaganje sloja iz geotekstila (Kot npr. politlak folija Typar nad 300 g/m2, Polyfelt, ali enakovredno), z izvedbo vseh preklopov in zaključkov na stene gr. jame, kot ločilni sloj med raščenim zbitim terenom in novim tamponskim slojem.
| a.) Geotekstil: | 670 | m2 |  | 0
| b.) Tamponsko nasutje (apneni granulat): | 235 | m3 |  | 0
4 | Meritve dinamičnega modula podajnosti na 100 m2 na nosilnih plasteh ter preizkus vodopropustnosti, skladno s pravili stroke.
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Izvedba umetnih zelenih grbin z nasipom nove zemljine, v slojih po 30 cm. Ob začetni izravnavi celotnega terena, se zemljino uporabi za izdelavo 4 zatravljenih grbin. Grbine so različnih dimenzij in oblik. Vse so višine okoli 2,0 m. Za izdelavo oblik glej načrt! Obvezna uskladitev z arhitektom! OPOMBA: - Možnost uporabe obstoječe izkopane zemljine kateri se odstranijo neuporabni delci, v kolikor je le-ta primerne kvalitete. - V ceni zajeti kompletno izvedbo z materialom, vključno z utrjevanjem po plasteh do predpisane zbitosti. Izvedejo se "hribčki" višine do 200 cm, v različnih oblikah in naklonuh, ki omogočajo igranje otrok in dodatno vgradnjo posameznih igral (tobogan, plezalne vrvi,...). V tej postavki je zajeta ocenjena količina nasipane zemljine za izvedbo grbin, humusiranje in zatravljenje površine je zajeta v ločeni postavki.
| a) Nasip z obstoječim izkopanim materialom: | 60 | m3 |  | 0
| b) OPCIJA: Nasip z novim materialom, vključno s transportom: | 50 | m3 |  | 0
6 | Humusiranje in planiranje zelenih površin, ter zatravljenje površin na parceli, kjer je predvidena zelenica. Površine se splanirajo in obdelajo s humusno zemljino v deb. cca 20 cm - material se predvidoma uporabi od obstoječega odriva humusa, v kolikor je le ta primerne kvalitete. Zatravitev se izvede s semeni mešanic trav dobre kvalitete na zelenih površinah z uvaljanjem semena. V količini je zajeta predvidena površina "zelnih površin" na območju obdelave. Količine so ocenjene!
| a) Humusiranje in planiranje površin z odrinjenim materialom iz gradbiščne deponije: | 65 | m3 |  | 0
| b) Zatravitev površin: | 330 | m2 |  | 0
| c) dnevno zalivanje zatravljenih površin prvih 10 dni po saditvi: | 330 | m2 |  | 0
7 | Dobava in saditev dreves višine med 2 in 3 m. Velikost sadilne jame je cca 80/80/50 cm. Korenine se položijo na humus in se s humusom tudi izdatno pokrijejo. Kompletno z gnojenjem s hlevskim gnojem ali organskimi briketi. Ob drevesu se postavi varovalni kol.
| Lipa: | 1 | kom |  | 0
| Javor: | 2 | kom |  | 0
| Japonski javor: | 6 | kom |  | 0
8 | Dobava in saditev grmovnic višine do 1 m. Velikost sadilne jame prilagoditi velikosti in tipu zasajene grmovnice. Korenine se položijo na humus in se s humusom tudi izdatno pokrijejo. Kompletno z gnojenjem s hlevskim gnojem ali organskimi briketi.
|  | 17 | kom |  | 0
A1. | ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A2. Kanalizacija
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A2. | KANALIZACIJA
OPOMBA: V tem popisu so zajeti samo zunanji razvodi meteorne kanalizacije, ki niso izvedeni v območjih izgradnje objekta. Kanalizacija za odvod odpadnih voda iz objekta je zajeta v popisu gradbeno obrtniških del! Količine v popisu so ocenjene. Neskladja in prilagajanja na dejansko stanje se rešuje in usklajuje pri sami izvedbi na licu mesta, količine in obseg del pa se prilagodijo dejanskim potrebam za izvedbo.
1 | Dobava in kompletna izvedba kanalizacijskega razvoda drenaže ob objektu, vključno z izvedbo priključka cevi na cev oz. jašek, kar je zajeti v c.e.m. * Izvedba drenaže z drenažno cevjo premera 150mm v drenažni kanal na tamponsko utrjeno podlago, z vključenim filcem. Izdelava drenaže po predpisu DIN 4095. Cev mora biti ovita v geosintetik, zasuta z gramoznim nasutjem, vrhnja plast je cca 30,0 cm zemljine. Pesek granulacije 15- 100mm. Uporabiti zaobljen pesek – ne sme biti lomljenec! - drenažne cevi (npr. RDC MIDREN, ali enakovredno), fi 150 mm, perforirane, v padcu min. cca 2% - peščeno prodnato nasutje fi 16/32 mm - ovitje z geosintetikom - Zemeljska in gradbena dela, ki zajemajo kompletno izvedbo izkopov, zasipov, pripravo podlage, utrjevanje planiranje, pripravo posteljice, obsipavanje cevi,... Cevi se speljejo ob pohodnih poteh in se priključijo na sistem ponikovalnega polja. Izvedba na globini cca 40 cm pod nivojem terena. Drenaža mora biti izvedena v skaldu s pravili stroke, količine in potrebni material se lahko razlikujejo od dejanskih potreb za izvedbo del!
|  | 100 | m1 |  | 0
2 | Dobava in montaža kompletnega ponikovalnega polja iz filterskega drenažnega nasutja s pripadajočim spojnim materialom, elementi za spajanje dotočne cevi drenaže ob pohodnih poteh in ovitje drenažnih površin v ponikovalnem polju kot celote v geosintetik 200g., pred zasipavanjem; vključno z vsemi potrebnimi deli in materiali za izvedbo, skladno z detajli in opisi v projektni dokumentaciji in navodili arhitekta. *Razpršeno ponikovalno polje cca 16,0 m3. Po robovih se vgradi pločevinasta dilatacija, za jasno delitev površin. Uporabiti nasutje 25-100mm. Zgornji ustroj polja je zemljina. Zemljina je zasajena. Glej tloris. * Predvidena je izvedba v globini cca 100 cm, nasutje peščenjaka frakcije 16-32mm, globine cca 80 cm, zgornji ustroj prodec frakcije 35-50 mm, globine cca 20 cm V ceni je potrebno zajeti vsa gradbena in zemeljska dela za izvedbo.
| Ponikovalno polje tlorisnih dim. cca 8,0x2,0 m | 1 | kpl |  | 0
A2. | KANALIZACIJA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A3. Gradbena dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A3. | GRADBENA DELA
1 | Dobava in vgradnja prefabriciranega betonskega temelja za stojalo za kolesa, dim.80x240cm Količine so ocenjene, obračun se izvede glede na dejansko količino izvedenih del.
| d.) Betonska plošča: | 1.92 | m3 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja betona C25/30 v točkovne temelje za potrebe otroških igral. V ceni upoštevati izkop v zemljini, opaže, armaturo v oceni do 80 KG/m3.
| d.) Beton temeljev: | 4.5 | m3 |  | 0
| a.) Armaturne mreže in palice: | 360 | kg |  | 0
3 | Dobava in vgradnja betona C25/30, XF1 za izvedbo AB monolitne konstrukcije klopi v parku - vidni beton SB3, vključno z izvedbo opažev in vgrajevanjem armaturnih mrež in palic. Predračunska količina upošteva "polno" izvedbo klopi z AB podstavkom, višine skupaj 39 cm + 10 cm podstavka, širine cca 80 cm, armatura ocenjena na 80 kg/m3 betona. OPOMBA: - Beton izdelan na licu mesta, z gladkim opažem. Oblika klopi sledi obliki sprehajalne poti. Izvedba z vključenim temeljenjem na utrjen tampon debeline cca. 30,0 cm - Izvedba lesene obloge za sedenje je zajeta v ločeni postavki opreme. Na prostih robovih betonske klopi se uppoštevajo trikotne letvice 1,5 cm. V ceni je upoštevati izdelavo opažnega načrta in pred izvedbo pridobiti odobritev odgovornega projektanta. Opaž mora biti popolnoma, gladek, brez poškodb. Obvezno je preprečiti izcejanje cementnega mleka na vertikalnih in horizontalnih stikih. Pred izvedbo betonskih del mora izvajalec nadzornemu urganu in projektantu, predhodno predati v potrditev načrt izvajanja betonskih konstrukcij in ga je upoštevati v enotni ceni.Količine so ocenjene, obračun se izvede glede na dejansko količino izvedenih del.
| a.) Opaž: | 40 | m2 |  | 0
| a.) Armaturne mreže in palice: | 1120 | kg |  | 0
| b.) Beton: | 14 | m3 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja podložnega betona iz drenažnega betona 8/16 za izvedbo nosilne podlage peskovnika, vključno z izvedbo opažev. Predračunska debelina plošče je 15 cm, debelino prilagoditi po navodilih projektanta, v kolikor je potrebno se plošča mikroarmira z armirnimi vlakni (do 25 kg/m3) Povšina mora biti zaglajena!
| a.) Opaž: | 14.4 | m1 |  | 0
| b.) Beton: | 1.9 | m3 |  | 0
A3. | GRADBENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A4. Pohodne in povozne površine
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A4. | POHODNE in POVOZNE POVRŠINE
OPOMBA "STONE CARPET": Stone carpet je mešanica (dekorativnih naravnih) brušenih kamnov in veziva. Je optimalna podlaga za parke in sprehajalne poti na prostem, ki zaradi svoje trdnosti, obstojnosti in hkrati prožnosti prinaša manjšo obremenitev za sklepe ter tako zmanjšuje možnost dolgotrajnejših poškodb (obrab sklepov). Prednost podlage iz kamenčkov je vodoprepustnost (certifikat EN 14877), odpornost na zdrse (certifikat EN 13036-4) in dolgotrajna vzdržljivost, zato se lahko uporablja v vseh urbanih območjih za pešpoti, za kolesarske poti, pločnike, kot tudi za parkirišča, poti na golf igriščih, v parkih in pod drevesi (prepustno za vodo). Zaradi enostavne in hitre namestitve je še posebej primerna za parke, saj se ne potrebuje velikih strojev, ki bi poškodovali zelene površine. Podlago stone carpet za sprehajalne in kolesarske poti se lahko položi na utrjeno podlago. Glede na namen uporabe ( vozna, nevozna površina ) se določi debelina podlage.
1 | Izvedba pohodnih poti na območju otroškega igrišča. Skozi celotno območje je speljana povezovalna pot. Pot je tlakovana s tlakom Stone carpet izvedena po navodilih proizvajalca. *Finalni tlak naj bo iz kremenovega peska- brušen (ne sme biti lomljenec!) debeline cca. 35mm. Podlaga mora zagotavljati vodoprepustnost (certifikat EN 14877), odpornost na zdrse (certifikat EN 13036-4) in dolgotrajno vzdržljivost. Podlago stone carpet za sprehajalno pot se položi na utrjeno podlago. Izvedba sprehajalne poti mora slediti navodilom proizvajalca, kot npr.: Stone carpet, Flora d.o.o., ali enakovredno OPOMBA: - Nosilna podlaga je predvidena kot utrjeno tamponsko nasutje v debelini 30-40 cm, izvedeno na ločilni sloj iz filca, ki se položi na dno izkopane jame (oboje zajeto v postavki zemeljskih del!). - Podlaga mora biti očiščena, med travo in tlakovci (sprehajalna pot) se vgradijo kovinski (pločevina) ločilni profili. Celotna pot in dostop mora biti izvedena brez funkcionalnih ovir za invalide.
| a) Talna oboga "Stone Carpet": | 183 | m2 |  | 0
| b) Doplačilo za izvedbo robnih ločilnih profilov: | 156 | m1 |  | 0
OPOMBA "TARTAN": Finalni tlak površin za igrala je Tartan različnih barv. Izvedba na utrjeno podlago – apneni granulat z ustreznim opažem (zajeto v postavki zemeljskih del!), nalit spodnji ustroj grobe gumene podlage, nalit zgornji ustroj fine gumene podlage različnih barv po želji naročnika na spodnji ustroj grobe gumene podlage. Zgornji sloj se izvede po kvalitetni vezavi zmesi spodnjega sloja. Površina, kjer se izvede ulitje zgornjega sloja gumene varovane podlage mora biti pred montažo čisto in suho. Po robovih površine se vgradi pločevinasta dilatacija, za jasno delitev površin. Izvedba po navodilih proizvajalca. Kot npr.: Gumaflor, ali enakovredno. Varovalne podlage se ne sme uporabljati pri temperaturi pod 0°C, ko je varovalna podlaga prekrita z snegom ali pa je zaradi nepravilnega odtekanja vode zamrznjeno. Pod temi pogoji izgubi varovalna podlaga svojo osnovno funkcijo varnosti pred padci in spremeni svojo elastičnost. Varovalne podlage se ravno tako ne sme uporabljati ob primeru razlitja kakršnih koli sredstev, ki bi površino naredilo mastno ali spolzko, ravno tako tudi ko je varovalna podlaga zaradi nerednega čiščenja površine prepojena z umazanijo in ko je površina prekrita z listjem, peskom, itd….
1 | Izvedba tartanske varovalne podlage na območju elementov igral otroškega igrišča. Podlago iz tartana se položi na utrjeno podlago. Izvedba mora slediti navodilom proizvajalca, kot npr.: Gumafloor, ali enakovredno. Predvidena je izvedba v 2 sloijih in sicer: - Spodnja groba gumena tartanska podlaga v deb. 4,8 oziroma 5,8 cm. - Zgornja fina gumena tartanska podlaga v deb. 1,2 cm. OPOMBA: - Nosilna podlaga je predvidena kot utrjeno tamponsko nasutje v debelini 30-40 cm, izvedeno na ločilni sloj iz filca, ki se položi na dno izkopane jame (oboje zajeto v postavki zemeljskih del!). - Podlaga mora biti očiščena, med travo in tlakom se vgradijo kovinski (pločevina) ločilni profili.
| a) Talna oboga "TARTAN" v slojih 4,8+1,2 cm (modre barve): | 25.5 | m2 |  | 0
| b) Talna oboga "TARTAN" v slojih 5,8+1,2 cm (rdeče barve): | 125 | m2 |  | 0
| c) Talna oboga "TARTAN" v slojih 5,8+1,2 cm (rumene barve): | 60 | m2 |  | 0
| d) Doplačilo za izvedbo robnih ločilnih profilov: | 120 | m1 |  | 0
2 | Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti (dovoz do parkirišča za kolesa), v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Predvidena je izvedba asfaltnega tlaka deb. 7 cm, strukture 0-11 mm. OPOMBA: - Izvedba tamponske podlage je zajeta v postavki zemeljskih del. Nov dostop do vhoda v igralni prostor, ob parkirišču za kolesa.
|  | 19 | m2 |  | 0
A4. | POHODNE in POVOZNE POVRŠINE | SKUPAJ: |  |  | 0

## A5. Razna dela in oprema
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A5. | RAZNA DELA in OPREMA
OPOMBA: Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake, ali boljše kvalitete. V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma material slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevanih parametrov, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji. Igrala naj bodo izdelana iz kvalitetnega globinsko impregniranega lesa – izvedba proizvajalca. Les naj bo skoblan in ima obdelane robove. Kovinski deli naj bodo izdelani iz pohištvenih cevi različnih dimenzij in premazani z barvami, ki ne vsebujejo težkih kovin. Vijaki iz pocinkanega jekla v skladu s standardom SIST EN 1176. Igrala se montirajo na peščena oziroma prodnata tla, oziroma po navodilih proizvajalca. Ta predstavljajo ustrezno zaščito, ki preprečuje poškodbo otrok. Standard SIST EN 1177 narekuje, da mora biti nameščena varna podlaga pod tistimi igrali, kjer se otrok igra na višini nad 60 cm, in pod vsemi igrali z izsiljeno silo, kot so gugalnice, vrtiljaki in tobogani, ne glede na njihovo višino. Varna podloga naj bo prod granulacije 2 – 8 mm, debelina soja po navodilih proizvajalca, oziroma odvisno od višine padca, skladno z navodili. Debelina vlite varovalne podlage Višina možnega padca 3 cm 110 cm 5 cm 140 cm 7 cm 210 cm 9 cm 240 cm 11 cm 260 cm Upošteva naj se varovalno površino okoli posameznega igrala, skladno z navodili ponudnika- proizvajalca (odvisno od ponudbe izvajalca). Med zemljino in prodnatim tlom se položi filc. Nosilna konstrukcija igrala naj bo vkopana v zemljo cca 50 cm. Igralo se postavi v izkopano luknjo in se zalije z betonom pod nivojem terena. Pri montaži igral je potrebno upoštevati tudi varnostno površino, katero določi proizvajalec igral. Med travo in peskovnikom se vstavi ločevalni profil, da ne prihaja do mešanja peska in zemlje.
Opomba: Pri izboru igral in urbane opreme je pomemben vidik trajnost in odpornost materialov na vandalizem. Nosilni elementi naj bodo večji del izdelani iz nerjavečega ali vroče cinkanega jekla, izdelanimi iz visoko kvalitetne in okolju prijaznih materialov v barvah po izboru projektanta. Oprema oblikovana posebej za odprta javna igrišča, klasična oprema za zunanjo uporabo. Celotna konstrukcija mora biti ustrezno dimenzionirana na statično in dinamično obtežbo.
1 | Izdelava, dobava in montaža lesene obloge na betonske klopi v parku. Izdelava betonskih klopi (betonska konstrukcija zajeta v ločeni postavki gradbenih del!) z leseno sedalno površino-letvami. * Les naj bo kvalitetne sorte, odporen na vremenske vplive, primerno zaščiten proti zajedavcem in propadanju. OPOMBA: - Oblika klopi sledi obliki sprehajalne poti. Glej načrte posamezne klopi.
| Skupaj 5 kom klopi: | 23.5 | m2 |  | 0
2 | Izvedba temelja za vgradnja košev za smeti z oblogo iz kortena, kovinsko podnožje košev se pričvrsti oz. vgradi v betonske podstavke Montaža 3 košev za smeti ob pešpoti na primerno utrjeno betonsko podlago. Dimenzij 335x378x900mm. Montaža po navodilih proizvajalca. Material korten, kot npr.: Atriva, Koš Atriva, tip KO-14, ali enakovredno, oz. po izboru arhitekta. Za pozicije glej list 6, načrt tloris – oprema. OPOMBA: Dobava in montaža koša za smeti je zajeta pri dobavi opreme. Izvajalec izvede le izdelavo temelja. Temelj 50/50/20 cm iz armiranega betona.
|  | 3 | kom |  | 0
3 | Izvedba temelja za vgradnja pitnika z oblogo iz kortena (primerne višine za otroke), kovinsko podnožje pitnika se pričvrsti oz. vgradi v betonske podstavke * Montaža pitnika na primerno utrjeno betonsko podlago, vključno z predpripravljeno vodovodno cevjo. Predpripravljena vodovodna cev naj ima ločeno ventil za zapiranje vode ob nižjih zunanjih temperaturah in ločen izpust. Material korten. Pitnik kot npr.: Atriva, Pitnik za vodo PT-10, ali enakovredno, oz. po izboru arhitekta. Odtok speljan v ponikovalno polje. OPOMBA: Dobava in montaža pitnika je zajeta pri dobavi opreme. Izvajalec izvede le izdelavo temelja. Temelj debeline 50/50/20 cm iz armiranega betona. V temelju morajo biti predpriprave za vodovodne instalacije (vodovod in odtok).
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža žičnate panelne 3D ograje višine 150 cm. Ograja okoli celotnega območja igrišča višine 1,5 m, z 1x dvojnimi vrati s ključavnico in sistemom za varovanje otrok – otrok ne zmore sam odpreti vrat. žičnata panelna ograja 3D 5/5 mm - zelena RAL 6005, kot npr.: Meltal, 3D panelna ograja, ali enakovredno. Izvedba po navodilih proizvajalca. Izvedba naj vključuje predpripravo morebitnih betonskih temeljev.
| a) Ograja višine 150 cm: | 120 | m1 |  | 0
| b) Doplačilo za dobavo in vgradnjo dvokrilnih vhodnih vrat: | 1 | kom |  | 0
5 | Izdelava, dobava in vgradnja peščenega materiala za peskovnik. Peskovnik dimenzij 11 m2, obdan z Alu robnikom. Kvaliteten kremenov pesek v nasutju okoli 30 cm, certificiran za otroška igrišča, z izravnavo peska -0,05 m od finalne kote sprehajalne poti. Peskovnik je izdelan na utrjeni betonski podlagi debeline min.15,0 cm - drenažni beton (zajeto v postavki gradbenih del!). Izvedba po navodilih projektanta!
| a) Dobava in vgradnja peščenega materiala v peskovnik: | 11 | m2 |  | 0
| b) Doplačilo za ivedbo robnih ločilnih profilov: | 14.4 | m1 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in vgradnja okrasnega lubja oziroma sekancev v območju "zip line". Pod Zip-line-om se posuje in utrdi lesno lubje, rdečkasto - rjave barve. Stik lubja in zelenice oziroma pohodne poti je prekinjen s pločevinastim robnikom. Izvedba po navodilih projektanta!
| a) Dobava in vgradnja okrasnega lubja oziroma sekancev: | 68 | m2 |  | 0
| b) Doplačilo za ivedbo robnih ločilnih profilov: | 41 | m1 |  | 0
A5. | RAZNA DELA in OPREMA | SKUPAJ: |  |  | 0