## Žontarjeva ulica
Kanalizacija za komunalne odpadne vode po
Žontarjevi ulici v Medvodah
št. načrta: 321/2018 PZI
REKAPITULACIJA
1. | KANAL "O" |  |  |  | 0
1A. | NAVEZAVA NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | KANAL "O"
1. | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem
osi in oznako revizijskih jaškov in
vsa druga geodetska dela v času
gradnje, ki so potrebna za nemoteno
izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe)
|  | m1 | 222.1 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganja kanala
|  | kom | 8 | 0 | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| A. Priprava | kom | 1 | 0 | 0
| B. Vzpostavitev | kom | 1 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov.
obračun po dejanskih stroških
|  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo,
z ureditvijo prometnega režima v času
gradnje z obvestili, zavarovanje
gradbene jame in gradbišča, ter
postavitev prometne signalizacije. Po
končanih delih prometno signalizacijo
odstraniti in prometni režim vzpostaviti
v prvotno stanje.
|  | kom | 1 | 0 | 0
6. | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, Telekom, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kom | 1 | 0 | 0
7. | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava geodetskega načrta. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1.
|  | m1 | 222.1 | 0 | 0
8. | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 36/18) in zahtevami bodočega upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 4 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls).
|  | kos | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje.
|  | kos | 1 | 0 | 0
10. | Izdelava elaborata varstva pri delu. |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
11. | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objektov.
|  | kos | 1 | 0 | 0
12. | Izdelava dokazila o zanesljivosti v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta v treh izvodih
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
13. | Izdelava "Poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki" v skladu s Pravilnikom. Izvajalec mora za vse vrste odpadkov, ki nastanejo med gradnjo, v ponudbi predvideti tudi stroške končnega deponiranja, ki mora biti v skladu z zakonodajo.
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
14. | Ročni odrez asfalta z ročno motorno
rezalko
|  | m1 | 62 | 0 | 0
15. | Rušenje asfaltnega vozišča debeline
6 + 4 cm, z odvozom na stalno deponijo,
vključno s stroški deponije
|  | m2 | 624 | 0 | 0
16. | Asfaltiranje cestišča z nosilno plastjo iz asfaltne
zmesi bituminiziranega drobljenca AC22 base
B50/70, A3 v debelini 6 cm ter obrabne zaporne
plasti bitumenskega betona AC11 surf B50/70, A3,
v debelini 4 cm, po zahtevah upravljalca
vozišča
|  | m2 | 624 | 0 | 0
17. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine |  |  |  | 0
| 0-3,00 m1, v terenu III. ktg z nakladanjem |  |  |  | 0
| izkopanega materiala na kamion, |  |  |  | 0
izkop 60°, ter odvozom materiala
na stalno gradbeno deponijo
oddaljeno do 10 km
|  | m3 | 954.3 | 0 | 0
18. | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem
z jeklenimi opaži (SBH, KRINGS ali podobno),
globina jarka do 4,00m, vključno z vsemi
podrobnimi deli in transporti
|  | m2 | 470 | 0 | 0
19. | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega |  |  |  | 0
| zasipnega materiala Ø 8-32 mm z utrjevanjem v |  |  |  | 0
| slojih po 30 cm do 95% trdnosti po standardnem |  |  |  | 0
| Proktorjevem postopku, vključno z nabavo |  |  |  | 0
in dobavo materiala
| celoten izkop : |  |  |  | 0
0
| celoten izkop : | 954.3 |  |  | 0
| odbiti vgrajen material: |  |  |  | 0
| - tampon | 372.4
| - posteljica | 24.78 |  |  | 0
| - obsip cevi | 156.4 |  |  | 0
| - cevi | 3.75 |  |  | 0
| - revizijski jaški | 14.19 |  |  | 0
|  | 571.52 |  |  | 0
|  | m3 | 382.78 | 0 | 0
0
20. | Nabava, dobava in izvedba nevezane nosilne
plasti makadamskega cestišča z nasutjem
drobljenca TD 0-32 mm v debelini 40 cm
z utrjevanjem, po zahtevah upravljalca ceste
|  | m3 | 249.6 | 0 | 0
21. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo |  |  |  | 0
| +/- 3 cm po projektiranem padcu |  |  |  | 0
|  | m2 | 239.5 | 0 | 0
22. | Nabava, dobava gramoznega materiala Ø 8-16
mm in izdelava temeljne plasti posteljice
debeline 10 cm +D/10, s planiranjem in
strojnim utrjevanjem do 97% trdnosti
po standardnem Proktorjevem postopku,
|  | m3 | 24.78 | 0 | 0
23. | Nabava in dobava gramoznega materiala Ø 8-16
mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi
30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v
slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh
cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95%
po standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 156.4 | 0 | 0
24. | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z |  |  |  | 0
| deponije do mesta vgradnje |  |  |  | 0
|  | m1 | 222.1 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža poliesterskih kanalskih GRP |  |  |  | 0
| cevi SN 10000, po detajlu |  |  |  | 0
DN 250 mm
|  | m1 | 222.1 | 0 | 0
26. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz |  |  |  | 0
| poliesterskih cevi Ø 1000 mm, globine do 2,00 m |  |  |  | 0
| na kanalu Ø 250 mm s poliestrsko muldo in |  |  |  | 0
| LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400 po SIST EN 124-2 in |  |  |  | 0
SIST EN 1433, vstavljenim v AB venec in z
razbremenilnim obročem, po detajlu
|  | kom | 3 | 0 | 0
27. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz |  |  |  | 0
| poliesterskih cevi Ø 1000 mm, globine do 3,00 m |  |  |  | 0
| na kanalu Ø 250 mm s poliestrsko muldo in |  |  |  | 0
LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400 po SIST EN 124-2 in
| SIST EN 1433, vstavljenim v AB venec in z |  |  |  | 0
razbremenilnim obročem, po detajlu
|  | kom | 5 | 0 | 0
28. | Izdelava direktnega priključka na kanal
DN 250 mm, z odcepom PVC 250/160-45°
in PVC lokom 160-45°
|  | kom | 6 | 0 | 0
29. | Izdelava priključka GRP cevi DN 250 mm
na obstoječi revizijski jašek, po detajlu
|  | kom | 1 | 0 | 0
30. | Preoblikovanje obstoječe mulde v revizijskem
jašku z delnim rušenjem ter ponovno
izdelavo mulde iz betona C20/25
|  | kom | 1 | 0 | 0
31. | Črpanje talne vode med gradnjo |  |  |  | 0
|  | ur | 111 | 0 | 0
32. | Vzdrževanje prekopanih javnih površin
v času od rušitve asfalta do vzpostavitve
v prvotno stanje
|  | kom | 1 | 0 | 0
33. | Prečno zavarovanje obstoječih |  |  |  | 0
| komunalnih vodov v času izvajanja del |  |  |  | 0
| in vzpostavitev v prvotno stanje |  |  |  | 0
| obračun po dejanskih stroških |  |  |  | 0
| ocena stroškov |  |  |  | 0
|  | kom | 5 | 0 | 0
0
34. | Nabava, dobava in postavitev obvestilne
table na gradbišču (napisi s podatki o
naročniku, odg. vodji projekta, odgov.
projektantu, nadzorniku…)
Obračun po dejanskih stroških.
|  | kom | 1 | 0 | 0
35. | Projektantski nadzor na gradbišču v
času izvedbe
|  | ur | 10 | 0 | 0
0
36. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca
komunalnih vodov, obračun po dejanskih
stroških
|  | ur | 15 | 0 | 0
37. | Strojno čiščenje kanala po končanih |  |  |  | 0
| delih in pregled kanala s TV kamero |  |  |  | 0
|  | m1 | 222.1 | 0 | 0
0
38. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih |  |  |  | 0
| kanalizacijskih cevi po EN SIST 1610 |  |  |  | 0
|  | m1 | 222.1 | 0 | 0
39. | Čiščenje in planiranje terena |  |  |  | 0
| po končani gradnji |  |  |  | 0
|  | m2 | 888 | 0 | 0
40. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5% od vrednosti
| del. |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
1A. | KANAL O - NAVEZAVA NA HIŠNE PRIKLJUČKE
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom,
ter vrisom v kataster
|  | m1 | 36 | 0 | 0
0
2. | Postavitev gradbenih profilov na |  |  |  | 0
| vzpostavljeno os trase kanala, ter |  |  |  | 0
| določitev nivoja za merjenje globine |  |  |  | 0
| izkopa in polaganja kanala |  |  |  | 0
|  | kom | 7 | 0 | 0
0
3. | Izkop kanalizacijskega jarka globine |  |  |  | 0
| 0-2,00 m1, z nakladanjem izkopanega |  |  |  | 0
| izkopanega materiala na kamion, |  |  |  | 0
izkop 60°, ter odvozom materiala
na stalno gradbeno deponijo vključno
s stroški deponije.
|  | m3 | 43.2 | 0 | 0
4. | Zasip jarka z dovozom izkopanega
materiala z utrjevanjem v slojih po
30 cm do 95% trdnosti po stadardnem
Proktorjevem postopku
|  | m3 | 30.3 | 0 | 0
5. | Odvoz od izkopa ostalega materiala
na stalno gradbeno deponijo vključno
s stroški deponije
|  | m3 | 12.9 | 0 | 0
6. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo |  |  |  | 0
| +/- 3 cm po projektiranem padcu |  |  |  | 0
|  | m2 | 28.8 | 0 | 0
0
7. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi |  |  |  | 0
| Ø160 mm, L=5.0 m, polno obbetoniranih |  |  |  | 0
| z betonom C16/20, stiki so tesnjeni z gumi |  |  |  | 0
| tesnili |  |  |  | 0
|  | m1 | 36 | 0 | 0
8. | Nabava, dobava, montaža in končna |  |  |  | 0
| obdelava poliesterskih revizijskih jaškov |  |  |  | 0
| Ø800 mm, globine do 1,50 m, |  |  |  | 0
| kompletno s PVC muldo in LTŽ pokrovom |  |  |  | 0
| Ø 600 mm, B125, vstavljenim v AB venec, |  |  |  | 0
| ter dodatnim izkopom in zasipom |  |  |  | 0
|  | kom | 7 | 0 | 0
9. | Pregled in čiščenje kanala |  |  |  | 0
| po končanih delih |  |  |  | 0
|  | m1 | 36 | 0 | 0
0
10. | Čiščenje terena po končani gradnji |  |  |  | 0
0
|  | m2 | 108 | 0 | 0
0
11. | Ostala dodatna in nepredvidena |  |  |  | 0
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5 % od vrednosti
| del. |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0