## Rekapitulacija
Javna razsvetljava, semaforji in novoletna okrasitev
Občina Medvode
| opis |  | znesek
1 | Vzdrževanje javne razsvetljave |  | 0
2 | Vzdrževanje semaforjev |  | 0
3 | Novoletna okrasitev |  | 0
|  | Skupaj brez DDV za eno leto | 0
|  | Skupaj brez DDV za 4 leta | 0
|  | DDV 22 % | 0
|  | SKUPAJ Z DDV za 4 leta | 0

## javna razsvetljava
Vzdrževanje javne razsvetljave
Občina Medvode
| opis | enota | količina | cena / enoto | znesek
1 | Dobava sijalk
1.1 | DULUX L 18 W | kos | 28 | 0 | 0
1.2 | DULUX L 24 W | kos | 24 | 0 | 0
1.3 | DULUX L 36 W | kos | 34 | 0 | 0
1.4 | FLUO 11 W | kos | 3 | 0 | 0
1.5 | FLUO 18 W | kos | 5 | 0 | 0
1.6 | FLUO 24 W | kos | 60 | 0 | 0
1.7 | FLUO 32 W | kos | 10 | 0 | 0
1.8 | FLUO 42 W | kos | 6 | 0 | 0
1.9 | FLUO 55 W | kos | 7 | 0 | 0
1.10 | Na VT 50 W | kos | 2 | 0 | 0
1.11 | Na VT 70 W | kos | 12 | 0 | 0
1.12 | Na VT 100 W | kos | 57 | 0 | 0
1.13 | Na VT 150 W | kos | 48 | 0 | 0
1.14 | Na VT 250 W | kos | 10 | 0 | 0
1.15 | MH 50 W | kos | 2 | 0 | 0
1.16 | MH 70 W | kos | 3 | 0 | 0
1.17 | MH 100 W | kos | 2 | 0 | 0
1.18 | MH 150 W | kos | 2 | 0 | 0
1.19 | LED 8 W | kos | 5 | 0 | 0
1.20 | LED 10 W | kos | 5 | 0 | 0
1.21 | LED 16 W | kos | 10 | 0 | 0
2 | Dobava dušilk, vžigalnih naprav, …
2.1 | Dušilka 18 W, 24 W, 36W | kos | 11 | 0 | 0
2.2 | Na in MHg 50 W | kos | 4 | 0 | 0
2.3 | Na in MHg 70 W | kos | 10 | 0 | 0
2.4 | Na in MHg 100 W | kos | 35 | 0 | 0
2.5 | Na in MHg 150 W | kos | 18 | 0 | 0
2.6 | Naprava vžigalna 70W | kos | 10 | 0 | 0
2.7 | Naprava vžigalna ENS 400 | kos | 81 | 0 | 0
2.8 | Elektronska dušilka 70W | kos | 1 | 0 | 0
2.9 | Elektronska dušilka 100W | kos | 1 | 0 | 0
2.10 | Elektronska dušilka 150W | kos | 1 | 0 | 0
2.11 | Elektronska dušilka za fluo | kos | 5 | 0 | 0
2.12 | Štarter FS 4 - 80W | kos | 19 | 0 | 0
3 | Dobava stekel
3.1 | ARC 80 | kos | 2 | 0 | 0
3.2 | ARC 90 | kos | 2 | 0 | 0
3.3 | VITAL | kos | 2 | 0 | 0
3.4 | UD | kos | 2 | 0 | 0
3.5 | DISQ | kos | 2 | 0 | 0
4 | Dobava svetilk
4.1 | ARC 80 | kos | 1 | 0 | 0
4.2 | ARC 90 | kos | 1 | 0 | 0
4.3 | VITAL | kos | 3 | 0 | 0
4.4 | DISQ 36W | kos | 3 | 0 | 0
4.5 | Dobava in montaža energetsko varčne LED svetilke s tehničnimi karakteristikami: moč do 20 W z možnostjo avtonomne redukcije ter možnost nadgradnje za daljinsko regulacijo posamezne svetilke, min. 100 lm/W, 2700K - 4000K, IP66, IK09, življenska doba (standard L90B50): > 100.000 ur, temp. območje -40 stopinj C do +35 stopinj C, prenapetostna zaščita min 4 kV, kot npr. Tungsram SlBt moči 20W | kos | 3 | 0 | 0
4.6 | Dobava in montaža energetsko varčne LED svetilke s tehničnimi karakteristikami: moč do 30 W z možnostjo avtonomne redukcije ter možnost nadgradnje za daljinsko regulacijo posamezne svetilke, min. 100 lm/W, 2700K - 4000K, IP66, IK09, življenska doba (standard L90B50): > 100.000 ur, temp. območje -40 stopinj C do +35 stopinj C, prenapetostna zaščita min 4 kV, kot npr. Tungsram SlBt moči 30W | kos | 1 | 0 | 0
4.7 | Dobava in montaža energetsko varčne LED svetilke s tehničnimi karakteristikami: moč do 45 W z možnostjo avtonomne redukcije ter možnost nadgradnje za daljinsko regulacijo posamezne svetilke, min. 100 lm/W, 2700K - 4000K, IP66, IK09, življenska doba (standard L90B50): > 100.000 ur, temp. območje -40 stopinj C do +35 stopinj C, prenapetostna zaščita min 4 kV, kot npr. Tungsram SlBt moči 45W | kos | 1 | 0 | 0
4.8 | Dobava in montaža energetsko varčne LED svetilke s tehničnimi karakteristikami: moč do 60 W z možnostjo avtonomne redukcije ter možnost nadgradnje za daljinsko regulacijo posamezne svetilke, min. 100 lm/W, 2700K - 4000K, IP66, IK09, življenska doba (standard L90B50): > 100.000 ur, temp. območje -40 stopinj C do +35 stopinj C, prenapetostna zaščita min 4 kV, kot npr. Tungsram SMBT moči 60W | kos | 3 | 0 | 0
4.9 | Dobava in montaža energetsko varčne LED svetilke s tehničnimi karakteristikami: moč do 75 W z možnostjo avtonomne redukcije ter možnost nadgradnje za daljinsko regulacijo posamezne svetilke, min. 100 lm/W, 2700K - 4000K, IP66, IK09, življenska doba (standard L90B50): > 100.000 ur, temp. območje -40 stopinj C do +35 stopinj C, prenapetostna zaščita min 4 kV, kot npr. Tungsram SMBT moči 75W | kos | 1 | 0 | 0
4.10 | Dobava in montaža energetsko varčne LED svetilke s tehničnimi karakteristikami: moč do 90 W z možnostjo avtonomne redukcije ter možnost nadgradnje za daljinsko regulacijo posamezne svetilke, min. 100 lm/W, 2700K - 4000K, IP66, IK09, življenska doba (standard L90B50): > 100.000 ur, temp. območje -40 stopinj C do +35 stopinj C, prenapetostna zaščita min 4 kV, kot npr. Tungsram SMBT moči 90W | kos | 1 | 0 | 0
4.11 | Dobava in montaža energetsko varčne LED svetilke s tehničnimi karakteristikami: moč do 105 W z možnostjo avtonomne redukcije ter možnost nadgradnje za daljinsko regulacijo posamezne svetilke, min. 100 lm/W, 2700K - 4000K, IP66, IK09, življenska doba (standard L90B50): > 100.000 ur, temp. območje -40 stopinj C do +35 stopinj C, prenapetostna zaščita min 4 kV, kot npr. Tungsram SMBT moči 105W | kos | 3 | 0 | 0
4.12 | modul za LED svetilko 20 W | kos | 3 | 0 | 0
4.13 | modul za LED svetilko 30 W | kos | 1 | 0 | 0
4.14 | modul za LED svetilko 45 W | kos | 1 | 0 | 0
4.15 | modul za LED svetilko 60 W | kos | 3 | 0 | 0
4.16 | modul za LED svetilko 75 W | kos | 1 | 0 | 0
4.17 | modul za LED svetilko 90 W | kos | 1 | 0 | 0
4.18 | modul za LED svetilko 105 W | kos | 3 | 0 | 0
4.19 | napajalnik za LED svetilko 20 W | kos | 3 | 0 | 0
4.20 | napajalnik za LED svetilko 30 W | kos | 1 | 0 | 0
4.21 | napajalnik za LED svetilko 45 W | kos | 1 | 0 | 0
4.22 | napajalnik za LED svetilko 60 W | kos | 3 | 0 | 0
4.23 | napajalnik za LED svetilko 75 W | kos | 1 | 0 | 0
4.24 | napajalnik za LED svetilko 90 W | kos | 1 | 0 | 0
4.25 | napajalnik za LED svetilko 105 W | kos | 3 | 0 | 0
5 | Dobava kablov
5.1 | Žica P/F 16 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.2 | Kabel NYY-J 3x 2,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.3 | Kabel NYY-J 5x 2,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.4 | Kabel NYY-J 5x4 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.5 | Kabel NYY-J 5x6 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.6 | Kabel NYY-J 5x10 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.7 | Kabel NYY-J 5x16 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.8 | Kabel NAYY-J 4x16 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.9 | Kabel NAYY-J 4x35 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.10 | Kabel NAYY-J 4x70 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.11 | Kabel X00/0-A 2x16 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.12 | Kabel X00/0-A 4x16 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5.13 | Dobava kabelske spojke do 10 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 1 | 0 | 0
5.14 | Dobava kabelske spojke do 25 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 1 | 0 | 0
5.15 | Dobava kabelske spojke do 50 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 1 | 0 | 0
5.16 | Dobava kabelske spojke do 70 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 1 | 0 | 0
6 | Dobava kandelabrov, lesenih drogov, …
6.1 | h = 5m / pocinkan, vkop | kos | 1 | 0 | 0
6.2 | h = 7m / pocinkan, vkop | kos | 1 | 0 | 0
6.3 | h = 10m / pocinkan, vkop | kos | 1 | 0 | 0
6.4 | h = 5m / pocinkan, sidro | kos | 1 | 0 | 0
6.5 | h = 7m / pocinkan, sidro | kos | 1 | 0 | 0
6.6 | h = 10m / pocinkan, sidro | kos | 1 | 0 | 0
6.7 | Armirani poliester h = 5m, vkop | kos | 5 | 0 | 0
6.8 | Armirani poliester h = 7m, vkop | kos | 3 | 0 | 0
6.9 | Armirani poliester h = 10m, vkop | kos | 5 | 0 | 0
6.10 | Leseni drog h=7m, vkop | kos | 2 | 0 | 0
6.11 | Betonski drog H = 10m | kos | 1 | 0 | 0
6.12 | Betonski drogovnik | kos | 1 | 0 | 0
7 | Pleskanje, ravnanje kandelabrov
7.1 | Čiščenje (dratiranje ali peskanje), razmaščevanje površine, premaz z minijem ali drugim antikorozivnim premazom in 2x pleskanje z vremensko odpornim pokrivnim lakom (barva po izbiri naročnika) kovinskih drogov JR do višine 5m, z dobavo vsega potrebnega materiala in vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | kos | 1 | 0 | 0
7.2 | Čiščenje (dratiranje ali peskanje), razmaščevanje površine, premaz z minijem ali drugim antikorozivnim premazom in 2x pleskanje z vremensko odpornim pokrivnim lakom (barva po izbiri naročnika) kovinskih drogov JR do višine 7m, z dobavo vsega potrebnega materiala in vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | kos | 1 | 0 | 0
7.3 | Čiščenje (dratiranje ali peskanje), razmaščevanje površine, premaz z minijem ali drugim antikorozivnim premazom in 2x pleskanje z vremensko odpornim pokrivnim lakom (barva po izbiri naročnika) kovinskih drogov JR do višine 10m, z dobavo vsega potrebnega materiala in vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | kos | 1 | 0 | 0
7.4 | Ravnanje kandelabra do višine 5 m | kos | 1 | 0 | 0
7.5 | Ravnanje kandelabra do višine 7 m | kos | 1 | 0 | 0
7.6 | Ravnanje kandelabra do višine 10 m | kos | 1 | 0 | 0
8 | Dobava inštalacijskega materiala
8.1 | Okov E27 porcelan | kos | 4 | 0 | 0
8.2 | Okov E40 porcelan | kos | 1 | 0 | 0
8.3 | Priključna plošča PVE | kos | 1 | 0 | 0
8.4 | Varovalka FRA | kos | 21 | 0 | 0
8.5 | Konzola za lesen drog ali betobski drog | kos | 6 | 0 | 0
8.6 | Konzola za montažo kabla na fasado | kos | 1 | 0 | 0
8.7 | Vratca za kandelaber | kos | 2 | 0 | 0
8.8 | Vratca za kandelaber AP | kos | 6 | 0 | 0
8.9 | Izolirna odcepna sponka IOS-4 | kos | 18 | 0 | 0
8.10 | Izolirna zatezna sponka | kos | 10 | 0 | 0
8.11 | Dvižni vod na lesenem ali betonskem drogu | kos | 1 | 0 | 0
8.12 | Izvedba ozemljitve na drogu | kos | 1 | 0 | 0
8.13 | bombica za plinsko pištolo | kos | 2 | 0 | 0
8.14 | cev samokrčna MDT-A 12/3 | kos | 6 | 0 | 0
8.15 | cev samokrčna MDT-A 27/8 | kos | 1 | 0 | 0
8.16 | čevelj kabelski Cu 10/8 | kos | 10 | 0 | 0
8.17 | čevelj kabelski Cu 35/8 | kos | 2 | 0 | 0
8.18 | doza razvodna PVC 100x100 | kos | 1 | 0 | 0
8.19 | matica M16 | kos | 4 | 0 | 0
8.20 | napajalnik | kos | 3 | 0 | 0
8.21 | kljuka za drog VS M18x300 | kos | 1 | 0 | 0
8.22 | objemka plastična | kos | 1 | 0 | 0
8.23 | ovro oklep | kos | 4 | 0 | 0
8.24 | ploščica podaljšana | kos | 2 | 0 | 0
8.25 | podnožje za rele | kos | 1 | 0 | 0
8.26 | podnožje za prižigališče | kos | 1 | 0 | 0
8.27 | rezilka Fe fi 230 | kos | 1 | 0 | 0
8.28 | senčnik za svetilko Al velik | kos | 3 | 0 | 0
8.29 | spojka za cev | kos | 5 | 0 | 0
8.30 | sponka križna 60x60 | kos | 1 | 0 | 0
8.31 | sponka Legrand 25mm2 | kos | 7 | 0 | 0
8.32 | sponka vrstna | kos | 4 | 0 | 0
8.33 | tulec Cu 10 mm2 | kos | 33 | 0 | 0
8.34 | tulec Cu 16 mm2 | kos | 10 | 0 | 0
8.35 | vijak M16x60 mm | kos | 4 | 0 | 0
8.36 | vijak stojalni M8x80 mm | kos | 5 | 0 | 0
8.37 | Vijak VRZ | kos | 1 | 0 | 0
8.38 | Vrvica za ozemljitev | kos | 1 | 0 | 0
9 | Dobava materiala za opremo prižigališč
9.1 | prižigališče malo - do 5 odcepov | kos | 1 | 0 | 0
9.2 | prižigališče veliko - nad 5 odcepov | kos | 1 | 0 | 0
9.3 | Števec 1 fazni | kos | 1 | 0 | 0
9.4 | Števec 3 fazni | kos | 1 | 0 | 0
9.5 | Stikalna ura | kos | 1 | 0 | 0
9.6 | GEO ura | kos | 1 | 0 | 0
9.7 | Foto celica | kos | 10 | 0 | 0
9.8 | Podnožje PK100 | kos | 1 | 0 | 0
9.9 | Podnožje PK250 | kos | 1 | 0 | 0
9.10 | Varovalka NV 100 | kos | 9 | 0 | 0
9.11 | Varovalka NV250 | kos | 12 | 0 | 0
9.12 | Kontaktor KN40 | kos | 1 | 0 | 0
9.13 | Kontaktor KN63 | kos | 1 | 0 | 0
9.14 | Kontaktor KN80 | kos | 1 | 0 | 0
9.15 | Stikalo grebenasto 16A | kos | 1 | 0 | 0
9.16 | Stikalo grebenasto 35A | kos | 1 | 0 | 0
9.17 | Odvodnik napetosti | kos | 1 | 0 | 0
9.18 | Zasčitno stikalo na diferenčni tok - FID | kos | 1 | 0 | 0
9.19 | Avtomatska varovalka 1P | kos | 3 | 0 | 0
9.20 | Avtomatska varovalka 3P | kos | 1 | 0 | 0
9.21 | Element EZN | kos | 1 | 0 | 0
9.22 | Varovalka | kos | 71 | 0 | 0
9.23 | Kapa varovalna | kos | 1 | 0 | 0
9.24 | Ključavnica | kos | 1 | 0 | 0
10 | Gradbena dela (dobava in montaža)
10.1 | Strojni in delno ročni izkop kanala za kabel globine 0,8m, zasutje, opozorilna folija, zasutje s izkopanim materialom, utrjevanje | m | 20 | 0 | 0
10.2 | Izkop kanala za kabel gl. 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje z izkopanim materialom 1 x cev | m | 20 | 0 | 0
10.3 | Izkop kanala za kabel gl. 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje z izkopanim materialom 2 x cev | m | 20 | 0 | 0
10.4 | Izkop kanala za kabel gl. 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje z izkopanim materialom 3 x cev | m | 20 | 0 | 0
10.5 | Izkop kanala za kabel globine 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje cevi s pustim betonom 1 x cev | m | 20 | 0 | 0
10.6 | Izkop kanala za kabel globine 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje cevi s pustim betonom 2 x cev | m | 20 | 0 | 0
10.7 | Izkop kanala za kabel globine 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje cevi s pustim betonom 3 x cev | m | 20 | 0 | 0
10.8 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm | m | 20 | 0 | 0
10.9 | Izdelava kompletnega tipskega jaška javne razsvetljave z litoželeznim pokrovom 600x600mm - 15t | kos | 1 | 0 | 0
10.10 | Izdelava kompletnega tipskega jaška javne razsvetljave z litoželeznim pokrovom 350x350mm | kos | 1 | 0 | 0
10.11 | Izdelava podstavka za prižigališče, komplet z izkopom, opažem in betonom | kos | 1 | 0 | 0
10.12 | Izdelava temelja za kandelaber višine 5m, z obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj, z izkopom | kos | 1 | 0 | 0
10.13 | Izdelava temelja za kandelaber višine 7m, z obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj, z izkopom | kos | 1 | 0 | 0
10.14 | Izdelava temelja za kandelaber višine 10m ali lesen drog, z obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj, z izkopom | kos | 1 | 0 | 0
10.15 | Izdelava temelja za betonski drog N9 višine 9 - 10m, z obetoniranjem, za postavitev betonskega droga direktno v temelj, z izkopom | kos | 1 | 0 | 0
10.16 | Izdelava temelja za kandelaber višine 5m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | kos | 1 | 0 | 0
10.17 | Izdelava temelja za kandelaber višine 7m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | kos | 1 | 0 | 0
10.18 | Izdelava temelja za kandelaber višine 10m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | kos | 1 | 0 | 0
10.19 | Dobava in polaganje pocinkanega valjenca FeZn 25x4mm | m | 30 | 0 | 0
10.20 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 20 | 0 | 0
10.21 | Demontaža kandelabra h=5m s svetilko, z razbitjem temelja in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0
10.22 | Demontaža kandelabra h=7m s svetilko, z razbitjem temelja in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0
10.23 | Demontaža kandelabra h=10m s svetilko, z razbitjem temelja in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0
10.24 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 30km, s plačilom takse | m3 | 10 | 0 | 0
10.25 | Zamenjava pokrova jaška 600x600mm, 15t | kos | 3 | 0 | 0
10.26 | Zamenjava pokrova jaška 350x350mm | kos | 2 | 0 | 0
10.27 | Postavitev in odstranitev delovne premične zapore / na lokacijo / na dan | komplet | 2 | 0 | 0
11 | Ostala dela
11.1 | Demontaža in odvoz svetilke | kos | 30 | 0 | 0
11.2 | Demontaža in ponovna montaža svetilke | kos | 15 | 0 | 0
11.3 | Demontaža stekla svetilke, čiščenje stekla in ponovna montaža stekla svetilke | kos | 10 | 0 | 0
11.4 | Izdelava ozemljitve na kandelabru | kos | 15 | 0 | 0
11.5 | Izdelava kabelskega končnika | kos | 15 | 0 | 0
11.6 | Električne meritve s poročilom | komplet | 1 | 0 | 0
11.7 | Meritve svetlosti in osvetljenosti s poročilom | komplet | 3 | 0 | 0
11.8 | Zakoličba trase | m | 50 | 0 | 0
11.9 | Posnetek trase | m | 50 | 0 | 0
11.10 | Geodetski posnetek | m | 50 | 0 | 0
11.11 | Vris v kataster - na svetilko | kos | 20 | 0 | 0
11.12 | Sprotna izdelava katastra (vrste kablov, trase) - pregled in vpis podatkov - na svetilko | kos | 50 | 0 | 0
11.13 | Izdelava katastra (vrste kablov, trase) - pregled in vpis podatkov - na jašek | kos | 10 | 0 | 0
11.14 | Izdelava katastra (vrste kablov, trase) - pregled in vpis podatkov - na prižigališče | kos | 2 | 0 | 0
12 | Delo
12.1 | VK monter | ura | 290 | 0 | 0
12.2 | VKV monter | ura | 150 | 0 | 0
12.3 | avtodvigalo 12m | ura | 250 | 0 | 0
12.4 | osebno vozilo | ura | 50 | 0 | 0
12.5 | rovokopač mini bager | ura | 10 | 0 | 0
12.6 | tovorno vozilo HIAB | ura | 10 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj: | 0

## semaforji
Vzdrževanje semaforjev
Občina Medvode
| opis | enota | količina | cena / enoto | znesek
20 | Popravila in nadgradnje - vzdrževanje semaforjev
20.1 | Izdelava in priklop detekcijske zanke za 1 vozni pas | komplet | 1 | 0 | 0
20.2 | Dobava in montaža mikrovalovnega detektorja | komplet | 1 | 0 | 0
20.3 | Dobava in montaža video detekcijske kamere (brez sprememb semaforskega programa) | komplet | 1 | 0 | 0
20.4 | Dobava in vgradnja detektorskega modula -DVD | komplet | 1 | 0 | 0
20.5 | Dobava in vgradnja detektorskega modula ILS4 | komplet | 1 | 0 | 0
20.6 | Dobava in vgradnja modula - procesni ARP32/RPI | komplet | 1 | 0 | 0
20.7 | Dobava in vgradnja modula - procesni MRT20G | komplet | 1 | 0 | 0
20.8 | Dobava in vgradnja modula: močnostni (EKB ) - z LED funkcijo | komplet | 1 | 0 | 0
20.9 | Dobava in vgradnja modula: močnostni RSO4 | komplet | 1 | 0 | 0
20.10 | Dobava in vgradnja modula: komandni pult KDI | komplet | 1 | 0 | 0
20.11 | Dobava in vgradnja modula: napajalni PCP | komplet | 1 | 0 | 0
20.12 | Dobava in vgradnja modula: SVA4 | komplet | 1 | 0 | 0
20.13 | Dobava in vgradnja modula: VFZ1 | komplet | 1 | 0 | 0
20.14 | Dobava in vgradnja modula: RCR4 | komplet | 1 | 0 | 0
20.15 | Dobava in vgradnja modula: GSM | komplet | 1 | 0 | 0
20.16 | Dobava in vgradnja modula: PFM | komplet | 1 | 0 | 0
20.17 | Dobava in vgradnja modula: vhodni energetski sklop IPU | komplet | 1 | 0 | 0
20.18 | Popravilo in vgradnja modula: močnostni (EKB) | komplet | 1 | 0 | 0
20.19 | Popravilo modula (SVA4, ISO, VFZ, SIO, RCR, LV 485) | komplet | 1 | 0 | 0
20.20 | Popravilo modula (DVD, DCI, PCP,FSU, KDI, IPU) | komplet | 1 | 0 | 0
20.21 | Popravilo modula (ARP) | komplet | 1 | 0 | 0
20.22 | Dobava in vgradnja: signalni modul SIG | komplet | 1 | 0 | 0
20.23 | Dobava in vgradnja:detektorski modul DET | komplet | 1 | 0 | 0
20.24 | Dobava in vgradnja:procesni modul CPS | komplet | 1 | 0 | 0
20.25 | Dobava in vgradnja:napajalnik AC/DC | komplet | 1 | 0 | 0
20.26 | Dobava in vgradnja: komandni pult UPP (T-1) | komplet | 1 | 0 | 0
20.27 | Dobava in vgradnja:komunikacijski modul (T-1) | komplet | 1 | 0 | 0
20.28 | Dobava in vgradnja:upravljalski modul (T-1) | komplet | 1 | 0 | 0
20.29 | Dobava in zamenjava: grelec za omarico 100W | komplet | 1 | 0 | 0
20.30 | Dobava in zamenjava: tipka za pešce | komplet | 1 | 0 | 0
20.31 | Dobava in zamenjava: tipka za slepe z najavo pešcev | komplet | 1 | 0 | 0
20.32 | Dobava in zamenjava: odštevalna glava fi 300rd/ze | komplet | 1 | 0 | 0
20.33 | Dobava in zamenjava: odštevalna glava za pešce fi 210 bela | komplet | 1 | 0 | 0
20.34 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: komplet signalna glava fi 210 -2D, LED | komplet | 1 | 0 | 0
20.35 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: komplet signalna glava fi 210 -3D, LED | komplet | 1 | 0 | 0
20.36 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: komplet signalna glava fi 300 -1D, LED | komplet | 1 | 0 | 0
20.37 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu: komplet sig. glava fi 300 -3D, LED | komplet | 1 | 0 | 0
20.38 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: komplet sig. glava fi 300 -3D, LED | komplet | 1 | 0 | 0
20.39 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ohišje za sig. dajalce fi 300, trodelno | komplet | 1 | 0 | 0
20.40 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ohišje za sig. dajalce fi 300, enodelno | komplet | 1 | 0 | 0
20.41 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu: ohišje za sig. dajalce fi 300, enodelno | komplet | 1 | 0 | 0
20.42 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ohišje za sig. dajalce fi 210, trodelno | komplet | 1 | 0 | 0
20.43 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ohišje za sig. dajalce fi 210, dvodelno | komplet | 1 | 0 | 0
20.44 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu:LED signalni vložek fi 300 (z vratci, tesnili in priklop) | komplet | 1 | 0 | 0
20.45 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu:LED signalni vložek fi 300 (z vratci, tesnili in priklop) | komplet | 1 | 0 | 0
20.46 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu:kontrastna zaslonka | komplet | 1 | 0 | 0
20.47 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu: ročica semaforske glave, senčnik | komplet | 1 | 0 | 0
20.48 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ročica semaforske glave, senčnik | komplet | 1 | 0 | 0
20.49 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu (bič): elektronski utripalnik, frekvenca nastavljiva med 0,5 – 1,5 Hz | komplet | 1 | 0 | 0
20.50 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: elektronski utripalnik, frekvenca nastavljiva med 0,5 – 1,5 Hz | komplet | 1 | 0 | 0
20.51 | Dobava in zamenjava znaka z novim, z notranjo LED osvetlitvijo in reflektivno folijo, oznaka 2103; 600x600 | komplet | 1 | 0 | 0
20.52 | Dobava in zamenjava znaka z novim, z notranjo LED osvetlitvijo in reflektivno folijo oznaka; 2101; T600 | komplet | 1 | 0 | 0
20.53 | Dobava in zamenjava znaka z novim, z notranjo LED osvetlitvijo in reflektivno folijo; oznaka 2102; Φ600 | komplet | 1 | 0 | 0
20.54 | Dobava in zamenjava znaka z novim, z notranjo LED osvetlitvijo in reflektivno folijo; oznaka 2303 ; Φ600 | komplet | 1 | 0 | 0
20.55 | Dobava in montaža svetilke za znake z zunanjo osvetlitvijo, komplet s sijalkami | komplet | 1 | 0 | 0
20.56 | Dobava in zamenjava LED vložka za osvetlitev znaka z notranjo osvetlitvijo za znake; oznaka 2101,2102,2103 | komplet | 1 | 0 | 0
20.57 | Dobava in zamenjava plošče osvetljenega prometnega znaka z reflektivno folijo 600x600 (za znake; oznaka 2103, 2102), komplet s tesnilom | komplet | 1 | 0 | 0
20.58 | Dobava in zamenjava plošče osvetljenega prometnega znaka z reflektivno folijo T600 (za znake; oznaka 2101), komplet s tesnilom | komplet | 1 | 0 | 0
20.59 | Dobava in zamenjava plošče osvetljenega prometnega znaka z reflektivno folijo T900 (za znake; oznaka 2101), komplet s tesnilom | komplet | 1 | 0 | 0
20.60 | Dobava in zamenjava: prometni stožec z notranjo osvetlitvijo - samo spodnji del (brez znaka; oznaka 2303) | komplet | 1 | 0 | 0
20.61 | Dobava in zamenjava s prilagoditvijo na obstoječe sidro: prometni stožec z notranjo osvetlitvijo - komplet z znakom ; oznaka 2303 | komplet | 1 | 0 | 0
20.62 | Dobava in zamenjava: prometni stožec z notranjo osvetlitvijo - samo zgornji del (znak ; oznaka 2303) | komplet | 1 | 0 | 0
20.63 | Dobava in zamenjava: povozni prometni stožec z notranjo osvetlitvijo | komplet | 1 | 0 | 0
20.64 | Dobava in zamenjava osv.znaka LED, z novim, z reflektivno folijo, oznaka 2431 prehod za pešce 900X900, dvostranski | komplet | 1 | 0 | 0
20.65 | Dobava in zamenjava plošč osvetljenega prometnega znaka z reflektivno folijo dimenzije 900x900 (za znake; oznaka 2431 prehod za pešce), komplet s tesnilom | komplet | 1 | 0 | 0
20.66 | Dobava in zamenjava: vrv jeklena za drog za znak; oznaka 2431, z napenjalnikom | komplet | 1 | 0 | 0
20.67 | Dobava in zamenjava svetilke pod osvetljenim znakom; oznaka 2431, (s sijalkami 2x55W) | komplet | 1 | 0 | 0
20.68 | Dobava in zamenjava obstoječe svetilke pod znakom preh. za pešce v LED izvedbi | komplet | 1 | 0 | 0
20.69 | Dobava in zamenjava LED vložka za osvetlitev znaka z notranjo osvetlitvijo za znak; oznaka 2431 | komplet | 1 | 0 | 0
20.70 | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 1 | 0 | 0
20.71 | Kabel NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 1 | 0 | 0
20.72 | Kabel NYY-J 16x1,5 mm2 | m | 1 | 0 | 0
20.73 | Kabel NYY-J 24x1,5 mm2 | m | 1 | 0 | 0
20.74 | Kabel LIYCY 1x2x1 mm2 | m | 1 | 0 | 0
20.75 | Kabel LIYCY 3x2x1 mm2 | m | 1 | 0 | 0
20.76 | Vodnik H07V-K 16 mm2 | m | 1 | 0 | 0
20.77 | Dobava in zamenjava: sijalka halogen 10V, 50W | komplet | 1 | 0 | 0
20.78 | Dobava in zamenjava:transformator 220/10V za halogen sijalke 230V/12V, 50VA | komplet | 1 | 0 | 0
20.79 | Odvodnik napetosti | kos | 1 | 0 | 0
20.80 | Avtomatska varovalka 1P | kos | 1 | 0 | 0
20.81 | Drog, semaforski, ravni 3,5m | kos | 1 | 0 | 0
20.82 | Drog, semaforski, usločen, s sidrom, 10m | kos | 1 | 0 | 0
20.83 | Ročica za drog semaforski, usločen, l=5m, Zn | kos | 1 | 0 | 0
20.84 | Ročica za drog semaforski, usločen, l=6m, Zn | kos | 1 | 0 | 0
20.85 | Ročica za drog semaforski, usločen, l=7m, Zn | kos | 1 | 0 | 0
20.86 | Drog za peš prehode, kombinirani, I in II cona vetra, Zn | kos | 1 | 0 | 0
20.87 | Izkop in izdelava betonskega temelja | komplet | 1 | 0 | 0
20.88 | Omara, semaforska, komplet | komplet | 1 | 0 | 0
21 | Delo - vzdrževanje semaforjev
21.1 | VKV monter | ura | 1 | 0 | 0
21.2 | avtodvigalo 12m | ura | 1 | 0 | 0
21.3 | osebno vozilo | ura | 1 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj: | 0

## novoletna okrasitev
Novoletna okrasitev
Občina Medvode
| opis | enota | količina | cena / enoto | znesek
30 | Namestitev in odstranitev
30.1 | Izposoja, montaža, priklop in demontaža girland - topla bela barva (različne lokacije po občini). | m | 2265 | 0 | 0
30.2 | Izposoja, montaža, priklop in demontaža reflektor - most čez Soro. | kos | 2 | 0 | 0
30.3 | Montaža, priklop in demontaža bunk - drevo lipa. | kos | 35 | 0 | 0
30.4 | Montaža, priklop in demontaža ježkov - tržnica. | kos | 4 | 0 | 0
30.5 | Izposoja, montaža, priklop in demontaža svetlobnih zaves, višina 1,5m. | m | 34 | 0 | 0
30.6 | Elektro priklop in izklop že montiranih svetlobnih cevi na objektih. | komplet | 3 | 0 | 0
30.7 | Obvezna prisotnost izvajalca pri prižigu lučk | ura | 1 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj: | 0