## REKAPITULACIJA
Izgradnja modularnega prizidka k OŠ Preska
REKAPITULACIJA - SKLOP 1
A | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1 | Gradbena in obrtniška dela | 0
2 | Elektro inštalacije - premestitev vodov | 0
3 | Elektro inštalacije - ozemljitev in strelovod | 0
4 | Kanalizacijska dela | 0
| SKUPAJ brez ddv | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ z ddv | 0

## ELEKTRO
POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
i) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
j) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
k) | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehničnega pregleda
Opomba: | Postavke, ki so sivo obarvane so vključene v popisu za sklop modularnega dela
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.6 Strelovodna napeljava |  |  |  | 0
| 5. PROJEKT IZVEDENIH DEL - PID (3 izvodi) |  |  |  | 0
| SKUPAJ vrednost: |  |  |  | 0
POPIS MATERIALA IN DEL
1.6 | STRELOVODNA NAPELJAVA
Vse postavke spodaj v sivi barvi so vključene v sklopu izvedbe modularnega dela. V ceni upoštevati uskladitev z izvajalcem modularnega dela zaradi pravilnega delovanja strelovodne in ozemljitvene napeljave.
(UPOŠTEVATI DOBAVO, MONTAŽO IN ZAGON)
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al fi 8mm na pločevinsato streho Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 70 | Postavka vključena v popisu za sklop modularnega dela
2 | Dobava in montaža cevne objemke KON 11A. Cevna objemka, namenjena ozemljevanju odtočnih cevi oz. pritrjevanju okroglih vodnikov na odtočne cevi z vijačenjem. Proizvajalec HERMI | kos | 4
3 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 30x3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kos | 4
4 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON02 za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al fi 8mm na fasado. Proizvajalec HERMI | kos | 40
5 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI | kos | 4
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom Al in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 4
7 | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi strelovodnimi vodnikomi ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 10
8 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON09 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med vajancem in armaturo. Proizvajalec HERMI | kos | 12 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 4
10 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika Al fi 8 mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 80
11 | Dobava in montaža ploščatega vodnika 25x4 mm iz FeZn 25x4 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 110 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 12 | 0 | 0
17 | Meritve obstoječe strelovodne ozemljitve (pred pričetkom del na podlagi katerih se ugotovi stanje ozemljitvenega traku v zemlji) | kpl | 1
18 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1
19 | Povezava z obstoječim ozemljilom | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Drobni in montažni material |  | 3% | 0 | 0
21 | Transportni in manipulativni stroški |  | 3% | 0 | 0
22 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## PRESTAVITEV NN
POPIS PRESTAITEV NN priključnega voda in merilne omarice
A | ZEMELJSKA DELA
ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | CENA/ME | ZNESEK
1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (vodovod, telekom, elektrika, kanalizacija) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Ročni izkop kabelskega jarka širine 0,3m in globine 0,9 m v terenu III-IV. ktg., izdelava peščene posteljice v višini 10 cm, dobava in položitev 1×STF cevi Ø110mm, zasip cevi z peskom 10cm nad temenom cevi, zasip z gramozom v višini 30 cm, položitev opozorilnega traku, ozemljitvenega valjanca, zasip rova z izkopanim materialom, planiranje terena in vzpostavitev v predhodno stanje | m | 22 | 0 | 0
3 | Ročni izkop kabelskega jarka širine 0,59m in globine 1,01 m v terenu III-IV. ktg., izdelava peščene posteljice v višini 10 cm, dobava in položitev 3×STF cevi Ø110mm, zasip cevi z peskom 10cm nad temenom cevi, zasip z gramozom v višini 30 cm, položitev opozorilnega traku, ozemljitvenega valjanca, zasip rova z izkopanim materialom, planiranje terena in vzpostavitev v predhodno stanje | m | 20 | 0 | 0
4 | Ročni izkop v terenu III.ktg, izdelava betonskega temelja za prostostoječo omarico dimenzije 1,2×0,4m v globini 0,6m, dobava in izdelava podložnega betona debeline 10cm, komplet z kovinsko zaščito proti udarcem (glej prilogo) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Odklop ter odstranitev obstoječe omarice | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Ročni odkop obstoječega NN priključnega kabla tipa: NAYY-J 4x70 mm2 (cca. 50m), skrajšanje kabla ter uvlek kabla v zaščitno cev fi 110 mm (20 m) in priklop v novi PS-KPMO | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izvedba preboja v obstoječi objekt (OŠ Preska) – 3xfi100mm; vodotesno tesnjenje; Uvodnica (Hauff technik), komplet s tesnilnim sistemom in čepom | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka za komunalni kataster in izvršilno dokumentacijo, dolžina do 100m | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Nadzor predstavnika Elektro Gorenjska d.d. nad polaganjem kabla in postavitvijo omarice | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster upravljavca | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Prevoz materiala in nepredvidena zemeljska dela | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj | EUR |  |  | 0
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA
ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | CENA/ME | ZNESEK
1 | NN dovodni kabel tipa: N2XH-J 4x50 mm2 | m | 40 | 0 | 0
2 | NN dovodni kabel tipa: N2XH-J 4x25 mm2 | m | 60 | 0 | 0
3 | Razvijanje in uvlačenje kabla v kab. kanalizacijo | m | 100 | 0 | 0
4 | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe/Zn 25×4mm v izkopani jarek, povezava na PE zbiralnico ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami, izdelava protikorozijske zaščite z bitumnom | m | 50 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža kabelskih končnikov za NN priključni kabel 1kV 4×70mm2 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 70/10mm2 in priklop kablov v omarici | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dobava sestavljene prostostoječe omarice dim. 1115×1080×320mm z dvokrilnimi vrati, streho, tritočkovnim zapahom in okni, ter podstavek omarice tip: S6 X2 950 (1200)/320 dim. 1115x950x312mm z naslednjo opremo: (ustreza Mosdofer F6 1080/320 ali enakovredno)
Dobava in montaža:
- 4 kos števčna plošča
- 4 kos okno (makrolon),
- 2 kos zračnik IP55,
- 1 kos PVC predal za sheme A4,
- 1 kos ključavnica El. Gorenjska-samo premontaža,
- 2 kos nosilec zbiralnic 60mm sistem,
- 1 kos varovalčni ločilnik VL1/3 (250A),
- 2 kos varovalčni ločilnik VL00/3 (160A),
- 3 kos talilni vložek NH1, 100A,
- 3 kos talilni vložek NH00, 35A,
- 3 kos talilni vložek NH00, 100A,
- 3 kos žigosani tok.transf. 100/A (TC6.2)
- 1 kos letev merilne garniture (MG-L),
Demontaža in ponovna montaža
- 1 kos kontaktor 20kW, 230V (EATON DIL M50-01)
- 1 kos zaščitni rele RP9800 "Dold"
- 1 kos stikalo 230V,16A,1p, CG8 A200-VE21 (letev)
- 3 kos prenapetostni odvod. B2SR 50/320 12,5 3p
- 1 kos Cu zbralnica 350×30×10mm z izolatorjema
- 1 kpl dehidracijski granulat,
- 1 kos instalacijski odklopnik C, 6A, 3p,
- 1 kos instalacijski odklopnik C, 6A, 1p,
- 1 kos rele z zakasnjenim vklopom Type 83.02
- 4 kos signalne svetilke 230V
- 1 kos preklopka s ključem
Ostalo
- kpl uvodnic,drobni vezni in spojni material
|  | kpl | 1,00 | 0 | 0
8 | Prestavitev direktnega števca ZMF120ABtFs2 s krmilno napravo AD-FG91D140, MM: 120183 ter montaža na števčno ploščo | kos | 1 | 0 | 0
9 | Prestavitev polindirektnega števca MT851-T1A42R52-V72L10.1-M3K013Z2 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Dobava vodnika H07V-K 35mm2, Cu čevljev, priključitev na PEN zbiralnico in ozemljitveni valjanec | m | 4 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža križne sponke 60×60mm, zaščita z bitumnom | kos | 2 | 0 | 0
12 | Nadzor predstavnika Elektro Gorenjska d.d., električni deli omarice | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Preklopi in stikalne manipulacije | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Izvedba meritev na kablih in izvedba meritev ozemljitvene upornosti | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Izdelava načrta izvedbenih del - PID | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Prevoz materiala in nepredvidena montažna dela | % | 5 | 0 | 0
(5 % montažnih del)
| Skupaj | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| ZEMELJSKA DELA | EUR |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | EUR |  |  | 0

## KANALIZACIJA
Prizidek k OŠ Preska
POPIS DEL IN PREDIZMERE
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov
| m1 | 188.8 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala
| kom | 6 | 0 | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena stroškov | 1 | 0 | 0
4. | Odrez asfalta debeline 10 cm z motorno rezalko
| m | 9 | 0 | 0
5. | Strojno rušenje asfalta debeline 10 cm z odvozom
ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s
stroški deponije
| m2 | 4.5 | 0 | 0
6. | Izdelava tampona cestnega telesa na mestih rušitve
asfalta v debelini 30 cm iz gramoznega materiala
Ø 8-16 mm z utrjevanjem v plasteh po 20 cm
| m3 | 1.35 | 0 | 0
7. | Asfaltiranje cestišča z nosilno plastjo iz asfaltne
zmesi bituminiziranega drobljenca AC22 base
B50/70, A3 v debelini 6 cm ter obrabne zaporne
plasti bitumenskega betona AC11 surf B50/70, A3,
v debelini 4 cm, po zahtevah upravljalca
vozišča
| m2 | 4.5 | 0 | 0
8. | Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg
z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa
in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo
| m3 | 31.3 | 0 | 0
9. | Ročno strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 13.4 | 0 | 0
10. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 75.9 | 0 | 0
11. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm
| m3 | 96.5 | 0 | 0
12. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije
| m3 | 24.1 | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 250 m | 31.6 | 0 | 0
14. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 200 m | 14.3 | 0 | 0
15. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 160 m | 48.8 | 0 | 0
16. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 110 m | 75.4 | 0 | 0
17. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 75 m | 18.7 | 0 | 0
18. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec, izdelava
dotoka in iztoka ter betonske mulde zalikane s
cementno malto 3:1
gl.do 1.00 m
| kom | 1 | 0 | 0
19. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec, izdelava
dotoka in iztoka ter betonske mulde zalikane s
cementno malto 3:1
gl.do 1.50 m
| kom | 5 | 0 | 0
20. | Izdelava peskolova Ø 400 mm, gl. 1.20 m iz betonskih
cevi Ø 400 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
400/400 mm, B125, izdelava dotoka in iztoka
| kom | 3 | 0 | 0
21. | Izvedba direktnega priključka kanala PVC Ø200 mm
na obstoječi revizijski jašek, z izvrtanjem stene cevi
kanala in vstavitvijo PVC cevi, polno obbetoniranje
priključka z betonom C16/20
| kom | 4 | 0 | 0
22. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih
delih
| m | 188.8 | 0 | 0
23. | Čiščenje terena po končanih delih
| m2 | 550 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
24. | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - |  |  | 0
obračun po dejanskih stroških
|  |  | SKUPAJ: | 0

## Povzetek GO dela
Popis gradbeno obrtniških del za razpis
POVZETEK
A | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1 | Pripravljalna dela | 0
2 | Odstranitvena in rušitvena dela | 0
3 | Zemeljska dela | 0
4 | Armiranobetonska dela | 0
5 | Opaži in odri | 0
6 | Tesarska dela | 0
7 | Zidarska dela | 0
8 | Fasaderska dela | 0
9 | Suhomontažna dela | 0
10 | Ključavničarska in pasarska dela | 0
11 | Krovska in kleparska dela | 0
12 | Mizarska dela | 0
13 | Tlakarska in pečarska dela | 0
14 | Slikopleskarska dela | 0
14 | Zasaditvena dela | 0
| SKUPAJ brez ddv | 0

## 0 Splošno
0 | SPLOŠNA DOLOČILA ZA VSA DELA
• Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. Morebitna odstopanja je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe, ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je sposoben izvesti objekt v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
• V vsaki ceni in za komplet je potrebno zajeti vse za zaključeno izvedbo montiranih in finalno obdelanih izdelkov. Vključiti je potrebno tudi izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. Vse spremembe detajlov pripravi izvajalec in jih v pisno potrditev posreduje vodji projekta.
• Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
• Za vsa navedena dela je potrebno gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del.
• Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
• Morebitne nejasnosti v popisu del ali v projektu je potrebno razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
Izvajalec naj v ponudbi upošteva:
• snemanje potrebnih izmer na gradbišcu in po načrtih,
• usklajevanje s projektantom, izris in/ali usklajevanje potrebnih detajlov v primeru sistemskih rešitev dobaviteljev,
• izdelavo delavniške dokumentacije ter usklajevanje s projektantom do potrditve le-te,
• izvedba del s pooblaščenimi izvajalci oz. izpolnitev drugih pogojev dobaviteljev, ki so povezani,
• jamčenjem za njihove proizvode,
• dostava vzorcev in/ali izdelava vzorčnih primerov in vgradnja le-teh na objektu (v obsegu, opredeljenem v teh razpisnih pogojih),
• vsa potrebna pomožna, pripravljalna in pospravljalna dela,
• fino čiščenje in priprava podlage pred pričetkom del,
• pregled in prevzem predhodnih del,
• zarisovanje, kontrola usklajenosti mer z načrti ter prenos mer iz načrtov na objekt,
• ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material,
• skladiščenje oz. začasno hranjenje materiala na gradbišču,
• vse potrebne transporte in prenose materiala do mesta vgrajevanja,
• vse posredne stroške (kot so režijski stroški podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike (vključno riziko spremembe nabavne cene) in/ali stroške zavarovanj le-teh (vključno zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje) ter dobiček,
• manipulativni, režijski in podobni stroški za dela,ki jih izvajalec ne izvaja sam s svojimi delavci (t.j. za podizvajalce),
• vse potrebno delo in storitve, do končnega izdelka,
• izdelavo vseh potrebnih detajlov in zaključkov, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, če so nujni za pravilno izvedbo ali funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta ali če sopogojeni z uporabo sistemske rešitve,
• razne oteževalne okoliščine, razen če je v pravilih obracuna v teh opisih to posebej navedeno,
• vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje oz. montažo in/ali demontažo na objektu kot so delovni, fasadni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri, lestve, dvigala, crpalke in podobno,
• terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
• dokazovanje skladnosti z veljavnimi standardi in tehnicnimi specifikacijami oz. dokazovanje izpolnjevanja s projektom in soglasji predpisanih zahtev, vkljucno z izrecno navedenimi dokazili v teh splošnih opisih,
• stroški poskusnega obratovanja (delo, storitve, energija) za izvedbo raznih meritev (za dokazila iz prejšnje alineje),
• vsa morebitna potrebna dela, aktivnosti in ukrepe (vkljucno s potrebnim materialom, dodatki in energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev (temperatura, vlaga,...ipd.) za izvedbo vseh vrst del (npr. prisilno razvlaževanje, začasno zapiranje objekta, ogrevanje v času gradnje, dodatki k materialom ali uporaba manj občutljivih materialov ipd.),
• zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh izvedenih del in gotovih izdelkov pred poškodbami ali drugim razvrednotenjem do primopredaje objekta uporabniku/om,
• zaščita oz. ustrezni ukrepi za obvarovanje delov objektov in zunanje ureditve, v katere se ne posega,
• popravilo in/ali plačilo morebitne škode povzročene na ostalih delih, obstoječem in sosednjih objektih, infrastrukturi ter mimoidočim,
• sprotno in koncno čiščenje prostorov in okolice objekta ter ločeno zbiranje in začasno hranjenje odpadkov in embalaže do odvoza na stalno deponijo,
• nakladanje in odvoz odpadkov in embalaže na stalno deponijo, placčilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala, vključno s predložitvijo »evidencnih listov o ravnanju z odpadki« ter izdelavo »poročila o ravnanju z odpadki«,
• vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, mimoidočih in uporabnikov obstoječega objekta skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požari ter varnostnim nacrtom,
• vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih, vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje ter garancijskimi listinami, vse na papirju v primerni obliki ter na elektronskem mediju.

## 1 Pripravljalna dela
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Ureditev gradbišča izvajalec pripravi po svoji presoji ob upoštevanju veljavnih predpisov s področja varstva pri delu in v dogovoru z naročnikom.
1.1 | Ureditev gradbišča
1.1.1 | Ureditev gradbišča po veljavnih predpisih z vsemi potrebnimi elementi (zaščita z ograjo, kemično stranišče, gradbiščna tabla…) in odstranitev vseh elementov po končani gradnji.
| skupaj (predvidena največja velikost gradbišča je 980 m2) m | 1 | a | 0 | 0
1.2 | Čiščenje okolice
1.2.1 | Čiščenje terena pred začetkom zemeljskih del. Transport v deponijo na gradbišču za kasnejšo uporabo. Z uporabnim delom odstranjenega razpolaga naročnik del. Uporabno vegetacijo je potrebno presaditi na začasno mesto.
| ocena površine (m²) | 100 | a | 0 | 0
1.3 | Čiščenje terena
1.3.1 | Odstranitev vegetacijskega sloja, odriv vrhnjega sloja terena (humus in glina) v začasno deponijo na gradbišču in pravilno deponiranje. Predvidoma se odstrani plast v deb. 20 cm in kasneje uporabi pri zunanji ureditvi. Humus ne sme biti deponiran višje od 1,20 m. Skupna površina odstranjenega sloja je 375 m2.
| ocena volumna (m²) | 75 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2 Odstranitvena dela
2. | ODSTRANITVENA DELA
• V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose na objektu, ves osnovni in pomožni material. V ceni upoštevati tudi odvoz dela porušenega materiala na lokalno gradbeno deponijo in plačilo takse (priložiti obračunu del).
• V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks. Vse rušitve je izvajati po navodilu statika.
• Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
• Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
• Odstranitev elementov instalacij zajete v popisih instalacij.
• V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre, podpiranja, zaščite,...v skladu s projekti in pravili stroke.
• Izvajalec je dolžan ob vsaki izstavitvi situacije predložiti tudi evidenčne liste. Če izvajalec ne bo predal evidenčnih listov bo postavka črtana iz situacije.
2.1 | Odstranitev zunanjih tlakov
2.1.2 | Izrez asfaltnega tlaka, dolžina reza 19 m.
| površine (m²) | 38.2 | a | 0 | 0
2.2 | Odstranitev ograje
2.2.2 | Demontaža in odvoz zunanje ograje z betonskimi temelji. Ograja je žičnata in točkovno temeljena.
| dolžina (m) | 16.2
| skupno (m) | 16.2 | a | 0 | 0
2.3 | Odstranitev vegetacije
2.3.1 | Odstranitev dreves - S koreninami se odstrani dve manjši drevesi v višini približno 4 m na območju novega objekta
2.3.2 | Odstranitev grmovnic na območju novega objekta
| število grmovnic | 1
| število dreves | 2
| kosov | 3 | a | 0 | 0
2.4 | Odstranitev igral
2.4.1 | Obstoječa igrala na območju novega objekta se odstrani in shrani v območju šole za čas obratovanja gradbišča. Igrali za odstarnitev so rumeni tobogan, gugalnica ter vlakec
| - število kosov igral | 2
| kosov | 2 | a | 0 | 0
2.5 | Odstranitev pralnih plošč
2.5.1 | Pred vhodom v šolo se delno odstranijo obstoječe prane plošče na območju novega objekta
| površina | 14.6
| skupno (m2) | 14.6 | a | 0 | 0
2.6 | Razni deli in oprema
2.6.1 | Odstranitev betonski polic na oknih na obstoječi stavbi
• Odstranjevnje polic in okna mora biti pazljivo in brez poškodb polic, ker je predvidena ponovna namestitev.
• Cena naj vključuje čiščenjeokna in polic (cementno lepila), zaščita (kartonski embalaža) in predaja OŠ Preska, ki bo police in okno skladiščila do ponovne uporabe.
| - število polic (dolžine 2x2,55; 1x4,05; 1x1,44 ) | 4 | a | 0 | 0
| - odstranitev PVC okna velikosti 2,86 x 2,54 m | 1 | a | 0 | 0
| skupno |  |  |  | 0
2.6.2 | Odstranitev nadzornih kamer z vogala obstoječega objekta
• Vključuje odstranitev dovodnih kablov, komunikacijskih in električnih ter plastičnih zaščitnih letev.
• Kamere se preda naročniku.
| - število kamer | 2
| - dolžina vodov (m) | 8
| skupno | 10 | a | 0 | 0
2.7 | Rušitve
2.7.1 | Izrezi lukenj za vodenje strojnih inštalacij (ogrevanje in vodovod) v polnoopečno steno. Izrezi naj se izvedejo z vrtanjem ali žaganjem. Odsvetuje se uporaba pnevmatskih kladiv zaradi morebitnih poškodb obstoječe konstrukcije.
• globine okoli 50 cm
• fi okoli 12 cm.
| - kosov | 3
| skupno | 3 | a | 0 | 0
2.7.2 | Rušenje (vrtanje ali dolbljenje) manjši armiranobetonskih elementov zaradi vgradnje ali opaženja nove gradnje (ocena)
• pod 10 cm globine
• brez posegov v statične značilnosti obstoječe ali nove gradnje
| - kosov | 3
| skupno | 3 | a | 0 | 0
2.8 | Rušitev zunanje kanalizacije
2.8.1 | Rušitev obsega naslednja dela.
| - Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo (m3) | 105.8 | a | 0 | 0
| - Strojno rušenje obstoječe kanalizacije in revizijskihjaškov z nakladanem ruševuin na kamion in odvozomna stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije (m) | 73.5 | a | 0 | 0
| - Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 30 cm (m3) | 105.8 | a | 0 | 0
| skupno |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3 Zemeljska dela
3. | ZEMELJSKA DELA
• Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih in varnostnih predpisov ter skladno z obveznimi standardi.
• V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose na objektu, ves osnovni in pomožni material. V ceni upoštevati tudi odvoz dela porušenega materiala na lokalno gradbeno deponijo in plačilo takse (priložiti obračunu del).
Enotne cene morajo vsebovati:
• ureditev dovoznih poti in platojev,
• posnetek višin pred pričetkom in po dokončanem izkopu za potrebe obračuna del,
• planiranje dna izkopa v točnosti ± 3 cm,
• planiranje vrha nasipov v točnosti ± 1 cm,
• po potrebi posvetovanje z geomehanikom (ogledi in vpisi navodil v gradbeni dnevnik). Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
• stalno čiščenje dostopnih cest,
• plačilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala.
• čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
• pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
• Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
• Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
• Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Obračun:
• obračunska enota za vse izkope in odvoze izkopanega materiala je prostornina izkopane zemljine v raščenem stanju,
• obračunska enota za vse nasipe in zasipe je prostornina zemljine v vgrajenem stanju.
3.1 | Izkop
3.1.1 | Strojni izkop gradbene jame v terenu II. kat (meljna glina, težko gnetna, mešana z manjši grušči) z nakladanjem izkopa na kamion, prevoz na mesto deponije na gradbišču.Naklon gradbenih jam do kota 60° ali manj po presoji izvajalca. Izkop se začasno deponira na gradbenem zemljišču za kasnejše oblikovanje okolice. Odvoz se obračuna v drugi ustrezni postavki tega predračuna. Obračun: po m3 raščenega terena
| - izkop za točkovne temelje v globini do 1,3 m (izračun 5 cm ob podložnem betonu in v naklonu 60° m³) | 139.15
| - izkop za temelje zunanje ureditve v globini do 0,4 m (izračun 5 cm ob podložnem betonu in v naklonu 60° m³) | 5.29
| - izkop za podporni zid ob parkirišču (ocena) | 2
| skupaj (m³) | 146.44 | a | 0 | 0
3.1.2 | Ročni izkop ob temeljih in ob drugih mestih ter vodih
- skupna količina
| skupaj (m³) | 2 | a | 0 | 0
3.2 | Planiranje in nasutje
3.2.1 | Planiranje dna izkopa po izkopu gradbene jame. Planiranje z odkopom ali nasipom do 5 cm deb. Cena vključuje tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala.
| - površina planirane površine za temelje objekta | 13.643
| - površina planirane površine za temelje zunanje ureditve | 12.15
| skupaj | 25.793 | a | 0 | 0
3.2.2 | Tamponski sloj različnih debelin, v slojih po 15-20 cm, naprava nasutja pod temelji, z dobavo materiala frakcije 0-32 mm, transporti, razgrinjanje, planiranje in nabijanje do potrebne zbitosti. Vrhnji sloj planirati za izvedbo podložnega betona. V ceno vključiti ločilni sloj geosintetika (σnat ≥ 17 kN/m). Utrditev planuma do potrebne zbitosti, kot jo določa PZI načrt gradbenih konstrukcij.
| - podloga pod temelji (m³) | 20.17
| skupaj | 20.17 | a | 0 | 0
3.2.3 | Tamponski sloj različnih debelin, v slojih po 15 cm, naprava nasutja pod temelji zunanje ureditve, z dobavo materiala frakcije 0-32 mm, transporti, razgrinjanje, planiranje in nabijanje. Vrhnji sloj planirati za izvedbo podložnega betona. V ceno vključiti ločilni sloj geosintetika (površine 12,75 m²). Utrditev planuma do zbitosti ok. 30 kPa.
| - podloga pod temelji zunanje ureditve (m³) | 1.9125
| skupaj | 1.9125 | a | 0 | 0
3.2.4 | Geotehnični nadzor v času priprave podloge temeljenja, ki vključuje pregled temeljnih tal, predlog prilagoditve morebitnim spremenjenim razmeram in preverjanje utrjenosti tampona s krožno ploščo pred izvedbo temeljenja.
| celotna storitev s poročilom o ugotovitvah | 1
| skupaj | 1 | a | 0 | 0
3.2.5 | Planiranje terena okoli objekta po načrtu zunanje ureditve na končno koto okoli +331,50; uporabi se izkopani material (predvidoma na voljo 16,9 m3 materiala ob izravnavi terena, neupoštevajoč material izkopa za temelje) in dovoženi material po potrebi.
| - skupaj nasutje (m³) | 28.6
| skupaj | 28.6 | a | 0 | 0
3.2.6 | Zasuvanje prostora pod objektom do zgornje kot točkovnih temeljev TT1-TT6, uporabi se izkopani material in dovoženi material po potrebi.
| - podloga pod temelji (m³) | 52.96
| skupaj | 52.96 | a | 0 | 0
3.2.7 | Ocenjena količina odvečnega materiala po izkopih in izravnavi terena. Z materialom se na južni strani zemljišča oblikuje manjše hribčke, do višin 1,5 metra. Po predlogu v ureditvenem načrtu. Na hribčke se položi shranjeno travno rušo. Namen oblikovanja terena je shramba materiala za oblikovanje terena po odstranitvi objekta.
| - m³ | 55.987
| skupaj | 55.987 | a | 0 | 0
3.3 | Planiranje in nasutje - zunanja ureditev
Zaključno plast prsti, v točkah 3.3.1. in 3.3.2., določiti z uskladitijo s sadilnim načrtom glede na dejanske potrebe rastja.
3.3.1 | Saditvene površine dreves in grmovnic v betonskih ceveh: - humusno nasutje v površini celotne betonske cevi 40 cm globoko pri drevesih (2x) in 35 cm pri grmovnicah (8x). Saditvene površine vzpenjalke ob objektu v betonskih ceveh: - humusno nasutje ob in pod objektom v površini celotne cevi 37 cm globoko (6x).
1.368
| skupaj (m³) | 1.368 | a | 0 | 0
3.3.2 | Peščena pohodna površina okoli objekta: - pesek - fini drobljenec, frakcije 0 - 4 mm ¦ 5 cm - geotekstil, npr. Polyfelt 200g/m2 - pesek - tamponski drobljenec 8 - 32 mm ¦ 20 cm - utrjena podlaga.
| - površina | 210
| skupaj (m²) | 210 | a | 0 | 0
3.4 | Robniki
3.4.1. | Dobava in polaganje betonskih palisad med peščeno površino in obstoječo asfaltno površino vzdolž panelne ograje: - v ceno vključiti potrebni pusti beton za namestitev robnika, - pravokotna palisada 12 x 18 x 100 cm, - vgradnja z lego zgornjega roba 2 cm nad peščeno in asfaltno površino.
| - dolžina | 16.8
| skupaj (m1) | 16.8 | a | 0 | 0
3.4.1. | Dobava in polaganje lesenega robnika med peščeno površino in trato ter obstoječo ureditvijo (prane plošče) - impregnira smrekov les (npr. Silvanolin, 24h namakanje; ali Silvapro termično obdelane): - robnik iz macesnovih desk 4,2 x 19 cm - podpora s količki 0,5 x 0,5 x 45 cm vsak meter na stran peščene površine (skupno 70 kosov) - prirezati vidne robove, - vgradnja z lego zgornjega roba 2 cm nad peščeno površino.
| - skupaj tekočih metrov | 65.68
| skupaj (m¹) | 65.68 | a | 0 | 0
3.4.1. | Dobava in polaganje rezane betonske cevi kot robnik med peščeno površino in zasaditvijo - v ceno vključiti potrebni pusti beton za namestitev robnika po detajl 1.5, - vgradnja z lego zgornjega roba 2 cm nad peščeno in asfaltno površino, - višino cevi se lahko po dogovoru s projektantom prilagodi tipskim dolžinam če se je tako mogoče izogniti rezanju cevi (npr. 50 cm cev namesto rezanje 1 m cevi).
| - Okoli dreves in vzpenjalk (6x): Betonska cev fi 60 cm, dolžine 1m, 3 kosi rezanih na 33 cm | 6
| skupaj (kom) | 6 | a | 0 | 0
| - Okoli grmovnic (8x): Betonska cev fi 50 cm, dolžine 1m, 2 kosa rezana na 25 cm | 8
| skupaj (kom) | 8 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4 Armiranobetonska dela
4. | ARMIRANOBETONSKA DELA
• Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
• Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisom in veljavnim standardom.
• V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave same po opisu še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- manjša popravila opažev med betoniranjem;
- vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
- zgoščevanje betona;
- nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
- čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
- kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki, še :
- dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
- izdelava betona;
- vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
• Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom - statikom.
• Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
• Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
• V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
• Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij (posebno pozornost nameniti kletnim prostorom). Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
• Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
• Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
• Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
4.1 | Vgrajevanje betona C 8/10 (MB10)
4.1.1 | Nearmiran podložni beton pod temelji, debeline 10cm | m³
| - pod temelji TT1-TT4, višina do 10 cm | 1.832
| - pod temelji TT5-TT6, ob temeljih obstoječega objekta, ocena količine! | 2.7156
| - pod temelji TT7, višina 5 cm | 0.372
| - po elementi podpornega zidu, temeljev ograje in temeljev gred ter pod koriti | 0.414
| skupaj (m³) | 5.3336 | a | 0 | 0
4.2 | Vgrajevanje betona C 25/30 (MB35), v armirane konstrukcije.
4.2.1 | Temelji
• vsi temelji so predizdelani in pozicionirani na gradbišču. Vsi temelji od TT1 do TT6 vključujejo vročecinkano jekleno fi40 mm za dvigovanje temeljev med montažo.
4.2.1.1 | Tip TT1 presek m³/m¹ = 0,16 dimenzije 0,4x0,4x1,0
| - volumen posameznega temelja | 0.16
| - število temeljev | 2
| m³ | 0.32 | a | 0 | 0
4.2.1.2 | Tip TT2 presek m³/m¹ = 0,24 dimenzije 0,4x0,6x1,0
| - volumen posameznega temelja | 0.24
| - število temeljev | 16
| m³ | 3.84 | a | 0 | 0
4.2.1.3 | Tip TT3 presek m³/m¹ = 0,36 dimenzije 0,6x,06*1,0
| - volumen posameznega temelja | 0.36
| - število temeljev | 13
| m³ | 4.68 | a | 0 | 0
4.2.1.4 | Tip TT4 presek m³/m¹ = 0,64 dimenzije 0,8x,08x1,0
| - volumen posameznega temelja | 0.64
| - število temeljev | 2
| m³ | 1.28 | a | 0 | 0
4.2.1.5 | Tip TT5 presek m³/m¹ = 0,24 dimenzije 0,4x0,4x0,5
| - volumen posameznega temelja | 0.08
| - število temeljev | 4
| m³ | 0.32 | a | 0 | 0
4.2.1.6 | Tip TT6 presek m³/m¹ = 0,16 dimenzije 0,4x0,6x0,5
| - volumen posameznega temelja | 0.12
| - število temeljev | 5
| m³ | 0.6 | a | 0 | 0
4.2.1.5 | Tip PT1 presek m³/m¹ = 0,04 dimenzije 0,2x0,56x0,2
| - volumen posameznega temelja | 0.0224
| - število temeljev | 24
| m³ | 0.5376 | a | 0 | 0
4.2.4 | Točkovni temelj ograje
4.2.4.1 | Točkovni nearmirani ali mikroarmirani temelji ograje v dimenziji 30/30/50 cm oz. glede na zahteve proizvajalca in izvajalca ograje.
| - kosov | 9
| - m³/kos | 0.045
| skupno (m³) | 0.405 | a | 0 | 0
4.3 | Vgrajevanje mikroarmiranega betona MB20, armatura iz PP vlaken, 120 kg/m³, temelji lesenih klopi
4.3.1 | Za potrebe izvedbe temeljenja klopi (gl. načrt arhitekture, detajl 1.8)
| - kosov | 6
| - m³ betona | 0.035325
| m³ | 0.21195 | a | 0 | 0
4.4 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature RA 500 (RA-2).
Količina armature izhaja iz armaturnega načrta, ki je del PZI gradbenih konstrukcij (št. načrta G-20/30)
4.4.1 | palice S500B
| do fi 12 mm (kg) | 677.5 | a | 0 | 0
| skupaj (kg) | 677.5
4.4.2 | zanke 2xfi14 po sistem HILTY HIT-HY 200-A
| število temeljev (gl. načrt gradbenih konstrukcij G-20/23) | 8
| skupaj kosov | 8 | a | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 5 Opaži in odri
5. | OPAŽI IN ODRI
• Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
• Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in naslednjim standardi.
• Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
• Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstranitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materiala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
• V ceni za enoto je treba upoštevati še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materjala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
• Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije.
• V cenah na enoto je potrebno upoštevati tudi strošek opaža v debelini in višini cokla finalnega tlaka, kateri se izvede v ravnini betonskih zidov, po detajlih iz projekta.
- Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
- Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža iziti in zatesniti z materialom, ki zagotavlja vodotesnost.
- Na izbočenih vogali vgrajena lesena trikotna letev dim. 3/3cm.
ODRI
- Pri postavitvi odrov je potrebno upoštevati vse povezane standarde in zahteve varnosti pri delu.
- Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe.
- Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
- Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba.
- V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
- Izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr.
- Po potrebi večkratno montažo in demontažo: vsem izvajalcem (tudi obrtniških in instalacijskih del) mora biti omogočena izvedba del na fasadi.
- Vključuje izdelavo delovnih podov okrog previsov,
- Po potrebi izdelavo zaščitnih odrov oz. nadstreškov nad komunikacijami,
- Po potrebi izdelava zaščitne zavese (zastor pred neželenimi atmosferskimi vplivi pri izdelavi fasade),
- Uporabnina oz. najemnina za celoten čas, ko bodo odri v uporabi, ne glede na trajanje, število montaž, demontaž, prestavitev ipd.
5.1 | Opaži nevidnih konstrukcij
5.1.1 | Opaž pasovnih temeljev in temeljnih vezi, dvostranski in tristranski. Količina na en tip temelja; isti opaž se uporabi za navedeno število istih temeljev. |  | št. uporab
| - TT1, razvita površina m² | 1.6 | 4
| - TT2, razvita površina m² | 2 | 16
| - TT3, razvita površina m² | 2.4 | 13
| - TT4, razvita površina m² | 3.16 | 2
| - TT5, razvita površina m² | 0.8 | 4
| - TT6, razvita površina m² | 1 | 5
| - TT7, razvita površina m² | 0.0448 | 24
| m² | 11.0048 | a | 0 | 0
5.2 | Opaži nevidnih konstrukcij
5.2.1 | Tristranski in štiristranski opaž za obbetoniranje obstoječih temeljev šole. Podana je ocena površine.
| - TT1, razvita površina m² | 10.08
| m² | 10.08 | a | 0 | 0
5.3 | Opaži nevidnih konstrukcij, temelji panelne ograje
5.3.1 | Opaž točkovnih temeljev panelne ograje |  | št. uporab
| - razvita površina m² | 0.6 | 9
| m² | 0.6 | a | 0 | 0
5.4 | Uporaba tipskih betonskih cevi kot slepega opaža
5.4.1 | Opaženje temeljev lesenih klopi (gl. detajl 1.8)
| - tipska betonska cev (kanalizacijska), fi30 cm | 6
| kosov | 38.4096 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6 Tesarska dela
6. | TESARSKA DELA
Dela je potrebno izvajti po projektni dokumentaciji, določilih tehničnih predpisov in skladno s standardi. Dela je potrebno izvajati po projektu ter statičnem izračunu in po detajlih konstrukcijskih in arhitekturnih projektov. V primeru nejasnosti se je izvajalec del oziroma ponudnik dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
• Enotne cene morajo vsebovati:
- izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr.,
- globinsko zaščito lesa (novega in ponovno uporabljenega) pred montažo na objektu,
- predhodni podrobni pregled, klasifikacija in sortiranje obstoječega konstrukcijskega lesa (stropniki, ki se ponovno uporabijo) na zacasni gradbišcni deponiji,
- vsi potrebni prenosi obstoječega konstrukcijskega lesa za ponovno uporabo iz začasne gradbiščne deponije do mesta vgraditve.
• V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
- Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev projektanta.
OBRAČUN
- Obračun se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
- Kjer je v opisu navedena poraba lesa (npr. m3/m2), odstopanje skupne porabe do ± 5% od opisane v popisu ne vpliva na ceno,
- kjer je v opisu navedena dimenzija lesa (debelina, presek), odstopanje dejanske dimenzije do ± 10% vendar ne več kot 1 cm od opisane v popisu ne vpliva na ceno,
- ostrešje: po površini tlorisne projekcije konture konstrukcije ostrešja, merjene v ravnini kapa,
- ostrešje: odprtine v ostrešju do velikosti vkljucno 4,00 m2 (tlorisne projekcije) ne odštevamo od površine ostrešja, vecje odprtine pa odštevamo v celoti,
- letvanje in opaži: po dejanski površini strešine po poševnini,
- letvanje: odprtine v ostrešju do velikosti vključno 4,00 m2 ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti,
- leseni stropovi: odprtine do velikosti vključno 4,00 m2 ne odštevamo od površine stropne konstrukcije, večje odprtine pa odštevamo v celoti,
- podi: odprtine do velikosti vključno 1,00 m2 ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti;
- vsa dela: razni dodatki in oteževalne okoliščine se ne obračunavajo kot dodatki pri izmerah, temvec se upoštevajo v enotnih cenah, razen če že so že izrecno opisane kot samostojne postavke v popisu.
6.1. | Podzidec
Kompletna izdelava, dobava in vgradnja lesene strešne konstrukcije za podkonstrukcijo napuščev:
- konstrukcijski les smreka, trdnostnega razreda C24,
- les mora biti termično obdelan in umetno osušen s 15-20% vsebnostjo vlage,
- pred vgradnjo mora biti suh les preventivno impregniran proti insektom in gnilobi,
- sidrni in povezovalni elementi morajo ustrezati zahtevam iz statičnega računa, kovinski elementi morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni.
6.1.1 | Lesena podkonstrukcija kot podloga pločevinsketa podzidca
- lesena letev 8/22 cm; impregnirana proti insektom in trohnobi (npr. Silvaprodukt, izdelek Silvanolin, impregnirano s 24h potapljanjem); vijačena v betonske temelje z jeklenimi kotniki. V letev s uvrta luknje, premera min. 4 cm za zračenje prostora med nasutjem in ploščo modulov. Predvidoma 2 luknji na tekoči meter obrobe.
| - število kosov (najdaljši kos je 2,3 m) | 25
| - skupna dolžina vseh kosov | 51.9
| m³ | 0.45672 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 7 Zidarska dela
7. | ZIDARSKA DELA
Vse cene morajo vsebovati stroške dobave, prevoza in izvedbe navednih del.
Dobavo in izdelavo malt, vključno s prenosi na mesto uporabe ne glede na način in razdaljo,
Predhodno čiščenje in priprava podlag oz. stičnih površin z obstoječimi zidovi,
Dodatke za oteževalne okolišcine, razen kadar je v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače navedeno.
SPLOŠNI OPIS
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del od A. do E. ter del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vsi standardi, ki so navedeni za splošnimi teksti jih je upoštevati samo v primeru, da pri posamezni postavki opisa del ni naveden drug zahtevnejši standard, ker v tem primeru je upoštevati le tega. V primeru, da so drugi standardi navedeni v posameznih načrtih ali tehničnih poročilih je upoštevati le te oz. tiste standarde, ki zahtevajo višjo kvaliteto.
A. | IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste topltnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
B. | ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
C. | VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
D. | OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
E. | ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
- samo izvedba po opisu in predilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane
OBRAČUN
- zidanje: po dejanski prostornini (d ≥ 20 cm) oz. površini (d ≤ 15 cm) zidov, merjeno na golih – neometanih zidovih, vse odprtine se odštevajo,
- zidanje – izjeme: »prazno za polno« se obračuna: zoženja, utori za instalacije, ležišča plošč, vertikalne in horizontalne zidne AB vezi,
- obzidava oz. oblaganje z zidaki in ploščami: po dejanski narisni površini obloge, merjeno po zunanjih konturah obloge brez ometa, odprtine G 1,0 m2 se ne odštevajo, vecje se odštevajo v celoti,
- ometi, zidarske obdelave oz. priprave površin: po dejansko izvedenih razvitih površinah, zidarske mere za površine, mizarske mere za odprtine, obračunska višina je svetla višina prostora, če na delu stene (pod oblogo ali spuščenim stropom) ni ometa, se obračunski višini prišteje 5 cm,
- ometi, zidarske obdelave oz. priprave površin – upoštevanje odprtin: (1) odprtine brez obdelanih špalet odbijemo v celoti, (2) odprtine z obdelanimi špaletami do 20 cm: odbijamo le površino odprtine nad 3,00 m², površine špalet ne obračunamo (3a) odprtine do 5,00 m² z obdelanimi špaletami nad 20 cm: odbijamo le površino odprtine nad 3,00 m2, površine špalet nad 20 cm prištejemo k površini ometa, (3b) odprtine nad 5,00 m² z obdelanimi špaletami nad 20 cm: površina odprtine se odbije v celoti, površina špalete se prišteje k površini ometa v celoti,
- ostali dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del se ne obračunavajo posebej.
7.2 | Ometi (popravila)
7.2.1 | Notranji ometi
Vsi notranji ometi so apneni brez dodatka cementa in brez umetnih disperznih ali drugih snovi.
- strojno ali ročno ometavanje v dveh slojih - grobi in fini omet,
- zrnavost finega ometa 0 - 2 mm, zrnavost grobega ometa 0 - 4 mm,
- debelina posameznega sloja ometa je 3x debelina največjih zrn peska; pri granulaciji peska 0 - 4 torej 12 mm,
- zaključni sloj je nanešen v enakomerni debelini ok. 2 – 3 mm; zariban omet nanašamo z žlico in ga na koncu enakomerno zaribamo z leseno gladilko,
- skupna debelina nanešenega ometa min. 20 mm.
- omet je zariban, ne brušen,
- vsi izpostavljeni vogali morajo biti ojačani s kovinskimi podometnimi vogalniki.
7.2.1.1 | Na modulranih in klasičnih opečni stenah in stropovih; popravila notranjega ometa na mestu prebojev inštalacij. V ceno vključiti odstranjevanje vlažnega ali drugače poškodovanega ometa v količini 10% novega ometa.
| - ocenjena količina m² | 1
| m² | 1 | a | 0 | 0
7.3 | Hidroizolacije
7.3.1 | Bitumenska hidroizolacija pred zunanjo vlago
Kompletna dobava in izdelava hidroizolacije sten in tlakov v naslednji sestavi: 1 x hladni premaz, 2 x polno varjen plastomerni bitumenski trak (obstojnost od -20° do +70°C), nazivna debelina 4 mm. Vse kompletno z obdelavo vogalov in priključkov na okvirje zasteklitve oz. zaključke tlaka (po potrebi se priključki izvedejo iz samolepilnih trakov, kar je upoštevati v enotni ceni).
• Vsi prehodi med navpičnimi in vodoravnimi površinami morajo biti izvedeni po 45° kotom z uporabo ali tipskih trikotnih letev (npr. stirodura) velikosti vsaj 3/3 cm ali pa z izvedbo posnetka roba enake velikosti (npr. pri temeljih).
• Obračun po dejanski neto razviti površini hidroizolacije.
| - ocena popravil hidroizolacije zaradi izkopov | 4.81
| m² | 4.81 | a | 0 | 0
7.3.2 | Zaščita vertikalne hidroizolacije proti terenu, na mestih popravila hidroizolacije
Vgradnja čepaste folije:
• odporna na udarce in kemično nevtralna,
• polaganje na preklop,
• obračun po neto površini položene membrane.
| - ocena popravil hidroizolacije zaradi izkopov | 4.81
| m² | 4.81 | a | 0 | 0
7.3.3 | Izvedba prebojev napeljav preko zidov pod kotom ±0,00
• popravilo zidu in izravnave kot priprava za izvedbo preboja za električno napeljavo do glavne omarice (gl. popis načrta električnih inštalacij, postavko A7).
| - prehod električnega kabla do glavne elektro omarice | 1
| kosov | 1 | a | 0 | 0
7.4 | Toplotne izolacije in folije
7.4.1 | Toplotna izolacija v stiku s terenom
7.4.1.1 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije in zaščita hidroizolacije s ploščami iz ekstrudiranega polistirena ob stiku novega objekta s starim (gl. načrt arhitekture detajl 01.1)
- npr. FibranXPS 300 L 14 cm ali podobno
| m² | 1.98 | a | 0 | 0
7.4.2 | Toplotna izolacija sten proti zunanjem zraku
7.4.2.1 | Kamena/steklena volna
• npr. steklena ali kamena volna, (npr. Ursa FDP 2/Vf; Knauf insul. FPL).
| - različne debeline, nova špaleta ob vhodnem delu (gl. načrt arhitekture detajl 01.3 in 01.4), v ponudbi vključiti debelino 8 cm, | 1.275
| - različne debeline, strop ob vhodnem delu (gl. načrt arhitekture detajl 01.1), v ponudbi vključiti debelino 8 cm, | 0.765
- 200 mm
| m² | 2.04 | a | 0 | 0
7.6 | Manjše vzidave in drobna dela
7.6.1 | Dobava in vgradnja RF profilov ob menjavah tlakov in višinskih razlikah tlakov, po detajlih; gl. detajl št. 01.2, širine 0,30 cm
| m¹ | 2.75 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 8 Fasaderska dela
8. | Fasaderska dela
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- ustrezno pripravo podlage, vsi prenosi materiala
- vse potrebne fasadne, delovne ali premične odre,
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenemu delu.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
8.1 | Ometana fasada
Dobava materiala in izdelava kompletnih sestav oblog fasad, po sestavah v projektu, po detajlih projektanta in navodilih proizvajalca. V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja, vse za gotove izvedene fasadne obloge, skupaj z obdelavo – oblaganjem špalet.
Izvajalec mora v posameznih postavkah upoštevat vsa potrebna dela in material za finalno in kvalitetno izvedbo po navodilih proizvajalca materiala.
8.1.1 | Debeloslojni mineralni praskani omet
• Popravilo fasadnega ometa na mestih prebojev.
• Obdelava 2x z lepilom in armirno mrežico
• Klasični praskani mineralni debeloslojni omet (t.i. teranova) oz. izgled kot klasični praskani mineralni omet (npr. Weber.therm Freestyle); finalna obdelava in barva po izbiri projektanta
| m² | 1 | a | 0 | 0
8.1.1 | Tankoslojni mineralni fasadni omet
• Nanos na vodoodporno mavčnokartonasto ploščo (gl. postavko 9.2)
• Obdelava 2x z lepilom in armirno mrežico
• Zaribani mineralni tankoslojni omet, izgled kot klasični praskani mineralni omet (npr. Webermin Freestyle); finalna obdelava in barva po izbiri projektanta
| m² | 6.13 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 9 Suhomontažna dela
8. | SUHOMONTAŽNE OBLOGE, STROPOVI IN STENE
Splošna določila:
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
Delo obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Na mestih odprtin za vgradnjo vrat je potrebno izvesti ustrezno podkonstrukcijo.
Vse izbočene vogaje je potrebno ojačati s pocinkanimi vogalniki.
V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
9.1 | Mavčnokartonaste stene
9.1.1 | Dobava in montaža mavčnokartonastih plošč v dveh slojih; gl. načrt arhitekture detajl št. 01.1, 01.3 in 01.4
| - mavčno kartonaste plošče 2x 12,5 mm, stiki in pritrditve bandažirani in brušeni | 3.574 | a | 0 | 0
| - mavčno kartonaste plošče, primerne za vgradnjo ob zunanji steni, npr. Knauf Aquapanel, 2x 12,5 mm, stiki in pritrditve bandažirani in brušeni; vključiti strošek paropropustne sekundarne kritine v isti površini. | 0.612 | a | 0 | 0
| skupaj |  |  |  | 0
9.2 | Mavčnokartonaste zapore obstoječih oken na stiku objektov
9.2.1 | Dobava in montaža mavčnokartonastih plošč v treh slojih na zunanji strani oken obstoječega objekta, ki se začasno zaprejo zaradi zakrivanja s strani novega objekta in zaradi požarne varnosti. Zahtevana požarna odpornost je EI60. Po detajlu št. 03.1 in 03.2.
• predlog sestave v detajlu 03.1: - tankoslojni mineralni omet v barvi obstoječe fasade - Knauf Aquapanel 12,5 mm - paropropustna sekundarna kritina - Knauf Fireboar 2x15mm - trda mineralna volna, debeline 5 cm, lepljena oz. drugače pritrjena (preprečiti posedanje) - z mavčnim kitom tesniti vse robove, ki se stikujejo z špaleto obstoječega objekta. V ceno vključiti neprosojno belo folijo za prekritje stekl oken, ki se zapirajo.
| - število oken | 4
| - skupna površina | 6.13
| m² | 6.13 | a | 0 | 0
9.3 | Mavčnokartonasta zapora prezračevalne naprave
9.3.1 | Dobava in montaža mavčnokartonastih plošč v dveh slojih na vsaki strani kasete za drsna vrata (v steno)
- vodoodporne mavčno kartonaste plošče v dveh slojih po 12,5 mm, stiki in pritrditve bandažirani in brušeni
| , - površina sten zapornega elementa | 3.6875
| m² | 3.6875 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 10 Ključ. in pasarska dela
9. | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA
• Vsi elementi morajo biti izdelani iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta in ostali projektni dokumentaciji. Sidranje elementov v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta oz. jih mora izvajalec sam dimenzionirati.
• Na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni fazi vidne, je vse zvare brusiti gladko in ravno do površine profila. Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
• Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
• Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
• Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
• V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
• Enotne cene morajo vsebovati:
- vse iz splošnih določil za vse vrste del,
- snemanje potrebnih izmer na mestu samem,
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela,
- izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr.
- ustrezno čiščenje jekla ter izvedba predpisane korozijske zaščite, vse v delavnici ter popravila le-te po montaži na objektu,
- izdelava vseh elementov v delavnici, prevoz in montaža na objektu,
- čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno portipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
• V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
• Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
• Obračun:
- kjer ni drugače določeno, je obračunska enota kilogram: obračun se izvrši po dejanski teži vgrajene konstrukcije po podrobni specifikaciji, ki jo pripravi izvajalec; za vezna in sidrna sredstva (zvari, vijaki,..) se k dejanski teži konstrukcije (t.j. pločevin, profilov in palic oz. vrvi) prišteje še pribitek (izražen v % od teže konstrukcije) k teži za vezna sredstva; višina pribitka je 3%.
9.1 | Podkonstrukcija za napušč med novim in starim objektom
9.1.1 | Pokonstrukcija za vezni napušč med objekoma
Vročecinkana podkonstrukcija veznega napušča, enakokraki L kotniki (40/40/3), privarjeni na ploščato železo (100/60/5); razporeditev na ok. 0,6 m. Kotniki so namenjeni pripravi pločevinaste strešice med objektoma. Izvedba mora ustrezati študiji požarne varnosti (št. 130-ŠPV). Gl. načrt arhitekture, detajli 02.1 in 03.2 (drugačna mera elemnta). Pred izdelavo zaradi bližine objektov opraviti izmero in po potrebi prilagoditi dolžino L kotnikov (po načrtu predvidene dolžine so 12 elementov 21 cm , 13 elementov 25 cm)!
| - teža posameznega elementa | 2.8038
| - kosov | 15
| skupna teža | 127.5 | a | 0 | 0
9.2 | Podkonstrukcija za streho nad klimatsko napravo
9.2.1 | Pokonstrukcija za streho nad zunanjo enoto klimatske naprave
Vročecinkana podkonstrukcija veznega napušča, enakokraki L kotniki (100/50/6), privarjeni na ploščato železo (130/70/5). Izvedba mora ustrezati študiji požarne varnosti (št. 130-ŠPV). Pred izdelavo zaradi dimenzije zunanje enote opraviti izmero in po potrebi prilagoditi dolžino L kotnikov (po načrtu predvidene dolžine je 48 cm) - streha mora v celoti prekrivati zunanjo enoto klime!
| - teža posameznega elementa | 7.5389
| - kosov | 5
| skupna teža | 42.5 | a | 0 | 0
9.3 | Predelava obstoječih oken
9.3.1 | Odstranitev kljuk ali montaža ključavnic na obstoječa okna, ki se zapirajo z zunanje strani.
| - število kljuk | 9
| kosov | 9 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 11 Krovska in kleparska dela
10. | Krovska in kleparska dela
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, določilih tehničnih predpisov in skladno s standardi. Material in izdelki morajo ustrezati določilom veljavnih standardov.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala, ki je uporabljen pri predmetnem objektu.
V ceni za enoto je potrebno poleg del, ki so opisana v posamezni postavki, upoštevati še vsa sledeča dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- snemanje potrebnih izmer na mestu samem;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter izdelkov z vsemi transporti in manipulativnimi stroški, nakladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta izvedbe.
- Podloge za kleparska dela morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po določilih investicijskotehnične dokumentacije. Priprava podloge se obračunava posebej.
Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za montažo kleparskih del potrebni posebni odri, se ti obračunavajo posebej. Če ni s pogodbo drugače dogovorjeno, storitve kooperanta obsegajo:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter izdelkov z vsemi transporti in manipulativnimi stroški, nakladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta izvedbe;
- delo v delavnici in na montaži z dajatvami;
- cinkanje oz. miniziranje vseh železnih delov, ki so v neposrednem stiku s pločevino;
- čiščenje izdelkov po končanem delu;
- zidarsko pomoč nudi izvajalec gradbenih del.
- V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
OBRAČUN
- Obračun se vrši v merskih enotah, ki so navedene v posamezni postavki in sicer:
- čelne obrobe, venci in police po m1, merjeno po odkapniku;
- zidne in druge obrobe po m1, merjeno po sredini obrobe;
- obrobe dimnikov po m1, merjeno po obodu obrobe, kjer sta a in b zunanja robova dimnika;
- žlebovi po m1, merjeno po zunanjem robu žleba;
- odtočne cevi po m1, merjeno po osi cevi tako, da se za vsak prelom doda 0,5 m cevi;
- strešna okna, kotliči in žlebni priključki po kosu.
10.1 | Kleparska dela
Izvajalec mora poskrbeti, da bo dobavljena pločevina vsa barvana v isti šarži in za začasne odvode meteorne vode ven iz objekta (do izvedbe odtočenih cevi oz. meteorne kanalizacije).
10.2.1 | Strehe in strešni kosi
10.2.3 | Žlebovi in žlote
10.2.3.1 | Ravni visečih žlebovi - žleb ob prehodu med objekti
• Izdelava, dobava in montaža žleba po meri iz pocinkane pločevine d = 0,06 mm (NV400) v padcu proti izlivu na fasadi, razvita širina 38 cm, pločevina barvana v barvi modulov.
• v ceni upoštevati še ves tesnilni, pritrdilni in pomožni material, morebitne potrebne odre ali lestve.
• gl. načrt arhitekture detajl št. 01.1
• razvita dolžina 1,24 m
| m² | 3.6952 | a | 0 | 0
10.2.4 | Okenske police
10.2.4.1 | Dobava in montaža tipske aluminijaste pločevinaste okenske police v sivi barvi za namestitev na okno na stopnišču obstoječe šole, ki se delno zapre.
| dim 2,55 x 0,20 (kosov) | 1
| m² | 1 | a | 0 | 0
10.2.5 | Obrobe
10.2.5.1 | Obroba napuščev in stranskih zaključkov
• Izdelava, dobava in montaža obrob z raztegnjeno površino največ 0,8 m , iz več kosov, povezanih z gubanjem,
• izdelane iz jeklene vročecinkane pločevine pločevine (barva: po izbiri projektanta arhitekture) d= 0,6 mm,
• vključeno tesnenje in pritrjevanje.
• gl. načrt arhitekture detajli št. 02.1, 02.2, 03.1, 03.2, 05.1, 06.1
|  | površina | razvita širina (m)
| - napušči | 5.605 | 0.38
| - stranski zaključki | 2.6936 | 0,16 - 0,37
| - streha nad klimatsko napravo | 2.0584 | 0.83
| - obrobe ob oknih | 3 | 0.2
| m² | 13.357 | a | 0 | 0
10.2.5.2 | Pločevina ob podzidcu
• Protikorozijsko zaščitena pločevina; barvana v barvi konstrukcije modulov; debelina 0,5 mm.
| • barva: po izbiri projektanta arhitekture, |  | razvita širina (m)
| • vključiti izdelavo lukenj na sredini podzidca, premera min. 4 cm za zračenje prostora med nasutjem in ploščo modulov. Predvidoma 2 luknji na tekoči meter obrobe (podzidec vzhodne fasade je brez prezračevlnih lukenj). V ceno vključiti nerjavno mrežico (barvano kot celotna obroba) proti vhodu mrčesa pod objekt. |  | 0.225
| m² | 12.015 | a | 0 | 0
10.2.5.3 | Korito za dvignjene grede
- Korito iz pocinkane pločevine debeline 0,5 mm dimenzij 137 x 43 x 37 cm po detajlu (DE 1.6)
| - število kosov | 4
| skupna količina (kos) | 4 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 12 Mizarska dela
12. | Mizarska dela
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, določilih tehničnih predpisov in skladno s standardi. Material in izdelki morajo ustrezati določilom veljavnih standardov.
Vse mere je potrebno povzeti na stavbi. Cene v popisu naj vključujejo možnost spremembe velikosti do + 5%.
Vrata in okna so zajeta v ločenih shemah vrat in oken.
Vse postavke naj zajemajo izdelavo, prevoz in montažo na lokaciji.
12.1 | Element ob objektu: klop - korita - stopnice
12.1.1 | Lesene deske za klop, obrobo in stransko oblogo
- Deske vijačene v leseno podkonstrukcijo, 24 x 115 mm, različnih dolžin glede na del elementa; smrekov impregniran les (npr. Silvanolin, 24h namakanje; ali Silvapro termično obdelane)
- v ceno vključiti posnemanje dimenzij in ves pritrdilni pribor z montažo.
| - 1 del: Klop - 8 kom x 2,1 m (deske 24 x 115 mm) | 16.8
| - 2 del: Korito - 5 kom x 1,373 m (deske 24 x 115 mm) | 6.865
| '- 3 del: Klop - 8 kom x 0,363 m (deske 24 x 115 mm) | 2.904
| '- 4 del: Korito - 5 kom x 1,373 m (deske 24 x 115 mm) | 6.865
| - 5 del: Klop - 8 kom x 0,912 m (deske 24 x 115 mm) | 7.36
| - 7 del: Klop - 8 kom x 2,819 m (deske 24 x 115 mm) | 22.552
| - 8 del: Korito - 5 kom x 1,373 m (deske 24 x 115 mm) | 6.865
| '- 9 del: Klop - 8 kom x 0,363 m (deske 24 x 115 mm) | 2.904
| '- 10 del: Korito - 5 kom x 1,373 m (deske 24 x 115 mm) | 6.865
| - 11 del: Klop - 8 kom x 1,114 m (deske 24 x 115 mm) | 8.912
| - 13 del: Klop - 8 kom x 0,910 m (deske 24 x 115 mm) | 7.28
| - 14 del: Klop (severni del) - 8kom x 2,03 m (deske 24 x 115 mm) | 16.24
| - Stranica: 3 kom x 0,580 m (deske 24 x 115 mm) | 13.92
| skupna količina (m) | 126.332
| skupna količina (m3) | 0.34868
| izdelava celotnega elemena (kos) | 1 |  |  | 0
12.1.2.1 | Stopnice: lesene deske (del 6 in 12)
Deske vijačene v leseno podkonstrukcijo, smrekov impregniran les (npr. Silvanolin, 24h namakanje; ali Silvapro termično obdelana smrekovina), nastopna ploskev deske je narebrana
| - Lesena deska (debeline 40 mm): 0,3 x 1,8 m | 0.0216
| - Lesena deska (debeline 40 mm): 0,33 x 1,8 m | 0.02376
| - Lesene deske (debeilna 24 mm): 0,07 x 1,8 m | 0.003024
| - Lesene deske (debeilna 24 mm): 0,09 x 1,8 m | 0.003888
| - število kosov | 3
| skupna količina (m³) | 0.15682
| izdelava celotnega elemena (kos) | 1 |  |  | 0
12.1.2.2 | Stopnice: lesena podkonstrukcija
- Leseni elementi kot podkonstrukcija, smrekov impregniran les (npr. Silvanolin, 24h namakanje; ali Silvapro termično obdelana smrekovina)
| - Lesen element iz desk debeline 40 mm | 0.32
| - število kosov | 9
| skupna količina (m³) | 2.88 | a | 0 | 0
12.1.3 | Lesena podkonstrukcija
| - Lesena letev (90 x 90 mm) dolžine 559 mm privijačena na dve letvi dolžine 266 mm;smrekov impregniran les (npr. Silvanolin, 24h namakanje; ali Silvapro termično obdelane) | 0.004571
| - število kosov | 19
| - skupna količina (m³) | 0.086849
| izdelava celotnega elemena (kos) | 1 |  |  | 0
12.2 | Klopi
- Masivni smrekov les - impregniran (npr. Silvanolin, 24h namakanje; ali Silvapro termično obdelan), 24 x 24 cm dolžine 5 m, vijačen na kovinsko lesno zvezo pritrjeno na točkovni temelj
| - število kosov | 2
- kovinska lesna zveza višine 15 cm (Kot npr: Rothoblaas zveze za les - izdelek: R2080) (6 kosov)
| m³/kos | 0.288
| skupna količina (m³) | 0.576
| izdelava celotnega elementa (kos) | 1 | a | 0 | 0
12.3 | Dvignjene grede
| - Lesene deske (24 x 170 mm) vijačene v leseno podkonstrukcijo; smrekov impregniran les (npr. Silvanolin, 24h namakanje; ali Silvapro termično obdelane), 6 x dolžin 1,7 m in 6 x 0,552 m | 0.0091882
| - Podkonstrukcija: lesene letve (90 x 90 mm) smrekov impregniran les (npr. Silvanolin, 24h namakanje; ali Silvapro termično obdelane), 4 x dolžin 0,51 m | 0.016524
| - število kosov | 4
| skupna količina (m³) | 0.10285
| izdelava celotnega elementa, vključujoč namestitev čepaste folije, filca in polnjenja grede s prstjo | 4 | a | 0 | 0
- Čepasta folija (zaščita desk): 2,76 m2 za gredico
| - število kosov | 4
| skupna količina (m2) | 11.04 | a | 0 | 0
- Med peščeno površino in organskim materialom gredice se položi sloj filca 1,02 m2 za gredico
| - število kosov | 4
| skupna količina (m2) | 4.08 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 13 Tlakarska in pečarska dela
12. | Tlakarska in pečarska dela
SPLOŠNA DOLOČILA
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov
Delo obrtnika obsega:
- dobavo osnovnega materiala za talne obloge
- dobavo ostalega materiala
- masa za izravnavo podloge
- lepilo za lepljenje talnih oblog
- obrobne letve
- pritrdilni material za obrobne letve
- snemanje izmer v objektu
- pregled in čiščenje podlog
- nanašanje izravnalne mase
- vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
- prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem
- polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
- pritrjevanje obrob
- popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
Opombe:
- Izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev.
- Ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti.
- V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka.
- V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
12.1 | Keramika
Vsi stiki ploščic ali plošč (v nadaljnjem tekstu »plošcic«) talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini. Preboji instalacij na ploščicah morajo biti izvedeni natančno, velikosti izsekov ne smejo biti večji kot je potrebno, saj niso predvidene rozete ipd. za prekrivanje teh prebojev.
Talne plošcice morajo biti ustrezno protizdrsne.
Masa za polnjenje stikov: biti mora take kvalitete, da gotova obloga ustreza pogojem uporabe prostora v katerem se nahaja. Barvo mase in širino fuge izbere arhitekt. Vsi stiki med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, dilatacije, vogali ter stiki ploščice z ostalimi elementi morajo biti obvezno tesnjeni s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom v barvi po izboru arhitekta.
Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vse ploščice iste vrste, položene v enem prostoru, iz iste proizvodne sarže.
Barvna odstopanja med ploščicami v istem prostoru niso dovoljena!
Izvajalec mora po dokončanju del naročniku predati po 5 m2 od vseh vrst (razen za oblogo tuš kabin v sobah: 1 m2) in proizvodnih sarž vgrajenih ploščic v ustrezni embalaži
Enotne cene morajo vsebovati:
- stenske obrobe pri oblaganju tlakov,
- tesnjenje stikov med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, dilatacij, vogalov ter stikov ploščice z ostalimi elementi s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom,
- razne vogalne in zakljucne letve po izboru arhitekta,
- vse potrebne obdelave ploščic kot je rezanje ploščic na potrebno dimenzijo, obdelave ob prebojih in podobno,
- razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugace navedeno,
- polaganje po polagalnih načrtih, kjer so izdelani,
- predajo po 5 m2 od vseh vrst in proizvodnih sarž vgrajenih ploščic v ustrezni embalaži .
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporečno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi.
- pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo
- vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu
- V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
- V prostorih kjer je predvideno talno gretje je upoštevati ustrezne materiale.
12.1.1 | Kompletna dobava in polaganje notranje talne keramike v obstoječem objektu, kjer se novi objekt priključi in se odstrani okno.
• notranje keramične ploščice enakega izgleda, kot so v obstoječem objektu, 1. kakovosti, velikost ok. 25/25 cm (pred nabavo preveriti, če šola hrani rezervne ploščice!)
• polno lepljene na pripravljeno podlago, vključno s poglobljenim fugiranjem,
• na mestih brez stenskih oblog se stik ploščic s steno obdela strajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase.
• vse nizkostenske obloge so položene enako, kot v obstoječem objektu.
| - prehod med objektoma in popravila zaradi premestitve radiatorja | 2
| m² | 2 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 14 Slikopleskarska dela
14. | Slikopleskarska dela
SPLOŠNI OPISI
• Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
• Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
• Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
• Barva mora biti enakomerne strukture, kar mora izvajalec doseči s stalnim mešalnim razmerjem, ustreznim prekritjem podlage idr..
• Vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
• Površine brez odštevanja oken zaradi špalet, globljih od 20 cm
Enotne cene morajo vsebovati:
• morebitni potrebni osnovni in vezni premazi – po zahtevah dobavitelja izravnalnih kitov in barv,
• vse potrebne zaščite okrog ostalih že vgrajenih elementov (preboji, stavbno pohištvo,...) v vseh fazah,
• vse potrebne obdelave ob stikih različnih materialov podlage (dilatacije, poglobljene fuge ipd.), na zaključkih in priključkih k že vgrajenim lementom (preboji, stavbno pohištvo,..), tudi kitanje z akrilnim kitom,
• popravila slikanja po dokončani finalizaciji stanovanj (polaganje parketa, vgradnja vrat, montaža stikal in vtičnic),
• predajo po 10 kg pripravljene barve vsakega odtenka in vrste barve za morebitne popravke poškodb po selitvi v objekt.
• Čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
• Prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi;
• Vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
14.1. | Pleskanje ometanih sten - popravila
• slikanje z beležem na vodni osnovi, izbor izdelka prilagoditi trenutni barvi na stenah oz. kompatibilnost barv doseči z emulzijami. Izvedba po navodilih proizvajalca;
• brez umetnih topil ali drugih sintetičnih dodatkov;
• stene do višine največ 3,5 m.
| - popravila zaradi prebojev, odstranitve okna (ocena površine) | 2
| skupaj (m²) | 2 | a | 0 | 0
14.1. | Pleskanje mavčnokartonastih sten ob prehodu
• slikanje z beležem na vodni osnovi. Izvedba po navodilih proizvajalca;
• brez umetnih topil ali drugih sintetičnih dodatkov;
• stene do višine največ 3 m.
| - pralna barva (mat, enake bele barve kot belež) | 1.19
| - brez dodatnih zahtev | 1.9775
| skupaj (m²) | 3.1675 | a | 0 | 0
14.2. | Označitev parkirnih mest
• slikanje 6 PM (5 x 2,5x5; 1 invalidsko PM) po zavezujočih predpisih
| -št. parkirnih mest | 6
| skupaj | 6 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 16 Zasaditvena dela
8. | ZASADITVENA DELA
• Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih in varnostnih predpisov ter skladno z obveznimi standardi.
• V ceni posamezne sadike vključiti strošek nabave, dostave in opisanih del v zvezi s sajenjem, ščitenjem in zalivanjem.
• Drevesa in grmovnice sadimo v sadilne luknje. Te so globoke vsaj toliko kot koreninska gruda ter vsaj 1,5 x širše od grude. Luknje lahko polovično napolnimo z živico, ki smo jo pred tem odstranili, delno pa s humusom. • Po sajenju sadiko drevesa zalijemo z 20-30 l vode ter kasneje po potrebi glede na sušo, predvsem v prvih dveh vegetacijskih dobah – vraščanje. • Sadikam dreves je potrebno dati oporo z dvema koloma višine 20cm nižje od spodnje veje. Kole se vdela v zemljo 30cm globoko, tako da ne poškodujemo korenin ali koreninske grude.
8.1 | Zasaditev - drevesa, grmovnice, vzpenjalke, pokrovnice
|  | kosov |  | cena/enota | znesek
1 | Drevo: Lipovec (Tilia cordata 'Savaria') - Za drevo dva lesena kola za oporo (2 kom) | 1 | a | 0 | 0
2 | Drevo: Češnja (Prunus avium) - Za drevo dva lesena kola za oporo (4 kom) | 2 | a | 0 | 0
3 | Grmovnica: Sivi dren (Cornus sericea 'Flaviramea') - sadika z najmanj 5 poganjki, sajenje 65 cm oziroma 75 cm narazen, grmovnico se obrezuje po potrebi tako da skupina ustvari vtis kompaktnega volumna. - Ob grmovnicah v betonskih ceveh se nasuje zastirka - lubje v globini 3 cm | 22 | a | 0 | 0
4 | Vzpenjalka: Jasminova troblja (Campsis radicans) - Vzpenjalka se opira na jekleno vrv dolžine 43,3m, ki je speljana skozi kovinske nosilce (14 kosov) točkovno privarjene na objekt (DE 1.9), jeklena vrv je napeta z napenjalcem, ob stiku z nosilcem pa ojačana z locnjem za žično vrv. | 4 | a | 0 | 0
5 | Pokrovnica: Debelačka (Pachysandra terminalis) - prekrivanje tal pod drevesi znotraj robnika betonske cevi, 6 sadik okoli vsakega drevesa | 12 | a | 0 | 0
| skupaj | KOS | a |  | 0
8.2 | Zasaditev - Korita: trajnice, dišavnice
1 | Ižop (Hyssopus officinalis ssp. Aristatus) | 7 | a | 0 | 0
2 | Mačja meta (Nepeta fassenii) | 7 | a | 0 | 0
3 | Kadulja (Salvia nemorosa (superba) 'Marleau Blue') | 6 | a | 0 | 0
| skupaj | skupaj |  |  | 0
8.3 | Zatravitev
Na mestih ob robniku, kjer se je tratna ploskev poškodovala in kjer se dosuje zemlja jo je potrebno obnoviti. Po potrebi se izvede razgrinjanje, grobo in fino planiranje, nabava travne mešanice za pohodno trato, setev, zagrabljanje, uvaljanje, zalivanje.
| skupaj (m2) | 22.3 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0