## Rekapitulacija
KULTURNI DOM MEDVODE -ENERGETSKA SANACIJA, UREDITEV NOTRANJIH SANITARIJ TER SANACIJA VHODA V KLET
R E K A P I T U L A C I J A
A. | ENERGETSKA SANACIJA FASADE |  |  | 0
B. | UREDITEV SANITARIJ |  |  | 0
C. | SANACIJA VHODA V KLET |  |  | 0
|  | Skupaj: |  | 0
|  | DDV | 22% | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0

## Popis del - energetska sanacija
A. | ENERGETSKA SANACIJA FASADE
I. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA, ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
VIII. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
X. | ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj: |  | 0
SPLOŠNO
Ponudbena cena vsebuje vse stroške za: pripravljalna in zaključna dela, stroške porabe elektrike in vode; vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del; delo preko delovnega časa in dela ob dela prostih dnevih; vse stroške tekočega in končnega čiščenja, morebitno čiščenje javnih površin; orodja, delovno opremo, mehanizacijo, dvigala in potrebne delovne odre; vse manipulativne stroške, transport, prenose, dvige; takse najema zemljišča za potrebe gradbišča – deponij (če je to potrebno), vključno s stroški pridobitve dovoljenja za zaporo in označitev); za preiskave, preizkuse, ateste in certifikate za vgrajene materiale in opremo; potrebnih zahtevanih meritev; stroške za varnost pri delu in protipožarno varnost na delovišču; stroške zavarovanja del; zavarovanje objekta; zavarovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku; stroške načrta organizacije gradbišča; stroške koordinacije podizvajalcev na gradbišču; stroške zavarovanja dokazov stanja sosednjih objektov in premoženja (video in foto posnetki, cenilna poročila); odprave možnih poškodb na drugih objektih ali na obstoječi infrastrukturi; zaščito vseh površin stavbnega pohištva s PVC folijo. Izvajalec mora vse mere preveriti na mestu samem in eventualna odstopanja upoštevati v enotnih cenah.
|  |  | kol. | Cena € / e.m. | Skupaj €
I. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
Splošno: Rušenja, izsekavanja in dolbenja morajo biti izvršena strokovno, na način, ki je predpisan v posamezni postavki del. V ceni je potrebno upoštevati vse gradbiščne transporte, nakladanje na transportno sredstvo, prevoz na komunalno deponijo in plačilo vseh pristojbin komunalnega odlagališča, vključno z izdelavo poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki.
1 | Pazljiva demontaža vertikalnih odtočnih žlebov premera 15 cm, vključno s pritrdilnimi objemkami in vtočnimi kotlički. | m1 | 24.5 |  | 0
2 | Demontaža obstoječega strelovoda iz valjanca 25/3 mm, vključno z demontažo nosilcev za pritrditev in zaščitnih kovinskih elementov iz kovinskih kotnikov.
|  | m1 | 18 |  | 0
3 | Demontaža okenskih polic iz Alu barvane ali cinkotit pločevine. V ceni je potrebno upoštevati pazljivo demontažo in pripravo površin za kasnejšo montažo polic.
~ police do širine 15 cm
|  | m1 | 12.8 |  | 0
4 | Pazljiva demontaža električnih naprav in inštalacij, montiranih na fasadnih površinah, vključno z zaščito inštalacij, razvodnimi dozami in končnimi elementi. V ceni je potrebno upoštevati skladiščenje v prostorih uporabnika do ponovne montaže:
| ~ demontaža zunanje klima enote, vključno z nosilnimi konzolami in odklopom vseh inštalacij | kos | 4 |  | 0
| ~ inštalacija tipala temperature | m1 | 5 |  | 0
| ~ inštalacija razsvetljave, vključno z reflektorjem | m1 | 65 |  | 0
5 | Odstranitev ometa na špaletah oken, fasadnih zasteklitev, balkonskih vrat. V ceni je potrebno upoštevati odstranitev ometa, oziroma dela zidu v globini do 3,0 cm, kot priprava za oblogo s toplotno izolacijo v debelini 2,0 cm vključno s pripravo površine za lepljenje obloge iz toplotne izolacije.
|  | m2 | 10.55 |  | 0
6 | Odstranitev ometa na mestih evidentiranih poškodb. V ceni je potrebno upoštevati odstranitev ometa do 3,5 cm in pripravo površine za izvedbo sanacije ometa.
|  | m2 | 10 |  | 0
7 | Rušenje peskolova iz betonske cevi Φ 50 cm, globine do 1,0 m. V ceni je potrebno upoštevati tudi vsa potrebna zemeljska dela, rušenje priključka in povezave z primarnim vodom meteorne kanalizacije; SZ fasada.
|  | kos | 3 |  | 0
8 | Demontaža raznih elementov montiranih na fasadne površine (omarice, rešetke, ipd). V ceni je potrebno upoštevati skladiščenje v prostorih uporabnika do ponovne montaže:
| ~ demontaža okenskih rešetk in rešetk za zračenje, | kos | 20 |  | 0
| ~ demontaža table dimenzij 150/100 cm, z nazivom objekta. | kos | 1 |  | 0
9 | Demontaža kleparske obrobe na strehi objekta, stik objekt_prizidek, razvite širine do 55 cm.
|  | m1 | 22 |  | 0
10 | Rušenje lesenega skladišča (lopa)
| ~ odkrivanje stare strešne kritine in odvoz na deponijo, | m2 | 57.6 |  | 0
| ~ razletvanje ostrešja in odvoz na deponijo, | m2 | 57.6 |  | 0
| ~ rušenje ostrešja in nosilnih stebrov in odvoz na deponijo. | m2 | 48 |  | 0
| S K U P A J RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA, ODVODNJAVANJE
1 | Kombiniran, ročni in strojni izkop, globine do 0,5 m, v terenu III. kategorije, planiranje dna ročno. V ceni je potrebno upoštevati odmetavanje izkopanega materiala na stran in deponiranje izkopa za kasnejšo izvedbo nasutja.
|  | m3 | 3.5 |  | 0
2 | Kombiniran, ročni in strojni izkop, globine do 2,0 m, v terenu III. kategorije. V ceni je potrebno upoštevati odmetavanje izkopanega materiala na stran in deponiranje izkopa za kasnejšo izvedbo nasutja; SZ fasada, sanacija zatekanja.
|  | m3 | 33.6 |  | 0
3 | Kombiniran, ročni in strojni izkop, globine 0,40cm, v terenu III. kategorije. V ceni je potrebno upoštevati odvoz materiala na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponike; priprava platoja za prane plošče
|  | m3 | 20 |  | 0
4 | Zasip z izkopanim materialom. V ceni je potrebno upoštevati vgrajevanje nasipnega materiala v plasteh s komprimiranjem in točnostjo poravnave ± 3,0 cm.
|  | m3 | 28 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja vtočnega jaška s peskolovom, iz betonskih cevi fi 50 cm, globine 1 m, z betoniranjem dna, s tipskim betonskim pokrovom. Izdelava preboja za kanalizacijsko cev.
|  | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja kanalizacijske plastične cevi fi 160 mm (kvalitete SN8) s polnim obetoniranjem, z vsemi potrebnimi izkopi in zasipi.
|  | m1 | 5 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev tamponskega drobljenca 0-32 v debelini 30 cm. Planiranje planuma zgornjega ustroja s točnostjo ± 1 cm.
|  | m3 | 20 |  | 0
8 | Dobava in polaganje betonskih robnikov dim 100/20/5 cm na podložni beton z polnim obbetoniranjem.
|  | m1 | 45 |  | 0
9 | Dobava in polaganje pranih plošč dimenzije 40x40 cm v sloj 2 X sejanega peska.
|  | m2 | 45 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja rečni prani prodnik 16-32mm.
|  | m3 | 3 |  | 0
| S K U P A J ZEMELJSKA DELA, ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA
1 | Priprava fasadnih površin pred izvedbo obloge s toplotno izolacijo. V ceni je potrebno upoštevati, mehansko čiščenje z ročnim ščetkanjem, površinskim izpiranjem, izvedbo impregnacije s pred premaza (priprava površine pred lepljenjem plošč) in premaz z algicidom na mestih pojava mahu in lišajev ter eventualno sanacijo manjših, površin odpadlega ometa.
|  | m2 | 443 |  | 0
2 | Izvedba sanacije fasadnega ometa s podaljšano cementno malto 1:3:9 na predhodno izveden cementni obrizg 1:3; frakcija malte 0-4 mm, oziroma 0-8 mm_frakcija ustrezna globini poškodbe. Pred izvedbo sanacije je potrebno izvesti mehansko čiščenje površine in izpiranje z vodnim curkom.
|  | m2 | 10 |  | 0
3 | Kompletna izdelava sanacije vertikalne hidroizolacije s preplastitvijo, v sestavi: ~ čiščenje obstoječe površine, priprava za polaganje dodatnega sloja bitumenskega traku, ~ polimer - bitumenska izolacija, enoslojna APP, v debelini 0,50 cm, po zahtevah SIST DIN 181195, trakovi so vgrajeni vertikalno s polnim varjenjem, ~ dobava in montaža mehanske zaščite hidroizolacije z ploščami iz ekstrudiranega polistirena, XPS ploščami, debeline 5,0 cm.
|  | m2 | 42 |  | 0
4 | Ponovna montaža raznih predhodno odstranjenih elementov, montiranih na fasadne površine (omarice, rešetke, ipd). V ceni je potrebno upoštevati vgraditev v toplotno fasadno oblogo:
| ~ montaža okenskih rešetk in rešetk za zračenje, | kos | 20 |  | 0
| ~ demontaža table dimenzij 150/100 cm, z nazivom objekta. | kos | 1 |  | 0
5 | Pozidanja okenskih odprtin z modularno opeko.
|  | m2 | 15.5 |  | 0
6 | Vgradnja betonske preklade nad obstoječo okensko odprtino z vsemi gradbenimi deli.
|  | m1 | 2 |  | 0
| S K U P A J ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | TESARSKA DELA
1 | Dobava, montaža in odstranitev fasadnega odra višine do 10 m, širine 0,90 m z izvedbo protiprašne zapore površine. V ceni je potrebno upoštevati: statični izračun z upoštevanjem določil zakona o VZD, strošek amortizacije odra za ves čas gradnje. V območju glavnega in stranskega vhoda je potrebno izvesti nadstrešek za varen dostop v objekt.
|  | m2 | 443 |  | 0
2 | Sanacija opaža napušča iz desk debeline do 1,8 cm. V ceni je potrebno upoštevati zamenjavo dotrajanih desk z novimi vključno s sanacijo pod konstrukcije. | m2 | 10 |  | 0
| S K U P A J TESARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | FASADERSKA DELA
1 | Dobava in montaža fasadnih izolacijskih plošč iz kamene volne, debeline 15 cm, srednje razčlenjene površine: - standard SIST EN 13501-1, razred gorljivosti A1, - toplotna prevodnost, λ=0,035 W/mK, SIST EN 12667, - montaža plošč se izvaja z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem s sidri za sidri za sidranje v čvrsto podlogo, dolžine 200 mm, vetrna cona 1. V ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo čepov za zapiranje utorov pri poglabljanju mehanskih, pritrdilnih sidr.
|  | m2 | 430 |  | 0
2 | Dobava in montaža fasadnih izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena (EPS) debeline 15 cm (stirocokl), srednje razčlenjene površine: - standard SIST EN 13163, razred gorljivosti E, - ekstrudirane v kalupu z obojestranskim rastrom 1,0x1,0 cm, λ=0,031 W/mK, odporne na vlago, - montaža plošč se izvaja z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem s tipskimi pritrdilnimi sidri dolžine 200 mm, 6 kos/m2. V ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo čepov za zapiranje utorov pri poglabljanju tipskih, pritrdilnih sidr. Detajl v območju stika s tlakovanimi površinami zunanje ureditve se izvede skladno s tehničnimi smernicami PFSTI 01.
|  | m2 | 32 |  | 0
3 | Dobava in montaža fasadnih izolacijskih plošč iz kamene volne, debeline 3 cm: - standard SIST EN 13501-1, razred gorljivosti A1, - toplotna prevodnost, λ=0,035 W/mK, SIST EN 12667, - montaža plošč se izvaja z lepljenjem; obloga špalet.
|  | m2 | 20 |  | 0
4 | Dobava in montaža fasadnih izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena (EPS) debeline 3 cm (stirocokl): - standard SIST EN 13163, razred gorljivosti E, - ekstrudirane v kalupu z obojestranskim rastrom 1,0x1,0 cm, λ=0,037 W/mK, odporne na vlago, - montaža plošč se izvaja z lepljenjem; obloga špalet.
|  | m2 | 5.6 |  | 0
5 | Dobava in montaža fasadnih izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena (EPS) debeline 3 cm (stirocokl): - standard SIST EN 13163, razred gorljivosti E, - ekstrudirane v kalupu z obojestranskim rastrom 1,0x1,0 cm, λ=0,037 W/mK, odporne na vlago, - montaža plošč se izvaja z vijačenjem; obloga napušča. | m2 | 85 |  | 0
6 | Izvedba tankoslojne fasade v sestavi (upoštevati tehnologijo proizvajalca), v dveh barvnih odtenkih po izboru naročnika, srednje razčlenjene površine: ~osnovni armirni sloj, ~armirna mrežica iz steklenih vlaken, ~izravnalni sloj, ~pred namaz za boljši oprijem zaključnega sloja (v barvi zaključnega sloja), ~zaključni fasadni omet na osnovi vodnega stekla in dodatkov, hidrofobiran z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni, barvne nianse po izboru naročnika, granulacije 1,5 mm, silikonski zaključni sloj, -alkalno odporen profil za izvedbo zaključka fasade ob podstavku objekta, - PVC okenski profili (2D), -plastični profil z mrežico za izvedbo spodnjih robov z odkapom, špaletni profili - vsi naletni robovi se morajo učvrstiti s tipskimi PVC profili.
|  | m2 | 465 |  | 0
7 | Izvedba tankoslojne fasade napušča v sestavi (upoštevati tehnologijo proizvajalca), v dveh barvnih odtenkih po izboru naročnika, srednje razčlenjene površine: ~osnovni armirni sloj, ~armirna mrežica iz steklenih vlaken, ~izravnalni sloj, ~pred namaz za boljši oprijem zaključnega sloja (v barvi zaključnega sloja), ~zaključni fasadni omet na osnovi vodnega stekla in dodatkov, hidrofobiran z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni, barvne nianse po izboru naročnika, granulacije 1,5 mm, silikonski zaključni sloj.
|  | m2 | 85 |  | 0
| S K U P A J FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Slikanje zunanjih, fasadnih površin s silikonsko fasadno barvo z dodatno algicidno in fungicidno zaščito; vodo odbojno in paro propustno, barva po izboru naročnika. ~enkrat osnovni premaz in dvakrat slikanje, na predhodno očiščeno površino, izdelati po navodilu proizvajalca barve.
|  | m2 | 65 |  | 0
| S K U P A J SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | STAVBNO POHIŠTVO
Izdelava, dobava in montaža PVC zunanjega, UV odpornega, stavbnega pohištva (okna in vrata) sestavljenega iz šest komornega ojačenega profila z dodatno ojačitvijo zaradi povečane obremenitve glede na velikost posameznih elementov, profil ojačen z nerjavečim jeklenim vložkom iz pločevine minimalne debeline 2 mm, v profilu trapezne ojačitve, X struktura komor, profil mora vsebovati sredinsko, tretje tesnilo. Stavbno pohištvo skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006 + A1: 2010. Stavbno pohištvo je bele barve. V ceni je potrebno upoštevati tudi vsa potrebna zidarska in slikopleskarska dela na notranjih špaletah ter okenske profile podobnega izgleda kot obstoječi, na predčasno zamenjanih oknih. Skupni faktor prevodnosti stavbnega pohištva s troslojnim steklom Uw = 0,80W/m²K. Vse okovje nerjaveče ( RF ali galvansko obdelano) mora ustrezati DIN EN 13126-8 (K- 130 kg ) kot na primer okovje Winkhaus Activ Pilot ali enakovredno, kljuke bele, pololiva kot na primer Hoppe ali enakovredno. Vsa stekla v sestavi 4-16-4-16-4, toplotna prevodnost največ Ug = 0,6W/m²K, s PVC distančniki, zvočna izolativnost najmanj Rw=32dB, polnjeno z Argonom, termični vložek z vloženim sušilnim sredstvom in notranjim emisijskim Low- E nanosom. V ceno je potrebno upoštevati tudi finalno čiščenje prostorov po končanih delih in čiščenje zunanjih ter notranjih okenskih polic, senčil, okenskih okvirov in stekel. Izvajalec mora izdelati delavniške načrte in jih pred izdelavo dati v potrditev naročniku.
1 | Pazljiva demontaža obstoječih oken iz opečnih, ali betonskih zidov: |  |  |  | 0
| ~okna velikosti do 2 m2 | kos | 19 |  | 0
2 | Pazljiva demontaža obstoječih vrat iz opečnih, ali betonskih zidov, vključno z demontažo kovinskega podboja in praga:
| ~vrata velikosti do 2 do 4 m2 | kos | 4 |  | 0
3 | Dobava in montaža oken in vrat iz PVC profilov vključno z notranjimi PVC policami in zunanjimi policami iz Alu barvane pločevine. Izdelava po naročilu, z odpiranjem po horizontalni in vertikalni osi, enako kot obstoječe:
| ~O1: okno velikosti 143x127 cm, kombinirano odpiranje. Širina notranje police do 25 cm, širina zunanje police do 38 cm. | kos | 4 |  | 0
| ~O2: okno velikosti 97x52 cm, kombinirano odpiranje. Širina notranje police do 25 cm, širina zunanje police do 38 cm. | kos | 4 |  | 0
| ~O3: okno velikosti 120x127 cm, kombinirano odpiranje. Širina notranje police do 25 cm, širina zunanje police do 38 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~O4: okno velikosti 61x84 cm, kombinirano odpiranje. Širina notranje police do 25 cm, širina zunanje police do 38 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~O5: okno velikosti 60x175 cm, kombinirano odpiranje. Širina notranje police do 25 cm, širina zunanje police do 38 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~O6: okno velikosti 77x77 cm, kombinirano odpiranje. Širina notranje police do 25 cm, širina zunanje police do 38 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~O7: okno velikosti 90x115 cm, kombinirano odpiranje. Širina notranje police do 25 cm, širina zunanje police do 38 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~O8: okno velikosti 120x120 cm, kombinirano odpiranje. Širina notranje police do 25 cm, širina zunanje police do 38 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~Vgradnja vhodna vrata (PVC) velikosti 106x206 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~Vgradnja vhodna vrata (PVC) velikosti 100x200 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~Vgradnja vhodna vrata (PVC) velikosti 100x185 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~Izdelava, dobava in montaža zunanjih dvokrilnih izolativnih alu vrat v okvirju. Vse barvano po izboru projektanta. Vrata opremljena z vgradnim požarnim drogom in okovjem po izboru projektanta, tesnili, ključavnico in vsemi zaključki ter samozapiralom. Vrata vel. 190/230 cm. | kos | 1 |  | 0
| S K U P A J STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
VIII. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1 | Ponovna montaža vertikalnih odtočnih žlebov premera 15 cm, s prilagoditvijo glede na debelino nove izolacije. V ceni je potrebno upoštevati dobavo novih pritrdilnih objemk s sidrnim vijakom ustrezne dolžine.
|  | m1 | 20 |  | 0
2 | Dobava in montaža novih vertikalnih odtočnih žlebov premera 15 cm.
|  | m1 | 15 |  | 0
3 | Dobava in montaža kleparske obrobe kot stranski zaključek ravne strehe iz Alu eloksirane ali plastificirane pločevine, debeline 0,7 mm, razvite širine do 25 cm. V ceni je potrebno upoštevati potrebno pod konstrukcijo, sloj lepenke proti kondenziranju in pritrditev na betonsko podlogo.
|  | m1 | 7 |  | 0
4 | Dobava in montaža čelne kleparske obrobe iz Alu barvne ali plastificirane pločevine, debeline 0,7 mm, razvite širine do 40 cm. V ceni je potrebno upoštevati podložno pločevino in ves pritrdilni in tesnilni material.
|  | m1 | 20 |  | 0
| S K U P A J KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
X. | ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE
1 | Ponovna montaža odstranjenih elektro inštalacij na fasadnih površinah: |  |  |  | 0
| ~ ponovna montaža inštalacije tipala temperature, v ceni je potrebno upoštevati izsekavanje utora in vgradnjo zaščitne cevi. | m1 | 5 |  | 0
| ~ ponovna montaža obstoječih svetilk. V ceni je potrebno upoštevati podaljšanje sidernih vijakov in distančnik v izmeri debeline fasadne obloge. | kom | 3 |  | 0
| ~ ponovna montaža inštalacija razsvetljave, vključno z dobavo in montažo novih reflektorjem kot npr. Simetrični reflektor LEDINAIRE BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE LED 20W 4000K 2100lm LED driver IP65 SI 220-240V A-A++ PHILIPS, v ceni je potrebno upoštevati izsekavanje utora in vgradnjo zaščitne cevi. | kom | 2 |  | 0
| ~ ponovna montaža zunanje klima enote, vključno s podaljšanimi nosilnimi konzolami, priklopom vseh inštalacij, polnjenje s plinom in servisom. | kos | 4 |  | 0
2 | Dobava in montaža strelovodne Alu žica, Al Φ 10 mm, na stenskih oziroma strešnih držalih. V ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo držal za žico in vseh potrebnih sponk.
|  | m1 | 20 |  | 0
3 | Izvedba meritve strelovodne inštalacije, komplet, vključno z izdelavo poročila o meritvah.
|  | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja kovinskega ščitnika, dolžine 2,0 m, vključno s pritrdilnim materialom
|  | kos | 3 |  | 0
5 | Predelava, podaljšanje izpusta za odvod kondezna iz plinske notranje peči, PVC cevi okrogle oblike, Φ 60 mm. V ceni je potrebno upoštevati predhodno demontažo in ponovno montažo, vključno z vsemi potrebnimi deli.
|  | m1 | 1 |  | 0
| S K U P A J ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0

## Popis del - ureditev sanitarij
B. | UREDITEV SANITARIJ
|  |  | kol. | Cena € / e.m. | Skupaj €
1 | Izdelava zaščite vseh obstoječih tlakov s PVC folijo in filcem ter odstranitev zaščite po končanih delih vključno s čiščenjem prostora po končanih delih.
|  | m2 | 5 |  | 0
2 | Izdelava protiprašne zavese na meji obdelave.
|  | m2 | 4 |  | 0
3 | Previdna odstranitev stenskega umivalnika s pripadajočo opremo in transport na začasno deponijo - primerno za ponovno uporabo.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Odstranitev keramične obloge sten in transport v stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponije.
|  | m2 | 3.4 |  | 0
5 | Odstranitev tlaka iz keramike in transport v stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponije.
|  | m2 | 1.3 |  | 0
6 | Izravnava sten s fino cementno malto.
|  | m2 | 3.4 |  | 0
7 | Popravila cementnega estriha na poškodovanih mestih.
|  | m2 | 1.3 |  | 0
8 | Izdelava preboja 20/20 cm v opečni steni debeline 20 cm in transport ruševin v stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponije, kompletno z zidarsko obdelavo preboja.
|  | kom | 1 |  | 0
9 | Dolbenje utorov 10/10 cm v opečni zid za izdelavo nove vodovodne instalacije.
|  | m1 | 8 |  | 0
10 | Dolbenje utorov 6/6 cm v opečni zid za izdelavo nove elektro instalacije.
|  | m1 | 5 |  | 0
11 | Zametavanje utorov 10/10 cm z gpm 1:3:9 - po položenih instalacijah.
|  | m1 | 8 |  | 0
12 | Zametavanje utorov 6x6 cm z gpm 1:3:9 - po položenih instalacijah.
|  | m1 | 5 |  | 0
13 | Razne popravila ometa na poškodovanih mestih (dolbenja, preboji, špalete itd.) z grobo podaljšano malto in fino cementno malto.
|  | m2 | 2 |  | 0
14 | Vgrajevanje kovinskega INOX profila za razmejitev tlakov.
|  | m1 | 1.3 |  | 0
15 | Dobava in polaganje stenske keramike z lepljenjem na podlago, dimenzije, vrsta in tekstura po izbiri naročnika, kompletno s fugiranje stikov, vsi vogali in robovi zaključeni s PVC letvico.
|  | m2 | 7.1 |  | 0
16 | Dobava in polaganje talne keramike z lepljenjem na podlago, dimenzije, vrsta in tekstura po izbiri naročnika, kompletno s fugiranjem stikov.
|  | m2 | 1.5 |  | 0
17 | 2x kitanje ometanih površin z jubolin kitom do popolne zglajenosti s predhodno impregnacijo površin za razmastitev površin in 2x slikanje z disperzijsko barvo jupol s predhodno impregnacijo sten z akril emulzijo.
|  | m2 | 5 |  | 0
18 | Dobava in montaža predelnih sten v sanitarijah iz kompozitne plošče (npr. MAX funder) skupaj z ogrodjem iz inox profilov viš. 200 cm in 20 cm dvignjenih od tal. Stena je sestavljena iz fiksnega dela viš. 180 cm in enokrilnih vrat dim. 70/180 cm. Vrata so opremljena z vsem potrebnim okovjem, bunko in kljuko po izbiri naročnika
| dimenzije stene 130/180 cm. | kom | 1 |  | 0
19 | Kompletno stranišče sestoječe iz: konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, podometnega kotlička za splakovanje z dvojno tipko za nizko montažo s tipsko nosilno konstrukcijo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm, držala za toaletni papir vključno z pritrdilnim materialom, kompletno v vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kom | 1 |  | 0
20 | Kompleten umivalnik sestoječ iz: umivalnik dimenzije 37/27 cm iz keramike I. klase, z medeninastim pokromanim odtočnim ventilom fi 32 mm s čepom na verižici, medeninastim pokromanim "S" sifonom fi 32 z zidno rozeto, stoječa enoročna mešalna baterija za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami; kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kom | 1 |  | 0
21 | Izdelava obloge podometnega kotlička iz gips kartonskih plošč.
|  | kom | 1 |  | 0
22 | Dobava in montaža električnega grelnika vode prostornine 5 l.
|  | kom | 1 |  | 0
23 | Kompletna izvedba vodovodne cevne instalacije, odtočne instalacije in kompaktna naprava za prečrpavanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
24 | Kompletna izvedba elektro instalacij.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ UREDITEV SANITARIJ |  |  |  | 0

## Popis del-sanacija vhoda v klet
C. | SANACIJA VHODA V KLET
|  |  | kol. | Cena € / e.m. | Skupaj €
1 | Previdna odstranitev obstoječih vhodnih vrat velikosti do 2,0 m2 in transport v začasno deponijo z možnostjo ponovne uporabe vrat.
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Kompletna odstranitev betonskega jaška in rešetke pred vhodnimi vrati velikosti 130/70 cm in transport v stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponije.
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Ročni izkop jarka v III.ktg globine do 50 cm - izkop za temelj stopnic.
|  | m3 | 0.195 |  | 0
4 | Izdelava ponikovalnega jaška iz betonske cevi fi 50 cm, kompletno z izkopom in obsipom z drenažnimi kuglami.
|  | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja betonske kanalete širine 15 cm z LTŽ rešetko pohodne izvedbe - pred vhodom v klet.
|  | m1 | 1.3 |  | 0
6 | Vgrajevanje kovinskega INOX profila za razmejitev tlakov.
|  | m1 | 1.3 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30 preseka 0,08 - 0,12 m3/m2,m1 - beton zunanjih stopnic, klančine in tlaka pred vhodom.
|  | m3 | 1.5 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje sider iz betonskega železa dolžine 50 cm FI 14 mm, kompletno z vrtanjem v AB zid in zalivanjem s siderno maso.
|  | kom | 20 |  | 0
10 | Izdelava, dobava in polaganje rebraste armature kvalitete S 500 B FI do 12 mm, srednje zahtevne izvedbe.
|  | kg | 130 |  | 0
11 | Opaž vidnih ravnih stopniščnih ram in klančin, brez podpiranja.
|  | m2 | 5 |  | 0
12 | Izdelava, dobava in vgrajevanje INOX kotnika 50/50/5 mm dolžine 1000 mm in 3 X privarjeno sidro - ojačitev robu stopnic, vgrajevanje s pritrditvijo na opaž.
|  | kom | 12 |  | 0
13 | Izdelava, dobava in montaža INOX ograje višine 110 cm, teže cca 20kg/m1 - montaža na odstoječi AB zid.
|  | m1 | 9.2 |  | 0
| Nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ SANACIJA VHODA V KLET |  |  |  | 0