## REKAPITULACIJA cesti, vodovod
PONUDBA št.
Datum:
1. | Rekonstrukcija ceste, pločnik, odvodnjavanje in meteorna kanalizacija na LC-251111 SENIČICA-ŽLEBE
2. | Rekonstrukcija ceste, odvodnjavanje in meteorna kanalizacija na JP-751641 CESTA V ŽLEBE
3. | Izgradnja vodovoda na LC-251111 SENIČICA-ŽLEBE
4. | Dokumentacija in nadzor pri izgradnji vodovoda ter rekonstrukciji cest LC-251111 SENIČICA ŽLEBE in JP-751641 CESTA V ŽLEBE
Ponudnik:
REKAPITULACIJA
1. | Rekonstrukcija ceste, pločnik, odvodnjavanje in meteorna kanalizacija na LC-251111 SENIČICA-ŽLEBE
2. | Rekonstrukcija ceste, odvodnjavanje in meteorna kanalizacija na JP-751641 CESTA V ŽLEBE
3. | Izgradnja vodovoda na LC-251111 SENIČICA-ŽLEBE |  | 0
4. | Dokumentacija in nadzor pri izgradnji vodovoda ter rekonstrukciji cest LC-251111 SENIČICA ŽLEBE in JP-751641 CESTA V ŽLEBE |  | 0
|  | SKUPAJ 1. do 4. | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ 1. do 4. z DDV | 0
V ponudbeni vrednosti so upoštevane vse zahteve naročnika iz datoteke "Rekapitulacija_popis_splošni del".
Ponudba velja do vključno 31. 3. 2022.
Žig in podpis ponudnika

## Zahteve naročnika
A | Splošno
1. | Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali (cevi, revizijski jaški, pokrovi itd.) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na drug način razvidne podatke iz katerih je mogoče razbrati in slediti poreklo materiala (serijska številka, tip, št. šarže itd.).
2. | V ponudbeno ceno je potrebno zajeti nadzor upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, Elektro, Telekom, KTV, KKS, optika, plin,…)
3. | Pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh sosednjih objektov (predvsem zaščitenih), drugih površin in dostopnih poti. Po končanih delih je dolžan povrniti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh (cestišču). Dokumentiranje stanja pomeni fotografiranje stanja ali snemanje stanja s kamero pred pričetkom del, in sicer območje bodočega gradbišča in njegove okolice (objekti ter površine, ki jih bo uporabljal v času gradnje). V primeru pomanjkanja foto-dokazov o stanju pred gradnjo stroške uveljavljanja odškodnin nosi izvajalec. V tej točki zahtevano dokumentacijo mora izvajalec hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, ter dokumentacijo ob njenem nastanku dostaviti naročniku. Enote kulturne in naravne dediščine (po potrebi pa tudi drugi objekti) se zaščitijo z gradbenimi paneli. V ceni zajeti tudi ureditev okolice po končani gradnji.
B | Ponudnik mora v cene po enoti všteti vse potrebne stroške:
4. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi (tudi morebiti nastale stroške v zvezi s potrebnimi začasnimi parkirišči za prebivalce), zaporo cest (občinskih in državnih), morebitne stroške, začasnih sprememb prometnega režima, prečkanj komunalnih vodov, stroške zaščite komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin, stroške posebnih in/ali začasnih služnostnih pravicah poti, ki jih izvajalec potrebuje, vključno s tistimi za dostop na gradbišče, stroške pri organizaciji in opremi gradbišča, zagotavljanju vseh potrebnih zavarovanj in označb gradbišča s predpisano signalizacijo (gradbiščna tabla, ograja, vrvice, označbe, svetlobna telesa,…) - postavitev in odstranitev po končanih delih, kot tudi stroške pri pripravi gradbišča z odstranitvijo morebitnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev na in/ali izven gradbišča ter s tem povezanih stroškov.
5. | Izdelati projekt ureditve gradbišča ter stroške organizacije, ureditve deponij, priprave in opreme gradbišča.
6. | Stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov, dovozov, dostopov) in stroški vsakodnevnega zagotavljanja dostopa oz. dovoza stanovalcem do objektov. V kolikor to ne bo mogoče, je potrebno stanovalcem in poslovnim subjektom pravočasno posredovati obvestilo. Enako velja za stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce in sprehajalce (ves čas gradnje). V kolikor vsakodnevni dostop stanovalce ni mogoč, je potrebno vnaprejšnje obvestilo; eventualne odškodnine zaradi neurejenih dostopov je potrebno zajeti v ceno.
7. | Izdelava varnostnega načrta skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
8. | Priprava gradbišča z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev dostopnih poti in delovnih platojev, vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje...
9. | Predvideti prometno ureditev v času gradnje - pridobitev elaborata in dovoljenja za cestno zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih je prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje.
10. | Zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavnimi predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
11. | Namestitev jeklenih plošč za prehod vozil čez izkope, vključno z najemom, namestitvijo in prestavitvijo plošč ter spremljanje premikov.
12. | Zaščita zelenice s plohi, ali PVC folijo. V kolikor se na zelenice oz. na zaščito odlaga zemeljski material, ga je potrebno po končani gradnji odstraniti in zelenico vzpostaviti v prvotno stanje.
13. | Izdelava lesenih provizorij dostopov in hodnikov za pešce, z upoštevanjem vseh varnostnih predpisov.
14. | Stroški nastali v zvezi z zavarovanjem gradbišča po GZ, ureditvijo gradbišča in stroške deponije odvečnega gradbenega materiala na pooblaščene deponije ali na lokacije za predelavo gradbenih materialov. Dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu naročnika, kot prilogo k situacijam. Izvajalec mora v ponudbo vključiti tudi vse stroške izdelave poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki.
15. | Zagotoviti projektantski in geološki oz. geomehanski nadzor.
16. | Stroški vseh meritev (kot npr. meritev hrupa, mikroklimatske meritve, meritev vgrajenih naprav ter regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter protokolom nastavljenih vrednosti, meritve posameznih slojev nasipov,...) prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov, pridobivanja certifikatov, izdelovanja poročil in pregledov za izdelavo dokazil o zanesljivosti objektov (vodotesnost, zbitost, izenačitve potencialov, ustreznost izvedenih elektroinštalacij, ustreznost vgrajene opreme,...) in podobno oz. stroški za vso dokumentacijo, ki je potrebna za uspešno opravljen tehnični pregled.
17. | Voditi vso, po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnološkemu postopku gradnje dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predložiti na tehničnem pregledu. Stroški sprotnega dokumentiranja in posredovanja nadzorniku in projektantu vseh dokazil o zanesljivosti objektov, atestov, certifikatov,.... ter sprememb za izdelavo projekta izvedenih del, tako da bo PID projektna dokumentacija izdelana pred tehničnim pregledom objekta. Dokumentacija mora biti skladna z navodili upravljavcev.
18. | Vse stroške stalnih in začasnih deponij všteti v ceno (takse, odškodnine, …).
19. | Sprotno čiščenje vozil in čiščenje gradbišča po končanih delih (vključno z zaključnim čiščenjem) in odvoz odvečnega materiala, ter vzpostavitev terena v prvotno stanje.
20. | Izvajalec mora v času gradnje na gradbišču zagotoviti opremljen kontejner za potrebe naročnika in nadzorne službe (ustrezno hlajen oziroma ogrevan). Pridobiti mora lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala ter za začasne deponije.
21. | Vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zamakanje in zadrževanje vode.
22. | Stroški izdelave obratovalnih in vzdrževalnih navodil in projektov za varno delo ter ostala dokumentacija, ki jo bo pri vzdrževanju objektov in naprav na javnem vodovodnem omrežju potreboval izvajalec gospodarske javne službe, prav tako pa tudi stroški šolanja osebja izvajalca gospodarske javne službe za upravljanje z zgrajenim infrastrukturnimi objekti in napravami.
23. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z glavno cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni mora biti zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
24. | Meritve posameznih slojev nasipov.
25. | Pri zemeljskih delih se vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V ceno je vključen tudi višek količin zaradi faktorja razrahljivosti.
26. | Vsa sprotna in zaključna čiščenja cevi so všteta v ceno.
27. | Vse manipulativne stroške.
28. | V ceno všteta vzpostavitev obstoječega stanja, sanacija poškodb na elementih obstoječih objektov nastalih zaradi izgradnje zaradi del po tem projektu (popravki raznih AB in kamnitih zidov, odstranitev in ponovna vzpostavitev ali sanacija ograj, popravki na fasadah objektov, ureditev linijskih požiralnikov, hortikulturna ureditev...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi stroški deponiranja.
29. | Izvajalec si mora ogledati predvideno traso na celotni dolžini in v zagotoviti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi in zavarovanju gradbišča.
30. | Stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje.
31. | Kot dodatna dela (po vpisu in potrditvi v gradbeno knjigo) se obračuna prilagoditev obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na novopredvideno stanje (rušenje, prestavitev, nadvišanje, obdelave, zamenjave pokrovov, AB venci, zaščita v času gradnje...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi stroški deponiranja. Vkolikor bodo posamezni upravljavci sočasno polagali inštalacije v isti izkop (Elektro, Telekom, optika, javna razsvetljava,…) jim mora izvajalec to omogočiti, zamudo pri delu pa vključiti v ceno.
32. | Za vse gradbene odpadke je potrebno voditi evidenčne liste, odpadke pa oddati v pooblaščeno zbiralnico; kot dokaz je h gradbeni knjigi potrebno priložiti račun iz zbiralnice. Stroške odvoza, deponiranje in stroške deponije je potrebno všteti v ceno.
33. | Za vse vgrajene materiale velja, da jih izvajalec lahko predlaga, vendar je pred vgradnjo potrebna potrditev investitorja, nadzora in projektanta. Že pred vgradnjo je obvezno priložiti dokazila o ustreznosti. Za vse cevne elemente (jaški, cevi) je obvezna uporaba cevi iz umetnih mas, ki ustrezajo standardom in imajo togost SN8. Izvajalec material lahko predlaga, vendar ga morajo pred vgrajevanjem potrditi investitor, nadzor in projektant. Pri padcu kanala nad 5% obvezna uporaba abrazijsko odpornih materialov. Že pred vgradnjo je obvezno priložiti dokazila o ustreznosti.
34. | Označba gradbišča s tablo v skladu z navodilom o informiranju in obveščanju javnosti.
35. | Za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta in investitorja jo šele po pridobitvi soglasja zajeti v projekt izvršenih del.
36. | Izvajalec mora v ceno na enoto upoštevati geodetski posnetek mejnih znamej pred pričetkom gradnje in po končanih delih vrnitev v prvotno stanje, če so bili med gradnjo odstranjeni.
37. | Izvajalec mora pred pričetkom del izvesti tri sondažne izkope obstoječe ceste za določitev debeline voziščne konstrukcije.
Žig in podpis ponudnika

## REKAPITULACIJA
| Številka načrta : | 1809-21
| Objekt : | Rekonstrukcija ceste LC-251111 SENIČICA-ŽLEBE
| Del objekta : | Rekonstrukcija ceste, pločnik, odvodnjavanje in meteorna kanalizacija
REKAPITULACIJA GRADBENIH STROŠKOV
1. PREDDELA
2. ZEMELJSKA DELA
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4. ODVODNJAVANJE
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
6. OPREMA CEST
7. TUJE STORITVE
8. NEPREDVIDENA DELA 5%
skupaj
22 % DDV
S K U P A J
V ponudbeni vrednosti so upoštevane vse zahteve naročnika iz datoteke "Rekapitulacija_popis_splošni del".
Na podlagi 4. odstavka 127. a člena P-ZDDV-1 je 100% vrednost naročene gradbene storitve namenjena neobdavčljivi dejavnosti naročnika iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1.
vrednosti v postavkah množi s faktorjem |  |  | 1

## 1. PREDDELA
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
1. PREDDELA
0
1.1 Geodetska dela |  |  |  |  | 0
0
11 122 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 1.04 | 0 | 0 | 1550
11 132 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu | 1.04 | 0 | 0 | 1550
11 222 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 71 | 0 | 0 | 25
0
1.2 Čiščenje terena |  |  |  |  | 0
1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev |  |  |  |  | 0
0
12 151 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | 15 | 0 | 0 | 45
12 152 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 5 | 0 | 0 | 63
12 153 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej | 2 | 0 | 0 | 81
12 163 | kos | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo | 15 | 0 | 0 | 60
12 164 | kos | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo | 5 | 0 | 0 | 60
12 169 | kos | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo | 2 | 0 | 0 | 78
0
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme |  |  |  |  | 0
0
12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | 5 | 0 | 0 | 16
12 291 | m2 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže | 17 | 0 | 0 | 10
12 297 | m1 | Porušitev in odstranitev žive meje | 54 | 0 | 0 | 0
12 298 | kos | Porušitev in odstranitev stebrička in temelja prometnega znaka | 5 | 0 | 0 | 0
0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij |  |  |  |  | 0
0
12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm ( vozišče ) | 2121.19 | 0 | 0 | 5
12 351 | m2 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm | 120 | 0 | 0 | 0
12 372 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | 20 | 0 | 0 | 0
12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | 20 | 0 | 0 | 1.1
0
1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov |  |  |  |  | 0
0
12 426 | m1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom do 40 cm | 150 | 0 | 0 | 15.4
12 427 | m1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom 41 do 80 cm | 30 | 0 | 0 | 16.9
12 431 | kos | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm | 5 | 0 | 0 | 14
12 462 | m2 | Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – kozolca | 32 | 0 | 0 | 150
12 463 | m2 | Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – barake | 50 | 0 | 0 | 150
12 477 | m3 | Porušitev in odstranitev zidu iz ojačenega cementnega betona | 14.4 | 0 | 0 | 0
1.3 Ostala preddela
1.3.1 Omejitve prometa |  |  |  |  | 0
0
13 113 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa | 120 | 0 | 0 | 0
1.3.2 Pripravljalna dela pri objektih |  |  |  |  | 0
0
13 291 | m1 | Prestavitev elektro omarice | 1 | 0 | 0 | 0
0
1.3.3 Začasni objekti |  |  |  |  | 0
0
13 311 | kos | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ PREDDELA:

## 2. ZEMELJSKA DELA
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
2. ZEMELJSKA DELA
0
2.1 Izkopi |  |  |  |  | 0
0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 845 | 0 | 0 | 5.28
21 224 | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem (70%-predvidenega izkopa) | 4238.5 | 0 | 0 | 5.28 | 4238.5 | 6055 | IZKOP
21 243 | m3 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije - strojno z nakladanjem (20%-predvidenega izkopa) | 1211 | 0 | 0 | 11.22 | 1211
21 253 | m3 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije - strojno z nakladanjem (10%-predvidenega izkopa) | 605.5 | 0 | 0 | 11.22 | 605.5
21 314 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 533.4 | 0 | 0 | 8.8 | 533.4 | 762
21 324 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 228.6 | 0 | 0 | 11.33 | 228.6
0
2.2 Planum temeljnih tal |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
22 111 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal za izvedbo podložnega betona betonskih parapetnih zidov | 74.7 | 0 | 0 | 0
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 7200 | 0 | 0 | 2
22 117 | m2 | Ureditev planuma posteljice | 7600 | 0 | 0
0
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato |  |  |  |  | 0
0
23 313 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | 8640 | 0 | 0 | 0
0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj |  |  |  |  | 0
0
24 461 | m3 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | 2562.38 | 0 | 0 | 0
0
2.5 Brežine in zelenice |  |  |  |  | 0
0
25 112 | m2 | Humuziranje brežine in zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | 1100 | 0 | 0 | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 1100 | 0 | 0 | 0
0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  |  | 0
0
29 121 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km | 12866.4756 | 0 | 0 | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine, vključno s plačilom komunalne takse | 12290.22 | 0 | 0 | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse | 511.0056 | 0 | 0 | 0
29 154 | t | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo (odvoz robnikov, kock, tlakovcev, jaškov, kanalizacijskih cevi, …) | 65.25 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

## 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Nosilne plasti
3.1.1 Nevezane nosilne plasti |  |  |  |  | 0
0
31 131 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm ( vozišče, pločnik ) | 1059.05 | 0 | 0 | 20
31 181 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm | 264.7625 | 0 | 0 | 5
0
3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base) |  |  |  |  | 0
0
31 572 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm ( vozišče, uvozi ) *TOPLI ASFALT *Vgradi se lahko do 15% rezkanca pridobljenega iz odpadnega asfalta (Uredba o zelenem javnem naročanju) | 3580.19 | 0 | 0 | 0
3.2 Obrabne plasti
0
3.2.2 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf) |  |  |  |  | 0
0
32 254 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4,0 cm ( pločnik in uvozi čez pločnik ) *TOPLI ASFALT *Vgradi se lahko do 15% rezkanca pridobljenega iz odpadnega asfalta (Uredba o zelenem javnem naročanju) | 1100 | 0 | 0 | 10
32 283 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4,0 cm ( vozišče, priključki ) *TOPLI ASFALT *Vgradi se lahko do 15% rezkanca pridobljenega iz odpadnega asfalta (Uredba o zelenem javnem naročanju) | 3580.19 | 0 | 0 | 9
32 299 | m1 | Doplačilo za izdelavo mulde v širini 50cm in minimalni globini 5cm ( asfalt upoštevan v zgornji postavki ) | 120 | 0 | 0
32 299.1 | m1 | Doplačilo za izdelavo mulde v širini 30cm in minimalni globini 3cm ( asfalt upoštevan v zgornji postavki ) | 260 | 0 | 0
0
3.2.4 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke - Surface dressing (SD) |  |  |  |  | 0
0
32 491 | m2 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | 20 | 0 | 0 | 0
32 497 | m2 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | 20 | 0 | 0 | 0
32 498 | m1 | Zaščita stikov s "teksabit trakom" | 20 | 0 | 0 | 0
0
3.4 Tlakovane obrabne plasti |  |  |  |  | 0
0
34 001 | m2 | Preložitev oz. višinska prilagoditev tlakovcev | 120 | 0 | 0 | 0
3.5 Robni elementi vozišč
0
3.5.2 Robniki |  |  |  |  | 0
0
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 963 | 0 | 0 | 20
35 235 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 125 | 0 | 0 | 0
35 275 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | 7 | 0 | 0 | 20
0
3.5.3 Obrobe |  |  |  |  | 0
0
35 313 | m1 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm /10 cm ( granitne kocke ) | 955 | 0 | 0 | 15
0
3.6 Bankine |  |  |  |  | 0
0
36 111 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | 53 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:

## 4. ODVODNJAVANJE
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
4. ODVODNJAVANJE
0
4.1 Površinsko odvodnjavanje |  |  |  |  | 0
0
41 110 | m1 | Poglobitev obstoječega jarka | 15 | 0 | 0 | 0
0
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže |  |  |  |  | 0
0
42 134 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera DN160 | 270 | 0 | 0 | 10.2
42 311 | m1 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu | 270 | 0 | 0 | 0
0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija |  |  |  |  | 0
0
43 223 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera DN250 mm, v globini do 1,0 m | 117 | 0 | 0 | 40.66
43 224 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera DN315 mm, v globini do 1,0 m | 175 | 0 | 0 | 65.02
43 231 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera DN160, v globini do 1,0 m (Izdelava navezave vtočnih jaškov-pod voziščem in podaljšek vtoka pod robnikom) | 45 | 0 | 0 | 23.16
43 271 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera do DN160 (podaljšek vtoka pod robnikom) | 45 | 0 | 0 | 3
43 511 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do DN315 mm | 292 | 0 | 0 | 0
43 831 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera do DN200 mm | 45 | 0 | 0 | 3.6
43 832 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera od DN250 do DN500 mm | 292 | 0 | 0 | 3.6
43 841 | m1 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | 292 | 0 | 0 | 1.04
43 843 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi STIDREN DK 120, vključno s podložno plastjo betona C8/10, premera 20 cm, v globini do 1,5 m | 261 | 0 | 0
43 850 | m3 | Zasipavanje kanala skupaj z dobavo in dovozom materiala, z utrjevanjem z vibracijskim nabijačem v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | 514.4 | 0 | 0
43 851 | kos | Izdelava priklopa vtočnega jaška na predviden kanal/revizijski jašek, vključno z vrtanjem odprtin in vsem inštalacijskim materialom in tesnili za priklop | 15 | 0 | 0
4.4 Jaški |  |  |  |  | 0
44 313 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,5 do 2,0 m, vključno z vrtanjem odprtin in izdelavo AB venca *s peskolovom | 7 | 0 | 0 | 0
44 333 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m, vključno z vrtanjem odprtin in izdelavo AB venca *s peskolovom | 15 | 0 | 0 | 0
44 532 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m, vključno z vrtanjem odprtin in izdelavo AB venca | 16 | 0 | 0 | 0
44 796 | kos | IZDELAVA AB JAŠKA -svetle odprtine 1,20m X 1,20m -debelina stene 20 cm -globina 1,20m -LTŽ pokrov 0,60m X 0,60m | 1 | 0 | 0 | 0
44 844 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 300/300 mm | 7 | 0 | 0 | 172
44 859 | kos | Dobava in vgraditev rešetke s kanaleto, iz duktilne litine, z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 500/200 mm | 6 | 0 | 0 | 0
44 966 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/500 mm ( vtočni jaški z vtokom pod robnik ) | 7 | 0 | 0 | 268.8
44 972 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm ( revizijski jašek ali ponikovalnica-v vozišču ) | 16 | 0 | 0 | 286.8
44 973 | kos | Dobava in vgraditev robniške LTŽ rešetke z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm ( vtočni jaški ob vozišču ) | 8 | 0 | 0 | 0
44 992 | kos | Višinsko prilagajanje (do 50 cm) obstoječega jaška komunalne infrastrukture iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom 60 do 100 cm ali kvadratnega prereza do 100/100 cm | 15 | 0 | 0 | 0
44 996 | kos | Višinsko prilagajanje kap obstoječe komunalne infrastrukture | 18 | 0 | 0 | 0
0
4.5 Prepusti |  |  |  |  | 0
0
45 114 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm | 20 | 0 | 0 | 0
45 115 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm | 10 | 0 | 0 | 0
45 116 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm | 10 | 0 | 0 | 0
45 131 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 40 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | 20 | 0 | 0 | 0
45 132 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 60 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | 20 | 0 | 0 | 0
45 133 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 80 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | 10 | 0 | 0 | 0
45 134 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 100 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | 10 | 0 | 0 | 0
45 140 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 25 cm, vključno z obbetoniranjem | 55 | 0 | 0 | 0
45 141 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 40 cm | 20 | 0 | 0 | 0
45 210 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 25 cm | 4 | 0 | 0
45 211 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm | 5 | 0 | 0 | 120
45 215 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm | 2 | 0 | 0 | 400
SKUPAJ ODVODNJAVANJE:

## 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DE (2)
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
0
5.1 Tesarska dela |  |  |  |  | 0
0
51 211 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje ( betonski parapetni zid ) | 75 | 0 | 0 | 5
51 331 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m ( betonski parapetni zid ) | 300 | 0 | 0 | 8
0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev |  |  |  |  | 0
0
52 221 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev ( betonski parapetni zid ) | 4055 | 0 | 0 | 2.5
52 801 | kos | Dobava in vgraditev armaturne mreže Q335 ( betonski parapetni zid ) | 25 | 0 | 0 | 0
0
5.3 Dela s cementnim betonom |  |  |  |  | 0
0
53 312 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope | 26 | 0 | 0 | 0
53 318 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene podpornih ali opornih zidov - dodatki: XC4, XD1, XF2, PV-II, Dmax=32 | 30 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:

## 6. OPREMA CEST
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
6. OPREMA CEST
0
6.1 Pokončna oprema cest |  |  |  |  | 0
0
61 112 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 30 cm | 5 | 0 | 0 | 30
61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | 5 | 0 | 0 | 0
61 421 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA2, dolžina stranice a = 600 mm | 1 | 0 | 0 | 0
61 622 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA2, premera 600 mm | 2 | 0 | 0 | 125
61 712 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo barvo-folijo RA2, velikost od 0,11 do 0,20 m2 ( 4402-4, ) | 2 | 0 | 0 | 0
61 713 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo barvo-folijo RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | 1 | 0 | 0 | 150
0
6.2 Označbe na voziščih |  |  |  |  | 0
0
62 112 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 12 cm ( 5111 ) | 15 | 0 | 0 | 0
62 163 | m1 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 50 cm ( 5211 ) | 9 | 0 | 0 | 2.5
62 168 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 ( 5231 ) | 45 | 0 | 0 | 15
0
6.4 Oprema za zavarovanje prometa |  |  |  |  | 0
0
64 941 | m1 | Dobava in zasaditev žive meje | 107 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ OPREMA CEST:

## 7. TUJE STORITVE
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
7. TUJE STORITVE
0
7.2 Elektroenergetski vodi |  |  |  |  | 0
0
72 111 | m1 ocena | Zaščita obstoječega vkopanega elektroenergetskega voda po navodilih upravljalca | 150 | 0 | 0 | 0
0
7.3 Telekomunikacijske naprave |  |  |  |  | 0
0
73 131 | m1 ocena | Zaščita obstoječega vkopanega telekomunikacijskega voda po navodilih upravljalca | 75 | 0 | 0 | 0
73 322 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (C 160) | 1040 | 0 | 0 | 0
73 332 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 50 mm (PE HD 50) | 2080 | 0 | 0 | 0
0
7.5 Javna razsvetljava |  |  |  |  | 0
0
75 413 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnega betona, kvadratnega prereza | 21 | 0 | 0 | 0
75 422 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 125 kN | 21 | 0 | 0 | 0
0
7.6 Vodovodi |  |  |  |  | 0
0
76 111 | m1 ocena | Zaščita obstoječega vkopanega vodovoda po navodilih upravljalca | 25 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ TUJE STORITVE:

## REKAPITULACIJA (2)
| Številka načrta : | 1809-21
| Objekt : | JP 751641 Cesta v Žlebe
| Del objekta : | Rekonstrukcija ceste, odvodnjavanje in meteorna kanalizacija
REKAPITULACIJA GRADBENIH STROŠKOV
1. PREDDELA
2. ZEMELJSKA DELA
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4. ODVODNJAVANJE
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
6. OPREMA CEST
7. TUJE STORITVE
8. NEPREDVIDENA DELA 5%
skupaj
22 % DDV
S K U P A J
V ponudbeni vrednosti so upoštevane vse zahteve naročnika iz datoteke "Rekapitulacija_popis_splošni del".
Na podlagi 4. odstavka 127. a člena P-ZDDV-1 je 100% vrednost naročene gradbene storitve namenjena neobdavčljivi dejavnosti naročnika iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1.
vrednosti v postavkah množi s faktorjem |  |  | 1

## 1. PREDDELA (2)
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
1. PREDDELA
0
1.1 Geodetska dela |  |  |  |  | 0
0
11 122 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 0.2 | 0 | 0 | 1550
11 132 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu | 0.2 |  |  | 1550
11 222 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 12 |  |  | 25
1.2 Čiščenje terena
1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev |  |  |  |  | 0
0
12 151 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | 5 |  |  | 45
12 152 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 1 |  |  | 63
12 153 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej | 2 |  |  | 81
12 163 | kos | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo | 5 |  |  | 60
12 164 | kos | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo | 1 |  |  | 60
12 169 | kos | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo | 2 |  |  | 78
0
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme |  |  |  |  | 0
0
12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | 1 |  |  | 16
12 291 | m2 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže | 10 |  |  | 10
12 297 | m1 | Porušitev in odstranitev žive meje | 50 |  |  | 0
12 298 | kos | Porušitev in odstranitev stebrička in temelja prometnega znaka | 1 |  |  | 0
0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij |  |  |  |  | 0
0
12 351 | m2 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm | 35 |  |  | 0
1.3 Ostala preddela
1.3.1 Omejitve prometa |  |  |  |  | 0
0
13 113 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa | 15 |  |  | 0
SKUPAJ PREDDELA:

## 2. ZEMELJSKA DELA (2)
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
2. ZEMELJSKA DELA
0
2.1 Izkopi |  |  |  |  | 0
0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 40 |  |  | 5.28
21 224 | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem (70%-predvidenega izkopa) | 630 |  |  | 5.28 | 630 | 900 | IZKOP
21 243 | m3 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije - strojno z nakladanjem (20%-predvidenega izkopa) | 180 |  |  | 11.22 | 180
21 253 | m3 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem (10%-predvidenega izkopa) | 90 |  |  | 11.22 | 90
21 314 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 98.7 |  |  | 8.8 | 98.7 | 141
21 324 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 42.3 |  |  | 11.33 | 42.3
0
2.2 Planum temeljnih tal |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 900 |  |  | 2
22 117 | m2 | Ureditev planuma posteljice | 900
0
2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato |  |  |  |  | 0
0
23 313 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | 1080 |  |  | 0
0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj |  |  |  |  | 0
0
24 461 | m3 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | 360 |  |  | 0
0
2.5 Brežine in zelenice |  |  |  |  | 0
0
25 112 | m2 | Humuziranje brežine in zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | 150 |  |  | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 150 |  |  | 0
0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  |  | 0
0
29 121 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km | 1707.66 | 0 | 0 | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine, vključno s plačilom komunalne takse | 1707.66 |  |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

## 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE (2)
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 Nosilne plasti
3.1.1 Nevezane nosilne plasti |  |  |  |  | 0
0
31 131 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm ( vozišče, pločnik ) | 180 |  |  | 20
31 181 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm | 45 |  |  | 5
0
3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base) |  |  |  |  | 0
0
31 572 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm ( vozišče, uvozi ) *TOPLI ASFALT *Vgradi se lahko do 15% rezkanca pridobljenega iz odpadnega asfalta (Uredba o zelenem javnem naročanju) | 700 |  |  | 0
3.2 Obrabne plasti
0
3.2.2 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf) |  |  |  |  | 0
0
32 283 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4,0 cm ( vozišče, priključki ) *TOPLI ASFALT *Vgradi se lahko do 15% rezkanca pridobljenega iz odpadnega asfalta (Uredba o zelenem javnem naročanju) | 700 |  |  | 9
32 299 | m1 | Doplačilo za izdelavo mulde v širini 50cm in minimalni globini 5cm ( asfalt upoštevan v zgornji postavki ) | 200
0
3.4 Tlakovane obrabne plasti |  |  |  |  | 0
0
34 001 | m2 | Preložitev oz. višinska prilagoditev tlakovcev | 35 |  |  | 0
3.5 Robni elementi vozišč
0
3.5.2 Robniki |  |  |  |  | 0
0
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 15 |  |  | 20
0
3.6 Bankine |  |  |  |  | 0
0
36 111 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | 20 |  |  | 0
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:

## 4. ODVODNJAVANJE (2)
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
4. ODVODNJAVANJE
0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija |  |  |  |  | 0
0
43 223 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera DN250 mm, v globini do 1,0 m | 200 |  |  | 40.66
43 231 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera DN160, v globini do 1,0 m (Izdelava navezave vtočnih jaškov-pod voziščem in podaljšek vtoka pod robnikom) | 24 |  |  | 23.16
43 511 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do DN315 mm | 200 |  |  | 0
43 831 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera do DN200 mm | 24 |  |  | 3.6
43 832 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera od DN250 do DN500 mm | 200 |  |  | 3.6
43 841 | m1 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | 200 |  |  | 1.04
43 850 | m3 | Zasipavanje kanala skupaj z dobavo in dovozom materiala, z utrjevanjem z vibracijskim nabijačem v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | 80
4.4 Jaški |  |  |  |  | 0
44 333 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m, vključno z vrtanjem odprtin in izdelavo AB venca *s peskolovom | 8 |  |  | 0
44 973 | kos | Dobava in vgraditev robniške LTŽ rešetke z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm ( vtočni jaški ob vozišču ) | 8 |  |  | 0
44 992 | kos | Višinsko prilagajanje (do 50 cm) obstoječega jaška komunalne infrastrukture iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom 60 do 100 cm ali kvadratnega prereza do 100/100 cm | 1 |  |  | 0
44 996 | kos | Višinsko prilagajanje kap obstoječe komunalne infrastrukture | 2 |  |  | 0
SKUPAJ ODVODNJAVANJE:

## 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DE (3)
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
0
5.1 Tesarska dela |  |  |  |  | 0
0
51 211 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje ( betonski parapetni zid ) | 16 |  |  | 5
51 331 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m ( betonski parapetni zid ) | 81 |  |  | 8
0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev |  |  |  |  | 0
0
52 221 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev ( betonski parapetni zid ) | 836 |  |  | 2.5
52 801 | kos | Dobava in vgraditev armaturne mreže Q335 ( betonski parapetni zid ) | 10 |  |  | 0
0
5.3 Dela s cementnim betonom |  |  |  |  | 0
0
53 312 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope ( betonski parapetni zid ) | 6 |  |  | 0
53 318 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene podpornih ali opornih zidov - dodatki: XC4, XD1, XF2, PV-II, Dmax=32 | 8 |  |  | 0
SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:

## 6. OPREMA CEST (2)
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
6. OPREMA CEST
0
6.1 Pokončna oprema cest |  |  |  |  | 0
0
61 112 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 30 cm | 1 |  |  | 30
61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | 1 |  |  | 0
61 622 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA2, premera 600 mm | 1 |  |  | 125
0
6.4 Oprema za zavarovanje prometa |  |  |  |  | 0
0
64 941 | m1 | Dobava in zasaditev žive meje | 50 |  |  | 0
SKUPAJ OPREMA CEST:

## 7. TUJE STORITVE (2)
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
7. TUJE STORITVE
0
7.2 Elektroenergetski vodi |  |  |  |  | 0
0
72 111 | m1 ocena | Zaščita obstoječega vkopanega elektroenergetskega voda po navodilih upravljalca | 15 |  |  | 0
0
7.3 Telekomunikacijske naprave |  |  |  |  | 0
0
73 131 | m1 ocena | Zaščita obstoječega vkopanega telekomunikacijskega voda po navodilih upravljalca | 15 |  |  | 0
73 322 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (C 160) | 200 |  |  | 0
73 332 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 50 mm (PE HD 50) | 200 |  |  | 0
0
7.5 Javna razsvetljava |  |  |  |  | 0
0
75 413 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnega betona, kvadratnega prereza | 4 |  |  | 0
75 422 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 125 kN | 4 |  |  | 0
0
7.6 Vodovodi |  |  |  |  | 0
0
76 111 | m1 ocena | Zaščita obstoječega vkopanega vodovoda po navodilih upravljalca | 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ TUJE STORITVE:

## Rekapitulacija (3)
Projektantski popis del vodovodni sistem Seničica - Žlebe
1.0 | Vodovodni sistem Seničica - Žlebe
1.1 | Preddela |  |  | 0
1.2 | Zemeljska dela |  |  | 0
1.3 | Montaža cevi in cevne opreme |  |  | 0
1.4 | Zaključna dela |  |  | 0
1.5 | Ostala dela |  |  | 0
1.6 | Spodnji in zgornji ustroj |  |  | 0
| Skupaj vodovod Seničica - Žlebe |  |  | 0
|  | Skupaj: |  | 0
|  | DDV | 22% | 0
| Skupaj |  |  | 0
V ponudbeni vrednosti so upoštevane vse zahteve naročnika iz datoteke "Rekapitulacija_popis_splošni del".
Gradnja vodovoda je predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1, zato izvajalec izstavi začasne mesečne situacije in končno situacijo brez DDV.

## Cevovod
| št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (EUR) | skupaj (EUR)
1.0 |  | Cevovod
1.1 |  | PREDDELA
1 |  | Priprava in pregled trase. Posek dreves in grmičevja na predvideni trasi z odvozom na deponijo.
|  |  | ocena | 1 | 0 | 0
2 |  | Odstranitev ter odvoz na deponijo obstoječih cevovodov. | ocena | 1 | 0 | 0
3 |  | Zakoličba trase projektiranega cevovoda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
|  |  | m | 1032 | 0 | 0
4 |  | Zakoličba in označitev komunalnih vodov
|  |  | ocena | 1 | 0 | 0
5 |  | Postavitev gradbenih profilov z označitvijo višin.
|  |  | kom | 52 | 0 | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA | eur |  |  | 0
1.2 |  | ZEMELJSKA DELA
1 |  | Odriv humosa v debelini min. 20 cm na deponijo na gradbišču.
|  |  | m3 | 60 | 0 | 0
2 |  | Strojni izkop v III. Ktg v strmini 40-60% z odlaganjem in zavarovanjem materiala pred zdrsom.
|  |  | m3 | 2816 | 0 | 0
3 |  | Planiranje in valjanje planuma temeljnih tal s točnostjo +- 3 cm.
|  |  | m2 | 1032 | 0 | 0
4 |  | Dobava in dovoz peska in obsip cevi.
|  |  | m3 | 87 | 0 | 0
5 |  | Strojno-ročni zasip (85/15%) položenega cevovoda z izkopanim materialom ter vgrajevanje v plasteh po 30 cm in komprimiranje.
|  |  | m3 | 2808 | 0 | 0
6 |  | Dovoz humosa in humusuranje zelenic v debelini min. 15 cm in posejanje s travnim semenom.
|  |  | m3 | 60 | 0 | 0
7 |  | Razplaniranje odvečnega materiala ob trasi cevovoda.
|  |  | m3 | 68 | 0 | 0
|  | SKUPAJ ZEMELSKA DELA | eur |  |  | 0
1.3 |  | MONTAŽA CEVI IN CEVNE OPREME
1 |  | Dobava in polaganje cevi iz nodularne litine - Duktil z naslednjimi karakteristikami: Cevi morajo biti izdelane v standardnih klasah C40 in C64 (K9) Cevi morajo biti izdelane v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Cevi so na notranji strani zaščitene s cementno oblogo, ki je nanesena po postopku centrifugiranja, skladno s standardom ISO 4179. Na zunanji strani so cevi zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno (400gr/m2) ter dodatno zaščitene z modrim epoxsijem, kar omogoča dolgoročen in učinkovit proces protikorozijske odpornosti. Vključno z tesnenjem spojev med cevmi in fazoni z Tyton spojem.
|  | DN 100 mm | m | 1032 | 0 | 0
2 |  | Dobava in montaža fazonskih elementov za vozlišče V1
|  | EV zasun 100 | kom | 6 | 0 | 0
|  | EU kos DN 100 | kom | 12 | 0 | 0
3 |  | Dobava in montaža fazonskih elementov za vozlišče V2
|  | MMA 100/80 | kom | 18 | 0 | 0
|  | EV Zasun DN 80 | kom | 18 | 0 | 0
|  | EU kos 100 | kom | 18 | 0 | 0
6 |  | Dobava in montaža fazonskih elementov za hidrante
|  | MMA kos 100/80 | kom | 12 | 0 | 0
|  | EV Zasun DN 80, F5 | kom | 12 | 0 | 0
|  | FF kos DN80/100 | kom | 12 | 0 | 0
|  | N kos DN80 | kom | 12 | 0 | 0
|  | Hidrant podzemni D80/750 l | kom | 8 | 0 | 0
|  | Hidrant nadzemni D80/750 l | kom | 4 | 0 | 0
7 |  | Dobava in montaža fazonskih elementov za avt. Zračnik DN 80 mm
|  | MMA DN 100/80 | kom | 1 | 0 | 0
|  | EV ZASUN DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
|  | Avtomatski zračnik DN80, HAWLE ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
|  | AB obroč fi 100cm, deb. 10 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | AB obroč fi 100cm, deb. 10 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  | AB betonska cev fi 60cm, L=1.00 m | kom | 1 | 0 | 0
|  | Cestna kapa | kom | 1 | 0 | 0
8 |  | Dobava, montaža izpustnih jaškov
|  | MMA DN100/80 | kom | 1 | 0 | 0
|  | EV ZASUN DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
|  | Spojka DN90 Hawle art 550 ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
|  | PE80 DN90mm, 12.5 bar, L=2.00m | kom | 1 | 0 | 0
|  | Spojka DN90 Hawle art 550 ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
|  | Žabja zaklopka DN80 | kom | 1 | 0 | 0
9 |  | Dobava in montaža fazonskih komadov
|  | MMK TYTON DN 100/11 stopinj epoxy | kom | 13 | 0 | 0
V točkah K
|  | MMK TYTON DN 100/22 stopinj epoxy | kom | 2 | 0 | 0
V točkah K
|  | MMK TYTON DN 100/30 stopinj epoxy | kom | 4 | 0 | 0
V točkah
|  | MMK TYTON DN 100/45 stopinj epoxy | kom | 1 | 0 | 0
V točkah K
|  | SKUPAJ MONTAŽA CEVI IN CEVNE OPREME | eur |  |  | 0
1.4 |  | ZAKLJUČNA DELA
1 |  | Izvedba začasnih prevezav s strani upravljalca z vsem potrebnim materialom in deli - obračun po dejanskih stroških
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2 |  | Montažna dela za prevezavo na javni vodovod s prevezavo na javni vodovod s praznenjem in polnjenjem javnega vodovoda - upravljalec vodovoda.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3 |  | Tlačni preizkus z dezinfekcijo in izdelavo končnega poročila.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4 |  | Črpanje talne vode med gradnjo
|  |  | ur | 80 | 0 | 0
5 |  | Čiščenje gradbišča po končani gradnji
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA | eur |  |  | 0
1.5 |  | OSTALA DELA
1 |  | Nepredvidena dela 10% vseh del.
|  |  | eur | 1 | 0 | 0
2 |  | Strokovni nadzor s strani upravljalcev in soglasjedajalcev. | ur | 24 | 0 | 0
|  | SKUPAJ OSTALA DELA | eur |  |  | 0
1.6 |  | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ
1 |  | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm.
|  |  | m | 2064 | 0 | 0
2 |  | Rušitev in odvoz obstoječega asfalta na deponijo
|  |  | m2 | 1928.808 | 0 | 0
3 |  | Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala v debelini 30 cm d=<90 mm z uvaljanjem - vozišče
|  |  | m3 | 487.62 | 0 | 0
4 |  | Nabava in vgraditev tampona TP 32 v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>80 Mpa
|  |  | m3 | 465.948 | 0 | 0
5 |  | Asfaltiranje cestišča v naslednji sestavi:
3cm AC8 surf B50/70 A4
6 cm AC 16 base B50/70 A4
|  |  | m2 | 1928.808 | 0 | 0
6 |  | Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2
|  |  | m2 | 1928.808 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ | eur |  |  | 0
|  | SKUPAJ CEVOVOD | eur |  |  | 0

## 4. Popis dokumentacija, nadzor
4. DOKUMENTACIJA IN NADZOR PRI IZGRADNJI VODOVODA TER REKONSTUKCIJI CEST LC-251111 SENIČICA ŽLEBE in JP 751641 CESTA V ŽLEBE
| št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (EUR) | skupaj (EUR)
1 |  | Izdelava PID projektne dokumentacije (3 x v papirni obliki, 1 x DVD v elektronski obliki) ločeno za vodovod (gradbeno dovoljenje) in ločeno za rekonstrukcijo cest LC-251111 SENIČICA-ŽLEBE in JP 751641 Cesta v Žlebe
|  |  | eur | 3 | 0 | 0
2 |  | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda po gradnji, predan investitorju v 3 izvodih z izdelavo geodetskega načrta v GIS formatu v skladu z zahtevami GURS za vpis v GJI.
|  |  | eur | 1 | 0 | 0
3 |  | Geološko geomehanski nadzor za izgradnjo vodovoda ter rokonstrukcijo cest LC-251111 SENIČICA ŽLEBE in JP 751641 CESTA V ŽLEBE
|  |  | ur | 52 | 0 | 0
4 |  | Projektanski nadzor za izgradnjo vodovoda ter rokonstrukcijo cest LC-251111 SENIČICA ŽLEBE in JP 751641 CESTA V ŽLEBE
|  |  | ur | 134 | 0 | 0
7 |  | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizaicje z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizaicje po končani gradnji z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo vodovoda ter rekonstrukcije cest LC-251111 SENIČICA ŽLEBE in JP 751641 CESTA V ŽLEBE
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
8 |  | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidenega vodovoda in rekonstrukcije ceste in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati traso vodovoda ter rekonstrukcije LC-251111 SENIČICA ŽLEBE in JP 751641 CESTA V ŽLEBE in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ DOKUMENTACIJA IN NADZOR PRI IZGRADNJI VODOVODA TER REKONSTUKCIJI CEST LC-251111 SENIČICA ŽLEBE in JP 751641 CESTA V ŽLEBE |  |  |  | 0
V ponudbeni vrednosti so upoštevane vse zahteve naročnika iz datoteke "Rekapitulacija_popis_splošni del".

## 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (hidden)
šifra | enota | opis dela | količina | cena | znesek | TUKAJ VNESI CENE!!!
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: