## GLAVA
Investitor:
Občina Muta
Glavni trg 17, 2366 Muta
Objekt:
KANALIZACIJA GORTINA
PREDRAČUN DEL št.
Z B I R VSEH DEL
| Kanalizacija Gortina |  | €
1.1. | FAZA II. |  | 0
2.1. | FAZA III. |  | 0
2.2. | OSTALA DELA |  | 0
| skupaj |  | 0
| POPUST |  | 0
| NETO VREDNOST |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0
Datum:
Opcija ponudbe:
Ponudnik:
Opombe:

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
FAZA II
1. | Kanal_F-2_1 |  | 0
2. | Kanal_F-2_2 |  | 0
3. | Kanal_F-2_3 |  | 0
4. | Kanal_F-2_4 |  | 0
5. | Kanal_F-2_5 |  | 0
6. | Kanal_F-2_6 |  | 0
7. | Kanal_F-2_7 |  | 0
8. | Kanalizacijski priključki - KP |  | 0
9. | Kanal_M-2_2 |  | 0
10. | Kanal_M-2_3 |  | 0
11. | Kanal_M-2_4 |  | 0
12. | Meteorni priključki - MP |  | 0
FAZA III
13. | Kanal_F-3_2 |  | 0
14. | Kanal_F-3_3 |  | 0
15. | Kanal_F-3_4 |  | 0
16. | Kanal_F-3_5 |  | 0
17. | Kanal_F-3_6 |  | 0
18. | Kanalizacijski priključki - KP |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
Ostala dela
19. | Nepredvidena in dodatna dela - 10% vseh del |  | 0
20. | Projekt izvedenih del PID |  | 0
21. | Izdelava elaborata varnostnega načrta |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV | 0
Opomba:
Kanalizacijski in meteorni priključki so v popisu zajeti v takšni dolžini, da se zaključijo izven cestnega telesa skupaj z čepom!!! Preostali del priključka lastniki objektov izvedejo sami!

## Kanal_F-2_1
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-2_1
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 245 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 14 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 2 | 0
| - elektrovod | kos | 3 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 2 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 2 | 0
| - elektrovod | kos | 3 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 2 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 245 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 490 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 490 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 2.5 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 753*0,98 | m3 | 738 | 0
ročno 2%
| 753*0,02 | m3 | 15 | 0
2 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gradbene jame
strojno 100%
|  | m3 | 2 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame
245*1
|  | m2 | 245 | 0
4 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 25 | 0
5 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 143 | 0
6 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 422 | 0
7 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 331 | 0
8 | Zarez, rušenje in predelava obstoječe asfaltne utditve deb. 10 cm na trasi kanala ter deponiranje na začasno deponijo za poznejšo uporabo kot nosilni sloj pod povoznimi površinami
|  | m3 | 95 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 98 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | m2 | 1225 | 0
11 | Kompletna izdelava asfaltne mulde širine 50 cm in globino 5 cm
|  | m' | 235 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 245 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,05 - 2,00m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 8 | 0
3 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 1000 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID1000 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 2,13 - 3,20m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 10 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 245 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame
|  | ur | 2.5 | 0
3 | Projektantski nadzor
245*0,05
|  | ur | 12 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala
|  | m' | 245 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov
|  | kos | 14 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 245 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 245 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-2_1 |  |  | 0

## Kanal_F-2_2
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-2_2
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 97 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 5 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 1 | 0
| - elektrovod | kos | 4 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 1 | 0
| - elektrovod | kos | 4 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 97 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 194 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 194 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 1 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 299*0,98 | m3 | 293 | 0
ročno 2%
| 299*0,02 | m3 | 6 | 0
2 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 97*1 | m2 | 97 | 0
4 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 10.5 | 0
5 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 22 | 0
6 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 205 | 0
7 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 94 | 0
8 | Zarez, rušenje in predelava obstoječe asfaltne utditve deb. 10 cm na trasi kanala ter deponiranje na začasno deponijo za poznejšo uporabo kot nosilni sloj pod povoznimi površinami
|  | m3 | 37.5 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 41 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | m2 | 485 | 0
11 | Kompletna izdelava asfaltne mulde širine 50 cm in globino 5 cm
|  | m' | 95 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 97 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,25 - 1,35m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 3 | 0
3 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 1000 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID1000 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 2,51 - 2,93m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 4 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 97 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame
|  | ur | 1 | 0
3 | Projektantski nadzor
97*0,05
|  | ur | 5 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala
|  | m' | 97 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov
|  | kos | 5 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 97 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 97 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-2_2 |  |  | 0

## Kanal_F-2_3
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-2_3
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 154 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 8 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 1 | 0
| - elektrovod | kos | 1 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 1 | 0
| - elektrovod | kos | 1 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 154 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 308 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 308 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 1.5 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 374*0,98 | m3 | 366 | 0
ročno 2%
| 374*0,02 | m3 | 8 | 0
2 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 154*1 | m2 | 154 | 0
4 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 17 | 0
5 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 81 | 0
6 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 180 | 0
7 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 194 | 0
8 | Zarez, rušenje in predelava obstoječe asfaltne utditve deb. 10 cm na trasi kanala ter deponiranje na začasno deponijo za poznejšo uporabo kot nosilni sloj pod povoznimi površinami
|  | m3 | 53.9 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 68.2 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | m2 | 770 | 0
11 | Kompletna izdelava asfaltne mulde širine 50 cm in globino 5 cm
|  | m' | 148 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 154 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,41 - 2,03m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 3 | 0
3 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 1000 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID1000 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 2,12 - 2,36m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 4 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 154 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame
|  | ur | 1.5 | 0
3 | Projektantski nadzor
154*0,05
|  | ur | 7 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala
|  | m' | 154 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov
|  | kos | 5 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 154 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 154 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-2_3 |  |  | 0

## Kanal_F-2_4
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-2_4
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 100 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 5 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 1 | 0
| - elektrovod | kos | 1 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 1 | 0
| - elektrovod | kos | 1 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 100 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 200 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 200 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 2 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 29 | 0
2 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 165*0,98 | m3 | 162 | 0
ročno 2%
| 165*0,02 | m3 | 3 | 0
3 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 100*0,8 | m2 | 80 | 0
5 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 9 | 0
6 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 45 | 0
7 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 105 | 0
8 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 50 | 0
9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 10 | 0
10 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
29/0,2
|  | m2 | 145 | 0
11 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 145 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 100 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,15 - 1,91m
(glej detajl in seznam jaškov)
|  | kos | 5 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 100 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame
|  | ur | 1 | 0
3 | Projektantski nadzor
100*0,05
|  | ur | 5 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala
|  | m' | 100 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov
|  | kos | 5 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 100 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 100 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-2_4 |  |  | 0

## Kanal_F-2_5
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-2_5
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 49 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 2 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 1 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 1 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 49 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 98 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 98 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 0.5 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 11 | 0
2 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 92*0,98 | m3 | 90 | 0
ročno 2%
| 92*0,02 | m3 | 2 | 0
3 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 49*0,8 | m2 | 39.2 | 0
5 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 4 | 0
6 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 22 | 0
7 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 57 | 0
8 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 23 | 0
9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 10 | 0
10 | Rezanje asfalta
|  | m' | 20 | 0
11 | Zarez, rušenje in predelava obstoječe asfaltne utditve deb. 10 cm na trasi kanala ter deponiranje na začasno deponijo za poznejšo uporabo kot nosilni sloj pod povoznimi površinami
|  | m3 | 1.2 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 11 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | m2 | 245 | 0
14 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
11/0,2
|  | m2 | 55 | 0
15 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 55 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 49 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,44 - 1,74m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 2 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 49 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame
|  | ur | 0.5 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 49*0,05 | ur | 2.5 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala
|  | m' | 49 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov
|  | kos | 2 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 49 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 49 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-2_5 |  |  | 0

## Kanal_F-2_6
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-2_6
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 25 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 1 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 1 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 1 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 25 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 50 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 50 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 0.25 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 9 | 0
2 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 85*0,98 | m3 | 83 | 0
ročno 2%
| 85*0,02 | m3 | 2 | 0
3 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 25*0,8 | m2 | 20 | 0
5 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 2 | 0
6 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 11 | 0
7 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 70 | 0
8 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 13 | 0
9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 2 | 0
10 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
| 9/0,2 | m2 | 45 | 0
11 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 45 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 25 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,50m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 1 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 25 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame | ur | 0.25 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 25*0,05 | ur | 1 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 25 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 1 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 25 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 25 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-2_6 |  |  | 0

## Kanal_F-2_7
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-2_7
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 178 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 3 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 1 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 1 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 178 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 356 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 356 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 1.5 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 50 | 0
2 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 266*0,98 | m3 | 260 | 0
ročno 2%
| 266*0,02 | m3 | 6 | 0
3 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 178*0,8 | m2 | 142 | 0
5 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 16 | 0
6 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 81 | 0
7 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 160 | 0
8 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 100 | 0
9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 6 | 0
10 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
| 50/0,2 | m2 | 250 | 0
11 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 250 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 178 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,25 - 1,57m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 3 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 178 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame | ur | 1.5 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 178*0,05 | ur | 9 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 178 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 3 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 178 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 178 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-2_7 |  |  | 0

## KP_faza_II
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanalizacijski priključki - faza II
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 160 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 137 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 39 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 9 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 3 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 9 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 3 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 137 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 106.2 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 106.2 | 0
6 | Rušenje obstoječe utrditve iz betonskih tlakovcev debeline 6 cm s čiščenjem in deponiranjem na stran za kasnejšo uporabo
|  | m2 | 13 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 15 | 0
2 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 265*0,98 | m3 | 260 | 0
ročno 2%
| 265*0,02 | m3 | 5 | 0
3 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 137*,60 | m2 | 82 | 0
5 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 9 | 0
6 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 44 | 0
7 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 161 | 0
8 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 64 | 0
9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 40 | 0
10 | Rezanje asfalta
|  | m' | 22 | 0
11 | Zarez, rušenje in predelava obstoječe asfaltne utditve deb. 10 cm na trasi kanala ter deponiranje na začasno deponijo za poznejšo uporabo kot nosilni sloj pod povoznimi površinami
|  | m3 | 12 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 68 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | m2 | 685 | 0
14 | Ponovna postavitev betonskih tlakovcev debeline 6 cm na dobavljen, planiran in utrjen pesk 0-5 mm v debelini 2 cm .
|  | m2 | 13 | 0
15 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
15/0,2
|  | m2 | 75 | 0
16 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 75 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 160 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 137 | 0
2 | Dobava in montaža čepa za vtično objemko na cevi iz gladkega PVC DN 160 mm.
|  | kos | 38 | 0
3 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 600 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID600 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,27m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 1 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Črpanje vode iz grad. jame | ur | 1.5 | 0
2 | Projektantski nadzor
| 137*0,05 | ur | 7 | 0
3 | Preizkus vodotesnosti kanala iz PVC cevi | m | 137 | 0
4 | Snemanje celotnega kanalizacijskega priključka s kamero (upravljavec javne kanalizacije) in vključitev v obračun odvajanja in čiščenja odplak.
|  | m' | 137 | 0
5 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 137 | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m1 | 137 | 0
7 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov
|  | kos | 1 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ_KP |  |  | 0
Opomba:
Kanalizacijski priključki so v popisu del zajeti v takšni dolžini, da se zaključijo izven cestnega telesa skupaj s čepom!!! Preostali del priključka lastniki objektov izvedejo sami!

## Kanal_M-2_2
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_M-2_2
Kanal iz AB (armirano betonske) cevi DN 500, 300 mm
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m' | 254 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 14 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 4 | 0
| - elektrovod | kos | 3 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 4 | 0
| - elektrovod | kos | 3 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 254 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 508 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 508 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 2.5 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 716*0,98 | m3 | 701 | 0
ročno 2%
| 716*0,02 | m3 | 15 | 0
2 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
3 | Strojni izkop in rušenje - odstranitev obstoječih betonskih kanalskih cevi, nakladanje in odvoz ruševin na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m' | 166 | 0
4 | Strojni izkop in rušenje - odstranitev obstoječih revizijskih betonskih jaškov, nakladanje in odvoz ruševin na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | kos | 7 | 0
5 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 254*1,1 | m2 | 280 | 0
6 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 28 | 0
7 | Strojni zasip cevi z izkopano zemljino, v slojih deb. 0,25 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal (zasip v coni cevi s prebrano zemljino).
|  | m3 | 443 | 0
8 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 273 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 171 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje AB (armirano betonskih) kanalizacijskih cevi notranjega premera DN 300 mm na že pripravljeno peščeno posteljico, komplet z vgrajenim tesnilom ter spojnimi in fazonskimi elementi.
|  | m' | 82 | 0
2 | Dobava in polaganje AB (armirano betonskih) kanalizacijskih cevi notranjega premera DN 500 mm na že pripravljeno peščeno posteljico, komplet z vgrajenim tesnilom ter spojnimi in fazonskimi elementi.
|  | m' | 172 | 0
3 | Dobava in montaža okroglih AB (armirano betonskih) revizijskih jaškov DN 800 mm s tovarniško izdelanimi AB vtoki in iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom na zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) z napisom kanalizacija vključno s tesnili in nastavki za stranske priključne PVC cevi DN 200 ter s ekscentričnim konusom. Višina jaška 1,50 - 1,89m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 11 | 0
4 | Dobava in montaža okroglih AB (armirano betonskih) revizijskih jaškov DN 1000 mm s tovarniško izdelanimi AB vtoki in iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom na zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) z napisom kanalizacija vključno s tesnili in nastavki za stranske priključne PVC cevi DN 200 ter s ekscentričnim konusom. Višina jaška 2,08 - 2,33m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 3 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 254 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame | ur | 2.5 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 254*0,05 | ur | 13 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 254 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 14 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 254 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 254 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_M-2_2 |  |  | 0

## Kanal_M-2_3
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_M-2_3
Kanal iz AB (armirano betonske) cevi DN 300 mm
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m' | 83 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 4 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - elektrovod | kos | 4 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - elektrovod | kos | 4 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 83 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 166 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 166 | 0
0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 1 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 212*0,98 | m3 | 207 | 0
ročno 2%
| 212*0,02 | m3 | 5 | 0
2 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 83*0,90 | m2 | 75 | 0
4 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 8 | 0
5 | Strojni zasip cevi z izkopano zemljino, v slojih deb. 0,25 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal (zasip v coni cevi s prebrano zemljino).
|  | m3 | 143 | 0
6 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 69 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 48 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje AB (armirano betonskih) kanalizacijskih cevi notranjega premera DN 300 mm na že pripravljeno peščeno posteljico, komplet z vgrajenim tesnilom ter spojnimi in fazonskimi elementi.
|  | m' | 83 | 0
2 | Dobava in montaža okroglih AB (armirano betonskih) revizijskih jaškov DN 800 mm s tovarniško izdelanimi AB vtoki in iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom na zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) z napisom kanalizacija vključno s tesnili in nastavki za stranske priključne PVC cevi DN 200 ter s ekscentričnim konusom. Višina jaška 1,01 - 1,49m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 2 | 0
3 | Dobava in montaža okroglih AB (armirano betonskih) revizijskih jaškov DN 1000 mm s tovarniško izdelanimi AB vtoki in iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom na zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) z napisom kanalizacija vključno s tesnili in nastavki za stranske priključne PVC cevi DN 200 ter s ekscentričnim konusom. Višina jaška 2,03 - 2,21m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 2 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 83 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame | ur | 1 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 83*0,05 | ur | 4 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 83 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 4 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 83 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 83 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_M-2_3 |  |  | 0

## Kanal_M-2_4
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_M-2_4
Kanal iz AB (armirano betonske) cevi DN 300 mm
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m' | 154 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 7 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 154 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 308 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 308 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 1.5 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 280*0,98 | m3 | 274 | 0
ročno 2%
| 280*0,02 | m3 | 16 | 0
2 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 154*0,90 | m2 | 139 | 0
4 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 14 | 0
5 | Strojni zasip cevi z izkopano zemljino, v slojih deb. 0,25 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal (zasip v coni cevi s prebrano zemljino).
|  | m3 | 159 | 0
6 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 121 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 85 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje AB (armirano betonskih) kanalizacijskih cevi notranjega premera DN 300 mm na že pripravljeno peščeno posteljico, komplet z vgrajenim tesnilom ter spojnimi in fazonskimi elementi.
|  | m' | 154 | 0
2 | Dobava in montaža okroglih AB (armirano betonskih) revizijskih jaškov DN 800 mm s tovarniško izdelanimi AB vtoki in iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom na zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) z napisom kanalizacija vključno s tesnili in nastavki za stranske priključne PVC cevi DN 200 ter s ekscentričnim konusom. Višina jaška 1,19 - 1,50m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 7 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 154 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame | ur | 1.5 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 154*0,05 | ur | 7 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 154 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 7 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 154 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 154 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_M-2_4 |  |  | 0

## MP_faza_II
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Meteorni priključki - faza II
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 200 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 157 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 43 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 18 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 6 | 0
| - elektrovod | kos | 3 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 18 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 6 | 0
| - elektrovod | kos | 3 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 157 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 314 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 314 | 0
6 | Rušenje obstoječe utrditve iz betonskih tlakovcev debeline 6 cm s čiščenjem in deponiranjem na stran za kasnejšo uporabo
|  | m2 | 17 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 7 | 0
2 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 135*0,98 | m3 | 132 | 0
ročno 2%
| 135*0,02 | m3 | 3 | 0
3 | Strojni izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
| strojno 100% | m3 | 2 | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 157*0,70 | m2 | 110 | 0
5 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 11 | 0
6 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 60 | 0
7 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 47 | 0
8 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 50 | 0
9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 38 | 0
10 | Rezanje asfalta
|  | m' | 33 | 0
11 | Zarez, rušenje in predelava obstoječe asfaltne utditve deb. 10 cm na trasi kanala ter deponiranje na začasno deponijo za poznejšo uporabo kot nosilni sloj pod povoznimi površinami
|  | m3 | 16 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 84 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | m2 | 628 | 0
14 | Ponovna postavitev betonskih tlakovcev debeline 6 cm na dobavljen, planiran in utrjen pesk 0-5 mm v debelini 2cm.
|  | m2 | 17 | 0
15 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
| 7/0,2 | m2 | 35 | 0
16 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 35 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 200 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 151 | 0
2 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 315 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 6 | 0
3 | Dobava in montaža čepa za vtično objemko na cevi iz gladkega PVC DN 200 mm.
|  | kos | 28 | 0
4 | Dobava in montaža cestnih požiralnikov PE DN 400 mm s peskolovi ter LTŽ rešetko 400/400 mm tipa D (nosilnosti 400KN) vključno z tesnili in prevezavo na AB jašek: - cestni požiralniki DN 400 - globine 1.2 m - LTŽ rešetka 400/400, D 400
|  | kos | 28 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Črpanje vode iz grad. jame | ur | 1.5 | 0
2 | Projektantski nadzor
| 157*0,05 | ur | 8 | 0
3 | Preizkus vodotesnosti kanala iz PVC cevi | m | 157 | 0
4 | Snemanje celotnega kanalizacijskega priključka s kamero (upravljavec javne kanalizacije) in vključitev v obračun odvajanja in čiščenja odplak.
|  | m' | 157 | 0
5 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 157 | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m1 | 157 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ_MP |  |  | 0
Opomba:
Meteorni priključki so v popisu del zajeti v takšni dolžini, da se zaključijo izven cestnega telesa skupaj s čepom!!! Preostali del priključka lastniki objektov izvedejo sami!

## Kanal_F-3_2
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-3_2
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 132 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 4 | 0
3 | Priprava gradbišča v dolžini 132 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 264 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 264 | 0
4 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 1 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 35 | 0
2 | Kombiniran izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 175*0,98 | m3 | 171 | 0
ročno 2%
| 175*0,02 | m3 | 4 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 50*0,80 | m2 | 105.6 | 0
4 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 11 | 0
5 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 56 | 0
6 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 102 | 0
7 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 73 | 0
8 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
| 35/0,2 | m2 | 175 | 0
9 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 175 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 132 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,30 - 1,46m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 4 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 132 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame | ur | 1 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 132*0,05 | ur | 6.5 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 132 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 4 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 132 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 132 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-3_2 |  |  | 0

## Kanal_F-3_3
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-3_3
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 250 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 7 | 0
3 | Priprava gradbišča v dolžini 250 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 500 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 500 | 0
4 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 2.5 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 64 | 0
2 | Kombiniran izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 423*0,98 | m3 | 415 | 0
ročno 2%
| 423*0,02 | m3 | 8 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame
250*0,80
|  | m2 | 200 | 0
4 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 21 | 0
5 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 106.5 | 0
6 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 266 | 0
7 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 157 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 15.5 | 0
9 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
| 35/0,2 | m2 | 175 | 0
10 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 175 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 250 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,30 - 1,46m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 4 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 250 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame | ur | 1 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 132*0,05 | ur | 6.5 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 250 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 4 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 250 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 250 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-3_3 |  |  | 0

## Kanal_F-3_4
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-3_4
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 87 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 3 | 0
3 | Priprava gradbišča v dolžini 87 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 174 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 174 | 0
4 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 1 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 24.5 | 0
2 | Kombiniran izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 134*0,98 | m3 | 131 | 0
ročno 2%
| 134*0,02 | m3 | 3 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 87*0,80 | m2 | 69.6 | 0
4 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 7 | 0
5 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 37 | 0
6 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 85 | 0
7 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 61 | 0
8 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
| 24,5/0,2 | m2 | 122.5 | 0
9 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 122.5 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 87 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,31 - 1,36m
(glej detajl in seznam jaškov)
|  | kos | 3 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 87 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame | ur | 1 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 87*0,05 | ur | 4 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 87 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 3 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 87 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 87 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-3_4 |  |  | 0

## Kanal_F-3_5
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-3_5
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 181 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 3 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 1 | 0
| - elektrovod | kos | 1 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 1 | 0
| - elektrovod | kos | 1 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 181 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 362 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 362 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 2 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 37 | 0
2 | Kombiniran izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 400*0,98 | m3 | 392 | 0
ročno 2%
| 400*0,02 | m3 | 8 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 181*0,8 | m2 | 144.8 | 0
4 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 15 | 0
5 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 77 | 0
6 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 260 | 0
7 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 100 | 0
8 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 40 | 0
9 | Rezanje asfalta
|  | m' | 58 | 0
10 | Zarez, rušenje in predelava obstoječe asfaltne utditve deb. 10 cm na trasi kanala ter deponiranje na začasno deponijo za poznejšo uporabo kot nosilni sloj pod povoznimi površinami
|  | m3 | 9 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 57 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | m2 | 724 | 0
13 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
| 37/0,2 | m2 | 185 | 0
14 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 185 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 181 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,15 - 1,71m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 2 | 0
3 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 1000 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID1000 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 2,86m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 1 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 181 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame | ur | 2 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 181*0,05 | ur | 9 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 181 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 3 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 181 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 181 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-3_5 |  |  | 0

## Kanal_F-3_6
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanal_F-3_6
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 250 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 42 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 2 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 1 | 0
| - elektrovod | kos | 1 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 1 | 0
| - elektrovod | kos | 1 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 1 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 42 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 84 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 84 | 0
6 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času izkopa gr. jame.
|  | ur | 0.5 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 10.5 | 0
2 | Kombiniran izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 102*0,98 | m3 | 100 | 0
ročno 2%
| 102*0,02 | m3 | 2 | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 42*0,8 | m2 | 33.6 | 0
4 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 3.5 | 0
5 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 17.5 | 0
6 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 74 | 0
7 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 20 | 0
8 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 8 | 0
9 | Rezanje asfalta
|  | m' | 15 | 0
10 | Zarez, rušenje in predelava obstoječe asfaltne utditve deb. 10 cm na trasi kanala ter deponiranje na začasno deponijo za poznejšo uporabo kot nosilni sloj pod povoznimi površinami
|  | m3 | 1.3 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 7 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | m2 | 168 | 0
13 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
| 10,5/0,2 | m2 | 52.5 | 0
14 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 52.5 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 42 | 0
2 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi. Višina jaška 1,19 - 1,25m
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 2 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m' | 42 | 0
2 | Črpanje vode iz gr. jame | ur | 0.5 | 0
3 | Projektantski nadzor
| 42*0,05 | ur | 2 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 42 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 2 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije)
|  | m' | 42 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 42 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ Kanal_F-3_6 |  |  | 0

## KP_faza_III
št. | opis dela | mer. en. | količina | skupaj (EUR)
Kanalizacijski priključki - faza III
Kanal iz gladke enoslojne PVC cevi DN 160 mm SN 8
1.1 | Preddela
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe
|  | m | 72 | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov
|  | kos | 26 | 0
3 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 4 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 3 | 0
4 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
| - vodovod | kos | 4 | 0
| -obstoječi prepusti | kos | 3 | 0
5 | Priprava gradbišča v dolžini 72 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m2 | 106.2 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 106.2 | 0
6 | Rušenje obstoječe utrditve iz betonskih tlakovcev debeline 6 cm s čiščenjem in deponiranjem na stran za kasnejšo uporabo
|  | m2 | 8 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | Zemeljska in asfalterska dela
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo
|  | m3 | 10 | 0
2 | Kombinirani izkop mat. III. in IV. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 58*0,98 | m3 | 56 | 0
ročno 2%
| 58*0,02 | m3 | 2 | 0
3 | Kombiniran izkop mat. V. in VI. ktg z odmetom na rob gr. jame
strojno 98%
| 87*0,98 | m3 | 85 | 0
ročno 2%
| 87*0,02 | m3 | 2 | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame
| 72*,60 | m2 | 43 | 0
5 | Izdelava peščene posteljice v projektiranem padcu za gladko PVC cev s strojnim nabijanjem do 100 MN/m2 in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm
|  | m3 | 5 | 0
6 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 0-16 mm v sloju 25 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 24 | 0
7 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal.
|  | m3 | 92 | 0
8 | Strojno razplaniranje viška materiala po trasi kanala
|  | m3 | 43 | 0
9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev
|  | m3 | 10 | 0
10 | Rezanje asfalta
|  | m' | 13 | 0
11 | Zarez, rušenje in predelava obstoječe asfaltne utditve deb. 10 cm na trasi kanala ter deponiranje na začasno deponijo za poznejšo uporabo kot nosilni sloj pod povoznimi površinami
|  | m3 | 5 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 0-60 mm kot nosilni sloj pod povoznimi površinami vključno z valjanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 32 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0-32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0-11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | m2 | 288 | 0
14 | Ponovna postavitev betonskih tlakovcev debeline 6 cm na dobavljen, planiran in utrjen pesk 0-5 mm v debelini 2 cm .
|  | m2 | 8 | 0
15 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm
10/0,2
|  | m2 | 50 | 0
16 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila
|  | m2 | 50 | 0
| SKUPAJ ASFALTERSKA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | Polaganje cevi in montaža jaškov
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 160 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vkljčno z veznim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 53.1 | 0
2 | Dobava in montaža čepa za vtično objemko na cevi iz gladkega PVC DN 160 mm.
|  | kos | 24 | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  | 0
1.4 | Zaključna in ostala dela
1 | Črpanje vode iz grad. jame | ur | 0.5 | 0
2 | Projektantski nadzor
| 53,1*0,05 | ur | 2.5 | 0
3 | Preizkus vodotesnosti kanala iz PVC cevi | m | 72 | 0
4 | Snemanje celotnega kanalizacijskega priključka s kamero (upravljavec javne kanalizacije) in vključitev v obračun odvajanja in čiščenja odplak.
|  | m' | 72 | 0
5 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - JKP Radlje ob Dravi
|  | m' | 72 | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala
|  | m1 | 72 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ_KP |  |  | 0
Opomba:
Kanalizacijski priključki so v popisu del zajeti v takšni dolžini, da se zaključijo izven cestnega telesa skupaj s čepom!!! Preostali del priključka lastniki objektov izvedejo sami!