## PRVA STRAN
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  | št.projekta: 14037
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
OBJEKT:
OBNOVA ATLETSKE STEZE
PRI OSNOVNO ŠOLI VERŽEJ
INVESTITOR:
Občina VERŽEJ
Ulica Bratstava in enostnosti 8
9241 Veržej
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
| OBDELAL: | DIREKTOR:
| Dominik Virag | Anton KOLARIČ, dipl. inž. Grad.
datum: november 2014

## atletska steza
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. | [6 empty] | št.projekta: 14037
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV | DDV 22% | Znesek v € z DDV
A | GRADBENA DELA
1. | Preddela
1.1 | Ureditev gradbišča, postavitev zaščitne ograje gradbišča, izdelava varnostnega načrta, postavitev gradbiščne table, z vsemi ostalimi pripravljalnimi deli. | kpl | 1
1.2 | Posek in odstranitev dreves z deblom premera nad 50cm in panji dreves, z razrezom in z odvozom na trajno deponijo do 5km, komplet z vsemi pomožnimi deli prenosi, prevozi, vertikalnimi in horizontalnimi premiki. | kpl | 1
1.3 | Odstranitev obstoječih pranih plošč dim.40/40cm in začasno shranjevanje na gradbiščni deponiji, ter ponovno polaganje po izvedbi atletske steze, z izvedbo podlage iz peska 0-4, v neposredni bližini steze, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 8
1.4 | Dvig obstoječih jaškov na višino nove kote terena, v ceno je zajeti rušenje oziroma odstranitev zgornje plošče z pokrovom, začasno shranjevanje LTŽ pokrova, povišanje jaška, dobavo vgradnjo betona za ploščo, opaž, odvoz odvečnega materiala, vgradnjo obstoječega pokrova, oziroma izvedbo zgornje betonske plošče s pokrovom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1
1. | Preddela
2. | Rušitvena dela
2.1 | Odstranitev obstoječih robnikov z temeljem robnikov, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 10 km in razkladanjem ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Atletska steza | m | 578
2.2 | Odstranitev obstoječih robnikov z temeljem robnikov, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 10 km in razkladanjem ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Steza za skok v daljavo | m | 80
2. | Rušitvena dela
3. | Zemeljska dela
3.1 | Strojno-ročni izkop mivke v delu doskoka v daljavo , komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 5 km in razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 15
3.2 | Strojno-ročno nakladanje nasutja tenisita v delu atletske steze, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 5 km in razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 20
3.3 | Strojno-ročni izkop v delu doskoka v daljavo , komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 10 km, razkladanjem in izravnavo-pripravo podlage za navoz mivke. z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 35
3.4 | Strojno-ročni izkop odvečnega nasutja tenisita v debelini do 10cm , komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 10 km in razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Atletska steza 1380m2 | m3 | 140
3.5 | Strojno-ročni izkop odvečnega nasutja tenisita , komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 5 km in razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Steza skok v daljavo 50m2 | m3 | 5
3.6 | Strojno-ročni izkop zemljine v delu skoka v daljavo , komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo do 5 km in razkladanjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Steza skok v daljavo | m3 | 37
3.7 | Planiranje dna gradbene jame na projektirano koto gramoznega nasutja, komplet z izravnavo, komplimiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 210
3.8 | Dobava in vgrajevanje gramoziranega nasutja frakcije 0-32 mm v debelini do 20 cm v delu temeljev robnikov, skoka v daljavo, izravnava steza, komplet s komprimiranjem in planiranjem do projektirane kote robnika s temeljem, obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 118
3.9 | Dobava in vgrajevanje tampona v delu atletske steze in skoka v daljavo (drobljenca 0-32) v debelini do 20cm z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v plasteh do 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli. Obračun materiala po vgrajenem m3 | m3 | 332
3.10 | Planiranje, izravnava in valjanje tamponskega nasutja podlage na projektirano koto drenažnega asfalta, komplet s potrebnim koprimiranjem do zbitosti 80Mpa, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1640
3.11 | Zasip gradbene jame skoka v daljavo z izkopano zemljino, z izravnavo in nabijanjem, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 10
3.12 | Dobava in vgraditev humosne zemlje v deb. do 10 cm, ter humuziranje in zasejanje s travnim semenom, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 1380
3. | Zemeljska dela
REKAPITULACIJA
1. | Preddela
2. | Rušitvena dela
3. | Zemeljska dela
A | GRADBENA DELA
B | OBRTNIŠKA DELA
Opomba: Vsa obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih, normativih in standardih. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisom stega področja. V enoto cene je potrebno zajeti, prevoz na gradbišče, ter vertikalni in horizontalni transport na gradbišču.
4. | Zidarska dela
4.1 | Dobava in polaganje zaključka steze iz tipskih robnikov C25/30, preseka 5x20 cm, vključno z izkopom, betonskim temeljem C16/20, preseka 30 x 30, . Stiki med robniki tesnjeni s fino cementno malto 1:2. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m | 402
4.2 | Dobava in vgrajevanje geotekstila 300g na zemljino v delu skoka v daljino, z izvedbo vseh preklopov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 230
4.3 | Dobava in navoz mivke v prostora za doskok v daljavo, z izravnavo. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 12
4. | Zidarska dela
5. | Asfalterska dela
5.1 | Izvedba geodetskih del v delu atletske steze in skoka v daljino, zavarovanje zakoličbe, postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 1630
5.2 | Dobava in vgrajevanje drenažnega bitumenskega asfalta 8mm v debelini 6cm (PA 8 B50/70, A5), z pripravo asfaltne podlage za poznejšnjo izvedbo finalne gumaste obloge (izvesti po navodilih izvajalca finalne obloge iz gume), komplet z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 1515
5. | Asfalterska dela
6. | Gumarska dela
6.1 | Dobava in vgradnja finalne umetne mase oziroma preplastitev atletske steze iz gume-tartana, sistem Epufloor SC-10mm guma in EPDM v rdeči barvi 3mm ali enakovredno, z niveliranjem. Izvesti v skladu z navodili proizvajalca-dobavitelja, komplet z pripravo podlage, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. V enoto cene zajeti vse zaključke in ves pomožni material. Obračun po vgrajeni površini. Atletska steza, steza za skok v daljino | m2 | 1515
6.3 | Dobava in vgradnja zaključka površine za mivko (skok v daljino) iz zašitne reciklirane gume višine 500mm in debeline 50mm in po obodu doskoka, z izkopom, betonskim temeljem C16/20, preseka 20 x 20. Izvesti v skladu z navodili proizvajalca-dobavitelja, komplet z pripravo podlage, izravnavo podlage, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. V enoto cene zajeti vse zaključke in ves pomožni material. | m | 24
6.4 | Izdelava oziroma izrisovanje črt tekalne steze v debelini 50mm ter beli barvi, po navodilih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli. V skladu s standardom IAAF | m | 805
6.5 | Izdelava oziroma izrisovanje črk v delu tekalne steze v beli barvi, po navodilih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli. V skladu s standardom IAAF | kom | 6
6.6 | Izdelava oziroma izrisovanje črt v delu tekalne steze in skoka v daljino v debelini 100mm ter beli barvi, po navodilih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli. V skladu s standardom IAAF | m | 17
6. | Gumarska dela
7. | Meteorna kanalizacija
7.1 | Izvedba zakoličbe predvidene meteorne kanalizacije , varovanje zakoličbe, postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 290
7.2 | Strojno rezanje asfalta do globine 10 cm obstoječega asfaltiranega igrišča za odbojko in obstoječi pločnik ceste, na območju predvidene meteorne kanalizacije, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 35
7.3 | Odstranitev asfalta in nalaganje na kamion z odvozom ruševin na stalno deponijo do 5km, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 30
7.4 | Odstranitev obstoječih robnikov 6/20 in temeljev robnikov na območju obstoječega pločnika, z nalaganjem na kamion in odvozom ruševin na stalno deponijo do 5km, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m | 4
7.5 | Strojno ročni izkop zemlje IV. kategorije za meteorno kanalizacijo, komplet z nakladanjem, razkaldanjem, odvozom zemlje na stalno deponijo do 5km, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. - strojni izkop 90 %, ročni izkop 10 % | m3 | 130
7.6 | Dobava in vgradnja AB požiralnikov DN 400 globine 80 do 150 cm z betonsko muldo požiralnika, komplet z izkopom, zasipom z gramoznim nasutjem in nabijanjem po plasteh 20cm do zbitosti 80MPa, dobavo in montažo rešetke iz nodularne litine NL500-7 po standardu ISO 1083 in narejeno v skladu s standardom SIST EN 124 za razred B125 (kvadratne konkavne oblike 300x300mm z antikorozijsko zaščito - bitumen), prostorom za vzvod s katerim dvignemo rešetko, betonskim prstanom iz C25/30, priključkom na PVC cevi s tesnilnim materialom, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kom | 24
7.7 | Dobava in vgradnja AB revizijskega jaška DN 600 globine 100 cm z betonsko muldo jaška, komplet z izkopom, zasipom z gramoznim nasutjem in nabijanjem po plasteh 20cm do zbitosti 80MPa, dobavo in montažo pokrova iz nodularne litine NL500-7 po standardu ISO 1083 in narejeno v skladu s standardom SIST EN 124 za razred A15 (kvadratne oblike 600x600mm z antikorozijsko zaščito - bitumen), prostorom za vzvod s katerim dvignemo rešetko, betonskim prstanom iz C25/30, priključkom na PVC cevi s tesnilnim materialom, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kom | 2
7.8 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 174
7.9 | Dobava in vgrajevanje frakcije (4 - 8) za posteljico debeline 10 cm in okrog cevi po STD05, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 51
7.10 | Dobava in polaganje PVC cevi 8kN temenskega pritiska po SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico TIP1 pod padcem, komplet s tesnili in atestom za vodotesnost kanalizacijskega sistema, prebojem oz. priključkom na obstoječe AB jaške s tesnilnim materialom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - meteorna kanalizacija cev PVC fi 160 ; | m | 144
| - meteorna kanalizacija cev PVC fi 200 ; | m | 146
7.11 | Zasip kanalskega rova po položitvi cevi z gramoznim nasutjem 0-32 mm s komprimiranjem po plasteh 20 cm do zbitosti 80 Mpa, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 98
7.12 | Dobava in vgradnja AB mulde dim. 40/50/10 cm znotranje strani atletske steze v nivo zaključnega sloja steze, komplet s pripravo pdlage, betonskim temeljem za muldo iz betona C20/30 preseka 60/10 cm, s fugiranjem stikov med muldami iz fine cementne malte 1:2, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (npr. betonski izdelki OBLAK ali enakovredno) | m | 273
7.13 | Dobava in polaganje tipskih vrtnih robnikov C25/30 na območju obstoječega pločnika, preseka 6x20 cm, vključno z izkopom, betonskim temeljem C16/20, preseka 20x20cm, stiki med robniki tesnjeni s fino cementno malto 1:2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi | m | 4
7.14 | Dobava in vgrajevanje tampona (drobljenca 0-32) v debelini do 20cm v delu utrjenih površin z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v plasteh do 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli. Na območju igrišča za odbojko in obstoječega pločnika. Obračun v utrjenem stanju. | m3 | 2
7.15 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 10
7.16 | Dobava in vgrajevanje obrabnozaporne plasti asfalta (AC 8 surf B 70/100 A5,A4) v debelini 4 cm na območju igrišča za odbojko in obstoječega pločnika, komplet z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 18
7.17 | Izdelava vtokov - odprtin v obstoječe betonske jaške, z razpiranjem stene kanala v dolžini 15m z opažem, komplet z vsem potrebnim materialom, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvedba vodotesnega priključka na obstoječo meteorno kanalizacijo, komplet z vsemi pomožnimi deli. | kom | 4
7. | Meteorna kanalizacija
8. | Ostala dela
8.1 | Izdelava geodetskega posnetka in priprava geodetske dokumentacije atlestske steze, skoka v daljino in meteorne kanalizacije | kom | 1
8.2 | Izdelava kompletne tehnične dokumentacije projekta izvedenih del atletske steze s stezo skoka v daljino in meteorne kanalizacije | kom | 1
8.3 | Preskus tesnosti vseh jaškov vključno s priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, talna voda od 1,5 m naprej. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran,usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. Izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat). Jaškov gravitacijski vod | kom | 26
8.4 | Preskus tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, talna voda od 1,5 m naprej. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran,usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. Izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat). Gravitacijski vod | m | 320
8.5 | Sodelovanje projektanta za čas izvajanja del | ur | 6
8. | Ostala dela
REKAPITULACIJA
4. | Zidarska dela
5. | Asfalterska dela
6. | Gumarska dela
7. | Meteorna kanalizacija
8. | Ostala dela
B | OBRTNIŠKA DELA
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA
B | OBRTNIŠKA DELA
C | NEPREDVIDENA DELA 5%
D | VSE SKUPAJ