## Naslovna stran
Projektantski popis del za izvedbo opornega zidu z ograjo v sklopu rekonstrukcije Rečiške ceste
Investitor:
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
Organizacija in oprema gradbišča.
Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
Cestne zapore, elaborati o zaporah ceste in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje.
Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja,
Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.
Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
Poročila o kakovostni vgradnji.
Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.
Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
V ceni mora biti zajeto tudi: droben potrošen mtr., preizkus instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj.
Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, prodobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI.
Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
Ponudnik mora k ponudbi priložiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.
Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
oporni zid | 0
zaščita in sanacija stanovanjskega objekta | 0
prilagoditev hiše | 0
SKUPAJ VSI SKLOPI | 0
popust v % | 0
SKUPAJ S POPUSTOM | 0
DDV 22 % | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## oporni zid
REKAPITULACIJA
A. | OPORNI ZID
I. | RUŠENJA IN PREDDELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  |  | 0
V. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
VI. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
VII | URBANA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OPORNI ZID |  |  |  | 0
B. | ZAŠČITA IN SANACIJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA
I. | PRIKLJUČNA OMARICA RE1 |  |  |  | 0
II. | DOVODNI KABEL |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV. | GRELNE INSTALACIJE V ŽLEBOVIH |  |  |  | 0
V. | POVRŠINSKE GRELNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
VI. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZAŠČITA IN SANACIJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA |  |  |  | 0
Dodatna in nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, ki morajo biti vpisana v gradbeno knjigo in jih pred obračunom potrditi nadzor ali investitor |  | 15% |  | 0
| Stroški zapore ceste, vključno s takso za oddajo vloge in pridobitev dovoljenja za zaporo ter pripravo elaborata in postavitev zapore ceste z ustreznimi obvozi (Obvezno predvideti 20.000,00 EUR neto.) | kpl | 1 | 20000 | 20000
| Nadzor odgovornega vodje projekta (PNZ d.o.o.) pri gradnji | ure | 40 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 20000
V cenah je potrebno vključiti tudi vse eventuelne zaščite gradbišča, ograje za zaščito gradbišča, zaščitne table,...
I. | RUŠENJA IN PREDDELA
1 | Postavljanje in zavarovanje prečnih profilov | kos | 25 |  | 0
2 | Rušenje obstoječega asfalta debeline 10 cm, vključno z asfaltnimi grbinami ter nalaganje ruševin na kamijon in odvoz na stalno deponijo po izbiri izvajalca ter plačilo vseh stroškov deponije - predložiti evidenčne liste. | m2 | 500 |  | 0
3 | Zarezovanje obstoječega asfalta debeline 10 - 15 cm. | m1 | 200 |  | 0
4 | Rušenje in odstranitev obstoječih slabih betonskih opornih zidov in betonskih cevi vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na deponijo ki jo zagotovi izvajalec del - predložiti evidenčne liste | m3 | 140 |  | 0
5 | Odstranitev in prilagoditev obstoječe žičnate oziroma panelne ograje, vključno z montažo na novo stanje in izvedbo potrebnih zaključkov. | m1 | 30 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | m3 | 70 |  | 0
2 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo | m3 | 270 |  | 0
3 | Izkop za oporni zid v zemljini III. Ktg z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 520 |  | 0
4 | Izkop za oporni zid v zemljini IV. Ktg z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 580 |  | 0
5 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | m2 | 610 |  | 0
6 | Izdelava zasipa za zidom iz izkopanega materiala z dovozom iz začasne deponije v slojih 30-50cm z utrjevanjem | m3 | 245 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 235 |  | 0
8 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm | m2 | 92 |  | 0
9 | Planiranje in humusiranje brežin in zelenic v deb 15-20cm z dovozom humusa iz začasne deponije (po potrebi manjkajoči humus dobavi izvajalec del) in posejanjem travnega semena | m2 | 700 |  | 0
10 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 700 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| Opomba: Pri kalkulaciji cen je treba upoštevati tudi opaženje v krivinah, pri betoniranju in opaženju je potrebno upoštevati izvedbo vidnega betona - po potrebi se po razopaženju izvede brušenje stikov. |  |  |  | 0
1 | Opaženje temelja opornega zidu, vključno z razopaženjem in čiščenjem opaža | m2 | 148 |  | 0
2 | Opaženje stene opornega zidu, vključno z razopaženjem, čiščenjem opaža in trikotno letvijo - vidni beton | m2 | 382 |  | 0
3 | Opaženje konzolne plošče, vključno z razopaženjem in čiščenjem opaža | m2 | 8 |  | 0
0
0
| TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  |  | 0
Opomba: pri cenah je potrebno upoštevati izvedbo dilatacij opornih zidov na razmaku 5m – izvedba moznikov, premazanih proti sprijemanju, dodatna izvedba armature ter opažev
1 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 - podložni beton | m3 | 18 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1, XF4 - temelji | m3 | 92 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1, XC4 - temelji | m3 | 90 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, XF4 - stene opornega zidu | m3 | 110
5 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez ,16 do 0,30 m3/m2-m1, XF4 - konzolna plošča | m3 | 1.6 |  | 0
6 | Dobava, krivljenje in polaganje rebraste armature iz visokovrednega naravno trdnega jekla B St500 S | kg | 28500 |  | 0
7 | sanacija obstoječega AB venca vključno s potrebni dobetoniranjem in obbetoniranjem | m1 | 35 |  | 0
| ARMIRANO BETONSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm | m3 | 142 |  | 0
| Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje ter utrjevanje - priprava za asfaltiranje. | m2 | 235 |  | 0
| Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm | m2 | 320 |  | 0
| Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm | m2 | 320 |  | 0
| Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm | m2 | 35 |  | 0
| Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 3 cm | m2 | 35 |  | 0
| Dobava in vgraditev robnika iz naravnega kamna (lomljen granit s posnetim robom) s prerezom 15/25 cm (v ceni upoštevati tudi polaganje v krivini in poglobljene robnike) | m1 | 105 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje granitnih robnikov s posnetimi robovi dimenzij 15/25/33-100 cm ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm. | m1 | 95 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
0
VI. | OVODNJAVANJE |  |  |  | 0
1 | Dobava in vgradnja drenažne cevi fi120mm kot npr. Raudrill | m1 | 135 |  | 0
2 | Dobava in polaganje filca okrog drenažne cevi in prodca (2m2/m1) | m1 | 135 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja pranega prodca 16-32 okrog drenažne cevi (0,30m3/m1) | m1 | 135 |  | 0
4 | Dobava in montaža meteorne cevi DN160, stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (vkjlučno s peščeno posteljico debeline 10cm in obsipom) | m1 | 157.9 |  | 0
5 | Izdelava meteornega jaška iz perforirane bet.cevi fi100 z betonskim pokrovom, vključno z vsemi dodatnimi izkopi, betoniranji, zasutjem, … | kom | 2 |  | 0
6 | Izdelava meteornega jaška iz bet.cevi fi100 z betonskim pokrovom, vključno z vsemi dodatnimi izkopi, betoniranji, zasutjem, … | kom | 1 |  | 0
7 | Izdelava meteornega jaška iz bet.cevi fi100 z LTŽ rešetko, vključno z vsemi dodatnimi izkopi, betoniranji, zasutjem, … | kom | 1 |  | 0
8 | Izdelava meteorne kanalizacije iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8 fi 200 mm s polnim obbetoniranjem, kompletno z izkopom,zasipom globine do 1,50 m in širine do 1,00 m. | m1 | 95 |  | 0
9 | Izdelava vtočnega jaška iz betonskih cevi fi 50cm z namestitvijo vtočne LTŽ mreže 400 x 400 mm, globine 1,0m, kompletno z izkopom, zasipom z gramozom. | kom | 7 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja linijske kanalete 10/15/100cm z LTŽ rešetko 25ton | m1 | 4 |  | 0
11 | Priklop drenaže v obstoječo ponikovalnico vključno z dobavo potrebnega materiala in izvedbo vseh dodatnih in pomožnih del | m1 | 1 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
VII. | URBANA OPREMA |  |  |  | 0
1 | Dobava in postavitev lesene varnostne ograje, vključno z vsemi potrebnimi gradenimi deli ter temeljenjem. (Izdelava po detajlu iz kataloga občine Bled "Predlog uličnega pohištva in cestne opreme",) | m1 | 130 |  | 0
2 | Dobava in postavitev lesene varnostne ograje - nadvišane, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli ter temeljenjem. (Izdelava po detajlu iz kataloga občine Bled "Predlog uličnega pohištva in cestne opreme",) | m1 | 27 |  | 0
3 | Dobava in postavitev lesene varnostne ograje vključno z zabijanjem kovinskih stojk globine do 2m, s čevljem za namestitev lesenega dela, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli. (Izdelava po detajlu iz kataloga občine Bled "Predlog uličnega pohištva in cestne opreme",) | m1 | 30 |  | 0
4 | Dobava in postavitev lesene ograje za pešce, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli ter temeljenjem oziroma pritrditvijo v AB zid. (Izdelava po detajlu iz kataloga občine Bled "Predlog uličnega pohištva in cestne opreme",) | m1 | 137 |  | 0
5 | Dobava in montaža pleksi stekla v cestno ograjo debelina 10mm, vključno z dobavo in montažo potrebne kovinske vroče cinkane podkonstrukcije iz pohištvenih cevi | m2 | 50 |  | 0
| URBANA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Zaščita in sanacija stanovanjsk
B. | ZAŠČITA IN SANACIJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA
REKAPITULACIJA
I. | PRIKLJUČNA OMARICA RE1 |  |  |  | 0
II. | DOVODNI KABEL |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV. | GRELNE INSTALACIJE V ŽLEBOVIH |  |  |  | 0
V. | POVRŠINSKE GRELNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
VI. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
SKUPAJ PRILAGODITEV STANOVANSKEGA OBJEKTA
| Opis | EM |  | cena/enoto | znesek
I. | Priključna omarica RE1
| Omarica prostostoječa pvc za zunanjo montažo na betonski podstavek pmo 2 ps (450x600x190mm) | kos | 1 |  | 0
| Adapter za podstavek globine 245mm, kn 242 00 Ž(k-n dim 400x260mm) | kos | 1 |  | 0
| Podstavek fn 248 00 (F dim. 400x850x245mm) | kos | 1 |  | 0
| Trifazni dvotarifni števec mt371 cdv 5-85a, z DLC komunikacijo in Mbus komunikacijskim vmesnikom (Iskraemeco) | kos | 1 |  | 0
| Krmilni tarifni odklopnik Z0340-D1 Mbus | kos | 1 |  | 0
| Limitator, tipka za vklop | kos | 1 |  | 0
| Podstavek za varovalne elemente PKI PK00, 3polni, 160A | kos | 2 |  | 0
| Varovalni vložek NV00 gLgG 80A | kos | 3 |  | 0
| Varovalni vložek NV00 gLgG 32A | kos | 3 |  | 0
| Prenapetostne zaščite za energetiko - montaža v razdelilce, Protec b 10/275 (Eti izlake, tip Etitec B2, 15kA, 10/380μs, 30kA, 8/20μs) | kos | 3 |  | 0
| PK-1/0 (250A) ničelna sponka | kos |  |  | 0
| Kabelski čevlji, cevni, gnetljivi, Al-Cu, 35mm2 /10fi | kos | 3 |  | 0
| Sponka priključna 35-120mm2 (schrack ik100035-a)) | kos | 4 |  | 0
| Končna ploščica 35mm (schrack cbd.35 ik100235-a) | kos | 2 |  | 0
| Mostiček za 2 sponki 35mm (schrack cbd.35 ik100506) | kos | 2 |  | 0
| Končno držalo, vijačna pritrditev (schrack ik123001) | kos | 2 |  | 0
| Števčni trak (schrack cbd.10 ik197110) | kos | 2 |  | 0
| Vrstne sponke 10mm (schrack cbd.6 ik100010) | kos | 3 |  | 0
| Nosilna letev NVS16 | kos | 1 |  | 0
| Končna ploščica 10mm (schrack cbd.6 ik100210) | kos | 2 |  | 0
| Končno držalo, vijačna pritrditev (schrack ik123001) | kos | 2 |  | 0
| Števčni trak cbd.10 (schrack ik197110) | kos | 1 |  | 0
| PEN zbiralka Cu 20x5cm | kos | 1 |  | 0
| Žica polaganje v cevi ali instalacijske kanale tip H07V-U (P) - 1x10mm2 | m1 | 5 |  | 0
| Žica polaganje v cevi ali instalacijske kanale tip H07V-U (P) - 1x2‚5mm2 | m1 | 3 |  | 0
| Vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M4 |  | 8 |  | 0
| Vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M6 | kos | 4 |  | 0
| Vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M10 | kos | 4 |  | 0
| Vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M16 | kos | 2 |  | 0
| Varnostna ključavnica EG | kos | 1 |  | 0
| Označitev razdelilca, napisne ploščice, enopolna shema | kos | 1 |  | 0
| Meritve in pregled razdelilnika z izdajo ustreznih izjav | kpl | 1 |  | 0
| Drobni vezni in montažni material ter pribor 3% | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIKLJUČNA OMARICA RE1 |  |  |  | 0
II. | Dovodni kabel
| Kabel NYY-J 5x10mm2 v kabelsko kanalizacijo (bc ali PVC cevi) | m1 | 110 |  | 0
| Izdelava končnikov - "glav" s priklopom nearmirani kabli NN brez ekrana - 4x35mm2 | kos | 1 |  | 0
| EL, TK STIGMAFLEX CEV DN 110 | m1 | 110 |  | 0
| ŠČITNIK EL/TK 120/1000 | kos | 1 |  | 0
| DISTANČNIK ZA CEV EL/TK 110/4 | kos | 1 |  | 0
| UVODNICA TK 110/500 | kos | 1 |  | 0
| Opozorilni trak | m1 | 110 |  | 0
| Gal ščitnik | kos | 110 |  | 0
| Pocinkani traf FeZn 25x4mm, položen v izkopan kanal | m1 | 110 |  | 0
| Križna sponka | kos | 10 |  | 0
| Priklop kabla v priključno merilni omarici | kos | 1 |  | 0
| Priklop pocinkanega traku FeZn | kos | 1 |  | 0
| Označevanje kabla v priključni omarici | kom | 1 |  | 0
| Meritev izolacijske upornosti kablovoda, ter izdaja merilnih protokolov | kos | 1 |  | 0
| Drobni vezni in montažni material ter pribor 3% | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ DOVODNI KABEL |  |  |  | 0
III. | Gradbena dela
| Izkop kabelskega jarka, globine 1m, širine 0,4m v terenu III-IV ktg., za kabel v cevi, v zemlji, priprava peščene blazinice, zasip, planiranje | m1 | 110 |  | 0
| Strojno izdelava prebojev | m1 |  |  | 0
| Trasiranje trase kablovoda | m1 | 110 |  | 0
| Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| Razrez asfalta debeline do 10cm in ponovno asfaltiranje | m1 | 10 |  | 0
| Rušenje asfalta z odvozom ruševin ter ekolosko depordranje | m2 | 50 |  | 0
| Utrditev terena na voznih površinah in krpanje asfalta | m2 | 50 |  | 0
| Izdelava cevne kabelske kanaIizac (prečkanje parkirišča), izkop v zemljišču IV-V.Ktg. Na globini 1m, polaganje PVC cevi fi 110mm, zasip cevi s paskom 0-4mm, ostali zasip z lomijencem, obetoniranje 30cm zgornjega dela rova z MB 15 | m1 | 110 |  | 0
| Zaščita fasde objektov z impregnacijsko, hidrofobno, brezbarvno zaščito na osnovi silanov in siloksanov v vodni emulziji za zunanje vertikalne površine (kot. npr. mapei antipluviol-w) z nanosom z brizganjem ali valjčkanjem z materialom, vključno s predpripravo površine (čiščenje), zaščito stavbnega pohištva in tal | m2 | 200 |  | 0
| Zaščita lesenih delov fasade z ustreznim vododbojnim premazom za les, vključno s predpripravo površine (čiščenje), zaščito stavbnega pohištva in tal | m2 | 50 |  | 0
| Nepredvidena dodatna dela-obračun po dejanskih stroških 3% | % | 1 |  | 0
| Drobni vezni material, transportni, manipulativni stroški 3% | % | 1 |  | 0
| SKPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV. | Grelne instalacije v žlebovih in odtočnih ceveh za nemoteno odtekanje vode s strehe
| Dobava in montaža atestirane grelne inštalacije v žlebove in odtočne cevi, s pritrdilno in obesno opremo, z grelnim kablom GD tip GL, 40W/m1 žleba | m1 | 70 |  | 0
| Priključni vodotesni raychem spoj | kos | 2 |  | 0
| Stikalni blok z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja | kpl | 1 |  | 0
| Temperaturni regulator za ročni vklop in testiranje | kpl | 1 |  | 0
| Elektronski sklop EMS s talnimi tipali vlage in temperature za samodejni vklop ob sneženju ali poledici | kpl | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRELNE INSTALACIJE V ŽLEBOVIH |  |  |  | 0
V. | Površinske grelne instalacije na strehi za zmanjševanje površinske snežne obtežbe
| Dobava in montaža atestirane grelne inštalacije v žlebove in odtočne cevi, s pritrdilno in obesno opremo, z grelnim kablom GD tip GL, 80W/m1 žleba | m1 | 150 |  | 0
| Priključni vodotesni raychem spoj | kos | 6 |  | 0
| Povečanje stikalnega bloka z diferenčno in kratkostično zaščito | kpl | 1 |  | 0
| UV odporni instalacijski kabli GD | m1 | 150 |  | 0
| Elektronski sklop EMS s talnimi tipali vlage in temperature za samodejni vklop ob sneženju ali poledici | kpl | 0 |  | 0
| Dvižna ploščad | dan | 2 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ POVRŠINSKE GRELNE INSTALACIJE NA STREHI |  |  |  | 0
VI. | Ostala dela
| Sodelovanje el.inštalaterja z ostalimi izvajalci (gradbeniki, strojniki, krovci..) | ur | 3 |  | 0
| A testi, izjave, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti | ur | 2 |  | 0
| Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID projektne dokumentacije, vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami, seznamom z opisom sprememb | ur | 1 |  | 0
| Meritve in pregled gradbenega razdelilnika ter izdaja merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| Meritve in pregled električnih inštalacij ter izdaja merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| Nadzor nad elektro deli | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava projektne dokumentacije PID/POV | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0

## prilagoditev hiše
C. | PRILAGODITEV STANOVANSKEGA OBJEKTA
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | TESARSKA DELA |  |  | 0
IV. | ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  | 0
V. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
VI. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
VII | JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
| SKUPAJ PRILAGODITEV STANOVANSKEGA OBJEKTA |  |  | 0
I. | PREDDELA
1 | Demontaža obstoječe lesene ograje, deponija na gradbišču in ponovna postavitev ograje | m1 | 12 | 0
2 | Rušenje obstoječega tlaka sestave keramika, estrih, betonska plošča deb. cca25cm | m2 | 12 | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih garažnih vrat (dim. 4,25x2,20m), vključno s prestavitvijo elektro instalacij, z preizkusom delovanja in garancijo | kpl | 1 | 0
4 | Rušenje obstoječe linijske rešetke z odvozom na deponijo ki jo zagotovi izvajalec del - predložiti evidenčne liste | m1 | 4 | 0
5 | Demontaža in ponovna montaža obstoječega horizontalnega žleba, s prilagoditvijo na novo stanje oziroma dobava in vgradnja novega enakega žleba | m1 | 6 | 0
6 | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vertikalna žleba, s prilagoditvijo na novo stanje oziroma dobava in vgradnja novega enakega žleba | m1 | 3 | 0
7 | Rušenje obstoječega opornega AB zidu, vključno z žičnato ograjo dimenzij približno 20 x 120 cm, vključno z odstranitvijo temelja | m1 | 5 | 0
8 | Dolbljenje stene za vgradnjo jeklenega HEB 300 profila, vključno z odstranitvijo obstoječe horizontalne vezi – dimenzija dolbljenja 30 x 50 cm. | m1 | 3.5 | 0
9 | Obojestransko podpiranje obstoječe strešne konstrukcije z jeklenimi stojkami, vključno z dodatnimi prečnimi in vzdolžnimi gredicami | m1 | 15 | 0
10 | Rušenje obstoječega peskolova z odvozom na deponijo ki jo zagotovi izvajalec del - predložiti evidenčne liste | kom | 1 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0
0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo | m3 | 61 | 0
2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 87 | 0
3 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo do 10 km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja - predložiti evidenčne liste. | m3 | 76.25 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | TESARSKA DELA |  |  | 0
1 | Obojestransko opaženje temelja pod novo izvedenimi vrati, vključno z razopaženjem in čiščenjem opaža | m2 | 8 | 0
2 | Obojestransko opaženje podbetoniranja jeklenega HEB nosilca, vključno z razopaženjem in čiščenjem opaža | m2 | 3 | 0
3 | Izvedba lesene stene nad nosilcem v sestavi: |  |  | 0
| -lesen opaž |  |  | 0
| -podkonstrukcija |  |  | 0
| -lesen opaž | m2 | 9 | 0
4 | Izvedba lesene stene v sestavi: |  |  | 0
| -toplotna izolacija 5cm |  |  | 0
| -folija |  |  | 0
| -lesen opaž | m2 | 25 | 0
| TESARSKA DELA - SKUPAJ |  |  | 0
IV. | ARMIRANO BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 za temelj | m3 | 1.2 | 0
2 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 za podbetoniranje HEB nosilca | m3 | 0.5 | 0
3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 v talno ploščo - metličen beton | m3 | 10 | 0
| ARMIRANO BETONSKA DELA - SKUPAJ |  |  | 0
V. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm | m3 | 35 | 0
2 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje ter utrjevanje - priprava za asfaltiranje. | m2 | 87 | 0
3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm | m2 | 37 | 0
4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 3 cm | m2 | 37 | 0
5 | Dobava in vgraditev robnika iz naravnega kamna (lomljen granit s posnetim robom) s prerezom 15/25 cm (v ceni upoštevati tudi polaganje v krivini in poglobljene robnike) | m1 | 33 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  | 0
VI. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1 | Obzidava garažnih vrat z opeko deb.30cm | m3 | 0.8 | 0
2 | Rezanje betona deb. do 25cm | m1 | 5 | 0
3 | Vgradnja železnega kotnika 30 x 30mm vključno s predhodno navarjenimi sidri za vbetoniranje, predhodno protikorozijsko zaščiten in po vgradnji barvan z barvo za kovino v temno rjavi ali črni barvi | m1 | 5 | 0
4 | Dobava in montaža meteorne cevi DN160, (vkjlučno s peščeno posteljico debeline 10cm in obsipom) | m1 | 5 | 0
5 | Izdelava peskolova iz bet.cevi fi50 z LTŽ rešetko 40ton, vključno z vsemi dodatnimi izkopi, betoniranji, zasutjem, … | kom | 2 | 0
6 | Dobava in vgradnja linijske kanalete 10/15/100cm z LTŽ rešetko 25ton | m1 | 4 | 0
7 | Dobava in postavitev betonskih korit dim 2,0x1,0x,5m, z zasaditvijo grmovnic višine 1m | kom | 10 | 0
8 | Dobava in vgradnja sider l=50cm | kom | 10 | 0
9 | Barvanje fasade z vodoodbojno fasadno barvo – bela barva, vključno s predhodnim čiščenjem in po potrebi s premazom emulzije | m2 | 50 | 0
10 | Popravilo obstoječe fasade | m2 | 1 | 0
11 | Dvakratno barvanje sten, vključno z glajenjem | m2 | 15 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
VII. | JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
1 | Dobava in montaža jeklenega nosilca HEB 300 (predhodno protikorozijsko zaščitenega z dvakratnim nanosom) nad garažnimi vrati, vključno s pritrditvijo in sidranjem v konstrukcijo. | m1 | 5 | 0
2 | Dobava in montaža jeklenega nosilva HEB 300 (predhodno protikorozijsko zaščitenega z dvakratnim nanosom). Nosilec je pritrjen na obstoječ leseni nosilec strehe z vijaki fi12 (20kom). Vključno z vrtanjem odprtin za vijake, vijaki, vsemi pritrditvami ter predhodno navarjenimi sidri za vbetoniranje v novo horizontalno vez. | m1 | 5.3 | 0
| JEKLENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  | 0