## SPREMNI LIST
3.3 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Investitor: | OBČINA BLED
Objekt: | EKSPERIMENTALNA UREDITEV SKUPNEGA PROMETNEGA PROSTORA NA VESLAŠKI PROMENADI NA BLEDU
Datum izdelave popisa: | 2018-03-01

## splošno
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 34 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-34!
1. | Organizacija in oprema gradbišča.
2. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4. | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih. Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije.
5. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
6. | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
8. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
9. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
10. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki obsega +- 2m od osi kanalizacije
11. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
12. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
13. | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev.
14. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
15. | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
16. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
17. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
18. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
19. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
20. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
21. | Vse stroške in vsa potrebna dela za izvedbo in zavarovanje križanj predvidenih komunalnih vodov z obstoječimi komunalnimi vodi (pri križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, gradnji in zasipu jarka), pri čemer je potrebno upoštevati zahteve upravljavcev komunalnih vodov.
22. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
23. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
24. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
25. | Vsa potrebna dokumentacija, za vris v kataster GJI. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
26. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
27. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
28. | Ponudnik mora izpolniti seznam ponujene opreme in materiala
29. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
30. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
31. | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
32. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
33. | Zavarovanje objektov kulturne dediščine in večjih dreves v varovanih vaseh v času gradnje z uporabo gradbenih panojev ali podobnega.
34. | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku

## REKAPITULACIJA
UREDITEV SKUPNEGA PROMETNEGA PROSTORA NA VESLAŠKI PROMENADI NA BLEDU
REKAPITULACIJA
| ŠIFRA INVESTICIJE | VRSTA STROŠKOV | CENA
1. | 1.1 | REKONSTRUKCIJA MESTNIH ULIC V EKSPERIMENTALNO PROMETNO UREDITEV PO NAČELU SKUPNEGA PROMETNEGA PROSTORA | 0
2. | 1.1 | PROMETNA SIGNALIZACIJA | 0
3. | 1.1 | IZVEDBA UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA | 0
4. | 1.3 | POSTAVITEV URBANE OPREME | 0
5. | 1.1 | ZASADITEV DREVES IN ZELENE POVRŠINE | 0
6. | 1.1 | GRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE | 0
7. | 1.1 | UREJANJE KOMUNALNIH VODOV V POVEZAVI S SKUPNIM PROMETNIM PROSTOROM | 0
8. | 1.3 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (OPREMA) | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0

## REKONSTRUKCIJA
1.1 | REKONSTRUKCIJA MESTNIH ULIC V EKSPERIMENTALNO PROMETNO UREDITEV PO NAČELU SKUPNEGA PROMETNEGA PROSTORA
CESTA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Niveliranje obstoječe ceste s prilagoditvijo potrebnega odvodnavanja | m | 1750 |  | 0
2 | Postavitev prečnih profilov ceste in zavarovanje | kos | 88 |  | 0
3 | Zarez - odrez asfalta debeline cca 10 cm | m | 495 |  | 0
4 | Rezkanje in odvoz asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 5 cm z odvozom na deponijo izvajalca | m2 | 50 |  | 0
5 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini cca 10 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 1000 |  | 0
6 | Rušenje betonskih plošč in tlakovcev v peščeni ali betonski podlagi, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja (ocena količine). Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 9 |  | 0
7 | Rušenje obstoječega lesenega okrasnega kozolca in klopce odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja | kom | 1 |  | 0
8 | Prilagoditev naprav obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, prilagoditev na novopredvideno stanje (rušenje, nadvišanje, obdelave, zamenjave pokrovov, AB venci), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi stroški deponiranja. Obračun po dejanskih stroških. | ur KV | 15 |  | 0
|  | ur PK | 15 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
9 | Široki strojni izkop peščenega nasutja (pod voznimi površinami), izkop v globini cca 55 cm, nakladanje materiala na transportno sredstvo,odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja | m3 | 400 |  | 0
10 | Široki strojni izkop zemljine IV. - V ktg za izvedbo znižanje nivelete ceste in odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja | m3 | 70 |  | 0
11 | Izkop zemljine III ktg. z nakladanjem, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. - za muldo širine 0,5 m | m3 | 75 |  | 0
12 | Dovoz humusa - podlage za zasejanje trave iz začasne deponije, razstiranje v debelini cca 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 5 |  | 0
13 | Dobava podlage za zasejanje trave - humus, razstiranje v debelini cca 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 5 |  | 0
14 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 50 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
15 | Planiranje planuma pod spodnjim ustrojem ceste z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti . | m2 | 1000 |  | 0
16 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 60 mm v povprečni debelini cca 30 cm, utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 80 MPa). | m3 | 420 |  | 0
17 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa), skupaj s planiranjem pred asfaltiranjem z natančnostjo ±1cm. | m3 | 250 |  | 0
18 | Čiščenje in pobrizg (0,3-0,5 kg/m2) obstoječe asfaltne podlage z anionsko nestabilno bitumensko emulzijo | m2 | 4120 |  | 0
19 | Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim | m | 32 |  | 0
20 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A3 za izravnavo | t | 150 |  | 0
21 | Dobava in vgrajevanje asfalta:
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 5 cm | m2 | 1000 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 11 surf B 50/70 A4 v deb. 4 cm | m2 | 4120 |  | 0
22 | Doplačilo za izvedbo mulde v nevezani nosilni plasti (tamponu) in doplačilo za izvedbo mulde v asfaltu (fini in grobi) | m | 250 |  | 0
23 | Dobava in postavitev granitnih cestnih robnikov s posnetim robom cm ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm. (ocena količine) | m | 15 |  | 0
24 | Nabava, dobava in vgrajevanje peska za urejanje bankin po asfaltiranju ceste v debelini 5 cm, sloj iz sejanega peska, skupaj z razgrinjanjem in valjanjem bankin v širini 30 do 50 cm | m2 | 800 |  | 0
|  |  |  | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
| CESTA SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | NEPREDVIDENA DELA (10 %) |  |  |  | 0
| CESTA SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0

## PROMETNA SIGNALIZACIJA
1.1 | PROMETNA SIGNALIZACIJA
PROMETNA SIGNALIZACIJA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Dobava in pritrditev vertikalne prometne signalizacije - območje umirjenega prometa | kos | 3 |  | 0
2 | Dobava in pritrditev vertikalne prometne signalizacije - dopolnilna tabla "Skupni prometni prostor - Eksperimentalna prometna ureditev" | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in pritrditev vertikalne prometne signalizacije - konec območja umirjenega prometa | kos | 3 |  | 0
4 | Dobava in pritrditev vertikalne prometne signalizacije - dopolnilna tabla konec "Skupni prometni prostor - Eksperimentalna prometna ureditev" | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in pritrditev vertikalne prometne signalizacije - prepovedan promet za motorna kolesa in mopede | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in pritrditev vertikalne prometne signalizacije - naprava za preprečevanje vožnje | kos | 4 |  | 0
07. | Dobava in pritrditev vertikalne prometne signalizacije - postajališče za cestni vlakec (prometni znak št. 2433 z zamenjanim simbolom iz dopolnilne table št. 4809) | kos | 1 |  | 0
08. | Izdelava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64mm, dolžina 4m | kos | 6 |  | 0
| PROMETNA SIGNALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10 %) |  |  |  | 0
| PROMETNA SIGNALIZACIJA SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0

## UMIRJANJE PROMETA
1.1 | IZVEDBA UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA
IZVEDBA UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Dobava in montaža potopnega stebra, vključno z vsemi gradbenimi in elektroinštalacijskimi deli skladno s tehničnim opisom in tehničnimi zahtevami; priključno mesto za elektriko in video nadzor zagotovi investitor; razdalja do priključnega mesta je do 50 m | kpl | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža fiksnih stebrov v inox izvedbi premera 15 cm višine 70 cm | kom | 2 |  | 0
3 | Video nadzor skladno s tehničnim opisom vključno z vsemi elektro in gradbenimi deli, ki so potrebni za delovanje video nadzora | kpl | 2 |  | 0
4 | Pristopna kontrola skladno s tehničnimi opisom vključno z vsemi gradbenimi in elektro deli, ki so potrebni za delovanje pristopne kontrole, v ceno naj bo vključena vsaj ena nadgradnja sistema | kpl | 2 |  | 0
| IZVEDBA UKREPOV UMIRJANJA PROMETA SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10 %) |  |  |  | 0
| UKREPI UMIRJANJA PROMETA SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0

## URBANA OPREMA
1.3 | POSTAVITEV URBANE OPREME
POSTAVITEV URBANE OPREME
št. post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
I. | PRIKLJUČEK ZA PITNIK IN PITNIK
01. | Cev PE 80, 25 x 12,5 PN 12,5 v zaščiti | m | 5 |  | 0
02. | Navrtni zasun 100 FE, vrtljivo koleno 3/4'' inox, | kos | 1 |  | 0
03. | Vodomer DN20 | kos | 1 |  | 0
04. | Drobni material za povezavo | kpl | 1 |  | 0
05. | AB jašek 150/150 z AB ploščo za LTŽ pokrov 170/170/15 in kompozitni pokrov KIO700 C250 | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava armiarnobetonskega točkovnega temelja velikosti 40x60x60cm na podložni beton, kompletno z izkopom, odvozom izkopanega materiala, opaženjem temelja in betoniranjem. | kos | 1 |  | 0
7. | Izdelava požiralnika iz betonske cevi fi 40cm s potrebnim izkopom in zasutjem z rečnimi kroglami. | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje rešetke iz inox ploščatih profilov, velikosti 30x30cm | kos | 1 |  | 0
9. | Izdelava pitnika iz brušenega rečnega prodca velikosti 15x30x145cm z vstavljeno cevjo za vodo iz aluplasta in priprava za priklop pipe, ter montaža na predhodno izdelani točkovni temelj. | kos | 1 |  | 0
10. | Dobava pipe za pitnik po izboru projektanta. Cena ocenjena obračun po dejanskij stroških. | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | Pitnik - skupaj: | 0
II. | KLOPI
11 | Izkop betonskih nosilcev klopi nad Grajskim kopališčem in prestavitev klopi na 20 m oddaljeno zelenico | kos | 1 |  | 0
12 | Okrogla klop brez naslona | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | Klopi - skupaj: | 0
OGRAJA
III. | Brušenje barve z obstoječe ograje v višini cca. 0,5 m s kovinskimi nosilnimi stebrički na dolžini cca. 3 m, in vzdolžnim lesenim nosilcem 150 x 150 mm ter ponovno barvanje kovinskih delov z RAL 7016 in lesenih delov z zaščitnim brezbarvnim premazom | m | 140 |  | 0
12 | Rušenje obstoječe ograje nad Grajskim kopališčem v višini cca. 0,5 m s kovinskimi nosilnimi stebrički na dolžini cca. 3 m, in vzdolžnim lesenim nosilcem 150 x 150 mm z odvozom na deponijo in plačilom pristojbnin | m | 20 |  | 0
|  |  |  | Ograja - skupaj: | 0
STOJALO ZA KOLO
IV. | Dobava naslona za kolo kot je npr. Edgetyre (kovinski naslon, na zgornji stranici nameščen zaščitni trak iz gume v antracit sivi barvi) skladno z veljavnim Katalogom urbane opreme Občine Bled | kos | 5 |  | 0
14. | Izkop zemljine in nasutje tampona 0-8mm v debelini 20cm | m2 | 10 |  | 0
15 | Obroba iz lesenih obbetorniranih robnikov | m | 9 |  | 0
|  |  |  | Stojala za kolo - skupaj: | 0
TABLI ZA OZNAČITEV NARAVNE VREDNOTE IN TOTEMI
V. | Komplet izdelava totema višine 1,8 m, v sestavi po Katalogu urbane opreme Občine Bled, bet. temelj 30/30/50 cm, izdelava in vgradnja sidrne plošče s sidri v temelj, izdelava totema 14/14 cm, viš. 180 cm iz macesnovega lesa z montažo na sidrno ploščo | kos | 8 |  | 0
17. | Izkop v globini 60 cm, ureditev peščene posteljice, postavitev in zasipanje z izkopanim materialom, ureditev terena po končanih delih | kos | 8 |  | 0
15 | Izdelava in privijačenje ALUbond ploščic, po Pravilniku o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot oz. Katalogu urbane opreme | kos | 16 |  | 0
|  |  |  | Table - skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
| PRIKLJUČEK ZA PITNIK IN PITNIK |  |  |  | 0
I. | KLOPI |  |  |  | 0
II. | OGRAJA |  |  |  | 0
III. | STOJALO ZA KOLO |  |  |  | 0
IV. | TABLI ZA OZNAČITEV NARAVNE VREDNOTE IN TOTEMI |  |  |  | 0
| URBANA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | NEPREDVIDENA DELA (10 %) |  |  |  | 0
| URBANA OPREMA SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0

## ZASADITEV
1.1 | ZASADITEV DREVES IN ZELENE POVRŠINE
ZASADITEV DREVES IN ZELENE POVRŠINE
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Dobava in zasaditev avtohtonih drevesnih vrst v obsegu 16/18 cm, ki so bila vzgojena v loncih (Acer campestre - javor, Aesculus hippocastanum 'Briotti' - divji kostanj, Alnus glutinosa - črna jelša, Betula pendula - breza, Fraxinus ornus - veliki jesen, Salix alba 'Tristis' - vrba žalujka) | kom | 30 |  | 0
| ZASADITEV DREVES IN ZELENE POVRŠINE SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10 %) |  |  |  | 0
| ZASADITEV DREVES IN ZELENE POVRŠINE SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0

## JR
1.1 | GRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE
GRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
I. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 | IZDELAVA TEMELJA ZA KANDELABER IN IZDELAVA JAŠKA FI 30 KOMPLET Z IZKOPOM, DOBAVO CEVI, BETONOM IN ODVOZOM ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO | KOM | 20 |  | 0
2 | IZDELAVA TEMELJA ZA KANDELABER IN IZDELAVA JAŠKA FI 30 V BREŽINI Z IZKOPOM, DOBAVO CEVI, BETONOM IN ODVOZOM ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO - VKOP TEMELJA DO VIŠINE CESTE IN IZDELAVA OPORNEGA ZIDU (KAMNITE IZLOŽBE) DO VIŠINE 1M Z BETONSKIM VENCEM | KOM | 13 |  | 0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA KANDELABRA TIP UKO KROPA BLED II, KOMPLET Z ULIČNO SVETILKO TIP B-LED 30 | KOM | 33 |  | 0
4 | DOBAVA IN MONTAŽA KABELSKEGA KONČNIKA ZA KABEL NYY-J 5X16 CU V KANDELABER IN PRIKLOP | KOM | 64 |  | 0
5 | PRIKLOP OZEMLJITVE | KOM | 33 |  | 0
6 | DVOSTRANSKI ODREZ ASFALTA V ŠIRINI 0,5M, ODGRNITEV, NAKALADANJE IN ODVOZ NA DEPONIJO (STROŠKE DEPONIJE PLAČA IZVAJALEC DEL) | M | 1250 |  | 0
7 | IZKOP IN ZASUTJE JARKA 0,30X0,70 DELNO V CESTIŠČU IN ZELENICI, DOBAVA IN POLAGANJE CEVI FI 110 NA GLOBINI 0,7M Z IZDELAVO PEŠČENE BLAZINICE ZA OBSIP CEVI FI 110, ZASUTJE JARKA DO GLOBINE 0,3M, DOBAVA IN POLAGANJE VALJANCA FEZN 4X25 IN OPOZORILNEGA TRAKU TER ZASIPANJE IN UTRJEVANJE KANALA PO PLASTEH | KOM | 1750 |  | 0
8 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH TEMELJEV IN ODVOZ NA DEPONIJO (STROŠKE DEPONIJE PLAČA IZVAJALEC DEL) | KOM | 29 |  | 0
9 | DOBAVA IN POLAGANJE ZEMELJSKEGA KABLA NYY-J 5X16 CU V KANALIZACIJO | M | 1980 |  | 0
10 | IZDELAVA SVETLOBNO-TEHNIČNIH MERITEV | KOM | 1 |  | 0
11 | MERITVE OZEMLJITVENE UPORNOSTI Z IZDELAVO PROTOKOLA | KOM | 1 |  | 0
12 | NADZOR KONCESIONARJA PETROL D.D. | h | 30 |  | 0
13 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH ZEMELJSKIH VODOV (TELEKOM, ELEKTRO, KABELSKA, TELEMACH, PLIN, VODOVOD, JR) | KOM | 1 |  | 0
14 | ELEKTRIČNE MERITVE KABLOV | KOM | 1 |  | 0
15 | IZDELAVA GEODETSKEGA POSNETKA | M | 1750 |  | 0
16 | IZDELAVA PID | KOM | 1 |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10 %) |  |  |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0

## KOMUNALNI VODI
1.1 | UREJANJE KOMUNALNIH VODOV V POVEZAVI S SKUPNIM PROMETNIM PROSTOROM
1. | METEORNA KANALIZACIJA IN PROPUSTI
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m | 95 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala | kos | 6 |  | 0
3 | Rušenje obstoječih propustov iz b.c. fi 200 - fi 250 mm z odvzom na trajno deponijo izvajalca | m | 35 |  | 0
4 | Rušenje obstoječih jaškov iz iz b.c. fi 60 - fi 80 cm z odvzom na trajno deponijo izvajalca | kom | 11 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
5 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IVktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 1,50 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo (deponijo pridobi izvajalec). | m3 | 110 |  | 0
6 | Ročni izkop jarka za meteorno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 5 |  | 0
7 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 60 |  | 0
8 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 95 |  | 0
9 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 32 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
10 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, izdelava betonske podlage ter polno obbetoniranje s C 16/20 kanalizacijske cevi:
| - cev DN 200 (notranji premer - min 188 mm) | m | 30 |  | 0
| - cev DN 250 (notranji premer - min 235 mm) | m | 35 |  | 0
| - cev DN 300 (notranji premer - min 296 mm) | m | 20 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 80 cm, globine do 1,5 m, kompletno z izdelavo podložnega betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža betonskega pokrova Ø 60 cm, | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev požiralnika iz betonskih cevi fi Ø 40 cm, globine 1,5 m, z LTŽ mrežo 40 x 40 cm (nosilnosti 40t) in montažnim AB vencem iz betona C25/30. Kompletno s podložnim betonom C8/10, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. | kos | 6 |  | 0
14 | Izdelava umirjevalne iztočne glave na iztočni strani z lomljenim kamnom deb.do fi 50 cm, vgrajen v beton C16/20 v skupni debelini 30 cm in fugiranjem s cementno malto (70% kamen, 30% beton). | m3 | 5 |  | 0
15 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, kompletno z izdelavo prebojev in dobavo materiala (vsemi fazonskimi kosi in tesnili), upoštevati vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA IN PROPUSTI |  |  |  | 0
IV. | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA IN PROPUSTI SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0

## PROMETNA OPREMA
1.3 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (OPREMA)
PROMETNA OPREMA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Dobava, montaža, usmeritev, priklop in spuščanje v pogon števca kolesarjev kot npr. Cimatic. Način zaznavanja: induktivna zanka, smer zaznave: obojestranski promet (loči podatke za vsako smer vožnje in kumulativo), natančnost zaznave: >95%, spominska enota za beleženje statistike: minimalno 800.000 meritev, način shranjevanja podatkov: FIFO, vrsta komunikacije: Ethernet, Bluetooth, GPRS, napajanje: 230V preko JR, temperatura delovanja: -10 °C do 50 °C, omogočen oddaljen dostop do statistike (preko spletne aplikacije), pripravljen izhod za povezavo s prikazovalnikom (možnost povezave s prikazovalnikom dnevnega in letnega števila kolesarjev) | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža, usmeritev, priklop in spuščanje v pogon števca pešcev v lesenem stebričku, kot je npr. Piro. Način zaznavanja: IR senzor, smer zaznave: obojestranski promet (loči podatke za vsako smer vožnje ter kumulativo), območje zaznave: vsaj 4,5 m, natančnost zaznave: >95%, spominska enota za beleženje statistike: do 2 leti, vrsta komunikacije: GSM, napajanje: lastna baterija 10 let, vodotesno ohišje (stopnja zaščite): IP 66, temperatura delovanja: -10 °C do 50 °C, oddaljen dostop do statistike (preko spletne aplikacije), vgradnja: v lesen stebriček (skriti števec) | kos | 1 |  | 0
| PROMETNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10 %) |  |  |  | 0
| PROMETNA OPREMA SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0