## Kanalizacija Zaka Za gradom
Sanitarna kanalizacija Za gradom Mala Zaka
s črpališčem Č2 Zaka in tlačnim kanalom
do sanitarnega kanala Zupančičeve ulice
I. in II. faza/ odsek 1 in 2 |  |  | kanalizacija Za gradom Mala Zaka
sočasna gradnja celotne faze in vseh odsekov
REKAPITUALCIJA STROŠKOV
grupa del: |  |  | specifikacija: |  |  | cena:
preddela:
0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
|  | ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
gradbeno-montažna dela:
0
|  | ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA : |  |  |  | 0
|  | JAVNA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0
|  | PRESTAVITEV JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  | STROJNE INŠTALACIJE črpališče Č2 |  |  |  | 0
|  | PRIKLOP črpališča Č2 na omrežje |  |  |  | 0
|  | KRMILJENJE črpališča Č2 |  |  |  | 0
VREDNOST GRADBENIH DEL : | [6 empty] | 0
nepredvidena dela 8% | [6 empty] | 0
VREDNOST GRADBENIH DEL BREZ DDV: | [6 empty] | 0
| DDV 22%: |  |  |  |  | 0
VREDNOST GRADBENIH DEL Z DDV: | [5 empty] | 0
I. faza | / odsek 1: |  | tlačni kanal T1 s črpališčem Č2 Zaka
II. faza | / odsek 1: |  | gravitacijsko - tlačni kanal P1
II. faza | / odsek 2: |  | gravitacijaki kanal P2
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN OCENO STROŠKOV:
V primeru, da se gradi celoten objekt oziroma vsi odseki kanalov naenkrat se prijava in zavarovanje gradbišča, foto dokumentacija obstoječega stanja, postavitev in demontaža začasnih gradbiščnih objektov, zapora cest, zavarovanje meja, objektov ob kanalu, drevja, mejnih kamnov in zakoličba zemeljskih kamnov pri pripravljalnih delih in izdelava geodetskega posnetka izvedenih del in izdelava PID projektov pri zaključnih delih obračunajo pri gradnji prvega odseka v celoti. Ob vsakokratni prekinitvi gradnje po krivdi naročnika ali zaradi višje sile se obračunajo stroški tistih pripravljalnih in zaključnih del, ki so bila po prekinitvi ponovno izvedena. Prekinitev gradnje po krivdi izvajalca ali prekinitev zaradi ali v času zamude izvajalca gradnje ni razlog za večkraten obračun navedenih del.
V primeru, da se dela ne izvedejo v celoti po projektantskem popisu, se obračunajo samo dejansko izvedena dela po posameznih postavkah. Dela, ki so po svoji naravi nujna (pomožna pripravljalna dela, organizacijska dela, zaključna dela, transporti, izraba deponijskega prostora...) za izvedbo gradbenih del po posameznih postavkah popisa in niso eksplicitno vključena v projektantski popis se ne štejejo za dodatna dela.
Dela, za katera bi izvajalec moral vedete glede na popis del, projektno in razpisno dokumentacijo, čas gradnje in terenske značilnosti (uporaba črpalk, začasna preusmeritev vodnega toka, zaščitni ukrepi pred onesnaženjem voda, uporaba manjših delovnih strojev in naprav zaradi omejenega prostora, zastoji zaradi zmrzali, mraza, dežja ali vročine, razmočeno zemljišče, utrjevanje in popravila obstoječih in začasnih transportnih poti niso dodatna dela.
Stroški postavitev varovalnih ograj, njihova večkratna prestavitev z napredovanjem del, stroški delnih ali polnih zapor ceste, stroški prometne signalizacije za obvoze, čiščenje obvoznih poti in obveščanje prebivalcev niso nepredvideni stroški in so zajeti v ceni storitve.
preddela:
PRIPRAVLJALNA DELA:
1 | Prijava in zavarovanje gradbišča z organizacijo gradnje. V ceno so vključeni tudi stroški zavarovanja, stroški varstva pri delu, stroški opreme gradbišča z obvestilnimi in signalnimi tablami, prometno opremo, zaščitno ograjo in sanitarnimi objekti.
kanal T1: kanal P1: kanal P2: |  |  | kom | 1 |  | 0
2 | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
kanal T1: kanal P1: kanal P2: |  |  | kom | 1 |  | 0
3 | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje kanalizacije, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbišne objekte in priročno skladišče materiala.
kanal T1: kanal P1: kanal P2: |  |  | kom | 1 |  | 0
4 | Postavitev enostranskih ali večstranskih (po vpisu v dnevnik) cestnih zapor z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame, postavitvijo prometne signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev gradbišča. Zavarovanje je fiksno in stabilno ves čas trajanja gradnje. Pri delnih zaporah ceste mora dnevni promet urejati za ta dela usposobljena oseba tako, da promet poteka tekoče. V nočnem času mora biti prometni režim semaforiziran. Ob delni zapori prometa mora biti med delom cestišča, kjer potekajo gradbena dela in cestiščem, kjer poteka omejen promet postavljena fiksna ograja. Pred postavitvijo polnih zapor ceste morajo biti predvideni in vidno označeni obvozi na vseh križiščih in odcepih. Uporaba obvozov za transporte materiala do gradbišča mora biti označena s prometnimi znaki. V ceni je tudi obveščanje krajanov o prometnem režimu in morebitna organizacija začasnega parkirišča za lokalne prebivalce za čas polne zapore dovoznih poti.
kanal T1: |  |  | kom | 4 |  | 0
kanal P1: |  |  | kom | 2 |  | 0
kanal P2: |  |  | kom | 3 |  | 0
5 | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitv prehodov na nove lokacije.
kanal P2: |  |  | kom | 2 |  | 0
6 | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z glavno cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
kanal P1: |  |  | m | 277 |  | 0
kanal P2: |  |  | m | 255 |  | 0
7 | Odstranitev žive meje iz dreves, posek grmovja in drevja v koridorju kanalizacije s sekanjem vej, razrezom drevesnih debel in zlaganjem lesa na mesto, ki ga določi lastnik zemljišča. Živa meja iz grmovnic in okrasno grmičevje se odkopljejo in prestavijo v začasno deponijo, kjer se negujejo do ponovne vgraditve na prvotno mesto.
kanal T1: | grmovje |  | m2 | 3 |  | 0
| drevje do 10cm |  | kom | 5 |  | 0
kanal P2: | grmovje |  | m2 | 48 |  | 0
| drevje do 10cm |  | kom | 12 |  | 0
| drevje do 20cm |  | kom | 1 |  | 0
| drevje do 30cm |  | kom | 1 |  | 0
| drevje do 40cm |  | kom | 1 |  | 0
| drevje do 50cm |  | kom | 1 |  | 0
| drevje do 60cm |  | kom | 1 |  | 0
8 | Odstranitev objektov in naprav iz območja izkopa, začasno deponiranje in ponovna vgradnja po končani gradnji: oporni zidovi, plotovi, ograje, jaški, armature, prometni znaki, cestni robniki, propusti ipd… V ceni je upoštevano tudi morebitno delo v razmočenem ali z vodo prepojenem zemljišču in črpanje vode iz izkopnega jarka.
kanal T1: | propust 3 * BC500 L=5,00m, obbetonirano:
RUŠENJA: | BC DN500 obbetonirane |  | m1 | 15 |  | 0
| lomljenec v betonu |  | m3 | 4.2 |  | 0
| dodaten izkop v vodi |  | m3 | 18 |  | 0
| betonska plošča |  | m3 | 0.99 |  | 0
VGRADNJA: | planum |  | m2 | 4.8 |  | 0
| izravnalni beton 5cm |  | m2 | 4.8 |  | 0
| opaž temelja, zidov |  | m2 | 25.6 |  | 0
| opaž plošče, venca |  | m2 | 16 |  | 0
| beton C20/25 |  | m3 | 2.4 |  | 0
| beton C25/30 |  | m3 | 2.4 |  | 0
| beton C35/45 |  | m3 | 4 |  | 0
pesek16-32mm v svež beton |  |  | m3 | 0.24 |  | 0
| armaturna mreža Q335 |  | kg | 69.45 |  | 0
| armaturna mreža Q785 |  | kg | 242 |  | 0
| armaturne palice Ø12-16 |  | kg | 657.28 |  | 0
| lomljenec v betonu |  | m3 | 8.8 |  | 0
| obsib frakcija 0-16mm |  | m3 | 0.36 |  | 0
varnostna ograja LVO CIDNEO N2W4 |  |  | m1 | 12 |  | 0
propust BC500 L=4,00m, obbetonirano:
RUŠENJA: | BC DN500 obbetonirane |  | m1 | 4 |  | 0
| dodaten izkop v vodi |  | m3 | 3.28 |  | 0
VGRADNJA: | planum |  | m2 | 3.6 |  | 0
| izravnalni beton 5cm |  | m2 | 3.6 |  | 0
| opaž temelja, zidov |  | m2 | 19.2 |  | 0
| opaž plošče, venca |  | m2 | 7.5 |  | 0
| beton C20/25 |  | m3 | 1.8 |  | 0
| beton C25/30 |  | m3 | 1.8 |  | 0
| beton C35/45 |  | m3 | 1.5 |  | 0
pesek16-32mm v svež beton |  |  | m3 | 1 |  | 0
| armaturna mreža Q335 |  | kg | 34.73 |  | 0
| armaturna mreža Q785 |  | kg | 160.92 |  | 0
| armaturne palice Ø12-16 |  | kg | 158 |  | 0
| lomljenec v betonu |  | m3 | 6 |  | 0
varnostna ograja LVO CIDNEO N2W4 |  |  | m1 | 5 |  | 0
bet. robniki12/15/25 L=1,00m, linijsko obbetonirani, fugirani, 30% novih
| odstranitev |  | m1 | 63 |  | 0
| ponovna montaža |  | m1 | 63 |  | 0
poglobljeni bet. robniki12/15/25 L=1,00m, linijsko obbetonirani, fugirani, 30% novih
| odstranitev |  | m1 | 8 |  | 0
| ponovna montaža |  | m1 | 8 |  | 0
cestna odbojna ograja
| demontaža in montaža |  | m1 | 5 |  | 0
kanal P1: | propust BC300 L=6,00m, obbetoniran - izvir:
RUŠENJA: | BC DN300 obbetonirane |  | m1 | 6 |  | 0
| dodaten izkop v vodi |  | m3 | 15.6 |  | 0
VGRADNJA: | planum |  | m2 | 3.6 |  | 0
| izravnalni beton 5cm |  | m2 | 3.6 |  | 0
| beton C20/25 |  | m3 | 2.7 |  | 0
| armaturna mreža Q335 |  | kg | 34.73 |  | 0
peskolov DN600 gl. 1,50m s cestno rešetko 40/40 in prevezavo cevi BC300 L=2,00m
| rušenje |  | kom | 1 |  | 0
| nov peskolov |  | kom | 1 |  | 0
| prevezave |  | kom | 2 |  | 0
RJ 80/80 gl. 1,50m z LTŽ pokrov 60/60 45t v AB glavi d=20cm in prevezavami
| odstranitev |  | kom | 2 |  | 0
| nov BC jašek DN800 |  | kom | 2 |  | 0
kanal P2: | propust BC700 L=2*3,00m, obbetoniran - Mišca V5:
RUŠENJA: | BC DN700 obbetonirane |  | m1 | 6 |  | 0
| dodaten izkop v vodi |  | m3 | 63 |  | 0
VGRADNJA: | planum |  | m2 | 8.4 |  | 0
| izravnalni beton 5cm |  | m2 | 7.2 |  | 0
| opaž temelja, zidov |  | m2 | 38.4 |  | 0
| opaž plošče, venca |  | m2 | 36 |  | 0
| beton C20/25 |  | m3 | 3.6 |  | 0
| beton C25/30 |  | m3 | 3.6 |  | 0
| beton C35/45 |  | m3 | 9 |  | 0
| armaturna mreža Q335 |  | kg | 69.45 |  | 0
| armaturna mreža Q785 |  | kg | 321.84 |  | 0
| armaturne palice Ø12-16 |  | kg | 758.4 |  | 0
| lomljenec v betonu |  | m3 | 7.2 |  | 0
varnostna ograja LVO CIDNEO N2W4 |  |  | m1 | 16 |  | 0
bet. robniki12/15/25 L=1,00m, linijsko obbetonirani, fugirani, 30% novih
| odstranitev |  | m1 | 7 |  | 0
| ponovna montaža |  | m1 | 7 |  | 0
nabava, dobava in vgrajevanje dodatnih granitnih robnikov 12/25 L=1,00m, linijsko obbetonirani, fugirani s posnetim zunanjim robom
| 12/25/100 |  | m1 | 48 |  | 0
rušenje obstoječega meteornega kanala iz BC v koridorju načrtovanega kanala z odvozom ruševin v stalno deponijo
RUŠENJA: | BC DN300 |  | m1 | 360.28 |  | 0
9 | Točkovno ali linijsko zavarovanje mejnih kamnov, temeljev, betonskih ograj in drugih objektov na ali ob trasi kanalizacije pred poškodbami ali pred zdrsom zaradi minimalnih horizontalnih odmikov s sanacijo poškodb po zaključku gradnje (stanovanjska in gospodarska poslopja ipd). V postavki so zajeta tudi zavarovanja in stabilizacija obstoječih cestnih in vrtnih škarp, plotov, drogov, jaškov, armatur in drugih objektov v koridorju kanala. Zavarovanje pomeni tudi začasni premik posameznih elementov iz območja izkopov in ponovna vgradnja na prvotno mesto po končani gradnji.
kanal T1: | drog JR |  | kom | 6 |  | 0
| žična ograja, živa meja |  | m1 | 112 |  | 0
| drevesa Ø10-30 |  | kom | 8 |  | 0
| drevesa Ø30-50 |  | kom | 7 |  | 0
| mejniki, kamni |  | kom | 11 |  | 0
| kontejner, smetnjak |  | kom | 4 |  | 0
| TKK omarica |  | kom | 1 |  | 0
| prometni znaki |  | kom | 4 |  | 0
| garaža |  | m1 | 8 |  | 0
kanal P1: | drog JR, EL, TK |  | kom | 5 |  | 0
| drevesa Ø10-30 |  | kom | 4 |  | 0
| drevesa Ø30-50 |  | kom | 5 |  | 0
| mejniki, kamni |  | kom | 5 |  | 0
| kontejner, smetnjak |  | kom | 1 |  | 0
| TKK omarica |  | kom | 1 |  | 0
| prometni znaki |  | kom | 3 |  | 0
| obvestilna tabla |  | kom | 2 |  | 0
| klop |  | kom | 1 |  | 0
kanal P2: | drog JR, EL, TK |  | kom | 6 |  | 0
| žična ograja |  | m1 | 25 |  | 0
| škarpa z žicčno ograjo |  | m1 | 82 |  | 0
| kapelica |  | kom | 1 |  | 0
| robniki |  | kom | 8 |  | 0
| mejniki, kamni |  | kom | 52 |  | 0
| PVC topla greda |  | kom | 2 |  | 0
| živa meja z ograjo |  | m1 | 58 |  | 0
| kozolec |  | m1 | 2 |  | 0
| gospodarski objekt |  | m1 | 22 |  | 0
| hidrant |  | kom | 1 |  | 0
| plinska omarica |  | kom | 1 |  | 0
| škarpa v lomljencu |  | m1 | 6 |  | 0
| ruševine, odpadni mat. |  | m3 | 3 |  | 0
10 | Zakoličba zemeljskih kablov in instalacij na in ob trasi kanala.
kanal T1: kanal P1: kanal P2:
| vodovod: |  | kom | 1 |  | 0
| telekom: |  | kom | 1 |  | 0
| TKK |  | kom | 1 |  | 0
| elektrika NN: |  | kom | 1 |  | 0
| JR |  | kom | 1 |  | 0
| plin |  | kom | 1 |  | 0
| kanalizacija |  | kom | 1 |  | 0
11 | Obešanje zemeljskih inštalacij z zavarovanjem pred poškodbami in zdrsom v izkop na mestih, kjer kanal poteka vzporedno z drugimi vodi komunalne infrastrukture pri horizontalnem odmiku 1,00m ali manj od osi kanala oziroma je inštalacija v profilu izkopa. Točkovno obešanje ni dovoljeno. Izdela se korito iz desk, vanj se namesti komunalni vod in vse skupaj stabilno pritrdi na nosilno konstrukcijo. Več vzporednih infrastrukturnih vodov se položi na isto konstrukcijo.
kanal T1: | TKK |  | m1 | 33 |  | 0
| telekom |  | m1 | 8 |  | 0
kanal P1: | TKK |  | m1 | 34 |  | 0
| telekom |  | m1 | 34 |  | 0
kanal P2: | vodovod |  | m1 | 28 |  | 0
| TKK |  | m1 | 83 |  | 0
| telekom |  | m1 | 43 |  | 0
| plin |  | m1 | 101 |  | 0
| kanal |  | m1 | 18 |  | 0
| EL NN |  | m1 | 24 |  | 0
12 | Zavarovanje energetskih zemeljskih kablov in obstoječe kanalizacije in vodovoda pred poškodbami zaradi prečkanja zemeljskih inštalacij s kanalizacijo. Upošteva se celotna širina izkopa.
kanal T1: | vodovod: |  | kom | 1 |  | 0
| TKK |  | kom | 12 |  | 0
| telekom |  | kom | 1 |  | 0
| JR |  | kom | 1 |  | 0
| plin |  | kom | 1 |  | 0
| kanal |  | kom | 1 |  | 0
| elektrika NN: |  | kom | 1 |  | 0
kanal P1: | TKK |  | kom | 4 |  | 0
| telekom |  | kom | 1 |  | 0
| kanal |  | kom | 1 |  | 0
kanal P2: | vodovod: |  | kom | 1 |  | 0
| TKK |  | kom | 10 |  | 0
| telekom |  | kom | 5 |  | 0
| plin |  | kom | 4 |  | 0
| kanal |  | kom | 3 |  | 0
| elektrika NN: |  | kom | 3 |  | 0
13 | Strojno rezanje asfalta v d= 10 cm. V ceni je tudi ponovno zarezovanje poškodovanih delov asfalta po zaključku gradbenih del.
kanal T1: |  |  | m1 | 47.6 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 7.5 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 6.7 |  | 0
14 | Strojni odkop asfalta, nakladanje na kamione in odvoz v stalno deponijo nevarnih odpadkov. S soglasjem naročnika del, ki ga potrdi nadzornik z vpisom v gradbeno knjigo se odstranjen asfalt lahko reciklira in vgradi v nekategorizirano cesto namesto bitudrobirja.
kanal T1: |  |  | m3 | 86.71 |  | 0
kanal P1: |  |  | m3 | 87.57 |  | 0
kanal P2: |  |  | m3 | 172.54 |  | 0
15 | Geodetska obnova zakoličene osi kanalizacije z določitvijo lomnih kotov in pozicij jaškov v Gauss-Krüger sistemu.
kanal T1: |  |  | m1 | 210.42 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 199.31 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 662.25 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA DELA:
1 | Čiščenje terena na celotnem odseku, kjer so se izvajala gradbena dela z odstranitvijo gradbenega, izkopnega in drugega materiala, grabljenjem in odstranjevanjem kamenja. V obračunu se upošteva površina, namenjena deponiranju izkopnega materiala in manipulativna površina za transporte materiala.
kanal T1: |  |  | m2 | 1300 |  | 0
kanal P1: |  |  | m2 | 1314 |  | 0
kanal P2: |  |  | m2 | 5183 |  | 0
2 | Čiščenje novozgrajene kanalizacije, odcepov in hišnih priključkov, novih jaškov in priklopnega jaška po končani gradnji kanala z odstranitvijo nanosov materiala iz kanalizacije.
kanal T1: |  |  | m1 | 210.42 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 199.31 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 662.25 |  | 0
nadomestni meteorni kanal |  |  | m1 | 360.28 |  | 0
3 | Izvedba preizkusa tesnosti novozgrajene kanalizacije, odcepov in revizijskih jaškov po standardu SIST EN 1610 oziroma po navodilih proizvajalca vgrajenega materiala. Preizkus je možno izvesti tudi etapno. V primeru drugačne izvedbe preizkusa, ki jo zahteva naročnik oziroma nadzorni organ se uporabi slednji. Pri etapnem preizkušanju se odseki določijo z nadzornikom. Poraba vode in najem opreme za preizkus je v ceni preizkusa.
kanal T1: |  |  | m1 | 210.42 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 199.31 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 662.25 |  | 0
Nabava, dobava in vgrajevanje tampona za spodnji ustroj ceste, vgrajenega na utrjen zasip iz izkopnega materiala in utrjevanje v slojih do 20cm. Debelina tampona v kategorizirani cesti je do 50 cm, v nekategoriziranih cestah do 30cm na kolovozih in poljskih poteh pa do 20cm. Komprimacijski modul za kategorizirane ceste E2 = 120 MPa. V kalkulaciji upoštevan dovoz in vgradnja dobavljenega tamponskega materiala. Pred vgraditvijo tampona se (po posvetu z nadzornikom) na utrjen zasip položi politlak folija po celotni širini cestišča, ki preprečuje mešanje tampona s podlago.
4
kanal T1: |  |  | m3 | 541.92 |  | 0
kanal P1: |  |  | m3 | 547.33 |  | 0
kanal P2: |  |  | m3 | 1078.39 |  | 0
5 | Nabava, dobava in vgrajevanje peščenega zaključnega sloja d= do 5cm pod asfaltom, s finim vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne cestne površine, kontrolo padcev in z morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste pred asfaltiranjem in pred primopredajo objekta v obratovanje.
kanal T1: |  |  | m3 | 54.19 |  | 0
kanal P1: |  |  | m3 | 54.73 |  | 0
kanal P2: |  |  | m3 | 107.84 |  | 0
6 | Nabava, dobava in vgrajevanje peska za urejanje bankin po asfaltiranju lokalne ceste v d = 10cm iz sejanega peska, skupaj z razgrinjanjem in valjamjem bankin v širini 30cm do 50cm.
kanal T1: |  |  | m2 | 126.25 |  | 0
kanal P1: |  |  | m2 | 119.59 |  | 0
kanal P2: |  |  | m2 | 218.26 |  | 0
7 | Izdelava podlage za uvaljano muldo ob robu vozišča, oblikovanje mulde s peskom, izdelava vzdolžnega sklona mulde s preverjanjem padcev, izdelava in utrjevanje izpusta mulde v obcestni jarek na lokaciji, ki jo določi nadzornik. Mulda š do 40cm, globina 0 - 8cm.
kanal T1: |  |  | m1 | 74 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 78 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 287 |  | 0
8 | Ponovno asfaltiranje prekopanih cestnih površin z bitumenskim gramozom (bitudrobir AC 16 base B50/70 A4) v povprečni debelini 6cm in z obrabnim slojem iz asfaltbetona AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 4cm. Pred asfaltiranjem se vse stike s starim asfaltom in pokrove revizijskih jaškov očisti in premaže z bitumensko emulzijo. Prečni sklon asfaltnega cestišča se izdela v padcu min 2,5%.
kanal T1: |  |  | m2 | 867.07 |  | 0
kanal P1: |  |  | m2 | 875.73 |  | 0
kanal P2: |  |  | m2 | 1725.42 |  | 0
9 | Izdelava uvaljane mulde na prej pripravljeno podlago z vsemi pripadajočimi deli. Zunanji rob mulde mora biti v liniji vozišča. Debelina zunanjega robu mora biti min. 10cm, ravno odsekana.
kanal T1: |  |  | m1 | 74 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 78 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 287 |  | 0
10 | Izkop jarka za kanalete (0,21m3/m1), planum v naklonu terena (0,50m2/m1), vgrajevanje peščene posteljice v debelini 10cm do 15cm (0,08m3/m1), nabava, dobava in vgrajevanje betonskih kanalet 640/360, obsip kanalet z izkopanim materialom (0,10m3/m1) in humusiranje v deb=10cm (0,04m3/m1), grabljenje in odvoz odvečnega materiala (0,03m3/m1)na stalno deponijo .
kanal P1: |  |  | m1 | 50 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 271.64 |  | 0
11 | Geodetski posnetek novozgrajene kanalizacije, križanj in odmikov vzporedno potekajočih inštalacij, revizijskih jaškov in hišnih odcepov, objektov komunalne infrastrukture na trasi kanalizacije v Gauss - Kruegerju, z izdelavo geodetskega načrta in digitalnega zapisa z možnostjo prenosa zapisa v kataster komunalnih naprav.
kanal T1: |  |  | m1 | 210.42 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 199.31 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 1022.53 |  | 0
12 | Izdelava projekta izvedenih del (za vsa izvedena dela, kot je cesta, meteorna in fekalna kanalizacija, elektro in strojna dela vključno s črpališčem) v min. treh izvodih z vsemi predpisanimi podatki. PID vključuje vse spremembe in odstopanja od projekta, razdalje, globine jaškov, vtokov in iztokov, višine pokrovov in prečkanja oziroma vzporedni potek z ostalimi komunalnimi in infrastrukturnimi vodi, vključno s tehničnim poročilom in navodilom za obratovanje.
kanal T1: |  |  | kom | 1 |  | 0
kanal P1: |  |  | kom | 1 |  | 0
kanal P2 + prevezave meteorni: |  |  | kom | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
gradbeno - montažna dela:
ZEMELJSKA DELA:
1 | Zavarovanje zakoličene osi kanalizacije in lomnih točk na kanalizaciji in odcepih sekundarne kanalizacije in hišnih priključkov.
kanal T1: |  |  | m1 | 210.42 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 199.31 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 662.25 |  | 0
nadomestni meteorec |  |  | m1 | 360.28 |  | 0
2 | Postavljanje prečnih profilov na vseh lomnih točkah kanala in odcepov v projektiranem padcu kanalizacije za mehansko določanje padcev. Vmesni profili so všteti v ceno profilov na lomih. (Max dopustna razdalja med profili je 30,00m do 35,00m).
kanal T1: |  |  | kom | 14 |  | 0
kanal P1: |  |  | kom | 8 |  | 0
kanal P2 in nadomestni meteorni: |  |  | kom | 43 |  | 0
3 | Odkop humusa povprečne debeline 10cm z odrivom ali odmetom v začasno deponijo in ponoven nariv na prejšnje mesto, razgrinjanje, ravnanje in mletje strjenih kosov zemlje z brano, odstranitvijo kamenja, grabljenjem, gnojenjem in zasejanjem travnega semena s trosenjem avtohtonega drobirja, nabavljena na lokalnih kmetijah. Drobir se prekrije in rahlo uvalja v zemljo. V ceni je zajeta tudi dobava (20%)dodatne zemlje pred sejanjem za kvalitetno zatravitev.
kanal T1: |  |  | m3 | 13.09 |  | 0
kanal P1: |  |  | m3 | 2 |  | 0
kanal P2 in nadomestni meteorni: |  |  | m3 | 190.37 |  | 0
4 | Strojni izkop kanala III.ktg, IV.ktg (spodnji ustroj ceste), V.ktg in VI. ktg (skale samice) z delnim odmetom materiala ob rob kanala z upoštevanjem predpisanega odmika in pogojev soglasodajalcev. V ceni upoštevati tudi nalaganje materiala na kamione in delni krožni odvoz izkopanega materiala na razdaljo do 1,00km v ponoven zasip. Cena zajema tudi morebitno ločeno deponiranje uporabnega tamponskega materiala v začasni deponiji in ponoven dovoz v vgrajevanje. Volumen materiala se računa v raščenem stanju.
kanal T1: | gl. 0,00m-2,00m III. ktg |  | m3 | 25.45 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m IV. ktg |  | m3 | 84.84 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m V. ktg |  | m3 | 76.35 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m III. ktg |  | m3 | 3.47 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m IV. ktg |  | m3 | 11.55 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m V. ktg |  | m3 | 6.93 |  | 0
kanal P1: | gl. 0,00m-2,00m III. ktg |  | m3 | 27.35 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m IV. ktg |  | m3 | 54.7 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m V. ktg |  | m3 | 136.74 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m IV. ktg |  | m3 | 2.61 |  | 0
kanal P2: | gl. 0,00m-2,00m III. ktg |  | m3 | 253.68 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m IV. ktg |  | m3 | 634.19 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m V. ktg |  | m3 | 304.41 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m III. ktg |  | m3 | 5.9 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m IV. ktg |  | m3 | 8.84 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m V. ktg |  | m3 | 17.68 |  | 0
5 | Dodatni strojni odkop ceste IV. ktg za zamenjavo spodnjega ustroja ceste z odvozom izkopa v stalno deponijo in razplaniranje. Izraba deponijskega prostora je v ceni storitve. V ceni upoštevan volumen materiala v raščenem stanju. Vsa pripravljalna in zaključna dela, vključno z zavarovanjem gradbene jame so v ceni storitve. Debelina dodatnega odkopa je 60cm.
kanal T1: |  |  | m3 | 111.71 |  | 0
kanal P1: |  |  | m3 | 239.17 |  | 0
kanal P2: |  |  | m3 | 307.23 |  | 0
nadomestni meteorec |  |  | m3 | 242.32 |  | 0
6 | Kombiniran izkop ( 10% ročni izkop in 90% strojni izkop ) kanala III.ktg, IV.ktg in V.ktg in VI.ktg na mestih, kjer trasa kanalizacije poteka vzporedno s komunalnimi vodi v horizontalnem odmiku do 1,50m od osi kanala. Izkopni material se deponira min. 0,60m od roba izkopa. V ceni so upoštevani tudi transporti materiala v začasno deponijo ali v ponoven zasip in nakladanje materiala na mestih, kjer zaradi omejenega prostora deponiranje ob izkopu ni mogoče. Kombiniran izkop je predviden tudi pri vzporednem poteku komunalnih vodov do globine napeljave. Raščen računski volumen.
kanal T1: | gl. 0,00m-2,00m III. ktg |  | m3 | 55.15 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m IV. ktg |  | m3 | 116.65 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m V. ktg |  | m3 | 50.9 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m III. ktg |  | m3 | 7.51 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m IV. ktg |  | m3 | 15.88 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m V. ktg |  | m3 | 10.39 |  | 0
kanal P1: | gl. 0,00m-2,00m III. ktg |  | m3 | 59.25 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m IV. ktg |  | m3 | 75.21 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m V. ktg |  | m3 | 91.16 |  | 0
kanal P2: | gl. 0,00m-2,00m III. ktg |  | m3 | 218.16 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m IV. ktg |  | m3 | 570.77 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m V. ktg |  | m3 | 456.61 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m III. ktg |  | m3 | 5.07 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m IV. ktg |  | m3 | 7.96 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m V. ktg |  | m3 | 11.79 |  | 0
7 | Ročni izkop kanala v zemljišču III. do IV ktg. Odmet materiala ob rob izkopa z upoštevanjem predpisanega odmika. Ročni izkop se predvideva na mestih križanja kanalizacije s komunalnimi ali energetskimi vodi do 20cm nižje od globine inštalacij. Globina napeljav je med 0,80 in 1,30m.
kanal T1: | gl. 0,00m-2,00m III. ktg |  | m3 | 4.24 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m IV. ktg |  | m3 | 10.61 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m III. ktg |  | m3 | 0.58 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m IV. ktg |  | m3 | 1.44 |  | 0
kanal P1: | gl. 0,00m-2,00m III. ktg |  | m3 | 4.56 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m IV. ktg |  | m3 | 6.84 |  | 0
kanal P2: | gl. 0,00m-2,00m III. ktg |  | m3 | 35.52 |  | 0
| gl. 0,00m-2,00m IV. ktg |  | m3 | 63.42 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m III. ktg |  | m3 | 0.83 |  | 0
| gl. 2,00m-4,00m IV. ktg |  | m3 | 0.88 |  | 0
8 | Delno ali polno razpiranje kanala v izkopu v globinah nad 2,00m na mestih, kjer zaradi sipkega in nestabilnega terena v omejenem prostoru ni mogoče drugače varno izvesti potrebna dela in kjer predpisani izkopni kot zaradi drsnega kota zemljine ne zadošča.
kanal P1: |  |  | m1 | 13.18 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 168.47 |  | 0
9 | Dodatek za delo v podtalnici ali površinski vodi, ki pronica v izkopni jarek z upoštevanjem stroškov prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali začasnih odtočnih jarkov za preusmeritev vodnega toka iz gradbene jame ali za preusmeritev izčrpane vode od kanalizacijskega jarka. (Prehodi čez vodotoke, prehodi čez melioracijske kanale, mulde ali naravne odvodnike površinske vode ali podtalnice, dela v vodonepropustni zemljini........).
kanal T1: |  |  | m1 | 145.56 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 102.57 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 236.47 |  | 0
10 | Ročna izravnava dna izkopa v širini do 0,30m od osi kanala s točnostjo planiranja +- 3 cm v predpisani širini posteljice.
kanal T1: |  |  | m2 | 182.75 |  | 0
kanal P1: |  |  | m2 | 165.59 |  | 0
kanal P2: |  |  | m2 | 597.85 |  | 0
11 | Nabava, dobava in vgrajevanje 2x sejanega peska za posteljico in obsip cevi (cevi DN 150: 0,16m3/m1 - 0,18m3/m1; cevi DN 200: 0,20m3/m1 - 0,22m3/m1 cevi DN 250: 0,23m3/m1 - 0,25m3/m1; cevi DN 300: 0,27m3/m1 - 0,31m3/m1; cevi DN 400: 0,36m3/m1 - 0,40m3/m1 in cevi DN 500: 0,42m3/m1 - 0,45m3/m1). Nasip in obsip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
kanal T1: |  |  | m3 | 43.02 |  | 0
kanal P1: |  |  | m3 | 43.74 |  | 0
kanal P2: |  |  | m3 | 187.74 |  | 0
12 | Po odobritvi nadzornika in z vpisom utemeljitve v gradbeno dokumentacijo: Ročni obsip cevi z nevezanim izkopnim materialom do skupne višine 30cm nad cevjo in utrjevanje. Pred in med zasipanjem je potrebno odstraniti večje kamne premera nad 80mm. Zasipanje po slojih do 15cm se izvede sočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči premik cevi z ležišča. Zasip se utrjuje do 95% trdnosti po Proktorju.
kanal T1: |  |  | m3 | 21.51 |  | 0
kanal P1: |  |  | m3 | 21.87 |  | 0
kanal P2: |  |  | m3 | 93.87 |  | 0
13 | Nabava, dobava in vgrajevanje ločilne vodopropustne polipropilenske ali poliestrske geotekstilne membrane za ločevanje zemeljskih plasti in filtracijo zemljine za vgrajevanje v cestne površine (TenCate Polyfelt TS 50 ali podoben) z natezno vzdolžno in prečno trdnostjo 14kN/m ali več, dinamičnim prebodom pod 30mm i prebojne trdnosti CBR 200N ali več. Geotekstil se vgradi na min. 95% utrjeno površino po Proctorju na koti -0,5m kot podlaga tamonu.
kanal T1: |  |  | m2 | 728 |  | 0
kanal P1: |  |  | m2 | 1610 |  | 0
kanal P2: |  |  | m2 | 3323 |  | 0
14 | Zasipanje jarka z razgrinjanjem zasipnega materiala v sloje do 30 cm in komprimiranjem. (Obračun v raščenem stanju. V ceni je upoštevan povprečni faktor stalne razrahljivosti 1,03).
kanal T1: |  |  | m3 | 385.53 |  | 0
kanal P1: |  |  | m3 | 562.23 |  | 0
kanal P2: |  |  | m3 | 2517.99 |  | 0
15 | Nakladanje na kamione in odvoz preostalega materiala na stalno deponijo gradbenih odpadkov z razgrinjanjem. (obračun v raščenem stanju, faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni/enoto).
kanal T1: |  |  | m3 | 152.97 |  | 0
kanal P1: |  |  | m3 | 135.35 |  | 0
kanal P2: |  |  | m3 | 627.2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
MONTAŽNA DELA:
1 | Nabava, dobava in vgrajevanje (PVC gravitacijska kanalizacija, PE tlačna kanalizacija ) kanalizacijskih cevi na mufno, tesnjenih z gumi tesnilom premazanim z mastjo ali vgrajevanje tlačnih kanalizacijskih cevi iz polietilena visoke gostote ali drugega enakovrednega materiala z varjenimi spoji cevi. Spoj cevi mora biti raven, dovoljen zamik cevi na mufno od osi je 2O. Večji odmiki od osi se rešujejo s koleni ali revizijskimi jaški. Varjenje cevi izvede varilec s certifikatom za ta dela po postopku, ki ga predpiše proizvajalec cevi.
V slabo nosilnem terenu se pred polaganjem cevi stabilizira podlaga ali z debelejšim slojem nasutja, s pilotiranjem ali plavajočo togo AB ploščo po posvetu s projektantom in/ali geomehanikom. Uporabi se toge cevi ali cevi z večjo obodno trdnostjo, večjo točkovno odpornostjo, fleksibilnostjo in z večjo dovoljeno temensko obremenitvijo. Vodni režim podtalnice se ne sme spreminjati.
kanal T1: | PE SDR17 DN90 PN10 |  | m1 | 210.42 |  | 0
kanal P1: | PE SDR17 DN75 PN10 |  | m1 | 52.96 |  | 0
| PVC DN 150 SN8 |  | m1 | 146.36 |  | 0
kanal P2: | PVC DN 150 SN8 |  | m1 | 320.73 |  | 0
| PVC DN 200 SN8 |  | m1 | 128.89 |  | 0
| PVC DN 250 SN8 |  | m1 | 214.11 |  | 0
nadomestni meteorni kanali:
M1: | PVC DN 300 SN8 |  | m1 | 205.96 |  | 0
M2: | PVC DN 300 SN8 |  | m1 | 154.32 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgrajevanje gibljivih upogljivih zaščitnih cevi v kolutu za kablovode DN 100 v izkopni jarek pri prečkanju ali vzporednem poteku kanala s TK ali NN elektro napeljavo, z obsipom cevi z 2x sejanim peskom - 012m3/m1 - spajanjem cevi, pripravo in utrjevanjem podlage cevi in izdelavo zaščite na prostem koncu cevi. Razmik med dvema vzporednima vodoma cevi mora biti min. 60cm.
kanal T1: | stigmaflex 110 UK |  | m1 | 113 |  | 0
kanal P1: | stigmaflex 110 UK |  | m1 | 92 |  | 0
kanal P2: | stigmaflex 110 UK |  | m1 | 401 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgrajevanje PE drenažnih cevi DN200 za odvodnjavanje podzemne vode iz izkopnega jarka ali za prevezave obstoječih drenažnih ali meteornih vodov. V ceno je vključena tudi priprava peščene posteljice za vgradnjo drenaže in obsib cevi s filtrskim gramozom frakcijama 8-16mm in 16 - 32mm 0,16m3/m1 cevi. V ilovnatem in slabo nosilnem terenu se filtrski sloj obsipa zaščiti z drenažnim geotextilom (1,50m2/m1)
kanal T1: | PE DN200 DD (2/3perf) |  | m1 | 133 |  | 0
kanal P1: | PE DN200 DD (2/3perf) |  | m1 | 109 |  | 0
kanal P2: | PE DN200 DD (2/3perf) |  | m1 | 245 |  | 0
4 | Nabava, dobava in vgrajevanje polietilenskih revizijskih jaškov primerljivih karakteristik projektiranega profila z že vgrajenimi vtoki in iztokom na mufno, tesnjenimi spoji in stiki in z vgraditvijo okroglega LTŽ pokrova profila 600mm z motivom rajske ptice. (V ceni je upoštevana izdelava vtokov sekundarnih javnih kanalov in hišnih priključkov pod primernim kotom, globino in naklonom po navodilih nadzornika). Jaški morajo biti izdelani tako, da je preprečena možnost dviga jaška zaradi vzgona ali drugih razlogov. Vtoki, ki niso takoj v uporabi morajo biti zaščiteni pred vdorom zemljine s čepom za vtično objemko, tesnjeni in vidno označeni. Kaskade se rešujejo s praznotočnim vtokom in fajfo. (vtok, ki je več kot 50cm nad muldo). Mulda jaškov ne sme imeti ostrih robov in lomov.
Posebna pozornost velja vgradnji jaškov tipa Romold zaradi priključkov kanalizacije nižjega ranga na zbiralnik višjega ranga nad muldo jaška in prilagoditvi dna jaška projektiranim višinam kanalizacije. Izvajalec je dolžan pred naročilom jaška preveriti z nadzornikom število potrebnih priklopov na posamezen revizijski jašek in njihovo izvedbo. Pokrov jaška mora biti položen na nosilnem obroču d=20 do 25cm.
RJ DN 800 z LTŽ pokrovom 40 MPa:
kanal T1: | globina 1,00m- 1,50m: |  | kom | 1 |  | 0
| globina 1,50m-2,00m: |  | kom | 2 |  | 0
kanal P1: | globina 1,00m- 1,50m: |  | kom | 2 |  | 0
| globina 1,50m-2,00m: |  | kom | 2 |  | 0
kanal P2: | globina 1,00m- 1,50m: |  | kom | 6 |  | 0
| globina 1,50m-2,00m: |  | kom | 8 |  | 0
| globina 2,00m- 2,50m: |  | kom | 3 |  | 0
| globina 2,50m- 3,00m: |  | kom | 1 |  | 0
5 | p.p. 4 le kaskadni RJ DN 800 z LTŽ pokrovom 40 MPa:
kanal P1: | globina 1,00m- 1,50m: |  | kom | 1 |  | 0
kanal P2: | globina 1,00m- 1,50m: |  | kom | 1 |  | 0
| globina 1,50m-2,00m: |  | kom | 4 |  | 0
| globina 2,00m- 2,50m: |  | kom | 2 |  | 0
6 | p.p. 4 le betonski meteorni jaški DN 800 z LTŽ pokrovom 40 MPa:
kanal T1: | globina 1,00m- 1,50m: |  | kom | 2 |  | 0
kanal P1: | globina 1,00m- 1,50m: |  | kom | 2 |  | 0
kanal P2: | globina do 1,00m: |  | kom | 3 |  | 0
| globina 1,00m- 1,50m: |  | kom | 5 |  | 0
| globina 1,50m-2,00m: |  | kom | 3 |  | 0
7 | Nabava, dobava in vgrajevanje betonskih cevi DN600 za peskolove globine do 1,50m z LTŽ cestno rešetko 40/40 v AB obroču, vgrajevanjem vtočne in iztočne cevi 0,50m nad dnom peskolova v padcu I=10%o, stičenjem cevi in plašča peskolova, dodatnim izkopom za peskolov (2,17m3), izdelavo posteljice peskolova, obsipom dotočne in odtočne cevi s frakcijo 0-16mm (0,31m3/kom), zasipom okoli peskolova (0,97m3/kom) in utrjevanjem do 95% po Proktorju.
kanal T1: | globina do 1,50m: |  | kom | 3 |  | 0
kanal P1: | globina do 1,50m: |  | kom | 3 |  | 0
kanal P2: | globina do 1,50m: |  | kom | 18 |  | 0
8 | Komplet izdelava kanalizacijskega odcepa dolžine 1,00 do 2,00m za sekundarno kanalizacijo ali hišni priključek.
kanal P1: | PVC DN 150 SN8: |  | kom | 2 |  | 0
kanal P2: | PVC DN 150 SN8: |  | kom | 7 |  | 0
| PVC DN 200 SN8: |  | kom | 4 |  | 0
9 | Komplet izdelava kanalizacijskega odcepa dolžine nad 2,00m do 4,00m za sekundarno kanalizacijo ali hišne priključke.
kanal P2: | PVC DN 150 SN8: |  | kom | 4 |  | 0
10 | Priklop nove kanalizacije na obstoječi jašek javne kanalizacije.
kanal T1: |  |  | kom | 1 |  | 0
11 | Nabava, dobava in montaža garniture za vrtanje ali podbijanje vključno z nabavo in dobavo obratovalne in jeklene zaščitne cevi, fiksiranje garniture v projektiranem padcu kanala, tesnenje med obratovalno in zaščitno cevjo, z demontažo opreme po vrtanju ali podbijanju z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli za izvebo vrtanja ali podbijanja in čiščenjem cevi po končanih delih.
kanal T1:
V3- vrtanje pod Mišco: |  |  | m1 | 7.15 |  | 0
PE100 SDR17 DN90 |  |  | m1 | 7.15 |  | 0
zaščitna cev jeklo 219mm*6,3mm |  |  | m1 | 7.15 |  | 0
V4- melioracijski kanal (opcija): |  |  | m1 | 6.7 |  | 0
PE100 SDR17 DN90 |  |  | m1 | 6.7 |  | 0
zaščitna cev jeklo 219mm*6,3mm |  |  | m1 | 6.7 |  | 0
kanal P1:
opcija:
V2, V2a - vrtanje vodni vir in Radovna: |  |  | m1 | 17.35 |  | 0
PVC DN150 SN8 |  |  | m1 | 17.35 |  | 0
zaščitna cev jeklo 273mm*7,1mm |  |  | m1 | 17.35 |  | 0
kanal P2:
opcija:
V5 - vrtanje pod Mišco: |  |  | m1 | 12.85 |  | 0
PVC DN200 SN8 |  |  | m1 | 12.85 |  | 0
zaščitna cev jeklo 273mm*7,1mm |  |  | m1 | 12.85 |  | 0
opcija:
skupno vrtanje za V6- Radovna in
V7 pod Mišco |  |  | m1 | 32.4 |  | 0
PVC DN150 SN8 |  |  | m1 | 32.4 |  | 0
zaščitna cev jeklo 273mm*7,1mm |  |  | m1 | 32.4 |  | 0
V8 - vrtanje pod Mišco: |  |  | m1 | 14.35 |  | 0
PVC DN150 SN8 |  |  | m1 | 14.35 |  | 0
zaščitna cev jeklo 273mm*7,1mm |  |  | m1 | 14.35 |  | 0
12 | Prevezava obstoječih podzemnih vodnih virov povezanih v porušen obstoječ betonski kanal v nadomestni meteorni kanal ali drenažo: dodaten izkop (0,97m3/kom), prevezava drenažne cevi DN200 (1,00m), obsip s frakcijo 8-32mm (0,42m3/kom), drenažni geotekstil (1,25m2/kom) in zasip izkopnega jarka (0,51m3/kom) z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli.
kanal T1: |  |  | kom | 1 |  | 0
kanal P2: |  |  | kom | 7 |  | 0
13 | Nabava, dobava in vgradnja črpalne komore črpališča z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, prevezavami in tesnenjem dovodnih in odvodnih cevi, planumom, opiranjem in razpiranjem gradbene jame, vgradnjo geotekstila po obodu in dnu izkopa, črpanjem podtalnice iz izkopne jame, filtrskim obsutjem črpalne komore, komprimacijo, montažo AB nosilnega obroča z vgrajenimi pokrovi, montažo zračnika in vgradnjo pokrovov LTŽ.
kanal T1: | Č2 Zaka:
dodaten izkop III. -IV. Ktg krožni presek |  |  | m3 | 28.16 |  | 0
planum |  |  | m2 | 10.68 |  | 0
dodatek za delo v vodi |  |  | m3 | 28.16 |  | 0
razpiranje jame po obodu gl. nad 2,00m |  |  | m2 | 22.43 |  | 0
črpanje vode iz izkopnega jarka |  |  | ur | 16 |  | 0
tesnenje elastični stik |  |  | kom | 3 |  | 0
geotekstil drenažni |  |  | m2 | 28.43 |  | 0
drenažni obsip frakcije 8-32mm |  |  | m3 | 13.69 |  | 0
AB razbremenilni obroč d=15cm |  |  | m3 | 0.26 |  | 0
AB plošča - opaž |  |  | m2 | 4.91 |  | 0
| C35/45 |  | m3 | 1.04 |  | 0
| armaturna mreža Q 785 |  | m3 | 103.54 |  | 0
zračnik DN114,3mm Fe s kapo |  |  | m1 | 4.5 |  | 0
| pokrov G/G C 250 |  | kom | 3 |  | 0
kanal P1: | HČ3Č2 Zaka:
dodaten izkop III. -IV. Ktg krožni presek |  |  | m3 | 19.36 |  | 0
planum |  |  | m2 | 8.79 |  | 0
dodatek za delo v vodi |  |  | m3 | 19.36 |  | 0
razpiranje jame po obodu gl. nad 2,00m |  |  | m2 | 9.83 |  | 0
črpanje vode iz izkopnega jarka |  |  | ur | 8 |  | 0
črpalna komora Abd-PW1600-1900/150 |  |  | kom | 1 |  | 0
tesnenje elastični stik |  |  | kom | 2 |  | 0
geotekstil drenažni |  |  | m2 | 19.66 |  | 0
drenažni obsip frakcije 8-32mm |  |  | m3 | 13.18 |  | 0
AB razbremenilni obroč d=15cm |  |  | m3 | 0.2 |  | 0
AB plošča opaž |  |  | m2 | 3.46 |  | 0
| C35/45 |  | m3 | 0.69 |  | 0
| armaturna mreža Q 785 |  | m3 | 82.4 |  | 0
zračnik DN114,3mm Fe s kapo |  |  | m1 | 3.3 |  | 0
| pokrov G/G C 250 |  | kom | 1 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
JAVNA RAZSVETLJAVA:
1 | Nabava, dobava in vgradnja tipskega temelja kompletno z jaškom Ø 30, izkopom gradbene jame za temelj, odvozom odvečnega materiala na deponijo in ureditvijo terena.
kanal T1: |  |  | kom | 5 |  | 0
kanal P1: |  |  | kom | 5 |  | 0
kanal P2: |  |  | kom | 13 |  | 0
2 | Nabava in dobava nadomestne PVC ali PE gladke cevi DN50 v izkopan jarek s pripravo podlage
kanal T1: |  |  | m1 | 210 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 200 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 540 |  | 0
3 | Nabava, dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 4x25 komplet z izdelavo spojev s križnimi spojkami
kanal T1: |  |  | m1 | 210 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 200 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 540 |  | 0
4 | Izkop in zasutje jarka 0,30 * 0,70 v cestišču in obsip položenih cevi s sejanim peskom frakcije 0,00 - 8,00.
kanal T1: |  |  | m1 | 210 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 200 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 540 |  | 0
5 | nadzor koncesionarja Petrol d.d.
kanal T1: |  |  | ur | 8 |  | 0
kanal P1: |  |  | ur | 7 |  | 0
kanal P2: |  |  | ur | 15 |  | 0
6 | Nabava, dobava in vgrajevanje opozorilnega traku.
kanal T1: |  |  | m1 | 210 |  | 0
kanal P1: |  |  | m1 | 200 |  | 0
kanal P2: |  |  | m1 | 540 |  | 0
7 | Geodetski posnetek obnovljene javne razsvetljave z izdelavo geodetskega načrta in digitalnega zapisa z možnostjo prenosa zapisa v kataster komunalnih naprav.
|  |  | m1 | 950 |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
PRESTAVITEV VODOVODA IZ KORIDORJA KANALA:
1 | Nabava, dobava in vgrajevanje fazonskih kosov v prestavljen vodovod.
kanal T1: | T kos DN 200/80 |  | kom | 1 |  | 0
kanal P1: | N - kos DN80 |  | kom | 1 |  | 0
| FF kos DN 80/500 |  | kom | 1 |  | 0
| FF kos DN 80/300 |  | kom | 1 |  | 0
| T kos DN 80/50 |  | kom | 1 |  | 0
| FFK - Q kos DN 50/90° |  | kom | 1 |  | 0
| FFK - Q kos DN 80/90° |  | kom | 1 |  | 0
| X kos DN 50/2″ |  | kom | 1 |  | 0
kanal P2: | N - kos DN80 |  | kom | 1 |  | 0
| FF kos DN 80/400 |  | kom | 1 |  | 0
| FF kos DN 80/300 |  | kom | 1 |  | 0
| FFK - Q kos DN 80/45° |  | kom | 1 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgrajevanje vodovodnih armatur v prestavljen vodovod.
kanal T1:
Hidrant nadzemni - lomljivi DN80 inox, vgradna dolžina 1000 tip Vodotehnik ali podobno
|  |  | kom | 1 |  | 0
EV-F5 VAG DN80 ali enakovreden zasun PN10-16barov, s teleskopsko vgradno garnituro, cestno kapo DN200 TEL in podložnim betonom C20/25
|  |  | kom | 1 |  | 0
EV-F5 VAG DN50 ali enakovreden zasun PN10-16barov, s teleskopsko vgradno garnituro, cestno kapo DN200 TEL in podložnim betonom C20/25
|  |  | kom | 1 |  | 0
ZSP DN80 |  |  | kom | 3 |  | 0
Drobni spojni material za PE cevi DN40
(spojke, obojke, prirobnice, končnik) |  |  | ocena | 1 |  | 0
MJ spojka 200,E |  |  | kom | 2 |  | 0
kanal P1:
Hidrant nadzemni - lomljivi DN80 inox, vgradna dolžina 1000 tip Vodotehnik ali podobno
|  |  | kom | 1 |  | 0
EV-F5 VAG DN80 ali enakovreden zasun PN10-16barov, s teleskopsko vgradno garnituro, cestno kapo DN200 TEL in podložnim betonom C20/25
|  |  | kom | 1 |  | 0
Drobni spojni material za PE cevi DN40
(spojke, obojke, prirobnice, končnik) |  |  | ocena | 1 |  | 0
kanal P2:
Hidrant nadzemni - lomljivi DN80 inox, vgradna dolžina 1000 tip Vodotehnik ali podobno
|  |  | kom | 1 |  | 0
EV-F5 VAG DN80 ali enakovreden zasun PN10-16barov, s teleskopsko vgradno garnituro, cestno kapo DN200 TEL in podložnim betonom C20/25
|  |  | kom | 1 |  | 0
EV-F5 VAG DN50 ali enakovreden zasun PN10-16barov, s teleskopsko vgradno garnituro, cestno kapo DN200 TEL in podložnim betonom C20/25
|  |  | kom | 1 |  | 0
ZSP DN90 |  |  | kom | 2 |  | 0
Drobni spojni material za PE cevi DN40
(spojke, obojke, prirobnice, končnik) |  |  | ocena | 1 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgrajevanje vodovodnih cevi na že pripravljeno podlago z obsipom cevi z 2 x sejanim peskom 0,8mm.
kanal T1:
varjenje cevi s spojnim materialom: EF obojko PE100 ES PLUS SDR11 90, EF končnikom PE100 ES SDR17 90 in EF prirobnico PP ES d90 DN80 PN10/16
|  |  | kom | 3 |  | 0
cev PE80 DN90 PN 12,5 |  |  | m1 | 200 |  | 0
opozorilni indikator trak - VODA |  |  | m1 | 200 |  | 0
kanal P1:
varjenje cevi s spojnim materialom: EF obojko PE100 ES PLUS SDR11 90, EF končnikom PE100 ES SDR17 90 in EF prirobnico PP ES d90 DN80 PN10/16
|  |  | kom | 3 |  | 0
cev PE80 DN40 PN 12,5 |  |  | m1 | 180 |  | 0
opozorilni indikator trak - VODA |  |  | m1 | 180 |  | 0
kanal P2:
cev PE100 DN90 PN 12,5 |  |  | m1 | 120 |  | 0
varjenje cevi s spojnim materialom: EF obojko PE 100 ES PLUS SDR11 90
|  |  | kom | 8 |  | 0
opozorilni indikator trak - VODA |  |  | m1 | 120 |  | 0
4 | Nabava, dobava in vgrajevanje vodovodnega tesnilnega in vijačnega materiala.
kanal T1:
vijaki, matice s podložkami |  |  | kom | 30 |  | 0
tesnila ploščata DN 200 ojačana |  |  | kom | 1 |  | 0
tesnila ploščata DN 80 ojačana |  |  | kom | 4 |  | 0
tesnila ploščata DN 50 ojačana |  |  | kom | 1 |  | 0
Drobni in nepredviden material, spojni material za prevezave starega in nadomestnega vodovoda, material za prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov na nadomestni cevovod. Ocena
|  |  | 10% | 0.1 | 0 | 0
Transportni stroški, stroški prenosov in drugi stroški pri pretovarjanju vodovodnega materiala in opreme.
|  |  | 7% | 0.07 | 0 | 0
kanal P1:
vijaki, matice s podložkami |  |  | kom | 50 |  | 0
tesnila ploščata DN 80 ojačana |  |  | kom | 3 |  | 0
tesnila ploščata DN 50 ojačana |  |  | kom | 1 |  | 0
Drobni in nepredviden material, spojni material za prevezave starega in nadomestnega vodovoda, material za prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov na nadomestni cevovod. Ocena
|  |  | 10% | 0.1 | 0 | 0
Transportni stroški, stroški prenosov in drugi stroški pri pretovarjanju vodovodnega materiala in opreme.
|  |  | 7% | 0.07 | 0 | 0
kanal P2:
vijaki, matice s podložkami |  |  | kom | 80 |  | 0
tesnila ploščata DN 200 ojačana |  |  | kom | 1 |  | 0
tesnila ploščata DN 80 ojačana |  |  | kom | 8 |  | 0
tesnila ploščata DN 50 ojačana |  |  | kom | 1 |  | 0
Drobni in nepredviden material, spojni material za prevezave starega in nadomestnega vodovoda, material za prevezave obstoječih hišnih vodovodnih priključkov na nadomestni cevovod. Ocena
|  |  | 10% | 0.1 | 0 | 0
Transportni stroški, stroški prenosov in drugi stroški pri pretovarjanju vodovodnega materiala in opreme.
|  |  | 7% | 0.07 | 0 | 0
5 | Pripravljalna in zaključna dela na prevezavah nadomestnega in obstoječega vodovoda z upravljalskim nadzorom
kanal T1:
zapiranje in odpiranje vodovoda, prevezave, začasne prevezave in obveščanje občanov o prekinitvah dobave vode.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
izpiranje vodovoda s tlačnim preizkusom
|  |  | m1 | 200 |  | 0
min. 12 urna dezinfekcija cevovoda z vzorčenjem
|  |  | m1 | 200 |  | 0
upravljalski nadzor gradnje nadomestnega vodovoda in prevezav
|  |  | m1 | 200 |  | 0
geodetski posnetek izvedenih del na nadomestnem vodovodu
|  |  | m1 | 200 |  | 0
vnos izvedenih del na nadomestnem vodovodu v kataster komunalnih naprav
|  |  | m1 | 200 |  | 0
kanal P1:
zapiranje in odpiranje vodovoda, prevezave, začasne prevezave in obveščanje občanov o prekinitvah dobave vode.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
izpiranje vodovoda s tlačnim preizkusom
|  |  | m1 | 160 |  | 0
min. 12 urna dezinfekcija cevovoda z vzorčenjem
|  |  | m1 | 180 |  | 0
upravljalski nadzor gradnje nadomestnega vodovoda in prevezav
|  |  | m1 | 180 |  | 0
geodetski posnetek izvedenih del na nadomestnem vodovodu
|  |  | m1 | 180 |  | 0
vnos izvedenih del na nadomestnem vodovodu v kataster komunalnih naprav
|  |  | m1 | 180 |  | 0
kanal P2:
zapiranje in odpiranje vodovoda, prevezave, začasne prevezave in obveščanje občanov o prekinitvah dobave vode.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
izpiranje vodovoda s tlačnim preizkusom
|  |  | m1 | 120 |  | 0
min. 12 urna dezinfekcija cevovoda z vzorčenjem
|  |  | m1 | 120 |  | 0
upravljalski nadzor gradnje nadomestnega vodovoda in prevezav
|  |  | m1 | 120 |  | 0
geodetski posnetek izvedenih del na nadomestnem vodovodu
|  |  | m1 | 120 |  | 0
vnos izvedenih del na nadomestnem vodovodu v kataster komunalnih naprav
|  |  | m1 | 120 |  | 0
| PRESTAVITEV JAVNEGA VODOVODA |  |  |  |  | 0
STROJNE INŠTALACIJE ČRPALIŠČA Č2
kanal T1:
1 | AB posoda PW 2000/2550/150-150 proizvajalca TIBA AUSTRIA ali podobna
|  |  | kom | 1 |  | 0
2 | AB obroč PW 2000/1250/150-150 proizvajalca TIBA AUSTRIA ali podoben
|  |  | kom | 1 |  | 0
3 | AB pokrivna plošča PW 2000-2300/180 proizvajalca TIBA AUSTRIA ali podoben
|  |  | kom | 1 |  | 0
4 | Litoželezni pokrov EN 124 TIBA G/G600/700 C250 ali podoben
|  |  | kom | 3 |  | 0
5 | Dotok, PVC kanalska cev, DN 250
|  |  | mm | 1000 |  | 0
6 | Dotok, PVC kanalska cev, DN 150
|  |  | mm | 1000 |  | 0
7 | Iztok, cev AISI 304, DN 80 (88,9 x 2mm)
|  |  | mm | 815 |  | 0
8 | Potopna črpalka Wilo Rexa PRO V06 DA-216/EAD1X2-T0025- 540-0 ali podobna s s podstavkom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, vsem vijačnim in spojnim materialom. Izvedba vodil, verige, konzolnega materiala iz nerjavečega jekla (AISI 304), vijaki A4 80
kapaciteta 4,3 l/s
tlačna višina 13,9m
premer rotorja 126mm
tip tekača Vortex
prosti prehod 65mm
tlačni priključek DN80
moč motorja 2,5kW
napetost 400~3V
frekvenca 50Hz
obratovalni električni tok 5,3A
zagonski tok (zvezda, trikot) 10,3A
vrsta zaščite IP68
dolžina kabla 10m
zaščita proti pregrevanju
|  |  | kpl | 2 |  | 0
9 | Tlačni cevovod DN 80 (88,9 x 2 mm), L= 880 mm
|  |  | kom | 2 |  | 0
10 | Koleno 90°, AISI 304, DN 80 (88,9 x 2mm)
|  |  | kom | 2 |  | 0
11 | Y kos, AISI 304, DN 80 (88,9 x 2mm)
|  |  | kom | 1 |  | 0
12 | Protipovratni ventil s kroglo DN 80, PN 10
|  |  | kom | 2 |  | 0
13 | Nožasti zasun DN 80, PN 10
|  |  | kom | 2 |  | 0
14 | Leteča prirobnica AISI 304, DN80, PN 10
|  |  | kom | 8 |  | 0
15 | Dvižna cev za črpalko, AISI 304, d ( 42,4 x 3,25 mm), L =3500 mm
|  |  | kom | 2 |  | 0
16 | Veriga za dvig črpalke, AISI 304, L= 3000 mm
|  |  | kom | 2 |  | 0
17 | Držalo za ultrazvočni nivojski senzor
|  |  | kom | 1 |  | 0
18 | Kabelska zaščitna cev PVC DN 65
|  |  | m | 20 |  | 0
19 | Zračnik PVC kanalska cev DN 100 s kapo
|  |  | mm | 3000 |  | 0
20 | Prirobnično objemna spojka DN 80 PN 10,
|  |  | kom | 1 |  | 0
21 | Ozemljitev valjanec vroče cinkan, 25 x 4 mm
|  |  | m | 10 |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
PRIKLOP črpališča Č2 na omrežje
a.) ELEKTRO MATERIAL:
kanal T1:
1 | Dobava kabla in kabelskega pribora:
kabel NAY2Y-J 4×35RM+1,5
|  |  | m | 80 |  | 0
zaključek NN EPKT0015 4 x 35
|  |  | kom | 2 |  | 0
čevelj kabel GN ALCU 35-8-21
|  |  | kom | 4 |  | 0
tokovna sponka
|  |  | kom | 4 |  | 0
zaščitno korito
|  |  | kom | 1 |  | 0
objemka za kabel ob drogu
|  |  | kom | 3 |  | 0
objemka za zaščito
|  |  | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava opreme za prosto stoječo merilno omarico:
omarica prosto stoječa A-FK3 1080/250 Mosdorfer
|  |  | kom | 1 |  | 0
podstavek S3 1200/250 Mosdorfer
|  |  | kom | 1 |  | 0
PEN sponka PK250
|  |  | kom | 1 |  | 0
60mm zbiralčni sestav za PMO3
|  |  | kom | 1 |  | 0
priključne sponke s prekritjem 6-50mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
varovalni ločilnik NH 00 125 A
|  |  | kom | 2 |  | 0
odvodniki prenapetosti MM 3P - Iskra zaščite d.o.o., Protec B2SR 37,5/320
|  |  | kom | 1 |  | 0
trifazni dvotarifni števec električne energije Landis+GYR, tip ZMXI320CPU1L1D3 3X230/400 V, 5-85 A, PLC
|  |  | kom | 1 |  | 0
tipka odklopnika ALT-T22-P30
|  |  | kom | 1 |  | 0
ključavnica elektro omarice EI 13 N
|  |  | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava materiala za ozemljitev NN omrežja:
valjanec pocinkani 25 x 4mm
|  |  | kg | 100 |  | 0
žica P/F 35 RUM.ZEL.
|  |  | m | 1 |  | 0
čevelj kabel GN ALCU 35 M 8
|  |  | kom | 1 |  | 0
sponka križna 60 x 60
|  |  | kom | 5 |  | 0
4 | Drobni in nespecificiran material:
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
| ELEKTRO MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
b.) ELEKTRO MONTAŽA:
kanal T1:
1 | Polaganje NN kablov 35 mm² v zaščitno cev:
|  |  | m | 75 |  | 0
2 | Izdelava kabelskega končnika in priklop kabla v NNR ali omaro za NN kabel 4 × 35 mm²:
|  |  | kom | 1 |  | 0
3 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel:
|  |  | kom | 1 |  | 0
4 | Uvlačenje in pritrditev kabla v omarico:
|  |  | kom | 1 |  | 0
5 | Izdelava ustreznih ploščic s podatki o kablu:
|  |  | kom | 2 |  | 0
6 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO:
|  |  | kom | 1 |  | 0
7 | Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec – PF vodnik s križno sponko:
|  |  | kom | 1 |  | 0
8 | Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec – valjanec s križno sponko:
|  |  | kom | 4 |  | 0
9 | Drobni in nespecificiran material:
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
| ELEKTRO MONTAŽA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
c.) GRADBENA DELA NA EL KABLOVODU:
kanal T1:
1 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški:
|  |  | m | 75 |  | 0
2 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški:
|  |  | kom | 1 |  | 0
3 | Polaganje ozemljitvenega valjanca v že predhodno izkopan jarek:
|  |  | m | 75 |  | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov - posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki:
|  |  | m | 75 |  | 0
6 | Priprava in nadzor del, transport in projektni nadzor:
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
| GRADBENA DELA NA EL KABLOVODU SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| PRIKLOP črpališča Č2 na omrežje skupaj |  |  |  |  | 0
KRMILJENJE ČRPALIŠČA Č2:
ELEKTRO KRMILNA OMARA:
kanal T1:
1 | Schneider Electric: NSYPLA1073G omara V1000xŠ750xD320 7035
|  |  | kom | 1 |  | 0
2 | Schneider Electric: NSYTJPLA73G streha za PLA(Z) 750x320
|  |  | kom | 1 |  | 0
3 | Schneider Electric: NSYZNPLA73G podstavek PLA(T) Š750x320x60 RAL7035
|  |  | kom | 1 |  | 0
4 | Schneider Electric: NSYCR100WU2 grelec IZOLIRAN 90W 110..250 AC
|  |  | kom | 1 |  | 0
5 | Schneider Electric: A9L16294 PREN. ODVO. iQUICK PRD 40r 3P+N S SIG
|  |  | kom | 1 |  | 0
6 | Schneider Electric: A9F84302 INŠT. ODKLOPNIK ACTI9 iC60H 3P 2A C
|  |  | kom | 1 |  | 0
7 | Schneider Electric: A9F84106 INŠT. ODKLOPNIK ACTI9 iC60H 1P 6A C
|  |  | kom | 1 |  | 0
8 | Schneider Electric: A9F84102 INŠT. ODKLOPNIK ACTI9 iC60H 1P 2A C
|  |  | kom | 1 |  | 0
9 | Schneider Electric: A9F84102 INŠT. ODKLOPNIK ACTI9 iC60H 1P 2A C
|  |  | kom | 1 |  | 0
10 | Schneider Electric: A9F83104 INŠT. ODKLOPNIK ACTI9 iC60H 1P 4A B
|  |  | kom | 1 |  | 0
11 | Schneider Electric: NSYLAMLDS SVETILKA LED 120/230VAC VTIČ. SCHUKO
|  |  | kom | 1 |  | 0
12 | Schneider Electric: RXM4AB2P7 RELE VTIČNI 4P LED 230 V AC
|  |  | kom | 3 |  | 0
13 | Schneider Electric: RXZE2M114M PODNOŽJE RXM 2P/4P
|  |  | kom | 3 |  | 0
14 | Schneider Electric: LC1D09P7 KONTAKTOR 3P 9A 230V AC
|  |  | kom | 2 |  | 0
15 | Schneider Electric: A9R44425 FID STIKALO iID 4P 25A 300mA TIP AC
|  |  | kom | 1 |  | 0
16 | Schneider Electric: GB2DB09 INŠT. ODKLOPNIK TeSys_GB2 2P 4A Id=50A
|  |  | kom | 1 |  | 0
17 | Schneider Electric: GV2ME10 MOTORSKO ZAŠČ. STIKALO 4-6,3A
|  |  | kom | 2 |  | 0
18 | Schneider Electric: GVAE11 POMOŽNI KONTAKT 1NO+1NC NATIČNI GV2&GV3
|  |  | kom | 2
19 | Schneider Electric: GVAN11 POMOŽNI KONTAKT 1NO+1NC STRANSKI
|  |  | kom | 2 |  | 0
20 | Schneider Electric: 15125 IZBIRNO STIKALO CMV
|  |  | kom | 1 |  | 0
21 | Schneider Electric: NSYCCOTHC TERMOSTAT BIMETAL NC GRELEC 10A 250V °C
|  |  | kom | 1 |  | 0
22 | Schneider Electric: A9E18073 MENJALNO STIKALO iSSW 1x3P (1-0-2)
|  |  | kom | 2 |  | 0
23 | Schneider Electric: ABL6TS10U TRANSFORMATOR 230-400/230V 100W
|  |  | kom | 1 |  | 0
24 | Schneider Electric: ATS01N209QN MEHKI ZAGON ATS01 9A 380-415V
|  |  | kom | 2 |  | 0
25 | Schneider Electric: 16061 ANALOGNI VOLTMETER 0-500V
|  |  | kom | 1 |  | 0
26 | Schneider Electric: 15440 ŠTEVEC ČASA CH 220V/240V 50HZ
|  |  | kom | 2 |  | 0
27 | MeanWell: DR-15-12 DR usmernik 15W, 12V, 0..1'25A
|  |  | kom | 1 |  | 0
28 | Schrack: IN882011 Stikalo KG100 K950 VE2 4P, 1-0-2
|  |  | kom | 1 |  | 0
29 | NIVUS: NVNMSP0610000 Ultrazvočni senzor za merjenje nivoja
|  |  | kom | 1 |  | 0
30 | NIVUS: NVNM5310165TEN Oddajnik NivuMaster
|  |  | kom | 1 |  | 0
31 | Geweiss: GW60431 Nadgradni vtikač 3P+N+PE 400V
|  |  | kom | 1 |  | 0
32 | Drobni material: sponke, kanali, uvodnice…..
|  |  | kpl | 1 |  | 0
33 | Ožičenje elektro omare
|  |  | kpl | 1 |  | 0
34 | Testiranje, meritve el. Omare, CE
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| KRMILJENJE črpališča Č2 SKUPAJ: |  |  |  |  | 0