## Rekapitualacija
| SKUPNA REKAPITULACIJA: | Znesek brez DDV | DDV | Znesek z DDV
1 | Usmerjevalne table | 0 | 0 | 0
2 | Elektroinštalacije | 0 | 0 | 0
3 | Vzdrževanje sistema lamel, usmerjanja prometa in štetja prometa | 0 | 0 | 0
4 | Vzdrževanje potopnih stebričkov | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava spletne aplikacije "Promet Bled" | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava spletne aplikacije "Digitalne dovolilnice Bled" | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE z DDV |  |  | 0

## USMERJANJE
1. Usmerjevalne table:
Zap.št. | Opis del: | Količina | EM | Znesek/enoto | Skupaj
1 | Lokacija lamel 1 - Vrtec (obvoznica, smer vzhod) Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje LED prikazovalnika in pripradajoče elektronike). 1 x LED prikazovalnik “LED Promet” 1 x Krmilna elektronika TAB (montaža elektronike v elektro omarico) 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Lokacija lamel 2 - Izvoz za šolo (obvoznica, smer zahod) Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje LED prikazovalnika in pripradajoče elektronike). 1 x LED prikazovalnik “LED Promet” 1 x Krmilna elektronika TAB (montaža elektronike v elektro omarico) 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Lokacija lamel 3 - Petrol (Ljubljanska cesta, smer jugo - zahod) Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje LED prikazovalnika in pripradajoče elektronike). 1 x LED prikazovalnik “LED Promet” 1 x Krmilna elektronika TAB (montaža elektronike v elektro omarico) 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Lokacija lamel 4 - Izvoz za grad (obvoznica, smer zahod) Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje LED prikazovalnika in pripradajoče elektronike). 1 x LED prikazovalnik “LED Promet” 1 x Krmilna elektronika TAB (montaža elektronike v elektro omarico) 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Lokacija lamel 5 - Izvoz za grad (obvoznica, smer vzhod) Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje LED prikazovalnika in pripradajoče elektronike). 1 x LED prikazovalnik “LED Promet” 1 x Krmilna elektronika TAB (montaža elektronike v elektro omarico) 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Lokacija lamel 6 - Izvoz za šolo (obvoznica, smer vzhod) Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje LED prikazovalnika in pripradajoče elektronike). 1 x LED prikazovalnik “LED Promet” 1 x Krmilna elektronika TAB (montaža elektronike v elektro omarico) 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Lokacija lamel 7 - Vrtec (obvoznica, smer zahod) Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje LED prikazovalnika in pripradajoče elektronike). 1 x LED prikazovalnik “LED Promet” 1 x Krmilna elektronika TAB (montaža elektronike v elektro omarico) 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
8 | Lokacija lamel 8 - Semafor - Union (smer jugo - zahod) Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje LED prikazovalnika in pripradajoče elektronike). 1 x LED prikazovalnik “LED Križ - puščica” 1 x Krmilna elektronika TAB (montaža elektronike v elektro omarico) 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Lokacija lamel 9 - Semafor - (smer jugo - vzhod) Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje LED prikazovalnika in pripradajoče elektronike). 1 x LED prikazovalnik “LED Križ - puščica” 1 x Krmilna elektronika TAB (montaža elektronike v elektro omarico) 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
10 | Lokacija lamel 10 - Topolino (smer vzhod) Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje LED prikazovalnika in pripradajoče elektronike). 3 x LED prikazovalnik “LED Promet” 1 x Krmilna elektronika TAB (montaža elektronike v elektro omarico) 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
11 | Lokacija štetje prometa 1 - Infrastruktura Bled Napajanje iz javne razsvetljave (potrebno zagotoviti ciklični akumulator in polnilec za napajanje pripradajoče elektronike ter detektorjev kovin). 1 x Krmilna elektronika STP (montaža elektronike v elektro omarico) 2 x induktivni detektor kovin - dvokanalni 1 x razdelilnik prometnih pasov (in montaža) 4 x vrezovanje zanke 1 x akumulatorsko napajanje 1 x GSM/GPRS modem 1 x Ohišje elektronike in drobni material + Montaža, parametriranje in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
12 | Izdelava progresivne spletne aplikacije za spreminjanje stanj in zasedenosti na parkiriščih | 1 | kpl | 0 | 0
13 | Strežnik glede na višino napetosti akumulatorja, čas v dnevu in informacijo iz senzorja svetilnosti na lokaciji vrne priporočeno svetilnost LED prikazovalnika (Če je napetost akumulatorja manjša, se svetilnost zmanjša. Ponoči LED prikazovalniki svetijo npr. na 20%, kar omogoča hitrejše polnjenje akumulatorjev). | 1 | kpl | 0 | 0
1. SKUPAJ USMERJEVALNE TABLE S PRIPADAJOČO ELEKTRONIKO IN PROGRAMSKA OPREMA: |  |  |  |  | 0
2. Elektroinštalacije:
27 | ZEMELJSKA DELA, IZVEDBA CEVNIH INSTALACIJ, POVEZAVA NA PRIKLOPNO MESTO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, IZDELAVA PROMETNEGA OTOKA, VGRADNJA SIDER V BETONU-ASFALTU ZA MONTAŽO ZAPORNIC IN PARKIRNIH AVTOMATOV |  |  |  | zagotovi naročnik
28 | kabelske instalacije, instalacijski kanali-cevi, kabelska instalacijska dela |  |  |  | zagotovi naročnik
IZDELAVA ELEKTRIČNE OMARICE ZA ŠTETJE PROMETA: OBVOZNICA - GRAD (SMER VZHOD)
1 | DELNO ROČNI, DELNO STROJNI IZKOP IN ZASUTJE JARKA 0,30X0,80 Z OBBETONIRANJEM CEVI | 4 | m | 0 | 0
2 | RAZBITJE OBSTOJEČEGA TEMELJA KANDELABRA, UVOD KABLA V KANDELABER IN POPRAVILO TEMELJA | 1 | kos | 0 | 0
3 | SPRAVILO KABLA OD TEMELJA NOSILCEV ZA TABLO DO OMARICE | 1 | kos | 0 | 0
4 | DOBAVA IN POLAGANJE KABLA PGP 5X6 CU | 9 | m | 0 | 0
5 | PRIKLOP KABLA V KANDELABER IN NNR Z DOBAVO IN IZDELAVO KABELSKEGA KONČNIKA RAYCHEM | 2 | kos | 0 | 0
6 | PRIKLOP OZEMLJITVE NA KANDELABER IN NOSILEC ZA TABLO Z ŽICO PF 50 MM2 (RUZE) IN KRIŽNO SPONKO FE CU (2 KOS) | 1 | kos | 0 | 0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE CEVI FI 110 V JAREK | 4 | m | 0 | 0
8 | DOBAVA IN POLAGANJE POCINKANEGA VALJANCA FE ZN 4X25 | 4 | m | 0 | 0
9 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA NOVE OMARICE MOSDORFER AFK 5, BARVANA Z ANTRACIT SIVO MS-5 BARVO, KOMPLETNO S TEMELJNO PLOŠČO IN PODSTAVKOM, S PRIPADAJOČO OPREMO TER PRIPRAVO ZA MONTAŽO OKUMULATORJEV: - ZBIRALČNI SISTEM - PREKRIVNA SPONKA, - VAROVALČNI LOČILNIK, - VAROVALKE NV 100, - SPONKE VS 70 MM2, - VEZNI IN PRITRDITEVNI MATERIAL | 1 | kos | 0 | 0
11 | IZKOP GRADBENE JAME ZA POSTAVITEV PROSTOSTOJEČE OMARICE MOSDORFER, Z IZDELAVO PODLOŽNEGA BETONA TER ZASUTJE IN ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO | 1 | kos | 0 | 0
12 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH, ENERGETSKIH IN TK VODOV | 1 | kpl | 0 | 0
13 | DELNA ZAPORA CESTIŠČA, POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH DOVOLJENJ ZA ZAPORO NA OBČINSKIH CESTAH (OBČINA BLED) | 1 | kos | 0 | 0
14 | REŽIJSKA URA ZA NADZOR: VZDRŽEVALEC JR PETROL (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 3 | h | 0 | 0
15 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOSTI | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
IZDELAVA ELEKTRIČNE OMARICE ZA ŠTETJE PROMETA: UNION (SMER JUGOZAHOD)
1 | ROČNI IZKOP IN ZASUTJE JARKA 0,30X0,80 Z OBBETONIRANJEM CEVI | 21 | m | 0 | 0
2 | RAZBITJE OBSTOJEČEGA TEMELJA KANDELABRA, UVOD KABLA V KANDELABER IN POPRAVILO TEMELJA | 1 | kos | 0 | 0
3 | SPRAVILO KABLA OD TEMELJA NOSILCEV ZA TABLO DO OMARICE | 1 | kos | 0 | 0
4 | DOBAVA IN POLAGANJE KABLA PGP 5X6 CU | 26 | m | 0 | 0
5 | PRIKLOP KABLA V KANDELABER IN NNR Z DOBAVO IN IZDELAVO KABELSKEGA KONČNIKA RAYCHEM | 2 | kos | 0 | 0
6 | PRIKLOP OZEMLJITVE NA KANDELABER IN NOSILEC ZA TABLO Z ŽICO PF 50 MM2 (RUZE) IN KRIŽNO SPONKO FE CU (2 KOS) | 1 | kos | 0 | 0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE CEVI FI 110 V JAREK | 21 | kos | 0 | 0
8 | DOBAVA IN POLAGANJE POCINKANEGA VALJANCA FE ZN 4X25 | 21 | m | 0 | 0
9 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA NOVE OMARICE MOSDORFER AFK 5, BARVANA Z ANTRACIT SIVO MS-5 BARVO, KOMPLETNO S TEMELJNO PLOŠČO IN PODSTAVKOM, S PRIPADAJOČO OPREMO TER PRIPRAVO ZA MONTAŽO OKUMULATORJEV: - ZBIRALČNI SISTEM, - PREKRIVNA SPONKA, 1/2 - VAROVALČNI LOČILNIK, - VAROVALKE NV 100, - SPONKE VS 70 MM2, - VEZNI IN PRITRDITEVNI MATERIAL. | 1 | kos | 0 | 0
11 | IZKOP GRADBENE JAME ZA POSTAVITEV PROSTOSTOJEČE OMARICE MOSDORFER, Z IZDELAVO PODLOŽNEGA BETONA TER ZASUTJE IN ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO | 1 | kos | 0 | 0
12 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH, ENERGETSKIH IN TK VODOV | 1 | kpl | 0 | 0
13 | DELNA ZAPORA CESTIŠČA, POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH DOVOLJENJ ZA ZAPORO NA OBČINSKIH CESTAH (OBČINA BLED) | 1 | kos | 0 | 0
14 | REŽIJSKA URA ZA NADZOR: VZDRŽEVALEC JR PETROL (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 3 | h | 0 | 0
15 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI 1,00 KOS 100,58 100,58 MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOSTI | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
IZDELAVA ELEKTRIČNE OMARICE ZA ŠTETJE PROMETA: TOPOLINO (SMER VZHOD)
1 | ROČNI IZKOP IN ZASUTJE JARKA 0,30X0,80 Z OBBETONIRANJEM CEVI | 3 | m | 0 | 0
2 | RAZBITJE OBSTOJEČEGA TEMELJA KANDELABRA, UVOD KABLA V KANDELABER IN POPRAVILO TEMELJA | 1 | kos | 0 | 0
3 | SPRAVILO KABLA OD TEMELJA NOSILCEV ZA TABLO DO OMARICE | 1 | kos | 0 | 0
4 | DOBAVA IN POLAGANJE KABLA PGP 5X6 CU | 8 | m | 0 | 0
5 | PRIKLOP KABLA V KANDELABER IN NNR Z DOBAVO IN IZDELAVO KABELSKEGA KONČNIKA RAYCHEM | 2 | kos | 0 | 0
6 | PRIKLOP OZEMLJITVE NA KANDELABER IN NOSILEC ZA TABLO Z ŽICO PF 50 MM2 (RUZE) IN KRIŽNO SPONKO FE CU (2 KOS) | 1 | kos | 0 | 0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE CEVI FI 110 V JAREK | 3 | m | 0 | 0
8 | DOBAVA IN POLAGANJE POCINKANEGA VALJANCA FE ZN 4X25 | 3 | m | 0 | 0
9 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA NOVE OMARICE MOSDORFER AFK 5, BARVANA Z ANTRACIT SIVO MS-5 BARVO, KOMPLETNO S TEMELJNO PLOŠČO IN PODSTAVKOM, S PRIPADAJOČO OPREMO TER PRIPRAVO ZA MONTAŽO OKUMULATORJEV: - ZBIRALČNI SISTEM, - PREKRIVNA SPONKA, 1/2 - VAROVALČNI LOČILNIK, - VAROVALKE NV 100, - SPONKE VS 70 MM2, - VEZNI IN PRITRDITEVNI MATERIAL. | 1 | kos | 0 | 0
11 | IZKOP GRADBENE JAME ZA POSTAVITEV PROSTOSTOJEČE OMARICE MOSDORFER, Z IZDELAVO PODLOŽNEGA BETONA TER ZASUTJE IN ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO | 1 | kos | 0 | 0
12 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH, ENERGETSKIH IN TK VODOV | 1 | kpl | 0 | 0
13 | DELNA ZAPORA CESTIŠČA, POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH DOVOLJENJ ZA ZAPORO NA OBČINSKIH CESTAH (OBČINA BLED) | 1 | kos | 0 | 0
14 | REŽIJSKA URA ZA NADZOR: VZDRŽEVALEC JR PETROL (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 3 | h | 0 | 0
15 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOSTI | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
IZDELAVA ELEKTRIČNE OMARICE ZA ŠTETJE PROMETA: SEMAFOR (SMER VZHOD)
1 | ROČNI IZKOP IN ZASUTJE JARKA 0,30X0,80 Z OBBETONIRANJEM CEVI | 3 | m | 0 | 0
2 | RAZBITJE OBSTOJEČEGA TEMELJA KANDELABRA, UVOD KABLA V KANDELABER IN POPRAVILO TEMELJA | 1 | kos | 0 | 0
3 | SPRAVILO KABLA OD TEMELJA NOSILCEV ZA TABLO DO OMARICE | 1 | kos | 0 | 0
4 | DOBAVA IN POLAGANJE KABLA PGP 5X6 CU | 8 | m | 0 | 0
5 | PRIKLOP KABLA V KANDELABER IN NNR Z DOBAVO IN IZDELAVO KABELSKEGA KONČNIKA RAYCHEM | 2 | kos | 0 | 0
6 | PRIKLOP OZEMLJITVE NA KANDELABER IN NOSILEC ZA TABLO Z ŽICO PF 50 MM2 (RUZE) IN KRIŽNO SPONKO FE CU (2 KOS | 1 | kos | 0 | 0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE CEVI FI 110 V JAREK | 3 | m | 0 | 0
8 | DOBAVA IN POLAGANJE POCINKANEGA VALJANCA FE ZN 4X25 | 3 | m | 0 | 0
9 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA NOVE OMARICE MOSDORFER AFK 5, BARVANA Z ANTRACIT SIVO MS-5 BARVO, KOMPLETNO S TEMELJNO PLOŠČO IN PODSTAVKOM, S PRIPADAJOČO OPREMO TER PRIPRAVO ZA MONTAŽO OKUMULATORJEV: - ZBIRALČNI SISTEM, - PREKRIVNA SPONKA, 1/2 - VAROVALČNI LOČILNIK, - VAROVALKE NV 100, - SPONKE VS 70 MM2, - VEZNI IN PRITRDITEVNI MATERIAL | 1 | kos | 0 | 0
11 | IZKOP GRADBENE JAME ZA POSTAVITEV PROSTOSTOJEČE OMARICE MOSDORFER, Z IZDELAVO PODLOŽNEGA BETONA TER ZASUTJE IN ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO | 1 | kos | 0 | 0
12 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH, ENERGETSKIH IN TK VODOV | 1 | kpl | 0 | 0
13 | DELNA ZAPORA CESTIŠČA, POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH DOVOLJENJ ZA ZAPORO NA OBČINSKIH CESTAH (OBČINA BLED) | 1 | kos | 0 | 0
14 | REŽIJSKA URA ZA NADZOR: VZDRŽEVALEC JR PETROL (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 3 | h | 0 | 0
15 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOSTI | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
IZDELAVA ELEKTRIČNE OMARICE ZA ŠTETJE PROMETA: OBVOZNICA - ŠOLA (SMER ZAHOD)
1 | RAZBITJE OBSTOJEČEGA TEMELJA KANDELABRA, UVOD KABLA V KANDELABER IN POPRAVILO TEMELJA | 1 | kos | 0 | 0
2 | SPRAVILO KABLA OD TEMELJA NOSILCEV ZA TABLO DO OMARICE | 1 | kos | 0 | 0
3 | DOBAVA IN POLAGANJE KABLA PGP 5X6 CU | 12 | m | 0 | 0
4 | PRIKLOP KABLA V KANDELABER IN NNR Z DOBAVO IN IZDELAVO KABELSKEGA KONČNIKA RAYCHEM | 2 | kos | 0 | 0
5 | PRIKLOP OZEMLJITVE NA KANDELABER IN NOSILEC ZA TABLO Z ŽICO PF 50 MM2 (RUZE) IN KRIŽNO SPONKO FE CU (2 KOS) | 1 | kos | 0 | 0
6 | DOBAVA IN POLAGANJE CEVI FI 110 V JAREK | 3 | m | 0 | 0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE POCINKANEGA VALJANCA FE ZN 4X25 | 3 | m | 0 | 0
8 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA NOVE OMARICE MOSDORFER AFK 5, BARVANA Z ANTRACIT SIVO MS-5 BARVO, KOMPLETNO S TEMELJNO PLOŠČO IN PODSTAVKOM, S PRIPADAJOČO OPREMO TER PRIPRAVO ZA MONTAŽO OKUMULATORJEV: - ZBIRALČNI SISTEM, - PREKRIVNA SPONKA, - VAROVALČNI LOČILNIK, - VAROVALKE NV 100, - SPONKE VS 70 MM2, - VEZNI IN PRITRDITEVNI MATERIAL. | 1 | kos | 0 | 0
10 | IZKOP GRADBENE JAME ZA POSTAVITEV PROSTOSTOJEČE OMARICE MOSDORFER, Z IZDELAVO PODLOŽNEGA BETONA TER ZASUTJE IN ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO | 1 | kos | 0 | 0
11 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH, ENERGETSKIH IN TK VODOV | 1 | kpl | 0 | 0
12 | DELNA ZAPORA CESTIŠČA, POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH DOVOLJENJ ZA ZAPORO NA OBČINSKIH CESTAH (OBČINA BLED) | 1 | kos | 0 | 0
13 | REŽIJSKA URA ZA NADZOR: VZDRŽEVALEC JR PETROL (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 3 | h | 0 | 0
14 | PODBOJ POD CESTIŠČEM S CEVJO FI 110 KOMPLET Z IZKOPOM GRADBNIH JAM NA OBEH STRANEH CESTIŠČA, POSPRAVLJANJEM OZ. UREJANJEM TERENA IN ODVOZOM ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO | 6 | m | 0 | 0
15 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOSTI | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
IZDELAVA ELEKTRIČNE OMARICE ZA ŠTETJE PROMETA: OBVOZNICA - GRAD (SMER ZAHOD)
1 | RAZBITJE OBSTOJEČEGA TEMELJA KANDELABRA, UVOD KABLA V KANDELABER IN POPRAVILO TEMELJA | 1 | kos | 0 | 0
2 | SPRAVILO KABLA OD TEMELJA NOSILCEV ZA TABLO DO OMARICE | 1 | kos | 0 | 0
3 | DOBAVA IN POLAGANJE KABLA PGP 5X6 CU | 18 | m | 0 | 0
4 | PRIKLOP KABLA V KANDELABER IN NNR Z DOBAVO IN IZDELAVO KABELSKEGA KONČNIKA RAYCHEM | 2 | kos | 0 | 0
5 | PRIKLOP OZEMLJITVE NA KANDELABER IN NOSILEC ZA TABLO Z ŽICO PF 50 MM2 (RUZE) IN KRIŽNO SPONKO FE CU (2 KOS) | 1 | kos | 0 | 0
6 | DOBAVA IN POLAGANJE CEVI FI 110 V JAREK | 3 | m | 0 | 0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE POCINKANEGA VALJANCA FE ZN 4X25 | 6 | m | 0 | 0
8 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA NOVE OMARICE MOSDORFER AFK 5, BARVANA Z ANTRACIT SIVO MS-5 BARVO, KOMPLETNO S TEMELJNO PLOŠČO IN PODSTAVKOM, S PRIPADAJOČO OPREMO TER PRIPRAVO ZA MONTAŽO OKUMULATORJEV: - ZBIRALČNI SISTEM, - PREKRIVNA SPONKA, - VAROVALČNI LOČILNIK, - VAROVALKE NV 100, - SPONKE VS 70 MM2, - VEZNI IN PRITRDITEVNI MATERIAL | 1 | kos | 0 | 0
10 | IZKOP GRADBENE JAME ZA POSTAVITEV PROSTOSTOJEČE OMARICE MOSDORFER, Z IZDELAVO PODLOŽNEGA BETONA TER ZASUTJE IN ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO | 1 | kos | 0 | 0
11 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH, ENERGETSKIH IN TK VODOV | 1 | kpl | 0 | 0
12 | DELNA ZAPORA CESTIŠČA, POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH DOVOLJENJ ZA ZAPORO NA OBČINSKIH CESTAH (OBČINA BLED) | 1 | kos | 0 | 0
13 | REŽIJSKA URA ZA NADZOR: VZDRŽEVALEC JR PETROL (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 3 | h | 0 | 0
14 | PODBOJ POD CESTIŠČEM S CEVJO FI 110 KOMPLET Z IZKOPOM GRADBNIH JAM NA OBEH STRANEH CESTIŠČA, POSPRAVLJANJEM OZ. UREJANJEM TERENA IN ODVOZOM ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO | 13 | m | 0 | 0
15 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOSTI | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
IZDELAVA ELEKTRIČNE OMARICE ZA ŠTETJE PROMETA: INFRASTRUKTURA
1 | DELNO ROČNI, DELNO STROJNI IZKOP IN ZASUTJE JARKA 0,30X0,80 Z OBBETONIRANJEM CEVI | 28 | m | 0 | 0
2 | RAZBITJE OBSTOJEČEGA TEMELJA KANDELABRA, UVOD KABLA V KANDELABER IN POPRAVILO TEMELJA | 1 | kos | 0 | 0
3 | SPRAVILO KABLA OD TEMELJA NOSILCEV ZA TABLO DO OMARICE | 1 | kos | 0 | 0
4 | DOBAVA IN POLAGANJE KABLA PGP 5X6 CU | 35 | m | 0 | 0
5 | PRIKLOP KABLA V KANDELABER IN NNR Z DOBAVO IN IZDELAVO KABELSKEGA KONČNIKA RAYCHEM | 2 | kos | 0 | 0
6 | PRIKLOP OZEMLJITVE NA KANDELABER IN NOSILEC ZA TABLO Z ŽICO PF 50 MM2 (RUZE) IN KRIŽNO SPONKO FE CU (2 KOS) | 1 | kos | 0 | 0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE CEVI FI 110 V JAREK | 28 | m | 0 | 0
8 | DOBAVA IN POLAGANJE POCINKANEGA VALJANCA FE ZN 4X25 | 28 | m | 0 | 0
9 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA NOVE OMARICE MOSDORFER AFK 5, BARVANA Z ANTRACIT SIVO MS-5 BARVO, KOMPLETNO S TEMELJNO PLOŠČO IN PODSTAVKOM, S PRIPADAJOČO OPREMO TER PRIPRAVO ZA MONTAŽO OKUMULATORJEV: - ZBIRALČNI SISTEM, 1/2 - PREKRIVNA SPONKA, - VAROVALČNI LOČILNIK, - VAROVALKE NV 100, - SPONKE VS 70 MM2, - VEZNI IN PRITRDITEVNI MATERIAL. | 1 | kos | 0 | 0
11 | IZKOP GRADBENE JAME ZA POSTAVITEV PROSTOSTOJEČE OMARICE MOSDORFER, Z IZDELAVO PODLOŽNEGA BETONA TER ZASUTJE IN ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO | 1 | kos | 0 | 0
12 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH, ENERGETSKIH IN TK VODOV | 1 | kpl | 0 | 0
13 | DELNA ZAPORA CESTIŠČA, POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH DOVOLJENJ ZA ZAPORO NA OBČINSKIH CESTAH (OBČINA BLED) | 1 | kos | 0 | 0
14 | REŽIJSKA URA ZA NADZOR: VZDRŽEVALEC JR PETROL (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 3 | h | 0 | 0
15 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOSTI | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
PREVEZAVA IN PRIKLOP LAMELNE TABLE: VRTEC - Z
1 | ODSTRANITEV LAMEL Z IZREZOM (UPORABA AVTODVIGALA), ODVOZ V SKLADIŠČE TER PONOVNA MONTAŽA LAMEL NA KANDELABER Z DOBAVO IN MONTAŽO UTP KABLA OD LAMELE DO OMARICE (V DOLŽINI 15 M) | 1 | kos | 0 | 0
2 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
3 | REŽIJSKA URA ZA NA NADZOR: VZDRŽEVALEC PETROLA (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 2 | h | 0 | 0
4 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOSTI | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
PREVEZAVA IN PRIKLOP LAMELNE TABLE: PETROL - JZ
1 | ODSTRANITEV LAMEL Z IZREZOM (UPORABA AVTODVIGALA), ODVOZ V SKLADIŠČE TER PONOVNA MONTAŽA LAMEL NA KANDELABER Z DOBAVO IN MONTAŽO UTP KABLA OD LAMELE DO OMARICE (V DOLŽINI 15 M) | 1 | kos | 0 | 0
2 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
3 | REŽIJSKA URA ZA NA NADZOR: VZDRŽEVALEC PETROLA (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 2 | h | 0 | 0
4 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOSTI | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
PREVEZAVA IN PRIKLOP LAMELNE TABLE: OBVOZNICA - IZVOZ ZA ŠOLO
1 | ODSTRANITEV LAMEL Z IZREZOM (UPORABA AVTODVIGALA), ODVOZ V SKLADIŠČE TER PONOVNA MONTAŽA LAMEL NA KANDELABER Z DOBAVO IN MONTAŽO UTP KABLA OD LAMELE DO OMARICE (V DOLŽINI 15 M) | 1 | kos | 0 | 0
2 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
3 | REŽIJSKA URA ZA NA NADZOR: VZDRŽEVALEC PETROLA (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 2 | h | 0 | 0
4 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOSTI | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
PREVEZAVA IN PRIKLOP LAMELNE TABLE: OBVOZNICA - VRTEC V
1 | ODSTRANITEV LAMEL Z IZREZOM (UPORABA AVTODVIGALA), ODVOZ V SKLADIŠČE TER PONOVNA MONTAŽA LAMEL NA KANDELABER Z DOBAVO IN MONTAŽO UTP KABLA OD LAMELE DO OMARICE (V DOLŽINI 15 M) | 1 | kos | 0 | 0
2 | MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOSTI IN IZDELAVA MERILNEGA PROTOKOLA | 1 | kos | 0 | 0
3 | REŽIJSKA URA ZA NA NADZOR: VZDRŽEVALEC PETROLA (NADZOR, ODKLOPI, PRIKLOPI) | 2 | h | 0 | 0
4 | PREVOZNI STROŠKI IN DROBNI MATERIAL, ODKLOPI, PRIKLOPI TER PREIZKUSI NAPETOST | 1 | kos | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE ZA LOKACIJO: |  |  |  |  | 0
2. SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE: |  |  |  |  | 0
3. Vzdrževanje sistema lamel, usmerjanja prometa in štetja prometa:
| Lokacije lamel LED prikazovalnikov (10 lokacij) | 6 | mesec | 0 | 0
| Lokacije štetje prometa: - Vrtec (obstoječa lokacija) - Šola (obstoječa lokacija) - Infrastruktura Bled (nova lokacija) | 6 | mesec | 0 | 0
| Vzdrževanje in gostovanje progresivne spletne aplkacije za spreminjanje zasedenosti in upravljanje s semaforji in LED prikazovalniki | 6 | mesec | 0 | 0
| Periodični pregled/servis naprav (enkrat letno) 10 x lokacija lamel (elektronika) 3 x štetje prometa (elektronika) | 1 | kpl | 0 | 0
3. VZDRŽEVANJE SISTEMA LAMEL, USMERJANJA PROMETA IN ŠTETJA PROMETA |  |  |  |  | 0
4. Vzdrževanje potopnih stebričkov:
| LOKACIJE: Bled (4 x potopni stebriček; 4 x semafor) - Demontaža stebrov, - visokotlačno pranje, - protikorozijska zaščita - mazanje gibljivih sklopov, - menjava povezovalnega gibljivega kabla - kontrola tlaka hidravličnega sklopa - brušenje semaforja - brušenje potopnega stebra - test komunikacije na nadzorni center - ponovni priklop, test delovanja in zagon | 1 | kpl | 0 | 0
4. Vzdrževanje potopnih stebričkov |  |  |  |  | 0
5. Izdelava spletne aplikacije "Promet Bled":
| Izdelava spletne aplikacije "Promet Bled" po priloženi dokumentaciji | 1 | kpl | 0 | 0
| Vzdrževanje spletne aplikacije "Promet Bled" in pripadajočih API-jev | 6 | mesec | 0 | 0
5. Izdelava spletne aplikacije "Promet Bled": |  |  |  |  | 0
6. Izdelava spletne aplikacije "Digitalne dovolilnice Bled":
| Izdelava spletne aplikacije "Digitalne dovolilnice Bled" po priloženi dokumentaciji | 1 | kpl | 0 | 0
| Vzdrževanje sistema "Digitalne dovolilnice Bled" in pripadajočih API-jev | 6 | mesec | 0 | 0
6. Izdelava spletne aplikacije "Digitalne dovolilnice Bled": |  |  |  |  | 0