## SPREMNI LIST
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Investitor: | Občina Bled
Objekt: | Izdelava meteoorne in fekalne kanalizacije
na odseku
AP Mlino - Vila Bled
Datum izdelave popisa: | 2019-08-01

## splošno
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 35 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-35!
1. | Organizacija in oprema gradbišča.
2. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4. | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih. Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije.
5. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
6. | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
7. | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.
8. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
9. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
10. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki obsega +- 2m od osi kanalizacije
11. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
12. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
13. | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev.
14. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
15. | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
16. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
17. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
18. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
19. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
20. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
21. | Vse stroške in vsa potrebna dela za izvedbo in zavarovanje križanj predvidenih komunalnih vodov z obstoječimi komunalnimi vodi (pri križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, gradnji in zasipu jarka), pri čemer je potrebno upoštevati zahteve upravljavcev komunalnih vodov.
22. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
23. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
24. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
25. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, prodobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
26. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
27. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
28. | Ponudnik mora izpolniti seznam ponujene opreme in materiala
29. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
30. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
31. | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
32. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
33. | Zavarovanje objektov kulturne dediščine in večjih dreves v varovanih vaseh v času gradnje z uporabo gradbenih panojev ali podobnega.
34. | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku
35 | V času gradnje komunalne infrastrukture omogočen stalni dostop ( vozila) do objekta Vila Bled

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | METEORNA KANALIZACIJA | 0
2. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ: | 0
V cenah 22% DDV ni upoštevan!
OPOMBE:
- Vsi izkopi, nasipi, zasipi in transporti zemljin ter nasipov se obračunavajo v raščenem stanju.

## METEORNA KANALIZACIJA
1. | METEORNA KANALIZACIJA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 475 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala | kos | 27 |  | 0
3 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. | m1 | 570 |  | 0
4 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 10 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 740 |  | 0
5 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov in lamel, skupaj z betonsko podlago, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m1 | 4 |  | 0
6 | Prilagoditev naprav obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, prilagoditev na novopredvideno stanje (rušenje, nadvišanje, obdelave, zamenjave pokrovov, AB venci), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi stroški deponiranja. Obračun po dejanskih stroških. | ur KV | 10 |  | 0
|  | ur PK | 10 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
7 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IVktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo (deponijo pridobi izvajalec). Prizna se samo enkratni izkop in zasip- v ceni upoštevati da se zasip za spodni ustroj dela sočasno! | m3 | 840 |  | 0
8 | Rušenje betonskega revizijskih jaška z LTŽ pokrovom fi 80 mm globine do 2,0 m z odvozom ruševin na stalno deponijo. Stroški izrabe deponijskega prostora so v ceni storitve | kom | 2 |  | 0
9 | Rušenje obstoječe mešane kanalizacije iz B.C. fi 400 mm - 600 mm z izkopom, nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja | m3 | 60 |  | 0
10 | Ročni izkop jarka za meteorno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 8 |  | 0
11 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 405 |  | 0
12 | Obsip cevi in zasipavanje jarkov s peskom frakcije 0-8 mm do višine 30 cm nad temenom cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo in dovozom materiala. | m3 | 245 |  | 0
13 | Izvedba sondažnih izkopov za odkrivanje lokacije in globine obastoječih komunalnih vodov. | kpl | 2 |  | 0
14 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije.Pri zasipu upoštevati samo višina zasipa do grede! Prizna se samo enkratni izkop in zasip- v ceni upoštevati da se zasip za spodni ustroj dela sočasno! | m3 | 150 |  | 0
15 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 720 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
16 | Planiranje planuma pod spodnjim ustrojem ceste z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 60 MPa). | m2 | 750 |  | 0
17 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 60 mm v povprečni debelini cca 30 cm, utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 80 MPa). | m3 | 240 |  | 0
18 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca TD 32 granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa), skupaj z gredarskim planiranjem pred asfaltiranjem z natančnostjo ±1cm. | m3 | 190 |  | 0
0
17. | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 740 |  | 0
|  |  |  | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
19 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8,kompletno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi, izdelava betonske podlage ter polno obbetoniranje s C 16/20 kanalizacijske cevi:
| - PVC cev DN 160 (notranji premer - min 151 mm) - povezave med požiralniki in jaški | m1 | 95 |  | 0
20 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili ter z dobavo in izdelavo peščene posteljice deb.10 cm (frakcije 0-8 mm).
| - cev DN 250 (notranji premer - min 235 mm) | m1 | 290 |  | 0
| - cev DN 300 (notranji premer - min 296 mm) | m1 | 120 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 80 cm, globine do 1,5 m, kompletno z izdelavo podložnega betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. | kos | 6 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 80 cm, globine 1,5 do 2,0 m, kompletno z izdelavo podložnega betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. | kos | 1 |  | 0
23 | Dobava in vgraditev požiralnika iz betonskih cevi fi Ø 40 cm, globine 1,5 m, z LTŽ mrežo 40 x 40 cm (nosilnosti 40t) in montažnim AB vencem iz betona C25/30. Kompletno s podložnim betonom C8/10, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. | kos | 10 |  | 0
24 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 40t in motivom Rajske ptice | kos | 8 |  | 0
25 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, kompletno z izdelavo prebojev in dobavo materiala (vsemi fazonskimi kosi in tesnili), upoštevati vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA skupaj: | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA
26 | Čiščenje in preizkus vodotesnosti kanala ter izdelava poročila. | m1 | 475 |  | 0
27 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s kamero) in izdelava poročila. | m1 | 475 |  | 0
28 | Geodetski posnetek izdelane kanalizacije | m1 | 475 |  | 0
|  |  |  | ZAKLJUČNA DELA skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| Skupaj meteorna kanalizacija |  |  |  | 0
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## FEKALNA KANALIZACIJA
2. | FEKALNA KANALIZACIJA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
0
0
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 250 |  | 0
0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 12 |  | 0
0
3 | Zarez - odrez asfalta debeline cca 10 cm. | m1 | 250 |  | 0
0
4 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini cca 10 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 380 |  | 0
0
5 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov in lamel, skupaj z betonsko podlago, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja (ocena količine). Obračun po dejanskih stroških. | m1 | 4 |  | 0
0
6 | Prilagoditev naprav obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, prilagoditev na novopredvideno stanje (rušenje, nadvišanje, obdelave, zamenjave pokrovov, AB venci), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi stroški deponiranja. Obračun po dejanskih stroških. | ur KV | 10 |  | 0
|  | ur PK | 10 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
7 | Odriv humusa v deb. do 20 cm z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 2 |  | 0
8 | Rušenje betonskega revizijskih jaška z LTŽ pokrovom fi 80 mm globine do 2,0 m z odvozom ruševin na stalno deponijo. Stroški izrabe deponijskega prostora so v ceni storitve | kom | 1 |  | 0
9 | Rušenje obstoječe mešane kanalizacije iz B.C. fi 400 mm - 600 mm z izkopom, nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja | m3 | 30 |  | 0
10 | Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III. - IV. ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), širina dna izkopa je DN cevi +2x 20cm, izkop v globini do 1,5m, kompletno z deponiranjem izkopnega materiala na začasni deponiji. | m3 | 420 |  | 0
| Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije . | m3 | 5 |  | 0
11 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 195 |  | 0
0
0
12 | Obsip cevi in zasipavanje jarkov s peskom frakcije 0-8 mm do višine 30 cm nad temenom cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo in dovozom materiala. | m3 | 105 |  | 0
13 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije.Pri zasipu upoštevati samo višina zasipa do grede! Prizna se samo enkratni izkop in zasip- v ceni upoštevati da se zasip za spodni ustroj dela sočasno! | m3 | 105 |  | 0
0
14 | Dovoz humusa - podlage za zasejanje trave iz začasne deponije, razstiranje v debelini cca 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 1 |  | 0
15 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 30 |  | 0
16 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo do 10 km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 340 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
17 | Planiranje planuma pod spodnjim ustrojem ceste za pešce z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 60 MPa). | m2 | 380 |  | 0
18 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 60 mm v povprečni debelini cca 30 cm, utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 80 MPa). | m3 | 115 |  | 0
0
19 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa), skupaj z gredarskim planiranjem pred asfaltiranjem z natančnostjo ±1cm. | m3 | 95 |  | 0
0
0
20 | Dobava in postavitev predfabriciranih betonskih cestnih robnikov 15 x 25 x 33-100 cm ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm. (ocena količine). | m1 | 4 |  | 0
0
17. | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 180 |  | 0
0
|  |  |  | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
0
21 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili ter z dobavo in izdelavo peščene posteljice deb.10 cm (frakcije 0-8 mm). |  |  |  | 0
| - PVC cev DN 160 (notranji premer - min 151 mm) - | m1 | 250 |  | 0
0
22 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine od 1,0 do 1,5 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključi s konusom. V ceni pokrova upoštevati Motiv Rajske ptice | kos | 6 |  | 0
23 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, kompletno z izdelavo prebojev in dobavo materiala (vsemi fazonskimi kosi in tesnili), upoštevati vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA skupaj: | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
24 | Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila. | m1 | 250 |  | 0
25 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 250 |  | 0
26 | Geodetski posnetek izdelane kanalizacije | m1 | 250 |  | 0
|  |  |  | ZAKLJUČNA DELA skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| Skupaj fekalna kanalizacija |  |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0