## GLAVNA REKAPITULACIJA
Investitor: |  | MESTNA OBČINA BLED
Cesta svobode 13, 4260 Bled
Objekt: |  | Medgeneracijski center Vezenine Bled
Projekt: |  | Načrt notranje opreme - vizualne komunikacije( št. projekta 18/06-OP )
Datum: |  | 01.06.2020
SKUPNA REKAPITULACIJA
| I. VIZUALNE KOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  | v % | 5 | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
DDV: | 22 |  |  |  | 0
SKUPAJ z DDV: |  |  |  |  | 0
Opomba: ta znesek se prišteje k 1. SKLOPU
* OPOMBA :
PONUDNIK JE DOLŽAN PREVERITI SEŠTEVKE IN FORMULE PRI IZRAČUNU PONUDBE

## OPOMBE
UVODNE OPOMBE
- Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom , shemami in ostalimi sestavinami projekta
- Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
- Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti naročilo
- Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
SPLOŠNE OPOMBE GLEDE IZVEDBE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN OBSEGA PONUDBE
1. Načrt VIZUALNIH KOMUNIKACIJ je del celotne projektne dokumentacije za izvedbo notranje opreme. Izvajalec se je dolžan seznaniti z dokumentacijo PZI – projekta za izvedbo gradbeno obrtniških del in notranje opreme , s terminskim planom izvajalca teh del in stanjem na objektu. Izvajalec mora zagotoviti kordinacijo z izvedbo gradnje in notranje opreme in pravočasno poskrbeti za ustrezna pripravljalna dela ter izmere na objektu. V primeru kakršnihkoli neskladij projektov, stanja na objektu ali neskladij ugotovljenih pri meritvah je dolžan obvestiti odgovornega projektanta.
2. Izvajalec je dolžan pravočasno pregledati stanje na objektu in opozoriti na morebitna odstopanja glede na načrt .
3. Izvajalec je dolžan pred izvedbo opraviti vse izmere na objektu in odgovarja za pravilnost izmer. V primeru odstopanja izmer od projektne dokumentacije izven minimalnih toleranc, kar bi pomenilo spremembo dimenzij elementov opreme ali predvidenih poravnav z vogali ipd…, je o tem dolžan obvestiti projektanta.
4. Izvajalec je dolžan pred nabavo ali izdelavo pripraviti vzorce / elemente vseh predvidenih materialov . Vse vzorce potrdi odgovorni projektant in investitor. Priprava vzorcev mora biti všteta v ponudbo.
5. Kakršnokoli menjavo izbranih materialov glede izgleda in kvalitete potrditi odgovorni projektant in investitor.
7. Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in standardi. Ravno tako je dolžan pri izvedbi zagotoviti ustrezno kvaliteto izdelave, odpornost proti obrabi in pritrditev elementov vizualnih komunikacij
8. Izvajalec lahko predlaga drugačne tehnične rešitve ali menjavo materialov, ki ne vpliva na zunanji izgled, tehnično ustreznost ali kakovost opreme. Predlagane rešitve mora potrditi odgovorni projektant in zastopnik investitorja.
11. Izvajalec je dolžan pri izdelavi ponudbe upoštevati tako popis del kot grafični del projekta . V primeru kakršnega koli neskladja tekstualnih in grafičnih delov je dolžan zaprositi za tolmačenje projektanta pred oddajo ponudbe. V nasprotnem primeru pristane na naknadno tolmačenje projekta s strani projektanta in investitorja brez pravice do dodatnih del.
12. Ponudba naj vključuje vsa dela potrebna za izvedbo projekta , vključno s pripravo za tisk , nabavo, dostavo in montažo .
Popolna ponudba za izvedbo mora v ceni vsebovati naslednje:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu in projektu
- izvedbo izmer na objektu za potrebe izvedbe del
- koordinacijo in terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci del
- Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za sledeče sestavne dele predmetnega objekta: izdelava / dobava vzorcev tipičnih tabel in vzorcev tipičnih napisov ter potiskov. Vzorce potrdi izključno odgovorni projektant načrta. Vgradnja ali izvedba brez pisne potrditve odgovornega projektanta ni dovoljena.
- pripravo za tisk grafičnih elementov
- pregled tekstualnega dela napisov v smislu slovnične pravilnosti in tiskarskih napak pred izvedbo

## VIZUALNE KOMUNIKACIJE
VIZUALNE KOMUNIKACIJE
| Šifra | Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
SPLOŠNE OPOMBE
Ob izdelavi ponudbe in kasneje ob izdelavi samih elementov obvezno upoštevati vse detajle, oblike in obdelave iz grafičnega dela projektne dokumentacije po zahtevah projekta in navodilih arhitekta!
Vse vizualne komunikacije so predvidene z grafično enotno podobo in kot tehnično enoten sistem oznak . V grafičnih prilogah so označene vse tlorisne dispozicije označb in vsi ostali detajli ter elementi CGP sistema vizualnih komunikacij.
Vsi elementi vizualnih komunikacij so predvideni za stalno namestitev v javnem objektu in morajo biti odporni proti obrabi , primerni za čiščenje , predvidena morajo biti ustrezna pritrditvena sredstva glede na navedene podlage za namestitev
Ponudba naj vsebuje razna pomožna dela potrebna za predpripravo za vgradnjo in ves drobni pritrdilni material
Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati naslednje: - pred izvedbo se dostavi vse vzorce elementov v potrditev uporabniku, investitorju in projektantu - celotno vsebino napisov mora pred izvedbo potrditi uporabnik - vsi napisi se pozicionirajo enotno skladno s shemami postavitve . V primeru odstopanja podlage ali opreme od pozicijskih shem je izvajalec dolžan o tem obvestiti projektanta - izvajalec je dolžan pravočasno uskladiti predpripravo za montažo in ustreznost podlage z izvajalci gradbenih del in opreme - izvedba mora biti izdelana v enotni sistemski rešitvi - vse barve in finalne obdelave ( vzorce ) mora pred izvedbo potrditi projektant
|  | VIZUALNE KOMUNIKACIJE |  | skupaj |  | 0
PIKTOGRAMI
1. | P | Piktogrami za prostore
Izdelava , dobava in montaža piktogramov z izrezom iz samolepilne folije za tisk ( kot npr. POLIPRINT1080 , 100mi) po grafični predlogi
( montaža na lakirano leseno površino )
splošni opis:
DIMENZIJE : višina 135 mm , širina cca 135 mm , debelina črte 4,5mm
TIPOLOGIJA PISAVE / dodatne črke, kjer so navedene : male črke - rubik light (velikost in odmiki po shemi), velikost 34 mm
Seznam piktogramov
| P.1 | moške sanitarije
| P.1a | moške sanitarije in črka m
| P.2 | ženske sanitarije
| P.2a | ženske sanitarije in črka ž
| P.3 | sanitarije gibalno ovirani
| P.4 | sanitarije otroci
| P.5 | čistila
| P.6 | garderoba moški
| P.7 | garderoba ženske
| P.6 / P.7 | garderoba moški / ženske
| P.8 | garderobne omarice
| P.9 | soba za počitek
| P.10 | kuhinja
| P.D | delilna črta pri sestavljanju zaporedja piktogramov
|  | skupaj piktogramov | kom | 29 | 0 | 0
2. |  | Piktogrami za elemente požarne varnosti
Izdelava , dobava in montaža piktogramov z izrezom iz samolepilne folije za tisk ( kot npr. POLIPRINT1080 , 100mi) po grafični predlogi
( montaža na lakirano leseno površino )
splošni opis:
DIMENZIJE : višina 135 mm , debelina črte 6,0 mm
TIPOLOGIJA PISAVE / rubik light , velikost 135 mm
Seznam piktogramov
PP.1 - hidrant - črkovna oznaka
PP.2 - hidrant - piktogram
PP.3 - gasilnik
|  | skupaj piktogramov | kom | 12 | 0 | 0
NAPISI NA LESENI PODLAGI
2. | N | Napisi za prostore
Izdelava , dobava in montaža napisov z izrezom iz samolepilne folije za tisk ( kot npr. POLIPRINT1080 , 100mi) po grafični predlogi
( montaža na lakirano leseno površino )
splošni opis:
DIMENZIJE : višine po seznamu napisov
TIPOLOGIJA PISAVE : rubik light , male črke
Seznam napisov
| N.p.1 | dnevni center
| N.p.2 | knjigomat
| N.p.3 | osebje
| N.p.4 | tehnika 1
| N.p.5 | tehnika 2
| N.p.6 | računalniška učilnica
| N.p.7 | pisarne / uprava
| N.p.8a | pisarna 1
| N.p.8b | pisarna 2
| N.p.9 | arhiv
| N.p.10 | skladišče opreme
| N.p.11 | strojnica
| N.p.12 | vadbena dvorana
| Np.13a | 1, 2, 3 ( številke višine 60 mm)
| N.p.16 | kuhinja
| N.p.17 | odpisane knjige
| N.p.18 | samopostrežna izposoja
| N.p.19 | za zaposlene
|  | skupaj napisov višine črke 25/34 mm | kom | 21 | 0 | 0
|  | skupaj napisov višine črke 60 mm | kom | 3 | 0 | 0
| ND.1 | velika dvorana
| ND.2 | vadbena dvorana
|  | skupaj napisov višine črke 33/45 mm | kom | 4 | 0 | 0
| ND.1a/b/c | 1 , 2 ,3
|  | skupaj napisov višine številke 275 mm | kom | 3 | 0 | 0
3. | NG.1,2,3 | Napisi za prostore - seznam prostorov po etažah , izdelava po grafični predlogi
Izdelava , dobava in montaža napisov z izrezom iz samolepilne folije za tisk ( kot npr. POLIPRINT1080 , 100mi) po grafični predlogi
( montaža na lakirano leseno površino )
splošni opis :
grafični element / komplet je sestavljen iz dveh delilnih črt dolžine 237 mm , puščice velikosti 125/125 mm , številke višine 186 mm, napisov iz malih črk višine 20/26 mm in piktogramov višine 73mm
DIMENZIJE : velikost enega kompleta 550 / 240 mm
TIPOLOGIJA PISAVE : rubik light , male črke
Seznam vseh napisov in številk
|  | številke: 1, 2, 3 | kom | 9
|  | napisi : glavni lobby , muzej , velika dvorana, dnevni center, vadbena dvorana, računalniška učilnica, klubski prostor, družabni prostor, pisarna / uprava , knjižnica , čitalnica, letna terasa | kom | 33
|  | piktogrami | kom | 18
|  | delilne črte | kom | 18
|  | puščice | kom | 4
|  | komplet po grafični predlogi in splošnem opisu ( 0,2m2) | kom | 9 | 0 | 0
4. | NG.4 | Napisi za prostore - seznam oddelkov v knjižnici , izdelava po grafični predlogi
Izdelava , dobava in montaža napisov z izrezom iz samolepilne folije za tisk ( kot npr. POLIPRINT1080 , 100mi) po grafični predlogi
( montaža na lakirano leseno površino )
splošni opis :
grafični element / komplet je sestavljen iz dveh delilnih črt dolžine 170 mm , puščice velikosti 170/170 mm napisov iz malih črk višine 25/35 mm
DIMENZIJE : velikost enega kompleta 750 / 750 mm
TIPOLOGIJA PISAVE : rubik light , male črke
Seznam vseh napisov
|  | napisi : odrasli oddelek , čitalnica, letna terasa, odraslo oddelek, mladinski oddelek, otroški oddelek | kom | 7
|  | delilne črte | kom | 2
|  | puščice | kom | 2
|  | komplet po grafični predlogi in splošnem opisu ( 0,5 m2) | kom | 1 | 0 | 0
| NG.5 | Napis , izdelava po grafični predlogi
Izdelava , dobava in montaža napisov z izrezom iz samolepilne folije za tisk ( kot npr. POLIPRINT1080 , 100mi) po grafični predlogi
|  | izrez verza Prešernove pesmi - rokopis , velikost polja za napis 1x1m | kpl | 1 | 0 | 0
NAPISI / POTISKI NA STEKLENI POVRŠINI
5. | G.1 | Varnostni potisk na steklu , izdelava po grafični predlogi
Izdelava , dobava in montaža linijskega vzorca z izrezom iz samolepilne folije po grafični predlogi
( montaža na stekleno površino )
splošni opis :
|  | trak višine 100mm z grafiko iz izrezanih krogov v vzorcu po grafični predlogi , enobarvna folija , prosojnost folije določi projektant ( 2,02 m2) | tm | 20.14 | 0 | 0
5. | G.3 | grafični potisk na steklu , izdelava po grafični predlogi
Izdelava , dobava in montaža potiska na steklu z izrezom iz samolepilne folije po grafični predlogi
( montaža na stekleno površino )
splošni opis :
polje dimenzije 214 / 194 cm z grafiko iz izrezanih krogov v vzorcu po grafični predlogi , enobarvna folija , prosojnost folije določi projektant
|  | 1 polje = 4,15 m2 | kos | 3 | 0 | 0
|  | 1 polje = 1,50m2 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1 polje = 3,40 m2 | kos | 1 | 0 | 0
6. | N | Napisi za prostore
Izdelava , dobava in montaža napisov z izrezom iz samolepilne folije , enobarvna folija , prosojnost folije določi projektant
( montaža na stekleno površino )
splošni opis:
DIMENZIJE : višina črke 25/34 mm
TIPOLOGIJA PISAVE : rubik light , male črke
Seznam napisov
| N.p.14 | klubska soba
| N.p.15 | družabni prostor
|  | skupaj napisov višine črke 25/34 mm | kom | 2 | 0 | 0
7. | NU.1, NU.1K | napisi na steklu - odpiralni čas - izdelava po grafični predlogi
Izdelava , dobava in montaža napisov na steklu z izrezom iz samolepilne folije po grafični predlogi
( montaža na stekleno površino na zunanji strani)
splošni opis :
polje dimenzije 30 / 50 cm z napisi odpiralnih časov višine črk 25mm , enobarvna folija , prosojnost folije določi projektant
|  | 1 polje = 0,15 m2 | kos | 2 | 0 | 0
8. | NU.2 | napisi na steklu - odpiralni čas - izdelava po grafični predlogi
Izdelava , dobava in montaža napisov na steklu z izrezom iz samolepilne folije po grafični predlogi
( montaža na stekleno površino na zunanji strani)
splošni opis :
polje dimenzije 10 / 40 cm z napisi odpiralnih časov višine črk 25mm in 35 mm , enobarvna folija , prosojnost folije določi projektant
|  | 1 polje = 0,15 m2 | kos | 1 | 0 | 0
| NU.3 | napisi na steklu
Izdelava , dobava in montaža napisov na steklu z izrezom iz samolepilne folije po grafični predlogi
( montaža na stekleno površino na notranji strani)
splošni opis :
enobarvna folija , prosojnost folije določi projektant
napis: letna terasa
DIMENZIJE : višina črke 33/45 mm
|  | TIPOLOGIJA PISAVE : rubik light , male črke | kos | 1 | 0 | 0
napis: Blejski knjižni zakladi
DIMENZIJE : višina črke 33/45 mm
|  | TIPOLOGIJA PISAVE : rubik light , male črke | kos | 1 | 0 | 0
NAPISI NA TALNI POVRŠINI
9. | N.T.1 | Napis na talni površini
Izdelava , dobava in montaža napisa z izrezom iz samolepilne folije za tisk ( kot npr. POLIPRINT1080 , 100mi) , s talno plastifikacijo
( montaža na teracco tlak)
DIMENZIJE : velikost črk - višina 30 cm / dolžina 565 cm ( 1,7 m2)
TIPOLOGIJA PISAVE : rubik light , male črke
|  | napis : muzej blejskih vezenin | kos | 1 | 0 | 0
NAPISI NA ZUNANJI FASADI
10. | ZN.2, ZN.3 | Napis iz alu pločevine
| ZN.4 | Izdelava , dobava in montaža napisa z izrezom črk iz alu pločevine , d=3mm , prašno barvane po NCS ali ral lestvici, strukturna barva , montaža posameznih črk na leseno fasado preko okroglih distančnikov / nevidna pritrditev
TIPOLOGIJA PISAVE : rubik light , male črke
|  | napis: knjigomat , višina črk 33/45 mm | kos | 1 | 0 | 0
|  | napis: vhod dvigalo , višina črk 25/34 mm | kos | 1 | 0 | 0
|  | napis: samo za zaposlene , višina črk 20 mm | kos | 1 | 0 | 0
|  | napis: hišna številka, višinačrk 33/45 mm | kos | 1 | 0 | 0
| N.K.1 | Napis iz alu pločevine
Izdelava , dobava in montaža napisa z izrezom črk iz alu pločevine , d=3mm , prašno barvane po NCS ali ral lestvici, strukturna barva , montaža posameznih črk na leseno fasado preko okroglih distančnikov / nevidna pritrditev
TIPOLOGIJA PISAVE : rubik light , velike črke
|  | napis: KNJIŽNICA BLAŽA KUMERDEJA BLED , višina črk 250 mm , dolžina napisa 500 cm | kos | 1 | 0 | 0
FOTOTAPETE
11. | G.2.a /b /c | Fototapete
Izdelava , dobava in montaža fototapete z grafičnim motivom tonirane črnobele fotografije, enostranski barvni tisk , samolepilna strukturirana tekstilna folija iz 100% tkanega poliestra, brez laminacije, za notranje prostore , montaža na lakirano leseno podlago , v izdelavo vključiti pripravo za tisk in izdelavo vzorčnih printov.
motivi:
|  | G.2.a - dim. 314/275 cm ( 8,64 m2 ) | m2 | 8.64 | 0 | 0
|  | G.2.b - dim. 320/355 cm ( 11,37 m2 ) | m2 | 11.37 | 0 | 0
|  | G.2.c - dim. 320/355 cm ( 11,37 m2 ) | m2 | 11.37 | 0 | 0
|  | G.2.d - dim. 500/120 cm ( 6,0 m2 ) - barvni motivi | m2 | 6 | 0 | 0
|  | G.2.e - dim. 915/120 cm ( 11,0 m2 ) - barvni motivi | m2 | 11 | 0 | 0
TABLICE Z NAPISI
12. | TN.1 | Tablice z napisi z imeni zaposlenih
Izdelava , dobava in montaža napisa z izrezom iz samolepilne folije za tisk ( kot npr. POLIPRINT1080 , 100mi) in namestitev na tablico L oblike iz prašno barvane Alu pločevine d 3mm
|  | TIPOLOGIJA PISAVE : rubik light , male črke | kos | 10 | 0 | 0