## Rekapitulacija
Projekt:
DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Investitor:
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani
POPIS NOTRANJE OPREME - DOZIDAVA
REKAPITULACIJA
OPREMA PO PROSTORIH
1. | PRITLIČJE / HODNIK P1 |  |  | 0
2. | PRITLIČJE / UČILNICA P2 |  |  | 0
3. | PRITLIČJE / UČILNICA P3 |  |  | 0
4. | PRITLIČJE / KABINET P4 |  |  | 0
5. | NADSTROPJE / HODNIK N1 |  |  | 0
6. | NADSTROPJE / UČILNICA N2 |  |  | 0
7. | NADSTROPJE / UČILNICA N3 |  |  | 0
8. | NADSTROPJE / KABINET N4 |  |  | 0
| NOTRANJA OPREMA SKUPAJ (€): |  |  | 0
| DDV 22% (€): |  |  | 0
| NOTRANJA OPREMA SKUPAJ Z DDV (€): |  |  | 0
Izdelal: Boson d.o.o., Ljubljana, oktober 2018
| Izdaja sistemske garancije za 25 let |  | 20000
OPOMBA: Za izdajo sistemske garancije je potrebno izpolniti pogoje: - vsa pasivna oprema mora biti istega proizvajalca
- izvajalec mora imeti veljaven certifikat - meritve omrežja morajo biti izvede s certificirano merilno opremo, ki je potrjena s strani proizvajalca - merilne rezultate pregleda proizvajalec in poda 25 letno sistemsko garancijo

## 1 PRITLIČJE HODNIK P1
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
NOTRANJA OPREMA
1. | PRITLIČJE / HODNIK P1
|  |  | 0 |  | 0
Splošne zahteve za vsa dela
* | Ponudbo je potrebno izdelati skladno z načrtom, ki vključuje risbe, tehnični opis in popise. V primeru tiskarskih napak je ponudnik dolžan o tem opozoriti odgovrnega projektanta notranje opreme.
* | Ponudnik je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb in opisov ter popisov. Predloge potrdi odgovrni projektant notranje opreme in investitor.
* | V sklop ponudbene cene sodijo potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo potrdi odgovrni projektant notranje opreme, predvsem glede zahtevane kakovosti, izgleda in izbora barv.
* | Kjer ni določenega izvedbenega detajla ali sheme, ga mora ponudnik pred izvedbo predstaviti in podati v potrditev odgovrnemu projektantu notranje opreme in investitorju.
* | Ponudnik je dolžan vzorce vseh finalnih materialov predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternativne izvedbe materialov (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni elementi in konstrukcije, vzorci potiskov, okovje in podobno), je pred izvedbo potrebno predložiti vzorce v potrditev odgovornemu projektantu opreme in investitorju.
* | Predmet ponudbe je notranja oprema osnovne šole. Popis je izdelan po posameznih prostorih. Sanitarna oprema kot so umivalniki, školjke, pisoarji, ogledala, podajalniki papirnatih brisač, milniki so zajeti v popisu strojnih instalacij. Projektorji, I-tabla, multimedijska oprema je zajeta v popisu električnih instalacij.
* | Vsa ponujena oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in predpisi. Vsa tipska oprema mora biti 1. kvalitete. Predpisan oprema je obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov je potrebno dogovriti in uskladiti s projektantom opreme.
* | Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati. Pohištvo mora biti opremljeno z vsemi pripadajočimi policami, košarami, kolesi, kasetami, pritrdili, zaključki itd. Vsa oprema, ki je predmet ponudbe mora biti zmontiana in postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi.. Vse pritrditve konzolno obešene opreme morajo biti varne in čvrste, po potrebi predhodno usklajene z izvajalcem GOI del. Potrebna je preveritev mikrolokacij priključkov in poteka instalacij pred izvedbo.
Notranja oprema
1 | Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 140x120cm (šxv) | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža tridelnega sedežnega sestava, sestavljenega iz treh asimetričnih "tabure" elementov dimenzij 45x48x48cm (2kom) in 45x64x64 cm (1kom) (dxšxv), izdelanih iz lesene konstrukcije z jeklenimi ojačitvenimi elemnti, oblazinjene s finalno obdelavo z umetnim usnjem. Izbor barv in finalnega materiala potrdi projektant. Kot npr Trodelni Sestav Quarry, Leleand International (glej grafični del načrta za podajo ponudbe) | kpl | 1 |  | 0
3 | K--koš za smeti, sestavljen iz kompleta 4 ozkih košev s podstavkom. Komplet izdelan iz polipropilena, z barvnimi pokrovi glede na namen odpadkov, kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. Dim kompleta; 72x22x73cm (dxšxv) | kpl | 1 |  | 0
4 | Koš za dežnike, mrežatst, kovinski, videz brušenega aluminija, polni spodnji odcejevalni del koša. Okvirne dimenzije fi26x50cm | kpl | 1 |  | 0
==========================================================================================
| REKAPITULACIJA - PRITLIČJE / HODNIK P1 |  |  |  | 0
==========================================================================================

## 2 PRITLIČJE UČILNICA P2
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
NOTRANJA OPREMA
2. | PRITLIČJE / UČILNICA P2
|  |  | 0 |  | 0
Splošne zahteve za vsa dela
* | Ponudbo je potrebno izdelati skladno z načrtom, ki vključuje risbe, tehnični opis in popise. V primeru tiskarskih napak je ponudnik dolžan o tem opozoriti odgovrnega projektanta notranje opreme.
* | Ponudnik je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb in opisov ter popisov. Predloge potrdi odgovrni projektant notranje opreme in investitor.
* | V sklop ponudbene cene sodijo potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo potrdi odgovrni projektant notranje opreme, predvsem glede zahtevane kakovosti, izgleda in izbora barv.
* | Kjer ni določenega izvedbenega detajla ali sheme, ga mora ponudnik pred izvedbo predstaviti in podati v potrditev odgovrnemu projektantu notranje opreme in investitorju.
* | Ponudnik je dolžan vzorce vseh finalnih materialov predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternativne izvedbe materialov (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni elementi in konstrukcije, vzorci potiskov, okovje in podobno), je pred izvedbo potrebno predložiti vzorce v potrditev odgovornemu projektantu opreme in investitorju.
* | Predmet ponudbe je notranja oprema osnovne šole. Popis je izdelan po posameznih prostorih. Sanitarna oprema kot so umivalniki, školjke, pisoarji, ogledala, podajalniki papirnatih brisač, milniki so zajeti v popisu strojnih instalacij. Projektorji, I-tabla, multimedijska oprema je zajeta v popisu električnih instalacij.
* | Vsa ponujena oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in predpisi. Vsa tipska oprema mora biti 1. kvalitete. Predpisan oprema je obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov je potrebno dogovriti in uskladiti s projektantom opreme.
* | Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati. Pohištvo mora biti opremljeno z vsemi pripadajočimi policami, košarami, kolesi, kasetami, pritrdili, zaključki itd. Vsa oprema, ki je predmet ponudbe mora biti zmontiana in postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi.. Vse pritrditve konzolno obešene opreme morajo biti varne in čvrste, po potrebi predhodno usklajene z izvajalcem GOI del. Potrebna je preveritev mikrolokacij priključkov in poteka instalacij pred izvedbo.
Notranja oprema
1 | VDO - Dobava in montaža visoke dvodelne šolske omare s policami, dimenzij 90x55x200cm (šxgxv), polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuke. Z gumiranimi blokadami za zapiranje vrat, kvalitetnim okovjem. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene ostali opremi učilnice, iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
2 | NO - Dobava in montaža nizke dvodelne šolske omare s policami, dimenzij 90x55x76cm (šxgxv), polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuke. Z gumiranimi blokadami za zapiranje vrat, kvalitetnim okovjem. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene ostali opremi učilnice, iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
3 | STO - Dobava in montaža stenske viseče šolske omare s policami, dimenzij 90x33x66cm (šxgxv), odprta, brez vratic. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom za montažo na steno. Omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
4 | S1 - Dobava in postavitev nakladalnega lesenega stola za učence, dimenzij cca 45x50x46cm (sxgxv), ergonomsko oblikovan, v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 30 |  | 0
5 | M1 - Dobava in postavitev lesene mize za učence - enosed, dimenzij 65x60x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 10 |  | 0
6 | M2 - Dobava in postavitev lesene mize za učence - dvosed, dimenzij 130x60x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 10 |  | 0
7 | MU - Dobava in postavitev lesene mize za učitelja - kateder (oblika črke L), dimenzij 195/90x60x76cm (dxšxv), miza ima spredaj leseno masko, nosilec za računalnik, v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kpl | 1 |  | 0
8 | PU - Podmizni predalnik za učitelja, dimenzij 40x60x60 cm (šxgxv), vizualno usklajen z mizo MU, izdelan iz oplemenitene iverice, fronta enakega izgleda kot miza iz ultrapasa. Predalniki s ključavnico in ključem. Predlanik na kolesih z možnostjo blokade. | kpl | 1 |  | 0
9 | SU - Stol za učitelja na kolesih, pisarniki. Dimenzij cca 55x50x45 cm (šxgxv), oblazinjem z 90%volne in 10!% poliamida ali z umetnim usnjem, nastavljiv po višini in naklonu, podnožje aluminij zvezda. Kot npr. Ergo star V30/V301, višji cenovni razred. | kpl | 1 |  | 0
10 | T1 - Dobava in montaža zelene šolske table za pisanje s kredo, dolžine 200cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na višini 80 cm od kote finalnih tal, polička za kredo, kot npr; zelena šolska tabla za pisanje s kredo z oznako P3, TIP d.o.o. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
11 | T2 - Dobava in montaža bele magnetne šolske table, dolžine 200cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na višini 80 cm od kote finalnih tal, polička za pisala, kot npr. bela šolska tabla, TIP d.o.o. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom | kpl | 1 |  | 0
12 | T3 - Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 58x270cm (šxv) | kpl | 1 |  | 0
13 | T4 - Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 120x200cm (šxv) | kpl | 2 |  | 0
14 | K--koš za smeti, sestavljen iz kompleta 4 ozkih košev s podstavkom. Komplet izdelan iz polipropilena, z barvnimi pokrovi glede na namen odpadkov, kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. Dim kompleta; 72x22x73cm (dxšxv) | kpl | 1 |  | 0
15 | PU--Dobava, priklop in zagon osebnega namiznega računalnika iz naslednjih komponent: - namizni računalnik s procesrjem kot Intel i5 zadnje generacije, 8GB RAM-a, 1TB HDD, 256GB SSD, ločena grafična kartica, priklop HDMI, analogni VGA (projektor), DVD enota, bralnik SD kartic, USB 3.0, Wi-fi, Bluetooth operacijski sistem Windovs 10 Home - optična miška srednjega razreda - tiplovnica srednjega razreda - monitor LED diagonale cca 24", ločljivosti 1920x1080, nastavljiv po višini in naklonu | kpl | 1 |  | 0
==========================================================================================
| REKAPITULACIJA - PRITLIČJE / UČILNICA P2 |  |  |  | 0
==========================================================================================

## 3 PRITLIČJE UČILNICA P3
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
NOTRANJA OPREMA
3. | PRITLIČJE / UČILNICA P3
|  |  | 0 |  | 0
Splošne zahteve za vsa dela
* | Ponudbo je potrebno izdelati skladno z načrtom, ki vključuje risbe, tehnični opis in popise. V primeru tiskarskih napak je ponudnik dolžan o tem opozoriti odgovrnega projektanta notranje opreme.
* | Ponudnik je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb in opisov ter popisov. Predloge potrdi odgovrni projektant notranje opreme in investitor.
* | V sklop ponudbene cene sodijo potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo potrdi odgovrni projektant notranje opreme, predvsem glede zahtevane kakovosti, izgleda in izbora barv.
* | Kjer ni določenega izvedbenega detajla ali sheme, ga mora ponudnik pred izvedbo predstaviti in podati v potrditev odgovrnemu projektantu notranje opreme in investitorju.
* | Ponudnik je dolžan vzorce vseh finalnih materialov predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternativne izvedbe materialov (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni elementi in konstrukcije, vzorci potiskov, okovje in podobno), je pred izvedbo potrebno predložiti vzorce v potrditev odgovornemu projektantu opreme in investitorju.
* | Predmet ponudbe je notranja oprema osnovne šole. Popis je izdelan po posameznih prostorih. Sanitarna oprema kot so umivalniki, školjke, pisoarji, ogledala, podajalniki papirnatih brisač, milniki so zajeti v popisu strojnih instalacij. Projektorji, I-tabla, multimedijska oprema je zajeta v popisu električnih instalacij.
* | Vsa ponujena oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in predpisi. Vsa tipska oprema mora biti 1. kvalitete. Predpisan oprema je obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov je potrebno dogovriti in uskladiti s projektantom opreme.
* | Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati. Pohištvo mora biti opremljeno z vsemi pripadajočimi policami, košarami, kolesi, kasetami, pritrdili, zaključki itd. Vsa oprema, ki je predmet ponudbe mora biti zmontiana in postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi.. Vse pritrditve konzolno obešene opreme morajo biti varne in čvrste, po potrebi predhodno usklajene z izvajalcem GOI del. Potrebna je preveritev mikrolokacij priključkov in poteka instalacij pred izvedbo.
Notranja oprema
1 | VDO - Dobava in montaža visoke dvodelne šolske omare s policami, dimenzij 90x55x200cm (šxgxv), polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuke. Z gumiranimi blokadami za zapiranje vrat, kvalitetnim okovjem. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene ostali opremi učilnice, iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
2 | NO - Dobava in montaža nizke dvodelne šolske omare s policami, dimenzij 90x55x76cm (šxgxv), polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuke. Z gumiranimi blokadami za zapiranje vrat, kvalitetnim okovjem. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene ostali opremi učilnice, iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
3 | STO - Dobava in montaža stenske viseče šolske omare s policami, dimenzij 90x33x66cm (šxgxv), odprta, brez vratic. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom za montažo na steno. Omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
4 | S1 - Dobava in postavitev nakladalnega lesenega stola za učence, dimenzij cca 45x50x46cm (sxgxv), ergonomsko oblikovan, v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 30 |  | 0
5 | M1 - Dobava in postavitev lesene mize za učence - enosed, dimenzij 65x60x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 10 |  | 0
6 | M2 - Dobava in postavitev lesene mize za učence - dvosed, dimenzij 130x60x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 10 |  | 0
7 | MU - Dobava in postavitev lesene mize za učitelja - kateder (oblika črke L), dimenzij 195/90x60x76cm (dxšxv), miza ima spredaj leseno masko, nosilec za računalnik, v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kpl | 1 |  | 0
8 | PU - Podmizni predalnik za učitelja, dimenzij 40x60x60 cm (šxgxv), vizualno usklajen z mizo MU, izdelan iz oplemenitene iverice, fronta enakega izgleda kot miza iz ultrapasa. Predalniki s ključavnico in ključem. Predlanik na kolesih z možnostjo blokade. | kpl | 1 |  | 0
9 | SU - Stol za učitelja na kolesih, pisarniki. Dimenzij cca 55x50x45 cm (šxgxv), oblazinjem z 90%volne in 10!% poliamida ali z umetnim usnjem, nastavljiv po višini in naklonu, podnožje aluminij zvezda. Kot npr. Ergo star V30/V301, višji cenovni razred. | kpl | 1 |  | 0
10 | T1 - Dobava in montaža zelene šolske table za pisanje s kredo, dolžine 200cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na višini 80 cm od kote finalnih tal, polička za kredo, kot npr; zelena šolska tabla za pisanje s kredo z oznako P3, TIP d.o.o. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
11 | T2 - Dobava in montaža bele magnetne šolske table, dolžine 200cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na višini 80 cm od kote finalnih tal, polička za pisala, kot npr. bela šolska tabla, TIP d.o.o. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom | kpl | 1 |  | 0
12 | T3 - Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 58x270cm (šxv) | kpl | 1 |  | 0
13 | T4 - Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 120x200cm (šxv) | kpl | 2 |  | 0
14 | K--koš za smeti, sestavljen iz kompleta 4 ozkih košev s podstavkom. Komplet izdelan iz polipropilena, z barvnimi pokrovi glede na namen odpadkov, kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. Dim kompleta; 72x22x73cm (dxšxv) | kpl | 1 |  | 0
15 | PU--Dobava, priklop in zagon osebnega namiznega računalnika iz naslednjih komponent: - namizni računalnik s procesrjem kot Intel i5 zadnje generacije, 8GB RAM-a, 1TB HDD, 256GB SSD, ločena grafična kartica, priklop HDMI, analogni VGA (projektor), DVD enota, bralnik SD kartic, USB 3.0, Wi-fi, Bluetooth operacijski sistem Windovs 10 Home - optična miška srednjega razreda - tiplovnica srednjega razreda - monitor LED diagonale cca 24", ločljivosti 1920x1080, nastavljiv po višini in naklonu | kpl | 1 |  | 0
==========================================================================================
| REKAPITULACIJA - PRITLIČJE / UČILNICA P3 |  |  |  | 0
==========================================================================================

## 4 PRITLIČJE KABINET P4
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
NOTRANJA OPREMA
4. | PRITLIČJE / KABINET P4
Splošne zahteve za vsa dela
* | Ponudbo je potrebno izdelati skladno z načrtom, ki vključuje risbe, tehnični opis in popise. V primeru tiskarskih napak je ponudnik dolžan o tem opozoriti odgovrnega projektanta notranje opreme.
* | Ponudnik je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb in opisov ter popisov. Predloge potrdi odgovrni projektant notranje opreme in investitor.
* | V sklop ponudbene cene sodijo potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo potrdi odgovrni projektant notranje opreme, predvsem glede zahtevane kakovosti, izgleda in izbora barv.
* | Kjer ni določenega izvedbenega detajla ali sheme, ga mora ponudnik pred izvedbo predstaviti in podati v potrditev odgovrnemu projektantu notranje opreme in investitorju.
* | Ponudnik je dolžan vzorce vseh finalnih materialov predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternativne izvedbe materialov (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni elementi in konstrukcije, vzorci potiskov, okovje in podobno), je pred izvedbo potrebno predložiti vzorce v potrditev odgovornemu projektantu opreme in investitorju.
* | Predmet ponudbe je notranja oprema osnovne šole. Popis je izdelan po posameznih prostorih. Sanitarna oprema kot so umivalniki, školjke, pisoarji, ogledala, podajalniki papirnatih brisač, milniki so zajeti v popisu strojnih instalacij. Projektorji, I-tabla, multimedijska oprema je zajeta v popisu električnih instalacij.
* | Vsa ponujena oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in predpisi. Vsa tipska oprema mora biti 1. kvalitete. Predpisan oprema je obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov je potrebno dogovriti in uskladiti s projektantom opreme.
* | Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati. Pohištvo mora biti opremljeno z vsemi pripadajočimi policami, košarami, kolesi, kasetami, pritrdili, zaključki itd. Vsa oprema, ki je predmet ponudbe mora biti zmontiana in postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi.. Vse pritrditve konzolno obešene opreme morajo biti varne in čvrste, po potrebi predhodno usklajene z izvajalcem GOI del. Potrebna je preveritev mikrolokacij priključkov in poteka instalacij pred izvedbo.
Notranja oprema
1 | Dobava in montaža garderobne stene z obešalno letvijo, dimenzija stenske obloge: 112x200cm, izdelana iz oplemenitene iverice z ultrapas finalno obdelavo kot fronte ostalih tipskih visokih omar, v svetlo bež barvi in z ujemajočimi se ABS robnimi trakovi oz. masivnimi bukovimi nalimki na vseh vidnih robovih. Na višini 160cm privijačena obešalna letev za obleko, kot npr.: STENSKI OBEŠALNIK EDDY 5/ Momax, velikosti cca. 57/8/5 cm (Š/V/G), v videzu betona s 5-imi obešalnimi kavlji v barvi kroma. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | VO45- Dobava in montaža visoke dvodelne šolske omare s policami, dimenzij 90x45x240cm (šxgxv), polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuke. Z gumiranimi blokadami za zapiranje vrat, kvalitetnim okovjem. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene ostali opremi učilnice, iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
3 | OGO40- Dobava in postavitev visoke kovinske ognjevarne omare, dimenzij 93x50x195 (šxgxv), dvokrilna vrata, prestavljive police, kovinska konstrukcija z dvostensko izdelavo, kljuka s trismerno ključavnico in ključem. Finalna obloga lakirana v beli ali svetlo sivi barvi. Odpornost na ogenj po DIN 4102 (30 minutna odpornost). | kpl | 1 |  | 0
4 | STO - Dobava in montaža stenske viseče šolske omare s policami, dimenzij 90x33x66cm (šxgxv), odprta, brez vratic. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom za montažo na steno. Omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 4 |  | 0
5 | S1 - Dobava in postavitev nakladalnega lesenega stola za učence, dimenzij cca 45x50x46cm (sxgxv), ergonomsko oblikovan, v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 4 |  | 0
6 | S2 - Dobava in postavitev nakladalnega lesenega konferenčnega stola, dimenzij cca 55x50x46cm (sxgxv) z naslonjalom, ergonomsko oblikovan, v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, na nogah nameščeni PVC drsniki. Oblazinjeno sedalo in naslon z tkanino iz 90%volne in 10% poliamida ali z umetnim usnjem (usklajen s stolom SU). | kom | 4 |  | 0
7 | M2 - Dobava in postavitev lesene mize za učence - dvosed, dimenzij 130x60x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 2 |  | 0
8 | MU1 - Dobava in postavitev lesene mize za učitelja, dimenzij 180/70x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kpl | 2 |  | 0
9 | PU - Podmizni predalnik za učitelja, dimenzij 40x60x60 cm (šxgxv), vizualno usklajen z mizo MU, izdelan iz oplemenitene iverice, fronta enakega izgleda kot miza iz ultrapasa. Predalniki s ključavnico in ključem. Predlanik na kolesih z možnostjo blokade. | kpl | 4 |  | 0
10 | SU - Stol za učitelja na kolesih, pisarniki. Dimenzij cca 55x50x45 cm (šxgxv), oblazinjem z 90%volne in 10!% poliamida ali z umetnim usnjem, nastavljiv po višini in naklonu, podnožje aluminij zvezda. Kot npr. Ergo star V30/V301, višji cenovni razred. | kpl | 2 |  | 0
11 | T3 - Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 58x360cm (šxv) | kpl | 1 |  | 0
12 | K--koš za smeti, sestavljen iz kompleta 4 ozkih košev s podstavkom. Komplet izdelan iz polipropilena, z barvnimi pokrovi glede na namen odpadkov, kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. Dim kompleta; 72x22x73cm (dxšxv) | kpl | 1 |  | 0
13 | Koš za dežnike, mrežatst, kovinski, videz brušenega aluminija, polni spodnji odcejevalni del koša. Okvirne dimenzije fi26x50cm | kpl | 1 |  | 0
14 | PU--Dobava, priklop in zagon osebnega namiznega računalnika iz naslednjih komponent: - namizni računalnik s procesrjem kot Intel i5 zadnje generacije, 8GB RAM-a, 1TB HDD, 256GB SSD, ločena grafična kartica, priklop HDMI, analogni VGA (projektor), DVD enota, bralnik SD kartic, USB 3.0, Wi-fi, Bluetooth operacijski sistem Windovs 10 Home - optična miška srednjega razreda - tiplovnica srednjega razreda - monitor LED diagonale cca 24", ločljivosti 1920x1080, nastavljiv po višini in naklonu | kpl | 2 |  | 0
==========================================================================================
| REKAPITULACIJA - PRITLIČJE / KABINET P4 |  |  |  | 0
==========================================================================================

## 5 NADSTROPJE HODNIK N1
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
NOTRANJA OPREMA
5. | NADSTROPJE / HODNIK N1
|  |  | 0 |  | 0
Splošne zahteve za vsa dela
* | Ponudbo je potrebno izdelati skladno z načrtom, ki vključuje risbe, tehnični opis in popise. V primeru tiskarskih napak je ponudnik dolžan o tem opozoriti odgovrnega projektanta notranje opreme.
* | Ponudnik je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb in opisov ter popisov. Predloge potrdi odgovrni projektant notranje opreme in investitor.
* | V sklop ponudbene cene sodijo potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo potrdi odgovrni projektant notranje opreme, predvsem glede zahtevane kakovosti, izgleda in izbora barv.
* | Kjer ni določenega izvedbenega detajla ali sheme, ga mora ponudnik pred izvedbo predstaviti in podati v potrditev odgovrnemu projektantu notranje opreme in investitorju.
* | Ponudnik je dolžan vzorce vseh finalnih materialov predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternativne izvedbe materialov (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni elementi in konstrukcije, vzorci potiskov, okovje in podobno), je pred izvedbo potrebno predložiti vzorce v potrditev odgovornemu projektantu opreme in investitorju.
* | Predmet ponudbe je notranja oprema osnovne šole. Popis je izdelan po posameznih prostorih. Sanitarna oprema kot so umivalniki, školjke, pisoarji, ogledala, podajalniki papirnatih brisač, milniki so zajeti v popisu strojnih instalacij. Projektorji, I-tabla, multimedijska oprema je zajeta v popisu električnih instalacij.
* | Vsa ponujena oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in predpisi. Vsa tipska oprema mora biti 1. kvalitete. Predpisan oprema je obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov je potrebno dogovriti in uskladiti s projektantom opreme.
* | Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati. Pohištvo mora biti opremljeno z vsemi pripadajočimi policami, košarami, kolesi, kasetami, pritrdili, zaključki itd. Vsa oprema, ki je predmet ponudbe mora biti zmontiana in postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi.. Vse pritrditve konzolno obešene opreme morajo biti varne in čvrste, po potrebi predhodno usklajene z izvajalcem GOI del. Potrebna je preveritev mikrolokacij priključkov in poteka instalacij pred izvedbo.
Notranja oprema
1 | Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 140x120cm (šxv) | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža tridelnega sedežnega sestava, sestavljenega iz treh asimetričnih "tabure" elementov dimenzij 45x48x48cm (2kom) in 45x64x64 cm (1kom) (dxšxv), izdelanih iz lesene konstrukcije z jeklenimi ojačitvenimi elemnti, oblazinjene s finalno obdelavo z umetnim usnjem. Izbor barv in finalnega materiala potrdi projektant. Kot npr Trodelni Sestav Quarry, Leleand International (glej grafični del načrta za podajo ponudbe) | kpl | 1 |  | 0
3 | K--koš za smeti, sestavljen iz kompleta 4 ozkih košev s podstavkom. Komplet izdelan iz polipropilena, z barvnimi pokrovi glede na namen odpadkov, kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. Dim kompleta; 72x22x73cm (dxšxv) | kpl | 1 |  | 0
4 | Koš za dežnike, mrežatst, kovinski, videz brušenega aluminija, polni spodnji odcejevalni del koša. Okvirne dimenzije fi26x50cm | kpl | 1 |  | 0
==========================================================================================
| REKAPITULACIJA - NADSTROPJE / HODNIK N1 |  |  |  | 0
==========================================================================================

## 6 NADSTROPJE UČILNICA N2
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
NOTRANJA OPREMA
6. | NADSTROPJE / UČILNICA N2
|  |  | 0 |  | 0
Splošne zahteve za vsa dela
* | Ponudbo je potrebno izdelati skladno z načrtom, ki vključuje risbe, tehnični opis in popise. V primeru tiskarskih napak je ponudnik dolžan o tem opozoriti odgovrnega projektanta notranje opreme.
* | Ponudnik je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb in opisov ter popisov. Predloge potrdi odgovrni projektant notranje opreme in investitor.
* | V sklop ponudbene cene sodijo potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo potrdi odgovrni projektant notranje opreme, predvsem glede zahtevane kakovosti, izgleda in izbora barv.
* | Kjer ni določenega izvedbenega detajla ali sheme, ga mora ponudnik pred izvedbo predstaviti in podati v potrditev odgovrnemu projektantu notranje opreme in investitorju.
* | Ponudnik je dolžan vzorce vseh finalnih materialov predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternativne izvedbe materialov (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni elementi in konstrukcije, vzorci potiskov, okovje in podobno), je pred izvedbo potrebno predložiti vzorce v potrditev odgovornemu projektantu opreme in investitorju.
* | Predmet ponudbe je notranja oprema osnovne šole. Popis je izdelan po posameznih prostorih. Sanitarna oprema kot so umivalniki, školjke, pisoarji, ogledala, podajalniki papirnatih brisač, milniki so zajeti v popisu strojnih instalacij. Projektorji, I-tabla, multimedijska oprema je zajeta v popisu električnih instalacij.
* | Vsa ponujena oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in predpisi. Vsa tipska oprema mora biti 1. kvalitete. Predpisan oprema je obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov je potrebno dogovriti in uskladiti s projektantom opreme.
* | Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati. Pohištvo mora biti opremljeno z vsemi pripadajočimi policami, košarami, kolesi, kasetami, pritrdili, zaključki itd. Vsa oprema, ki je predmet ponudbe mora biti zmontiana in postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi.. Vse pritrditve konzolno obešene opreme morajo biti varne in čvrste, po potrebi predhodno usklajene z izvajalcem GOI del. Potrebna je preveritev mikrolokacij priključkov in poteka instalacij pred izvedbo.
| Notranja oprema |  |  |  | 0
1 | VDO - Dobava in montaža visoke dvodelne šolske omare s policami, dimenzij 90x55x200cm (šxgxv), polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuke. Z gumiranimi blokadami za zapiranje vrat, kvalitetnim okovjem. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene ostali opremi učilnice, iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
2 | NO - Dobava in montaža nizke dvodelne šolske omare s policami, dimenzij 90x55x76cm (šxgxv), polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuke. Z gumiranimi blokadami za zapiranje vrat, kvalitetnim okovjem. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene ostali opremi učilnice, iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
3 | STO - Dobava in montaža stenske viseče šolske omare s policami, dimenzij 90x33x66cm (šxgxv), odprta, brez vratic. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom za montažo na steno. Omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
4 | S1 - Dobava in postavitev nakladalnega lesenega stola za učence, dimenzij cca 45x50x46cm (sxgxv), ergonomsko oblikovan, v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 30 |  | 0
5 | M1 - Dobava in postavitev lesene mize za učence - enosed, dimenzij 65x60x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 10 |  | 0
6 | M2 - Dobava in postavitev lesene mize za učence - dvosed, dimenzij 130x60x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 10 |  | 0
7 | MU - Dobava in postavitev lesene mize za učitelja - kateder (oblika črke L), dimenzij 195/90x60x76cm (dxšxv), miza ima spredaj leseno masko, nosilec za računalnik, v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kpl | 1 |  | 0
8 | PU - Podmizni predalnik za učitelja, dimenzij 40x60x60 cm (šxgxv), vizualno usklajen z mizo MU, izdelan iz oplemenitene iverice, fronta enakega izgleda kot miza iz ultrapasa. Predalniki s ključavnico in ključem. Predlanik na kolesih z možnostjo blokade. | kpl | 1 |  | 0
9 | SU - Stol za učitelja na kolesih, pisarniki. Dimenzij cca 55x50x45 cm (šxgxv), oblazinjem z 90%volne in 10!% poliamida ali z umetnim usnjem, nastavljiv po višini in naklonu, podnožje aluminij zvezda. Kot npr. Ergo star V30/V301, višji cenovni razred. | kpl | 1 |  | 0
10 | T5 - Dobava in montaža bele magnetne šolske table, dolžine 200cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na višini 80 cm od kote finalnih tal, polička za pisala, kot npr. bela šolska tabla, TIP d.o.o. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom | kpl | 2 |  | 0
11 | T3 - Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 58x270cm (šxv) | kpl | 1 |  | 0
12 | T4 - Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 120x200cm (šxv) | kpl | 2 |  | 0
13 | K--koš za smeti, sestavljen iz kompleta 4 ozkih košev s podstavkom. Komplet izdelan iz polipropilena, z barvnimi pokrovi glede na namen odpadkov, kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. Dim kompleta; 72x22x73cm (dxšxv) | kpl | 1 |  | 0
14 | PU--Dobava, priklop in zagon osebnega namiznega računalnika iz naslednjih komponent: - namizni računalnik s procesrjem kot Intel i5 zadnje generacije, 8GB RAM-a, 1TB HDD, 256GB SSD, ločena grafična kartica, priklop HDMI, analogni VGA (projektor), DVD enota, bralnik SD kartic, USB 3.0, Wi-fi, Bluetooth operacijski sistem Windovs 10 Home - optična miška srednjega razreda - tiplovnica srednjega razreda - monitor LED diagonale cca 24", ločljivosti 1920x1080, nastavljiv po višini in naklonu | kpl | 1 |  | 0
==========================================================================================
| REKAPITULACIJA - NADSTROPJE / UČILNICA N2 |  |  |  | 0
==========================================================================================

## 7 NADSTROPJE UČILNICA N3
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
NOTRANJA OPREMA
7. | NADSTROPJE / UČILNICA N3
Splošne zahteve za vsa dela
* | Ponudbo je potrebno izdelati skladno z načrtom, ki vključuje risbe, tehnični opis in popise. V primeru tiskarskih napak je ponudnik dolžan o tem opozoriti odgovrnega projektanta notranje opreme.
* | Ponudnik je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb in opisov ter popisov. Predloge potrdi odgovrni projektant notranje opreme in investitor.
* | V sklop ponudbene cene sodijo potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo potrdi odgovrni projektant notranje opreme, predvsem glede zahtevane kakovosti, izgleda in izbora barv.
* | Kjer ni določenega izvedbenega detajla ali sheme, ga mora ponudnik pred izvedbo predstaviti in podati v potrditev odgovrnemu projektantu notranje opreme in investitorju.
* | Ponudnik je dolžan vzorce vseh finalnih materialov predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternativne izvedbe materialov (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni elementi in konstrukcije, vzorci potiskov, okovje in podobno), je pred izvedbo potrebno predložiti vzorce v potrditev odgovornemu projektantu opreme in investitorju.
* | Predmet ponudbe je notranja oprema osnovne šole. Popis je izdelan po posameznih prostorih. Sanitarna oprema kot so umivalniki, školjke, pisoarji, ogledala, podajalniki papirnatih brisač, milniki so zajeti v popisu strojnih instalacij. Projektorji, I-tabla, multimedijska oprema je zajeta v popisu električnih instalacij.
* | Vsa ponujena oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in predpisi. Vsa tipska oprema mora biti 1. kvalitete. Predpisan oprema je obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov je potrebno dogovriti in uskladiti s projektantom opreme.
* | Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati. Pohištvo mora biti opremljeno z vsemi pripadajočimi policami, košarami, kolesi, kasetami, pritrdili, zaključki itd. Vsa oprema, ki je predmet ponudbe mora biti zmontiana in postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi.. Vse pritrditve konzolno obešene opreme morajo biti varne in čvrste, po potrebi predhodno usklajene z izvajalcem GOI del. Potrebna je preveritev mikrolokacij priključkov in poteka instalacij pred izvedbo.
| Notranja oprema |  |  |  | 0
1 | VDO - Dobava in montaža visoke dvodelne šolske omare s policami, dimenzij 90x55x200cm (šxgxv), polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuke. Z gumiranimi blokadami za zapiranje vrat, kvalitetnim okovjem. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene ostali opremi učilnice, iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
2 | NO - Dobava in montaža nizke dvodelne šolske omare s policami, dimenzij 90x55x76cm (šxgxv), polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuke. Z gumiranimi blokadami za zapiranje vrat, kvalitetnim okovjem. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene ostali opremi učilnice, iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
3 | STO - Dobava in montaža stenske viseče šolske omare s policami, dimenzij 90x33x66cm (šxgxv), odprta, brez vratic. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom za montažo na steno. Omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
4 | S1 - Dobava in postavitev nakladalnega lesenega stola za učence, dimenzij cca 45x50x46cm (sxgxv), ergonomsko oblikovan, v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 30 |  | 0
5 | M1 - Dobava in postavitev lesene mize za učence - enosed, dimenzij 65x60x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 10 |  | 0
6 | M2 - Dobava in postavitev lesene mize za učence - dvosed, dimenzij 130x60x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 10 |  | 0
7 | MU - Dobava in postavitev lesene mize za učitelja - kateder (oblika črke L), dimenzij 195/90x60x76cm (dxšxv), miza ima spredaj leseno masko, nosilec za računalnik, v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kpl | 1 |  | 0
8 | PU - Podmizni predalnik za učitelja, dimenzij 40x60x60 cm (šxgxv), vizualno usklajen z mizo MU, izdelan iz oplemenitene iverice, fronta enakega izgleda kot miza iz ultrapasa. Predalniki s ključavnico in ključem. Predlanik na kolesih z možnostjo blokade. | kpl | 1 |  | 0
9 | SU - Stol za učitelja na kolesih, pisarniki. Dimenzij cca 55x50x45 cm (šxgxv), oblazinjem z 90%volne in 10!% poliamida ali z umetnim usnjem, nastavljiv po višini in naklonu, podnožje aluminij zvezda. Kot npr. Ergo star V30/V301, višji cenovni razred. | kpl | 1 |  | 0
10 | T7 - Dobava in montaža bele magnetne šolske table, dolžine 235cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na višini 80 cm od kote finalnih tal, polička za pisala, kot npr. bela šolska tabla, TIP d.o.o. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom. Tabla se postavi ob I-Tablo | kpl | 1 |  | 0
11 | T3 - Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 58x270cm (šxv) | kpl | 1 |  | 0
12 | T4 - Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 120x200cm (šxv) | kpl | 2 |  | 0
13 | K--koš za smeti, sestavljen iz kompleta 4 ozkih košev s podstavkom. Komplet izdelan iz polipropilena, z barvnimi pokrovi glede na namen odpadkov, kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. Dim kompleta; 72x22x73cm (dxšxv) | kpl | 1 |  | 0
14 | PU--Dobava, priklop in zagon osebnega namiznega računalnika iz naslednjih komponent: - namizni računalnik s procesrjem kot Intel i5 zadnje generacije, 8GB RAM-a, 1TB HDD, 256GB SSD, ločena grafična kartica, priklop HDMI, analogni VGA (projektor), DVD enota, bralnik SD kartic, USB 3.0, Wi-fi, Bluetooth operacijski sistem Windovs 10 Home - optična miška srednjega razreda - tiplovnica srednjega razreda - monitor LED diagonale cca 24", ločljivosti 1920x1080, nastavljiv po višini in naklonu | kpl | 1 |  | 0
==========================================================================================
| REKAPITULACIJA - NADSTROPJE / UČILNICA N3 |  |  |  | 0
==========================================================================================

## 8 NADSTROPJE KABINET N4
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
NOTRANJA OPREMA
8. | NADSTROPJE / KABINET N4
Splošne zahteve za vsa dela
* | Ponudbo je potrebno izdelati skladno z načrtom, ki vključuje risbe, tehnični opis in popise. V primeru tiskarskih napak je ponudnik dolžan o tem opozoriti odgovrnega projektanta notranje opreme.
* | Ponudnik je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb in opisov ter popisov. Predloge potrdi odgovrni projektant notranje opreme in investitor.
* | V sklop ponudbene cene sodijo potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo potrdi odgovrni projektant notranje opreme, predvsem glede zahtevane kakovosti, izgleda in izbora barv.
* | Kjer ni določenega izvedbenega detajla ali sheme, ga mora ponudnik pred izvedbo predstaviti in podati v potrditev odgovrnemu projektantu notranje opreme in investitorju.
* | Ponudnik je dolžan vzorce vseh finalnih materialov predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternativne izvedbe materialov (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni elementi in konstrukcije, vzorci potiskov, okovje in podobno), je pred izvedbo potrebno predložiti vzorce v potrditev odgovornemu projektantu opreme in investitorju.
* | Predmet ponudbe je notranja oprema osnovne šole. Popis je izdelan po posameznih prostorih. Sanitarna oprema kot so umivalniki, školjke, pisoarji, ogledala, podajalniki papirnatih brisač, milniki so zajeti v popisu strojnih instalacij. Projektorji, I-tabla, multimedijska oprema je zajeta v popisu električnih instalacij.
* | Vsa ponujena oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in predpisi. Vsa tipska oprema mora biti 1. kvalitete. Predpisan oprema je obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov je potrebno dogovriti in uskladiti s projektantom opreme.
* | Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati. Pohištvo mora biti opremljeno z vsemi pripadajočimi policami, košarami, kolesi, kasetami, pritrdili, zaključki itd. Vsa oprema, ki je predmet ponudbe mora biti zmontiana in postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi.. Vse pritrditve konzolno obešene opreme morajo biti varne in čvrste, po potrebi predhodno usklajene z izvajalcem GOI del. Potrebna je preveritev mikrolokacij priključkov in poteka instalacij pred izvedbo.
| Notranja oprema |  |  |  | 0
1 | Dobava in montaža garderobne stene z obešalno letvijo, dimenzija stenske obloge: 112x200cm, izdelana iz oplemenitene iverice z ultrapas finalno obdelavo kot fronte ostalih tipskih visokih omar, v svetlo bež barvi in z ujemajočimi se ABS robnimi trakovi oz. masivnimi bukovimi nalimki na vseh vidnih robovih. Na višini 160cm privijačena obešalna letev za obleko, kot npr.: STENSKI OBEŠALNIK EDDY 5/ Momax, velikosti cca. 57/8/5 cm (Š/V/G), v videzu betona s 5-imi obešalnimi kavlji v barvi kroma. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
2 | VO45- Dobava in montaža visoke dvodelne šolske omare s policami, dimenzij 90x45x240cm (šxgxv), polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuke. Z gumiranimi blokadami za zapiranje vrat, kvalitetnim okovjem. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene ostali opremi učilnice, iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 3 |  | 0
3 | OGO40- Dobava in postavitev visoke kovinske ognjevarne omare, dimenzij 93x50x195 (šxgxv), dvokrilna vrata, prestavljive police, kovinska konstrukcija z dvostensko izdelavo, kljuka s trismerno ključavnico in ključem. Finalna obloga lakirana v beli ali svetlo sivi barvi. Odpornost na ogenj po DIN 4102 (30 minutna odpornost). | kpl | 1 |  | 0
4 | STO - Dobava in montaža stenske viseče šolske omare s policami, dimenzij 90x33x66cm (šxgxv), odprta, brez vratic. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom za montažo na steno. Omara kot npr šolske omare Atlas oprema. | kpl | 4 |  | 0
5 | S1 - Dobava in postavitev nakladalnega lesenega stola za učence, dimenzij cca 45x50x46cm (sxgxv), ergonomsko oblikovan, v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 4 |  | 0
6 | S2 - Dobava in postavitev nakladalnega lesenega konferenčnega stola, dimenzij cca 55x50x46cm (sxgxv) z naslonjalom, ergonomsko oblikovan, v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, na nogah nameščeni PVC drsniki. Oblazinjeno sedalo in naslon z tkanino iz 90%volne in 10% poliamida ali z umetnim usnjem (usklajen s stolom SU). | kom | 4 |  | 0
7 | M2 - Dobava in postavitev lesene mize za učence - dvosed, dimenzij 130x60x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kom | 2 |  | 0
8 | MU1 - Dobava in postavitev lesene mize za učitelja, dimenzij 180/70x76cm (dxšxv), v celoti izdelane iz bukovega masivnega lesa, na robovih obdelane z masivni bukovimi elementi, na nogah nameščeni PVC drsniki. Kot npr linija Fagus Atlas oprema. | kpl | 2 |  | 0
9 | PU - Podmizni predalnik za učitelja, dimenzij 40x60x60 cm (šxgxv), vizualno usklajen z mizo MU, izdelan iz oplemenitene iverice, fronta enakega izgleda kot miza iz ultrapasa. Predalniki s ključavnico in ključem. Predlanik na kolesih z možnostjo blokade. | kpl | 4 |  | 0
10 | SU - Stol za učitelja na kolesih, pisarniki. Dimenzij cca 55x50x45 cm (šxgxv), oblazinjem z 90%volne in 10!% poliamida ali z umetnim usnjem, nastavljiv po višini in naklonu, podnožje aluminij zvezda. Kot npr. Ergo star V30/V301, višji cenovni razred. | kpl | 2 |  | 0
11 | T3 - Dobava in montaža plutovinastega panoja z lesenim okvirjem in ABS ali masivnimi bukovimi nalimki na robovih. Pritrjen na steno. Skupaj z vsem potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. Dimenzija 58x360cm (šxv) | kpl | 1 |  | 0
12 | K--koš za smeti, sestavljen iz kompleta 4 ozkih košev s podstavkom. Komplet izdelan iz polipropilena, z barvnimi pokrovi glede na namen odpadkov, kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. Dim kompleta; 72x22x73cm (dxšxv) | kpl | 1 |  | 0
13 | Koš za dežnike, mrežatst, kovinski, videz brušenega aluminija, polni spodnji odcejevalni del koša. Okvirne dimenzije fi26x50cm | kpl | 1 |  | 0
14 | PU--Dobava, priklop in zagon osebnega namiznega računalnika iz naslednjih komponent: - namizni računalnik s procesrjem kot Intel i5 zadnje generacije, 8GB RAM-a, 1TB HDD, 256GB SSD, ločena grafična kartica, priklop HDMI, analogni VGA (projektor), DVD enota, bralnik SD kartic, USB 3.0, Wi-fi, Bluetooth operacijski sistem Windovs 10 Home - optična miška srednjega razreda - tiplovnica srednjega razreda - monitor LED diagonale cca 24", ločljivosti 1920x1080, nastavljiv po višini in naklonu | kpl | 2 |  | 0
==========================================================================================
| REKAPITULACIJA - NADSTROPJE / KABINET N4 |  |  |  | 0
==========================================================================================