## SKUPNA REKAPITULACIJA
Projekt:
DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Investitor:
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani
POPIS MATERIALA IN DEL - ZUNANJA UREDITEV
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | ZUNANJA UREDITEV |  | 0
B | FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
C | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
| SKUPAJ (€): |  | 0
| 22% DDV (€): |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (€): |  | 0
Izdelal: Boson d.o.o., Ljubljana, oktober 2018

## ZUNANJA UREDITEV
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
(gradbeno obrtniški del)
ZUNANJA UREDITEV
|  |  | 0 |  | 0
Splošno
Opomba: za vsa dela je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega materiala, izdelavo izmer, preddeli, pomožnimi deli in transporti.
Pred izvedbo je potrebno izklopiti tangirane instalacije (razsvetljava,strojne informacije)
I.GEODETSKA DELA
1.1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta: Zakoličevanje objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z njihovim zavarovanjem v času gradnje, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in material:
| utrjene poti | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Izdelava zakoličbenega načrta | kpl | 1 |  | 0
| GEODETSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. PREDDELA |  |  |  | 0
2.1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (z odvozom na komunalno deponijo) | m1 | 91.4157 |  | 0
0
2.2 | Porušitev in odstranitev betonskih tlakovcev (z odvozom na komunalno deponijo) | m2 | 53.05 |  | 0
0
2.3 | Porušitev in odstranitev pranih plošč ob objektu (z odvozom na komunalno deponijo) | m2 | 38.27 |  | 0
0
2.4 | Porušitev obstoječih betonskih stopnic ob objektu vključno z demontažom ograje in odvozom na komunalno deponijo | kpl | 1 |  | 0
0
2.5 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm z odvozom na komunalno deponijo | m2 | 291.537 |  | 0
0
2.6 | Porušitev in odstranitev betonskega platoja v debelini do 20 cm vključno z odvozom na komunalno deponijo | m2 | 27.51 |  | 0
0
2.7 | Rezanje betonske plasti v debelini do 20 cm vključno u odvozom na komunalno deponijo | m | 9.44 |  | 0
| PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ
Odriv humusa je v popisu zunanje zajet za območje zunanje ureditve.
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km.
3.1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=10 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju). | m3 | 20.251 |  | 0
3.2 | Izkop v zem. III.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo
| utrjena povozna pot (parkirišče) | m3 | 160.347 |  | 0
| tlakovanje ob objektu | m3 | 72.795 |  | 0
| klančina in stopnice (ob objektu) | m3 | 5.355 |  | 0
3.3 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ms=60 MPa.
| utrjena povozna pot (parkirišče) | m2 | 291.54 |  | 0
| tlakovanje ob objektu | m2 | 145.59 |  | 0
| klančina in stopnice (ob objektu) | m2 | 10.71 |  | 0
0
3.6 | Humusiranje v debelini do 20 cm in zatravitev s travnim semenom | m2 | 28.18 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. NEPOVOZNE POVRŠINE
TLAKOVANE POVRŠINE
4.1 | Dobava in ročno polaganje ločilnega sloja "geotekstila" (kot npr. Tradimex, tip HATE TAPE 6G/110/SA) pod tlakovanimi površinami, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| tlakovci ob objektu | m2 | 84 |  | 0
0
4.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz drobljenca veliksti zrn 0/32 mm v debelini do 30 cm | m3 | 25 |  | 0
0
4.3 | Dobava in ročno polaganje ''drenažne folije'' (kot.npr. GEOPROMA Folija) pod tlakovanimi površinami, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve |  |  |  | 0
| tlakovci ob objektu | m2 | 84 |  | 0
0
4.4 | Vgraditev peščene posteljice v debelini plasti do 5 cm iz peščenega material 4/8 mm | m3 | 5 |  | 0
0
4.5 | Dobava in vgradnja betonskih zmrzlinsko in solno odpornih tlakovcev (fugirani) dimenzij 64x32x7 cm, z zgornjo peskano površino, kot npr. Podlesnik Mega Prestige | m2 | 84 |  | 0
0
4.6 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20cm | m1 | 50 |  | 0
| NEPOVOZNE POVRŠINE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. POVOZNE POVRŠINE-PARKIRIŠČE
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
5.1 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 25 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 35.148 |  | 0
0
5.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | m3 | 31.9261 |  | 0
0
5.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm | m2 | 8.787 |  | 0
0
5.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/700 A4 v debelini 6 cm | m2 | 4.3935 |  | 0
0
5.5 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m2 | 28.2 |  | 0
| POVOZNE POVRŠINE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
==========================================================================================
| REKAPITULACIJA - ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
==========================================================================================

## FEKALNA KANALIZACIJA
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
(gradbeno obrtniški del)
FEKALNA KANALIZACIJA
|  |  | 0 |  | 0
Splošno
Opomba: za vsa dela je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega materiala, izdelavo izmer, preddeli, pomožnimi deli in transporti.
Pred izvedbo je potrebno izklopiti tangirane instalacije (razsvetljava,strojne informacije)
I.GEODETSKA DELA
1.1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta: Zakoličevanje objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z njihovim zavarovanjem v času gradnje, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in material:
| zakoličenje osi kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanalizacije ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje kanalizcije | kos | 1 |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 2 |  | 0
| GEODETSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. PREDDELA |  |  |  | 0
2.1 | Priprava terena
2.1.1 | Priprava gradbišča , odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
2.1.2 | Demontaža obstoječega voda gravitacijske kanalizacije (cevi) in jaška, nakladanje na kamion in odvoz na trajno gradbeno deponijo (do 10 km), vključno s plačilom takse. Ocenjena dolžina. |  |  |  | 0
| cev | m1 | 12.91 |  | 0
| jašek | kpl | 2 |  | 0
| peskolov | kpl | 2 |  | 0
| lovilec olj | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izkopi
3.1.1 | Odkop humusnega sloja debeline 20 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom ob rob gradbene jame | m3 | 1.5 |  | 0
0
3.1.2 | Širok izkop jarka globine do 2 m, vezljive zemljine/zrnate kamnine-3. kategorije pod naklonom 75° - strojno z nakladanjem. Upoštevajo se vsi izkopi razen odkopa humusa. | m3 | 11 |  | 0
0
3.1.3 | Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije. Se uporabi na mestih križanj z drugimi vodi. | m3 | 1.6 |  | 0
0
3.2 | Planum temeljnih tal |  |  |  | 0
0
3.2.1 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije. | m2 | 10.5 |  | 0
0
3.4 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  | 0
0
3.4.1 | Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m | t | 20 |  | 0
0
3.4.2 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | t | 20 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. KANALIZACIJSKA DELA
4.0 | PREDDELA
4.1 | Zasipi in posteljica za fekalno kanalizacijo |  |  |  | 0
0
4.1.1 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | m3 | 5.2 |  | 0
0
4.1.2 | Zasip jarka z gramoznim materialom z utrjevanjem v plasteh po 20 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 4.5 |  | 0
4.2 | MONTAŽNA DELA- FEKALNA KANALIZACIJA
4.2.1 | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala iz deponije do mesta vgradnje. Ocenjena vrednost. | kos | 1 |  | 0
4.2.3 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | m1 | 12.5 |  | 0
4.2.4 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 3 |  | 0
4.3 | KANALIZACIJSKI MATERIAL
Kanalizacijske cevi
4.1.2 | PVC cevi, togostnega razreda SN8, premera DN 160, kompletno s spojkami in gumi tesnili - za izdelavo priključkov | m1 | 12.5 |  | 0
0
4.1.3 | PVC cevi za zaščito na mestiha križanja z obstoječimi komunali vodi |  |  |  | 0
| PVC DN 200 | m1 | 5 |  | 0
| PVC DN 160 | m1 | 5 |  | 0
0
4.1.4 | Fazonski PVC kosi |  |  |  | 0
| Lok PVC 160 - 45° kos | kos | 2 |  | 0
| Reducirni kos 150 | kos | 1 |  | 0
0
4.1.5 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa | m1 | 11.38 |  | 0
0
4.1.6 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku "POZOR KANALIZACIJA" | m1 | 11.4 |  | 0
0
4.1.7 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta. Preizkus tesnosti se izvede z zrakom po standardu EN 1610 | kos | 1 |  | 0
Jaški
4.1.8 | Dobava in montaža AB montažnega jaška DN800 dimenzij 1,37x0,8 v objektu pri priključku nove PVC cevi na obstoječo kanalizacijo DN 150. Stene jaška izdelane iz betona C30/37 XC4 debeline 10 cm, dno in plošča debeline 20 cm ter dvojno armirane z armaturno mrežo Q385. Dobava in montaža oljnega inox pokrova 60x60 cm. V ceni se upošteva priključek obstoječe kanalizacijske cevi na novi jašek.Vključno z podložnim betonom. | kos | 1 |  | 0
0
4.1.9 | Dobava in montaža AB revizijskega jaška DN800 pri priključku nove PVC cevi na obstoječo gravitacijsko kanalizacijo DN 150. Stene jaška izdelane iz betona C30/37 XC4 debeline 10 cm, dno in plošča debeline 20 cm ter dvojno armirane z armaturno mrežo Q385. Dobava in montaža LTŽ pokrova nosilnosti 250 kN premera 60 cm.Vključno z podložnim betonom. | kos | 1 |  | 0
0
4.1.11 | Preizkus vodotesnosti vseh jaškov , po navodilh proizvajalca in projektanta. Preizkus tesnost se izvede z zrakom po starndardu EN 1610 | kos | 1 |  | 0
0
4.1.12 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10% |  | 0 | 0
| KANALIZACIJSKA DELA- SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.1 | TUJE STORITVE
5.1.1 | Projektantski nadzor v času gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
0
5.1.2 | Izdelava geodetskega posnetka in projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) | kos | 1 |  | 0
0
5.1.3 | Nadzor izkopa s strani geotehnika/geomehanika, pri vseh zahtevnejših delih izkopov, kot je izkop v bližini objektov, izkop v globinah več kot 2 m, ipd. | kos | 1 |  | 0
0
5.1.4 | Nadzor pri gradnji s strani ostalih pristojnih služb: elektro, vodovod,kanalizacija, .... Obračun po dejanskih stroških | ur | 8 |  | 0
| TUJE STORITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| POPIS MATERIALA FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
==========================================================================================
==========================================================================================

## METEORNA KANALIZACIJA
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
(gradbeno obrtniški del)
METEORNA KANALIZACIJA
|  |  | 0 |  | 0
Splošno
Opomba: za vsa dela je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega materiala, izdelavo izmer, preddeli, pomožnimi deli in transporti.
Pred izvedbo je potrebno izklopiti tangirane instalacije (razsvetljava,strojne informacije)
I.GEODETSKA DELA
1.1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta: Zakoličevanje objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z njihovim zavarovanjem v času gradnje, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in material:
| zakoličenje osi kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanalizacije ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje kanalizcije | kos | 1 |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 2 |  | 0
| GEODETSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. PREDDELA |  |  |  | 0
2.1 | Priprava terena
2.1.1 | Priprava gradbišča , odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
2.1.2 | Demontaža obstoječega voda gravitacijske kanalizacije (cevi) in jaška, nakladanje na kamion in odvoz na trajno gradbeno deponijo (do 10 km), vključno s plačilom takse. Ocenjena dolžina. |  |  |  | 0
| cev | m1 | 29.46 |  | 0
| jašek | kpl | 4 |  | 0
| PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
3.1 | Izkopi
3.1.1 | Odkop humusnega sloja debeline 20 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom ob rob gradbene jame | m3 | 1.76 |  | 0
0
3.1.2 | Širok izkop jarka globine do 2 m, vezljive zemljine/zrnate kamnine-3. kategorije pod naklonom 75° - strojno z nakladanjem. Upoštevajo se vsi izkopi razen odkopa humusa. | m3 | 113.39 |  | 0
0
3.1.3 | Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije. Se uporabi na mestih križanj z drugimi vodi. | m3 | 0.76 |  | 0
0
3.2 | Planum temeljnih tal |  |  |  | 0
0
3.2.1 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije. | m2 | 47 |  | 0
0
3.4 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala |  |  |  | 0
0
3.4.1 | Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m | t | 84.6 |  | 0
0
3.4.2 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | t | 84.6 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. KANALIZACIJSKA DELA
4.0 | PREDDELA
4.1 | Zasipi in posteljica za fekalno kanalizacijo |  |  |  | 0
0
4.1.1 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | m3 | 40.75 |  | 0
0
4.1.2 | Zasip jarka z gramoznim materialom z utrjevanjem v plasteh po 20 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 77.21 |  | 0
0
4.1.3 | Dobava betona C16/20 in obbetoniranje PVC cevi na območju utrjene povozne površine po detajlu iz načrta | m3 | 1.54 |  | 0
0
4.2 | MONTAŽNA DELA- FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
0
4.2.1 | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala iz deponije do mesta vgradnje. Ocenjena vrednost. | kos | 1 |  | 0
0
4.2.3 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
| DN 160 | m1 | 11.35 |  | 0
| DN 250 | m1 | 72.28 |  | 0
4.3 | KANALIZACIJSKI MATERIAL
Kanalizacijske cevi
4.1.2 | PVC cevi, togostnega razreda SN8, premera DN 160-250, kompletno s spojkami in gumi tesnili - za izdelavo priključkov
| DN 160 | m1 | 11.35 |  | 0
| DN 250 | m1 | 72.28 |  | 0
0
4.1.3 | PVC cevi za zaščito na mestima križanja z obstoječimi komunali vodi |  |  |  | 0
| PVC DN 200 | m1 | 5 |  | 0
0
4.1.4 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa | m1 | 83.63 |  | 0
0
4.1.5 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku "POZOR KANALIZACIJA" | m1 | 83.63 |  | 0
0
4.1.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta. Preizkus tesnosti se izvede z zrakom po standardu EN 1610 | kos | 1 |  | 0
Jaški
4.1.8 | Dobava in montaža AB montažnega jaška DN800 globine do 1,3 m. Stene jaška izdelane iz betona C30/37 XC4 debeline 10 cm, dno in plošča debeline 20 cm ter dvojno armirane z armaturno mrežo Q385. Dobava in montaža LTŽ pokrova premera 60 cm. Vključno z podložnim betonom. | kos | 1 |  | 0
0
4.1.9 | Dobava in montaža AB montažnega jaška DN1000 globine do 1,3 m. Stene jaška izdelane iz betona C30/37 XC4 debeline 10 cm, dno in plošča debeline 20 cm ter dvojno armirane z armaturno mrežo Q385. Dobava in montaža LTŽ pokrova premera 60 cm. Vključno z podložnim betonom. | kos | 4 |  | 0
0
4.1.10 | Dobava in montaža AB kaskadnega jaška DN1000 globine do 1,3 m. Stene jaška izdelane iz betona C30/37 XC4 debeline 10 cm, dno in plošča debeline 20 cm ter dvojno armirane z armaturno mrežo Q385. Dobava in montaža LTŽ pokrova premera 60 cm. Vključno z podložnim betonom. | kos | 1 |  | 0
4.1.11 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova fi 400mm, s kanalskim pokrovom LTŽ 400/400mm po standardu SIST EN124, 125kN. globina do 1,2 m ,vključno z fazonskimi kosi za povezavo od odtočne cevi do peskolova, oziroma s priključitvijo obstoječe odtočne vertikale. | kos | 1 |  | 0
0
4.1.12 | Dobava in montaža betonskega peskolova fi 400mm, s kanalskim pokrovom LTŽ 400/400mm po standardu SIST EN124, 125kN. globina do 1,3 m ,vključno z fazonskimi kosi za povezavo od odtočne cevi do peskolova, oziroma s priključitvijo obstoječe odtočne vertikale. | kos | 1 |  | 0
0
4.1.13 | Dobava in montaža tipskega koalescenčnega lovilca olj z obvodnico skupnega volumna 200 l tip AQUA oil iz progama ZAGOŽEN ali podobno, vključno z pokrovom nosilnosti 400 Kn. | kos | 1 |  | 0
4.1.14 | Preizkus vodotesnosti vseh jaškov , po navodilh proizvajalca in projektanta. Preizkus tesnost se izvede z zrakom po starndardu EN 1610 | kos | 1 |  | 0
0
4.1.15 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10% |  | 0 | 0
| KANALIZACIJSKA DELA- SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.1 | TUJE STORITVE
5.1.1 | Projektantski nadzor v času gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
0
5.1.2 | Izdelava geodetskega posnetka in projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) | kos | 1 |  | 0
0
5.1.3 | Nadzor izkopa s strani geotehnika/geomehanika, pri vseh zahtevnejših delih izkopov, kot je izkop v bližini objektov, izkop v globinah več kot 2 m, ipd. Obračun po dejanskih stroških | kos | 1 |  | 0
0
5.1.4 | Nadzor pri gradnji s strani ostalih pristojnih služb: elektro, vodovod,kanalizacija, .... Obračun po dejanskih stroških | ur | 8 |  | 0
| TUJE STORITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| POPIS MATERIALA METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
==========================================================================================
==========================================================================================