## 2.2_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
2.2 POPIS MATERIALA IN DEL
Občina Brezovica
INVESTITOR: |  | Tržaška cesta 390
1351 Brezovica
OBJEKT: |  | Prizidava OŠ Preserje
SESTAVIL: |  | Tomaž Koretič, dipl. inž. grad.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, februar 2020
REKAPITULACIJA: |  | ZUNANJA UREDITEV - gradbeni del
I. | GRADBENA DELA
I.0 | SPLOŠNO |  | 0
I.1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  | 0
I.2. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
I.3. | ZGORNJI USTROJ |  | 0
I.4. | ASFALTERSKA DELA IN POLYTAN |  | 0
I.5. | ZIDARSKA DELA |  | 0
I.6. | BETONSKA DELA |  | 0
I.8. | METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
I.9. | HORTIKULTURA, OGRAJA, SKOK V DALJINO |  | 0
I.10. | SIGNALIZACIJA |  | 0
I.11. | NEPREDVIDENA DELA |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 2.2_I.0_SPLOŠNO
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I.0 | SPLOŠNO
Opombe:
Spremljajoča dela obsegajo: organizacijo, zaščito in oznacitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska dela, stroske gradbiščnih prikljuckov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje;
organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
1 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, el. in TK omrežje…) na območju oz. na parceli
| s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda. | kpl | 1 |  | 0
2 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličevanje objekta in objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| - raven teren | kpl | 1 |  | 0
3 | Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, spodnjega ustroja povoznih površin ter predvsem pregled izkopov za ponikalnice ...,z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom.
| Ocena časa | ur | 8 |  | 0
4 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznamom z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju
| (Zunanaj ureditev- gradbeni del). | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 2.2_I.1._PRIP_IN_ZAKLJ_DELA_
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Opombe:
1 | Strojno rezanje obstoječega asfalta, skupaj z vsemi pomožnimi deli, obstoječa cesta. | m1 | 10 |  | 0
2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta na obstoječi cesti s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 400 |  | 0
3 | Strojno rušenje obstoječih betonskih robnikov s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. | m1 | 235 |  | 0
4 | Strojno rušenje obstoječe žične ograje z jeklenimi stebrički in točkovnimi temelji, skupaj nakladanjem in odvozom na stalno deponijo. | m1 | 15 |  | 0
5 | Strojno rušenje obstoječih kanalizacij z jaški, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. | m1 | 200 |  | 0
6 | Za namene gradbišča je potrebna ureditev začasnega asfaltnega platoja za pranje oz. čiščenje koles dim. 6 x 3 m . V ceni zajeta izvedba zemeljskih del, sp. ustroja (tampona) in asfaltiranja ter rušitvenih del in odvozov po
| končanju del. Lokacija platoja je predvidena tik ob predvidenem objektu. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_I.2._ZEM_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.2. | ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala določi izvajalec sam.
Odriv humusa je za celoto zajet v načrtu zunanje ureditve. Široki izkop za objekt je zajet v načrtu arhitekture. Izkop za objekt ter zasip za temelji objekta je zajet v popisu del arhitekture (načrt 1)
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km.
1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču
| (obračun v raščenem stanju). | m3 | 720 |  | 0
2 | Široki strojni izkop v zemljini III. In IV. ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami v kompletu z odrivom na začasno deponijo na gradbišču. (obračun v raščenem stanju)
| Izkop za potrebe zunanje ureditve. | m3 | 2800 |  | 0
3 | Ročni izkop zemlje za temelje robnikov, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa
| (obračun v raščenem stanju) | m3 | 55 |  | 0
4 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm
| in nosilnosti EV2=60 MPa. | m2 | 1700 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (kamnita greda) v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=60 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem
| - deb.25- 40cm (nasip pod zunanjo ureditvijo); | m3 | 715 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala v plasteh po 20 cm z valjanjem - zasip pod zelenicami (po predhodni odobritvi geomehanika se lahko uporabi selekcioniran material iz izkopa)
| - ocena količin | m3 | 560 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 20 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom.
| (ustrezen selekcioniran material iz izkopa se uporabi za nasipe) | m3 | 3010 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_I.3._ZG_USTOJ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.3. | ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, zmes drobljenih kamnitih zrn, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a | -pod povoznimi površinami - asfalti, travne plošče, tekaška steza (vključno s s sanacijo površin po izgradnji infrastrukture)
| - deb.=20cm Ev2=100 Mpa | m3 | 320 |  | 0
b | '- pod tlakovanjem, peš poti, stopalne plošče
| - deb.=20cm Ev2=80 Mpa | m3 | 140 |  | 0
2 | Dobava in mehansko vgrajevanje drobnega prodca 4/8 mm, skupaj s planiranjem +- 2 cm (obračun v zbitem stanju)
a | -pod površinami z igrali debeline minimalno 20cm.
| - deb.=20cm | m3 | 55 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0

## 2.2_I.4._ASF_DELA IN POLYTAN
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.4. | ASFALTERSKA DELA IN POLYTAN
Opomba: Asfalti za območje ZU.
1 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 980 |  | 0
2 | Premaz roba obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo za boljšo izvedbo stika med starim in novim asfaltom. | m1 | 8 |  | 0
3 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja AC 22 base B 50/100 A3, na pripravljeno tamponsko podlago
a | - debeline 7 cm (asfaltna cesta in parkirišča) | m2 | 380 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja AC 8 surf B 70/100 A3 na nosilni sloj asfalta
a | - debeline 3 cm (asfaltna cesta in parkirišča) | m2 | 580 |  | 0
5 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja drenažnega asfalta PA 16, na pripravljeno tamponsko podlago
a | - debeline 5 cm (pod sintetično prevleko na tekaški stezi) | m2 | 400 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja drenažnega asfalta PA 8 na nosilni sloj drenažnega asfalta
a | - debeline 3 cm (pod sintetično prevleko na tekaški stezi) | m2 | 400 |  | 0
7 | Dobava in polaganje sintetične prevleke za atletiko. tip polytan M, visoko kakovostna vodonepropustna športna podlaga namenjena vrhunskim športnim dosežkom, odporna na obremenitve, izjemno elastična ter dolgotrajna.
-spodnji sloj je iz visoko kakovostnega črnega granulata, ki je zlepljen s poliuretanom in položen s posebnim finišerjem. Zgornji sloj - tekalna površina je struktuiran, na poliuretanski osnovi,. odporen je proti delovanju UV žarkov, optimalen oprijem tudi na mokri prevleki. Podlaga je izdelana v sendvič-izvedbi.
-Tehnični podatki: Skupna debelina: 13,0-13,3 mm Barva: rdeča, kot opcija: modra, zelena Spodnji sloj : debelina cca. 10 mm, sestava: črni SBR gumi granulat (gr. 1,5- 3,5 mm) + poliuretansko vezivo PT 2350 Vmesni sloj : vodoodporno, debelina cca. 1 mm, sestava: poliuretanska samorazlivna mešanica PT 4000-1+ BM 2400 + drobni EPDM granulat (»dust«) Zgornji sloj: debelina cca. 3,0-3,5 mm, sestava: EPDM granulat (gr. 1,5-,3,5 mm), ročni nanos v poliuretansko mešanico BM 2400 + PT 4000-1, po osušitvi odstranitev odvečnih zrnc granulata.
-V ceni mora biti zajeto zarisovanje linij, skladno s zahtevami IAAF (s strani pooblaščenega izvajalca) in pridobitev meritvenega poročil.
-Pred pričetkom polaganja sintetične športne prevleke mora izvajalec pisno prevzeti podlago (asfalt) glede na ravnost, nagib in zgornjo strukturo, vse pomanjkljivosti in napake morajo biti pred pričetkom polaganja odpravljene.
| -OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: Veljaven IAAF certifikat za ponujeno športno prevleko, poročilo o skladnosti s Standardom EN 14877 in DIN 18035-6, ISO certifikati: 9001:gradnja športnih objektov-sintetičnih tekaških stez, 14001: okolje varstveni upravljalni sistem, 50001: energetski upravljalni sistem | m2 | 400 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA IN POLYTAN |  |  |  | 0

## 2.2_I.5._ZID_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.5. | ZIDARSKA DELA
1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C 12/16, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a | - dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 150 |  | 0
b | - dimenzij 5/30/100 cm | m1 | 120 |  | 0
2 | Dobava, raznos in polaganje gumijastih robnikov okoli površin za igrala v betonski temelj iz betona C 12/16, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a | - dimenzij 5/25/100 cm | m1 | 100 |  | 0
3 | Dobava, raznos in polaganje mehkih robnikov okoli tekaških površin v betonski temelj iz betona C 12/16, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Beli robnik Sportfix Kerb
a | - dimenzij 6/20/100 cm | m1 | 185 |  | 0
4 | Dobava, raznos in polaganje PVC obrobe peš poti v betonski temelj iz betona C 12/16, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a | - višina 14cm in dolžina v kolutu | m1 | 240 |  | 0
0
5 | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev kvadratnih dimenzij 52x20 cm, debeline 8cm, na pesek debeline 4cm na pripravljeno tamponsko podlago, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
| - tlakovanje ob objektu in pod učilnico na prostem, (betonske tlakovci Ferara premium, Oblak, temno sive barve ali podobni). | m2 | 110 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betonskih travnih plošč, dimenzij 60 x 40cm, debeline 8cm, na pesek debeline 4cm na pripravljeno tamponsko podlago, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
| - tlakovanje parkirišč in postavitvene površine za gasilce. | m2 | 110 |  | 0
7 | Dobava in polaganje kvadratnih betonskih plošč dimenzij 40 x 160cm, debeline 10cm, na pripravljeno tamponsko podlago, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
Plošče se polagajo na razmak 20 cm, vmesni prostor se humuzira in zatravi.
| - potke iz stopalnih plošč 105 kos | kos | 110 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_I.6._BET_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.6. | BETONSKA DELA
1 | Izdelava AB zida višine 0,50 do 1,40m in globine temelja 0.80m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi, zidovi proti višjeležečem terenu. Zid v premi |  |  |  |  | 37
| pomožnimi deli, materiali in prenosi; - deb. 25 cm, dolžine 70m | m1 | 20 |  | 0
2 | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij 1,50 x 1,50m, globine 3,75m, debelina stene in plošč po statičnem izračunu 30cm, skupaj z izkopom, opažem, betoniranjem temeljne plošče, armaturo cca 100kg/m3 betona, dobavo in vgradnjo betona, razopaženjem, zasipom, vgradnjo aluminijastega pokrova dimenzij 60 x 120cm in vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. |  |  |  |  | 105
| jašek za črpališče fekalne kanalizacije, skupaj z izdelavo odprtin za vtok fekalne kanalizacije in izhod tlačnega voda. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_I.8._MET_IN_FEK_KANAL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.8. | METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA
Opombe: Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk,
| ravninski teren | m1 | 290 |  | 0
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st., v zemlji IV. In V. ktg. z odmetom ob rob izkopa,
| 90% strojnega in 10% ročnega izkopa. | m3 | 690 |  | 0
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m
| - za kanalizacijo | m2 | 200 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
| - deb. 15 cm | m3 | 38 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 16/20, kot obbetoniranje cevi pod povoznimi asf. Površinami, pri minimalnih globinah ter pri križanju s komunalnimi napravami
| ocena | m3 | 20 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
a | - PVC DN 200 meteorna kanalizacija | m1 | 10 |  | 0
b | - PVC DN 250 meteorna kanalizacija | m1 | 145 |  | 0
c | - PVC DN 200 fekalna kanalizacija | m1 | 135 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja AB jaškov iz bet.cevi, komplet z AB ploščo (obročem za vgradnjo pokrova), z izdelavo mulde v cem.malti 1:2 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve
a | - jašek DN 800, globine do 1,50m meteorna | kos | 7 |  | 0
b | - jašek DN 800, globine do 1,50m fekalna | kos | 4 |  | 0
c | - jašek DN 1000, globine do 2,50m meteorna | kos | 1 |  | 0
d | - jašek DN 1000, globine do 2,50m fekalna | kos | 5 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a | - razred D (400 kN) | kos | 17 |  | 0
9 | Izdelava vtočnih jaškov (požiralnikov) iz betonskih cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z rešetko 40/40 razreda obremenitve D 400, z betoniranjem dna z bet. C 16/20 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi
| materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 1 |  | 0
10 | Izdelava slepega priključka iz PVC ali PE gladke cevi na kanalizacijsko cev, pod kotom 45 st, s T-kosom 200/200mm, skupaj z vsemi pom. deli,
| potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve. | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. Kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve | kos | 45 |  | 0
12 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 110 |  | 0
13 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
| (obračun v zbitem stanju) | m3 | 490 |  | 0
14 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja.
| Ocena | ur | 10 |  | 0
15 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo;
| odd. do 10 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 200 |  | 0
16 | Priključitev kanalizacije na obstoječ javni kanal, skupaj z vsemi gradbenimi deli (štemanje, tesnenje obstoječih stikov, obdelava spojev s cementno malto ...) skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| fekalna 1x | kos | 1 |  | 0
17 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
| meteorna in fekalna | m1 | 290 |  | 0
- PONIKALNICA
18 | Dobava materiala in izdelava ponikovalnice s polnimi in perforiranimi cevmi iz AB cevi, premera 100 cm, globine do 4,0 m, skupaj s kraki iz drenažnih cevi (fi 200mm, cca 12m/kos ponik.). V ceni so vključeni izkopi, zasipi (tudi drenažni) in vsa pomožna dela, materiali in prenosi. Ponikalnice za ponikanje meteorne vode.
| V ceni so vključeni izkopi, zasipi (tudi drenažni) in vsa pomožna dela, materiali in prenosi. Vključno z izdelavo ponikalnega poizkusa in ponovno dimenzioniranje ponikalnice glede na dejanske vrednosti ponikalne sposobnosti zemljine. | kos | 3 |  | 0
| REKAPITULACIJA - METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## 2.2_I.9._HORTIKULTURA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.9. | HORTIKULTURA, OGRAJA, SKOK V DALJINO
1 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2)
| ter valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm, humuziranje zelenih površin. | m2 | 1500 |  | 0
2 | Dobava in montaža ograje npr. PALISADA-BASTIFOR, skupaj z izdelavo temeljev (dim.50/50, h=80 cm); z stebrički višine 3,10m, višina mreže 2,50 m, zelene barve; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali.
| montaža ograje v zelenico | m1 | 125 |  | 0
3 | Dobava in montaža enokrilnih vrat šir. 1,20 m, v ograji kot naprimer PALISADA-BASTIFOR, skupaj z izdelavo temeljev dim. 40/40 cm, h=80 cm; višina ograje 2,50m, zelene barve; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali.
| Vrata so opremljena s kljuko in ključavnico | kos | 2 |  | 0
4 | Izdelava doskočišča za skok v daljino in troskok, svetle dimenzihe 2,75 x 7,00m, obroba iz mehkega robnika sportfix kerb, bele barve, položenega v beton C12/16, dobava in vgradnja mivke, debeline minimalno 30cm, na podlogo iz drenažnega materiala izvedena v naklonu in sloja geotekstila.
| dobava in vgradnja lovilca mivke sportfix sand traps, dimenzij 50x100cm okoli doskočišča, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža tekmovalne odrivne deske Polanik, S250 set ki zajema odrivno desko, regulacijski vijak, indikatorsko deščico, kovinsko ogrodje, plastično mrežo, lopatico za oblikovanje plastelina, cev za odvodnjavanje, plastalin, pokrov in opažne deske. Vse mora ustrezati certifikatu IAAF.
| Skupaj s pokrovom odrivne deske. | kos | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - HORTIKULTURA, OGRAJA, SKOK V DALJINO |  |  |  | 0

## 2.2_I.10._SIGNALIZACIJA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.10. | SIGNALIZACIJA
1 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
| - 5356-1, pravokotna parkirišča, šir. črte 10 cm | m1 | 45 |  | 0
2 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno rumeno barvo, ročno
a | 5352 (simbol invalida in zaporna površina) | m2 | 12 |  | 0 |  | 5+1=6
| REKAPITULACIJA - SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0

## 2.2_I.11._NEPREDVIDENA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.11. | NEPREDVIDENA DELA
1 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja AC 22 base B 50/100 A3, na pripravljeno tamponsko podlago
| - debeline 7 cm (dovozna asfaltna cesta ob vzhodni strani objekta) | m2 | 200 |  | 0
| REKAPITULACIJA - NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0