## Program
PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI OBČINE BREZOVICA
KVALIFIKACIJSKA PONUDBA
PROGRAM IZVAJANJA KONCESIJE
VSEBINA
PODATKI O OBJEKTIH
REFERENČNE KOLIČINE
CENE ENERGENTOV
STANDARD UDOBJA
SPLOŠNE ZAHTEVE KONCENDENTA GLEDE IZVEDBE UKREPOV
ZAHTEVE KONCEDENTA GLEDE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA
OBRAZCI ZA VNOS UKREPOV IN PRIHRANKOV (PO OBJEKTIH IN SKUPNO)
VZORCI OBRAČUNOV
|  |  | Ljubljana, | 2021-11-22

## Podatki o objektih
SEZNAM OBJEKTOV
Št. | ID | Naziv objekta | Naslov | Tip objekta
1 | OB001 | POŠ Rakitna | Rakitna 54, 1352 Preserje | šola, vrtec
3 | OB003 | Vrtec Vnanje Gorice | Nova pot 9 1351 Brezovica pri Ljubljani | vrtec
4 | OB004 | Zdravstveni dom Podpeč | Jezero 1, 1352 Preserje | zdravstveni dom
5 | OB005 | Zadružni dom Vnanje Gorice | Nova pot 5 1351 Brezovica pri Ljubljani | kulturni dom

## Referenčne količine
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU | [14 empty] | TOPLOTA | [35 empty] | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA DELOVANJE OBJEKTA | [9 empty] | STROŠKI SKUPAJ
[15 empty] | ENERGENT 1 | [6 empty] | ENERGENT 2 | [6 empty] | ENERGENT 3
Št. | ID | ime objekta | naslov | namembnost objekta | celotna kvadratura [m2] | ogrevana kvadratura [m2] | hlajena kvadratura [m2] | število etaž | višina etaže [m] | prostornina [m3] | leto izgradnje | leto obnove | specifična raba toplote [kWh/m2] | specifična raba elektrike [kWh/m2] | ENERGENT 1 vrsta energenta | raba energenta [litri, kWh] | enota | kurilnost [kWh / enoto] | strošek energenta [€ brez DDV] | dovedena energija [kWh] | Izkoristek ogrevalnega sistema 1 [%] | ENERGENT 2 vrsta energenta | raba energenta [litri, kWh] | enota | kurilnost [kWh / enoto] | strošek energenta [€ brez DDV] | dovedena energija [kWh] | Izkoristek ogrevalnega sistema 2 [%] | ENERGENT 3 vrsta energenta | raba energenta [litri, kWh] | enota | kurilnost [kWh / enoto] | strošek energenta [€ brez DDV] | dovedena energija [kWh] | Izkoristek ogrevalnega sistema 3 [%] | skupaj dovedena energija [kWh] | skupaj strošek toplote [€ brez DDV] | raba toplote brez prilagoditev (koristna en.) [kWh] | cena toplote brez DDV [€/kWh] | raba toplote za ogrevanje [kWh] | raba toplote za STV [kWh] | raba toplote za mehansko prezračevanje [kWh] | prilagoditev rabe toplote skupaj (npr. dvig udobja) [kWh] | dovedena energija s prilagoditvami [kWh] | raba toplote s prilagoditvami [kWh] (koristna en.) | cena toplote s prilagoditvami [€/kWh] | prilagojen letni strošek toplote [€ brez DDV] | prilagojena raba toplote za ogrevanje [kWh] | prilagojena raba toplote za STV [kWh] | prilagojena raba toplote za mehansko prezračevanje [kWh] | raba električne energije [kWh] | strošek električne energije [€ brez DDV] | referenčna cena električne energije [€/kWh] | raba električne energije za razsvetljavo [kWh] | raba električne energije za ostalo [kWh] | prilagoditev rabe električne energije [kWh] | prilagojena raba električne energije [kWh] | prilagojen letni strošek električne energije [€ brez DDV] | prilagojena raba električne energije za razsvetljavo [kWh] | prilagojena raba električne energije za ostalo [kWh] | SKUPAJ STROŠEK ENERGENTOV [€ brez DDV] | STROŠEK TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ENERGETSKIH NAPRAV [€ brez DDV] | SKUPAJ VSI STROŠKI [€ brez DDV] | Opombe
1 | OB001 | POŠ Rakitna | Rakitna 54, 1352 Preserje | šola, vrtec |  | 954.3 | [7 empty] | 32.4206 | ELKO | 14316.75 | L | 10.06 | 9404.3875 | 144026.505 | 84% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 144026.505 | 9404.39 | 120982.2642 | 0.077734 | 102834.9246 | 18147.3396 | 0 | 0 | 144026.505 | 120982.2642 | 0.077734 | 9404.39 | 102834.9246 | 18147.3396 | 0 | 30939 | 4544.4508 | 0.14688 | 5135.5125 | 25803.4875 | 0 | 30939 | 4544.4508 | 5135.5125 | 25803.4875 | 13948.8408 | 3340 | 17288.8408
3 | OB003 | Vrtec Vnanje Gorice | Nova pot 9 1351 Brezovica pri Ljubljani | vrtec |  | 923.5 | [6 empty] | 201.3308 | 84.0823 | ZP | 185929 | kWh | 1 | 9895.1033 | 185929 | 80% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 185929 | 9895.1 | 148743.2 | 0.066525 | 111305.8695 | 17849.184 | 19588.1465 | 0 | 185929 | 148743.2 | 0.066525 | 9895.1 | 111305.8695 | 17849.184 | 19588.1465 | 77650 | 10990.41 | 0.14154 | 16594.08 | 61055.92 | 0 | 77650 | 10990.41 | 16594.08 | 61055.92 | 20885.51 | 3983 | 24868.51
4 | OB004 | Zdravstveni dom Podpeč | Jezero 1, 1352 Preserje | zdravstveni dom |  | 548.5 | [6 empty] | 137.7035 | 17.7153 | UNP | 2765.6667 | m3 | 27.31 | 6896.1233 | 75530.3567 | 82% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 75530.3567 | 6896.12 | 61934.8925 | 0.11134 | 59473.8225 | 2461.07 | 0 | 0 | 75530.3567 | 61934.8925 | 0.11134 | 6896.12 | 59473.8225 | 2461.07 | 0 | 9716.8333 | 1305.5041 | 0.13435 | 5619.22 | 4097.6133 | 0 | 9716.8333 | 1305.5041 | 5619.22 | 4097.6133 | 8201.6241 | 1920 | 10121.6241
5 | OB005 | Zadružni dom Vnanje Gorice | Nova pot 5 1351 Brezovica pri Ljubljani | kulturni dom |  | 630.5 | [6 empty] | 156.3801 | 95.5083 | ZP | 98597.6667 | kWh | 1 | 5153.0133 | 98597.6667 | 70.05% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 98597.6667 | 5153.01 | 69069 | 0.074607 | 69069 | 0 | 0 | 0 | 98597.6667 | 69069 | 0.074607 | 5153.01 | 69069 | 0 | 0 | 60218 | 6861.6356 | 0.11395 | 15404.6542 | 44813.3458 | 0 | 60218 | 6861.6356 | 15404.6542 | 44813.3458 | 12014.6456 | 2207 | 14221.6456

## Cene energentov
CENE ENERGENTOV OB MENJAVI VHODNEGA ENERGENTA
VHODNI ENERGENTI: |  |  |  |  | Referenčna vrednost ob menjavi energenta
Oznaka | Vhodni energent | Merska enota | Kurilna vrednost |  | Povprečna cena dovedene energije (EUR brez DDV)
ELKO | Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) | l (liter) | 10.06 | kWh/l | 0.065296 | €/kWh | izhodiščna povprečna cena 2017-2019 | POŠ Rakitna
ZP | Zemeljski plin | kWh | 1 | kWh/kWh | 0.05322 | €/kWh | izhodiščna povprečna cena 2017-2019 | Vrtec Vnanje Gorice
ZP | Zemeljski plin | kWh | 1 | kWh/kWh | 0.052263 | €/kWh | izhodiščna povprečna cena 2017-2019 | Zadružni dom Vnanje Gorice
UNP | Utekočinjen naftni plin (UNP) | kWh | 1 | kWh/kWh | 0.091303 |  | izhodiščna povprečna cena 2017-2019 | Zdravstveni dom
EE | Električna energija (za TČ) | kWh | 1 | kWh/kWh | 0.09 | €/kWh | povprečna cena ob upoštevanju povečane rabe električne energije za TČ
Opomba: Ponudnik vpiše predvidene cene energentov po sanaciji v primeru menjave energentov na objektu. V sklopu predmetne ponudbe ne nudi dobave energentov.
V sklopu predmetne ponudbe ponudnik ne nudi dobave energentov.

## STANDARD UDOBJA
STANDARD UDOBJA V OBJEKTIH
Minimalno ugodje v prostorih v času izvajanja ogrevanja (pozimi):
Vrsta stavbe/prostora: | Obremenjenost prostora (oseb/m2) | Notranja temp. zraka (°C) | Toleranca* (°C) | Relativna vlažnost zraka (%) | Max. koncentracija CO2 (ppm) | Količina svežega zraka v primeru mehanskega prezračevanja (m3/h m2) | Povprečna vzdrževana osvetljenost (lux) EN 12464-1 | Opombe
Vrtec - Igralnica II. starostno obdobje | 0.5 | 21 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 | 10.1 | 300
Vrtec - Igralnica I. starostno obdobje | 0.5 | 23 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 | 10.1 | 300 | * 500 lux v predelu za nego
Vrtec - Športna igralnica | 0.5 | 20 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 |  | 300
Vrtec - Umivalnica |  | 21 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 |  | 300
Osnovna šola - Učilnica | 0.5 | 21 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 | 8.6 | 300 | * 500 lux šolske table
Telovadnica, športna dvorana | 0.5 | 19 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 |  | 300
Garderobe šola, vrtec, šp. Dvorana | 1 | 21 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 |  | 300
Kopalnica | 0.5 | 24 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 |  | 200
Sanitarije |  | 18 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 |  | 200
Pisarne, upravni prostori | 0.1 | 21 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 | 2.5 | 500
Avla, avditorij, skupni prostori, hodniki, jedilnica | 1 | 20 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 | po projektu | 200
Bazenski prostor | 0.5 | 25 - 28 | ± 2 | 35 - 60 | 1667 | po projektu | 300 | +2°C nad temp. bazenske vode
Bazen - garderobe |  | 24 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 | po projektu | 300
Servisni prostori | 0.1 | 18 | ± 2 | 40 - 60 | 1667 |  | 150
Minimalna temperatura sanitarne tople vode:
Lokacija meritve | Temperatura STV (°C)
Na iztočnem mestu (pipa) | 50 |  | *v vrtcih skladno s pravilnikom
Vrednosti so smiselno povzete po pravilniku SIST EN 12831, Pravilnik o prezračevanju stavb (UL RS 42/2002) oziroma na podlagi izkušenj.
Pravilnik o pitni vodi in Priporočila IVZ – NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje)
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UR RS 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13,74/16)
Osvetljenost notranjih prostorov - standard SIST EN 12464-1:2011.
*OPOMBA: Toleranca v - (navzdol) je dopustna samo v določenih delih dneva (jutranji zagoni, prezračevanje tekom dneva..) in ne sme presegati 15% obratovalnega časa dnevno.
Meje odgovornosti koncesionarja za doseganje standardov udobja:
Koncesionar je odgovoren za doseganje standardov udobja zgolj v obsegu, ki ga tehnično omogočajo ukrepi, ki jih je v okviru izvajanja koncesije izvedel koncesionar.
Koncesionar ni dolžan zagotavljati doseganja predpisanega standarda osvetlitve, če s svojimi ukrepi ne posega v obstoječe sisteme notranje razsvetljave.
Koncesionar ni dolžan zagotavljati doseganje predpisanega standarda prezračevanja (CO2, izmenjeva svežega zraka), če objekti nimajo vgrajenih sistemov prisilnih prezračevanj oz. le-ti niso predmet ukrepov energetske sanacije objektov koncedenta.
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so odstopanja posledica nevestnega ravnanja uporabnikov objekta. Koncesionar je dolžan predhodno podati opozorilo uporabnikom objekta.
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so odstopanja posledica nezanesljive, nekvalitetne in nepravočasne dobave primarnih energentov s strani koncedenta oz. uporabnikov (npr. dobava biomase, ki ne dosega predpisanih standardov kvalitete določene s projekti Obratovanja in vzdrževanja).
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so odstopanja posledica neizvajanja nujno potrebnih vzdrževalnih del na instalacijah, ki niso predmet vzdrževanja koncesionarja in jih je skladno z določenimi mejami projekta tudi nadalje dolžan izvajati koncedent (npr. menjava okvarjenih grelnih teles, radiatorjev, zamenjava dotrajane interne instalacije).
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so odstopanja posledica prekinitev ali motene dobave s strani pooblaščenih operaterjev distribucijskih omrežij (električna energija, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje).
Dokazno breme obstoja ekskulpacijskih razlogov za zgoraj navedene meje odgovornosti koncesionarja je na strani koncesionarja.
STANDARD UDOBJA - OSVETLJENOST PROSTOROV
*Opomba: Povzetek standarda SIST EN 12464-1:2011
Vrsta prostora, namena ali aktivnosti | Em lx | UGRL - | U0 - | Re -
ŠOLSKI OBJEKTI
Učilnice, predavalnice | 300 | 19 | 0.6 | 80
Laboratoriji, delavnice | 500 | 19 | 0.6 | 80
Večje predavalnice, dvorane | 500 | 19 | 0.6 | 80
Šolske table (črne, zelene, bele) | 500 | 19 | 0.7 | 80
Vhodi, vetrolovi, avle | 200 | 22 | 0.4 | 80
Hodniki | 100 | 25 | 0.4 | 80
Prostori za učitelje, zbornice | 300 | 19 | 0.6 | 80
Knjižnice - knjižne police | 200 | 19 | 0.6 | 80
Knjižnice - čitalnice | 500 | 19 | 0.6 | 80
Skladiščni prostori za šolske pripomočke | 100 | 25 | 0.4 | 80
Šolske športne dvorane, bazeni | 300 | 22 | 0.6 | 80
Jedilnice | 200 | 22 | 0.4 | 80
Kuhinje | 500 | 22 | 0.6 | 80
VRTCI
Igralnice | 300 | 22 | 0.4 | 80
Jasli | 300 | 22 | 0.4 | 80
Previjalnice | 300 | 22 | 0.6 | 80

## UKREPI - splošno
I. | UKREPI ZAHTEVANI S STRANI KONCEDENTA ZA ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKA
Splošne zahteve:
1. Vsi pripravljalni ukrepi morajo biti izvedeni skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
2. Koncesionar mora ukrepe v pogodbeni dobi izvajati in vzdrževati skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
3. S svojimi ukrepi koncesionar ne sme znižati standarda (temperature v prostorih, prezračevanje), ki je predpisan v standardu SIST EN 12831 in Smernicami VDI 2067. Če ti pogoji pred ukrepi niso bili doseženi, je potrebno to upoštevati pri referenčnih količinah.
4. S svojimi ukrepi koncesionar ne sme znižati standarda (osvetlitve), ki je predpisan v standardu SIST EN 12464-1:2011 Če ti pogoji pred izvedbo ukrepov niso bili doseženi, je potrebno to upoštevati pri referenčnih količinah.
5. Ker standard v prostorih ni natančno popisan, mora koncesionar po podpisu pogodbe v prvi ogrevalni sezoni v prostorih popisati standarde (temperature, prezračevanja, osvetlitve).
6. Koncesionar po podpisu pogodbe do začetka izvajanja glavne storitve zbrati in preveriti podatke iz razširjenih energetskih pregledov, ki so potrebni za ugotavljanje morebitnih sprememb uporabe objektov (število uporabnikov, urniki, porabniki energije).
7. Kjer so referenčne vrednosti rabe energije podane v energiji porabljenega goriva in še ni uvedenih meritev, mora koncesionar do dogovorjenega roka po pogodbi (pripravljalna storitev) vgraditi merilne naprave.
8. Koncesionar mora do začetka izvajanja glavne storitve vzpostaviti sistem energetskega upravljanja za vse objekte iz seznama stavb naročnika po zahtevah določenih v zavihku Energetsko upravljanje.
9. Po dokončanju pripravljalne storitve mora koncesionar koncedentu predati naslednjo dokumentacijo:
- Poročila o morebitnih meritvah
- Projekte izvedenih del in projekte za obratovanje in vzdrževanje.
10. Koncesionar mora zagotoviti izobraževanje koncedenta, upravljavca in uporabnikov.
11. Izvedbo vsakega ukrepa v objektu mora koncesionar terminsko uskladiti z upravljavcem objekta.
12. Koncedent ima pravico kadarkoli izvajati nadzor nad pripravljalnimi deli koncesionarja.

## EN. UPRAVLJANJE
III. | ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE SISTEMA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA
Energetsko upravljanje je sklop storitev, ki zajemajo:
- analizo rabe energije ter stroškov oskrbe z energijo,
- oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo,
- določitev ukrepov za doseganje teh prihrankov ter oceno njihove izvedljivosti,
- izvedbo ukrepov za doseganje teh prihrankov,
- spremljanje rabe energije in stroškov za energijo, analizo, primerjavo doseganja rezultatov s pričakovanimi,
- ukrepanje ob negativnih odstopanjih.
Naročnik je že pridobil podatke za objekte, ki zajemajo osnovno analizo rabe energije in stroškov oskrbe z energijo ter oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo.
S sistemom upravljanja mora izvajalec vzpostaviti proces stalnega spremljanja rabe energije in stroškov za oskrbo z energijo, njihovo analizo ter predlog ukrepanja ob negativnih odstopanjih.
Ker na nekaterih objektih ni merilnih naprav za merjenje rabe energije za ogrevanje, mora izvajalec v soglasju z naročnikom vzpostaviti meritve in izvesti vgradnjo merilnih naprav.
Energetsko knjigovodstvo, ki ga bo v okviru te pogodbe vzpostavil izvajalec pri naročniku in izvajalcu, mora omogočiti:
Spremljanje porabe
Pregled porabe energentov v objektu
Spremljanje stroškov
Spremljanje stroškov energentov
Spremljanje stroškov vode
Spremljanje stroškov vzdrževanja
Analizo porabe energije
Analiza porabe energije glede na dnevni temperaturni primanjkljaj
Analiza porabe energije glede na število uporabnikov
Primerjava porabe med leti
Primerjava podobnih objektov med seboj
Izdelavo poročil
Avtomatsko generiranje poročil
Dinamična določitev periode generiranja
Program mora omogočati spremljanje porabe in stroškov na letnem in mesečnem nivoju. Vnos podatkov mora zagotavljati izvajalec.
Naročnik bo določil uporabnike in njihove pravice za pregledovanje podatkov. Vsak mesec bo do določenega dogovorjenega datuma v mesecu izvajalcu dostavil podatke iz računov za vzdrževanje objektov.
Izvajalec ob začetku izvajanja storitve izvede izobraževanje naročnika za pregled podatkov, možnosti pregledovanja analiz in možnosti generiranja poročil. Naročnik lahko tudi določi, katere analize in poročila je izvajalec vsak mesec dolžan pošiljati določenim osebam naročnika.
Izvajalec je dolžan 1x letno naročniku predstaviti rezultate analiz, izdelanih na osnovi energetskega knjigovodstva ter učinkov ukrepov po tej pogodbi v pogodbeno dogovorjenih rokih.

## UKREPI (PO OBJEKTIH)
II. PREDVIDENI UKREPI PO POSAMEZNIH OBJEKTIH
Ukrepi so razvidni iz tehničnega opisa ukrepov.

## OB001
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | POŠ Rakitna
Naslov: | Rakitna 54, 1352 Preserje
Oznaka | OB001
Neto površina m2: | 954.3
Tip energenta 1: | ELKO
Tip energenta 2:
Tip energenta 3:
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | 144026.505 | 144026.505
Raba toplote skupaj (kWh) | 120982.2642 | 120982.2642
- toplota za ogrevanje (kWh) | 102834.9246 | 102834.9246
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | 18147.3396 | 18147.3396
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | 0 | 0
Strošek toplote skupaj (€) | 9404.39 | 9404.39
Cena toplote (€/kWh) | 0.077734 | 0.077734
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | 30939 | 30939
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | 5135.5125 | 5135.5125
- električna energija za ostalo (kWh) | 25803.4875 | 25803.4875
Strošek električne energije skupaj (€) | 4544.4508 | 4544.4508
Cena električne energije (€/kWh) | 0.14688 | 0.14688
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | 3340
1
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
- |  |  |  |  | 24
- |  |  |  |  | 25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh:
- toplota za ogrevanje (kWh)
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh)
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh)
Nova cena toplote v €/kWh:
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh:
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | 0%
Novopričakovana raba električne energije v kWh:
- električna energija za razsvetljavo (kWh)
- električna energija za ostalo (kWh)
Cena električne energije v €/kWh:
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh:
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | 0%
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €:
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 3340
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | 100%
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | 3340
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | 37135.414
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | 3340 | 3211.5385
2 | 3340 | 3088.0178
3 | 3340 | 2969.2478
4 | 3340 | 2855.046
5 | 3340 | 2745.2365
6 | 3340 | 2639.6505
7 | 3340 | 2538.1255
8 | 3340 | 2440.5053
9 | 3340 | 2346.6397
10 | 3340 | 2256.3843
11 | 3340 | 2169.6003
12 | 3340 | 2086.1541
13 | 3340 | 2005.9174
14 | 3340 | 1928.7668
15 | 3340 | 1854.5834
SKUPAJ NSV: |  | 37135.414
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke |  | 0
Utekočinjeni naftni plin |  | 0
Ekstra lahko kurilno olje |  | 0
Biomasa | 0% | 0 | 0 | 0
Zemeljski plin | 0% | 0 | 0 | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo | 0% | 0 | 0 | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) | 0% | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo
Vgradnja varčne razsvetljave

## OB003
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | Vrtec Vnanje Gorice
Naslov: | Nova pot 9 1351 Brezovica pri Ljubljani
Oznaka | OB003
Neto površina m2: | 923.5
Tip energenta 1: | ZP
Tip energenta 2:
Tip energenta 3:
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | 185929 | 185929
Raba toplote skupaj (kWh) | 148743.2 | 148743.2
- toplota za ogrevanje (kWh) | 111305.8695 | 111305.8695
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | 17849.184 | 17849.184
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | 19588.1465 | 19588.1465
Strošek toplote skupaj (€) | 9895.1 | 9895.1
Cena toplote (€/kWh) | 0.066525 | 0.066525
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | 77650 | 77650
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | 16594.08 | 16594.08
- električna energija za ostalo (kWh) | 61055.92 | 61055.92
Strošek električne energije skupaj (€) | 10990.41 | 10990.41
Cena električne energije (€/kWh) | 0.14154 | 0.14154
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | 3983
3
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh:
- toplota za ogrevanje (kWh)
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh)
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh)
Nova cena toplote v €/kWh:
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh:
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | 0%
Novopričakovana raba električne energije v kWh:
- električna energija za razsvetljavo (kWh)
- električna energija za ostalo (kWh)
Cena električne energije v €/kWh:
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh:
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | 0%
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €:
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 3983
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | 100%
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | 3983
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | 44284.5371
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | 3983 | 3829.8077
2 | 3983 | 3682.5074
3 | 3983 | 3540.8725
4 | 3983 | 3404.6851
5 | 3983 | 3273.7357
6 | 3983 | 3147.8228
7 | 3983 | 3026.7526
8 | 3983 | 2910.3391
9 | 3983 | 2798.403
10 | 3983 | 2690.7721
11 | 3983 | 2587.2809
12 | 3983 | 2487.77
13 | 3983 | 2392.0866
14 | 3983 | 2300.0833
15 | 3983 | 2211.6185
SKUPAJ NSV: |  | 44284.5371
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke |  | 0
Utekočinjeni naftni plin |  | 0
Ekstra lahko kurilno olje |  | 0
Biomasa |  | 0
Zemeljski plin |  | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo |  | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) |  | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo
Vgradnja varčne razsvetljave

## OB004
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | Zdravstveni dom Podpeč
Naslov: | Jezero 1, 1352 Preserje
Oznaka | OB004
Neto površina m2: | 548.5
Tip energenta 1: | UNP
Tip energenta 2:
Tip energenta 3:
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | 75530.3567 | 75530.3567
Raba toplote skupaj (kWh) | 61934.8925 | 61934.8925
- toplota za ogrevanje (kWh) | 59473.8225 | 59473.8225
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | 2461.07 | 2461.07
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | 0 | 0
Strošek toplote skupaj (€) | 6896.12 | 6896.12
Cena toplote (€/kWh) | 0.11134 | 0.11134
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | 9716.8333 | 9716.8333
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | 5619.22 | 5619.22
- električna energija za ostalo (kWh) | 4097.6133 | 4097.6133
Strošek električne energije skupaj (€) | 1305.5041 | 1305.5041
Cena električne energije (€/kWh) | 0.13435 | 0.13435
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | 1920
4
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
Energetsko upravljanje objekta |  |  |  |  | 1
- |  |  |  |  | 2
- |  |  |  |  | 3
- |  |  |  |  | 4
- |  |  |  |  | 5
- |  |  |  |  | 6
- |  |  |  |  | 7
- |  |  |  |  | 8
- |  |  |  |  | 9
- |  |  |  |  | 10
Prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode 1 |  |  |  |  | 11
- |  |  |  |  | 12
Termostatski ventili |  |  |  |  | 13
Prenova ogrevalnega sistema TČ zrak/voda (74% pokrivanje) |  |  |  |  | 14
- |  |  |  |  | 15
- |  |  |  |  | 16
- |  |  |  |  | 17
- |  |  |  |  | 18
- |  |  |  |  | 19
Prenova razsvetljave |  |  |  |  | 20
- |  |  |  |  | 21
- |  |  |  |  | 22
- |  |  |  |  | 23
- |  |  |  |  | 24
- |  |  |  |  | 25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh:
- toplota za ogrevanje (kWh)
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh)
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh)
Nova cena toplote v €/kWh:
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh:
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | 0%
Novopričakovana raba električne energije v kWh:
- električna energija za razsvetljavo (kWh)
- električna energija za ostalo (kWh)
Cena električne energije v €/kWh:
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh:
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | 0%
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €:
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 1920
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | 100%
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | 1920
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | 21347.3039
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | 1920 | 1846.1538
2 | 1920 | 1775.1479
3 | 1920 | 1706.873
4 | 1920 | 1641.224
5 | 1920 | 1578.1
6 | 1920 | 1517.4039
7 | 1920 | 1459.0422
8 | 1920 | 1402.9252
9 | 1920 | 1348.9665
10 | 1920 | 1297.0832
11 | 1920 | 1247.1954
12 | 1920 | 1199.2263
13 | 1920 | 1153.1022
14 | 1920 | 1108.7522
15 | 1920 | 1066.1078
SKUPAJ NSV: |  | 21347.3039
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke |  | 0
Utekočinjeni naftni plin |  | 0
Ekstra lahko kurilno olje |  | 0
Biomasa |  | 0
Zemeljski plin |  | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo |  | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) |  | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo
Vgradnja varčne razsvetljave

## OB005
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | Zadružni dom Vnanje Gorice
Naslov: | Nova pot 5 1351 Brezovica pri Ljubljani
Oznaka | OB005
Neto površina m2: | 630.5
Tip energenta 1: | ZP
Tip energenta 2:
Tip energenta 3:
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | 98597.6667 | 98597.6667
Raba toplote skupaj (kWh) | 69069 | 69069
- toplota za ogrevanje (kWh) | 69069 | 69069
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | 0 | 0
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | 0 | 0
Strošek toplote skupaj (€) | 5153.01 | 5153.01
Cena toplote (€/kWh) | 0.074607 | 0.074607
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | 60218 | 60218
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | 15404.6542 | 15404.6542
- električna energija za ostalo (kWh) | 44813.3458 | 44813.3458
Strošek električne energije skupaj (€) | 6861.6356 | 6861.6356
Cena električne energije (€/kWh) | 0.11395 | 0.11395
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | 2207
5
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
Energetsko upravljanje objekta |  |  |  |  | 1
Izolacija fasade (izvedba preko JN) |  |  |  |  | 2
Menjava stavbnega pohištva (izvedba preko JN) |  |  |  |  | 3
Izolacija stropa proti podstrešju (izvedba preko JN) |  |  |  |  | 4
Ureditev zamakanja kleti (izvedba preko JN) |  |  |  |  | 5
- |  |  |  |  | 6
- |  |  |  |  | 7
- |  |  |  |  | 8
- |  |  |  |  | 9
- |  |  |  |  | 10
Prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode 1 |  |  |  |  | 11
- |  |  |  |  | 12
Termostatski ventili |  |  |  |  | 13
Prenova ogrevalnega sistema TČ zrak/voda (75% pokrivanje) |  |  |  |  | 14
- |  |  |  |  | 15
- |  |  |  |  | 16
- |  |  |  |  | 17
- |  |  |  |  | 18
- |  |  |  |  | 19
Prenova razsvetljave |  |  |  |  | 20
21
22
23
24
25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh:
- toplota za ogrevanje (kWh)
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh)
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh)
Nova cena toplote v €/kWh:
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh:
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | 0%
Novopričakovana raba električne energije v kWh:
- električna energija za razsvetljavo (kWh)
- električna energija za ostalo (kWh)
Cena električne energije v €/kWh:
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh:
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | 0%
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €:
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 2207
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | 100%
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | 2207
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | 24538.2811
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | 2207 | 2122.1154
2 | 2207 | 2040.4956
3 | 2207 | 1962.015
4 | 2207 | 1886.5528
5 | 2207 | 1813.9931
6 | 2207 | 1744.2242
7 | 2207 | 1677.1386
8 | 2207 | 1612.6333
9 | 2207 | 1550.6089
10 | 2207 | 1490.9701
11 | 2207 | 1433.6251
12 | 2207 | 1378.4857
13 | 2207 | 1325.467
14 | 2207 | 1274.4875
15 | 2207 | 1225.4688
SKUPAJ NSV: |  | 24538.2811
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke |  | 0
Utekočinjeni naftni plin |  | 0
Ekstra lahko kurilno olje |  | 0
Biomasa |  | 0
Zemeljski plin |  | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo |  | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) |  | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo
Vgradnja varčne razsvetljave

## OB007 (hidden)
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | #N/A
Naslov: | #N/A
Oznaka | OB007
Neto površina m2: | #N/A
Tip energenta 1: | #N/A
Tip energenta 2: | #N/A
Tip energenta 3: | #N/A
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
Raba toplote skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za ogrevanje (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek toplote skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena toplote (€/kWh) | #N/A | #N/A
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za ostalo (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek električne energije skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena električne energije (€/kWh) | #N/A | #N/A
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | #N/A
7
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
- | - | - | - | - | 1
- | - | - | - | - | 2
- | - | - | - | - | 3
- | - | - | - | - | 4
- | - | - | - | - | 5
- | - | - | - | - | 6
- | - | - | - | - | 7
- | - | - | - | - | 8
- | - | - | - | - | 9
- | - | - | - | - | 10
- | - | - | - | - | 11
- | - | - | - | - | 12
- | - | - | - | - | 13
- | - | - | - | - | 14
- | - | - | - | - | 15
- | - | - | - | - | 16
- | - | - | - | - | 17
- | - | - | - | - | 18
- | - | - | - | - | 19
- | - | - | - | - | 20
- | - | - | - | - | 21
- | - | - | - | - | 22
- | - | - | - | - | 23
- | - | - | - | - | 24
- | - | - | - | - | 25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV | 0
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh |  | 0
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh: |  | 0
- toplota za ogrevanje (kWh) |  | 0
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) |  | 0
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) |  | 0
Nova cena toplote v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | #N/A
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
- električna energija za razsvetljavo (kWh) |  | 0
- električna energija za ostalo (kWh) |  | 0
Cena električne energije v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | #N/A
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | #N/A
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | #N/A
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #N/A
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #N/A
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #N/A | #N/A
2 | #N/A | #N/A
3 | #N/A | #N/A
4 | #N/A | #N/A
5 | #N/A | #N/A
6 | #N/A | #N/A
7 | #N/A | #N/A
8 | #N/A | #N/A
9 | #N/A | #N/A
10 | #N/A | #N/A
11 | #N/A | #N/A
12 | #N/A | #N/A
13 | #N/A | #N/A
14 | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A
SKUPAJ NSV: |  | #N/A
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke | 0% | 0 | 0 | -
Utekočinjeni naftni plin | 0% | 0 | 0 | 0
Ekstra lahko kurilno olje | 0% | 0 | 0 | 0
Biomasa | 0% | 0 | 0 | 0
Zemeljski plin | 0% | 0 | 0 | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo | 0% | 0 | 0 | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) | 0% | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo | 0 | 3000
Vgradnja varčne razsvetljave | 0 | 2500

## OB008 (hidden)
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | #N/A
Naslov: | #N/A
Oznaka | OB008
Neto površina m2: | #N/A
Tip energenta 1: | #N/A
Tip energenta 2: | #N/A
Tip energenta 3: | #N/A
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
Raba toplote skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za ogrevanje (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek toplote skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena toplote (€/kWh) | #N/A | #N/A
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za ostalo (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek električne energije skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena električne energije (€/kWh) | #N/A | #N/A
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | #N/A
8
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
- | - | - | - | - | 1
- | - | - | - | - | 2
- | - | - | - | - | 3
- | - | - | - | - | 4
- | - | - | - | - | 5
- | - | - | - | - | 6
- | - | - | - | - | 7
- | - | - | - | - | 8
- | - | - | - | - | 9
- | - | - | - | - | 10
- | - | - | - | - | 11
- | - | - | - | - | 12
- | - | - | - | - | 13
- | - | - | - | - | 14
- | - | - | - | - | 15
- | - | - | - | - | 16
- | - | - | - | - | 17
- | - | - | - | - | 18
- | - | - | - | - | 19
- | - | - | - | - | 20
- | - | - | - | - | 21
- | - | - | - | - | 22
- | - | - | - | - | 23
- | - | - | - | - | 24
- | - | - | - | - | 25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV | 0
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh |  | 0
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh: |  | 0
- toplota za ogrevanje (kWh) |  | 0
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) |  | 0
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) |  | 0
Nova cena toplote v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | #N/A
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
- električna energija za razsvetljavo (kWh) |  | 0
- električna energija za ostalo (kWh) |  | 0
Cena električne energije v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | #N/A
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | #N/A
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | #N/A
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #N/A
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #N/A
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #N/A | #N/A
2 | #N/A | #N/A
3 | #N/A | #N/A
4 | #N/A | #N/A
5 | #N/A | #N/A
6 | #N/A | #N/A
7 | #N/A | #N/A
8 | #N/A | #N/A
9 | #N/A | #N/A
10 | #N/A | #N/A
11 | #N/A | #N/A
12 | #N/A | #N/A
13 | #N/A | #N/A
14 | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A
SKUPAJ NSV: |  | #N/A
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke | 0% | 0 | 0 | -
Utekočinjeni naftni plin | 0% | 0 | 0 | 0
Ekstra lahko kurilno olje | 0% | 0 | 0 | 0
Biomasa | 0% | 0 | 0 | 0
Zemeljski plin | 0% | 0 | 0 | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo | 0% | 0 | 0 | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) | 0% | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo | 0 | 3000
Vgradnja varčne razsvetljave | 0 | 2500

## OB009 (hidden)
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | #N/A
Naslov: | #N/A
Oznaka | OB009
Neto površina m2: | #N/A
Tip energenta 1: | #N/A
Tip energenta 2: | #N/A
Tip energenta 3: | #N/A
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
Raba toplote skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za ogrevanje (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek toplote skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena toplote (€/kWh) | #N/A | #N/A
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za ostalo (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek električne energije skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena električne energije (€/kWh) | #N/A | #N/A
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | #N/A
9
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
- | - | - | - | - | 1
- | - | - | - | - | 2
- | - | - | - | - | 3
- | - | - | - | - | 4
- | - | - | - | - | 5
- | - | - | - | - | 6
- | - | - | - | - | 7
- | - | - | - | - | 8
- | - | - | - | - | 9
- | - | - | - | - | 10
- | - | - | - | - | 11
- | - | - | - | - | 12
- | - | - | - | - | 13
- | - | - | - | - | 14
- | - | - | - | - | 15
- | - | - | - | - | 16
- | - | - | - | - | 17
- | - | - | - | - | 18
- | - | - | - | - | 19
- | - | - | - | - | 20
- | - | - | - | - | 21
- | - | - | - | - | 22
- | - | - | - | - | 23
- | - | - | - | - | 24
- | - | - | - | - | 25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV | 0
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh |  | 0
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh: |  | 0
- toplota za ogrevanje (kWh) |  | 0
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) |  | 0
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) |  | 0
Nova cena toplote v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | #N/A
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
- električna energija za razsvetljavo (kWh) |  | 0
- električna energija za ostalo (kWh) |  | 0
Cena električne energije v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | #N/A
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | #N/A
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | #N/A
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #N/A
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #N/A
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #N/A | #N/A
2 | #N/A | #N/A
3 | #N/A | #N/A
4 | #N/A | #N/A
5 | #N/A | #N/A
6 | #N/A | #N/A
7 | #N/A | #N/A
8 | #N/A | #N/A
9 | #N/A | #N/A
10 | #N/A | #N/A
11 | #N/A | #N/A
12 | #N/A | #N/A
13 | #N/A | #N/A
14 | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A
SKUPAJ NSV: |  | #N/A
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke | 0% | 0 | 0 | -
Utekočinjeni naftni plin | 0% | 0 | 0 | 0
Ekstra lahko kurilno olje | 0% | 0 | 0 | 0
Biomasa | 0% | 0 | 0 | 0
Zemeljski plin | 0% | 0 | 0 | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo | 0% | 0 | 0 | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) | 0% | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo | 0 | 3000
Vgradnja varčne razsvetljave | 0 | 2500

## OB010 (hidden)
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | #N/A
Naslov: | #N/A
Oznaka | OB010
Neto površina m2: | #N/A
Tip energenta 1: | #N/A
Tip energenta 2: | #N/A
Tip energenta 3: | #N/A
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
Raba toplote skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za ogrevanje (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek toplote skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena toplote (€/kWh) | #N/A | #N/A
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za ostalo (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek električne energije skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena električne energije (€/kWh) | #N/A | #N/A
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | #N/A
10
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
- | - | - | - | - | 1
- | - | - | - | - | 2
- | - | - | - | - | 3
- | - | - | - | - | 4
- | - | - | - | - | 5
- | - | - | - | - | 6
- | - | - | - | - | 7
- | - | - | - | - | 8
- | - | - | - | - | 9
- | - | - | - | - | 10
- | - | - | - | - | 11
- | - | - | - | - | 12
- | - | - | - | - | 13
- | - | - | - | - | 14
- | - | - | - | - | 15
- | - | - | - | - | 16
- | - | - | - | - | 17
- | - | - | - | - | 18
- | - | - | - | - | 19
- | - | - | - | - | 20
- | - | - | - | - | 21
- | - | - | - | - | 22
- | - | - | - | - | 23
- | - | - | - | - | 24
- | - | - | - | - | 25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV | 0
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh |  | 0
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh: |  | 0
- toplota za ogrevanje (kWh) |  | 0
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) |  | 0
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) |  | 0
Nova cena toplote v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | #N/A
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
- električna energija za razsvetljavo (kWh) |  | 0
- električna energija za ostalo (kWh) |  | 0
Cena električne energije v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | #N/A
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | #N/A
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | #N/A
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #N/A
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #N/A
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #N/A | #N/A
2 | #N/A | #N/A
3 | #N/A | #N/A
4 | #N/A | #N/A
5 | #N/A | #N/A
6 | #N/A | #N/A
7 | #N/A | #N/A
8 | #N/A | #N/A
9 | #N/A | #N/A
10 | #N/A | #N/A
11 | #N/A | #N/A
12 | #N/A | #N/A
13 | #N/A | #N/A
14 | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A
SKUPAJ NSV: |  | #N/A
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke | 0% | 0 | 0 | -
Utekočinjeni naftni plin | 0% | 0 | 0 | 0
Ekstra lahko kurilno olje | 0% | 0 | 0 | 0
Biomasa | 0% | 0 | 0 | 0
Zemeljski plin | 0% | 0 | 0 | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo | 0% | 0 | 0 | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) | 0% | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo | 0 | 3000
Vgradnja varčne razsvetljave | 0 | 2500

## OB011 (hidden)
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | #N/A
Naslov: | #N/A
Oznaka | OB011
Neto površina m2: | #N/A
Tip energenta 1: | #N/A
Tip energenta 2: | #N/A
Tip energenta 3: | #N/A
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
Raba toplote skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za ogrevanje (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek toplote skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena toplote (€/kWh) | #N/A | #N/A
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za ostalo (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek električne energije skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena električne energije (€/kWh) | #N/A | #N/A
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | #N/A
11
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
- | - | - | - | - | 1
- | - | - | - | - | 2
- | - | - | - | - | 3
- | - | - | - | - | 4
- | - | - | - | - | 5
- | - | - | - | - | 6
- | - | - | - | - | 7
- | - | - | - | - | 8
- | - | - | - | - | 9
- | - | - | - | - | 10
- | - | - | - | - | 11
- | - | - | - | - | 12
- | - | - | - | - | 13
- | - | - | - | - | 14
- | - | - | - | - | 15
- | - | - | - | - | 16
- | - | - | - | - | 17
- | - | - | - | - | 18
- | - | - | - | - | 19
- | - | - | - | - | 20
- | - | - | - | - | 21
- | - | - | - | - | 22
- | - | - | - | - | 23
- | - | - | - | - | 24
- | - | - | - | - | 25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV | 0
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh |  | 0
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh: |  | 0
- toplota za ogrevanje (kWh) |  | 0
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) |  | 0
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) |  | 0
Nova cena toplote v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | #N/A
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
- električna energija za razsvetljavo (kWh) |  | 0
- električna energija za ostalo (kWh) |  | 0
Cena električne energije v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | #N/A
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | #N/A
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | #N/A
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #N/A
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #N/A
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #N/A | #N/A
2 | #N/A | #N/A
3 | #N/A | #N/A
4 | #N/A | #N/A
5 | #N/A | #N/A
6 | #N/A | #N/A
7 | #N/A | #N/A
8 | #N/A | #N/A
9 | #N/A | #N/A
10 | #N/A | #N/A
11 | #N/A | #N/A
12 | #N/A | #N/A
13 | #N/A | #N/A
14 | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A
SKUPAJ NSV: |  | #N/A
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke | 0% | 0 | 0 | -
Utekočinjeni naftni plin | 0% | 0 | 0 | 0
Ekstra lahko kurilno olje | 0% | 0 | 0 | 0
Biomasa | 0% | 0 | 0 | 0
Zemeljski plin | 0% | 0 | 0 | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo | 0% | 0 | 0 | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) | 0% | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo | 0 | 3000
Vgradnja varčne razsvetljave | 0 | 2500

## OB012 (hidden)
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | #N/A
Naslov: | #N/A
Oznaka | OB012
Neto površina m2: | #N/A
Tip energenta 1: | #N/A
Tip energenta 2: | #N/A
Tip energenta 3: | #N/A
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
Raba toplote skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za ogrevanje (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek toplote skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena toplote (€/kWh) | #N/A | #N/A
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za ostalo (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek električne energije skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena električne energije (€/kWh) | #N/A | #N/A
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | #N/A
12
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
- | - | - | - | - | 1
- | - | - | - | - | 2
- | - | - | - | - | 3
- | - | - | - | - | 4
- | - | - | - | - | 5
- | - | - | - | - | 6
- | - | - | - | - | 7
- | - | - | - | - | 8
- | - | - | - | - | 9
- | - | - | - | - | 10
- | - | - | - | - | 11
- | - | - | - | - | 12
- | - | - | - | - | 13
- | - | - | - | - | 14
- | - | - | - | - | 15
- | - | - | - | - | 16
- | - | - | - | - | 17
- | - | - | - | - | 18
- | - | - | - | - | 19
- | - | - | - | - | 20
- | - | - | - | - | 21
- | - | - | - | - | 22
- | - | - | - | - | 23
- | - | - | - | - | 24
- | - | - | - | - | 25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV | 0
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh |  | 0
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh: |  | 0
- toplota za ogrevanje (kWh) |  | 0
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) |  | 0
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) |  | 0
Nova cena toplote v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | #N/A
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
- električna energija za razsvetljavo (kWh) |  | 0
- električna energija za ostalo (kWh) |  | 0
Cena električne energije v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | #N/A
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | #N/A
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | #N/A
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #N/A
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #N/A
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #N/A | #N/A
2 | #N/A | #N/A
3 | #N/A | #N/A
4 | #N/A | #N/A
5 | #N/A | #N/A
6 | #N/A | #N/A
7 | #N/A | #N/A
8 | #N/A | #N/A
9 | #N/A | #N/A
10 | #N/A | #N/A
11 | #N/A | #N/A
12 | #N/A | #N/A
13 | #N/A | #N/A
14 | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A
SKUPAJ NSV: |  | #N/A
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke | 0% | 0 | 0 | -
Utekočinjeni naftni plin | 0% | 0 | 0 | 0
Ekstra lahko kurilno olje | 0% | 0 | 0 | 0
Biomasa | 0% | 0 | 0 | 0
Zemeljski plin | 0% | 0 | 0 | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo | 0% | 0 | 0 | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) | 0% | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo | 0 | 3000
Vgradnja varčne razsvetljave | 0 | 2500

## OB013 (hidden)
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | #N/A
Naslov: | #N/A
Oznaka | OB013
Neto površina m2: | #N/A
Tip energenta 1: | #N/A
Tip energenta 2: | #N/A
Tip energenta 3: | #N/A
Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
Raba toplote skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za ogrevanje (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) | #N/A | #N/A
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek toplote skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena toplote (€/kWh) | #N/A | #N/A
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za razsvetljavo (kWh) | #N/A | #N/A
- električna energija za ostalo (kWh) | #N/A | #N/A
Strošek električne energije skupaj (€) | #N/A | #N/A
Cena električne energije (€/kWh) | #N/A | #N/A
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | #N/A
13
Seznam predvidenih ukrepov | Ukrepi JZP Upravičeni stroški | Ukrepi JZP Neupravičeni stroški | Ukrepi JN Upravičeni stroški | Ukrepi JN Neupravičeni stroški
- | - | - | - | - | 1
- | - | - | - | - | 2
- | - | - | - | - | 3
- | - | - | - | - | 4
- | - | - | - | - | 5
- | - | - | - | - | 6
- | - | - | - | - | 7
- | - | - | - | - | 8
- | - | - | - | - | 9
- | - | - | - | - | 10
- | - | - | - | - | 11
- | - | - | - | - | 12
- | - | - | - | - | 13
- | - | - | - | - | 14
- | - | - | - | - | 15
- | - | - | - | - | 16
- | - | - | - | - | 17
- | - | - | - | - | 18
- | - | - | - | - | 19
- | - | - | - | - | 20
- | - | - | - | - | 21
- | - | - | - | - | 22
- | - | - | - | - | 23
- | - | - | - | - | 24
- | - | - | - | - | 25
Skupaj stroški | 0 | 0 | 0 | 0
Investicijska vrednost ukrepov JZP brez DDV | 0
DDV (22%) | 0
Skupna investicijska vrednost JZP z DDV | 0
Novopričakovana letna raba in prihranki - toplota
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh |  | 0
Novopričakovana dejanska raba toplote v kWh: |  | 0
- toplota za ogrevanje (kWh) |  | 0
- toplota za toplo sanitarno vodo (kWh) |  | 0
- toplota za mehansko prezračevanje (kWh) |  | 0
Nova cena toplote v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni dejanski prihranek toplote v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni toplote v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek toplote v % |  | #N/A
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
- električna energija za razsvetljavo (kWh) |  | 0
- električna energija za ostalo (kWh) |  | 0
Cena električne energije v €/kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | #N/A
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | #N/A
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | #N/A
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | #N/A
ZAJAMČENI LETNI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #N/A
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #N/A
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #N/A | #N/A
2 | #N/A | #N/A
3 | #N/A | #N/A
4 | #N/A | #N/A
5 | #N/A | #N/A
6 | #N/A | #N/A
7 | #N/A | #N/A
8 | #N/A | #N/A
9 | #N/A | #N/A
10 | #N/A | #N/A
11 | #N/A | #N/A
12 | #N/A | #N/A
13 | #N/A | #N/A
14 | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A
SKUPAJ NSV: |  | #N/A
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije za toploto | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina toplote (kWh) | Količina dovedene energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotne črpalke | 0% | 0 | 0 | -
Utekočinjeni naftni plin | 0% | 0 | 0 | 0
Ekstra lahko kurilno olje | 0% | 0 | 0 | 0
Biomasa | 0% | 0 | 0 | 0
Zemeljski plin | 0% | 0 | 0 | 0
Daljinsko ogrevanje / Pogodbena oskrba z energijo | 0% | 0 | 0 | 0
Sprejemniki sončne energije (kolektorji) | 0% | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0% | 0 | 0
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo | 0 | 3000
Vgradnja varčne razsvetljave | 0 | 2500

## SKUPAJ
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov - Ukrepi skupaj
[12 empty] | C | C | C | C
|  | zajamčeni prihranek toplote |  |  | zajamčeni prihranek električne energije |  |  | zajamčeni prihranek vzdrževanja | ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ € brez DDV | Neto sedanja vrednost prihrankov € brez DDV | Vrednost investicijskih ukrepov JZP v € brez DDV | 43 | 46 | 47 | 48
št. | id | kWh | % | € brez DDV | kWh | % | € brez DDV | € brez DDV
1 | OB001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3340 | 3340 | 37135.414 | 0 | 'OB001'!C43 | 'OB001'!C46 | 'OB001'!C47 | 'OB001'!C48
2 | OB002 | [10 empty] | 'OB002'!C43 | 'OB002'!C46 | 'OB002'!C47 | 'OB002'!C48
3 | OB003 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3983 | 3983 | 44284.5371 | 0 | 'OB003'!C43 | 'OB003'!C46 | 'OB003'!C47 | 'OB003'!C48
4 | OB004 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1920 | 1920 | 21347.3039 | 0
5 | OB005 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2207 | 2207 | 24538.2811 | 0
6 | OB006
SKUPAJ |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11450 | 11450 | 127305.5361 | 0
PRIHRANKI JZP
[8 empty] | Zajamčeni prihranki toplote | 0
[8 empty] | Zajamčeni prihranki elektrike | 0
[8 empty] | Zajamčeni prihranki vzdrževanja | 11450
[8 empty] | Zajamčeni prihranki skupaj | 11450
[8 empty] | Delitev zajamčenih prihrankov zasebni / javni partner | znesek | delež
[8 empty] | Skupni zajamčeni prihranki | 11450 | 100%
[8 empty] | Delež zasebnega partnerja | 11335.5 | 99%
[8 empty] | Delež javnega partnerja | 114.5 | 1%

## VZOREC OBRAČUNA
OBRAČUN PRIHRANKOV NA OBJEKTU | [21 empty] | Sklop:
Objekt:
| ID OBJEKTA |  |  |  |  | Sklop: |  |  | OBRAČUNSKO OBDOBJE | [5 empty] | PROJEKT
NAZIV OBJEKTA
[9 empty] | STATUS OBRAČUNA | [5 empty] | NAROČNIK
NASLOV
POGODBA
REKAPITULACIJA
|  | POGODBENE VREDNOSTI ZA REFERENČNO OBDOBJE |  |  | IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA OBRAČUNSKO OBDOBJE |  |  | OBRAČUNSKE VREDNOSTI V OBRAČUNSKEM OBDOBJU |  |  | RAZLIKA MED DOSEŽENIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM V OBRAČUNSKEM OBDOBJU
|  | ZAJAMČENI PRIHRANEK |  |  | ZAJAMČENI PRIHRANEK |  |  | DOSEŽENI PRIHRANEK |  |  | PRIHRANEK
|  | kWh | € | % | kWh | € | % | kWh | € | % | kWh | € | bonus/malus
| TOPLOTA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELEKTRIKA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | -
| VZDRŽEVANJE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | -
| SKUPAJ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
I. TOPLOTA
|  | Referenčno obdobje: |  |  |  |  | Izhodiščno obračunsko obdobje: |  |  |  |  | Dejansko obračunsko obdobje
|  | Podnebna postaja: |  |  |  |  | Izhodiščni DTP v primerljivem ref. obdobju |  |  |  |  | Izhodiščni DTP v obračunskem obdobju
|  | Pogodbeni DTP v ref. obdobju: |  |  |  |  | Razmerje DTP primerljivo/ pogododbeno obdobje | - |  |  |  | Faktor DTP za obdobje | #DIV/0!
POGODBENE REFERENCE | A. POGODBENE VREDNOSTI ZA REFERENČNO OBDOBJE
| Metoda izračuna prihrankov | Vrsta rabe toplote |  | Referenčna raba toplote (prilagojena) | Referenčna cena toplote | Referenčna dovedena energija (prilagojena) | Cena dovedene energije | Referenčni strošek dovedene energije za toploto | Novopričakovana raba dovedene energije
[9 empty] | ELEKTRIČNA ENERGIJA |  | UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN |  | EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE |  | BIOMASA |  | ZEMELJSKI PLIN |  | DALJINSKO OGREVANJE |  | SKUPAJ
[9 empty] | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije
|  |  |  | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | € | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh
| Merjeni | OGREVANJE |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Merjeni | SANITARNA TOPLA VODA |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Normirani | OSTALO - PRISILNO PREZRAČEVANJE |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Metoda izračuna prihrankov | Vrsta rabe toplote |  | Zajamčeni prihranki
|  |  |  | nova cena toplote | novopričakovana dejanska raba toplote (izhodiščne vrednosti) | nova cena dovedene energije | novopričakovana dejanska raba dovedene energije | nov strošek dovedene energije | dejanski merjeni prihranek toplote | dejanski normirani prihranek toplote | dodatni normirani prihranek toplote | dejanski merjeni prihranek dovedene energije | dejanski normirani prihranek dovedene energije | dodatni normirani prihranek dovedene energije | dejanski merjeni prihranek | dejanski normirani prihranek | dodatni normirani prihranek | Skupaj zajamčeni prihranki
|  |  |  | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh | € | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | € | € | € | €
| Merjeni | OGREVANJE |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Merjeni | SANITARNA TOPLA VODA |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Normirani | OSTALO - PRISILNO PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
OBRAČUNSKE REFERENCE | B. IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA OBRAČUNSKO OBDOBJE
| Način izračuna prihrankov | Vrsta rabe toplote | Korekcijski faktor za obračunsko obdobje | Referenčna raba toplote (prilagojena) | Referenčna cena toplote | Referenčna dovedena energija (prilagojena) | Cena dovedene energije | Referenčni strošek dovedene energije za toploto | Novopričakovana raba dovedene energije
[9 empty] | ELEKTRIČNA ENERGIJA |  | UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN |  | EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE |  | BIOMASA |  | ZEMELJSKI PLIN |  | DALJINSKO OGREVANJE |  | SKUPAJ
[9 empty] | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije | referenčna cena | raba dovedene energije
|  |  |  | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | € | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh
| Merjeni | OGREVANJE |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Merjeni | SANITARNA TOPLA VODA |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| Normirani | OSTALO - PRISILNO PREZRAČEVANJE |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Način izračuna prihrankov | Vrsta rabe toplote | Korekcijski faktor za obračunsko obdobje | Zajamčeni prihranki
|  |  |  | nova cena toplote | novopričakovana dejanska raba toplote (izhodiščne vrednosti) | nova cena dovedene energije | novopričakovana dejanska raba dovedene energije | nov strošek dovedene energije | dejanski merjeni prihranek toplote | dejanski normirani prihranek toplote | dodatni normirani prihranek toplote | dejanski merjeni prihranek dovedene energije | dejanski normirani prihranek dovedene energije | dodatni normirani prihranek dovedene energije | dejanski merjeni prihranek | dejanski normirani prihranek | dodatni normirani prihranek | Skupaj zajamčeni prihranki toplota
|  |  |  | €/kWh | kWh | €/kWh | kWh | € | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | € | € | € | €
| Merjeni | OGREVANJE | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Merjeni | SANITARNA TOPLA VODA | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Normirani | OSTALO - PRISILNO PREZRAČEVANJE | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
OBRAČUNSKE VREDNOSTI | C. OBRAČUN V OBRAČUNSKEM OBDOBJU
| Način izračuna prihrankov | Vrsta rabe toplote | DEJANSKA NEPRILAGOJENA RABA DOVEDENE ENERGIJE | [6 empty] | PRILAGODITVE RABE ENERGIJE |  |  |  | PRILAGOJENA RABA DOVEDENE ENERGIJE IN STROŠKI
|  |  | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA PRETVORBO | UNP | ELKO | BIOMASA | ZEMELJSKI PLIN | DALJINSKO OGREVANJE | SKUPAJ | faktor DTP | faktor upor.* udobje | faktor upor.* št. uporabnikov | skupni faktor prilagoditve | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA PRETVORBO | UNP | ELKO | BIOMASA | ZEMELJSKI PLIN | DALJINSKO OGREVANJE | SKUPAJ RABA | SKUPAJ STROŠEK (ref. cene)
|  |  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  |  |  |  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | €
| Merjeni | MERITEV RABE OGREVANJE | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Merjeni | MERITEV RABE SANITARNA TOPLA VODA | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Normirani | MERITEV RABE OSTALO - PRISILNO PREZRAČEVANJE | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPNA MERITEV RABE | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SKUPAJ VSE MERITVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Način izračuna prihrankov | Vrsta rabe toplote | OSNOVA ZA OBRAČUN |  |  | IZRAČUN DOSEGANJA PRIHRANKOV V OBRAČUNSKEM OBDOBJU | [5 empty] | SKUPAJ DEJANSKI PRIHRANKI TOPLOTA V OBRAČUNSKEM OBDOBJU | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  |  | PRILAGOJENA RABA DOVEDENE ENERGIJE | PRILAGOJEN STROŠEK DOVEDENE ENERGIJE | CENA DOVEDENE ENERGIJE | dejanski merjeni prihranek dovedene energije | dejanski normirani prihranek dovedene energije | dodatni normirani prihranek toplote | dejanski merjeni prihranek | dejanski normirani prihranek | dodatni normirani prihranek
|  |  | kWh | € | €/kWh | kWh | kWh | kWh | € | € | € | € | €
| Merjeni | OGREVANJE | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Merjeni | SANITARNA TOPLA VODA | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Normirani | OSTALO - PRISILNO PREZRAČEVANJE | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SKUPAJ | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
II. ELEKTRIKA
POGODBENE REFERENCE | A. POGODBENE VREDNOSTI ZA REFERENČNO OBDOBJE
| Metoda izračuna prihrankov | Vrsta rabe elektrike | Zajamčeni prihranki | Referenčna raba elektrike (prilagojena) | Referenčna cena elektrike | Referenčni strošek elektrike | Novopričakovana raba elektrike |  |  | Zajamčeni prihranki
[7 empty] | novopričakovana dejanska raba elektrike | nova cena elektrike | nov strošek elektrike | dejanski merjeni prihranek elektrike | dejanski normirani prihranek elektrike | dodatni normirani prihranek dovedene energije | dejanski merjeni prihranek | dejanski normirani prihranek | dodatni normirani prihranek | Skupaj zajamčeni prihranki
|  |  |  | kWh | €/kWh | € | kWh | €/kWh | € | kWh | kWh | kWh | € | € | € | €
| Normirani | Razsvetljava | DA |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Merjeni | Ostalo | NE |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 |  | 0 | 138260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAČUNSKE REFERENCE | B. IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA OBRAČUNSKO OBDOBJE
| Metoda izračuna prihrankov | Vrsta rabe elektrike | Korekcijski faktor za obračunsko obdobje | Referenčna raba elektrike (prilagojena) | Referenčna cena elektrike | Referenčni strošek elektrike | Novopričakovana raba elektrike |  |  | Zajamčeni prihranki
[7 empty] | novopričakovana dejanska raba elektrike | nova cena elektrike | nov strošek elektrike | dejanski merjeni prihranek elektrike | dejanski normirani prihranek elektrike | dodatni normirani prihranek elektrike | dejanski merjeni prihranek | dejanski normirani prihranek | dodatni normirani prihranek | Skupaj zajamčeni prihranki
|  |  |  | kWh | €/kWh | € | kWh | €/kWh | € | kWh | kWh | kWh | € | € | € | €
| Normirani | Razsvetljava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Merjeni | Ostalo | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAČUNSKE VREDNOSTI | C. OBRAČUN V OBRAČUNSKEM OBDOBJU
| Metoda izračuna prihrankov | Vrsta rabe elektrike | Zajamčeni prihranki | DEJANSKA NEPRILAGOJENA RABA ELEKTRIKE |  |  |  | PRILAGODITEV RABE |  |  | OSNOVA ZA OBRAČUN |  | IZRAČUN DOSEGANJA PRIHRANKOV V OBRAČUNSKEM OBDOBJU | [5 empty] | SKUPAJ DEJANSKI PRIHRANKI ELEKTRIKE V OBRAČUNSKEM OBDOBJU | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  |  |  | skupaj merilna mesta | porabniki, ki niso raba objekta | SKUPAJ NEPRILAGOJENA RABA | nova cena elektrike | Faktor prilagoditve rabe | SKUPAJ PRILAGOJENA RABA ELEKTRIKE | SKUPAJ STROŠEK | PRILAGOJENA RABA ELEKTRIKE | PRILAGOJEN STROŠEK ELEKTRIKE | dejanski merjeni prihranek elektrike | dejanski normirani prihranek elektrike | dodatni normirani prihranek elektrike | dejanski merjeni prihranek | dejanski normirani prihranek | dodatni normirani prihranek
|  |  |  | kWh | kWh | kWh | €/kWh |  | kWh | € | kWh | € | kWh | kWh | kWh | € | € | € | € | €
| Normirani | Razsvetljava | DA |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Merjeni | Ostalo | NE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. VZDRŽEVANJE
POGODBENE REFERENCE | A. POGODBENE VREDNOSTI ZA REFERENČNO OBDOBJE |  |  |  |  | OBRAČUNSKE REFERENCE | B. IZHODIŠČNE VREDNOSTI ZA OBRAČUNSKO OBDOBJE | [5 empty] | OBRAČUNSKE VREDNOSTI | C. OBRAČUN V OBRAČUNSKEM OBDOBJU
| Vrsta stroška | Referenčni strošek vzdrževanja | novi strošek vzdrževanja | zajamčeni prihranek vzdrževanja |  |  | Vrsta stroška | Korekcijski faktor za obračunsko obdobje | Referenčni strošek vzdrževanja | novi strošek vzdrževanja | zajamčeni prihranek vzdrževanja |  |  | Vrsta stroška | Referenčni strošek vzdrževanja | novi strošek vzdrževanja | doseženi prihranek vzdrževanja
|  | € | € | € |  |  |  |  | € | € | € |  |  |  | € | € | €
| Vzdrževanje |  | 0 | 0 |  |  | Vzdrževanje | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Vzdrževanje | 0 |  | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0 |  |  | SKUPAJ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0
Note on J27: Petrol: Npr. Električne toplotne črpalke, ipd.
Note on L27: Petrol: UNP - mešanica propan-butan ali samo propan
Note on P41: Petrol: Nastane zaradi razlike v ceni toplote pred in po sanaciji
Note on F57: Petrol: Delitev rabe poda koncesionar
Note on P61: Petrol: Nastane zaradi razlike v ceni toplote pred in po sanaciji