## rekapitulacija
KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČA
GOSPODARSKA CONA ZGORNJE BREZJE
Št. Projekta: 2018-05
Projektantski predračun - REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1 | CESTA S KANALIZACIJO |  | 0
2 | VODOVOD |  | 0
3 | TK VODI - GRADBENI DEL |  | 0
4 | TK VODI - INSTALACIJSKI DEL |  | 0
5 | PROTIPOPLAVNI NASIPI |  | 0
6 | MOST |  | 0
|  | Skupaj | 0
|  | Znesek DDV | 0
|  | Znesek v € | 0

## cesta s kanalizacijo
KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČA
GOSPODARSKA CONA ZGORNJE BREZJE
Št. Projekta: 2018-05
Projektantski predračun - cesta s kanalizacijo
REKAPITULACIJA
| 1 | PREDDELA |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
| 4 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| 6 | OPREMA CEST |  |  | 0
| 7 | TUJE STORITVE |  |  | 0
| 8 | NEPREDVIDENA DELA 3%(1-7) |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
|  |  |  | Znesek DDV | 0
|  |  |  | Znesek v € | 0
OPOMBA: stalne deponije pridobi izvajalec, vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin (naročniku po končanih delih predati originalne evidenčne liste predaje odpadka) - velja za celotne popise
V ponudbeni ceni upoštevati najem in postavitev ter prestavitve gradbiščnega kontejnerja-pisarne za potrebe nadzora ter dobava in postavitev gradbiščne table.
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemlje v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemlje v vgrajenenm stanju. Obračun je izveden na osnovi dejansko izvedenih del s pomočjo prečnih profilov.
Zasipe kanalov in jaškov je potrebno izvajati v plasteh. Minimalna zahteva zgoščenosti je 95% po MPP in zahtevana nosilnost Evd > 40 MN/m2.
Ponudbena cena mora upoštevati vse potrebne provizorne dostope do objektov v času gradnje, dobavo in postavitev vseh varovalnih ograj okoli jaškov ter drugih potrebnih zaščit in premostitev za funkcioniranje mesta, stroške zapore cest, prometne signalizacije.
OPOMBA: ves odpadni material od rušenja je potrebno transporati v obrat za reciklažo, skladiščno bazo ali javno komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec !
#START# | Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Vrednost
1 | 1 | PREDDELA
|  | Dobava potrebnega materiala iz baze in ureditev gradbišča, to je priprava, zavarovanje, in organizacija gradbišča z vsemi objekti (pisarniški kontejner za nadzor in vodstvo, tesarska lopa, garderobni kontejnerji in drugo), z zaščitnimi opozorilnimi PVC ograjami. | pavšal | 1 | 0
|  | Dobava in postavitev potrebne začasne prometne signalizacije v času gradnje iz strani upravljalca ceste, po dejanskih stroških | ocena | 1 | 0
11122 | 11 123 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.37 | 0
| 11 133 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase obstoječih komunalnih vodov v ravninskem terenu | ocena | 1 | 0
11221 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 21 | 0
| 12 321 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 do 10 cm (z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo , vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin, naročniku po končanih delih predati originalne evidenčne liste predaje odpadka - do izbrane uradne deponije) | m2 | 360 | 0
| 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago , debeline 6 - 10 cm | m1 | 6 | 0
| 12421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm (z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin, naročniku po končanih delih predati originalne evidenčne liste predaje odpadka - do izbrane uradne deponije) | m1 | 15 | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
2 | 2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA : zajeta le zemeljska dela potebna za izvedbo novih asfaltnih površin (spodnji ustroj). Zemeljska dela za kanalizacijsko mrežo.
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Obračun je vršiti s pomočjo prečnih profilov pred in po izvedenih delih
Strojno utrjevanje planumov in zasipanja se predvidi v tanjših plasteh z lažjimi valjarji brez dinamičnih vibracij. Upoštevati tehnične smernice (ZAG)
Za odstranjeni odpadni material poskrbi izvajalec del tako, da ga deponira v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki - naročniku predati ustrezno izpolnjene in žigosane evidenčne liste kot jih določa zakonodaja s področja ravnanja z odpadki
21114 | 21114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 504 | 0
21224a | 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 1299 | 0
| 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem ( zadrževalniki) | m3 | 660 | 0
22112 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 3313 | 0
| 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije ( zadrževalniki) | m2 | 482 | 0
| 21 363 | Izkop vezljive zemljine (zrnate kamnine - 3. ktg) za temelje , kanalske rove, prepuste in jaške , širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m-strojno, planiranje dna ročno (kanalizacija, drenaža) | m3 | 782 | 0
| 24 213 | Zasipanje kanala v plasteh z kamnitim materialom - plast < 20 cm, ročno ( kanalizacija) | m3 | 295 | 0
| 24 421 | Dobava in vgraditev posteljice iz zdrobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm iz zrnate kamnine-3.ktg (zmrzlinsko odporni kamniti material) | m3 | 1463 | 0
| 24212 | Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine 3 . ktg ( material iz kamnoloma) | m3 | 218 | 0
| 25 132 | Humusiranje brežin brez valjanja v debelini do 15 cm - ročno | m2 | 740 | 0
| 29 133 | Nakladanje in odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije (na razdalji do 3 km) | m3 | 356 | 0
| 29 134 | Nakladanje in odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije (na razdalji do 3 km) | m3 | 2446 | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
mere
3 | 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31132 | 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 30 cm | m3 | 905 | 0
| 31 342 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC22 base B 50/70, A4 v debelini 6cm | m2 | 2116 | 0
| N | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC22 base B 50/70, A4 v debelini 6cm - mulda | m1 | 430 | 0
| 31 287 | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf B 50/70, A4 v debelini 30 mm | m2 | 2116 | 0
| N | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf B 50/70, A4 v debelini 30 mm-mulda | m1 | 430 | 0
| 32 498 | Premaz stikov z diaplastom | m1 | 6 | 0
| 36133 | Izdelava bankine iz drobljenca , široke od 0,76 do 1,00 m | m3 | 38 | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
4 | 4 | ODVODNJAVANJE
| 42163 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 16cm | m1 | 720 | 0
| N | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke od 1,0 m, do 2,0 m na podložni plasti iz cementnega betona, s drenažno kanalizacijskimi cevmi premera 16 cm | m1 | 30 | 0
| N | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke od 1,0 m, do 2,0 m na podložni plasti iz cementnega betona, s drenažno kanalizacijskimi cevmi premera 20 cm | m1 | 63 | 0
| N | Dobava in polaganja PE rebrastih cevi DN 160, SN skupaj s tesnili in spojkami, položene na plast iz cementnega betona | m1 | 6 | 0
| N | Dobava in polaganja PE rebrastih cevi DN 200, SN skupaj s tesnili in spojkami, položene na plast iz cementnega betona | m1 | 107 | 0
| N | Dobava in polaganja PE rebrastih cevi DN 250, SN8 skupaj s tesnili in spojkami, položene na plast iz cementnega betona | m1 | 119 | 0
| N | Dobava in polaganja PE rebrastih cevi DN 315, SN8 skupaj s tesnili in spojkami, položene na plast iz cementnega betona | m1 | 6 | 0
| N | Dobava in polaganja PE rebrastih cevi DN 400, skupaj s tesnili in spojkami, položene na plast iz cementnega betona | m1 | 120 | 0
| N | Dobava in polaganja PE rebrastih cevi DN 500, skupaj s tesnili in spojkami, položene na plast iz cementnega betona | m1 | 85 | 0
| 43282 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, premera 20 cm ( 0,1m3 betona/m1 cevi) | m1 | 30 | 0
| 43284 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, premera 30 cm ( 0,15 m3 betona/m1 cevi) | m1 | 30 | 0
| 43285 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, premera 40 cm ( 0,2 m3 betona/m1 cevi) | m1 | 21 | 0
| 43286 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, premera100 cm ( 0,5 m3 betona/m1 cevi) | m1 | 40 | 0
| 43351 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačanega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 100 cm | m1 | 40 | 0
| 44122 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,50 m ( vtočni jaški) | kos | 20 | 0
| 44141 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,00 m ( priključni jaški na parcelah) | kos | 7 | 0
| 44142 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,50 m | kos | 18 | 0
| 44152 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,50 m | kos | 4 | 0
| 44854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 KN, kvadratnega prereza 400x400 mm | kos | 20 | 0
| 44971 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 KN, krožnega prereza, s premerom 600 mm | kos | 18 | 0
| 44972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 KN, krožnega prereza, s premerom 600 mm | kos | 11 | 0
| N | Izdelava poševne iztočne glave iz cemnetnega betona za cev iz polietilena DN 160 cm | kos | 2 | 0
| N | Izdelava poševne iztočne glave iz cemnetnega betona za cev iz polietilena DN 250 cm | kos | 6 | 0
| N | Izdelava poševne iztočne glave iz cemnetnega betona za cev iz polietilena DN 315 cm | kos | 1 | 0
| N | Izdelava poševne iztočne glave iz cemnetnega betona za cev iz polietilena DN 400 cm | kos | 2 | 0
| N | Izdelava poševne iztočne glave iz cemnetnega betona za cev iz polietilena DN 500 cm | kos | 1 | 0
| N | Izdelava žabje lopute premera 400 mm z nerjavnega jekla | kos | 1 | 0
| N | Izdelava žabje lopute premera 500 mm z nerjavnega jekla | kos | 1 | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
mere
5 | 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| N | Izdelava tlaka iz lomljenca v debelini 20-30 cm ( lomljenec na podložni plasti iz cementnega betona) | m2 | 570 | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
6 | 6 | OPREMA CEST
|  | Skupaj |  |  | 0
7 | 7 | TUJE STORITVE
79311 | 79 311 | Projektantski nadzor | ur | 80 | 0
|  | Geomehanski nadzor | ur | 12 | 0
| 75 414 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta vključno s certifikatom, posnetek za vpis v GJI (situacije, podolžne profile, pisane podolžne profile, inventarne liste). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT. obliki) | ocena | 1 | 0
| 75 415 | Izdelava PID-a in dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh tiskanih izvodih in 1x CD,v skladu z gradbeno zakonodajo | ocena | 1 | 0
#END# |  | Skupaj |  |  | 0

## vodovod
KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČA
GOSPODARSKA CONA ZGORNJE BREZJE
Št. Projekta: 2018-05
Projektantski predračun - vodovod
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
8 | NEPREDVIDENA DELA ( 3% od 1-8) |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj |  | 0
|  |  | Znesek DDV |  | 0
|  |  | Znesek v € |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
11 133 | Zakoličba osi vodovoda | m | 1003 |  | 0
11 233 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v hribovitem terenu (zakoličba vozlišč) | kos | 23 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
21 001 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije strojno z odlaganjem na gradbiščni deponiji | m3 | 200 |  | 0
21 002 | Strojni izkop zemljine III.-IV. ktg. ( 90% strojno, 10% ročno) za kanalske rove z vertikalnim razpiranjem in nalaganjem na vozilo, ter odvozom na lokalno deponijo do 2 km III. ktg. 70 %, IV.ktg. 30%, širina dna izkopa 1,0 m | m3 | 1700 |  | 0
21 003 | Nabava, montaža in demotaža dvostranskega vertikalnega opaža po tehnologiji izvajalca | m2 | 1700 |  | 0
21 004 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo ± 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu | m2 | 1003 |  | 0
21 005 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95 % asfaltne površine, 92% zelene površine (po SPP) - upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije | m3 | 1300 |  | 0
21 006 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije | m1 | 1003 |  | 0
21 007 | Humuziranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom, v debelini do 20 cm - strojno in sejanje s travnim semenom | m2 | 800 |  | 0
21 008 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 440 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
[6 empty] | Valjanje in planiranje planuma spodnjega | po tehnologiji izvajalca
ustroja ceste Me2≥ 30 MPa
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| Skupaj |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
41001 | Nabava in vgraditev peščene posteljice DN/10+10 cm z obsipom 20 cm nad temenom cevi ( 0-16 mm, kot naleganja 120 st.)) | m3 | 402 |  | 0
41002 | Izdelava vodovoda iz duktilnih cevi z VRS spojem, s premerom 100 mm na min.10cm peščene podlage vključno z vsemi spojkami | m1 | 1003 |  | 0
41003 | Dobava in montaža fazonskega kosa MMK 11° DN 100 iz duktilne litine | kos | 6 |  | 0
41004 | Dobava in montaža fazonskega kosa MMK 22° DN 100 iz duktilne litine | kos | 4 |  | 0
41005 | Dobava in montaža fazonskega kosa MMK 45° DN 100 iz duktilne litine | kos | 14 |  | 0
41006 | Dobava in vgraditev E kosa DN 100 z neizvlečlivim spojem | kos | 14 |  | 0
41007 | Dobava in vgraditev FFR kosa DN 100/90 z neizvlečlivim spojem | kos | 1 |  | 0
41008 | Dobava in montaža fazonskega kosa MMA DN 100/80 PN 16 iz duktilne litine | kos | 2 |  | 0
41009 | Dobava in montaža EV zasun DN 80 PN 16 z vgradno garnituro in cestno kapo | kos | 2 |  | 0
41010 | Dobava in montaža fazonskega kosa FF DN 80/100 PN 16 iz duktilne litine | kos | 2 |  | 0
41011 | Dobava in montaža fazonskega kosa FF DN 80/200 PN 16 iz duktilne litine | kos | 2 |  | 0
41012 | Dobava in montaža fazonskega kosa N DN 80 PN 16 iz duktilne litine | kos | 2 |  | 0
41013 | Dobava in montaža fazonskega kosa X DN 100 PN 16 iz duktilne litine | kos | 1 |  | 0
41014 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80/1250 , nepovratni, brez sistema za prilagajanje | kos | 2 |  | 0
41015 | Dobava in montaža univezalne spojke DN 90 s prirobnico | kos | 1 |  | 0
41016 | Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda – glavni preskus | m1 | 1003 |  | 0
41017 | Dezinfekcija in sanitarni preiskus vodovoda | m1 | 1003 |  | 0
41018 | Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster komunalnih vodov | kos | 1 |  | 0
41019 | Dobava in montaža signalnega traku z napisom vodovod | m1 | 1003 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| Skupaj |  |  |  | 0
8 | NEPREDVIDENA DELA
81001 | Nepredvidena dela v vrednosti 3 % |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## TK vod1
KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČA
GOSPODARSKA CONA ZGORNJE BREZJE
Št. Projekta: 2018-05
Projektantski predračun
TK vodi - gradbeni del
REKAPITULACIJA
| 1 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 4 | TK dela |  |  |  | 0
| 7 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| 8 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | Znesek DDV |  | 0
|  |  |  | Znesek v € |  | 0
#START# | Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | 1 | PREDDELA
11122 | 11 122 | Zakoličba osi TK voda | m | 670 |  | 0
|  | Skupaj |  |  |  | 0
2 | 2 | ZEMELJSKA DELA
| 21 113 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije strojno z odlaganjem ob gradbeni jami | m3 | 24 |  | 0
| 21 314 | Strojni izkop zemljine III.-IV. ktg. ( 90% strojno, 10% ročno) za kanalske rove , širina dna izkopa do 0,6 m, globina izkopa do 1,00 m, odlaganjem ob gradbeni jami, III. ktg. 70 %, IV.ktg. 30%, m | m3 | 188 |  | 0
| 24 216 | Planiranje dna jarka | m2 | 240 |  | 0
| 24 229 | Izdelava posteljice iz peska v debelini min. 10 cm in zasip cevi po položitvi, 15 cm nad temenom | m3 | 60 |  | 0
| 24 213 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95 % asfaltne površine, 92% zelene površine (po SPP) - iz stranskega odmeta | m3 | 126 |  | 0
| 25 112 | Humuziranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom, v debelini do 20 cm - strojno in sejanje s travnim semenom | m2 | 80 |  | 0
| 24 214 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10 km | m3 | 50 |  | 0
|  | Skupaj |  |  |  | 0
[7 empty] | 50 | m | 0.4 | po tehnologiji izvajalca
4
| 4 | TK vodi
| 43 232 | Dobava in polaganje opozorilnega traku TK vod, 30 cm nad vodom | m1 | 550 |  | 0
44122 | 44 122 | Dobava in vgradnja Jaška iz betonske cevi fi 80 cm, z LTŽ pokrovom nosilnosti 250 Kn. | kos | 6 |  | 0
|  | Skupaj |  |  |  | 0
7
7
| 7 | TUJE STORITVE
#END#
|  | Skupaj |  |  |  | 0
| 8 | NEPREDVIDENA DELA
| 80000 | Nepredvidena dela v vrednosti 5 % |  |  |  | 0
|  | Skupaj |  |  |  | 0

## TK vod2
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
A | KANALIZACIJA TK VODA
0003 | dobava PVC cevi 110/103,6 mm in distančnikov
| m | 1880 |  | 0
0005 | dobava PEHD cevi 2x 50 mm in distančnikov
| m | 140 |  | 0
0006 | opozorilni trak "POZOR TELEFONSKI KABEL"
| m | 550 |  | 0
0007 | strojno - ročni izkop jame za kabelske jaške in izdelava kabelskega jaška dim.: 1,2m x 1,2m x 1,2m s povoznim pokrovom 80x80cm (400kN)
| kos | 13 |  | 0
0008 | strojno - ročni izkop jame za kabelske jaške in izdelava kabelskega jaška dim.: 41 x 55 x 31cm
| kos | 8 |  | 0
0009 | ob-betoniranje PVC cevi
| m | 500 |  | 0
0010 | dobava in montaža INOX kabelske police PK400, globine 62cm Rf, komlet z pritrdilnim priborom
| m | 15 |  | 0
0011 | dobava in montaža pokrova INOX Rf, komlet z pritrdilnim priborom
| m | 15 |  | 0
0012 | zakoličba obstoječih komunalnih vodov (plin, TK, kabelska, vodovod)
| kos | 1 |  | 0
| KANALIZACIJA TK VODA |  |  | 0
b) | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
0013 | izdelava geodetskega posnetka - do 1km
| kos | 1 |  | 0
0014 | izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije, kjer je osnova geodetski posnetek
| kos | 1 |  | 0
0015 | vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo
| ur | 8 |  | 0
0016 | izdelava PID-a z uporabo obstoječih elaboratov izvršilno tehnične dokumentacije
| kos | 1 |  | 0
| TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  | 0
Rekapitulacija
| KANALIZACIJA TK VODA |  |  | 0
| TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
DDV NI ZAJET V PROJEKTANTSKEM PREDRAČUNU!

## nasipi
KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČA
GOSPODARSKA CONA ZGORNJE BREZJE
Št. Projekta: 2018-05
Projektantski predračun - protipoplavni nasipi
REKAPITULACIJA
| 1 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| 4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| 6 | OPREMA CEST |  |  |  | 0
| 7 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| 8 | NEPREDVIDENA DELA 3%(1-7) |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | Znesek DDV |  | 0
|  |  |  | Znesek v € |  | 0
OPOMBA: stalne deponije pridobi izvajalec, vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin (naročniku po končanih delih predati originalne evidenčne liste predaje odpadka) - velja za celotne popise
V ponudbeni ceni upoštevati najem in postavitev ter prestavitve gradbiščnega kontejnerja-pisarne za potrebe nadzora ter dobava in postavitev gradbiščne table.
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemlje v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemlje v vgrajenenm stanju. Obračun je izveden na osnovi dejansko izvedenih del s pomočjo prečnih profilov.
Zasipe kanalov in jaškov je potrebno izvajati v plasteh. Minimalna zahteva zgoščenosti je 95% po MPP in zahtevana nosilnost Evd > 40 MN/m2.
Ponudbena cena mora upoštevati vse potrebne provizorne dostope do objektov v času gradnje, dobavo in postavitev vseh varovalnih ograj okoli jaškov ter drugih potrebnih zaščit in premostitev za funkcioniranje mesta, stroške zapore cest, prometne signalizacije.
OPOMBA: ves odpadni material od rušenja je potrebno transporati v obrat za reciklažo, skladiščno bazo ali javno komunalno deponijo, ki jo izbere izvajalec !
#START# | Šifra | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1 | 1 | PREDDELA
11122 | 11 123 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase nasipov v ravninskem terenu | km | 0.37 |  | 0
11221 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila nasipov v ravninskem terenu | kos | 21 |  | 0
|  | Skupaj |  |  |  | 0
2 | 2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA : zajeta le zemeljska dela potebna za izvedbo novih asfaltnih površin (spodnji ustroj). Zemeljska dela za kanalizacijsko mrežo.
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Obračun je vršiti s pomočjo prečnih profilov pred in po izvedenih delih
Strojno utrjevanje planumov in zasipanja se predvidi v tanjših plasteh z lažjimi valjarji brez dinamičnih vibracij. Upoštevati tehnične smernice (ZAG)
Za odstranjeni odpadni material poskrbi izvajalec del tako, da ga deponira v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki - naročniku predati ustrezno izpolnjene in žigosane evidenčne liste kot jih določa zakonodaja s področja ravnanja z odpadki
21114 | 21114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 135 |  | 0
| N | Vgraditev protipoplavnega nasipa iz apnenčevega agregata s primesjo preperine in glinennega materiala, katerega vsebnost mora biti min. 30 %. | m3 | 497 |  | 0
| 25 132 | Humusiranje brežin brez valjanja v debelini do 20 cm - ročno | m2 | 900 |  | 0
|  | Skupaj |  |  |  | 0
mere
3 | 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
|  | Skupaj |  |  |  | 0
4 | 4 | ODVODNJAVANJE
|  | Skupaj |  |  |  | 0
mere
5 | 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
|  | Skupaj |  |  |  | 0
6 | 6 | OPREMA CEST
|  | Skupaj |  |  |  | 0
7 | 7 | TUJE STORITVE
79311 | 79 311 | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
|  | Geomehanski nadzor | ur | 4 |  | 0
#END# |  | Skupaj |  |  |  | 0

## most
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  | 0
5.1 | TESARSKA DELA |  | 0
5.2 | ŽELEZOKRIVNIŠKA DELA |  | 0
5.3 | BETONSKA DELA |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  | 0
5.7 | HIDROIZOLACIJE IN ZGORNJI USTROJ VOZIŠČA |  | 0
5.8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
8. | RAZNO |  | 0
9. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  | 0
10. | KOMUNIKACIJSKI VODI |  | 0
11. | NEPREDVIDENA DELA 15 % |  | 0
| MOST SKUPAJ: |  | 0
| DDV 22% |  | 0
0
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
0.0 | PREDHODNE OPOMBE
0.1 | Pri razširjenih postavkah je vedno treba upoštevati besedilo prvotne postavke.
0.2 | Vsa v postavkah opisana dela obsegajo izdelavo in dobavo vseh potrebnih materialov za prevoze, zahtevke in vse druge stranske storitve, v kolikor ni v posameznih postavkah navedeno drugače.
1.0 | PREDDELA
OPOMBA: Morebitne prestavitve obstoječih komunalnih vodov ni predmet tega projekta. Izvajalec mora najprej proučiti karto komunalnih vodov in morebitne prestavitve le-teh naročiti pri pristojnih službah. Odstranitvena dela se lahko začnejo šele po pristanku investitorja. Pred začetkom del se mora izvajalec prepričati o lokaciji raznih napeljav in zagotoviti njihovo zaščito, ali prestavitev. Popolno zaporo prometa mora izvesti sam izvajalec po veljavnih predpisih in s soglasjem investitorja. Odstranjeni material pripada, če ni v posebnih pogojih drugače določeno, izvajalcu, ki mora ta material čimprej odpeljati na ustrezno odlagališče.
11 100 | GEODETSKA DELA: Zakoličba objekta in vse meritve, ki so v zvezi s prenašanjem podatkov iz načrta v naravo in obratno, ter vzdrževanje zakoličbenih označb na terenu od začetka del do predaje objekta. | 1 | pavšal |  | 0
11 200 | PRIPRAVA GRADBIŠČA: K temu štejemo dovoz, postavitev in pripravo vseh za izvajanje del potrebnih strojev, pomožnih mostov, pogonskih naprav, odrov, pribora, orodij, silosov, rezervoarjev za vodo, razsvetljave, telefona vključno s kabli. S površin, ki so namenjene za ureditev gradbišča je potrebno odstraniti humus in ravnati v smislu predpisov v poglavju 04. Varnostno higienske tehnične ukrepe za preskrbovalne vode, za pogonske in higienske naprave je treba izvesti v skladu z ustreznimi predpisi in standardi. Gradbišče je potrebno označiti v smislu cestnoprometnih predpisov s potrebnimi znaki. Celotno gradbišče zavarovati z zaščitnimi ograjami višine min. 1,50 m za zaščito komunikacij. V ceni zaketi tudi stroške ureiditve začasnega obvoza po okoliških cestah. (signalizacija, obvestila..) | 1 | pavšal |  | 0
11 201 | ODSTRANITEV PREKLADNE KONSTRUKCIJE in dela podporne konstrukcije obstoječega mostu. 8.0 m3 AB konstrukcije. Postavka vključuje tudi odvoz ruševin na deponijo. | 1 | pavšal |  | 0
| ODSTRANITEV GRADBIŠČA: Demontaža in odvoz gradbiščnih naprav vključno s pospravljanjem gradbišča, delovnih in skladiščnih prostorov, dovoznih poti in cest, ki so bile potrebne za gradnjo, kot tudi vzpostavitev uporabljenih površin in poti v prvotno stanje. Odstranjeni humus je treba vrniti na prvotno mesto. Izvajalec mora predložiti od zemljiških lastnikov in upravljalcev poti pismena potrdila, v katerih prizadeti izjavljajo, da je spet vzpostavljeno staro stanje. | 1 | pavšal |  | 0
1.0 | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
210 | OPIS - PREDDELA NA GRADBIŠČU - z gradbene površine je treba odstraniti drevesa, štore, kamenje, jaške kot tudi vso nesnago. | 1 | pavšal |  | 0
21 111 | ODSTRANITEV HUMUSA I. in II. kategorije v debelini 30 cm. | 8 | m3 |  | 0
21 344 | IZKOP GRADBENE JAME v III. kategoriji tal z deponiranjem izven trase ali v traso. Obračun po odvozu, osnovna ploskev + 0.60 m delovnega prostora. | 40 | m3 |  | 0
21 113 | ZASIP GRADBENE JAME IN IZVEDBA NASIPA ob krilinih stenah in v okolici objekta, ki NI del cestnega telesa. Postavka vsebuje dobavo in transport materiala ter vgradnjo s komprimiranjem v plasteh po 30 cm do strojne zgostitve na 98 % navadne Proctorjeve gostote. Zasip z gramozom – po TSC 07. Tik za stenami se izvede filtrski sloj iz zmrzlinsko odpornega materiala. | 20 | m3 |  | 0
21 113 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm. OPOMBA: Postavka obsega izvedbo tamponskega nasutja potrebnega za izvedbo rampe na most, vklolikor bo most izveden pred dokončno ureditvijo ceste | 50 | m3 |  | 0
21 nnn | ODVOZ PREOSTALEGA MATERIALA na deponijo do 10 km | 20 | m3 |  | 0
24 113 | ZAČASNE PREUSMERITVE STRUGE POTOKA v času izvajanja podporne konstrukcije. Postavka zajema izdelavo nasipov njihovo utrditev ki zagotavlja delo v suhi gradbeni jami ter odstranitev po končani gradnji. | 60 | m3 |  | 0
27 115 | Humusiranje z odrinjenim humusom v debelini 10 cm, planiranje in zatravitev. | 50 | m2 |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
45 115 | Črpanje vode med gradnjo iz gradbene jame, črpalka 250 l/sek. | 100 | ur |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
5.1 | TESARSKA DELA
51 000 | Odranje obsega dobavo in vgraditev ustreznega materiala, postavitev, odstranitev, čiščenje in skladiščenje. Odri in opaži morajo omogočiti vgraditev betona v izmerah po projektu. Načrte za odre in opaže z dokazom nosilnosti in stabilnosti si mora pridobiti izvajalec sam.
51 221 | OPAŽ TEMELJEV mostu
| Dvostranski opaž | 8 | m2 |  | 0
51 221 | OPAŽ OPORNIKOV IN KRILNIH STEN MOSTU
| a/ Enostranski opaž sten opornikov - čelno | 3.5 | m2 |  | 0
| b/ Dvostranski opaž sten opornikov in kril | 24 | m2 |  | 0
51 621 | OPAŽ PREKLADNE KONSTRUKCIJE MOSTU na podporni konstrukciji iz jeklenih nosilcev.
| a) Nosilni opažni oder iz jeklenih cevi za opaženje prekladne konstrukcije. Oder se izvede širši (min 1.0 m) od mostne konstrukcije, da se zagotovi prostor za delo. V ceni zajeti vse potrebne ukrepe za ustrezno temeljenje . | 36 | m2 |  | 0
| b) Opaž spodnje površine voziščne plošče nalega na nosilnem odru iz prejšnjega odstavka. | 24 | m2 |  | 0
| c) Bočni opaž voziščne plošče z utori za armaturna sidra. | 4.5 | m2 |  | 0
52 621 | OPAŽ ROBNIH VENCEV na monolitni mostni konstrukciji z dodatki za vidni beton. | 28 | m2 |  | 0
51 037 | LETVICE V OPAŽU AB PLOŠČ dimenzije 1.5 x 1.5 cm na robovih. Posneti robovi | 30 | m |  | 0
51 037 | LETVICE V OPAŽU AB ROBNIH VENCEV MOSTNE KONSTRUKCIJE. Posneti robovi
| a/ Dimenzije 3.0 x 3.0 cm na robovih | 100 | m |  | 0
| b/ Dimenzije 5.0 x 5.0 cm na robovih | 100 | m |  | 0
5.1 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.2 | ŽELEZOKRIVSKA DELA
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
52 231 | BETONSKO JEKLO za vse betonske postavke iz naslova nosilne mostne konstrukcije, ki še niso upoštevane. S 500
a) TEMELJI in STENE OPORNIKA
| do fi 12 | 650 |  |  | 0
| nad fi 12 | 850 |  |  | 0
b) VOZIŠČNA PLOŠČA
| do fi 12 | 1600 |  |  | 0
| nad fi 12 | 2000 |  |  | 0
c) ROBNI VENCI
| do fi 12 | 1050 |  |  | 0
| nad fi 12 | 0 |  |  | 0
d) ZAČASNI TEMELJ
| do fi 12 | 120 |  |  | 0
| nad fi 12 | 120 |  |  | 0
|  | 3000 | kg |  | 0
5.2 | ŽELEZOKRIVNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.3 | BETONSKA DELA
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
53 111 | PODLOŽNI BETON MOSTU. Beton je kvalitete. C12/15
| a/ Pod novimi temelji, debelina 50 cm - sanacija temeljnih tal d=50 cm | 4 | m3 |  | 0
| b/ Podbetoniranje obstoječih temeljev | 10 | m3 |  | 0
53 153 | ARMIRANI BETON ZA TEMELJ MOSTU , betoniranih v surovem opažu. Prerez nad 0.30 m3/m1. - Beton C 25/30, XC2 | 2.5 | m3 |  | 0
53 155 | ARMIRANI BETON OPORNIKOV, in KRIL betoniranih v surovem opažu. Prerez nad 0.30 m3/m1. Beton C30/37,PV-II,XF1, XC4, (zajeto do prekladne konstrukcije) | 16 | m3 |  | 0
53 243 | ARMIRANI BETON VOZIŠČNE PLOŠČE, betoniran v surovem opažu. V Plošči so izvedeni vsi potrebni skloni. Prerez nad 0.30 m3/m1. C 30/37, PV-II, XF3, XC4, | 12 | m3 |  | 0
53 246 | ARMIRANOBETONSKI HODNIKI IN ROBNI VENCI NA MOSTU. - Aeriran beton C 25/30, XC4, XF4. | 4 | m3 |  | 0
5.3 | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
54 541 | METLIČENJE POVRŠIN HODNIKOV tekom prekladne konsturkcije in opornikov. | 8.5 | m2 |  | 0
54 542 | Vrtanje lukenj fi 30, L = 25 cm, vertikalno v stene opornika, vlaganje armaturnih sider in zalivanje z malto "alteks". Povezava starega in novega betona | 100 | kos |  | 0
54 331 | ROBNIKI IZ NARAVNEGA KAMNA na območju prekladne konstrukcije, položeni v 2 cm debelo plast cementne malte, dobava in vgradnja, vključno s sidranjem po detajlu. - Dimenzije robnika 20/23 cm | 21 | m |  | 0
54 331 | ROBNIKI IZ BETONA na območju prehoda na prekladno konstrukcijo, položeni v plast cementne malte, dobava in vgradnja, vključno s sidranjem po detajlu. ZAJETO V NAČRTU CESTE | 4 | m |  | 0
54 335 | Dobava, transport in vgrajevanje kamna v betonu debeline 30-60 cm za zavarovanje brežine. Globoke fuge med kamni, brez vidnega betona | 10 | m3 |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.7 | HIDROIZOLACIJE IN USTROJ VOZIŠČA
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
57 911 | FUGE MED ROBNIKI in betonom hodnikov in med fasadnimi elementi hodnika in betonom hodnikom. Zaliti je potrebno z zalivno maso za fuge - "Tiokit". | 20 | m |  | 0
57 911 | ROBNE FUGE med robniki in asfaltom vozišča - "Tiokit". | 20 | m |  | 0
57 323 | ENOPLASTNA HIDROIZOLACIJA z bitumenskimi varilnimi trakovi (PF-5M) na lepilni masi in hladnem bitumenskem premazu po smernicah TSC 07. | 36 | m2 |  | 0
57 811 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 8 base B 50/70 A3 v debelini 3 cm, vgradi se na pripravljeno površino. (zajeta je površina vozišča na prekladni konstrukciji) - OSTALO ZAJETO V NAČRTU CESTE | 30 | m2 |  | 0
57 822 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 B 70/100, A3 v debelini 4 cm - vozišče (zajeta je površina vozišča na prekladni konstrukciji) OSTALO ZAJETO V NAČRTU CESTE | 30 | m2 |  | 0
5.7 | HIDROIZOLACIJE IN ZGORNJI USTROJ VOZIŠČA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
58 008 | DOBAVA IN MONTAŽA profila 1/2 INP za enostavni zaključek vozišča | 12 | m |  | 0
58 009 | DOBAVA IN MONTAŽA OGRAJE. Jeklena varnostna ograja JVO po detajlu TSC 07. Razmak stebričkov do 2.0 m. Sidranje v AB s 4M16. | 28 | m |  | 0
5.8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
8. | RAZNO
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
8 112 | ZAČASNI OBVOZ. V postavki zajeti izdelavo in kasnejša odstranitev prepusta iz betonskih cevi fi 100 cm na betonsko posteljico ter z izkopom v mehki zemlji. Ureditev začasne obvozne ceste širine 3.0 m, zaščita z začasno JVO | 1 | kos |  | 0
8. | RAZNO SKUPAJ: |  |  |  | 0
9. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
9 111 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: PID | 1 | kos |  | 0
9 112 | GEOMEHANSKI NADZOR | 8 | ur |  | 0
9 113 | PROJEKTANTSKI NADZOR Ocenjeno: | 16 | ur |  | 0
9. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
10 | KOMUNIKACIJSKI VODI
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena na enoto | Znesek
10.111 | CEVI ZA VODENJE TK KABLOV f 110 mm v območju opornikov in prekladne konstrukcije izdelane iz PVC, položene v betonu hodnikov. | 30 | m |  | 0
10.112 | AB PREHODNI JAŠKI za prehod komunalnih vodov iz cestnega telesa na objekt skozi robni venec po detajlu TSC 07 | 0 | kom |  | 0
10 | KOMUNIKACIJSKI VODI SKUPAJ |  |  |  | 0