## Rekapitulacija
INVESTITOR : OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul.14, 2325 KIDRIČEVO
OBJEKT : CIRKOVCE 48 - POPRAVILO POŠKODB
POVZROČENIH ZARADI IZTRGANJA STREHE
NAD VRTCENM IN ZAMENJAVA STREHE
NA STEKLENI POVEZAVI
PREDMET : Popis del
ŠTEV. PROJ. : 24095-17-K/GK
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost brez DDV
vrednost brez DDV
A./ | Gradbena dela | 0 | #REF!
B./ | Obrtniška dela | 0 | #REF!
C./ | elektro instalacije | 0 | #REF!
| Skupaj EUR | 0 | #REF!
| DDV 22% | 0 | #REF!
| Skupaj EUR (z DDV) | 0 | #REF!
INVESTITOR : OBČINA KIDRIČEVO
Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 KIDRIČEVO
OBJEKT : CIRKOVCE 48 - POPRAVILO POŠKODB
POVZROČENIH ZARADI IZTRGANJA STREHE
NAD VRTCENM IN ZAMENJAVA STREHE NA
STEKLENI POVEZAVI
REKAPITULACIJA
vrednost brez DDV
A./ | GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela | 0 | #REF!
II. | Delovni odri | 0 | #REF!
| Skupaj EUR | 0 | #REF!
B./ | OBRTNIŠKA DELA
I. | Fasaderska dela | 0
II. | Krovska in kleparska dela | 0
III. | Ključavničarska dela | 0 | #REF!
IV. | Slikopleskarska dela | 0
V | Razna dela | 0
| Skupaj EUR | 0 | #REF!
| A+B Skupaj EUR (brez DDV) | 0 | #REF!

## Gr. dela
OPOMBA : Vsi navedeni materiali z navedenim imenom
proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi !
A./ | GRADBENA DELA
|  | EM | Cena/EM | Vrednost brez DDV
I. | Rušitvena dela
1. | Odstranitev poškodovane fasade na delu proti telovadnici (os 11), vključno vsa potrebna dela in odnos na gradbiščno deponijo. |  |  | 0
| m' | 65 |  | 0
2. | Odstranitev poškodovanega (zvitega) I profila pri nadstrešku vrtca (vhod v vrtec zadaj) - profil IPE 180 , vključno vsa potrebna dela in odnos na gradbiščno deponijo. |  |  | 0
| m' | 4.4 |  | 0
3. | Odstranitev steklenih plošč nadstreška (vhod v vrtec zadaj) - dve polji ob objektu nad vhodom , vključno vsa potrebna dela in odnos na gradbiščno deponijo. |  |  | 0
| kom | 2 |  | 0
4. | Odstranitev steklenih plošč strehe zimskega vrta |  |  | 0
Zasteklitev: FLOUD steklo, k=1.1 W/m2k, zunanja šipa kaljena 8 mm, notranja lepljena 2x 4 mm, vmes 16 mm zračni prostor, zasteklitev fiksna
Komplet z demontažo obrob, pokrivnih profilov, žlot in nosilne podkonstrukcije stekel (v deb cca 19 cm - do nosilne jeklene konstrukcije)
Komplet vsa dela in odnos na gradbiščno deponijo .
a | Streha nad večnamenskim prostorom s slemeni in žlotami, razdelitev na polja 1.20 m x 1.20 m, nakloni 7°
| m2 | 220 |  | 0
0
b | Streha nad povezovalnim hodnikom, enokapna, razdelitev na polja cca 1.20 m x 1.20 m, naklon 9,2°
| m2 | 82 |  | 0
0
0
5. | Odstranitev žleba nadstreška v dolžini cca 5 m (vhod v vrtec zadaj) , vključno vsa potrebna dela in odnos na gradbiščno deponijo. |  |  | 0
| m' | 5 |  | 0
6. | Demontaža obstoječe kovinske kritine iz trapezne pločevine (od osi 4 do 12), komplet s tračnimi snegobrani, obrobami, vključno s prenosi in odvozom na trajno deponijo razdalje do 15 km. |  |  | 0
0
| m2 | 578 |  | 0
sleme
| m' | 34 |  | 0
7. | Demontaža obstoječih poškodovanih letev (en raster ,od osi 4 do 5), vključno s prenosi in odvozom na trajno deponijo razdalje do 15 km. |  |  | 0
0
| m2 | 90 |  | 0
8. | Demontaža alu obrobe na stiku strehe z delom, ki meji na vrtec in telovadnico, razvite širine do 30 cm, vključno s prenosi in odvozom na trajno deponijo razdalje do 5 km. |  |  | 0
0
| m | 35 |  | 0
0
9. | Odstranitev pravokotnih žlebov s kljukami, komplet vsa potrebna dela in odnos na gradbiščno deponijo. |  |  | 0
0
| m | 70 |  | 0
0
9. | Razna dodatna nepredvidena rušitvena dela, 5% od rušitvenih del |  |  | 0
| EUR |  |  | 0
| Rušitvena dela EUR |  |  | 0
OPOMBA : Polivanje ruševin proti dvigu prahu !
Opomba : Upoštevati je vse zadeve predpisane za varno delo !
Odvoz v trajno deponijo na razdalji 5 km
Ponudnik je dolžan stanje in mere preveriti na objektu
pred izdelavo in oddajo ponudbe za rušitvene posege !
V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi
postavitev vseh delovnih odrov !
II. | Delovni in fasadni odri |  |  | 0
1. | Dobava, montaža in demontaža delovnih cevnih fasadnih odrov iz kovinskih cevi višine do 10,0 m- stena proti telovadnici. Upoštevati je enkratno postavitev za čas, ki je potreben za vsa dela na fasadi. |  |  | 0
0
| m2 | 75 |  | 0
0
2. | Dobava, montaža in demontaža zaščite strehe (zimskega vrta, nadstreška in strehe) za postavitev fasadnih odrov, širine 120 cm. |  |  | 0
0
| m2 | 25 |  | 0
0
3. | Montaža in demontaža lahkih premičnih odrov do višine 3.00 m. |  |  | 0
0
| m2 | 302 |  | 0
0
4. | Razna dodatna nepredvidena dela odrov, 5% od delovni in fasadni odri |  |  | 0
| EUR |  |  | 0
|  |  | 0 | 0
| Delovni in fasadni odri EUR |  | 0 | 0
0
| OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu ! |  | 0
- | Upoštevati je vse predpise za varno delo ! |  | 0
- | V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi najem vseh delovnih odrov ! |  | 0
0
.

## Obrt. dela
OPOMBA : Vsi navedeni materiali z navedenim imenom
proizvajalca se lahko nadomestijo z enakovrednimi !
OPOMBA : Za vsa obrtniška dela glej detajle, sheme, splošne opise in opise po pozicijah.
Za vse obrtniške izdelke na osnovi PZI izbrani izvajalec obvezno izdela delavniške načrte, katere potrjujeta projektant in nadzornik.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
I. | Fasaderska dela
| Splošni opis | EM | Cena/EM | vrednost brez DDV
TANKOSLOJNA KONTAKTNA FASADA
Fasadne izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena z dodanimi grafitnimi zrnci kot npr. NEOPOR, plošče so z luknjicami in z preklopom in so namenjene toplotni, zvočni in požarni zaščiti zunanjih sten v sistemu tankoslojne kontaktne fasade. Plošče so lepljene in sidrane ( 5 kom/ploščo ) na zunanjo predhodno očiščeno površino fasadnega opečnega zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim ometom v sestavi: malta prvi sloj, armirna mreža in malta drugi sloj. Kontaktni premaz izdelati z prednamazom in silikatnim zaključnim ometom debeline 1,5 mm.
Koeficient toplotne prevodnosti 0,032 W/m2K.
2. | FASADA (ovoj objekta - poškodovana stena proti telovadnici -os 11)
Kompletna dobava in izdelava ovoja stavbe s toplotnoizolacijsko fasado debeline 10,0 cm. Po navodilih proizvajalca in splošnem opisu!
Barvo določi arhitekt - po vzoru obstoječe!
izolacija 10 cm (zamenjava poškodovane izolacija
| m2 | 30 |  | 0
zaključni sloj po celotnii steni
| m2 | 65 |  | 0
0
0
0
| Fasaderska dela EUR |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
II. | Krovska in kleparska dela | EM | Cena/EM | vrednost brez DDV
1. | Dobava in pritrditev novih letev na obstoječe leseno ostrešje dim. cca 6/10cm, (v dolžini cca 5 m - ob starem delu ), z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, deli in transporti
| m2 | 90 |  | 0
2. | Dobava in pokrivanje strehe s trapezno oblikovano barvano jekleno pločevino s protikondenčnim obrizgom, spodaj je plošča zaključena z aluminijasto folijo. Obrizg preprečuje nastajanje kondenza. ( kot npr. Trimoval TPO 1000 ali enakovredno) komplet z vsemi zaključki in pritrdilnim ter pomožnim materialom, pritrjevanje na obstoječo leseno strešno komstrukcijo, z vsemi prenosi in prevozi. Kritina mora biti težko gorljiva (vsaj razred C-s2,d0) in odporna na leteči ogenj (zamenjava poškodovane kovinske kritine od osi 4 do 11)
| m2 | 578 |  | 0
3. | Dobava in pokrivanje slemena s slemenjaki (od osi 4 do 11)
| m' | 34 |  | 0
4. | Dobava in montaža čelnih obrob iz jeklene barvane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine do 35 cm (stik strehe , ki meji na telovadnico in vrtec), komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom. Barvo pločevine določi projektant!
stransko
| m' | 35 |  | 0
5. | Dobava in montaža obloge manjših prebojev skozi streho, komplet po detajlu proizvajaca izbrane kritine z vsemi zaključki in pritrdilnim ter pomožnim materialom
ocena
| kom | 4 |  | 0
6. | Dobava in montaža pravokotnih žlebov iz jeklene barvane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine 25 cm ( nadstrešek nad vhodom v vrtec), komplet z nosilci sidranimi v leseno konstrukcijo, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom. Barvo pločevine določi projektant!
| m' | 10 |  | 0
7. | Dobava in montaža pravokotnih žlebov iz jeklene barvane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine 35 cm, komplet z nosilci sidranimi v leseno konstrukcijo, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom. Barvo pločevine določi projektant!
višja streha
| m' | 70 |  | 0
zamenjava žleba na stožcu
| m' | 17 |  | 0
8. | Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi (speljava obstoječega žleba preko zimskega vrta in v obstoječi peskolov) iz jeklene barvane pločevine debeline 0,60 mm, fi 20 cm, komplet z nosilci , komplet s pritrdilnim in spojnim materialom. Barvo pločevine določi projektant!
| m' | 9 |  | 0
|  | EM | Cena/EM | vrednost brez DDV
9. | Dobava in montaža jeklene strešne kritine s strešnimi izoliranimi paneli (kot npr Trimoterm SNV 150, U=0,24W,m2K). Paneli so izdelani po patentiranem proizvodnem postopku z uporabo lamelne tehnike iz negorljive mineralne volne( A1 po DIN 4102,EN 1182). Krovni sloj panela je izdelan iz vroče pocinkanih (275g/m2) in obarvanih pločevin standardne debeline 0,6 mm, ki je na zunanji strani trapezno profilirana, na notranji strani gladek. Zunanja antikorozijska zaščita je prilagojena klimatskim zahtevam . Zunanja in notranja pločevina sta s sredico med proizvodnim procesom kompaktno zlepljeni s tankim slojem lepila. |  |  | 0
V območju od slemena proti kupolam (proti prebojem) je zgoraj ravna pločevina. Prav tako je ravna pločevina pri stiku na obstoječi zid za izvedbo žlote v širini cca 1 m.
| Upoštevati tudi dobavo in vgraditev pritrditvenih profilov med osnovno jekleno nosilno konstrukcijo - za pritrjevanje kritine! |  |  | 0
| Vključno s vsem pritdilnim in spojnim materialom, maskami, obrobami in zaključnimi elementi ter grebeni, vsemi dodatnimi deli in prenosi. Komplet z dostavo. Po navodilih in detajlih izbranega proizvajalca! |  |  | 0
| Barvo določi projektant! |  |  | 0
Mere preveriti na licu mesta!
0
a | Streha nad večnamenskim prostorom s slemeni in žlotami, nakloni 7°
| m2 | 250 |  | 0
b | Streha nad povezovalnim hodnikom, enokapna naklon 9,2°
| m2 | 92 |  | 0
0
10. | Dobava in pokrivanje slemena s slemenjaki (zimski vrt)
komplet po detajlu proizvajaca izbrane kritine z vsemi zaključki in pritrdilnim ter pomožnim materialom
| m' | 6 |  | 0
11. | Dobava in montaža čelnih obrob iz jeklene barvane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine do 35 cm , komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom. Barvo pločevine določi projektant!
stransko
komplet po detajlu proizvajaca izbrane kritine z vsemi zaključki in pritrdilnim ter pomožnim materialom
Obrobe na stiku z obstoječimi stenami
| m' | 103 |  | 0
Obrobe na stiku s stekleno fasado
| m' | 48 |  | 0
Obrobe na stiku strehe s stožcem (priključek na polnilo)
| m' | 8 |  | 0
Obrobe na stiku s stekleno fasado (kjer je žleb)
| m' | 20 |  | 0
12. | Dobava in montaža pravokotnih žlebov iz jeklene barvane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine 25 cm ( žleb na stiku s stekleno fasado - enokapnica), komplet z nosilci sidranimi v leseno konstrukcijo, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom. Barvo pločevine določi projektant!
| m' | 20 |  | 0
13. | Dobava in montaža čelnih obrob iz jeklene barvane pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine do 25 cm (čelni zaključek nadstreška pri vhodu), komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom. Barvo pločevine določi projektant!
komplet po detajlu proizvajaca izbrane kritine z vsemi zaključki in pritrdilnim ter pomožnim materialom
| m' | 6 |  | 0
14. | Dobava in montaža obloge korita obstoječe žlote iz jeklene barvane pločevine debeline 0,6 mm, razvite širine cca 1,20 m, komplet s potrebno izolacijo in podkonstrukcijo v naklonu proti obstoječemu notranjemu odtoku, po detajlu izbranega izvajalca kritine, z vsemi zaključki in pritrdilnim ter pomožnim materialom
žlota je ogrevana
dvostranska žlota - korito
| m' | 11 |  | 0
žlota na stiku - ob objektu
| m' | 2 |  | 0
|  | EM | Cena/EM | vrednost brez DDV
15. | Svetlobna kupola za dodatno osvetlitev in prezračevanje |  |  | 0
| Kompletna dobava in montaža svetlobne kupole (kot npr. AKRIPOL),izdelane iz litih akrilnih plošč |  |  | 0
troslojna kupola , barva prozorna , odpiranje električno
| Kompletno z vsemi pomožnimi deli nastavnim standardnim nastavkom in skladno z navodili proizvajalca! |  |  | 0
| kupola gradbene dimenzije 100/120 cm (svetlobne mere 80/80 cm). |  |  | 0
| kom | 7 |  | 0
| kupola gradbene dimenzije 120/240 cm in svetlobne mere 100/220 cm. |  |  | 0
| kom | 3 |  | 0
0
0
16. | Dobava in montaža pokrivnih obrob ob svetlobnih kupolah , iz jeklene barvane pločevine (FeZn), debeline 0,60 mm, razvite širine 43 cm, komplet s sidri sidranimi v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom. Barvo pločevine določi projektant! |  |  | 0
0
| m | 54 |  | 0
0
17. | Dobava in montaža linijskih snegolovov iz trakov iz barvane pločevine 30/5mm, kompletno s pritrjevanjem, z vsemi pomožnimi deli in prenosi (2 vrsti )
Višja streha
| m' | 150 |  | 0
streha nad zimskim vtrom
| m' | 73 |  | 0
18. | ponovna montaža obstoječih odtočnih cevi, komplet z novimi objemkami sidranimi v fasado, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom
| m' | 24 |  | 0
| Kleparska dela EUR |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
OPOMBA : Vsi navedeni materiali z navedenim imenom
proizvajalca se lahko nadomestijo z enakovrednimi !
OPOMBA : Za vsa obrtniška dela glej detajle, sheme, splošne opise in opise po pozicijah.
Za vse obrtniške izdelke na osnovi PZI izbrani izvajalec obvezno izdela delavniške načrte, katere potrjujeta projektant in nadzornik.
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA: | EM | Cena/EM | vrednost brez DDV
0
1. | Dobava materiala in izdelava ter montaža jeklenega profila (zamenjava poškodovanega profila pri nadstrešku nad vhodom v vrtec) , jekleni profil IPE 180 (dimenzijo preveriti na licu mesta!), AKZ zaščita , kvaliteta jekla S 335, barvano |  |  | 0
| kg | 91 |  | 0
0
2. | Dobava materiala in izdelava ter montaža jeklenega profila (podkonstrukcija za pritrditev slemena in kupol med osnovnimi jeklenimi profili) , jekleni profil IPE 160 , AKZ zaščita , kvaliteta jekla S 335, barvano |  |  | 0
| kg | 1420 |  | 0
0
3. | Dobava in montaža drobnih kovinskih izdelkov (ocenjeno) |  |  | 0
| kg | 100 |  | 0
| Ključavničarska dela EUR |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
IV. | Slikopleskarska dela |  |  | 0
0
1. | pleskanje vseh drobnih kovinskih izdelkov (ocena)
| kg | 250 |  | 0
| Slikopleskarska dela EUR |  |  | 0
0
| OPOMBA : Barva, kvaliteta opleska - po navodilih projektanta ! |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
0
V. | Razna dela
1. | Kompletno finalno čiščenje , večnamenski prostor in povezovalni hodnik celotnega objekta - okna, vrata, steklene površine, vsi tlaki. |  |  | 0
0
| m2 | 302 |  | 0
0
2. | Razna dodatna nepredvidena obrtniška dela. 5% od vseh obrtniških del |  |  | 0
0
| EUR |  |  | 0
| Razna dela EUR |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA : Vse mere preveriti na objektu !
0

## elektro
C. | ELEKTROINSTALACIJE
Vzdrževalna dela
CIRKOVCE 48 - Občina Kidričevo
| REKAPITULACIJA |  |  | cena/EM | vrednost brez DDV
1. | Demontaža - montaže |  |  |  | 0
2. | Razdelilniki |  |  |  | 0
3. | Razsvetljava |  |  |  | 0
4. | Instalacijski material |  |  |  | 0
5. | Strelovodne instalacije - delna adaptacija |  |  |  | 0
6. | Ogrevanje žlote |  |  |  | 0
7. | Meritve |  |  |  | 0
8. | Drobni material (od 1 do 6) | 3% |  |  | 0
9. | Nepredvideno (od 1 do 6) | 10% |  |  | 0
10. | Transport (od 1 do 6) | 1% |  |  | 0
11. | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
12. | Elektro nadzor (od 1 do 7) | kmpl | 1 |  | 0
13. | Projekt izvedenih del | kmpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | Demontaže - montaže |  | EM | Cena/EM | vrednost brez DDV
1. | demontaža obstoječih svetilk | kom | 25 |  | 0
2. | demontaža obstoječih varnostnih svetilk | kom | 11 |  | 0
3. | demontaža obstoječega kabla NYM-J 3x1,5 mm2, vključno PN cevmi | m | 350 |  | 0
4. | demontaža dotrajane in poškodovane strelovodne instalacije v območju poškodovane strehe, vključno z pritrdilnim materialom | m | 120 |  | 0
5. | Odvoz demontiranega materiala (pod točko 1-4) na deponijo | kmpl | 1 |  | 0
6. | odklop in demontaža strešnega ventilatorja | kom | 1 |  | 0
7. | odklop in demontaža ure v hodniku | kom | 1 |  | 0
8. | ponovna montaža in priklop prej demontiranega strešnega ventilatorja | kom | 1 |  | 0
9. | ponovna montaža in priklop prej demontirane ure v hodniku | kom | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
2. | Razdelilni
1. | Ureditev izvoda v obstoječem razdelilniku RP1 za porebe napajanje R-ŽLO
1.1 | vgradnja avtomatske varovalke 3 p, 20 A | kom | 1 |  | 0
1.2 | ureditev izvoda za odvodni kabel, vključno priključitvijo vseh žil na pripadajoče sponke | kmpl | 1 |  | 0
2. | Nadometna mmara za ogrevanje žlote R-ŽLO, dimenzij 400x300x120, nerjaveče izvedbe, vključno vratci in ključavnico in vgrajeno sledečo opremeo | kom | 1 |  | 0
2.1 | varovalke avtomatske
2,1,1 | 1p, 16A | kom | 3 |  | 0
2,1,2 | 1p, 10 A | kom | 1 |  | 0
2.2 | kontaktor 220V/25A | kom | 3 |  | 0
2.3 | stikalo 10 A (4G 10 51U) | kom | 1 |  | 0
2.4 | signalna svetilka rdeče barve 220V | kom | 1 |  | 0
2.5 | regulacija ogrevanja DIVIREG 850 vključno tipalo temparature in vlage vgradnja v Ržlote | kom | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3. | Razsvetljava |  | EM | Cena/EM | vrednost brez DDV
1. | tip F1 - LED svetilka 200-300x1200, moči 35-40W, 3200-3400, barva svetlobe 3000-4000K, CRI>80, zaščite IP20-IP40, kot naprimer lmpanel 216 OP INTRA ali Siteco, LUXILED® (0MQ32WDL4P) v izračunu oziroma podobna znotraj opisanih fotometričnih podatkov | kom | 25 |  | 0
2. | tip DL1 – nadradna downlight svetilka, moči 1x15W, barva 4000K, CRI>80, širokomnopni, bele barve, fi 280, LED Nitor - INTRA C, oziroma podobna znotraj opisanih fotometričnih podatkov | kom | 7 |  | 0
3. | tip V1 – varnostna svetilka, z osvetljenim piktogramom, moči 3W, avtonomije 1 ure, trajni spoj GLASS DELUXE - zastopnik Ekomond, oziroma podobna znotraj opisanih fotometričnih podatkov | kom | 5 |  | 0
4. | tip V2 - varnostna LED svetilka, nadgradna, IP44, moči 2,4W, avtonomije 1 ure, pripravni spoj, kot zastopnik LED svetloba, oziroma podobna znotraj opisanih fotometričnih podatkov | kom | 8 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
4. | Instalacijski material
1. | Kabli položeni delno po obstoječih kabelskih policah, delno nadometno v NIK kanalih oziroma PN ceveh ali na pajkih.
1.1 | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 490 |  | 0
1.2 | NYM-J 3 x 2,5 mm2 za napajanje grelnih kablov | m | 55 |  | 0
1.3 | NYM-J 5 x 4 mm2 za napajanje R-ŽLO iz RP1 | m | 25 |  | 0
2. | Zaščitna cev PN Ø 16 - 23 | m | 350 |  | 0
3. | nadometni NIK kanal do 25x25 mm | m | 15 |  | 0
4. | Polica PK 50, pocinkana, komplet s pokrovom, stropnimi nosilci in montažnim vijačnim materialom | m | 15 |  | 0
5. | Dolblenje utorov v stene in izvedba prebojev, po montaži kabla vpostavitev v prvotno stanje (le tam kjer ni položene keramike) | ur | 6 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
5. | Strelovoda instalacija - delna adaptacija |  | EM | Cena/EM | vrednost brez DDV
1. | Žica Al fi 8 mm položena na strešnih konzolah, vključno odvodi, za potrebe adaptacije obstoječe strelovodne instalacije | m | 210 |  | 0
2. | pritrdilni material za nošenje strelovodne instalacije (dogradnja novih lovilcev in menjava dotrajanih nosilcev)
2,1 | strešni nosilec SON, letve, vijaki, objemke | kom | 140 |  | 0
2,2 | zidni nosilec ZON, letve, vijaki, objemke | kom | 45 |  | 0
3. | Križni, vijačni in varjeni spoji | kom | 25 |  | 0
4. | objemka za odtok | kom | 9 |  | 0
5. | Žica PF/y 1 x 6 mm2, za povezava kovinskih delov | m | 45 |  | 0
6. | čevlji 6 mm2, za žico pod točko 5.5. | kom | 30 |  | 0
| Skupaj ozemljitve, strelovod zaščita |  |  |  | 0
6. | Ogrevanje žlote
Opomba: napajalno regulacijska oprema zajeta v R-ŽLO pod točko 2.2
1. | grelni kabli za gretje žlebov in odtokov meteorne vode moči 15 W/m | m | 25 |  | 0
2. | Vodotesni spoj Reychem | kom | 2 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
7. | Meritve
1. | Meritve instalacij jakega toka v območju adaptacije | kmpl | 1 |  | 0
2. | Funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave za obravnavane svetilke v območju adaptacije | kmpl | 1 |  | 0
3. | Izredene meritve celotne strelovodne instalacije zaradi posegov v obstoječ sistem v skladu s spravilnikom | kmpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0