## REKAPITULACIJA PZI
| INVESTITOR: | OBČINA KRIŽEVCI
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
| OBJEKT: | REKONSTRUKCIJA OBČINSKE LOKALNE CESTE
V NASELJU BUČEČOVCI
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. FAZA
1. | REKONSTRUKCIJA CESTE |  | 0
2. | PLOČNIK |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE |  | 0
4. | VODOVOD |  | 0
5. | CESTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
6. | PRESTAVITEV TK OMREŽJA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV 22 % |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## CESTA PZI E.1
1. REKONSTRUKCIJA CESTE (1. faza)
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
6. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1.1.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 1.05 |  | 0
1.1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 52 |  | 0
1.1.3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste – končno zakoličenje | km | 1.05 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 19 |  | 0
1.2.2 | Demontaža plastičnega smernika | kos | 10 |  | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 5500 |  | 0
1.2.4 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 65 |  | 0
1.2.5 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm - za vklop v obstoječe stanje | m2 | 360 |  | 0
1.2.6 | Porušitev in odstranitev betonskega robnika, | m1 | 65 |  | 0
1.2.7 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 80 cm | m1 | 105 |  | 0
1.2.8 | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 80 cm | kos | 28 |  | 0
1.2.9 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 60 cm, globine do 2 m (požiralniki) | kos | 8 |  | 0
1.2.10 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 120 cm, globine do 2 m | kos | 5 |  | 0
1.2.11 | Porušitev in odstranitev obstoječega meteornega kanala | m1 | 320 |  | 0
1.2.12 | Porušitev in odstranitev ograje iz žive meje | m1 | 340 |  | 0
1.2.13 | Porušitev in odstranitev ograje in parapeta iz cementnega betona (bet. podstavki) | m3 | 37.5 |  | 0
1.2.14 | Porušitev in odstranitev ter poniovna postavitev novih betonskih brajd | m1 | 47 |  | 0
1.2.15 | Porušitev in odstranitev tlakovcev na dovozih | m2 | 250 |  | 0
1. | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
2.1.1 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji | m3 | 315 |  | 0
2.1.2 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji (obstoječe vozišče) | m3 | 4060.875 |  | 0
2.1.2a | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – ročno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji (obstoječe vozišče) | m3 | 716.625 |  | 0
2.1.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno,o z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji | m3 | 91.26 |  | 0
2.1.4 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno,o z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji | m3 | 821.34 |  | 0
2.2. | PLANUM TEMELJNIH TAL
2.2.1 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 7350 |  | 0
2.2.2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije (dno kanala) | m2 | 702 |  | 0
2.4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.4.1 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | m3 | 350 |  | 0
2.4.2 | Zasip kanala z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | m3 | 702 |  | 0
2.4.3 | Zasip cevi z gramozom 4-8 mm | m3 | 210.6 |  | 0
2.5. | BREŽINE IN ZELENICE
2.5.1 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 1050 |  | 0
2.5.2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 1050 |  | 0
2.6. | PREVOZI,RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.6.1 | Odlaganje odpadnega asfalta na registrirano deponijo | t | 1100 |  | 0
2.6.2 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na registrirano deponijo | t | 62.5 |  | 0
2. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | Dobava, dovoz in vgrajevanje nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 31 do 40 cm (posteljica iz zmrz. odpornega kam. materiala 0/60) z razgrinjanjem in komprimiranjem v plasteh po 20 cm ter planiranjem | m3 | 2572.5 |  | 0
3.1.2 | Dobava, dovoz in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30cm (tampon 0/32) z razgrinjanjem in komprimiranjem v plasteh po 20 cm ter planiranjem | m3 | 1837.5 |  | 0
3.1.3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm ter fino planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem | m3 | 270 |  | 0
3.1.4 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 6 cm (AC 22 base B50/70 A3 ) | m2 | 5400 |  | 0
3.1.5 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 6 cm (AC 22 base B50/70, A2 - uvozi, stranske ceste | m2 | 260 |  | 0
3.1.6 | Izdelava tlakovanja na obstoječih tlakovanih dovozih z obstoječimi tlakovci - uvozi | m2 | 250 |  | 0
3.1.7 | Izdelava tlakovanja na otoku za umirjanje prometa (granitne kocke 10/10/10, polaganje v podložni beton C20/25 + armatrune mreže Q283 debeline 12cm, fugiranje) | m2 | 18 |  | 0
3.2. | OBRABNE PLASTI
3.2.1 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 | m2 | 5660 |  | 0
3.2.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona v debelini 40 mm (AC 11 surf B 50/70, A3 -uvozi stranske ceste | m2 | 260 |  | 0
3.2.3 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 260 |  | 0
3.2.4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona v debelini 40 mm (AC 11 surf B 50/70, A3) | m2 | 5400 |  | 0
3.5. | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 22 |  | 0
3.6. | BANKINE
3.6.1 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 1,00 m | m3 | 105 |  | 0
3. | SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
4. | ODVODNJAVANJE
4.1 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
4.1.1 | Vgradnja elementa tipske betonske mulde, široke 50 cm, zajeto fugiranje in polaganje na predpripravljeno podlago (podložni beton C20/25 + mreže O283 debeline 12cm) | m1 | 690 |  | 0
4.3 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
4.3.1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 16 cm (DNK cevi) | m1 | 610 |  | 0
4.3.2 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm (DNK cevi) | m1 | 92 |  | 0
4.3.3 | Doplačilo za izdelavo vzdolže in prečne drenaže, globoke 1 do 1.5 m (opažen izkop) | m1 | 702 |  | 0
4. | SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
6. | PROMETNA OPREMA
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST
6.1.1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 50 cm | kos | 26 |  | 0
6.1.2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge do 1500 mm | kos | 2 |  | 0
6.1.3 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge do 3000 mm | kos | 24 |  | 0
6.1.4 | Dobava in pritrditev osmerokotnog prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm | kos | 2 |  | 0
6.1.5 | Dobava in pritrditev osmerokotnog prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 400 mm | kos | 1 |  | 0
6.1.6 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 300 mm | kos | 2 |  | 0
6.1.7 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste
| 350x900x2 | kos | 2 |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH
6.2.1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 12 cm | m1 | 1050 |  | 0
6.2.2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 | m2 | 150 |  | 0
6.2.3 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m1 | 1050 |  | 0
6.2.4 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, površina označbe do 0,5 m2 | m2 | 10 |  | 0
6.2.5 | Dobava in vgraditev cestnega ogledala z notranjim ogrevanjem vel. 1000x800 | kos | 4 |  | 0
6.2.6 | Prestavitev - postavitev prometnega znaka iz deponije | kos | 14 |  | 0
6.2.7 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz folije | kos | 106 |  | 0
6. | SKUPAJ PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
7. | TUJE STORITVE
7.1.1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ki potekajo in prečkajo cestišče ter stroški nadzora s strani upravljalca teh ( vodovod, elektro kabli, TK in CATV vodi, kanalizacija) | kpl | 1 |  | 0
7.1.2 | Projektantski nadzor | ur | 30 |  | 0
7.1.3 | Nadzor geomehanika | ur | 30 |  | 0
7.1.4 | Izdelava projektne dokumentacije projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
7.1.5a | Zaščita/prestavitev obstoječega vodovoda DN 150 v območju ceste v ceni zajeti strojno ročni (50:50) izkop globine 1,6 m, dobava in polaganje NL cevi DN 150 z obbetoniranjem ter ponovni zasip z izkopanim materialom. | m1 | 30 |  | 0
7.1.5b | Zaščita/prestavitev obstoječega elektroenergetskega omrežja v ceni zajeti strojno ročni (50:50) izkop globine 1,2 m , dobava in polaganje PVC cevi fi 110 povprečne dolžine 11m z obbetoniranjem ter ponovni zasip z izkopanim materialom. | kos | 16 |  | 0
7.1.5c | Demontaža obstoječega en droga in en vodnikov, dobava in montaža ter remeljenje bet. droga in ponovno razvlačenje in napenjanje vodnikov | kos | 5 |  | 0
7.1.6 | Zaščita tk vodov (prestavitev obstoječega kablovoda in vgradnja v zaščitno PE cev) | m1 | 550 |  | 0
7.1.7 | Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 do 100 cm (kanalizacija, tk, vodovod) | kos | 45 |  | 0
7.1.8 | Višinska prestavitev hišnih priključkov fekalne kanalizacije zaradi gradnje meteornega kanala (zajeti cev PVC DN160 povprečne dolžine 10m in priklop na obstoječe jaške z blindiranjem obstoječih vtokov | kos | 10 |  | 0
7.1.9 | Dvig obstoječih cestnih kap vodovoda | kos | 20 |  | 0
7.1.10 | Pregled in zavarovanje obs. objektov, ter zaščita (izolacija) | kos | 3 |  | 0
7.1.11 | Varovanje izkopa ob obstoječih objektih (dolžina varovanja) in vgradnja hidroizolacije z zaščitnim slojem ob obstoječih objektih | m1 | 75 |  | 0
7. | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
8. | NEPREDVIDENA DELA
8.1.1 | Razna druga neprdvidena dela po naročilu investitorja 5% od vrednosti del | % | 0.05 | 0 | 0
8. | SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0

## PLOČNIK E.1
2. REKAPITULACIJA - PLOČNIK (1. faza)
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
5. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1.1.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 1.05 |  | 0
1.1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 52 |  | 0
1. | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Opomba: rušitev ograj je zajeta v popisu ceste!
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
2.1.1 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji | m3 | 315 |  | 0
2.1.2 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji (obstoječe vozišče) | m3 | 714 |  | 0
2.1.2a | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – ročno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji (obstoječe vozišče) | m3 | 126 |  | 0
2.2. | PLANUM TEMELJNIH TAL
2.2.1 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2625 |  | 0
2.4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.4.1 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | m3 | 350 |  | 0
2.5. | BREŽINE IN ZELENICE
2.5.1 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 550 |  | 0
2.5.2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 550 |  | 0
2. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | Dobava, dovoz in vgrajevanje nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 31 do 40 cm (posteljica iz zmrz. odpornega kam. materiala 0/60) z razgrinjanjem in komprimiranjem v plasteh po 20 cm ter planiranjem | m3 | 630 |  | 0
3.1.2 | Dobava, dovoz in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30cm (tampon 0/32) z razgrinjanjem in komprimiranjem v plasteh po 20 cm ter planiranjem | m3 | 420 |  | 0
3.1.3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm ter fino planiranje in končno valjanje pred asfaltiranjem | m3 | 78.75 |  | 0
3.2. | OBRABNE PLASTI
3.2.1 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm (AC 8 surf B70/100 A5) | m2 | 1575 |  | 0
3.1.2 | Izdelava tlakovanja med cesto in pločnikom (granitne kocke 10/10/10, polaganje v podložni beton C20/25 + armatrune mreže Q283 debeline 12cm, fugiranje) | m2 | 835 |  | 0
3.6. | BANKINE
3.6.1 | Izdelava berme iz drobljenca, široke 0,3 m | m3 | 15.75 |  | 0
3. | SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
5. | GRADBENA DELA
5.1 | TESARSKA DELA
5.1.1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj | m2 | 372 |  | 0
5.1.2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m | m2 | 930 |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
5.2.1 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev | kg | 5110 |  | 0
5.2.2 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za enostavno ojačitev | kg | 9900 |  | 0
5.2.3 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2 | kg | 4520 |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM
5.3.1 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 | m3 | 139.5 |  | 0
5.3.2 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 | m3 | 186 |  | 0
5.8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
5.8.1 | Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje na objektu iz jeklenih cevi z okroglim prerezom (po načrtu) | m1 | 465 |  | 0
5.8.2 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 14,5 do 16 kg/m2 (po načrtu) | m1 | 465 |  | 0
5.0 | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
7. | TUJE STORITVE
7.1.1 | Projektantski nadzor | ur | 10 |  | 0
7.1.2 | Izdelava projektne dokumentacije projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
7. | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
8. | NEPREDVIDENA DELA
8.1.1 | Razna druga neprdvidena dela po naročilu investitorja 5% od vrednosti del | % | 0.05 | 0 | 0
8. | SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0

## ODVODNJAVANJE E.1
SKUPNA REKAPITULACIJA - ODVODNJAVANJE (1. faza)
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € : |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1.1.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.55 |  | 0
1.1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 45 |  | 0
1. | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
2.1.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno,o z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji | m3 | 203.4 |  | 0
2.1.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno,o z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji | m3 | 1152.6 |  | 0
2.2. | PLANUM TEMELJNIH TAL
2.2.1 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije (dno kanala) | m2 | 678 |  | 0
2.4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.4.1 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno (zasip kanala) | m3 | 542.4 |  | 0
2.4.2 | Zasip kanala z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | m3 | 474.6 |  | 0
2.4.3 | Zasip cevi z gramozom 4-8 mm | m3 | 339 |  | 0
2. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
4. | ODVODNJAVANJE
4.3 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
4.3.1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m (PP cevi SN 16 DN 400 ) | m1 | 38 |  | 0
4.3.2 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m (PP cevi SN 16 DN 600 ) | m1 | 335 |  | 0
4.3.3 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilenaa, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 80 cm, v globini do 1,0 m (PP cevi SN 16 DN 800 ) | m1 | 180 |  | 0
4.3.4 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 80 cm (opažen izkop) | m1 | 565 |  | 0
4.3.5 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 80 cm | m1 | 565 |  | 0
4.3.6 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | m1 | 565 |  | 0
4.4 | JAŠKI
4.4.1 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m - cestni požiralniki | kos | 25 |  | 0
4.4.2 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 15 |  | 0
4.4.3 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 3 |  | 0
4.4.4 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m - vtočni jašek površinskih voda z vgrajeno vtočno rešetko | kos | 3 |  | 0
4.4.5 | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm | kos | 25 |  | 0
4.4.6 | Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm | kos | 21 |  | 0
4.4.7 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 25 |  | 0
4.4.8 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 600/600 mm | kos | 21 |  | 0
4.4.9 | Izdelava iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom do 40 cm | kos | 2 |  | 0
4.4.10 | Izdelava iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom do 50 cm | kos | 6 |  | 0
4.4.11 | Izdelava iztočne glave kanalizacije krožnega prereza iz cementnega betona s premerom do 80 cm skupaj z LTŽ povratno zaklopko (žabji pokrov) in utrditvijo jarka in brežine z lomljencem v betonu v območju iztoka (cca. 5m2) | kos | 1 |  | 0
4.4.12 | Izgradnja prepusta b.c. DN 400 z utrditvijo vtočnega in iztočnega dela (lomljenec v betonu) … 1 kom | m1 | 6 |  | 0
4.4.13 | Izgradnja prepusta b.c. DN 500 z utrditvijo vtočnega in iztočnega dela (lomljenec v betonu) … 3 kom | m1 | 18 |  | 0
4.4.14 | Izgradnja prepusta b.c. DN 600 z utrditvijo iztočnega dela (lomljenec v betonu) | m1 | 12 |  | 0
4.4.15 | Ponovna ureditev jarkov, v ceni zajeto izkop, humusiranje in planairanje brežin ter posejanje travnega semena | m1 | 450 |  | 0
4.4.16 | Utrditev dna in brežin jarka v območju iztoka iz kanalizacije/prepust z lomljencem v betonu | m2 | 20 |  | 0
4. | SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
7. | TUJE STORITVE
7.9 | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
7.1.1. | Projektantski nadzor | ur | 10 |  | 0
7.1.2 | Izdelava projektne dokumentacije projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
7. | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
8. | NEPREDVIDENA DELA
8.1.1 | Razna druga neprdvidena dela po naročilu investitorja 5% od vrednosti del | % | 0.05 | 0 | 0
8. | SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0

## VODOVOD E.1
VODOVOD (1. faza)
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1.1.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | M | 880 |  | 0
1.1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 90 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 60 |  | 0
1.2.2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 60 |  | 0
1.2.3 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm - za vklop v obstoječe stanje | m2 | 24 |  | 0
1.2.4 | Porušitev in odstranitev tlakovcev na dovozih | m2 | 60 |  | 0
1. | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
2.1.1 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji | m3 | 30 |  | 0
2.1.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno,o z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji | m3 | 179.52 |  | 0
2.1.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno,o z nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 10-20km z razplaniranjem na deponiji | m3 | 1615.86 |  | 0
2.2. | PLANUM TEMELJNIH TAL
2.2.1 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije (dno kanala) | m2 | 880 |  | 0
2.4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.4.1 | Zasip kanala z izkopano zemljino – 3. kategorije s komprimiranjem v slojih . | m3 | 132 |  | 0
2.4.2 | Zasip kanala z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | m3 | 950 |  | 0
2.4.3 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4 mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 13.2 |  | 0
2.4.4 | Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini | m2 | 2992 |  | 0
2.4.5 | Vgradnja vodovodne cevi v zaščitno jek. cev DN200 pod povoznimi površinami, povprečna dolžine 7m | kom | 2 |  | 0
2.4.6 | Vgradnja vodovodne cevi v zaščitno jek. cev DN150 pod povoznimi površinami, povprečna dolžine 7m | kom | 3 |  | 0
2.4.7 | Vgradnja vodovodne cevi hišnih priključkov v zaščitno jek. cev DN100 pod povoznimi površinami, povprečna dolžine 7m | kom | 7 |  | 0
2.5. | BREŽINE IN ZELENICE
2.5.1 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 200 |  | 0
2.5.2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 200 |  | 0
2.6. | PREVOZI,RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.6.1 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | t | 12 |  | 0
2. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | Dobava, dovoz in vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30cm (tampon 0/32) z razgrinjanjem in komprimiranjem v plasteh po 20 cm ter planiranjem | m3 | 66 |  | 0
3.1.2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 6 cm (AC 22 base B50/70 A3 ) | m2 | 60 |  | 0
3.13 | Izdelava tlakovanja na obstoječih tlakovanih dovozih z obstoječimi tlakovci - uvozi | m2 | 60 |  | 0
3.2. | OBRABNE PLASTI
3.2.1 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 | m2 | 60 |  | 0
3.2.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona v debelini 40 mm (AC 11 surf B 50/70, A3) | m2 | 60 |  | 0
3.2.3 | Utrditev in uvaljanje zaključnega sloja makadamskega cestišča do 95% trdnosti po standardenm Proctorjevem postopku. | m2 | 180 |  | 0
3.6. | BANKINE
3.6.1 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 1,00 m | m3 | 30 |  | 0
3. | SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
4. | GRADBENA DELA
4.1 | BETONSKA DELA
4.1.1 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona | m3 | 5 |  | 0
4.1.2 | Obbetoniranje cestnih kap MB30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini | kom | 40 |  | 0
4.1.3 | Naprava jaška not. dimenzij 2,5x1.95x2,05, v ceni zajeta vsa gradbena in zemeljska dela (izkop, gramozna posteljica, vodotesen beton C25/30, naprava opaža, armatura 80 kg/m3, LTŽ pokrov 80/80 povozne kvalitete ter zasip jaška) | kos | 1 |  | 0
4.1.4 | Naprava bet. ponikalnice DN800, globine 2m, v ceni zajeta vsa gradbena in zemeljska dela (izkop, gramozna posteljica, vgrajevanje perforirane bet. cevi DN800 LTŽ pokrov 80/80 povozne kvalitete ter zasip jaška) | kos | 1 |  | 0
4. | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
6. | MONTAŽNA DELA
6.1 | MONTAŽNA DELA
6.1.1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi: PE cevi izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16. Odgovarjati moraju tipu 2, klasifikacije PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice – z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja v barvi medija. Vključno z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi lomi. (PE 100 RCprotect fi110, PN16 bar SDR11) | m1 | 880 |  | 0
6.1.2 | Dobava in montaža fazonskih komadov skupaj s spojnimi in veznimi elementi: Fazonski kosi z obojko, spoj VRS, Ve, RJ, kot npr. BAIO (razstavljivi sidrni spoj z zatiči oziroma varovalno objemko), ali enakovredno. Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno. Prehodni kos za spajanje s PE cevmi (zaklepni obroč in PE prehodni kos, ali univerzalnimi sidrnimi spojkami). Tlačna stopnja je PN16. Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja, in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo, sidrnimi elementi in prehodnimi kosi, ki morajo biti vključeni v ceno. Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca
Zračnik na fi 110:
| T-KOS bajonetni DN100/80 | kom | 1
| Avtomatski samostoječi zračnik bajonetni DN 80 z vgradno garnituro, teleskopsko cestno kapo in podložno ploščo, drenažnim elementom, varovalom z manžeto in označevalno tablo - komplet (sidro pocinkano za pritrditev stebra, stebriček poc. di. 48, označevalna tabla PVC) | kom | 1
| SM baj. DN 80-l | kom | 1
| SM baj. DN 80-k | kom | 1
| zaklepni obroč in PE prehodni kos DN100/110 kot npr. BAIO ali enakovredno | kom | 2
| Sidrna spojka s tesnilom bajonetna SIT DN 80 | kom | 1
| Tesnil sidrno Vi DN 110 | kom | 2
| Skupaj: | kom | 2 |  | 0
Podzemni teleskopski hidrant (+izpust) na fi 110 (izpust1):
| T-KOS z integriranim zasunom bajonetni MMB 100/80 z vgradno garnituro in cestno kapo ter podložno ploščo | kom | 1
| PH izvlečni DN 80 z vgrad. garnituro, cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom, varovalom z manžeto in označevalno tablo - komplet (sidro pocinkano za pritrditev stebra, stebriček poc. fi 48, označevalna tabla PVC) | kom | 1
| zaklepni obroč in PE prehodni kos DN100/110 npr. BAIO ali enakovredno | kom | 2
| Sidrna spojka s tesnilom bajonetna SIT DN 80 | kom | 3
| EN-kos bajo. DN 80 | kom | 1
| SM baj. DN 80-l | kom | 1
| SM baj. DN 80-k | kom | 1
| Tesnil sidrno Vi DN 110 | kom | 2
| Skupaj: | kom | 3 |  | 0
Vozlišče V1:
| zaklepni obroč in NL prehodni kos DN150/150 npr. BAIO ali enakovredno | kom | 2
| zaklepni obroč in PE prehodni kos DN100/110 npr. BAIO ali enakovredno | kom | 1
| EV-KOS bajonetni DN 150 z vgradno garnituro in cestno kapo ter podložno ploščo | kom | 2
| T-KOS z integriranim zasunom bajonetni MMB 150/100 z vgradno garnituro in cestno kapo ter podložno ploščo | kom | 1
| Skupaj: | kom | 1 |  | 0
Vozlišče V2, V3, V5:
| zaklepni obroč in PE prehodni kos DN100/110 npr. BAIO ali enakovredno | kom | 2
| EV-KOS bajonetni DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo ter podložno ploščo | kom | 2
| T-KOS z integriranim zasunom bajonetni MMB 100/80 z vgradno garnituro in cestno kapo ter podložno ploščo | kom | 1
| Preh. kos npr. BAIO ali enakovredno DN80/ZAK46 | kom | 1
| vtična spojka ZAK46/Φ63 | kom | 1
| Skupaj: | kom | 3 |  | 0
Vozlišče redukcija tlaka:
| Sidrna spojka s tesnilom DN 100/110 (končni spoj z elektrofuzijskim varjenjem) | kom | 2
| FF-kos DN 100/600 | kom | 2
| EV kos DN 100 | kom | 2
| MDK-kos DN 100 | kom | 1
| čistilni kos DN 100 | kom | 1
| X-R kos DN 100/80 | kom | 2
| rgulator tlaka DN 80 | kom | 1
| varnostni ventil DN 50 | kom | 1
| merilec tlaka | kom | 2
| T-kos DN100/50 | kom | 1
| FFQ-kos DN 50 | kom | 1
| izpust (cev PE fi63, končni spoj PE DN50/63 žabkji poklopec DN50 ali ponikalnica DN800 H=1.50m) | kom | 1
| Skupaj: | kom | 1 |  | 0
Loki, zaključki cevovodov:
| Skupaj: | kom | 1 |  | 0
Prevezava na obstoječe vodovodne cevovode
| Skupaj: | kom | 5 |  | 0
Prestavitev in prevezava obstoječih NH iz transportnega na sekundarni vodovod (zajeta vsa zemeljska in montažna dela in blindiranje odcepa na transportnem vodu
| Skupaj: | kom | 5 |  | 0
sekundarni cevovodi
| Izvedba priključkov z navrtnim oklepom fi110/32, z vgradbeno garnituro in cestno kapo s podložno ploščo, cestnim ventilom, pipo, PE 100 cevjo RCprotect PN16 povprečne dolžine L=10 m1 in vodomernim PE jaškom fi 600 z LTŽ pohodnim pokrovom na zaklepanje, topolotno izolacijo in naslednjimi fazonskimi komadi: kroglni ventil 3/4 2x, vodomer 3/4, nepovrati ventil 3/4 , (variantno reducirni ventil 3/4). V kompletu z gradbenimi deli in dobavo materiala. | kom | 18 |  | 0
6.1.3 | Dobava in montaža opozorilne table "POZOR VODOVOD" | kom | 10 |  | 0
6.1.4 | Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda s strani certificiranega laboratorija – glavni preskus | m1 | 880 |  | 0
6.1.5 | Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda | m1 | 880 |  | 0
6.1.6 | Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster komunalnih vodov | m1 | 880 |  | 0
6.1.7 | Dobava in položitev opozorilnega trdega PE modre barve (RAL) s ponavljajočim napisom "POZOR VODOVOD" v črni barvi | m1 | 880 |  | 0
6. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
7. | TUJE STORITVE
7.1.1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ki potekajo in ureditev križanja z vodovodo, ter stroški nadzora s strani upravljalca teh (elektro kabli, TK in CATV vodi, kanalizacija) | kom | 1 |  | 0
7.1.2 | Projektantski nadzor | ur | 20 |  | 0
7.1.3 | Nadzor geomehanika | ur | 20 |  | 0
7.1.4 | Izdelava projektne dokumentacije projekt izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
7. | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
8. | NEPREDVIDENA DELA
8.1.1 | Razna druga neprdvidena dela po naročilu investitorja 5% od vrednosti del in vrednosti rizika spremenljivosti cen | % | 0.05 | 0 | 0
8. | SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0

## CESTNA_RAZSVETLJAVA
REKAPITULACIJA
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA | [8 empty] | 0
|  | SKUPAJ ELEKTRO DELA | [8 empty] | 0
|  | PRIKLOP NA NNO | [8 empty] | 0
|  | A + B SKUPAJ | [8 empty] | 0
[6 empty] | + | 22% DDV |  |  |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Stran 1 od 11
4.5.2.2.1. PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO
( dobava in montaža )
1.0. |  | PREDDELA
1.1. |  | GEODETSKA DELA
11111 |  | Trasiranje trase kabelskega kabla oz.
kabelske kanalizacije z označevanjem
v naselju ali ovirami:
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
11121 |  | Pripravljalna dela na gradbišču
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
11131 |  | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih
telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter
kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj:
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
1.1. |  | SKUPAJ GEODETSKA DELA | [8 empty] | 0
1.0. |  | SKUPAJ | [8 empty] | 0
Stran 2 od 11
2.0 |  | ZEMELJSKA DELA
2.1. |  | IZKOPI
21312 |  | Strojni izkop kabelskega jarka globine 1.0m in širine 0.4m,
odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km
|  | III.do V. kat m | 1165 | [5 empty] | 0 |  | 0
21313 |  | Strojni izkop za kabelske jaške B.C. Ø60cm
odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km
|  | III.do V. kat kos | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0
21314 |  | Strojni izkop za kabelske jaške B.C. Ø80cm
odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km
|  | III.do V. kat kos | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
21315 |  | Strojni izkop za temelje OJR in svetilk dim. 0.8x0.8x1.1m
odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km
|  | III.do V. kat kos | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0
21316 |  | Izvedba podboja pod cesto
ter vgradnja PVC cevi Ø110mm (2x12m)
|  | m | 24 | [5 empty] | 0 |  | 0
21317 |  | Izvedba podboja pod železnico
pod strokovnim nadzorstvom upravljalca železnic,
obeleženje in zakoličba trase obstoječih SVTK kablov,
ter vgradnja PVC cevi Ø110mm (2x12m)
|  | m | 24 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1. |  | SKUPAJ IZKOPI | [8 empty] | 0
2.4. |  | KABELSKA POSTELJICA, ZASIPI
24412 |  | Izdelava kabelske posteljice dim. 0.2x0.4m
s peskom garnulacije 0-4mm
|  | m³ | 97 | [5 empty] | 0 |  | 0
24213 |  | Zasip jarka in utrjevanje po slojih po 20cm
|  | m³ | 370 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.4. |  | KABELSKA POSTELJICA, ZASIPI | [8 empty] | 0
Stran 3 od 11
2.5. |  | BREŽINE IN ZELENICE
25111 |  | Povrnitev trase v staro stanje (fino planiranje)
|  | m² | 425 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1. |  | SKUPAJ BREŽINE IN ZELENICE | [8 empty] | 0
2.0. |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [8 empty] | 0
4.0 |  | KABELSKA KANALIZACIJA
4.3. |  | KABELSKA KANALIZACIJA
43811 |  | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø 29mm
od razdelilcev kandelabra do svetilke
|  | m | 190 | [5 empty] | 0 |  | 0
43814 |  | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø 75mm
na globini 0.8m, od kandelabra do kandelabra
|  | m | 1310 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.3. |  | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA | [8 empty] | 0
4.4. |  | JAŠKI
44643 |  | KJ - Izdelava betonskega kabelskega jaška
iz B.C. Ø60/100cm, opremljen z lahkim LŽ pokrovom
z napisom ELEKTRO, vgradnja pokrova
kpl. Z vsemi montažnimi in ostalimi potrebnimi deli
|  | kos | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
44643 |  | KJ - Izdelava betonskega kabelskega jaška
iz B.C. Ø80/100cm, opremljen z lahkim LŽ pokrovom
z napisom ELEKTRO, vgradnja pokrova
kpl. Z vsemi montažnimi in ostalimi potrebnimi deli
|  | kos | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Stran 4 od 11
44641 |  | Izdelava in dobava lahkega LTŽ pokrova
opremljen z napisom ELEKTRO
|  | kos | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0
4.4. |  | SKUPAJ JAŠKI | [8 empty] | 0
4.0. |  | KABELSKA KANALIZACIJA + JAŠKI | [8 empty] | 0
5.0. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.3. |  | DELO S CEMENTNIM BETONOM
53124 |  | Izdelava betonskega temelja za 7m kandelaber
dim. 0.8x0.8x1.1m, s štirimi sidrnimi vijaki
M 24x 1m ter 2x PVC cevjo fi 75mm
|  | kos | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0
5.3. |  | DELO S CEMENTNIM BETONOM | [8 empty] | 0
5.0. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [8 empty] | 0
Stran 5 od 11
7.5. |  | JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA
75212 |  | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x1.5mm²
v cev PVC Ø 29mm od razdelilcev kandelabrov
do svetilke
|  | m | 205 | [5 empty] | 0 |  | 0
75252 |  | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2.5mm²
v cev PVC Ø 110mm od OJR do razdelilcev svetilke
|  | m | 1420 | [5 empty] | 0 |  | 0
75311 |  | Električne in svetlobnotehnične meritve
z merilnim protokolom
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
75411 |  | Vris kabelske kanalizacije JR v
podzemni kataster
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
75512 |  | Dobava in montaža ter inštalacija nosilnega stebra cestne razsvetljave
konusne oblike na pripadajoče betonske temelje s sidriščem,
vroče cinkan in barvan v RAL po izboru investitorja, v kompletu s prirobnico
velikosti 400x400mm, vratci za možnost priključitve, višine 7m,
ter dimenzionirani za pritisk vetra do 500N/m²
z vsemi potrebnimi A-testi, dokazili o skladnosti
s standardi, ter statičnimi izračuni
|  | kos | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0
75523 |  | Dobava in montaža siderne plošče
v kompletu s sidri in vijaki
|  | kos | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0
75521 |  | Dobava in montaža priključnega seta v kandelabru
NTB-2 ali PVE-25, z vgrajeno cevno varovalko 1X6A,
za varovanje kabla do svetilke
|  | kos | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0
75513 |  | Dobava in montaža cestne svetilke
za natik na nosilni stebe Ф 60 do 76 mm, izdelana v stopnji zaščite IP66,
z vgrajenim LED svetlobnim virom z 8xLED, skupne moči 68W, svetila
opremljena z avto dim funkcijo (avtomatsko zaznajo sekvenco vklopov
morajo izvest polnočno redukcijo) tip kot naprimer SBP-URBANLIGHT
LYRA 20/61.2W-40K-90 ETRC 8LED, 61.2W ali enakovredno.
|  | kos | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0
75611 |  | Dobava in polaganje valjanca
FeZn 25x4mm
|  | m | 1260 | [5 empty] | 0 |  | 0
Stran 6 od 11
75621 |  | Dobava in montaža toplo cinkanih križnih
sponk FeZn 60x60mm in izdelava križnih stikov
|  | kos | 29 | [5 empty] | 0 |  | 0
75541 |  | Dobava in montaža tipske plastične prostostoječe
v IP 65 zaščiti z vratci na obeh straneh omarice, UV odporna,
za vgradnjo razvodno krmilnega dela CR,
krmilni del javne razsvetljave, opremljena z
ključavnico vzdrževalca in distributerja,
z urejenim dostopom s pločnika in ureditvijo okolice OJR in sicer ,
s polaganjem pralnih plošč oz. polaganjem asfalta,
|  | v katero je vgrajena oprema: |  |  |  |  | kos | 1
| - | ozemljitev |  | PY 16 mm | 2 |  | m | 20
| - | glavno stikalo |  | ES 68/ | 40A,3p |  | kos | 1
| - | varovalni element EZN 25/6A |  |  |  |  | kos | 2
| - | prenapetostni odvodnik razred "B" |  |  |  |  | kos | 3
| - | svetlobno stikalo HTR |  |  |  |  | kos | 1
| - | svetlobni senzor za HTR |  |  |  |  | kos | 1
| - | preklopna ura DIGI 20 |  |  |  |  | kos | 1
| - | varovalno podnožje PK 100/3 |  |  |  |  | kos | 4
| - | varovalno podnožje PK 250/3 |  |  |  |  | kos | 4
| - | varovalni element NV 100/3 |  | 10A |  |  | kos | 2
| - | varovalni element NV 100/3 |  | 20A |  |  | kos | 1
| - | kontaktor KN 30 |  |  |  |  | kos | 5
| - | pomožni rele PR 59 35 |  |  |  |  | kos | 1
| - | stikalo 4G 10-124U |  |  |  |  | kos | 2
| - | cev PVC fi 110mm (5x1.5m) |  |  |  |  | m | 7.5
| - | vrstne sponke, napisne ploščice..
vezni in drobni material
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
omarice OJR 1 dimenzij 1000x1000x305mm s strehco
v IP 65 zaščiti z vratci na obeh straneh omarice
75631 |  | Izdelava spojev z vijačenjem na kandelabre
z dvema vijakoma M 10
|  | kos | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0
75641 |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku
POZOR ENERGETSKI KABEL, položen nad
kabel v kabelski jarek
|  | m | 1223 | [5 empty] | 0 |  | 0
75813 |  | Testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preizkus)
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA | [8 empty] | 0
Stran 7 od 11
7.8. |  | NADZOR
78111 |  | Projektantski gradbeni nadzor
ocenjeno
|  | ur | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
78112 |  | Projektantski nadzor nad elektro deli
ocenjeno
|  | ur | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
78113 |  | Nadzor upravljalca JR
ocenjeno
|  | ur | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
00000 |  | Delna zapora ceste zaradi izvajanja del
za potrebe elektromontažnih del
|  | ocenjeno | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ NADZOR | [8 empty] | 0
7.9. |  | NAČRT IZVEDENIH DEL
79111 |  | Izdelava projekta izvedenih del JR v 3 izvodih
ocenjeno
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
79112 |  | Izdelava načrta obratovanja in vzdrževanja v 3 izvodih
ocenjeno
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ NAČRT IZVEDENIH DEL | [8 empty] | 0
7.0. |  | TUJE STORITVE - ELEKTRO DELA | [8 empty] | 0
Stran 8 od 11
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA
|  | 1.0. PREDDELA | [8 empty] | 0
|  | 2.0. ZEMELJSKA DELA | [8 empty] | 0
|  | 4.0. KABELSKA KANALIZACIJA + JAŠKI | [8 empty] | 0
|  | 5.0. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [8 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [8 empty] | 0
NEPREDVIDENA DELA
z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik
(obračun po dejansko izvršenih delih)
ocenjeno 5%
|  | kpl | 1 | [7 empty] | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA | [8 empty] | 0
Stran 9 od 11
B. ELEKTRO DELA
7.0. TUJE STORITVE - ELEKTRO DELA
|  | 7.5. JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA | [8 empty] | 0
|  | 7.8. NADZOR | [8 empty] | 0
|  | 7.9. NAČRT IZVEDENIH DEL | [8 empty] | 0
|  | SKUPAJ | [8 empty] | 0
Nepredvidena dela
(v primeru da so upravičena, drugače
se ne obračunajo)
ocenjeno 5%
|  | kpl | 1 | [7 empty] | 0
|  | SKUPAJ ELEKTRO DELA | [8 empty] | 0
Stran 10 od 11
7.0. |  | TUJE STORITVE - ELEKTRO DELA
7.1. |  | ELEKTROENERGETSKI VODI - NN PRIKLJUČEK / OCR
DODATNI STROŠKI INVESTITORJA
71121 |  | Plačilo EE prispevka za novo števčno mesto 3x20A
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
71122 |  | Izvedba priklopa napajalnega dela CR s strani
elektrodistributerja v skupni dolžini 10m, priključitev na PS PMO,
polaganje kabla v že izkopani kabelski rov, izkop, zasutje,
odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km
stikalne manipulacije za zavarovanje gradbišča,
izdelava elaborata priklopa na NN omrežje, soglasje za priklop,
pogodba o priključitvi
|  | ocenjeno | [6 empty] | 0 |  | 0
71123 |  | Dobava in polaganje kabla W0 - E-AY2Y-J 4x70+1.5mm² RM 0.6/1kV
položenega v kabelski rov
|  | m | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
72124 |  | Izdelava kabelskih končnikov 4x70mm² Cu
kpl. S priklopom kabla na odjemnem mestu
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
72125 |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku
POZOR ENERGETSKI KABEL, položen nad
kabel v kabelski jarek
|  | m | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
72126 |  | Dobava in polaganje GAL ščitnika
|  | m | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
72127 |  | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca
FeZn 25x4mm
|  | m | 13 | [5 empty] | 0 |  | 0
72128 |  | Dobava in montaža toplo cinkanih križnih
FeZn sponk 60x60mm in izdelava križnih stikov
ter zaščita z bitumnom
|  | kos | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ ELEKTROENERGETSKI VODI | [8 empty] | 0
Stran 11 od 11

## TKO
REKAPITULACIJA
| 2.1. KABLI |  |  |  | 0
| 2.2. GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
T.2.2. PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO
( dobava in montaža )
2.1. KABLI
1 | Odkaz obstoječih TK vodov in
ostale komunalne infrastrukture pred
pričetkom del
| predvideno | 8 | ur | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI
1 | Trasiranje trase kabelskega kabla oz.
kabelske kanalizacije z označevanjem
v naselju ali ovirami:
| m | 915 |  | 0 | 0
2 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m,
po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika
in obstoječe kabelske kanalizacije,
prilagoditev poteka in prestavitev obstoječih
kablov izven območja rekonstrukcije
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. Kategorije
(brez dobave cevi)
| m | 102 |  | 0 | 0
3 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m,
po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika
in obstoječe kabelske kanalizacije,
prilagoditev poteka in prestavitev obstoječih
kablov izven območja rekonstrukcije
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču IV. do V. Kategorije
(brez dobave cevi)
| m | 44 |  | 0 | 0
4 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m,
po obeleženi trasi obstoječe TK kabelske
kanalizacije na prehodih čez cestišče
obbetoniranje obstoječe EKK s pustim betonom.
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. Kategorije
(brez dobave cevi)
| m | 50 |  | 0 | 0
5 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m,
po obeleženi trasi obstoječe TK kabelske
kanalizacije na prehodih čez cestišče
obbetoniranje obstoječe EKK s pustim betonom.
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču IV. do V. Kategorije
(brez dobave cevi)
| m | 20 |  | 0 | 0
6 | Dodatek za ročni izkop nad obstoječim kablom.
in obstoječe kabelske kanalizacije, globina 0,8m - zemljišče III. do V.ktg.
| m | 215 |  | 0 | 0
7 | Kombinirani strojno / ročni izkop kabelskega jarka
globine 0.8m, za izgradnjo kabelske kanalizacije,
vgradnja cevi in izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz
PVC cevi 110/103,6mm, zasutje nad
opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. Kategorije
(brez dobave cevi)
| m | 640 |  | 0 | 0
8 | Kombinirani strojno / ročni izkop kabelskega jarka
globine 0.8m, za izgradnjo kabelske kanalizacije
vgradnja cevi in izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz
PVC cevi 110/103,6mm, zasutje nad
opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču IV. do V. Kategorije
(brez dobave cevi)
| m | 275 |  | 0 | 0
9 | Strojni izkop jame za kabelske jaške iz BC Ø100/100
odvoz 50% odvečnega materiala na stalno deponijo do 5km,
zasip jame z izkopanim materialom ter utrjevanje v slojih po 20-25cm
dostava 50% materiala iz gradbiščne deponije,
dostava 50% materiala kamnolom 10km,
betoniranje dna jaška z MB 20,
dobava in montaža lahkega LTŽ pokrova
v zemljišču III. kategorije:
| m³ | 15 |  | 0 | 0
10 | Strojni izkop jame za kabelske jaške iz BC Ø100/100
odvoz 50% odvečnega materiala na stalno deponijo do 5km,
zasip jame z izkopanim materialom ter utrjevanje v slojih po 20-25cm
dostava 50% materiala iz gradbiščne deponije,
dostava 50% materiala kamnolom 10km,
betoniranje dna jaška z MB 20,
dobava in montaža lahkega LTŽ pokrova
v zemljišču IV. do V. kategorije:
| m³ | 7 |  | 0 | 0
11 | Izdelava betonskega jaška kabelske kanalizacije
iz betonske cevi Ø 1.0/1.0m vključno s
podložnim betonom MB30 in zaključeno z AB ploščo
MB30 ter z enojnim lahkim LTŽ pokrovom 50KN (60x60cm),
vključno z vso finalno obdelavo notranjosti jaška s cementno
malto 1:2. Kpl po priloženem načrtu z odprtinami za uvod
in odprtino na dnu jaška za odvodnjavanje.
(brez dobave pokrova)
| kos | 12 |  | 0 | 0
12 | Podaljšanje koncev cevi izven asfaltnih površin s cevmi
premera 103,6/110 mm, PVC 125 mm ali dvosloj.
PEHD cevmi premera 50mm v dolžini 8m
| kos | 7 |  | 0 | 0
13 | Obbetoniranje obstoječe kabelske kanalizacije
s pustim betonom C20/25 na prehodih čez cestišče
| m³ | 15 |  | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega
traka z napisom TELEKOM
| m | 1185 |  | 0 | 0
15 | Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem
zasipu gradbene jame, dostava kamnine
IV. in V. kategorije in izdelava nasipa in grede,
dostava 50% materiala iz gradbiščne deponije,
dostava 50% materiala kamnolom 10km,
utrjevanje z vibracijsko ploščo v sloju po 20cm do višine pločnika
| m³ | 275 |  | 0 | 0
16 | Samo dobava PVC cevi 103,6/110 mm mm
| m | 1830 |  | 0 | 0
17 | Samo dobava lahkega LTŽ pokrova z napisom TELEKOM
| kos | 12 |  | 0 | 0
18 | Prevoz materialov večjih vrednosti
| km | 40 |  | 0 | 0
19 | Izdelava geodetskega posnetka - do 1900 m
| kos | 1 |  | 0 | 0
20 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabelske
kanalizacije, kjer je osnova geodetski posnetek
| kos | 1 |  | 0 | 0
21 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo
| ura | 24 |  | 0 | 0
22 | Izdelava PID-a z uporabo obstoječih elaboratov izvršilno tehnične dokumentacije
| kos | 1 |  | 0 | 0
23 | Tehnični nadzor TELEKOM - predvideno
| ura | 18 |  | 0 | 0
24 | Organizacija in zavarovanje gradbišča
| kos | 1 |  | 0 | 0
25 | Nepredvideni stroški - obračun po dejanskih stroških
| kos | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0