1. OSNOVNI PODATKI O NAČRTU

| NASLOVNA STRAN NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| INVESTITOR: OBČINA KRIŽEVCI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU |  |  |
| OBJEKT: IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU |  |  |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA: Projekt za izvedbo (PZI) 39/2015 |  |  |
| ZA GRADNJO: NOVOGRADNJA ODBOJKARSKEGA IGRIŠČA PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU |  |  |
| PROJEKTANT: ODGOVORNA OSEBA: ENERGO – MAKS d.o.o. Zgornja Pristava 26 3210 Slovenske Konjice podpis: ................................... ODGOVORNA OSEBA: mag. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž.gr. identifikacijska številka: G-2895 |  |  |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Igor Orešič, univ. dipl. inž. arh. identifikacijska številka: A-1679 podpis: ..................................... |  |  |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: Nataša Krajnc, univ. dipl. inž. grad, G-2447 identifikacijska številka: G-2447 podpis: ..................................... |  |  |
| ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: |  |  |
| 39/2015-G |  | Slovenske Konjice, junij 2016 |

| INVESTITOR: OBJEKT: ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | OBČINA KRIŽEVCI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 39/2015 |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | KAZALO VSEBINE NAČRTA |  |
| 0.3.1 | Naslovna stran načrta |  |
| 0.3.2 | Kazalo vsebine načrta |  |
| 0.3.3 | Izjava odgovornega projektanta načrta |  |
| 0.3.4 | Tehnično poročilo |  |
| 0.3.5 | Projektantska ocena |  |
| 0.3.6 | Risbe |  |

| INVESTITOR: OBJEKT: ŠTEVILKA PROJEKTA: | OBČINA KRIŽEVCI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 39/2015 |
| --- | --- |

- 4. TEHNIČNO POROČILO

- SPLOŠNO :

Investitor želi izvesti NOVOGRADNJO IGRIŠČA ZA ODBOJKO PRI OŠ KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, zato se je izdelal projekt za izvedbo (PZI).

- PROJEKTNA NALOGA :

Obnova zajema:

- izvedba izkopa in podlage za novo igrišče za odbojko

- izvedba drenaž

- izvedbo asfaltne podlage

- izvedbo tartana na asfaltno podlago

- izvedbo stebrov in mreže za odbojko

- ureditev okolice ob igrišču

ODBOJKA

Igrišče za odbojko bo velikosti 9,00 m x 18,00 m z mrežo po sredini igrišča, tako, da je vsako polje igrišča velikosti 9,00 x 9,00 m. Skupna velikost igrišča s predpisanimi robovi znaša 19,00 m x 34,00 m. Celotno igrišče je prekrito s tartanom, ki je nalepljen na novo asfaltno podlago. Igrišče bo imelo vrisane črte za odbojko.

- GEODETSKA PODLOGA ZA PROJEKT :

Za potrebe projekta so bile izvršene terenske meritve na osnovi katerih je izdelana situacija v M 1:500.

Višine v projektu so absolutne.

- UPRAVIČENOST GRADNJE IN EKOLOŠKI VIDIKI :

Zaradi velikega interesa po igranju odbojke se bo izvedlo samostojno odbojkarsko igrišče z nesnemljivimi stebri in mrežo

Spremembe ravni hrupa ni.

Odpadki se še vedno zbirajo v obstoječih koših za smeti. Zrak in voda pa ne bosta onesnažena.

- KULTURE NA OBMOČJU TRASE  :

Igrišče ni v varovanem pasu kulturne dediščine.

- KOMUNALNI VODI  :

- Cesta:

Dovoz je obstoječ.

- Meteorna kanalizacija:

Meteorna kanalizacija je obstoječa. Okrog igrišča in pod njim se izvede drenaža, ki se izteka v površinski odvodnik na JZ strani igrišča.

- Fekalna kanalizacija

Objekt nima fekalnih odplak.

- Vodovod

Objekt ni priključen na vodovodno omrežje. Z gradnjo igrišča ne bomo posegali v vplivno območje vodov javnega vodovoda.

- Elektrika

Objekt v tej fazi ne bo imel razsvetljave. Z gradnjo igrišča ne bomo posegali v vplivno območje daljnovoda, ki je široko 12 m od njegove osi.

- Telekomunikacije

Objekt ni priključen na telekomunikacijsko omrežje. Z gradnjo ne posegamo v vplivno območje telekomunikacijskih vodov.

- KONFIGURACIJA TERENA :

Teren je po večini raven. S sanacijo se teren ne bo spremenil.

- ASFALTIRANJE :

Igrišče se bo asfaltiralo z BNOS asfaltno zmesjo in bo po  uvaljanju debeline 7 cm. Asfaltna podlaga mora biti v naklonu minimalno 1% od sredine igrišča proti robovom.

| INVESTITOR: OBJEKT: ŠTEVILKA PROJEKTA: | OBČINA KRIŽEVCI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 39/2015 |
| --- | --- |

- POPIS DEL

| INVESTITOR: OBJEKT: ŠTEVILKA PROJEKTA: | OBČINA KRIŽEVCI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 39/2015 |
| --- | --- |

- SITUACIJE