## 1. stran
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Investitor | OBČINA KRIŽEVCI
Križevci pri Ljutomeru 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
Objekt: | PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
Faza popisa: | PZI - FAZA 1
Projektant: | BIRO BIRO d.o.o.
Ribniška ulica 4
2000 Maribor
Odgovorni vodja projekta: | Uroš ROŠKER, u.d.i.a., ZAPS 1737
Popis sestavil: | Uroš ROŠKER, u.d.i.a.
Datum: | JULIJ 2018
OPOMBA :
Ocena stroškov je projektantska - informativna.
Točno ceno bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev.

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## Rekapitulacija
Investitor: | OBČINA KRIŽEVCI
Križevci pri Ljutomeru 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
Objekt: | PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
A3.0 | BETONSKA DELA | 0
A4.0 | TESARSKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1.0 | KROVSKA DELA | 0
B2.0 | KLEPARSKA DELA | 0
B3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B10.0 | MONTAŽERSKA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV) | 0
POPUST
DDV
SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV

## A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENA DELA
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitev dvigal, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje | kpl | 1 |  | 0
A1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta | kpl | 1 |  | 0
A1.3 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Zakonom o graditvi objekta | kpl | 1 |  | 0
A1.4 | Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. | kpl | 1 |  | 0
A1.5 | Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zemeljska d.
A/2.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta arhitekture.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
ZEMELJSKA DELA IZVAJATI SKLADNO Z GEOMEHANSKIMI ZAHTEVAMI!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m3 | 85 |  | 0
A2.2 | Strojni široki izkop zemljine za temelje, v terenu III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Deponija na gradbišču in ponovna uporaba za planiranje klančin. | m3 | 74 |  | 0
A2.3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 5 |  | 0
A2.4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 425 |  | 0
A2.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 425 |  | 0
A2.6 | Nabava, dobava in polaganje geotekstil 200 g/m2 d=0,20 cm na uvaljan in utrjen planum, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 550 |  | 0
A2.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje gramoznega materiala za utrjeno nasutje, v debelini cca. 30 cm, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. | m3 | 130 |  | 0
A2.8 | Ponovna uporaba in vgrajevanje materiala iz postavk A2.1 in A2.2 kot zasip klančini, do nivoja objekta, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalnih stavbnih elementov. | m3 | 159 |  | 0
A2.9 | Setev trave na brežinah z zaščito proti eroziji in pred škodljivci (prekritje z namenskim geotekstilom) in prvo zalivanje. | m2 | 0 |  | 0
A2.10 | Geomehanski pregled in nadzor v skladu z GZ: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Betonska d.
A/3.0 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Kompletna dobava in montaža AB prefabriciranih temeljnih elementov (plošč, odpornih na vlago), dimenzij:
| ►točkovni temelji pod primarnimi nosilci z vgrajenim JE pocinkanim nosilcem za lesen steber 60 x 60 x 10 cm (glej detajl D1) | kos | 65 |  | 0
| ►točkovni temelji pod primarnimi nosilci 40 x 40 x 10 cm, (glej detajl D4) | kos | 0 |  | 0
| ►točkovni temelji pod primarnimi nosilci z vgrajenim JE pocinkanim čevljem za lesen steber, 60 x 60 x 20 cm | kos | 0 |  | 0
| ►točkovni temelji pod tribuno z JE pocinkanim ležiščem za vijačenje JE konstrukcije (80/80/4 mm) 40 x 40 x 10 cm (glej detajl D5) | kos | 0 |  | 0
| ►točkovni temelji pod stopnicami in rampo z JE pocinkanim ležiščem za vijačenje JE konstrukcije (80/80/4 mm) 30 x 30 x 10 cm (glej detajl D7 in D8) | kos | 27 |  | 0
| ►točkovni temelji pod primarnimi nosilci 40 x 40 x 10 cm, (objekt fitness) | kos | 18 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Tesarska d.
A/4.0 | TESARSKA DELA
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
6. Vsi leseni KVH in ostali elementi morajo biti impregnirani oz. ustrezno zaščiteni pred vremenskimi vplivi in zajedalci. V ceno je potrebno zajeti vse pritrdilne elemente za stike med nosilnimi konstrukcijskimi elementi.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Izdelava, dobava in montaža lesenih elementov (stebrov) pod primarno konstrukcijo podesta. 65 kosov KVH 14/28, dolžine 30 cm. | m3 | 0.78 |  | 0
A4.2 | Izdelava, dobava in montaža lesenih elementov (stebrov) pod primarno konstrukcijo rampe. 6 kosov KVH 14/28, različnih dolžin od 45 - 85 cm. | m3 | 0 |  | 0
A4.3 | Izdelava, dobava in montaža lesenih elementov (stebrov) pod primarno konstrukcijo podesta. 8 kosov KVH 14/28, dolžine 100 cm. | m3 | 0 |  | 0
,
A4.4 | Izdelava, dobava in montaža primarnih lesenih nosilcev za pohodno konstrukcijo: ►19 kosov KVH 14/28, dolžine 528 cm. ►8 kosov KVH 14/28, dolžine 320 cm. ►6 kosov KVH 14/28, dolžine 528 cm (fitness) | m3 | 6.17 |  | 0
A4.5 | Izdelava, dobava in montaža sekundarnih lesenih nosilcev za pohodno konstrukcijo (v območju pohodnega tlaka): ►182 kosov KVH 8/24, dolžine 286 cm. ►50 kosov KVH 8/24, dolžine 286 cm (fitness) | m3 | 12.76 |  | 0
A4.6 | Izdelava, dobava in montaža sekundarnih lesenih nosilcev za pohodno konstrukcijo (v območju prefabriciranih kontejnerskih enot): ►48 kosov KVH 8/26, dolžine 286 cm. | m3 | 2.88 |  | 0
A4.7 | Izdelava, dobava in montaža lesenih letev, iglavec srednje kvalitete (podkonstrukcija tlaka), položeno na osnem razmaku 40 cm: ►80 kosov 8/4 cm, dolžine 528 cm ►64 kosov 8/4 cm, dolžine 228 cm ►48 kosov 8/4 cm, dolžine 320 cm ►40 kosov 8/4 cm, dolžine 528 cm (fitness) | m3 | 2.97 |  | 0
A4.8 | Izdelava, dobava in montaža lesenih letev, iglavec srednje kvalitete, dimenzije 6/4 cm (podkonstrukcija tlaka na tribuni, stopniščih in rampah). | m3 | 0.21 |  | 0
A4.9 | Dobava in montaža OSB/3 plošč, debeline 2 cm (v območju prefabriciranih kontejnerskih enot). ►8 kosov površine 8,6 m2 | m2 | 68.64 |  | 0
A4.10 | Izdelava, dobava in montaža lesenih stebrov (primarna konstrukcija). ►46 kosov KVH 14/28, dolžine 305 cm. ►12 kosov KVH 14/28, dolžine 305 cm (fitness) | m3 | 6.96 |  | 0
A4.11 | Izdelava, dobava in montaža primarnih lesenih nosilcev za strešno konstrukcijo (pergola): ►19 kosov KVH 14/28, dolžine 528 cm. ►8 kosov KVH 14/28, dolžine 320 cm. ►6 kosov KVH 14/28, dolžine 528 cm (fitness) | m3 | 6.18 |  | 0
A4.12 | Izdelava, dobava in montaža sekundarnih lesenih nosilcev za strešno konstrukcijo (pergola): ►100 kosov KVH 8/16, dolžine 286 cm. ►45 kosov KVH 8/16, dolžine 286 cm (fitness) | m3 | 5.37 |  | 0
A4.13 | Dobava in montaža lesenih pohodnih desk (finalni tlak), položenih na razmik, dimenzije 14/2,5 cm. Kot material se uporabi les sibirskega macesna, ki ni plantažne rasti; kvaliteta lesa 1.A‐1. ‐B. ; dvojno brušeno z granulacijo 150, gladka pohodna površine; robovi 4mm; les brez sredine; gostota lesa : velik del lesa v resonančnem razredu; nebarvano; viječenje z inox vijaki 5x40 ali 5x50 Torx 25 inox A2 z malo glavo na predhodno povrtano luknjo ‐ poglobljena glava. Način polaganja lesenih desk je lahko : A ‐ direktno vijačenje desk na razmiku cca 40cm z dvojnim vijakom ‐ vidna varianta; na mestu kjer so spoji je dvojna podkonstrukcija. Dimenzije lesenih desk 2,5 cm x 14 cm x 200‐400cm. Zamikanje desk na polovici dolžine. Vijaki so vidni. | m2 | 50 |  | 0
| ►obloga tal PODEST | m2 | 280.41 |  | 0
| ►obloga tal STOPNIŠČE in RAMPE | m2 | 45.1 |  | 0
| ►obloga tal PODEST čelna obloga | m2 | 18.1 |  | 0
| ►obloga tal FITNESS | m2 | 79.95 |  | 0
| ►obloga tal FITNESS čelna obloga | m2 | 5.73 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Krovska d.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B/1.0 | KROVSKA DELA
Splošna določila za krovska dela :
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.
2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom.
3. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.14 | Kompletna dobava materiala in izvedba prozornega dela strehe, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Sestava steklenega dela nadstrešnice: - polikarbonatne plošče LEXAN EXELL D d=15 mm - alu tesnilna podkonstrukcija - ves potreben pritrdilni material
| ►kritina PODEST | m2 | 155.13 |  | 0
| ►kritina FITNESS | m2 | 71.25 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Kleparska d.
B/2.0 | KLEPARSKA DELA
Splošna določila za kleparska dela:
Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B2.5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža odkapna pločevina – zaščita horizontalnih delov primarnih nosilcev pergole, r.š. 30 cm, z vsemi preddeli, pritrjevanjem in ostalimi pomožnimi deli. Pločevina: AL-barvana Izdelava po detajlu projektanta! | m1 | 155 |  | 0
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Ključavničarska d.
B/3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B3.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža škatlastih, jeklenih nosilcev, protikorozijsko zaščiteno (vroče cinkano); skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti skladno z navodili projektanta! Upoštevati pritrditev na podest in sidranje v temeljne AB elemente. - STOPNIŠČA in RAMPA
| ►Dimenzija: 100/60/4 mm (Podkonstrukcija stopnišča) | kg | 930 |  | 0
| ►Dimenzija: 80/80/4 mm (Zav. podkonstrukcije rampe) | kg | 215 |  | 0
| ►Dimenzija: 60/60/4 mm (Zav. podkonstrukcije stopnišča) | kg | 3.8 |  | 0
B3.2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža jeklene cevi, protikorozijsko zaščiteno (vroče cinkano) in barvano; skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti skladno z navodili projektanta! | kom | 25 |  | 0
| ►Dimenzija: fi 60,3x4 mm (Zavetrovanje pergole) | kg | 477 |  | 0
| ►Dimenzija: fi 60,3x4 mm (Ograja podest) | kg | 240 |  | 0
| ►Dimenzija: fi 60,3x4 mm (Ograja fitness) | kg | 159 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Montažerska d.
B/10.0 | MONTAŽERSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B10.1 | Izdelava, dobava in montaža/postavitev prefabricirane kontejnerske enote, z obdelanimi finalnimi površinami (tlaki, stene, strop); V postavki so vključene električne inštalacije, stikala, svetila in priključitev na infrastrukturo; V postavko vključiti leseno fasadno oblogo (sibirski macesen); V postavki zajeti vso stavbno pohištvo; Dimenzija enote je cca. 295 x 270 cm in višine 280 cm. Sestave in izvedba so razvidni iz načrtov in tehničnega poročila arhitekture. | kos | 5 |  | 0
B10.2 | Izdelava, dobava in montaža/postavitev prefabricirane sanitarne kontejnerske enote WC, z obdelanimi finalnimi površinami (tlaki, stene, strop); V postavki so vključene električne inštalacije, stikala, svetila, vodovodne in kanalizacijske inštalacije, sanitarna oprema in priključitev na infrastrukturo; V postavko vključiti leseno fasadno oblogo (sibirski macesen); V postavki zajeti vso stavbno pohištvo; Dimenzija enote je cca. 295 x 270 cm in višine 280 cm. Sestave in izvedba so razvidni iz načrtov in tehničnega poročila arhitekture. | kos | 2 |  | 0
B10.3 | Izdelava, dobava in montaža/postavitev prefabricirane kontejnerske enote GOSTINSTVO, z obdelanimi finalnimi površinami (tlaki, stene, strop); V postavki so vključene električne inštalacije, stikala, svetila, vodovodne in kanalizacijske inštalacije, sanitarna oprema in priključitev na infrastrukturo; V postavko vključiti leseno fasadno oblogo (sibirski macesen); V postavki zajeti vso stavbno pohištvo; Dimenzija enote je cca. 295 x 270 cm in višine 280 cm. Sestave in izvedba so razvidni iz načrtov in tehničnega poročila arhitekture. | kos | 1 |  | 0
B10.4 | Dobava in montaža male komunalne biološke čistilne naprave 4PE (3550L, premer posode cca 180 cm, skupni volumen cca 7 m3), modularne zasnove z možnostjo dograditve; Postavka vključuje pripravo priključitve kontejnerskih enot in kanalizacijskega razvoda do MBČN. Glej tloris temeljev! | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0