## List1
3.2.3.6 | STROŠKOVNA OCENA
PARKIRIŠČE PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena na | Cena
enoto
|  |  |  | EUR | EUR
1 | PREDDELA
11 | Geodetska dela
11.121 | Postavitev in zavarovanje profilov | kos | 10 | 0 | 0
11.200 | Izvedba začasne prometne zapore v času gradnje vključno s predpisanim elaboratom | komplet | 1 | 0 | 0
11.300 | Zavarovanje gradbišča z ustrezno prometno signalizacijo | komplet | 1 | 0 | 0
11.310 | Definiranje višinskih kot med gradnjo (kanalizacije, planumi,…) | komplet | 1 | 0 | 0
11.400 | Zavarovanje mejnikov v sporazumu in sodelovanju z geodetsko upravo | komplet | 1 | 0 | 0
11.500 | Zakoličba raznih komunalnih vodov s strani upravljalcev | komplet | 1 | 0 | 0
12 | Čiščenje terena
12.220 | Rušenje obstoječih delov ograj in odvoz odpadnega materiala na deponijo | m1 | 5 | 0 | 0
12.223 | Rušenje vseh vrst robnikov z nakladanjem in odvozom na deponijo | m1 | 10 | 0 | 0
12.225 | Rušenje in odvoz obstoječih kandelabrov z vsem materialom na deponijo | kos | 1 | 0 | 0
12.229 | Rušenje obstoječih betonskih delov in delov zidu z odvozom na deponijo v skladu z veljavnimi predpisi | m3 | 2 | 0 | 0
| PREDDELA skupaj |  |  |  | 0
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena na | Cena
enoto
|  |  |  | EUR | EUR
2 | ZEMELJSKA DELA
21 | Izkopi
21.111 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) v debelini do 30cm z odrivom in deponiranjem v skladu s predpisi | m3 | 260 | 0 | 0
21.213 | Široki izkop težke zemljine z nakladanjem in odvozom na deponijo v skladu s predpisi | m3 | 350 | 0 | 0
21.217 | Široki izkop obstoječega tampona utrjenih površin v debelini do 0,50m, z nakladanjem in odvozom na deponijo v skladu s predpisi | m3 | 50 | 0 | 0
21.322 | Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, drenaže globine do 2,00m | m3 | 220 | 0 | 0
21.323 | Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, drenaže globine do 4,00m | m3 | 165 | 0 | 0
21.326 | Dodatek za otežen izkop zaradi obstoječih vodov | komplet | 1 | 0 | 0
22 | Planum temeljnih tal
22.111 | Planum naravnih temeljnih tal z utrjevanjem in izdelava predpisanih nagibov | m2 | 810 | 0 | 0
23 | Drenažne plasti
23.111 | Drenažne plasti iz kamnitih materialov debelin do 50 cm | m3 | 30 | 0 | 0
23.312 | Drenažnofilterske plasti iz polsti 400g | m2 | 810 | 0 | 0
24 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24.211 | Zasipanje kinet in gradbenih jam s primerno prodnopeščeno zemljino iz deponije po plasteh d=30cm z vmesnim komprimiranjem | m3 | 350 | 0 | 0
24.211 | Zasipi in nasipi z materialom iz deponije po navodilih geomehanika, po plasteh d=30cm, razstiranje z komprimiranjem | m3 | 250 | 0 | 0
24.212 | Zasipi in nasipi z novo pripeljanim materialom po navodilih geomehanika, po plasteh d=30cm, razstiranje z komprimiranjem | m3 | 110 | 0 | 0
25 | Zelenice, brežine, zasaditve
25.111 | Razstiranje humusa v debelini 15cm iz deponije ter zasaditev avtohtone travne ruše na brežinah | m2 | 330 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj |  |  |  | 0
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena na | Cena
enoto
|  |  |  | EUR | EUR
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 | Nosilne plasti
31.1 | Nevezane nosilne plasti
31.124 | Izdelava nevez.nosilne plasti gramoza 0/64-zmrzlinska greda-v slojih debeline 20cm z valj.do predpisane zbitosti | m3 | 210 | 0 | 0
31.126 | Izdelava nevez.nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD32 v debelini do 30cm z valj.do predpisane zbitosti | m3 | 280 | 0 | 0
31.11 | Nevezane obrabne plasti
31.111 | Izdelava nevez.obrabne plasti iz uvaljanega pranega prodca frakcije 8/16 v debelini 10cm z vsem potrebnim materialom in delom | m3 | 26 | 0 | 0
31.2 | Vezane nosilne plasti
31.268 | Pobrizg tampona in stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo | m2 | 550 | 0 | 0
31.423 | Izdelava, dovoz in strojno vgrajevanje bit. obrabno-nosilne plasti AC16 BNOS B50/70 A4 v debelini 6cm vključno z vsem potrebnim materialom in delom | m2 | 550 | 0 | 0
32 | Obrabne in zaporne plasti
33 | Bankine
33.115 | Izdelava utrjene bankine širine 0,50m z vsem potrebnim materialom in delom | m1 | 33 | 0 | 0
34 | Tlakovanje
34.112 | Izdelava, dobava in vgraditev pranega prodca 32/120 širine 50cm, dolžine 5,00m; v debelini 50cm za ponikanje padavinske in precejne vode drenažnega sistema | m2 | 15 | 0 | 0
35 | Robni elementi
35.2 | Robniki
35.211 | Vgraditev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100cm(v zavoju50cm) na betonskem temelju v skladu z predpisanim detajlom z vsem materialom in delom | m1 | 95 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE skupaj |  |  |  | 0
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena na | Cena
enoto
|  |  |  | EUR | EUR
4 | ODVODNJAVANJE
41 | Površinsko odvodnjavanje
41.315 | Izdelava asfaltne mulde širine 50cm v debelini asfaltne prevleke z vsem potrebnim delom in materialom | m1 | 30 | 0 | 0
42. | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42.112 | Dobava in vgraditev vzdolžne in prečne plitve drenaže iz PVC perforiranih drenažnih cevi DN110 položenih na pustem betonu zasutih s filtrnim slojem pranega prodca 8/16mm z vsem potrebnim delom in materialom | m1 | 68 | 0 | 0
43. | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43.121 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz kamnitih zrn DN110 | m1 | 39 | 0 | 0
43.122 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz kamnitih zrn DN160 | m1 | 144 | 0 | 0
43.124 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz kamnitih zrn DN200 | m1 | 16 | 0 | 0
43.125 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz kamnitih zrn DN250 | m1 | 100 | 0 | 0
44 | Kanalski jaški
44.141 | Dobava in vgraditev PE čistilnega jaška krožnega prereza D=60cm, globine do 1m z vsem potrebnim delom in materialom | kos | 3 | 0 | 0
44.142 | Dobava in vgraditev PE čistilnega jaška krožnega prereza D=80cm, globine do 2m z vsem potrebnim delom in materialom | kos | 12 | 0 | 0
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena na | Cena
enoto
|  |  |  | EUR | EUR
44.612 | Dobava in vgraditev pokrova jaškov iz litega železa 125Kn okrogli d=600mm | kos | 15 | 0 | 0
44.615 | Dobava in vgraditev pokrova jaškov iz litega železa 400Kn okrogli d=600mm | kos | 5 | 0 | 0
44.911 | Izdelava cestnega požiralnika D=40cm z vtočno rešetko po detajlu z vsem materialom in delom | kos | 3 | 0 | 0
44.921 | Dobava in vgraditev tipskega oljnega lovilca 10,00 l/s s koalescentnim filtrom in integriranim usedalnikom po detajlu in navodilih dobavitelja z vsem potrebnim materialom in delom | kos | 1 | 0 | 0
44.924 | Dobava in vgraditev tipske nepretočne enoprekatne greznice - rezervoarja prostornine 8,00m3 po detajlu in navodilih dobavitelja z vsem potrebnim materialom in delom | kos | 2 | 0 | 0
44.943 | Dobava in vgraditev ponikovalnice iz betonskih cevi premera 1,50m, globine 4,50m po detajlu projektanta z vsem potrebnim materialom in delom | kos | 4 | 0 | 0
45 | Prepusti in drugi objekti
45.251 | Izdelava in vgraditev obložnega betona za cevi pod voznimi površinami z vsem potrebnim materialom in delom | m3 | 1.5 | 0 | 0
45.265 | Izdelava priključkov kanalskih cevi, zveznih cevi, drenaž na požiralnike, jaške in kanalske cevi | kos | 3 | 0 | 0
45.281 | Izvedba meritev vodotesnosti izvedene kanalizacije | m1 | 144 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE skupaj |  |  |  | 0
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena na | Cena
enoto
|  |  |  | EUR | EUR
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
51 | Tesarska dela
51.221 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje | m2 | 40 | 0 | 0
51.231 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za AB stene višine od 1,00m do 4,00m | m2 | 60 | 0 | 0
51.451 | Izdelava in montaža trikotnih letvic za posnete robove | m1 | 30 | 0 | 0
51.581 | Izdelava in montaža lesenih premostitvenih objektov in zaščite gradbenih jam v času gradnje (rampe,…) | komplet | 1 | 0 | 0
52 | Dela z jeklom za ojačitev
52.222 | Dobava , krivljenje in polaganje železa RA 400/500 premera do 12 mm vključno s prenosi do mesta vgraditve in pomožnimi deli | kg | 400 | 0 | 0
52.313 | Dobava in polaganje armaturnih mrež MAG 500/560 - ocenjeno - vključno z vsem potrebnim materialom in delom | kg | 650 | 0 | 0
52 | Dela z jeklom za ojačitev
52.222 | Dobava , krivljenje in polaganje železa RA 400/500 premera do 12 mm vključno s prenosi do mesta vgraditve in pomožnimi deli | kg | 0 | 0 | 0
52.313 | Dobava in polaganje armaturnih mrež MAG 500/560 - ocenjeno - vključno z vsem potrebnim materialom in delom | kg | 0 | 0 | 0
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena na | Cena
enoto
|  |  |  | EUR | EUR
53 | Dela s cementnim betonom
53.116 | Priprava in vgraditev izravnalne plasti iz mivke v debelini 1,5cm | m3 | 1 | 0 | 0
53.121 | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15m3/m2-m1 in za razne manjše temlje (znaki, table, urbana oprema,..) | m3 | 4 | 0 | 0
53.132 | Dobava in vgraditev mešanice cementnega betona C15/20;XC1;Dmax16;S3 v opaže za temelje AB zidov in podzemne jaške (vodomerni, TK, EL,…) | m3 | 6 | 0 | 0
53.133 | Dobava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30;XC1;Dmax16;S3 v opaže za AB zidove in jaške | m3 | 5 | 0 | 0
56 | Zidarska dela
56.151 | Prilagajanje na nivo nove utrditve vseh obstoječih porkrovov kanalizacije, podezmnih hidrantov in ventilov raznih komunalnih vodov z vsem potrebnim delom in materialom | kos | 57 | 0 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA skupaj |  |  |  | 0
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena na | Cena
enoto
|  |  |  | EUR | EUR
6 | OPREMA CEST
61.132 | Izdelava temelja iz ojačanega cementnega betona MB 10 dolžine 100cm, fi30cm za postavitev prometnih znakov | kos | 2 | 0 | 0
61.236 | Vgraditev prometnega znaka iz deponije z vsem potrebnim materialom in delom | kos | 2 | 0 | 0
61.480 | Izdelava tankoslojne prekinjene in neprekinjene črte -talne označbe z enokomponentno belo barvo debelina suhe snovi 200 micronov, širine od 10cm do 50 cm | m2 | 15 | 0 | 0
61.483 | Izdelava tankoslojne talne označbe z enokomponentno rumeno barvo debelina suhe snovi 200 micronov V-45, parkirišče za invalida | m2 | 4 | 0 | 0
61.484 | Doplačilo za posip z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2 (zajete vse kvadrature v celoti) | m2 | 15 | 0 | 0
61.656 | Dobava in pritrditev prometnih znakov in drugih označb podlaga iz al.-pločevine znak z odsevno folijo 2.vrste | kos | 2 | 0 | 0
61.657 | Dobava in pritrditev dopolnilnih tabel podlaga iz al.-pločevine znak z odsevno folijo 2.vrste | kos | 1 | 0 | 0
| OPREMA CEST skupaj |  |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
78 | Nadzor
78.111 | Projektantski nadzor | komplet | 1 | 0 | 0
78.121 | Geodetski posnetek izvedenih del | komplet | 1 | 0 | 0
78.124 | Izdelava načrta izvedenih del nizke gradnje | komplet | 1 | 0 | 0
78.181 | Nadzor upravljalcev podzemnih vodov | komplet | 1 | 0 | 0
| TUJE STORITVE skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA +5% |  |  |  |  | 0
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  |  | 0
DDV ni zajet !
0